|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3102 |
|  | от «31» июля 2008г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории по контролю качества нефтепродуктов

филиала Белорусско-швейцарского совместного предприятия

закрытого акционерного общества «Славнефть-Старт» в г.Бресте

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Бензины автомобильные | 75.160.20 |  |  |  | ГОСТ 31077-2002 ТУ 38.001165-2003 |  |
|  |  |  | отбор проб |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 |
|  |  |  | фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А |
|  |  |  | механические примеси |  |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 ТУ 38.001165-2003 п.5.3 |
|  |  |  | цвет |  |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 ТУ 38.001165-2003 п.5.3 |
|  |  |  | фактические смолы |  |  | ГОСТ 1567-97 |
| 2 Топливо дизельное автомобильное | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.401-58-296-2005 СТБ 1658-2006 |  |
|  |  | отбор проб |  |  |  | СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 2517-85 |
|  |  | плотность при 15 ºС |  |  |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | фракционный состав |  |  |  | СТБ ИСО 3405-2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Топливо дизельное автомобильное | 75.160.20 | температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ТУ 38.401-58-296-2005 СТБ 1658-2006 | СТБ ИСО 2719-2002 |
|  |  |  | механические примеси, общее загрязнение |  |  | СТБ ЕН 12662-2003 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень