###### Приложение к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.3216

от 04 июля 2005 г.

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июня 2008 г.

электротехнической лаборатории Солигорского городского унитарного

производственного предприятия «ЖКХ «Комплекс»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ в т.ч. кабельные линии | 31.52.01 | ## Сопротивление изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6 издание, Энергоатомиздат, 1986 г. Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ), 4 издание, Энергоатомиздат, 1986 г. Приложение Э1.1, табл.39 Приложение Э1, пп. 10.1, 11.1, 15.1, 21.2 | МВИ. МН. 740-2004 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31.52.01 31.52.01 31.52.01 31.52.01 | ## Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали измерением полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим вычислением однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ ПТЭ, Приложение Э1, п.24.3 ПУЭ ПТЭ, Приложение Э1, пп. 24.4, 26.5 ПУЭ ПТЭ, Приложение Э1, пп. 24.4, 26.5 ПУЭ ПТЭ, Приложение Э1, пп.21.14, 26.4 | МВИ. МН. 739-2004 МВИ. МН. 2118-2004 МВИ. МН. 2118-2004 МВИ. МН. 2117-2004 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31.52.01 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ ПТЭ, Приложение Э1, п.24.3 | МВИ. МН. 739-2004 |

Руководитель Уполномоченного органа по аккредитации                        Г.Я. Загорей