|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2389 от 31.05.2005 На бланке №0001920 На 4 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от   24 марта 2017 года

| лаборатории канализации Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Белоозерское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель Д – 2-12 | Разрешения на специальное водопользование Решение Белоозерского городского исполнительного комитета | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д-(3- 6000) мгО2/дм3 Д-(0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 1.4 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д-свыше 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.5 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д-(50 – 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.6 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация фосфатов Д- свыше 0,005 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование Решение Белоозерского городского исполнительного комитета | СТБ ИСО 6878-2005 |
| 1.7 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1: 2:4.128-98 (издание 2012 года) |
| 1.8 |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритного Д–свыше 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.9 |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратного Д – свыше 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.10 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Д – свыше 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.11 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов Д – (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.12 |  | 100.05/08.155 | Концентрация никеля Д –(0,01 - 4,0) мг/дм³ |  | ПНДФ 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 года) |
| 1.13 |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка Д – (0,005 -2) мг/дм³ |  | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (издание 2010 года) |
| 1.14 |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) Д – (0,025- 2,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 года) |
| 1.15 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д – (0,1 – 100) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентрации ионов аммония и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч. 3, 4-е издание Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 200-207 |
| 2.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-10-2009/ISO5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ 17.13.05-10-2009/ISO5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-2-12 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015г №13 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д-(3- 6000) мгО2/дм3 Д-(0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 2.4 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д-свыше 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.5 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов Д–свыше 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов Д – свыше 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.7 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Д – свыше 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.8 | Поверхностные воды | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов Д – (2,00-40,0) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015г №13 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.9 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1: 2:4.128-98 (издание 2012 года) |
| 2.10 |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) Д – (0,025- 2,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 года) |
| 2.11 |  | 100.05/08.155 | Концентрация никеля Д –(0,01 - 4,0) мг/дм³ |  | ПНДФ 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 года) |
| 2.12 |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка Д – (0,005 -2) мг/дм³ |  | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (издание 2010 года) |
| 2.13 | Поверхностные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д – (0,1 – 10) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентрации ионов аммония и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч. 3, 4-е издание Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 200-207 |

Д- диапазон  измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева