|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2195 от 31 октября 2005 года на бланке на 9 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «   » ________ 2017 года

Отдела качества, стандартизации и сертификации Житковичского районного потребительского общества

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма: зерно, овощи, фрукты, садовые ягоды, мясо, корнеплоды, дикорастущие ягоды | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1054-2012 СТБ 1056-98 | СТБ 1050-2008 СТБ 1054-2012 СТБ 1056-98 |
| 2.2 |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.11/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты; - дикорастущие ягоды; - грибы; - жиры животные; - фасоль; - хлеб и хлебобулочные изделия; - фрукты, овощи, садовые ягоды; - овощи и корнеплоды; - прочие продукты питания. | 10.11/42.000 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.41/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.61/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 3.2 |  | 10.11/04.125 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.41/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.61/04.125 10.89/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Лом и отходы черных (цветных) металлов | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Максимальная мощность дозы гамма-излучения на поверхности партии металлолома за вычетом вклада естественного радиационного фона | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утв. постановлением Минздрава № 42 от 11.03.2016 | Методика радиационного контроля лома и отходов черных и цветных металлов, заготовляемых и реализуемых предприятиями системы потребкооперации, согл. РУП «БелГИМ» 18.06.2007 |
| 4.2 |  | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Плотность потока альфа-частиц |  |  |
| 4.3 |  | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Плотность потока бета-частиц |  |  |
| 5.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.3 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.п.5.1, 5.3 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.3 |
| 5.2 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 5.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 5.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 5.5 |  | 100.09/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 п.2.1 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1 | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.3.4 | СТБ 1036-97, п.7.3.4 |
| 6.2 |  | 01.13/08.169 | Нитраты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | МУ № 5048-89, п.2 |
| 7.1 | Изделия булочные и сдобные | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011, п.4 СТБ 1045-97, п.5.2 | СТБ 2160-2011, п.4 СТБ 1045-97, п.5.2 |
| 7.2 |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша | СТБ 1045-97 | ГОСТ 21094-75 п.4 |
| 7.3 |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96, п.5.1.2 |
| 7.4 |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68,п. 4 |
| 7.5 |  | 10.71/08.133 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-68, п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Пирожки и пончики | 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011, п.4 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 2160-2011, п.4 ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2 |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 985-95 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 21094-75 п.4 |
| 8.3 |  | 10.72/08.149 | Кислотность в изделиях |  | ГОСТ 5898-87, п.3 |
| 8.4 |  | 10.72/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68, п.4 |
| 8.5 |  | 10.72/08.133 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-68, п.4 |
| 8.6 |  | 10.72/29.040 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95, п.5.5 |
| 8.7 |  | 10.72/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.8 |  | 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.9 |  | 10.72/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 9.1 | Рулеты бисквитные | 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82, п.2.13 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 5904-82, п.2.13 ГОСТ 31904-2012 |
| 9.2 |  | 10.72/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 14621-78 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 5897-90 п.4 |
| 9.3 |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п.2.4 |
| 9.4 |  | 10.72/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89, п.5 |
| 9.5 |  | 10.72/08.133 | Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5899-85,п.2.4 |
| 9.6 |  | 10.72/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.7 |  | 10.72/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.8 |  | 10.72/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 9.9 |  | 10.72/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.10 |  | 10.72/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1 | Кексы | 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82, п.2.15 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 5904-82, п.2.15 ГОСТ 31904-2012 |
| 10.2 |  | 10.72/29.040 | Масса изделия | ГОСТ 15052-96 | ГОСТ 5897-90, п.4 |
| 10.3 |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п.2.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4 | Кексы | 10.72/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 15052-96 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 5903-89, п.5 |
| 10.5 |  | 10.72/08.133 | Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5899-85,п.2.4 |
| 10.6 |  | 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87, п.4 |
| 10.7 |  | 10.72/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 5898-87, п.п. 2, 3 |
| 10.8 |  | 10.72/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.9 |  | 10.72/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.10 |  | 10.72/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.11 |  | 10.72/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.1 | Изделия кондитерские пряничные | 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82, п.2.11 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 5904-82, п.2.11 ГОСТ 31904-2012 |
| 11.2 |  | 10.72/29.040 | Масса изделия | ГОСТ 15810-96 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 5897-90 п.4 |
| 11.3 |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п.2.4 |
| 11.4 |  | 10.72/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89, п.5 |
| 11.5 |  | 10.72/08.133 | Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5899-85,п.2.4 |
| 11.6 |  | 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87, п.4 |
| 11.7 |  | 10.72/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.8 |  | 10.72/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.9 |  | 10.72/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.10 |  | 10.72/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.1 | Сладости мучные | 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82, п.2.11 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 5904-82, п.2.11 ГОСТ 31904-2012 |
| 12.2 |  | 10.71/29.040 | Количество изделий в 1 кг | СТБ 927-2008 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 5897-90, п.3 |
| 12.3 |  | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п.2.4 |
| 12.4 |  | 10.71/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89, п.5 |
| 12.5 |  | 10.71/08.133 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5899-85,п.2.4 |
| 12.6 |  | 10.71/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87, п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | Сладости мучные | 10.71/08.149 | Кислотность | СТБ 927-2008 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 5898-87, п.п.2, 3 |
| 12.8 |  | 10.71/29.040 | Массовая доля начинки |  | СТБ 927-2008, п.5.3 |
| 12.9 |  | 10.71/29.040 | Массовая доля глазури |  | СТБ 927-2008, п.5.3 |
| 12.10 |  | 10.71/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.11 |  | 10.71/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.12 |  | 10.71/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 12.13 |  | 10.71/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.14 |  | 10.71/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.1 | Торты и пирожные | 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82, п.2.13 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 5904-82, п.2.13 ГОСТ 31904-2012 |
| 13.2 |  | 10.71/29.040 | Масса изделия | СТБ 961-2005 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 5897-90, п.4 |
| 13.3 |  | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п.2.4 |
| 13.4 |  | 10.71/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89, п.5 |
| 13.5 |  | 10.71/08.133 | Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5899-85,п.2.4 |
| 13.6 |  | 10.71/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.7 |  | 10.71/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.8 |  | 10.71/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 13.9 |  | 10.71/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.10 |  | 10.71/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.1 | Печенье | 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82, п.2.11 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 5904-82, п.2.11 ГОСТ 31904-2012 |
| 14.2 |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 24901-89 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 5900-2014, п.2.4 |
| 14.3 |  | 10.72/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89, п.5 |
| 14.4 |  | 10.72/08.133 | Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5899-85,п.2.4 |
| 14.5 |  | 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87, п.4 |
| 14.6 |  | 10.71/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.7 |  | 10.71/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.8 |  | 10.71/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.9 |  | 10.71/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Концентраты пищевые. Сладкие блюда (кисели) | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77, п.2 | ГОСТ 15113.0-77, п.2 |
| 15.2 |  | 10.89/08.133 | Массовая доля сахарозы (общего сахара) | СТБ 991-95 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 15113.6-77, п.3 |
| 15.3 |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77, п.3 |
| 15.4 |  | 10.89/08.149 | Общая кислотность, в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 15113.5-77, п.2 |
| 15.5 |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 |
| 15.6 |  | 10.89/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.7 |  | 10.89/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.8 |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.9 |  | 10.89/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.1 | Мед сахарный янтарный искусственный | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-84, п.2 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 26313-84, п.2 ГОСТ 31904-2012 |
| 16.2 |  | 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | СТБ 54-96 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 16.3 |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
| 16.4 |  | 10.89/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.5 |  | 10.89/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.6 |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.7 |  | 10.89/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.1 | Сельди соленые | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006, п.5 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31339-2006, п.5 ГОСТ 31904-2012 |
| 17.2 |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 815-2004 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 7636-85, п.3.5.2 |
| 17.3 |  | 10.20/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85, п.3.7.4 |
| 17.4 |  | 10.20/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.5 |  | 10.20/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.6 |  | 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 18.1 | Рыба мелкая соленая | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006, п.5 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31339-2006, п.5 ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2 |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТУРБ 100105032. 105-2005 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7636-85, п.3.5.2 |
| 18.3 |  | 10.20/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85, п.3.7.4 |
| 18.4 |  | 10.20/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 18.5 |  | 10.20/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 10444.15-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Рыба мелкая пряного посола и маринованная | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006, п.5 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31339-2006, п.5 ГОСТ 31904-2012 |
| 19.2 |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТУ РБ100105032.108-2011 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7636-85, п.3.5.2 |
| 19.3 |  | 10.20/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.4 |  | 10.20/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.1 | Мясо говядина в полу-тушах и четвертинах. Мясо. Конина и жере-бятина в полутушах и четвертинах. Мясо. Свинина в тушах и полутушах. | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-79, п.1 (до 01.09.2017) ГОСТ 7269-2015, п.1 (с 01.09.2017) ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 7269-79, п.1 (до 01.09.2017) ГОСТ 7269-2015, п.1 (с 01.09.2017) ГОСТ 31904-2012 |
| 20.2 |  | 10.11/01.086 | КМАФАМ | ГОСТ Р 54315-16 ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 31476-2012 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.3 |  | 10.11/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.1 | Полуфабрикаты мясные натуральные | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-79, п.1 (до 01.09.2017) ГОСТ 7269-2015, п.1 (с 01.09.2017) ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 7269-79, п.1 (до 01.09.2017) ГОСТ 7269-2015, п.1 (с 01.09.2017) ГОСТ 31904-2012 |
| 21.2 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка | СТБ 1020-2008 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 25011-81, п.1 |
| 21.3 |  | 10.13/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.4 |  | 10.13/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 22.1 | Кулинарная продукция реализуемая населению (п/ф натуральные из рубленного мяса) | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 31904-2012 |
| 22.2 |  | 10.13/01.086 | КМАФАМ | СТБ 1210-2000 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 22.3 |  | 10.13/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | Полуфабрикаты мясные натуральные из свинины и говядины для быстрого приготовления (шашлыки) | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-79, п.1 (до 01.09.2017) ГОСТ 7269-2015, п.1 (с 01.09.2017) ТУ РБ 101457770.030-2009, п.6.9 | ГОСТ 7269-79, п.1 (до 01.09.2017) ГОСТ 7269-2015, п.1 (с 01.09.2017) ТУ РБ 101457770. 030-2009, п.6.9 |
| 23.2 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТУРБ101457770.030-2009 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 23.3 |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.8 |
| 23.4 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.1 |
| 23.5 |  | 10.13/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.6 |  | 10.13/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 24.1 | Полуфабрикаты. Котлеты | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76, п.2.1 | ГОСТ 4288-76, п.2.1 |
| 24.2 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ТУ РБ 02906526.083-99 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 24.3 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 24.4 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.1 |
| 24.5 |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.8 |
| 24.6 |  | 10.13/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 9958-81, п.4.1 |
| 24.7 |  | 10.13/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81, п.4.2 |
| 24.8 |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 25.1 | Полуфабрикаты мясные. Колбаски сырые. Голубцы | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76, п.2.1 | ГОСТ 4288-76, п.2.1 |
| 25.2 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТУ РБ 06735139.020-99 ТУ ВУ 100098867. 242-09 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 25.3 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
| 25.4 |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81, п.1 |
| 25.5 |  | 10.13/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.6 |  | 10.13/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.7 |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 26.1 | Продукты из шпика | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73, п. 3 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 9792-73, п. 3 ГОСТ 31904-2012 |
| 26.2 |  | 10.89/29.040 | Масса единицы готового продукта | СТБ 742-2009 | СТБ 742-2009, п.7.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.3 | Продукты из шпика | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | СТБ 742-2009 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 9957-2015, п.2 |
| 26.4 |  | 10.89/29.061 | Толщина продукта в тонкой части шпика при прямом срезе |  | СТБ 742-2009, п.7.9 |
| 26.5 |  | 10.89/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 26.6 |  | 10.89/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.7 |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
| 27.1 | Бисквиты | 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82, п.2.12 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 5904-82, п.2.12 ГОСТ 31904-2012 |
| 27.2 |  | 10.71/29.040 | Масса нетто | СТБ 549-94 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 5897-90, п.4 |
| 27.3 |  | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п.2.4 |
| 27.4 |  | 10.71/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89, п.5 |
| 27.5 |  | 10.71/08.133 | Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5899-85, п.2.4 |
| 27.6 |  | 10.71/01.086 | КМАФАМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 27.7 |  | 10.71/01.086 | бгкп (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 27.8 |  | 10.71/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 27.9 |  | 10.71/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.10 |  | 10.71/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |