|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0464 от 14 ноября 2005 года на бланке № _____________ на 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 26 декабря 2021 года

Лаборатории экологической безопасности

- Общества с ограниченной ответственностью

- «Научно-технический центр «Адамант»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мостовая, 39, 230005, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - Скорость газа в воздуховоде, м/с | Фактические значения Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | - Давление газа в воздуховоде, Па |  |  |
| 1.3*** |  | 100.13/ 23.000 | - Потери полного давления, Па |  |  |
| 1.4*** |  | 100.13/ 23.000 | - Объемный расход газа в воздуховоде, м3/с |  |  |
| 1.5*** |  | 100.13/ 23.000 | - Коэффициент потерь давления |  |  |
| 2.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков ДИ: (0,1-60) м/с | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.2*** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков ДИ: (0-200) гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.3*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков ДИ: (0-500) ⁰С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.4*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков ДИ: (5-95)% | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 2.5** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференциро-ванной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 2.6*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-2500) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.7*** |  |  | азота (IV) диоксида ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.8*** |  |  | азота (II) оксид (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.9*** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86-14300) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.10 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об.% |  | МВИ.МН 1003-2017 |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |