|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4624 от 15 мая 2015 года На бланке №0000583 На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 ноября 2017 года

лаборатории цеха по производству сухих кормов

Открытого акционерного общества «Александрийское»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Продукция сельского хозяйства (зерно фуражное) | 01.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 | ГОСТ 13586.3-2015 |
| 1.2 |  | 01.11/ 11.116 | Запах, цвет | СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 ГОСТ 13634-90 Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011г. | ГОСТ 10967-90 |
| 1.3 |  | 01.11/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13586.5-2015 п.4.3 |
| 1.4 |  | 01.11/ 29.040 | Натура |  | ГОСТ 10840 - 64 |
| 1.5 |  | 01.11/ 08.052 | Сорная и зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 1.6 |  | 01.11/ 11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 п.1.4, п.п.1.4.2. |
| 1.7 |  | 01.11/ 06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п.6 |
| 2.1 | Продукция сельского хозяйства (шроты, жмыхи) | 10.91/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13979.0-86 | ГОСТ 13979.0-86 |
| 2.2 |  | 10.91/ 11.116 | Запах, цвет | ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11048-95 | ГОСТ13979.4-68 п.2-3 |
| 2.3 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ13979.1-68 п.3 |
| 2.4 |  | 10.91/ 08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ13496.4-93 |
| 2.5 |  | 10.91/ 08.164 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ13496.2-91 |
| 3.1 | Корма и кормовые добавки (рыбная, мясокостная мука) Корма и кормовые добавки (рыбная, мясокостная мука) | 10.91/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 | ГОСТ 13496.0-80 |
| 3.2 |  | 10.91/ 11.116 | Запах, цвет | ГОСТ 17536 -82 ГОСТ 17536 -82 ГОСТ 2116-2000 Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011г. ГОСТ 17536 -82 ГОСТ 17536 -82 ГОСТ 2116-2000 Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011г | ГОСТ 13496.13-75 |
| 3.3 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17681 – 82 п.2.3 |
| 3.4 |  | 10.91/ 08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 |
| 3.5 |  | 10.91/ 08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-97 |
| 3.6 |  | 10.91/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4.1 |
| 3.7 |  | 10.91/ 08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 3.8 |  | 10.91/ 08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ13496.18-85 п.3 |
| 3.9 |  | 10.91/ 08.149 | Перекисное число жира |  | МВИ.МН 3506 –2010 |
| 4.1 | Корма и кормовые добавки (заменители сухого обезжиренного молока) | 10.91/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 | ГОСТ 13496.0-80 |
| 4.2 |  | 10.91/ 11.116 | Запах, цвет | ТУ ВУ 590003834.002-2007 | ГОСТ 13496.13-75 |
| 4.3 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3 |
| 4.4 |  | 10.91/ 08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 |
| 5.1 | Корма и кормовые добавки (масла растительные) | 10.41/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1939-2009 | СТБ 1939-2009 |
| 5.2 |  | 10.41/ 11.116 | Запах, цвет, прозрачность | ГОСТ 1129 -93 СТБ 1486-2004 Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011г. | ГОСТ 5472-50 |
| 5.3 |  | 10.41/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 |
| 5.4 |  | 10.41/ 08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 6.1 | Корма и кормовые добавки (премиксы) | 10.91/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 | ГОСТ 13496.0-80 |
| 6.2 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1079-97 | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3 |
| 6.3 |  | 10.91/ 08.032 | Содержание микроэлементов: (железа, меди, цинка, марганца, кобальта) |  | СТБ 1079-97 п.6.17 ГОСТ 30692-2000 |
| 7.1 | Корма и кормовые добавки (белково-витаминно-минеральные добавки) | 10.91/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 | ГОСТ 13496.0-80 |
| 7.2 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1150 -2013 Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011г. | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3 |
| 7.3 |  | 10.91/ 08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 |
| 7.4 |  | 10.91/ 08,164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-97 |
| 7.5 |  | 10.91/ 08.164 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 7.6 |  | 10.91/ 08.156 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 7.7 |  | 10.91/ 08.149 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4.1 |
| 7.8 |  | 10.91/ 08.032 | Содержание микроэлементов (железа, меди, цинка, марганца, кобальта) |  | СТБ 1079-97 п.6.17 ГОСТ 30692-2000 |
| 8.1 | Корма и кормовые добавки (комбикорма) Корма и кормовые добавки (комбикорма) | 10.91/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 | ГОСТ 13496.0-80 |
| 8.2 |  | 10.91/ 08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1842-2008 СТБ 2111- 2010 ТУ РБ 600024008.091-2003 Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011г. СТБ 1842-2008 СТБ 2111- 2010 ТУ РБ 600024008.091-2003 Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011г. | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3 |
| 8.3 |  | 10.91/ 08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 |
| 8.4 |  | 10.91/ 08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-97 п.4 |
| 8.5 |  | 10.91/ 08.164 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 8.6 |  | 10.91/ 08.156 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.1 |
| 8.7 |  | 10.91/ 08.149 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4.5 |
| 8.8 |  | 10.91/ 08.169 | Массовая доля натрия и хлоридов |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1, 4.2 |
| 8.9 |  | 10.91/ 06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п.6 |
| 8.10 |  | 10.91/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |
| 8.11 |  | 10.91/ 08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506 -2010 |
| 8.12 |  | 10.91/ 08.164 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 п. 9.1 |
| 8.13 |  | 10.91/ 08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 8.14 |  | 10.91/ 08.032 | Содержание микроэлементов (железа, меди, цинка, марганца, кобальта) |  | СТБ 1079-97 п.6.17 ГОСТ 30692-2000 |
| 8.15 |  | 10.91/ 03.152 | Содержание микотоксинов: - дезоксиниваленол (вомитоксин) | Ветеринарно-санитарные правила, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011г. | МВИ. МН 2477-2006 |
| 8.16 |  | 10.91/ 03.152 | - охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 |
| 8.17 |  | 10.91/ 03.152 | - Т-2 токсин |  | МВИ. МН 2479-2006 |
| 8.18 |  | 10.91/ 03.152 | - зеараленон |  | МВИ. МН 2478-2006 |
| 8.19 |  | 10.91/ 03.152 | - афлатоксин В1 |  | МВИ. МН 2785-2007 |
| 8.20 |  | 10.91/ 03.152 | - фумонизин |  | МВИ. МН 2560--2006 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»                                          Т.А. Николаева