|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4992 |  |
|  | от 29.12.2017 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2022 года отдела валидации Общества с ограниченной ответственностью «ЛабПромИнжиниринг» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

23.12.2022

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 40 лет Победы, д. 27, корпус 4, офис 516, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (чистые помещения, системы вентиляции, ламинарные боксы, боксы микробиологи-ческой безопасности, изоляторы) Здания и сооружения (чистые помещения, системы вентиляции, ламинарные боксы, боксы микробиологи-ческой безопасности, изоляторы) | 100.13/ 23.000 | Расход приточного и вытяжного воздуха в воздуховодах и на концевых элементах, м3/час | Фактические значения | ТКП 435-2017, Приложения Б.1, Б.2 СТБ ISO 14644-3-2013, Приложение В.4 ГОСТ 12.3.018-79, п.1; МВИ.МН 5913-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока, м/с | Фактические значения | ТКП 435-2017, Приложение Б.4; СТБ ISO 14644-3-2013, Приложение В.4; МВИ.МН 5913-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.13/23.000 | Однородность скоростей воздушного потока, % | Фактические значения | ТКП 435-2017, Приложение Б.4; СТБ ISO 14644-3-2013, Приложение В.4; МВИ.МН 5913-2017 |
| 1.4 *** |  | 100.13/23.000 | Определение кратности воздухообмена помещений, час-1 | Фактические значения | ТКП 435-2017, Приложение Б.2; СТБ ISO 14644-3-2013, Приложение В.4; МВИ.МН 5913-2017 |
| 1.5 *** |  | 100.13/23.000 | Перепад давления в помещении, Па | Фактические значения | ТКП 435-2017, Приложение Б.5; СТБ ISO 14644-3-2013, Приложение В.5; МВИ.МН 5913-2017 |
| 1.6 *** |  | 100.13/26.141 | Определение целостности и герметичности установки НЕРА фильтров, % | Фактические значения | ТКП 435-2017, Приложение Б.6; СТБ ISO 14644-3-2013, Приложение В.6; МВИ.МН 5913-2017 |
| 1.7 *** |  | 100.13/26.141 | Концентрации аэрозольных частиц в оснащенном и эксплуатируемом состоянии чистого помещения, частиц/м3 | Фактические Значения | ТКП 435-2017, Приложение Б.9; СТБ ISO 14644-3-2013, Приложение В.1; МВИ.МН 5913-2017 |
| 1.8 *** |  | 100.13/ 26.141 | Определение времени восстановления чистых помещений, мин | Фактические Значения | ТКП 435-2017, Приложение Б.8; СТБ ISO 14644-3-2013, Приложение В.12; МВИ.МН 5913-2017 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы обеспечения производства) | 100.13/26.141 | Концентрация твердых частиц в сжатых газах, частиц/м3 | Фактические значения | ТКП 199-2020, п. 6.3.3, МВИ.МН 5913-2017 |
| 3.1 *** | Стерилизацион-ное оборудование фармацевти-ческих производств | 28.99/ 26.080 | Температура сред, °С | Фактические значения | ГОСТ 25051.2-82, ГОСТ 31598-2012, п. 18.1, 18.2, 26.3, 26.4; МВИ.МН 5912-2017 |
| 3.2 *** |  | 28.99/ 23.12.2022 дата принятия решения 26.080 | Абсолютное давление сред, кПа | Фактические значения | ГОСТ 31598-2012, п. 18.1, 18.2, 20, 26.2, 26.5; МВИ.МН 5912-2017 |
| 4.1 *** | Холодильное и морозильное оборудование (фармацевти-ческие склады, холодильное и морозильное оборудование, авторефрижера-торы, термоконтей-неры, холодовые цепочки) | 28.25/ 35.065 | Температура воздуха, °С | Фактические значения | ТКП 555-2014, Приложение Б; МВИ.МН 5891-2017 |
| 4.2 *** |  | 28.25/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | ТКП 555-2014, Приложения А, Б; МВИ.МН 5891-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

23.12.2022

дата принятия решения