|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4006 от «25» января 2010 года на бланке № ________ на 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08»  октября  2018 года

лаборатории аэродинамических испытаний вентиляционных систем

Общества с дополнительной ответственностью «Вентэнергопромсервис»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; -расход воздуха; -температура перемещаемого воздуха; -динамическое давление воздуха; - статическое давление воздуха; - полное давление воздуха | СНБ 4.02.01-2003 ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) п.6.1.24 | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики  Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                                      Т.А.Николаева