|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0297 |  |
|  | от 31.03.2003 |  |
|  | на бланке № 0009850 |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июля 2022 года сектора испытаний и ремонта Республиканского унитарного предприятия «Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 8 Марта, 14, Лида, 231300, |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.ЛД-02-12 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.3.8 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТКП 181-2009 п.5.9.1, приложение Б п.Б.29.4, Б.30.10 ТНПА и другая документация | МВИ.ЛД-03-12 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.29.2 | МВИ.ЛД-01-12 |
| 2.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.3.5.4, п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.ЛД-04-12 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТНПА и другая документация | МВИ.ЛД-05-17 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТНПА и другая документация | МВИ.ЛД-05-17 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных