|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 0114 от 11 июля 1995 года на бланке № _________ на 11 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» апреля 2018 года

производственно-технологической лаборатории

Открытого акционерного общества

«Могилевхлебопродукт» - управляющая компания холдинга

«Могилевхлебопродукт»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Комбикорма, концентраты, кормовые смеси и добавки: -для свиней -для крупного рогатого скота -для сельскохозяйственной птицы | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 13496.0-2016 СТБ 1056-2016 | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 13496.0-2016 СТБ 1056-2016 |
| 1.2 |  | 10.91/11.116 | Внешний вид и цвет | СТБ 2111-2010 СТБ 1842-2008 СТБ 1150-2013 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ТУРБ 600024008.091-2003 ТУ РБ 600024008.100-2004 ТУ BY 600024008.118-2005 ТУ BY 600024008.110-2005 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025/BY | СТБ 2111-2010 СТБ 1842-2008 СТБ 1150-2013 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 23462-95 ТУРБ 600024008.091-2003 ТУ РБ 600024008.100-2004 ТУ BY 600024008.118-2005 ТУ BY 600024008.110-2005 |
| 1.3 |  | 10.91/11.116 | Заражённость и запах |  | ГОСТ 13496.13-75 |
| 1.4 |  | 10.91/08.052 10.91/08.074 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 МВИ.МН 3338-2010 |
| 1.5 |  | 10.91/08.115 | Крупность, массовая доля целых семян |  | ГОСТ 13496.8-72 п.п.3.1, 3.2 |
| 1.6 |  | 10.91/08.149 10.91/08.074 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 МВИ.МН 3338-2010 |
| 1.7 |  | 10.91/08.052 10.91/08.074 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4 МВИ.МН 3338-2010 |
| 1.8 |  | 10.91/08.149 10.91/08.074 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 МВИ.МН 3338-2010 |
| 1.9 В |  | 10.91/08.156 10.91/08.074 | Массовая доля Фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 МВИ.МН 3338-2010 |
| 1.10 |  | 10.91/08.052 | Металломагнит-ная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 |
| 1.11 | Комбикорма, концентраты, кормовые смеси и добавки: -для свиней -для крупного рогатого скота -для сельскохозяйственной птицы | 10.91/08.169 | Массовая доля натрия и массовая доля хлоридов | СТБ 2111-2010 СТБ 1842-2008 СТБ 1150-2013 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ТУРБ 600024008.091-2003 ТУ РБ 600024008.100-2004 ТУ BY 600024008.118-2005 ТУ BY 600024008.110-2005 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025/BY | ГОСТ 13496.1-98 |
| 1.12 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 32045-2012 |
| 1.13 |  | 10.91/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 СТБ 1595-2008 |
| 1.14 |  | 10.91/32.115 | Массовая доля спорыньи |  | ГОСТ 13496.5-70 |
| 1.15 |  | 10.91/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 1.16 |  | 10.91/36.109 | Крошимость гранул |  | ГОСТ 28497-2014 |
| 1.17 |  | 10.91/32.115 | Длина и диаметр гранул |  | ГОСТ 22834-87 п.3.5 |
| 1.18 |  | 10.91/05.086 | Микроскопичес-кие грибы |  | ГОСТ 13496.6-71 |
| 1.19 |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-97 ГОСТ 13496.15-2016 |
| 1.20 |  | 10.91/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 |
| 1.21 |  | 10.91/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 1.22 |  | 10.91/01.086 | Бактерии рода: - сальмонелла - энтеропатогенные типы кишечной палочки - токсинообразующие клостридии - бактерии рода протей - патогенные энтерококки |  | МУ №02-1-30/54, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 МУ №02-1-30/49, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 1.23 |  | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением МЗ РБ 26.04.1999 ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ ТР 2010/025 /BY | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 | Мука: - пшеничная - ржаная Мука: - пшеничная - ржаная | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88 ГОСТ 1036-97 ГОСТ 1053-2015 | ГОСТ 27668-88 ГОСТ 1036-97 ГОСТ 1053-2015 |
| 2.2 |  | 10.61/11.116 | Цвет, запах, вкус, хруст | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-90 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-90 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 | ГОСТ 27558-87 |
| 2.3 |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494-87 ГОСТ 27494-2016 |
| 2.4 |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 2.5 |  | 10.61/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 27560-87 |
| 2.6 |  | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 2.7 |  | 10.61/29.040 | Определение количества и качества клейковины |  | ГОСТ 27839-2013 |
| 2.8 |  | 10.61/11.116 | Заражённость вредителями |  | ГОСТ 27559-87 |
| 2.9 |  | 10.61/33.111 | Белизна |  | ГОСТ 26361-84 |
| 2.10 |  | 10.61/29.049 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |
| 2.11 |  | 10.61/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 | Отруби: - ржаные - пшеничные - пшенично-ржаные и ржано-пшеничные | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88 СТБ 1056-2016 | ГОСТ 27668-88 СТБ 1056-2016 |
| 3.2 |  | 10.61/11.116 | Цвет. Запах. | ГОСТ 7170-66 ГОСТ 7169-66 ТУ РБ 600024008.082-2002 ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ ТР 2010/025 /BY | ГОСТ 27558-87 |
| 3.3 |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 3.4 |  | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 3.5 |  | 10.61/11.116 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 3.6 |  | 10.61/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 27560-87 |
| 3.7 |  | 10.61/08.052 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 |
| 3.8 |  | 10.61/08.052 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 3.9 |  | 10.61/05.086 | Микроскопические грибы |  | ГОСТ 13496.6-71 |
| 3.10 |  | 10.61/08.169 10.61/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 3.11 |  | 10.61/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 СТБ 1595-2008 |
| 3.12 |  | 10.61/01.086 | Бактерии рода: - сальмонелла - энтеропатогенные типы кишечной палочки - токсинообразующие клостридии - бактерии рода протей - патогенные энтерококки |  | МУ №02-1-30/54, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
|  |  |  |  |  | МУ №02-1-30/49, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 3.13 |  | 10.61/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ, ВСП № 10, утв. 10.02.2011 МСХП РБ ТР 2010/025 /BY | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 | Крупа: - манная - ячменная - пшено шлифованное - рисовая - гречневая - овсяная | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 1036-97 ГОСТ 1053-2015 | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 1036-97 ГОСТ 1053-2015 |
| 4.2 |  | 10.61/11.116 10.61/08.052 | Запах, цвет, вкус, развариваемость | СТБ 2203-2011 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 572-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 3034-75 ТУРБ 00959441.007-95 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 | ГОСТ 26312.2-84 |
| 4.3 |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 |
| 4.4 |  | 10.61/08.052 10.61/11.116 | Крупность или номер крупы, примеси, доброкачественное ядро, минеральная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 4.5 |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 |
| 4.6 |  | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 4.7 |  | 10.61/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 | Зерно шелушенное: - овес - ячмень | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 | ГОСТ 13586.3-2015 |
| 5.2 |  | 10.61/11.116 | Цвет, запах | ТУРБ 600024008.083-2002 ТУ РБ 00959441.026-96 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025/ BY | ГОСТ 10967-90 |
| 5.3 |  | 10.61/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 5.4 |  | 10.61/11.116 | Заражённость вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 |
| 5.5 |  | 10.61/32.115 | Сорная примесь |  | ГОСТ 30483-97 |
| 5.6 |  | 10.61/32.115 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 |
| 5.7 |  | 10.61/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 СТБ 1595-2008 |
| 5.8 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 5.9 |  | 10.61/08.169 10.61/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 5.10 |  | 10.61/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | МУ №02-1-30/54, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 5.11 |  | 10.61/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | МУ №02-1-30/49, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 5.12 |  | 10.61/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ, ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ ТР 2010/025 /BY | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1 | Мука кормовая животного происхождения Мука кормовая животного происхождения | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17681-82 | ГОСТ 17681-82 п.1.1 |
| 6.2 |  | 10.13/11.116 | Запах, внешний вид | ГОСТ 17536-82 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025 BY | ГОСТ 17536-82 п.3.1а |
| 6.3 |  | 10.13/32.115 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 17681-82 п.2.2 |
| 6.4 |  | 10.13/35.060 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17681-82 п.2.3 |
| 6.5 |  | 10.13/11.116 | Крупность помола |  | ГОСТ 17681-82 п.2.1 |
| 6.6 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля протеина |  | ГОСТ 17681-82 п.2.9 |
| 6.7 |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17681-82 п.2.4 |
| 6.8 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 17681-82 п.2.7 |
| 6.9 |  | 10.13/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 СТБ 1595-2008 |
| 6.10 |  | 10.13/08.052 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 ГОСТ 13496.18-85 МВИ.МН 3507-2010 |
| 6.11 |  | 10.13/08.052 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 6.12 |  | 10.13/08.169 10.13/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 6.13 |  | 10.13/05.086 | Патогенные грибы |  | ГОСТ 13496.6-71 |
| 6.14 |  | 10.13/01.086 | Общее микробное число, энтерококки, бактерии рода протей, анаэробы, энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 25311-82 МУ № 02-1-30/49, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 6.15 |  | 10.13/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | МУ №02-1-30/54, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 6.16 |  | 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ, ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Минсель-хозпродом РБ ТР 2010/025 /BY | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 | Мука кормовая из рыбы Мука кормовая из рыбы | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13979.0-86 | ГОСТ 13979.0-86 |
| 7.2 |  | 10.20/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 2116-2000 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025 BY ГОСТ 2116-2000 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025 BY | ГОСТ 7636-85 п.8.2 |
| 7.3 |  | 10.20/11.116 | Запах |  | ГОСТ 13496.13-75 |
| 7.4 |  | 10.20/11.116 | Крупность помола |  | ГОСТ 7636-85 п.8.3 |
| 7.5 |  | 10.20/32.115 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 7636-85 п.8.4 |
| 7.6 |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 7.7 |  | 10.20/08.052 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГСТ 7636-85 п.8.7 |
| 7.8 |  | 10.20/08.052 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 7.9 |  | 10.20/08.052 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4.7 |
| 7.10 |  | 10.20/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 СТБ 1595-2008 |
| 7.11 |  | 10.20/08.052 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 ГОСТ 13496.18-85 МВИ.МН 3507-2010 |
| 7.12 |  | 10.20/35.060 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 |
| 7.13 |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 13496.15-97 ГОСТ 13496.15-2016 |
| 7.14 |  | 10.20/08.169 10.20/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 7.15 |  | 10.20/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 13496.14-87 ГОСТ 32045-2012 |
| 7.16 |  | 10.20/05.086 | Патогенные грибы |  | ГОСТ 13496.6-71 |
| 7.17 |  | 10.20/01.086 | Общее микробное число, энтеропатогенные типы кишечной палочки, анаэробы, бактерии рода протей |  | ГОСТ 25311-82 МУ №02-1-30/49, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 7.18 |  | 10.20/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | МУ №02-1-30/54, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 8.1 | Шрота и жмыхи: - соевый - подсолнечный - рапсовый Шрота и жмыхи: - соевый - подсолнечный - рапсовый | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13979.0-86 | ГОСТ 13979.0-86 |
| 8.2 |  | 10.41/11.116 | Цвет и запах | ГОСТ 12220-96 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 80-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11048-95 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025 BY ГОСТ 12220-96 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 80-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11048-95 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025 BY | ГОСТ 13979.4-75 |
| 8.3 |  | 10.41/35.060 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13979.1-92 МВИ.МН 3338-2010 |
| 8.4 |  | 10.41/32.115 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13979.5-96 |
| 8.5 |  | 10.41/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 МВИ.МН 3338-2010 |
| 8.6 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 МВИ.МН 3338-2010 |
| 8.7 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, массовая доля общей золы |  | ГОСТ 32045-2012 ГОСТ 13979.6-69 |
| 8.8 |  | 10.41/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 13496.15-97 ГОСТ 13496.15-2016 МВИ.МН 3338-2010 |
| 8.9 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля оста-точного количества растворителя (бензина) |  | ГОСТ 11246-96 приложение В |
| 8.10 |  | 10.41/08.169 10.41/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 8.11 |  | 10.41/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |
| 8.12 |  | 10.41/11.116 | Заражённость вредителями |  | ГОСТ 13496.13-75 |
| 8.13 |  | 10.41/08.052 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 МВИ.МН 3507-2010 |
| 8.14 |  | 10.41/08.052 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
| 8.15 |  | 10.41/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-80 СТБ 1595-2008 |
| 8.16 |  | 10.41/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | МУ №02-1-30/54, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 8.17 |  | 10.41/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | МУ №02-1-30/49, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 8.18 |  | 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ ТР 2010/025 /BY | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.1 | Премиксы | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13979.0-86 | ГОСТ 13979.0-86 |
| 9.2 |  | 10.91/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | СТБ 1079-97 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025/ BY | ГОСТ 13496.13-75 СТБ 1079-97 |
| 9.3 |  | 10.91/35.060 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 |
| 9.4 |  | 10.91/11.116 | Крупность |  | ГОСТ 26573.3-2014 |
| 9.5 |  | 10.91/32.115 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 |
| 9.6 |  | 10.41/08.169 10.41/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 9.7 |  | 10.91/08.052 | Содержание марганца, меди, железа, цинка, кобальта |  | ГОСТ 26573.2-2014 СТБ 1079-97 |
| 9.8 |  | 10.91/08.052 | Содержание витамина А |  | ГОСТ 26573.1-93 |
| 9.9 |  | 10.91/08.155 | Содержание витаминов В1, В2 |  | СТБ 1079-97 |
| 9.10 |  | 10.91/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | МУ №02-1-30/54, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 9.11 |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | МУ №02-1-30/49, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 9.12 |  | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ ТР 2010/025 /BY | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 10.1 | Масло: - рапсовое - подсолнечное - соевое | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5555-2009 СТБ 1939-2009 | СТБ ISO 5555-2009 СТБ 1939-2009 |
| 10.2 |  | 10.41/11.116 | Запах, цвет и прозрачность | ГОСТ 1129-93 СТБ 1486-2004 ГОСТ 7825-96 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025/BY | ГОСТ 5472-50 |
| 10.3 |  | 10.41/11.116 | Вкус |  | СТБ 1486-2004 п.6.3 ГОСТ 1129-93 п. 4.4 ГОСТ 7825-96 п.4.2 |
| 10.4 |  | 10.41/35.060 | Влага и летучие вещества |  | ГОСТ 11812-66 |
| 10.5 |  | 10.41/08.052 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 10.6 |  | 10.41/08.052 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 10.7 |  | 10.41/08.052 | Цветное число |  | ГОСТ 5477-2015 |
| 10.8 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей и отстоя |  | ГОСТ 5481-89 |
| 10.9 |  | 10.41/08.052 | Мыло |  | ГОСТ 5480-59 |
| 10.10 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфоросодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 |
| 10.11 |  | 10.41/08.052 | Йодное число |  | ГОСТ 5475-69 |
| 10.12 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| 10.13 |  | 10.41/08.052 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 10.14 |  | 10.41/08.161 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-93 |
| 10.16 |  | 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ, СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ ТР 2010/025 /BY | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 11.1 | Зерновые, бобовые, масличные культуры: (пшеница, овёс, рожь, ячмень, горох, рапс, гречиха, люпин, кукуруза, тритикале, подсолнечник, ячмень пивоваренный, просо, вика, соя) | 01.11/42.000 | Отбор проб 03.05.2019 | ГОСТ 13586.3-2015 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 10852-86 | ГОСТ 13586.3-2015 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 10852-86 |
| 11.2 | Зерновые, бобовые, масличные культуры: (пшеница, овёс, рожь, ячмень, горох, рапс, гречиха, люпин, кукуруза, тритикале, подсолнечник, ячмень пивоваренный, просо, вика, соя) | 01.11/11.116 | Запах и цвет | СТБ 1135-98 СТБ 1137-98 СТБ 1134-98 СТБ 1136-98 СТБ 1398-2003 СТБ 2213-2011 СТБ 1193-99 СТБ 1522-2005 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 22983-88 ГОСТ 22983-2016 ГОСТ 7067-88 ГОСТ 17109-88 ТУ BY 190239501.773-10 ТУ РБ 00959441.155-94 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минзрава РБ № 52 от 21.06.2013 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10967-90 ГОСТ 27988-88 |
| 11.3 |  | 01.11/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 10856-96 |
| 11.4 |  | 01.11/11.116 | Заражённость вредителями |  | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 13586.4-83 |
| 11.5 |  | 01.11/32.115 | Сорная примесь и зерновая примесь, мелкое зерно |  | ГОСТ 30483-97 ГОСТ 10854-88 ГОСТ 10854-2015 |
| 11.6 |  | 01.11/32.115 | Масса 1000 зёрен |  | ГОСТ 10842-89 ГОСТ ISO 520-2014 |
| 11.7 |  | 01.11/29.040 | Натура |  | ГОСТ 10840-64 |
| 11.8 |  | 01.11/32.115 | Типовой состав |  | ГОСТ 10940-64 |
| 11.9 |  | 01.11/32.115 | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 |
| 11.10 |  | 01.11/29.040 | Массовая доля и качество клейковины |  | ГОСТ 13586.1-68 |
| 11.11 |  | 01.11/29.049 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |
| 11.12 |  | 01.11/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 10847-74 |
| 11.13 |  | 01.11/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 10844-74 |
| 11.14 |  | 01.11/08.052 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 12039-82 |
| 11.15 |  | 01.11/08.052 | Плёнчатость |  | ГОСТ 10843-76 |
| 11.16 |  | 01.11/32.115 | Определение масличной и особо учитываемой примеси |  | ГОСТ 10854-88 ГОСТ 10854-2015 |
| 11.17 |  | 01.11/08.149 | Содержание белка |  | ГОСТ 10846-91 МВИ.МН 2946-2008 |
| 11.18 |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 МВИ.МН 3338-2010 |
| 11.19 |  | 01.11/08.052 | Кислотное число масла (рапс) |  | ГОСТ 10858-77 п.3, 4 |
| 11.20 |  | 01.11/08.161 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-93 |
| 11.21 |  | 01.11/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 СТБ 1595-2008 |
| 11.22 |  | 01.11/08.169 01.11/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 11.23 |  | 01.11/08.052 | Определение фузариозных зёрен |  | МУ по микологичес-кому исследованию фузариозного зерна пшеницы, утв. Минсельхозпродом РБ 20.01.1989 |
| 11.24 |  | 01.11/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | МУ №02-1-30/54, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 11.25 |  | 01.11/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | МУ №02-1-30/49, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 11.26 |  | 01.11/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Минсель-хозпродом РБ ТР 2010/025 /BY | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 12.1 | Компоненты зерновые экструдированные | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 13496.0-2016 | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 13496.0-2016 |
| 12.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | ТУ РБ 600024008.085-2003 ВСП, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 ТР 2010/025 BY | ГОСТ 13496.3-92 |
| 12.3 |  | 10.91/11.116 | Заражённость вредителями хлебных запасов и запах |  | ГОСТ 13496.13-75 |
| 12.4 |  | 10.91/08.115 | Крупность размола |  | ГОСТ 13496.8-72 |
| 12.5 |  | 10.91/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 |
| 12.6 |  | 10.91/08.156 | Степень декстринизации крахмала |  | ТУ РБ 600024008.085-2003 п. 3.13 |
| 12.7 |  | 10.91/08.169 10.91/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 12.8 |  | 10.91/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-80 СТБ 1595-2008 |
| 12.9 |  | 10.91/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | МУ №02-1-30/54, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 12.10 |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | МУ №02-1-30/49, утв. Директором ГУ БГВЦ 19.12.2016 |
| 12.11 | Компоненты зерновые экструдированные | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ, СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Минсель-хозпродом РБ ТР 2010/025 /BY | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.1 | Изделия макаронные Изделия макаронные | 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 1963-2009 СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 | СТБ 1963-2009 п. 7 СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 |
| 13.2 |  | 10.73/29.061 | Массовая доля макаронных изделий, с отклонением от средней длины при условии их однородности, линейных размеров и поперечного сечения | СТБ 1963-2009 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СТБ 1963-2009 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 | СТБ 1963-2009 п. 9.2 |
| 13.3 |  | 10.73/11.116 | Массовая доля крошки и массовая доля деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 п. 9.3 |
| 13.4 |  | 10.73/11.116 | Цвет, состояние поверхности, излома и формы |  | СТБ 1963-2009 п. 9.4 |
| 13.5 |  | 10.73/11.116 | Зараженность вредителями |  | СТБ 1963-2009 п. 9.5 |
| 13.6 |  | 10.73/11.116 | Состояние изделий после варки, хруст и посторонние включения |  | СТБ 1963-2009 п. 9.6 |
| 13.7 |  | 10.73/11.116 | Сохранность формы сваренных макаронных изделий |  | СТБ 1963-2009 п. 9.7 |
| 13.8 |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество, перешедшее в варочную воду |  | СТБ 1963-2009 п. 9.8 |
| 13.9 |  | 10.73/11.116 | Запах, вкус |  | СТБ 1963-2009 п. 9.9 |
| 13.10 |  | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 1963-2009 п. 9.10 |
| 13.11 |  | 10.73/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009 п. 9.11 |
| 13.12 |  | 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  | СТБ 1963-2009 п. 9.12 |
| 13.13 |  | 10.73/08.052 | Металломагнитная примесь |  | СТБ 1963-2009 п. 9.13 |
| 13.14 |  | 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ, СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 | МВИ 70-94 МВИ.МН 1823-2007 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |