|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.2293 |  |  |
|  | от 25 июля 2005 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» октября.2021 года

производственной лаборатории

Производственного управления связи и информатики Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головные сооружения, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.126-2019 МВИ.ГМ.1499-2019 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.126-2019 МВИ.ГМ.1499-2019 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1009-2019 МВИ.ГМ.1325-2019 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1009-2019 МВИ.ГМ.1325-2019 |
| 4.1 *** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.ГМ.1622-2017 |
| 4.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительном и абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 п.А.1.3, Б.6, Б.9 | МВИ.ГМ.1622-2017 |
| 4.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 п.А.1.4, Б.3 | МВИ.ГМ.1622-2017 |
| 4.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 п.А.1.5 | МВИ.ГМ.1622-2017 |
| 4.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010 п.А.1.2, Б.2, Б.8 | МВИ.ГМ.1622-2017 |
| 4.6 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 п.А.2.1, таблица А.2 (п.5) | МВИ.ГМ.1009-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |