|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4378 |
|  | от 02.04.2013 |
|  | на бланке № на 5 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 апреля 2023 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории частного унитарного предприятия по оказанию услуг «МиАнДр»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. М.Лынькова , 47, 7, 220124, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СН 4.02.03 ТКП 45-4.02-87 ТКП 45-3.02-189 ТКП 629 СН 3.02.01 СН 3.02.02 СН 4.02.05 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МГ 918-2014 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03 ТКП 45-4.02-87 ТКП 45-3.02-189 ТКП 629 СН 3.02.01 СН 3.02.02 СН 4.02.05 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МГ 918-2014 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МГ 918-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - расход воздуха | СН 4.02.03 ТКП 45-4.02-87 ТКП 45-3.02-189 ТКП 629 СН 3.02.01 СН 3.02.02 СН 4.02.05 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МГ 918-2014 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03 ТКП 45-4.02-87 ТКП 45-3.02-189 ТКП 629 СН 3.02.01 СН 3.02.02 СН 4.02.05 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МГ 918-2014 |
|  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | Проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МГ 918-2014 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ. МГ 918-2014 |
| 1.3 *** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока воздуха; - расход воздуха | ТКП 629 МВИ. МГ 918-2014 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МГ 918-2014 |
|  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 МВИ. МГ 918-2014 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры газоходов | Проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МГ 918-2014 |
| 2.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07 НПБ 23 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах | СН 2.02.07 НПБ 23 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 3.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения лестниц и крыш | 25.11 / 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения. Проверка требований к размещению лестниц. (Геометрические размеры, их предельные отклонения) | СТБ 11.13.22 СТБ 1317 СТБ 1381 СН 2.02.05 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 3.2 *** |  | 25.11 / 41.000 | Качество сварных швов. |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 3.3 *** |  | 25.11 / 41.000 | Целостность конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3, 5.6 |
| 3.4 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 3.5 *** |  | 25.11 / 26.095 | Прочность ступеньки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.8, 5.9 |
| 3.6 *** |  | 25.11 / 26.095 | Прочность балок крепления лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 3.7 *** |  | 25.11 / 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 3.8 *** |  | 25.11 / 26.095 | Прочность ограждений лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 3.9 *** |  | 25.11 / 26.095 | Прочность ограждений крыш зданий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 3.10 *** |  | 25.11 / 26.095 | Прочность закладных элементов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15, 5.16, 5.17 |
| 4.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181, Б.27.1 ТКП 339, п.4.4.26.1 и другие ТНПА | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.2 *** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181, п.Б.27.3 ТКП 339, п.4.4.26.3 и другие ТНПА | МВИ.БР 179-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181, Б.31.9.1 ТКП 339, п.4.4.30.6 и другие ТНПА | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181, Б.7.2 ТКП 339, п.4.4.5.2 и другие ТНПА | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181, Б.30.1 ТКП 339, п.4.4.29.2 и другие ТНПА | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181, Б.29.2 ТКП 339, п.4.4.28.2 и другие ТНПА | МВИ.БР 181-2016 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181, Б.29.4 ТКП 339, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03, п.7.4 | МВИ.БР 181-2016 |
| 8.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181, п.Б.29.8 ТКП 339, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3, п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 и другие ТНПА | МВИ.БР 179-2016 |
| 9.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181, п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339, п.4.4.26.1 и другие ТНПА | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.2 *** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181, п.В.4.61.4 ТКП 339, п.4.4.26.7г), 8.7.15 СТБ ГОСТ Р 50807 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ 30339, п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, приложение D, п. D2 и другие ТНПА | МВИ.БР 309-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 *** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181, п.В.4.61.4 ТКП 339, п.4.4.26.7д) СТБ ГОСТ Р 50807 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 и другие ТНПА | МВИ.БР 309-2016 |
| 9.4 *** |  |  | Токи утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181, п.В.4.61.4 ТКП 339, п.8.7.14 СН 4.04.01, п.16.3.7 и другие ТНПА | МВИ.БР 309-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных