Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВY/112 02.1.0.0946

от « 27 » февраля 2006г.

На  2 листах

##### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  “27”февраля 2009 г.

ЛАБОРАТОРИИ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

(полное наименование лаборатории)

МОНИТОРИНГА  г. СВЕТЛОГОРСК

(полное наименование предприятия)

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | ### Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Атмосферный воздух |  | Отбор проб | РД 52.04.186-89 с. 34-35 п. 4.1 с. 57-66 п. 4.4 ГОСТ 17.2.3.01-86 | РД 52.04.186-89 с. 34-35 п. 4.1 с. 57-66 п. 4.4 ГОСТ 17.2.3.01-86 |
|  |  |  | ГН 2.1.6.12-46-2005 ГН 2.1.6.12-46-2005 |  |
|  |  | Пыль (взвешенные частицы) Д-0,26-50 мг/м3 ХП-25% |  | МВИ концентрации пыли (взвешенных частиц) гравиметрическим методом. РД 52.04.186-89 с. 181-183 |
|  |  | Серы диоксид Д-0,04-5,0 мг/м3 ХП-25% |  | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с парарозанилином. РД 52.04.186-89 с. 183-196 |
| Атмосферный воздух |  | Углерода оксид Д-0,0-50 мг/м3 |  | МВИ концентрации оксида углерода электрохимическим методом. РД 52.04.186-89 с. 323-340 |
|  |  | Азота диоксид Д-0.02-1,4 мг/м3 ХП-18% |  | МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиламином. РД 52.04.186-89 с. 100-103 |
|  |  | Формальдегид Д- 0,01-0,3 мг/м3 ХП-25% |  | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином. РД 52.04.186-89 с. 267-271 |
|  |  | Сероводород Д-0,003-0,075мг/м3 ХП-25% |  | МВИ концентрации сероводорода фотометрическим методом по метиленовому синему. РД 52.04.186-89 с. 202-206 |
|  |  | Сероуглерод Д-0,02-0,33 мг/м3 ХП-18% |  | МВИ концентрации сероуглерода фотометрическим методом с тетраметилдипропилентриамином и ацетатом меди. РД 52.04.186-89 с. 209-213 |

###### Руководитель уполномоченного

###### органа по аккредитации                                                        А.В. Казачок