|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2224 |
|  | от 26.12.2002 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 04 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 июня 2022 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Общества с дополнительной ответственностью «НТС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Хуторянского, 35А, 246015, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В 2 | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 3 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 *** | Электродвига тели переменного тока | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 7.2 табл.Б.7.2 п.5 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1 *** | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 |
| 7.1 *** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных