Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02. 2.0.3283

от 28.04.2006 года

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

высоковольтной лаборатории по испытаниям и измерениям Берестовицкого района электрических сетей Гродненских электрических сетей Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гродноэнерго"

от 30 июня 2009 г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объектов или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Испытания в электроустановках напряжением до и выше 1000 В на электробезопас-ность и пригодность к эксплуатации | 19.080 | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, главы 3-24 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энерго-системы, главы 5-8 | Методика выполнения измерений и испытаний изоляции электроустановок до и выше 1000 В Рег. № 241 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 Методика выполнения измерений и испытаний силовых трансформаторов, автотрансформаторов Рег. № 20 от 26.04.99г согласованная с Гродненским ЦСМС |
| Испытания заземляющих устройств, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений | 19.080 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7, Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1, п.п. 24, 26, Нормы и объем испы-таний электрооборудования Белорусской энергосистемы | Методика выполнения измерений заземляющих устройств Рег.№ 242 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС |

BY/112 02. 2.0.3283							лист 2 	листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В. | 19.080 | Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" и проверка срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1, п. 26, Правила устройства электроустановок п.п. 1.7.79, 7.3.139 | Методика выполнения измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" и проверки срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью Рег. № 245 от 25.03.2005 г. согласованная с Гродненским ЦСМС |

Директор Гродненского ЦСМС ___________________ В.М. Шиш

подпись

М.П.