|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5441 |
|  | от 14 октября 2022 года |
|  | на бланке № 0009997 на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 октября 2022 года

| испытательной лаборатории Общества с дополнительной ответственностью "ПЛАМЭЛИТ" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Магистральная, 44, 222210, г. Смолевичи, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха - расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 приложение Г, СН 3.02.02-2019 приложение Д ТКП 629-2018 п.6.3.22 Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения |  | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещений | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 п.6.3.22 Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация Фактические значение | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 2.2 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 41.000 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 МВИ.ГМ.1879-2020 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных