|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5450 от «16» декабря 2022 года на бланке № _________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 16 декабря 2022 года

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория «ТестЭксперт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Партизанский 178, ком.403, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры изоляции, оболочки, заполнения | ГОСТ 7399-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7399-97 п.6.1.2 ГОСТ 12177-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Маркировка |  | ГОСТ 7399-97 п.6.6.1 |
| 1.3* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 2.1* | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры изоляции, оболочки, заполнения, защитных покровов | ГОСТ 1508-78 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 ГОСТ 1508-78 п.4.2 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7006-72 |
| 2.2* |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Маркировка |  | ГОСТ 26411-85 п.5.5.1 |
| 2.3* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Кабели контрольные | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры изоляции, оболочки, заполнения, защитных покровов | ГОСТ 26411-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7006-72 |
| 3.2* |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Маркировка |  | ГОСТ 26411-85 п.5.5.1 |
| 3.3* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 26411-85 п.5.3.1 ГОСТ 7229-76 |
| 4.1* | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры изоляции, оболочки, заполнения, защитных покровов | ГОСТ 16442-80 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 ГОСТ 16442-80 п.5.2.1 ГОСТ 7006-72 |
| 4.2* |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Маркировка |  | ГОСТ 16442-80 п.5.2.1 |
| 4.3* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 5.1* | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры изоляции, оболочки, заполнения, защитных покровов | ГОСТ 18410-73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 ГОСТ 18410-73 п.4.2.1 ГОСТ 7006-72 |
| 5.2* |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Маркировка |  | ГОСТ 18410-73 п.4.2.1 |
| 5.3* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1* | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры изоляции, оболочки, заполнения, защитных покровов | ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12177-79 ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1 ГОСТ 7006-72 |
| 6.2* |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Маркировка |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.8.1 |
| 6.3* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 7.1* | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры провода | ГОСТ 839-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 839-2019 п.8.2 ГОСТ 12177-79 |
| 7.2* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 ГОСТ 839-2019 п.8.4, Приложение В.2 |
| 8.1* | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры изоляции | ГОСТ 31946-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 ГОСТ 12177-79 |
| 8.2* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил и нулевой несущей жилы постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 9.1* | Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ). Кабели на номинальное напряжение от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры изоляции, оболочки, заполнения | СТБ IEC 60502-1-2012 СТБ IEC 60502-2-2018 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 60502-1-2012 пп.13.3, 16.5-16.8 СТБ IEC 60502-2-2018 пп.14.3, 17.5-17.8 |
| 9.2* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | СТБ IEC 60502-1-2012 п.15.2 СТБ IEC 60502-2-2018 п.16.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1* | Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 30 кВ (Um = 36 кВ) и до 150 кВ (Um = 170 кВ) | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.061 | Конструктивные элементы и основные размеры изоляции, оболочки, заполнения | СТБ IEC 60840- 2018 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 60840- 2018 пп.10.6-10.8 |
| 10.2* |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | СТБ IEC 60840-2018 п.10.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                  			Е.В. Бережных