|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4346 |
|  | от 21.01.2013 |
|  | на бланке № 0010128 на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» января 2023 года измерительной электролаборатории Частного производственного унитарного предприятия «ЭлектроРемКомПроект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Володарского, 5 офис 3, 222811, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | МВИ.МН 4338-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 4340-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | МВИ.МН 4337-2015 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.7.2 табл. Б.7.1.1, табл. Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 5.1 *** | Измерительные трансформаторы тока до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 6.1 *** | Трансформаторы напряжения до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1,4.4.8.2 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 7.1 *** | Выключатели нагрузки до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.12.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б, п.Б.12.2.1 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 8.1 *** | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б,п.Б.14.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 9.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ включительно Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выполненных из органических материалов | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.11.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 10.1 *** | Элегазовые выключатели напряжением до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п.Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 11.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил.Б, п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б, п.Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 12.1 *** | Комплектные распределитель-ные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил.Б, п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил.Б, п.Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 13.1 *** | Комплектные экранированные токопроводы напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил.Б, п.Б.17.1 ТКП 339-2022 п.4.4.16.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 14.1 *** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 14.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 15.1 *** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 15.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 16.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 прил.Б. п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 16.2 *** |  | 27.12/ 22.000 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 прил.Б. п.Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 16.3 *** |  | 27.12/ 22.000 27.12/ 29.113 | Ток проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 прил.Б. п.Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | МВИ.МН 5190-2015 |
| 17.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 4339-2015 |
| 17.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.30.2 ТКП 339-2022 пп.4.4.29.3, 4.4.29.4 | МВИ.МН 5190-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В.Бережных