|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2350 |
|  | от 30.06.2003 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 02____ |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 мая 2023 года

| электролаборатории Общества с дополнительной ответственностью "Лунинецэлектросервис" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225650, г. Лунинец ул. Бохоново, 15/5, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электродвигате-ли переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) ТКП 339-2022 п.4.4.5.2, табл. 4.4.10, табл. 4.4.11 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.БР 181-2016 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных