|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5490 |
|  | от 18.08.2023 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 августа 2023 года электроизмерительной лаборатории Открытого акционерного общества «Слонимский агросервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Слоним, ул.Строителей, 8, 231800, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, Б.30.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А, п.А2 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных