|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1385 |
|  | от 26.12.2016 |
|  | на бланке № __________ |
|  | на 23 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» сентября 2023

| лабораторного отдела государственного учреждения «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222201 г. Смолевичи, ул. Южная, д. 30 Группа микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко, молочные продукты Молоко, молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42000 10.52/42000 10.86/42000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п.1 СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | патогенные, в т. ч сальмонеллы | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПин, ГН утв.пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПин, ГН утв.пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.3* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.4* |  | 1.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.5* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.6* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 1.7* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33666-2015 |
| 1.8* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 п.4.8 |
| 1.9* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.10* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 1.11* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | бифидобактерии (др. пробиоти-ческие микроор-ганизмы) |  | ГОСТ 33491-2015 ГОСТ 33924-2016 |
| 1.12* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.13* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.1 *** | Мясо и мясные продукты Мясо и мясные продукты | 01.47/42.000 01.49/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 СТБ 1036-97 |
| 2.2* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т. Ч сальмонеллы | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 2.3 * |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.4* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 2.5* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 2.6* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 2.7* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 2.8* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.9* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.10* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 3.1 *** | Птица и продукты ее переработки Птица и продукты ее переработки | 01.47/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | БГКП | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.3* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 |
| 3.4* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 3.5* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 3.6* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 3.7* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Monocytopenia’s |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.1*** | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/01.086 10.89/01.086 | отбор проб | ГОСТ31904-2012 | ГОСТ31904-2012 |
| 4.2* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 25.08.2010 №299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.4* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.5* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 4.6* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | сульфитредуцир ующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.7* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.8* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.9* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.10 * |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1*** | Напитки Напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» Инструкция по применению 057-0606, утв. Минздравом РБ 05.01.2007 Инструкция по применению 70-0403 Инструкция по применению № 65-0605-2005 утв. пост. МЗ РБ 14.06.2005 №77 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97 Инструкция по применению 057-0606, утв. Минздравом РБ 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605-2005 утв. пост. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |
| 5.2* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 11.07/01.086 | БГКП | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 25.08.2010 №299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 30712-2001 |
| 5.3* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.4* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 11.07/01.086 | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.5* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.6* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 11.07/01.086 | P. aeruginosa |  | Инструкция по применению № 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 п.16 Инструкция по применению № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.13 |
| 5.7* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 11.07/01.086 | энтерококки |  | Инструкция по применению № 068-1109 п.18 |
| 5.8* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 11.07/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | Инструкция по применению № 068-1109 п.17 Инструкция по применению № 072-0210 п.13 МУК РБ, утв.ГГСВ РБ 25.02.2002№11-10-1-2002 |
| 6.1 *** | Кондитерские изделия | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 6.2* |  | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.3* |  | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.4* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.5* |  | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.6* |  | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 7.2* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3* |  |  | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.4* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.5* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.6* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.7* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 8.1*** | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция | 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению №65-0605 утв. Минздравом РБ 14.06.2004 №77 | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применен6ию №65-0605 утв. Минздравом РБ 14.06.2004 №77 |
| 8.2* |  | 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 01.29/01.086 01.30/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  | 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 01.29/01.086 01.30/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.4* |  | 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 01.29/01.086 01.30/01.086 10.86/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.5* |  | 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 01.29/01.086 01.30/01.086 10.86/01.086 | патогенные, в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.6* |  | 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 01.29/01.086 01.30/01.086 10.86/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 8.7* |  | 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 01.29/01.086 01.30/01.086 10.86/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.8* |  | 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 01.29/01.086 01.30/01.086 10.86/01.086 | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 8.9* |  | 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 01.29/01.086 01.30/01.086 10.86/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 8.10* |  | 01.13/07.090 01.13/07.096 01.21-01.25/ 07.090 01.21-01.25/ 07.096 10.31/07.090 10.31/07.096 10.32/07.090 10.32/07.096 10.83/07.090 10.83/07.096 10.84/07.090 10.84/07.096 10.86/07.090 10.86/07.096 | яйца гельминтов, личинки, цисты и ооцисты патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005 утв. пост. МЗ РБ 14.06.2005 №77 Инструкция по применению № 37-0305-2005 утв. пост. МЗ РБ 12.04.2005 |
| 9.1 *** | Вода питьевая централизован- ного водоснабжения, в т.ч. горячая и нецентрализованного водоснабжения, вода Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая и нецентрализованного водоснабжения, вода | 100.09/42.000 | отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Мз РБ 30.12.2009 № 142 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением МЗ РБ от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Мз РБ 30.12.2009 № 142 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением МЗ РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция по применению № 65-0605-2005 |
| 9.2* |  | 100.09/01.086 | общее микробное число |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 18963-73 МУК № 11-10-1-2002 п.8.1 Инструкция, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 №068-1109 |
| 9.3* |  | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31955.1-2013 МУК № 11-10-1-2002 пп.8.2,8.3 Инструкция, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 №068-1109 п.15 |
| 9.4* |  | 100.09/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 МУК № 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 Инструкция по применению № 092-0610, утв. МЗ РБ 06.06.2010 |
| 9.5* |  | 100.09/01.086 | споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 МУК № 11-10-1-2002 п.8.4 Инструкция, утв.ГГСВ РБ 24.11.2009 №068-1109 п.17 |
| 9.6* |  | 100.09/01.086 | P. aeruginosa |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 9.7* |  | 100.09/01.086 | энтерококки |  | Инструкция по применению № 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 п.18 |
| 9.8* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты и ооцисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 057-0606 Инструкция по применению № 65-0605-2005 Инструкция по применению 209-1203, утв.13.10.2003 |
| 10.1*** | Окружающая среда. Поверхностная вода Окружающая среда. Поверхностная вода | 100.03/42.000 | отбор проб | Постановлением МЗ РБ 05.12.2016№122 ГН-2 от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Инструкция по применению №037-0409, утв.МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция по применению № 025-0309 Постановление утв.зам. ГГСВ РБ от 05.12.2014 № 54 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению № 057-0606, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 пп. 3,4,5,6 Постановление утв. зам. ГГСВ РБ от 01.12.2014 №54 |
| 10.2* |  | 100.03/01.086 | ОМЧ |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция по применению № 025-0309 |
| 10.3* |  | 100.03/01.086 | общие колиморфные бактерии |  |  |
| 10.4* |  | 100.03/01.086 | термотолерант-ные бактерии |  |  |
|  |  | 100.03/01.086 | E.coli |  |  |
| 10.5* |  |  |  |  |  |
| 10.6* |  | 100.03/01.086 | возбудители кишечных инфекций |  |  |
| 10.7* |  | 100.03/01.086 | споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| 10.8* |  | 100.03/01.086 | энтерококки |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| 10.9* |  | 100.03/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты и ооцисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 037-0409 Инструкция по применению № 057-0606 |
| 11.1*** | Вода плавательных бассейнов Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | ГН-2 от 25.01.2021 г. № 37«Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений» Постановление МЗ РБ № 44 от 16.05.2022 г. ТНПА и другая документация на продукцию ГН-2 от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений» Постановление МЗ РБ № 44 от 16.05.2022 г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению № 057-0606, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция по применению №037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Постановление утв. зам. ГГСВ РБ от 01.12.2014 № 54 |
| 11.2* |  | 100.09/01.086 100.15/01.086 | общие колиморфные бактерии |  | Инструкция № 070-0210 |
| 11.3* |  | 100.09/01.086 100.15/01.086 | термотолерантные бактерии |  | Инструкция № 070-0210 Инструкция №025-0309 |
| 11.4* |  | 100.09/01.086 100.15/01.086 | лецитиназополо-жительные стафилококки |  | Инструкция № 070-0210 |
| 11.5* |  | 100.09/01.086 100.15/01.086 100.09/01.086 100.15/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 070-0210 |
| 11.6* |  |  | возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция по применению №025-0309 |
| 11.7* |  | 100.09/07.096 100.15/07.096 | яйца и личинки гельминтов, цисты и ооцисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция №209-1203 |
| 12.1*** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.05/42.000 | отбор проб | СанПин 2.1.2.12-33-2005 Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 19.03.2010 № 025-0309 Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 08.05.2009 №037-0409 Постановление утв. зам.ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 19.03.2010 № 025-0309 Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 08.05.2009 №037-0409 Постановление утв. зам.ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54 |
| 12.2* |  | 100.05/01.086 | патогенные микроорганизмы |  | Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 08.05.2009 №037-0409 |
| 12.3* |  | 100.05/01.086 | лактозо-положительная кишечная палочка |  |  |
| 12.4* |  | 100.05/01.096 | яйца и личинки гельминтов, цисты и ооцисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция №037-0409 Инструкция №65-0605 Инструкция №021-0306 |
| 13.1*** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. ГГСВ РБ 03.03.2004 № 32 Постановление утв. зам.ГГСВ РБ от 05.12.2014 № 54 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция № 65-0605 Инструкция №021-0306 Постановление утв. зам. ГГСВ РБ от 05.12.2014 № 54 |
| 13.2* |  | 100.06/07.096 | яйца гельминтов и личиночные стадии, цисты и ооцисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 Инструкция по применению №021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007 П.5 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004, утв. пост. МЗ РБ 03.03.2004 № 32 |
| 14.1* | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.14/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв. МЗ РБ 30.12.2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв. МЗ РБ 30.12.2005 п.5 |
| 14.2* |  | 100.14/01.086 | определение микробиологиче-ской чистоты | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв. МЗ РБ 30.12.2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв. МЗ РБ 30.12.2005 |
| 15.1* | Консервы (все виды полных консервов Консервы (все виды полных консервов | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 п.2 |
| 15.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | СанПиН 21-112-99 Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 СТБ 1036-97 |
| 15.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 15.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 15.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | БГКП | СанПиН 21-112-99 Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97п.7.10 |
| 15.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 |
| 15.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 16.1* | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | отбор проб | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 16.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.4* |  | 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 16.5* |  | 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 16.6* |  | 10.89/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 16.7* |  | 10.89/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 16.8* |  | 10.89/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.1*** | Томатные соусы и кетчупы нестерилизованные, в т.ч. с добавлением консервантов | 10.89/42.000 | отбор проб | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |
| 17.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.3* |  | 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.4* |  | 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 17.5* |  | 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.6* |  | 10.89/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.10-2013 |
| 18.1*** | Бады, в т. ч.сухие концентраты для напитков на основе природных минералов, на растительной основе, на основе пробиотиков и одноклеточных водорослей. Продукты белковые соевые. Пищевые добавки | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.3* |  | 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 18.4* |  | 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 18.5* |  | 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 18.6* |  | 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 18.7* |  | 10.89/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 18.8* |  | 10.89/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.10-2013 |
| 19.1*** | Смывы с пищеблоков школ, детских дошкольных учреждений, подростковых учреждений, общепита, торговой сети, лечебно-профилактических учреждений. Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы Смывы с пищеблоков школ, детских дошкольных учреждений, подростковых учреждений, общепита, торговой сети, лечебно-профилактических учреждений. Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы | 100.15/42.00 | отбор проб | Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ Р Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 08.06.2010 №091-0610 Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 Постановление утв. зам.ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54 ТНПА и другая документация Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ Р Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 08.06.2010 №091-0610 Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 Постановление утв. зам.ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 08.06.2010 №091-0610 Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 Постановление утв. зам. ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54 |
| 19.2* |  | 100.15/01.086 | общее микробное число |  | Инструкция по применению № 078-0210 Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7 |
| 19.3* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв.ГГСВ РБ 23.11.2004 №122 Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, утв.ГГСВ РБ 09.10.2006 №120 |
| 19.4* |  | 100.15/01.086 | S.aureus |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, утв.ГГСВ РБ 09.10.2006 №120 Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 08.06.2010 №091-0610 |
| 19.5* |  | 100.15/01.086 | Ps.aeruginosa |  | Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 08.06.2010 №091-0610 |
| 19.6* |  | 100.15/01.086 | Salmonella |  | Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, утв.ГГСВ РБ 09.10.2006 №120 |
| 19.7* |  | 100.15/01.086 | дрожжи, плесени |  | Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв.ГГСВ РБ 23.11.2004 №122 Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7 Инструкция по применению, утв.ГГСВ РБ 08.06.2010 №091-0610 |
| 19.8* |  | 100.15/01.086 | Yersinia |  | Инструкция , утв. ГГСВ РБ 14.03.2010 №076-0210 |
| 19.9* |  | 100.15/01.086 | яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2005 № 77 |
| 20.1*** | Хирургический и другой медицинский материал на стерильность (смывы с рук, после обработки операционного поля, шовный материал, шприцы, иглы, стерильные растворы, стерильные перчатки наборы для новорожденнных, комплекты для рожениц и акушерки, хирургического и акушерского инструментария, перевязочного материала) | 32.50/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост МЗ РБ 28.01.2006 № 7 Инструкция 4.2.11-22-10-2004, утв. зам. ГГСВ РБ 24.05.2004 № 53 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 25.11.2002 № 165 | Инструкция 4.2.10-22-1- 2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7 Инструкция 4.2.11-22-10-2004, утв.зам.ГГСВ РБ 24.05.2004 №53 |
| 20.2* |  | 32.50/01.086 | аэробная, факультативно-анаэробная и анаэробная флора |  | Инструкция 4.2.10-22-1- 2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7, гл.2,3,5,6 |
| 20.3*** |  | 32.50/01.086 | стерильность изделий медицинского назначения |  | Инструкция 4.2.10-22-1- 2006, утв.ГГСВ РБ 28.01.2006 №7, гл.2,3,5,6 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 25.11.2002 №165 |
| 21.1** | Биотесты | 101.19/42.000 | отбор проб | Приказ МЗ РБ «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от 25.11. 2002 №165 приложение 2 п.5 ТНПА и другая документация | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 |
| 21.2* |  | 101.19/42.000 | стерильность |  |  |
| 21.3* |  | 101.19/01.086 | рост тест-культур B. licheniformis B.stearotermophilus |  |  |
| Клинические исследования |  |  |  |  |  |
| 22.1 *** | Испражнения | 101.02/42.000 | отбор материала | Инструкция по применению № 026-0509, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция по применению № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.11-19-9-2004, утв. пост. МЗ РБ 28.12.1993 № 67 Методические рекомендации, утв.зам.МЗ РБ 15.02.1996 | Инструкция № 026-0509 |
| 22.2* |  | 101.02/01.086 | патогенные и условно-патогенные бактерии (шигеллы, сальмонеллы, эшерихии энтеропатогенные энтерококки, энтеро бактерии, S.aureus) |  | Инструкция № 026-0509 Инструкция № 86-0310 |
| 22.3* |  | 101.02/01.086 | иерсении |  | Инструкция № 76-0210 |
| 22.4* |  | 101.02/07.096 | яйца гельминтов и личиночные стадии, цисты и ооцисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция № 4.2.11-19-9-2004, утв. пост. МЗ РБ 28.12.1993 № 67 Методические рекомендации, утв.зам.МЗ РБ 15.02.1996 |
| 222201 г. Смолевичи, ул. Южная, д. 30 Группа санитарно-гигиенических исследований |  |  |  |  |  |
| 23.1 *** | Молоко, молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 |
| 23.2* |  | 01.41/01.149 10.51/01.149 10.52/01.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 23.3* 23.4* |  | 01.41/01.052 10.51/01.052 10.52/01.052 | массовая доля влаги массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 23.5* |  | 01.41/01.037 10.51/01.037 10.52/01.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 25.1*** | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. пост. Минторговли, МЗ РБ 21.04.2001 №18/29 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ, утв. МЗ РБ от 21.04.2001г. №18/29 п.3, п.4 |
| 25.2* |  | 10.85/08.052 | средняя масса и отдельная часть блюд |  | МУ, утв. МЗ РБ от 21.04.2001г. №18/29 п.3.3 |
| 25.3* |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | массовая доля сухих веществ |  | МУ, утв. МЗ РБ от 21.04.2001г. №18/29 п. 5.1.2, п.5.1.4 |
| 25.4* |  | 10.85/08.037 | массовая доля жира |  | МУ, утв. МЗ РБ от 21.04.2001г. №18/29 п. 5.2.5 |
| 25.5* |  | 10.85/08.149 | содержание витамина «С» |  | ГОСТ 7047-55 п.III |
| 25.6* |  | 10.85/08.052 | эффективность тепловой обработки |  | МУ, утв. МЗ РБ от 21.04.2001г. №18/29 п. 11.1.1 |
| 27.1*** | Кондитерские изделия | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 |
| 27.2* |  | 10.86/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 |
| 27.3* |  | 10.82/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 28.1 *** | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 | отбор проб | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 |
| 28.2* |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.25/08,169 | массовая доля нитратов |  | МУ, утв. МЗ СССР от 04.06.1989г. №5048-89 п.1,2 |
| 29.1 *** | Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая и нецентрализованного водоснабжения, вода плавательных бассейнов, вода поверхностных водоемов | 100.09/42.000 100.03/42.000 100.15/42.000 | отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.2009 № 142 ГН-2 от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением МЗ РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 29.2* |  | 100.09/08.156 100.03/08.156 100.15/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 29.3* |  | 100.09/08.156 100.03/08.156 100.15/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 29.4* |  | 100.09/08.149 | общая жёсткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 29.5* |  | 100.09/08.156 100.03/08.156 100.15/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 29.6* |  | 100.09/08.156 100.03/08.156 100.15/08.156 | аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 29.7* |  | 100.09/08.156 100.03/08.156 100.15/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.7 |
| 29.8* |  | 100.09/08.156 | общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 29.9* |  | 100.09/08.052 | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 29.10* |  | 100.09/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 29.11* |  | 100.09/08.156 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 29.12* |  | 100.09/08.156 | медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 29.13* |  | 100.09/08.156 | марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 29.14* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 30.1 *** | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/ 42.000 10.72/42.000 | отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2160-2011 п.4 СТБ 1036-97 |
| 30.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | влажность |  | ГОСТ 21094-75 |
| 30.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 30.4* |  | 10.71/29.040 | пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 32.1 *** | Соль поваренная | 08.93/42.000 | отбор проб | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84 п.1 |
| 32.2* |  | 08.93/08.149 | массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575- 2004, п. 4.1, п.4.2 |
| 33.1 *** | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.0-77 |
| 33.2* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 |
| 33.3* |  | 10.89/08.052 | массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3 |
| 34.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА -максимальные уровни звука в дБА | ГН-11 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», ГН-18 от 25.01.2021 № 37 « Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными термирналами и электронно-вычислительными машинами». Сан Пин и ГН утв. пост.МЗ РБ 16.11.2011 № 115 Сан Пин и ГН утв. постМЗ РБ 28.06.2013 № 59 Сан Пин 2.2.2.11-34-2002 Сан Пин 2.1.8.12-37-2005 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 22283-2014 Сан Пин и ГН утв. пост. МЗ РБ 06.12. 2012. № 191 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 Инструкция №109-1210 Сан Пин и ГН утв. пост МЗ РБ от 28.06.2013 №59 |
| 35.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.059 | Вибрация (общая и локальная) среднеквадратическое значение виброускорения (м/с2), логарифмические уровни в октавных полосах частот, дБ | ГН-13 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», ГОСТ12.1.012-2004 Сан Пин и ГН утв. пост МЗ РБ 26.12.2013 № 132 Сан Пин2.2.2.11-34-2002 Сан Пин и ГН утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Инструкция №107-1210 Инструкция №001-0214 Инструкция №013-213 |
| 36.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.063 | Естественное, искусственное и совмещенное освещение | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 « Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2012 № 82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 37.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | ГН-5 от 25.01.2021 № 37 «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер» ГН-9 от 25.05.2021 № 37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», ГН-18 от 25.01.2021 № 37 « Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными термирналами и электронно-вычислительными машинами». СанПиН,утв. пост. МЗ РБ 08.07.2016 №85 ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. пост. МЗ РБ 30.04.2013№33 СанПиН, утв. пост МЗ РБ 25.01.2013 №8 СанПиН утв. пост. МЗ РБ 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. пост МЗ РБ 06.05.2013 №38 Сан Пин и ГН утв. пост МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА -максимальные уровни звука в дБА | ГН-11 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», ГН-12 от 25.01.2021 № 37 «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания» ГН-16 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» ГОСТ 12.1.003-83 СанПин и ГН утв. пост.МЗ РБ 16.11.2011 № 115 Сан Пин и ГН утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 Сан Пин2.2.2.11-34-2002 Сан Пин2.1.8.12-37-2005 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 22283-2014 Сан Пин и ГН утв. пост.МЗ РБ 06.12. 2012. № 191 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 22283-2014 Инструкция №108-1210 Сан Пин и ГН утв. пост. МЗ РБ 06.12. 2012. № 191 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территории жилой застройки | 100.11/35.059 | Вибрация (общая и локальная) среднеквадратическое значение виброускорения (м/с2), логарифмические уровни в октавных полосах частот, дБ | ГН-13 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», ГН-16 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» ГОСТ12.1.012-2004 Сан Пин и ГН утв. пост МЗ РБ 26.12.2013 № 132 Сан Пин 2.2.2.11-34-2002 Сан Пин и ГН утв. постМЗ РБ 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Инструкция №107-1210 Инструкция №001-0214 Инструкция №013-213 |
| 40.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территории жилой застройки | 100.11/35.059 | Естественное, искусственное и совмещенное освещение | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 « Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территории жилой застройки | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 08.07.2016 № 85 ГОСТ 30494-2011 ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. пост. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 25.01.2013 № 8 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 06.05.2013 №38 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                             Е.В. Бережных