|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3503 |
|  | от 30.06.2006 |
|  | на бланке № 0008881 на 3 листах |
|  | редакция 05 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 октября 2023 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории Строительного унитарного предприятия «Жлобинметаллургстрой»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Волкова, 38, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, приложение Б, п.Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | МВИ.ГР 3247-2019 |
| 3.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 а) | МВИ.ГР 3247-2019 |
| 4.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.ГР 3247-2019 |
| 4.2 *** |  |  | Испытание цепи «фаза –нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95, пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГР 3248-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ.ГР 3249-2019 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | МВИ.ГР 3249-2019 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2009, приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | МВИ. ГР 3248-2019 |
| 6.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2009, приложение В, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | МВИ.ГР 3250-2019 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009, приложение В, п.В.4.61.4 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8 ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | МВИ.ГР 3250-2019 |
| 6.3 *** |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, приложение В, п.В.4.61.4, приложение Б, п.Б 27.1 | МВИ.ГР 3247-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 ТКП 181-2009, Приложение В, п.В.4.61.4 | МВИ.ГР 3250-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных