|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5413 |  |
|  | от 22.07.2022 |  |
|  | на бланке № 0009879 |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 ноября 2023 года

испытательной лаборатории

Совместного белорусско-литовского предприятия

"ТОРИМЭКС" общество с ограниченной ответственностью

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новодворский с/с, 111, район аг. Гатово, Минская обл., Минский р-н |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры: - токопроводящих жил (кроме шага скрутки, радиуса закругления), - изоляции и экранов, - заполнителей, - оболочек, - защитных покровов (кроме перекрытия лент) | ГОСТ 18410-73 ТНПА на продукцию и другая документация | ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7006-72 ГОСТ 24641-81 |
| 1.2 * |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 2.1 * | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры: - токопроводящих жил (кроме шага скрутки, радиуса закругления), - изоляции и экранов, - заполнителей, - оболочек, - защитных покровов (кроме зазоров) | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 16442-80 ТНПА на продукцию и другая документация | ГОСТ 12177-79 ГОСТ 7006-72 ГОСТ 24641-81 |
| 2.2 * |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 3.1 * | Кабели силовые с экструдированной изоляцией | 27.32/ 29.061 | Геометрические параметры: - токопроводящих жил (кроме шага скрутки, радиуса закругления), - изоляции и неметаллических экранов (кроме выступов на полупроводящем экране), - заполнителей (кроме перекрытия лент), - оболочек, - металлического экрана, - защитных покровов (кроме зазоров) | ГОСТ 34834-2022 ТНПА на продукцию и другая документация | ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 ГОСТ IEC 60811-201-2015 ГОСТ IEC 60811-202-2015 ГОСТ IEC 60811-203-2015 ГОСТ 12177-79 |
| 3.2 * |  | 27.32/ 29.137 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил и металлического экрана постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных