|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5350 |  |
|  | от 17.12.2021 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 ноября 2023 года испытательной лаборатории Открытого акционерного общества "ЦНИИТУ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Партизанский, д. 2, корпус 4, каб.7, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339–2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2; ТКП 181–2009 п.5.5.42 Приложение Б п. Б.27.1; Б.30.1 ТНПА, проектная, эксплуатационная и документация на объект | АМИ.ГР 0003-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181–2009 п.Б.29.4 ТКП 339–2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 ГОСТ 30339–95 п.4.3.3, п.4.3.4 ТНПА, проектная, эксплуатационная и документация на объект | АМИ.ГР 0002-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами и измерением переходного сопротивления контакта | ТКП 181–2009 п.Б.29.2 ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 СН 4.04.03-2020 ТНПА, проектная, эксплуатационная и документация на объект | АМИ.ГР 0005-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181–2009 п.Б.29.8, п.Б.27.3; ТКП 339–2022 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3–95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 ТНПА, проектная, эксплуатационная и документация на объект | АМИ.ГР 0004-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181–2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТНПА, проектная, эксплуатационная и документация на объект | АМИ.ГР 0001-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТНПА, проектная, эксплуатационная и документация на объект | АМИ.ГР 0001-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807–2003 п. 5.3, п. 5.4; ГОСТ IEC TR 60755-2017 п.8.3.1 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.D.2 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.D.2 ГОСТ 30339–95, п.4.2.9 ТКП 538–2014, гл.4 ТНПА, проектная, эксплуатационная и документация на объект | АМИ.ГР 0001-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181–2009 п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 д) ГОСТ IEC TR 60755-2017 п.8.3.2 СТБ ГОСТ Р 50807–2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ТНПА, проектная, эксплуатационная и документация на объект | АМИ.ГР 0001-2021 |

Примечание: 
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных