|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1  к аттестату аккредитации | | |
| № BY/112 2.3495 | | |
| от 03.09.2007 | | |
| на бланке № |  |  |
| на 2 листах | | |
| редакция 02 | | |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 09 февраля.2024 года

|  |
| --- |
| измерительной лаборатории  Открытого акционерного общества "Гомельпромбурвод" |

| №  п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проезд Геофизиков, 5, 246034, г. Гомель, Гомельская область | | | | | |
| 1.1 \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009  п.Б.29.4  ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 \*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009  п.Б.29.2  ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3 \*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках  до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009  п.Б.29.8  ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5  ГОСТ 30331.3-95  п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000  27.32/22.000  27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009  п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009  п.Б.27.3  ГОСТ 30331.3-95  п.413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 \*\*\* | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009  п.Б.7.2,  таблица Б.7.2 п.5 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 \*\*\* | Силовые кабельные линии напряжением  до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009  п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа  по аккредитации  Республики Беларусь –  директор государственного  предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |