|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 1.1339 |  |  |
|  | от 01.12.1999 |  |  |
|  | на бланке № _________ на 13 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «22» марта 2024 года

лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Белыничский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 60 лет Октября, 31, 213051, г. Белыничи, Белыничский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| Физико-химические исследования – пищевые продукты |  |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 01.27/08.169 01.28/08.169 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ № 5048-89, утв. 04.07.89 МЗ СССР |

| 2.1 *** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 15810-96 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 549-94 ТНПА на продукцию | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 3.6* | Готовые блюда | 10.85/12.042 10.86/12.042 10.89/12.042 | Эффективность термической обработки | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь п.11.1.1 стр.222 | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь п.11.1.1 стр.222 |
| 3.7 *** |  | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь |
| 4.2* | Молоко сырое. | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 4.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 4.5* |  | 10.51/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |

| 5.1 *** | Фритюрный жир | 10.41/42.000 | Отбор проб | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь п.11.2. стр.228 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 10.41/12.042 | Степень окисления | СанПиН и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь №52 | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь п.11.2.1 стр.228 |
| Физико-химические исследования - Вода |  |  |  |  |  |
| 10.1 *** | Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |

| 10.2* | Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости | 100.09/11.116 | Запах, вкус | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 02.08.2010 № 105 СанПиН № 10-124 Республики Беларусь 99, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 19.10.99 № 46 СанПиН и ГН, утв. Постановлением от 15.12.2015 № 123 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.07/11.116 |  |  |  |
| 10.3* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 10.4* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 |
|  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 10.5* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |
| 10.6* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 10.7* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 10.8* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 10.9* |  | 100.09/08.052 11.07/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 10.10* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 10.11* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 10.12* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Азотсодержащие вещества: аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 10.13* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Азотсодержащие вещества: нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 10.14* |  | 100.09/08.169 11.07/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 10.15* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 |

| 11.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 11.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 11.4* |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 |
|  |  | 100.09/08.156 |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 11.5* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 11.6* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 11.7* |  | 100.09/08.156 | Азотсодержащие вещества: аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| Радиометрические и дозиметрические исследования |  |  |  |  |  |
| 12.1 *** | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 13.1 *** | Продукты питания | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 01.70, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 |
| 14.1* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Объёмная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв.26.04.1999 МЗ Республики Беларусь ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 | МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандарт |
| 14.2* | Продукты питания Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 01.70, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06 /04.125 | Объёмная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв.26.04.1999 МЗ Республики Беларусь ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 | МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандарт |
| 15.1 *** | Зерно. Прочее растительное сырье. Корма. | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.14/42.000 01.15/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 15.2* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.14/04.125 01.15/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 | Объёмная (удельная) активность цезия-137 | РДУ-99, утв.26.04.1999 МЗ Республики Беларусь Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. утв. 03.08.1999 МСХ и П Республики Беларусь | МВИ 179-95, |
| 16.1 *** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ 1906-2020 | МВИ.ГМ 1906-2020 |

| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 *** | Мясо свежее и замороженное в том числе упакованное под вакуумом Полуфабрикаты мясные натуральные и рубленные, охлажденные и замороженные (фарш) | 10.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 17.2* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлени-ем Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.3* |  | 10.11/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.4* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 18.1 *** | Субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные, в т.ч. блоками (печень, почки, язык, сердце), и др. | 10.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52; ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлени-ем Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 19.1 *** | Колбасные и мясные изделия полукопченые, варено-копченые, в т.ч. нарезанные упакованные под вакуумом. Тушки и части тушек птицы и изделия запеченные, варено-копченые, копченые в т.ч. нарезанные, упакованные под вакуумом. Шпик и продукты из шпика | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 19.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.3* |  | 10.13/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.4* |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 19.5* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 19.6* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

| 20.1 *** | Молоко сырое | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.1.5 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 20.3* |  | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 21.1 *** | Рыба соленая, пряная, маринованная неразделанная, разделанная (упакованная под вакуумом) | 03.00/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 21.2* |  | 03.00/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.3* |  | 03.00/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.4* |  | 03.00/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 21.5* |  | 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 21.6* |  | 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 22.1 *** | Хлебобулочные изделия (в т.ч. пироги, блинчики) с фруктовыми и овощными начинками, творогом, сыром, сливочным заварным кремом, мясопродуктами, рыбой | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 22.2* |  | 10.71/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 22.3* |  | 10.71/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 22.4* |  | 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 22.5* |  | 10.71/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 22.6* |  | 10.71/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 22.7* |  | 10.71/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 23.1 *** | Конфеты, халва, пастиломармеладные изделия, восточные сладости, шоколад и изделия из него. Кондитерские изделия, изделия с кремом (крем, торты, пирожные, бисквиты, кексы, пряники, коврижки, печенье) | 10.82/42.000 10.71/42.000 | Oтбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2* |  | 10.82/01.086 10.71/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.3* |  | 10.82/01.086 10.71/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 23.4* |  | 10.82/01.086 10.71/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 23.5* |  | 10.82/01.086 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 23.6* |  | 10.82/01.086 10.71/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.1 *** | Овощи квашеные и соленые (капуста, огурцы, помидоры и др.) для непосредственного употребления; фрукты моченые и соленые | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 24.2* |  | 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 25.1 *** | Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 25.2* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.3* |  | 10.84/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.4* |  | 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 25.5* |  | 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 25.6* |  | 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 30.1 *** | Готовые кулинарные изделия в т.ч. продукция общественного питания, ДДУ, школ, больниц. Сладкие блюда (компоты, кисели) | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ТНПА на продукцию ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.3* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 30.4* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 30.5* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 30.6* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 30.7* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 30.9* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.1 *** | Адаптированные молочные смеси для питания детей раннего возраста | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 31.2* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 ТНПА на продукцию ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.3* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 31.4* |  | 10.51/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 31.5* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 31.6* |  | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 31.7* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.1 *** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 32.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.99 № 46 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-бактериологический анализ питьевой воды», утв. МЗ Республики Беларусь 25.02.2002г. |
| 32.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  |
| 32.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |
| 32.5* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  |  |

| 33.1 *** | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 02.08.2010 № 105 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. МЗ Республики Беларусь 25.02.2002г. |
| 33.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  |
| 33.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |
| 34.1 *** | Вода купально-плавательных бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 34.2* |  | 100.15/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 070 - 0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010г. |
| 34.3* |  | 100.15/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |
| 34.4* |  | 100.15/01.086 | Колифаги |  |  |
| 34.5* |  | 100.15/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |
| 35.1 *** | Смывы с объектов внешней среды | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 09.10.2006 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 09.10.2006, глава 15 |
| 35.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 35.3* |  | 101.19/01.086 | S.aureus | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 35.4* |  | 101.19/01.086 | Salmonella | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 09.10.2006, глава 15 | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 09.10.2006, глава 15 |

| 36.1 *** | Объекты внешней среды ЛПУ: -смывы - хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения мед. манипуляций | 32.50/42.000 100.10/42.000 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 |
| 36.3* |  | 101.19/01.086 | S.aureus |  |  |
| 36.4* |  | 101.19/01.086 | P. аeruqinosa |  |  |
| 36.5* |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  |  |
| 38.1 *** | Дезкамеры | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5.-51-2006 утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 | Инструкция 3.5.-51-2006 утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 |
| 38.2* |  | 101.19/01.086 | Тест-культура S.aureus | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 25.11.2002 Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 |
| 39.1 *** | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/42.000 | Отбор проб | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилиза-торов, № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 |
| 39.2* |  | 101.19/01.086 | Тест-культура В.licheniformis В.stearothermophilus | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 25.11.2002г. МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилиза-торов, № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991г. ТНПА и другая документация | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991г. СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 06.01.2017 №2 |
| 40.1 *** | Контроль качества питательных сред | 101.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 11133-2016 | ГОСТ 11133-2016 |
| 40.2* |  | 101.19/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства Производительность Селективность Избирательность Стерильность | ГОСТ 11133-2016 | ГОСТ 11133-2016 |

| Паразитологические исследования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1 *** | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 41.2* |  | 100.09/07.096 11.07/07.096 | Цисты лямблий | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. МЗ Республики Беларусь 19.10.99 №46 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 № 123 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 41.3* |  | 100.09/07.096 11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий |  |  |
| 41.4* |  | 100.09/07.096 11.07/07.096 | Яйца гельминтов |  |  |
| 42.1 *** | Вода бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 42.2* |  | 100.15/07.096 | Цисты лямблий | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 42.3* |  | 100.15/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  |  |

| 43.1 *** | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) | 10.31/42.000 10.39/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2* |  | 10.31/07.096 10.39/07.096 10.89/07.096 | Яйца гельминтов | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 |
| 43.3* |  | 10.31/07.096 10.39/07.096 10.89/07.096 | Цисты патогенных простейших |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных