|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |  |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1339 |  |
|  | от 01.12.1999 |  |
|  | на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 13 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** «22» марта 2024 года

лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Белыничский районный центр гигиены и эпидемиологии»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. 60 лет Октября, 31, 213051, г. Белыничи, Белыничский район, Могилевская область** | | | | | |
| Физико-химические исследования – пищевые продукты | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1  \*\*\* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые | 01.13/42.000  01.19/42.000  01.21/42.000  01.22/42.000  01.23/42.000  01.24/42.000  01.25/42.000  01.26/42.000  01.27/42.000  01.28/42.000  10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ1036-97 |
| 1.2\* | 01.13/08.169  01.19/08.169  01.21/08.169  01.22/08.169  01.23/08.169  01.24/08.169  01.25/08.169  01.26/08.169  01.27/08.169  01.28/08.169  10.89/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | МУ № 5048-89, утв. 04.07.89 МЗ СССР |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1  \*\*\* | Кондитерские изделия | 10.71/42.000  10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 2.2\* | 10.71/08.052  10.72/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 15810-96  СТБ 934-93  СТБ 961-2005  СТБ 549-94  ТНПА на продукцию | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 3.6\* | Готовые блюда | 10.85/12.042  10.86/12.042  10.89/12.042 | Эффективность термической обработки | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь п.11.1.1 стр.222 | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь п.11.1.1 стр.222 |
| 3.7  \*\*\* | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь |
| 4.2\* | Молоко сырое. | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 4.3\* | 10.51/08.037 | Массовая доля  жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.4\* | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 4.5\* | 10.51/12.042 | Сода | ГОСТ 24065-80 п.2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1  \*\*\* | Фритюрный жир | 10.41/42.000 | Отбор проб | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь п.11.2. стр.228 |
| 5.2\* | 10.41/12.042 | Степень окисления | СанПиН и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь №52 | МУ № 18/29, утв. 21.04.2001 Постановлением МСХиТ и МЗ Республики Беларусь п.11.2.1 стр.228 |
| Физико-химические исследования - Вода | | | | | |
| 10.1  \*\*\* | Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости | 100.09/42.000  11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ Р 56237-2014  ГОСТ 31861-2012  ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ Р 56237-2014  ГОСТ 31861-2012  ГОСТ 31862-2012 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2\* | Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости | 100.09/11.116 | Запах, вкус | СанПиН и ГН,  утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 02.08.2010 № 105  СанПиН № 10-124 Республики Беларусь 99, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 19.10.99 № 46  СанПиН и ГН, утв. Постановлением от 15.12.2015 № 123  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2,3 |
| 11.07/11.116 |
| 10.3\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 10.4\* | 100.09/11.116  11.07/11.116 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.4 |
| 100.09/08.156  11.07/08.156 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 10.5\* | 100.09/08.149  11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012  п. 4 (метод А) |
| 10.6\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 10.7\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 10.8\* | 100.09/08.149  11.07/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 10.9\* | 100.09/08.052  11.07/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |
| 10.10\* | 100.09/08.149  11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 10.11\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 10.12\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Азотсодержащие вещества: аммиак | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 10.13\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Азотсодержащие вещества: нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 10.14\* | 100.09/08.169  11.07/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 10.15\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 п.6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1  \*\*\* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012 |
| 11.2\* | 100.09/11.116 | Запах | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74  п.2 |
| 11.3\* | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74  п.5 |
| 11.4\* | 100.09/11.116 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.4 |
| 100.09/08.156 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 11.5\* | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72  п. 3 |
| 11.6\* | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 11.7\* | 100.09/08.156 | Азотсодержащие вещества: аммиак | ГОСТ 33045-2014  п.5 |
| Радиометрические и дозиметрические исследования | | | | | |
| 12.1  \*\*\* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000  11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ Р 56237-2014 |
| 13.1  \*\*\* | Продукты питания | 01.13, 01.21,  01.22, 01.23,  01.24, 01.25,  01.41, 01.45,  01.47, 01.49,  01.70, 03.00,  08.93, 10.11,  10.12, 10.13,  10.20, 10.31,  10.32, 10.39,  10.41, 10.42,  10.51, 10.52,  10.61, 10.62,  10.71, 10.72,  10.73, 10.81,  10.82, 10.83,  10.84, 10.85,  10.86, 10.89,  11.01, 11.02,  11.03, 11.04,  11.05, 11.06/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97  СТБ 1053-2015  СТБ 1051-2012  СТБ 1055-2012  СТБ 1054-2012  СТБ 1052-2011  СТБ 1050-2008 | СТБ 1036-97  СТБ 1053-2015  СТБ 1051-2012  СТБ 1055-2012  СТБ 1054-2012  СТБ 1052-2011  СТБ 1050-2008 |
| 14.1\* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/04.125  11.07/04.125 | Объёмная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв.26.04.1999 МЗ Республики Беларусь  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 | МВИ 179-95, утв. 25.01.1995  Госстандарт |
| 14.2\* | Продукты питания  Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.13, 01.21,  01.22, 01.23,  01.24, 01.25,  01.41, 01.45,  01.47, 01.49,  01.70, 03.00,  08.93, 10.11,  10.12, 10.13,  10.20, 10.31,  10.32, 10.39,  10.41, 10.42,  10.51, 10.52,  10.61, 10.62,  10.71, 10.72,  10.73, 10.81,  10.82, 10.83,  10.84, 10.85,  10.86, 10.89,  11.01, 11.02,  11.03, 11.04,  11.05, 11.06 /04.125 | Объёмная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв.26.04.1999 МЗ Республики Беларусь  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 | МВИ 179-95, утв. 25.01.1995  Госстандарт |
| 15.1  \*\*\* | Зерно. Прочее растительное сырье. Корма. | 01.11/42.000  01.12/42.000  01.14/42.000  01.15/42.000  01.26/42.000  01.27/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 15.2\* | 01.11/04.125  01.12/04.125  01.14/04.125  01.15/04.125  01.26/04.125  01.27/04.125 | Объёмная (удельная) активность цезия-137 | РДУ-99, утв.26.04.1999 МЗ Республики Беларусь  Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. утв. 03.08.1999 МСХ и П Республики Беларусь | МВИ 179-95, |
| 16.1  \*\*\* | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ 1906-2020 | МВИ.ГМ 1906-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические исследования | | | | | |
| 17.1  \*\*\* | Мясо свежее и замороженное в том числе упакованное под вакуумом  Полуфабрикаты мясные натуральные и рубленные, охлажденные и замороженные (фарш) | 10.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 |
| 17.2\* | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлени-ем Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.3\* | 10.11/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.4\* | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 18.1  \*\*\* | Субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные, в т.ч. блоками (печень, почки, язык, сердце), и др. | 10.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2\* | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52;  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлени-ем Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 19.1  \*\*\* | Колбасные и мясные изделия полукопченые, варено-копченые,  в т.ч. нарезанные упакованные под вакуумом.  Тушки и части тушек птицы и изделия запеченные, варено-копченые, копченые  в т.ч. нарезанные, упакованные под вакуумом.  Шпик и продукты из шпика | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 |
| 19.2\* | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.3\* | 10.13/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.4\* | 10.13/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 19.5\* | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 19.6\* | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1  \*\*\* | Молоко сырое | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97  ГОСТ 26809.1-2014  ГОСТ 9225-84 п.1.5 | СТБ 1036-97  ГОСТ 26809.1-2014  ГОСТ 9225-84 п.1.5 |
| 20.2\* | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94  ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 20.3\* | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 21.1  \*\*\* | Рыба соленая, пряная, маринованная неразделанная, разделанная (упакованная под вакуумом) | 03.00/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 |
| 21.2\* | 03.00/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.3\* | 03.00/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.4\* | 03.00/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 21.5\* | 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 21.6\* | 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 22.1  \*\*\* | Хлебобулочные изделия (в т.ч. пироги, блинчики) с фруктовыми и овощными начинками, творогом, сыром, сливочным заварным кремом, мясопродуктами, рыбой | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ1036-97  ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 |
| 22.2\* | 10.71/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 22.3\* | 10.71/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 22.4\* | 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 22.5\* | 10.71/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 22.6\* | 10.71/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 22.7\* | 10.71/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1  \*\*\* | Конфеты, халва, пастиломармеладные изделия, восточные сладости, шоколад и изделия из него. Кондитерские изделия, изделия с кремом (крем, торты, пирожные, бисквиты, кексы, пряники, коврижки, печенье) | 10.82/42.000  10.71/42.000 | Oтбор проб | ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97 |
| 23.2\* | 10.82/01.086  10.71/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.3\* | 10.82/01.086  10.71/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 23.4\* | 10.82/01.086  10.71/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 23.5\* | 10.82/01.086  10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 23.6\* | 10.82/01.086  10.71/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.1  \*\*\* | Овощи квашеные и соленые (капуста, огурцы, помидоры и др.) для непосредственного употребления; фрукты моченые и соленые | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97 |
| 24.2\* | 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 25.1  \*\*\* | Специи и пряности готовые к употреблению.  Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97 |
| 25.2\* | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.3\* | 10.84/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.4\* | 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 25.5\* | 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 25.6\* | 10.84/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1  \*\*\* | Готовые кулинарные изделия в т.ч. продукция общественного питания, ДДУ, школ, больниц.  Сладкие блюда (компоты, кисели) | 10.85/42.000  10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 30.2\* | 10.85/01.086  10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  ТНПА на продукцию  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.3\* | 10.85/01.086  10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 30.4\* | 10.85/01.086  10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 30.5\* | 10.85/01.086  10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 30.6\* | 10.85/01.086  10.89/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 30.7\* | 10.85/01.086  10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 30.9\* | 10.85/01.086  10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.1  \*\*\* | Адаптированные молочные смеси для питания детей раннего возраста | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 31.2\* | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299  ТНПА на продукцию  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.3\* | 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 31.4\* | 10.51/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 31.5\* | 10.51/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 |
| 31.6\* | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 31.7\* | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.1  \*\*\* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012  ГОСТ Р 56237-2014  СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31942-2012  ГОСТ Р 56237-2014  СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 32.2\* | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.99 № 46  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | МУК РБ 11-10-1-2002 «Санитарно-бактериологический анализ питьевой воды», утв. МЗ Республики Беларусь 25.02.2002г. |
| 32.3\* | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |
| 32.4\* | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |
| 32.5\* | 100.09/01.086 | Колифаги |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1  \*\*\* | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012  СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31942-2012  СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 33.2\* | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 02.08.2010 № 105  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | МУК РБ 11-10-1-2002,  утв. МЗ Республики Беларусь 25.02.2002г. |
| 33.3\* | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |
| 33.4\* | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |
| 34.1  \*\*\* | Вода купально-плавательных бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012  СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31942-2012  СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 34.2\* | 100.15/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | Инструкция № 070 - 0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010г. |
| 34.3\* | 100.15/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |
| 34.4\* | 100.15/01.086 | Колифаги |
| 34.5\* | 100.15/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |
| 35.1  \*\*\* | Смывы с объектов внешней среды | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010  Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 09.10.2006 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010  Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 09.10.2006, глава 15 |
| 35.2\* | 101.19/01.086 | БГКП | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 35.3\* | 101.19/01.086 | S.aureus | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 35.4\* | 101.19/01.086 | Salmonella | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 09.10.2006, глава 15 | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 09.10.2006, глава 15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1  \*\*\* | Объекты внешней среды ЛПУ:  -смывы  - хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения мед. манипуляций | 32.50/42.000  100.10/42.000  101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 |
| 36.2\* | 101.19/01.086 | БГКП | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002  Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 № 7 |
| 36.3\* | 101.19/01.086 | S.aureus |
| 36.4\* | 101.19/01.086 | P. аeruqinosa |
| 36.5\* | 32.50/01.086 | Стерильность |
| 38.1  \*\*\* | Дезкамеры | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5.-51-2006 утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 | Инструкция 3.5.-51-2006 утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 |
| 38.2\* | 101.19/01.086 | Тест-культура S.aureus | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 25.11.2002  Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 |
| 39.1  \*\*\* | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/42.000 | Отбор проб | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилиза-торов, № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 |
| 39.2\* | 101.19/01.086 | Тест-культура В.licheniformis  В.stearothermophilus | Приказ МЗ Республики Беларусь № 165 25.11.2002г.  МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилиза-торов, № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991г.  ТНПА и другая документация | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991г.  СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 06.01.2017 №2 |
| 40.1  \*\*\* | Контроль качества питательных сред | 101.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 11133-2016 | ГОСТ 11133-2016 |
| 40.2\* | 101.19/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства  Производительность  Селективность  Избирательность Стерильность | ГОСТ 11133-2016 | ГОСТ 11133-2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паразитологические исследования | | | | | |
| 41.1  \*\*\* | Вода питьевая, вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000  11.07/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 41.2\* | 100.09/07.096  11.07/07.096 | Цисты лямблий | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. МЗ Республики Беларусь 19.10.99 №46  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299  СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 № 123  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 41.3\* | 100.09/07.096  11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий |
| 41.4\* | 100.09/07.096  11.07/07.096 | Яйца гельминтов |
| 42.1  \*\*\* | Вода бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 42.2\* | 100.15/07.096 | Цисты лямблий | ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | Инструкция № 057-065, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 42.3\* | 100.15/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1  \*\*\* | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) | 10.31/42.000  10.39/42.000  10.89/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 | Инструкция  № 65-0605, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 |
| 43.2\* | 10.31/07.096  10.39/07.096  10.89/07.096 | Яйца гельминтов | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52  ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза  28.05.2010 № 299  ГН утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | Инструкция  № 65-0605, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 |
| 43.3\* | 10.31/07.096  10.39/07.096  10.89/07.096 | Цисты патогенных простейших |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных