|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2734 |  |
|  | от 16.05.2005 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 ____ |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» мая 2024 года микробиологической лаборатории службы контроля качества Производственного унитарного предприятия «ФреБор» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| ул. Чапаева, 64, 222518, г.Борисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  | Медицинские изделия однократного применения из полимерных материалов | 32.50/16.036 |  | Бактериальные эндотоксины | ГФ РБ II 2.6.14 (метод А) ФЕАЭС 2.1.6.8 (метод А) Методика определения наличия эндотоксина в изделиях медицинской промышленности однократного применения из полимерных материалов, выпускаемых на СП «ФреБор» г.Борисова с применением Лимулюс-лизат теста (ЛАЛ-теста), утв.17.11.1994 г. МЗ РБ Технические условия на изделия медицинского назначения ТНПА и другая документация | ГФ РБ 2.6.14 (метод А) ФЕАЭС 2.1.6.8 (метод А) Методика определения наличия эндотоксина в изделиях медицинской промышленности однократного применения из полимерных материалов, выпускаемых на СП «ФреБор» г. Борисова с применением Лимулюс-лизат теста (ЛАЛ-теста), утв.17.11.1994 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Медицинские изделия однократного применения из полимерных материалов | 32.50 /06.036 | Индекс токсичности | МУ 1.1.037-95 СНиП «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», п.16, утв. Постановлением МЗ РБ 16.12.2013 №128 ГН «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления», таблица 5,утв. Постановлением МЗ РБ 16.12.2013 №128 Технические условия на изделия медицинского назначения ТНПА и другая документация | МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов», п.5, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России – Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.12.1995 Инструкция по применению №020-1118, гл. 1-4, прилож.4,5, утв. Заместителем Министра здравоохранения – Главным государственным санитарным врачом РБ 23.04.2019 |
| 1.3* | Медицинские изделия однократного применения из полимерных материалов | 32.50/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II 2.6.1, 3.2.3, 3.2.6 ФЕАЭС 2.1.6.1 Технические условия на изделия медицинского назначения ТНПА и другая документация | ГФ РБ II 2.6.1, 3.2.3, 3.2.6 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 2.1* | Биоиндикаторы | 32.50/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II 5.1.2 СТБ ИСО 11138.1-98 Технические условия на изделия медицинского назначения ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 11138.1-98 п.4.6.10 а)-в) |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за его пределами;                                           ***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных