|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1224 |  |
|  | от 30.04.1999 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года Лабораторной службы Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Ивановское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гагарина, 28, г. Иваново, водозабор "Лесной", Ивановский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 1.2 |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» установлен постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.3 |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.4 |  | 100.09/08.156 | Цветность Д от 1° цветности |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 1.5 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6 |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д (0,10-2) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.7 |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость Д от 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 1.8 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) рН |  | ГОСТ ISO 10523-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Содержание нитритов Д (0,003-0,3) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» установлен постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.10 |  | 100.09/08.156 | Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) Д (0,05-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.11 |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов Д от 10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.12 |  | 100.09/08.150 | Содержание сульфатов Д (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.3 |
| 1.13 |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка (50-50000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.14 |  | 100.09/08.156 | Содержание фосфорсодержащих веществ Д (0,01-0,4) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 1.15 |  | 100.09/08.156 | Содержание нитратов Д от 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.16 |  | 100.09/08.156 | Содержание алюминия Д (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 1.17 |  | 100.09/08.156 | Содержание фторидов Д (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 1.18 |  | 100.09/08.156 | Содержание меди Д (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.19 |  | 100.09/08.156 | Содержание марганца Д (0,01 - 5,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 4974-2014 метод А |
| 1.20 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ №11-410-1-2002 п.8.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» установлен постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУК РБ №11-410-1-2002 п.8.2 |
| 1.22 |  | 100.09/08.149 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ №11-410-1-2002 п.8.2 |
| 1.23 |  | 100.09/08.156 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ №11-410-1-2002 п.8.4 |
| Очистные сооружения г. Иваново, южнее д.Рудск Ивановский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 2.2 |  | 100.05/08.169 | рН (водородный показатель) Д-(0-14) | Решение Ивановского городского исполнительного комитета. Разрешение на спецводопользование КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 |  | 100.05/08.52 | Взвешенные вещества Д-св. 3 мг/дм³ |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 2.4 |  | 100.05/08.52 | Сухой остаток Д- (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 2.5 |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д-(10-250) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.6 |  | 100.05/08.156 | Сульфаты Д-(2-40) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.7 |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-(0,025-2,0) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 2.8 |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д-(0,005-50) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 (издание 2012 года). |
| 2.9 |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов Д-(0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.10 |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов Д-(0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Сточная вода | 100.05/08.156 | Фосфор общий Д-(0,1-1000) мг/дм³ | Решение Ивановского городского исполнительного комитета. Разрешение на спецводопользование КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» | ГОСТ 18309-2014 |
| 2.12 |  | 100.05/08.149 | Растворённый кислород Д-св.0,2мгО₂/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.13 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) мг О₂/дм³ |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 2.14 |  | 100.05/08.149 | Азот общий. Д-(0,5-500) мг/дм³ |  | МВИ МН 4139-2011. |
| 2.15 |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 3.1* | Поверхностная вода | 100.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667 – 6 -2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667 - 6 - 2021 |
| 3.2 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель Д-(0-14) | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13. Об установлении нормативов качества воды водных объектов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 |  | 100.03/08.52 | Взвешенные вещества Д- св. мг/дм³ |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 3.4 |  | 100.03/08.52 | Сухой остаток Д- (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 3.5 |  | 100.03/08.149 | Хлориды Д-(10-250) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.6 |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Д-(2-40) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.7 |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-(0,025-2,0) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 3.8 |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты Д-(0,005-50) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 (издание 2012 года). |
| 3.9 |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов Д-(0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Поверхостная вода | 100.03/08.156 | Азот нитратов Д-(0,02-0,45) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13. Об установлении нормативов качества воды водных объектов | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.11 |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий Д-(0,025-1000) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 3.12 |  | 100.03/08.149 | Растворённый кислород Д-св.0,2мгО₂/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.13 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) мг О₂/дм³ |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 3.14 |  | 100.03/08.149 | Азот общий. Д-(0,5-500) мг/дм³ |  | МВИ МН 4139-2011 |
| 3.15 |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный мг/дм3 Д-св.0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 4.1* | Вода подземная | 100.04/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 СТБ/ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ/ ISO 5667-11-2011 |
| 4.2 |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель Д-(0-14) | Фактическое значение | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.3 |  | 100.04/08.52 | Взвешенные вещества Д- св. мг/дм³ |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 4.4 |  | 100.04/08.52 | Сухой остаток Д- (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 4.5 |  | 100.04/08.149 | Хлориды Д-(10-250) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.6 |  | 100.04/08.150 | Сульфаты Д-(2-40) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.7 |  | 100.04/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д-(0,025-2,0) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Вода подземная | 100.04/08.155 | Нефтепродукты Д-(0,005-50) мг/дм³ | Фактическое значение | ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 (издание 2012 года). |
| 4.9 |  | 100.04/08.156 | Азот нитритов Д-(0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.10 |  | 100.04/08.156 | Азот нитратов Д-(0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.11 |  | 100.04/08.156 | Фосфор общий Д-(0,025-1000) мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 4.12 |  | 100.04/08.149 | Растворённый кислород Д-св.0,2мгО₂/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 4.13 |  | 100.04/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) мг О₂/дм³ |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 4.14 |  | 100.04/08.149 | Азот общий. Д-(0,5-500) мг/дм³ |  | МВИ МН 4139-2011. |
| 4.15 |  | 100.04/08.156 | Азот аммонийный мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных