#### Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02 2.0.2529

от 26 сентября 2005 г.

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 декабря 2006 г.

## лаборатории контроля сварки

Общества с ограниченной ответственностью «МИВИТ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Трубопроводы пара и горячей воды III-IV категории при изготовлении элементов, монтаже, ремонте - сварные соединения - основной металл | 28 | Рентгенографическая дефектоскопия | ГОСТ 16037-80 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.03-85, раздел 5 МНПА ГПАН – 5.18 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Проматомнадзор, 1999 г. | СТБ 1428-2003 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 2. Газопроводы при изготовлении элементов, монтаже, ремонте - сварные соединения - основной металл | 28 | Рентгенографическая дефектоскопия | ГОСТ 16037-80 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.02-88, раздел.2 Правила технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. МЧС РБ. Минск, 2003 г. | ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |

№ BY/112 02 2.0.2529							Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Трубопроводы водоснабжения и канализации при изготовлении элементов, монтаже, ремонте - сварные соединения - основной металл | 28 | Рентгенографическая дефектоскопия | ГОСТ 5264-80 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.04 – 85, раздел 3 МНПА ГПАН – 5.18 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Проматомнадзор, 1999 г. | ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |

### Заместитель начальника

### Проматомнадзора							М.В.Слободчиков

МП