|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0480 |
|  | от 27.03.2006 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2024 года

| Центр аналитических и спектральных измерений Государственное научное учреждение "ИНСТИТУТ ФИЗИКИ имени Б.И.СТЕПАНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Независимости, 68-2, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. | 100.09/08.035 | алюминий | ТР ЕАЭС 044/2017 прил.3, таб.1, разд.III, п.1, ст.16 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |  |
| 2.2* |  | 100.09/08.035 | барий | ТР ЕАЭС 044/2017 прил.3, таб.1, разд.III, п.2,ст.16 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |  |
| 2.3* |  | 100.09/08.035 | бор | ТР ЕАЭС 044/2017 прил.3, таб.1, разд.IV, п.1,ст.17 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |  |
| 2.4* |  | 100.09/08.035 | железо (суммарно) | ТР ЕАЭС 044/2017 прил.3, таб.1, разд.III, п.3,ст.16 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |  |
| 2.5* | Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе с источников водоснабжения Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе с источников водоснабжения | 100.09/08.035 | кадмий | ТР ЕАЭС 044/2017 прил.3, таб.1, разд.III, п.4, ст.16 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |  |
| 2.6* |  | 100.09/08.035 | кальций | ТР ЕАЭС 044/2017 прил.3, таб.1, разд.II, п.3, ст.16 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |  |
| 2.7* |  | 100.09/08.035 | кобальт | ТР ЕАЭС 044/2017 прил.3, таб.1, разд.III, п.5,ст.17 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |  |
| 2.8* |  | 100.09/08.035 | магний | ТР ЕАЭС 044/2017 прил.3, таб.1, разд.II, п.4, ст.16 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных