|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1417 |
|  | от 24.06.1998 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Калинковичский мясокомбинат» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Северная, д. 8, 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.89/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000, 01.49/42.000 | отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 20,п.2; ТР ТС 034/2013 Раздел 12, п.128 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |
| 1.2* | продукты убоя и мясная продукция | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7, п.2 приложение 2, таблица 1; ТР ТС 034/2013 раздел 5, п.15, приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.4* |  | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 1.6* |  | 10.13/05.086 | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.7* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.8* |  | 10.13/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.9* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa |  |  |
| 1.10* |  |  | мезофильные клостридии |  |  |
| 1.11* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочно- кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |
| 1.12* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 1.13* | продукты убоя и мясная продукция | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | удельная активность цезия -137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.2 Приложение 4; ТР ТС 034/2013 Раздел 8, п.59, Раздел 13 п.129 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1*** | птица и продукты ее переработки | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 13, п.123 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |
| 2.2* | птица и продукты ее переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел 5, п.18, Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.3* |  | 10.13/01.086 | бактерии группы кишечных палочек(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.4* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 2.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 2.6* |  | 10.13/05.086 | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.7* | Птица и продукты ее переработки. | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | удельная активность цезия -137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.2 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1* | консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, наполнители и загустители в пищевой продукции | 10.13/08.156, 10.89/08.156 | нитрита натрия (Е 205) по отдельности или в комбинации в пересчете на NaNO2 (остаточные количества) | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.13 Приложение 8,15 | ГОСТ 8558.1-2015 П.8 |
| 3.2* | консерванты, стабилизаторы,эмульгаторы, наполнители и загустители в пищевой продукции | 10.13/08.156, 10.89/08.156 | фосфорная кислота(Е338) и пищевые фосфаты | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.13 Приложение 8,15 | ГОСТ 9794-2015 П.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных