|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3107 |
|  | от 29.12.2008 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2024 года

| производственно-технологической лаборатории (BY/112 2.3107 от 29.12.2008) Открытого акционерного общества "Ляховичский консервный завод" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. ул. Десюкевича, 8, 225372, г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Консервированные пищевые продукты: полные консервы групп "А" и "Б" консервы овощные имеющие pH 4.2 и выше. | 10.39/42.000 | Отбор образцов. Подготовка образцов к испытаниям. | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7,приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 |
| 1.2* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 1.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы B.сеreus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 1.4* |  |  | Мезофильные клостридии Cl.botulinum и (или) Cl.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 1.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. Молочнокислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы и(или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8, 7.9 |
| 2.1*** | Консервированные пищевые продукты: полные консервы групп "В". | 10.39/42.000 | Отбор образцов. Подготовка образцов к испытаниям. | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7,приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 |
| 2.2* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 2.3* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 2.4* |  |  | Мезофильные клостридии Cl.botulinum и (или) Cl.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 3.1*** | Консервированные пищевые продукты: полные консервы группы «Г» консервы овощные, имеющие рН 3,7 и ниже | 10.39/42.000 | Отбор образцов. Подготовка образцов к испытаниям. | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7,приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 |
| 3.2* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 3.3* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 4.1*** | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/42.000 | отбор образцов | ТР ТС 023/2011 статья 7,пункт 2 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ТР ТС 023/2011 статья 5, приложение 1 | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 4.3* |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 4.4* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 4.5* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 п.7.9 |
| 4.7* |  | 10.32/08.149 | Титруемые кислоты | ТР ТС 023/2011 статья 5, п.7,8 | ГОСТ 34127-2017 |
| 4.8* |  |  | Содержание поваренной соли | ТР ТС 023/2011 статья 5, п.27 | ГОСТ 26186-84 п.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных