|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1421 |  |
|  | от 30.06.2021 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 30 августа 2024 года
 к области аккредитации от 19 июля 2024 года

электротехнической лаборатории отдела электрических измерений и наладки Республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 26.1 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 | Определение температуры внутренних и наружных поверхностей контактным и бесконтактным методом | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 26.2 *** |  | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей, точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СП 2.04.01-2020 СН 2.04.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | МВИ.МН 5656-2017 |
| 26.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 27.1 * | Автомобильные транспортные средства | 29.10/ 29.040 | Расчет расхода топлива, линейная норма расхода топлива | Расчетные значения | АМИ.ГР 0125-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных