|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.3435 |  |  |
|  | от 11.09.2009 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 7 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 сентября 2024 года

центральной лаборатории контроля качества сварочных работ

Производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Могилев ул. Габровская д.11 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты газо-распределительной системы и газо-потребления Объекты газо-распределительной системы и газо-потребления Объекты газо-распределительной системы и газо-потребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл; -образцы сварных соединений. | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17379-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 СН 4.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газо-снабжения Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом- надзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100). Техническое диагностирование газорегуляторных пунктов для определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью продления срока эксплуатации Введена в действие приказом ГПО «Белтопгаз» № 224 от 20.10.2017 г. Методика проведения технического диагностирования запорной арматуры установленной на объектах газораспределитель-ной системы с целью продления её нормативного срока эксплуатации. Утв. РУП «Могилевоблгаз» 02.12.2022 г. Методика по техничес-кому диагностированию стальных подземных газопроводов, выработавших нормативный срок службы, Утв. РУП «Могилевоблгаз» 01.02.2021 Проектная, техническая документация на объект испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 1.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): -образцы сварных соединений |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 1.4* |  | 22.29/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение): -образцы сварных соединений |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 ГОСТ 34370-2017 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -основной металл; -образцы сварных соединений. |  | СТБ 1172-99 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) МВИ.МН 5008-2014 |
| 1.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4053-2011 МВИ.МН 5257-2015 |
| 1.8** |  | 24.10/ 32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод (контроль герметичности): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 1.9** 1.9** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Акустико – эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл Акустико – эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 ГОСТ Р 52727-2007 |
| 2.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл; -образцы сварных соединений. | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17379-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП III-42-80 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) Проектная, техническая документация на объект испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 2.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): -образцы сварных соединений |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -образцы сварных соединений.; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико – эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.1** | Объекты технологических трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл; -образцы сварных соединений. | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100). Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21. Постановление МЧС от 04.02.2022 № 12, Постановление МЧС от 05.01.2023 № 4 Проектная, техническая документация на объект испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 3.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): -образцы сварных соединений |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -образцы сварных соединений.; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико – эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 4.1** | Объекты трубопроводов пара и горячей воды Объекты трубопроводов пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл; -образцы сварных соединений. | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СП 4.02.01-2020 СН 1.03.02-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции Пост. МЧС от 16.11.2007 №100) Правила по обеспечению промышленно безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Проектная, техническая документация на объект испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 4.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): -образцы сварных соединений |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -образцы сварных соединений.; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико – эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 5.1** | Оборудование, работающие под избыточным давлением Оборудование, работающие под избыточным давлением Оборудование, работающие под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24306-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 054-2007 СТП 03.26-2016 Правила по обеспечению промышленно безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧСРБ от 27.12.2022 № 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными на них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 № 5, Пост. МЧС от 04.02.2022 № 11, Пост. МЧС от 05.01.2023 № 5. Методика по организации и проведению технического диагностирования стационарно установленных сосудов, работающих под давлением более 0,07МПа пара, газовой среды (в газообразном, сниженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, токсичным, высокотоксичными, которых произведения давления в МПа на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0. Утв. РУП «Могилевоблгаз» 02.12.2022 г. Проектная, техническая документация на объект испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 (метод 1) МВИ.МН 5008- 2014 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 5817-2009 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения; -основной металл. |  | МВИ.МН 4053-2011 МВИ.МН 5257-2015 |
| 5.6** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные изделия. -образцы сварных соединений. |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 5.7** 5.7** |  | 24.10/ 32.106 24.10/ 32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод (контроль герметичности): -сварные соединения; -основной металл. Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод (контроль герметичности): -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных