|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0249 от 22.07.1996 на бланке № ______ на 2 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 октября 2024 года

испытательной лаборатории Республиканского унитарного предприятия

по надзору за электросвязью «БелГИЭ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| ул. Кирова, 33-2н, 220030, г. Минск д. Прилуки, 223011, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Самоходные средства, моторные лодки, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания и/или электродвигателями, устройства с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием | 29.10/ 24.000 30.11/ 24.000 30.91/ 24.000 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия |  | СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 | СТБ ГОСТ Р 51320-2001 СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 |  |
| 3.1 ** | Строительные машины | 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия |  | СТБ ЕН 13309-2007 пп. 4.2.2, 4.3.2 | СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.2.1 Приложение В п. 4.3.1 Приложение С |  |
| 4.1 ** | Тракторы и все виды самоходных, включая управляемые рядом идущим оператором, машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства, а также для работ в саду и по созданию ландшафта, электрические/ электронные компоненты и узлы, которые предназначены для установки на машины | 28.30/ 24.000 30.99/ 24.000 | Помехоэмиссия |  | СТБ ИСО 14982-2006 пп. 6.1.2, 6.2.2 | СТБ ИСО 14982-2006 п. 6.1.1 Приложение В п. 6.2.1 Приложение С |  |
| 14.1*** | Территория жилой застройки, места массового отдыха и пребывания, жилые, общественные и производственные здания | 100.11/ 35.068 | Интенсивность ЭМИ радиоча-стот: - напряженность электрического поля (диапазон частот 30 кГц – 300 МГц); - плотность потока энергии (диапазон частот 300 МГц – 40 ГГц) | «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360 |  |  | АМИ.МН 0021-2021 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных