|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5519 |
|  | от 07.03.2024 |
|  | на бланке № __________ |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» марта 2024 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БелСмартТех»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Обухова, 16, 230003, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 |  | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус |  | ТКП 181-2009 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 пп. 4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных