|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2548 |
|  | от 27.11.2006 |
|  | на бланке № на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 декабря 2024 года

лаборатории металлов и сварки филиала «Витебская ТЭЦ» Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. М.Горького, 104, 210604, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Технологическое оборудование ТЭС. Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы, трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. постановлением МЧС Республики Беларусь 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТП 3240.17.418 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4 ** | Технологическое оборудование ТЭС. Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы, трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины) | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. постановлением МЧС Республики Беларусь 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 2.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 20700-75 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 34.17.417 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.401 СТП 33240.17.409 СТП 33240.17.418 СТП 33240.17.429 СТП 33240.26.510 СТП 33240.30.500 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 СТП 09110.17.430 СТП 09110.17.432 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТП 3240.17.409 СТП 3240.17.418 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ 27.12.2022 № 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. постановлением МЧС Республики Беларусь 01.02.2021 № 5. ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова