|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0153 от 30.08.2002 на бланке № _____________ на 2 листах редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 31 декабря 2024 года

к редакции 03 области аккредитации от 04 октября 2024 года

отдела мониторинга окружающей среды и группы мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида

филиала «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды» государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел мониторинга окружающей среды ул. Пестрака, 36а, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 2.22 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Кислород растворенный ДИ: (0,0-19,9) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Проектная, эксплуатационная и другая документация, устанавливающая требование к объекту испытаний | СТБ ISO 5814-2021 |
| 3.20 ** | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Кислород растворенный ДИ: (0,0-19,9) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная, эксплуатационная и другая документация, устанавливающая требование к объекту испытаний | СТБ ISO 5814-2021 |
| 5.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директор по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» |  |  | О.В.Шабанова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |