|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1222 от 22.01.1996 на бланке № на 525 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 декабря 2024 года

Научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии

Государственного учреждения

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| ул. Казинца, 50, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токсикологическая лаборатория (в части отбора проб отдел организации испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1*** | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства (в т.ч. удобрения) | 20.13/42.000 20.14/42.000 20.15/42.000 |  | отбор проб |  |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 19 ГОСТ 12.1.007-76 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.1.2* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.15/06.036 |  | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении |  |  |  |  | ГОСТ 32296-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.1.3* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.15/06.036 |  | острая токсичность при поступлении через кожу |  |  |  |  | ГОСТ 32373-2020 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.1.4* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.15/06.036 |  | кожно-раздражающее действие |  |  |  |  | ГОСТ 32436-2013 Инструкция 1.1.10-13-56-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.11.2005 № 174 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.1.5* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.15/06.036 |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |  | ГОСТ 34658-2020 Инструкция 1.1.10-13-57-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.11.2005 № 167 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.1.6* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.15/06.036 |  | кумулятивные свойства и характер токсического действия в условиях подострого эксперимента |  |  |  |  | ГОСТ 32637-2020 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.1.7* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.15/06.036 |  | кожно-резорбтивные свойства в условиях подострого эксперимента |  |  |  |  | ГОСТ 32371-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.1.8* | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства (в т.ч. удобрения) | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.15/06.036 |  | сенсибилизирующее рующее действие |  |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 19 ГОСТ 12.1.007-76 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 32375-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. ГГСВ РБ 06.06.2003 |  |
| 1.1.9* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.15/06.036 |  | острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  |  |  |  | ГОСТ 32542-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.2.1* | Отходы производств | 38.11/08.169 38.12/08.169 |  | водородный показатель (pH) |  |  | ГОСТ 12.1.007-76 Инструкция по применению 044-1215, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 07.04.2016 «Инструкция о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства», утв. Постан. МПРООС РБ, МЗ РБ, МЧС РБ от 29.11.2019 №41/108/65 «Инструкция о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», утв. Постан. МЗ РБ от 22.11.2002 № 81 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.2.2* |  | 38.11/06.036 38.12/06.036 |  | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении |  |  |  |  | ГОСТ 32296-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 044-1215, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 07.04.2016, гл.9 |  |
| 1.2.3* |  | 38.11/06.036 38.12/06.036 |  | кумулятивные свойства и характер токсического действия в условиях подострого эксперимента |  |  |  |  | ГОСТ 32637-2020 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 044-1215, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 07.04.2016, п.52.1 |  |
| 1.2.4* |  | 38.11/06.036 38.12/06.036 |  | сенсибилизирующее рующее действие |  |  |  |  | ГОСТ 32375-2013 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. ГГСВ РБ 06.06.2003 Инструкция 044-1215, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 07.04.2016, п.53 |  |
| 1.2.5* |  | 38.11/06.036 38.12/06.036 |  | фитотоксические свойства |  |  |  |  | Инструкция по применению 044-1215, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 07.04.2016, гл.5 |  |
| 1.2.6* |  | 38.11/06.036 38.12/06.036 |  | расчетный метод определения токсичности |  |  |  |  | Инструкция по применению 043-1215, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 07.04.2016 |  |
| 1.3.1*** | Биологические (бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты | 46.46/42.000 |  | отбор проб |  |  | МУ 2399-81, утв. ГГСВ СССР 06.06.1981 МУ 5789/1-91, утв. Начальник Главного санитарнопрофилактического Управления Минздрава СССР 11.06.1991 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.3.2* |  | 46.46/06.036 |  | кумулятивные свойства |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 2399-81, утв. ГГСВ СССР 06.06.1981 |  |
| 1.3.3* |  | 46.46/06.036 |  | острая токсичность |  |  |  |  | МУ 2399-81, утв. ГГСВ СССР 06.06.1981 МУ 5789/1-91, утв. Начальник Главного санитарнопрофилактического Управления Минздрава СССР 11.06.1991 |  |
| 1.3.4* |  | 46.46/06.036 |  | раздражающее действие на кожу |  |  |  |  | МУ 5789/1-91, утв. Начальник Главного санитарнопрофилактического Управления Минздрава СССР 11.06.1991 Инструкция 1.1.10-13-56-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.11.2005 № 174 |  |
| 1.3.5* |  | 46.46/06.036 |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |  | МУ 2399-81, утв. ГГСВ СССР 06.06.1981 МУ 5789/1-91, утв. Начальник Главного санитарнопрофилактического Управления Минздрава СССР 11.06.1991 |  |
| 1.3.6* |  | 46.46/06.036 |  | сенсибилизирующее рующее и иммунотоксическое действие |  |  |  |  | МУ 2399-81, утв. ГГСВ СССР 06.06.1981 МУ 5789/1-91, утв. Начальник Главного санитарнопрофилактического Управления Минздрава СССР 11.06.1991 |  |
| 1.4.1*** | Синтетические моющие средства, пасты, средства для мытья посуды, чистящие средства для посуды, бытовой техники, технологического оборудования и ухода за предметами сантехники, одеждой, обувью, средства для уничтожения запахов, средства для чистки рук, влажные салфетки, для борьбы и отпугивания насекомых и грызунов и пр., автокосметика, стеклоомывающие жидкости, в т.ч. в аэрозольной упаковке. Средства бытовой химии (чистящие, отбеливающие, аппретирующие, дезодорирующие, пятновыводящие и др.) Синтетические моющие средства, пасты, средства для мытья посуды, чистящие средства для посуды, бытовой техники, технологического оборудования и ухода за предметами сантехники, одеждой, обувью, средства для уничтожения запахов, средства для чистки рук, влажные салфетки, для борьбы и отпугивания насекомых и грызунов и пр., автокосметика, стеклоомывающие жидкости, в т.ч. в аэрозольной упаковке. Средства бытовой химии (чистящие, отбеливающие, аппретирующие, дезодорирующие, пятновыводящие и др.) | 20.41/42.000 |  | отбор проб |  |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5 ГОСТ 25644-96 СТБ 1044-2012 Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5 ГОСТ 25644-96 СТБ 1044-2012 Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5 ГОСТ 25644-96 СТБ 1044-2012 Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 СТБ 1044-2012 |  |
| 1.4.2* |  | 20.41/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет |  |  |  |  | ГОСТ 25644-96 |  |
| 1.4.3* |  | 20.41/08.169 |  | водородный показатель (pH), pH смывов с обрабатываемых поверхностей |  |  |  |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |  |
| 1.4.4 |  | 20.41/08.149 |  | активный хлор (для средств, содержащих хлорактивные соединения) |  |  |  |  | ГОСТ 32386-2013 |  |
| 1.4.5* |  | 20.41/29.119 |  | плотность |  |  |  |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |
| 1.4.6* |  | 20.41/08.156 |  | смываемость с посуды анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) или неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) |  |  |  |  | ГОСТ 32443-2013 |  |
| 1.4.7* |  | 20.41/06.036 |  | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении (для средств для мытья посуды, средств для чистки рук, пропиточного состава влажных салфеток и для вновь разрабатываемых рецептур) |  |  |  |  | ГОСТ 32296-2013 Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.4.8* |  | 20.41/06.036 |  | раздражающее и кожно-резорб тивное действие на кожу |  |  |  |  | ГОСТ 32436-2013 ГОСТ 32371-2013 Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |
| 1.4.9* |  | 20.41/06.036 |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |  | ГОСТ 34658-2020 Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |
| 1.4.10* |  | 20.41/06.036 |  | сенсибилизирующее рующее действие на животных или волонтерах |  |  |  |  | ГОСТ 32375-2013 Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |
| 1.4.11* |  | 20.41/06.036 |  | острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  |  |  |  | ГОСТ 32542-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.5.1* |  | 20.41/08.156 |  | массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на P2O5 в средствах, содержащих фосфаты |  |  |  |  | ГОСТ 22567.7-87 |  |
| 1.5.2* |  | 20.41/06.036 |  | токсичность экспресс-методом (средства для мытья товаров детского ассортимента) |  |  |  |  | МР 29 ФЦ/4746, утв. Зам.ГГСВ РФ 27.12.2001 |  |
| 1.6.1*** | Мыло хозяйственное Мыло хозяйственное | 20.41/42.000 |  | отбор проб |  |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299,глава II, раздел 5 ГОСТ 30266-95 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299,глава II, раздел 5 ГОСТ 30266-95 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 790-89 |  |
| 1.6.2* |  | 20.41/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид, запах, форма, цвет |  |  |  |  | ГОСТ 790-89 |  |
| 1.6.3* |  | 20.41/06.036 |  | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении |  |  |  |  | Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.6.4* |  | 20.41/06.036 |  | раздражающее действие на кожу |  |  |  |  | Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.6.5* |  | 20.41/06.036 |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |  | Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.6.6* |  | 20.41/06.036 |  | сенсибилизирующее рующее действие на волонтерах |  |  |  |  | Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 |  |
| 1.7.1*** | Дезинфицирующие (в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. Дезинфицирующие (в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.13/42.000 20.41/42.000 |  | отбор проб |  |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 20 ГОСТ 12.1.007-76 Санитарные правила и нормы 21-112-99, утв. Постан. ГГСВ РБ от 06.01.1999 № 2 Руководство Р 4.2.3676-20 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 20 ГОСТ 12.1.007-76 Санитарные правила и нормы 21-112-99, утв. Постан. ГГСВ РБ от 06.01.1999 № 2 Руководство Р 4.2.3676-20 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.7.2* |  | 20.13/08.169 20.41/08.169 |  | водородный показатель (pH) |  |  |  |  | ГОСТ 22567.5-93 ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст.2.2.3 |  |
| 1.7.3* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении,эффективность дератизационных средств (для всех дезинфицирующих средств) |  |  |  |  | ГОСТ 32296-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Руководство Р 4.2.3676-20 |  |
| 1.7.4* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | острая токсичность при нанесении на кожу (для всех дезинфицирующих средств) |  |  |  |  | Руководство Р 4.2.3676-20 ГОСТ 32373-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.7.5* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | кожно-раздражающее действие (для всех дезинфицирующих средств) |  |  |  |  | ГОСТ 32436-2013 Инструкция 1.1.10-13-56-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.11.2005 № 174 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Руководство Р 4.2.3676-20 |  |
| 1.7.6* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | раздражающее действие на слизистые оболочки (для всех дезинфицирующих средств) |  |  |  |  | ГОСТ 34658-2020 Инструкция 1.1.10-13-57-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.11.2005 № 167 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Руководство Р 4.2.3676-20 |  |
| 1.7.7* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | кумулятивные свойства и характер токсического действия в условиях подострого эксперимента (для всех дезинфицирующих средств) |  |  |  |  | ГОСТ 32637-2020 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Руководство Р 4.2.3676-20 |  |
| 1.7.8* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | кожно-резорбтивные свойства в условиях подострого эксперимента (для всех дезинфицирующих средств) |  |  |  |  | ГОСТ 32371-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Руководство Р 4.2.3676-20 |  |
| 1.7.9* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | сенсибилизирующее действие на волонтерах (для кожных антисептиков, моющих средств для гигиенической и хирургической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей) и сенсибилизирующее действие (на животных) |  |  |  |  | ГОСТ 32375-2013 Инструкция 1.1.10-14-95-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. ГГСВ РБ 06.06.2003 Руководство Р 4.2.3676-20 |  |
| 1.7.10* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  |  |  |  | ГОСТ 32542-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Руководство Р 4.2.3676-20 |  |
| 1.7.11* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | безопасность остаточных количеств дезинфицирующих средств на обработанных изделиях (отмыв изделий, моделирование смывов и вытяжек) |  |  | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 20 ГОСТ 12.1.007-76 Санитарные правила и нормы 21-112-99, утв. Постан. ГГСВ РБ от 06.01.1999 № 2 Руководство Р 4.2.3676-20 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Руководство Р 4.2.3676-20 |  |
| 1.7.12* |  | 20.13/06.036 20.41/06.036 |  | острая парентеральная токсичность |  |  |  |  | Руководство Р 4.2.3676-20 |  |
| 1.7.13* |  | 20.41/29.119 |  | плотность |  |  |  |  | ГОСТ 18995.1-73 ГФ РБ Том I «Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст.2.2.5 |  |
| 1.7.14* |  | 20.13/08.157 20.41/08.157 |  | активно действующие вещества: спирт этиловый |  |  |  |  | ГФ РБ II Том II ст.2.9 |  |
| 1.7.15* |  | 20.13/08.157 20.41/08.157 |  | гексаметилендиамин -бигуанида гидрохлорид |  |  |  |  | ТУ BY 690389921.103-2008, утв. СО ООО «Беласептика-ДЕЗ» РБ 11.07.2008 |  |
| 1.7.16* |  | 20.13/08.157 20.41/08.157 |  | спирт изопропиловый (изопропаноловый) |  |  |  |  | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст.2.9.11 |  |
| 1.8.1* | Хлорамин | 20.13/08.149 20.41/08.149 |  | активный хлор |  |  | ГОСТ 14193-95 |  | ГОСТ 14193-95 |  |
| 1.9.1* | Известь хлорная | 20.13/08.149 20.41/08.149 |  | активный хлор |  |  | ГОСТ 1692-85 |  | ГОСТ 1692-85 |  |
| 1.10.1 | Гипохлорит натрия | 20.13/08.149 20.41/08.149 |  | активный хлор |  |  | ГОСТ 11086-76 |  | ГОСТ 11086-76 |  |
| 1.11.1* | Перекись водорода и дезинфицирующие средства, содержащие перекись водорода | 20.13/08.149 20.41/08.149 |  | массовая доля перекиси водорода |  |  | ГОСТ 177-88 ГОСТ 10929-76 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 177-88 ГОСТ 10929-76 |  |
| 1.12.1*** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/42.000 |  | отбор проб |  |  | ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гиги енические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 4 и другая документация на продукцию глава II, раздел 19 ГОСТ 12.1.007-76 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гиги енические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 4 и другая документация на продукцию глава II, раздел 19 ГОСТ 12.1.007-76 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 5972-2017 ГОСТ ISO 212-2014 ГОСТ 790-89 ГОСТ 29188.0-2014 Инструкция № 11-23-4-00, утв. ГГСВ РБ 20.09.2000 |  |
| 1. 12.2* |  | 20.42/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет |  |  |  |  | ГОСТ 790-89 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ ISO 212-2014 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 5972-2017 ГОСТ 7983-2016 |  |
| 1. 12.3* |  | 20.42/08.169 |  | водородный показатель (pH) |  |  |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31693-2012 |  |
| 1. 12.4* |  | 20.41/08.149 |  | массовая доля хлоридов |  |  |  |  | ГОСТ 26878-86 |  |
| 1. 12.5* |  | 20.42/08.169 |  | кислотное число (губная помада, блеск и бальзам для губ, контурный карандаш для губ, тени для век, румяна, пудра, маскирующий карандаш, театральный грим) |  |  |  |  | ГОСТ 31649-2012 |  |
| 1.12.6* |  | 20.42/08.169 |  | карбонильное число (губная помада, блеск и бальзам для губ, контурный карандаш для губ) |  |  |  |  | ГОСТ 31649-2012 |  |
| 1.12.7* |  | 20.42/06.036 |  | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении |  |  |  |  | ГОСТ 32296-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.12.8* |  | 20.42/06.036 |  | общетоксическое действие альтернативным методом in vitro (на культуре подвижных клеток) |  |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 МР 1.1.0121-18 , утв. ГГСВ РФ 29.02.2018 МУ 1.1.037-95, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - ГГСВ РФ 20.12.1995 |  |
| 1.12.9* |  | 20.42/06.036 |  | ирритативное действие на слизистые оболочки глаз |  |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 МУ 05 РЦ/3140, утв. Зам. ГГСВ РСФСР 30.11.1991 |  |
| 1. 12.10* |  | 20.42/06.036 |  | раздражающее действие на кожу |  |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 МУ 05 РЦ/3140, утв. Зам. ГГСВ РСФСР 30.11.1991 |  |
| 1. 12.11* |  | 20.42/06.036 |  | раздражающее действие на конъюнктиву глаза с помощью теста на хориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона |  |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 МУ 2.2.756-99, утв. ГГСВ РФ 20.06.1999 |  |
| 1. 12.12* |  | 20.42/06.036 |  | сенсибилизирующее действие (на волонтерах) |  |  |  |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 1.12. 13* |  | 20.13/08.157 20.41/08.157 |  | объемная доля спирта этилового |  |  |  |  | ГОСТ 29188.6-91 |  |
| 1. 13.1*** | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров, мошек, клещей и др. |  | 20.42/42.000 |  |  | отбор проб |  | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29188.0-2014 Инструкция № 11-23-4-00, утв. ГГСВ РБ 20.09.2000 |  |
| 1. 13.2* |  |  | 20.42/11.116 |  |  | органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет |  |  |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  |
| 1. 13.3* |  |  | 20.42/08.169 |  |  | водородный показатель (pH) |  |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 1. 13.4* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | раздражающее действие на кожу |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 МУ 05 РЦ/3140, утв. Зам. ГГСВ РСФСР 30.11.1991 |  |
| 1. 13.5* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | ирритативное действие на слизистые оболочки глаз |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 МУ 05 РЦ/3140, утв. Зам. ГГСВ РСФСР 30.11.1991 |  |
| 1. 13.6* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | сенсибилизирующее рующее действие (на волонтерах) |  |  |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 1. 14*.1** | Пластырь косметический |  | 20.42/42.000 |  |  | отбор проб |  | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29188.0-2014 |  |
| 1. 14.2* |  |  | 20.42/42.000 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 |  |
| 1. 14.3* |  |  | 20.42/11.116 |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  | МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |
| 1. 14.4* |  |  | 20.42/08.169 |  |  | водородный показатель (pH) |  |  |  | ГОСТ 12523-77 |  |
| 1. 14.5* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | раздражающее действие на кожу |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 |  |
| 1. 14.6* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | ирритативное действие на слизистые оболочки глаз |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 МУ 05 РЦ/3140, утв. Зам. ГГСВ РСФСР 30.11.1991 |  |
| 1. 14.7* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | раздражающее действие на конъюнктиву глаза с помощью теста на хориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 МУ 2.2.756-99, утв. ГГСВ РФ 20.06.1999 |  |
| 1. 14.8* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | сенсибилизирующее рующее действие (на волонтерах) |  |  |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 1. 15.1* | Средства индивидуальной защиты дерматологические |  | 20.42/06.036 |  |  | раздражающее действие на кожу |  | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33506-2015 |  |
| 1. 15.2* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | сенсибилизирующее рующее действие (на волонтерах) |  |  |  | ГОСТ 33483-2015 МУ 05 РЦ/3140, утв. Зам. ГГСВ РСФСР 30.11.1991 |  |
| 1. 15.3* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | ирритативное действие на слизистые оболочки глаз |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 |  |
| 1. 15.4* |  |  | 20.42/06.036 |  |  | раздражающее действие на конъюнктиву глаза с помощью теста на хориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 МУ 2.2.756-99, утв. ГГСВ РФ 20.06.1999 |  |
| 1. 16.1*** | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника: - полимерные материалы и пластические массы на их основе; - парафины и воски; - бумага, картон, пергамент, подпергамент; - стекло; - керамика; - фаянс и фарфор; - полимерные материалы, используемые для покрытия Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника: - полимерные материалы и пластические массы на их основе; - парафины и воски; - бумага, картон, пергамент, подпергамент; - стекло; - керамика; - фаянс и фарфор; - полимерные материалы, используемые для покрытия Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника: - полимерные материалы и пластические массы на их основе; - парафины и воски;-бумага, картон, пергамент, подпергамент; - стекло; - керамика; - фаянс и фарфор; - полимерные материалы, используемые для покрытия Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника: - полимерные материалы и пластические массы на их основе; - парафины и воски; - бумага, картон, пергамент, подпергамент; - стекло; - керамика; - фаянс и фарфор; - полимерные материалы, используемые для покрытия Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника: - полимерные материалы и пластические массы на их основе; - парафины и воски; - бумага, картон, пергамент, подпергамент; - стекло; - керамика; - фаянс и фарфор; - полимерные материалы, используемые для покрытия Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника: - полимерные материалы и пластические массы на их основе; - парафины и воски; - бумага, картон, пергамент, подпергамент; - стекло; - керамика; - фаянс и фарфор; - полимерные материалы, используемые для покрытия Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника: - полимерные материалы и пластические массы на их основе; - парафины и воски; - бумага, картон, пергамент, подпергамент; - стекло; - керамика; - фаянс и фарфор; - полимерные материалы, используемые для покрытия |  | 32.99, 16.24, 16.29,22.22, 22.29,23.13 23.19,23.41 23.49,28.25 17.21,26.40 /42.000 |  |  | отбор проб |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, разд. 16 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, разд. 16 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, разд. 16 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, разд. 16 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, разд. 16 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, разд. 16 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, разд. 16 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1. 16.2* |  |  | 32.99,16.24, 16.29,22.22, 22.29, 23.13 23.19, 23.41 23.49, 28.25 17.21,26.40 /08.052 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 |  |
| 1. 16.3* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29, 22.29 23.13, 23.19 23.41, 23.49 28.25,28.93 /11.116 |  |  | органолептические показатели: вкус, запах, цвет |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 25.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 |  |
| 1. 16.4* |  |  | 17.21,26.40 17.12, 16.24 22.22, 22.29 32.99, 16.29 23.13, 23.49 23.19, 23.41 28.25, 28.93 24.33, 25.29 25.71, 25.92 25.99/11.116 |  |  | органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов и изделий: запах, муть, осадок, привкус |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 МУ 1.1.037-95, утв. ГГСВ РФ 20.12.1995 |  |
| 1. 16.5* |  |  | 17.21/08.149 26.40/08.149 17.12/08.149 16.24/08.149 22.22/08.149 22.29/08.149 23.19/08.149 32.99/08.149 16.29/08.149 23.13/08.149 23.49/08.149 23.41/08.149 28.25/08.149 |  |  | изменение кислотного числа |  |  |  | ГОСТ 34168-2017 |  |
| 1. 16.6* |  |  | 32.99/06.036 17.21/06.036 26.40/06.036 |  |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1. 16.7* |  |  | 32.99/06.036 17.21/06.036 26.40/06.036 |  |  | кожно-раздражающее действие |  |  |  | ГОСТ 32436-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 суммарная |  |
| 1. 16.8* |  |  | 17.21/11.116 26.40/11.116 17.12/11.116 16.24/11.116 22.22/11.116 32.99/11.116 16.29/11.116 23.13/11.116 23.49/11.116 |  |  | миграция красителя |  |  |  | СТБ 1015-97 |  |
| 1. 16.9* |  |  | 32.99/06.036 17.21/06.036 26.40/06.036 |  |  | общетоксические свойства |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 1.1.037-95, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - ГГСВ РФ 20.12.1995 |  |
| 1. 16.10* |  |  | 26.40/26.045 32.99/26.045 28.25/26.045 24.33/26.045 24.45/26.045 25.71/26.045 25.29/26.045 25.92/26.045 25.99/26.045 26.40/26.045 25.93/26.045 |  |  | стойкость к коррозии |  |  |  | ГОСТ 27002-2020 |  |
| 1. 16.11* |  |  | 17.21/08.157 26.40/08.157 17.12/08.157 16.24/08.157 22.22/08.157 32.99/08.157 16.29/08.157 22.29/08.157 |  |  | концентрация: - ацетона; - ацетальдегида; - бензола; - бутанола - бутилацетата; - гексана; - гептана; - изобутанола; - изопропилбензола (кумол); - ксилолов (смесь изомеров); - метанола; - метилацетата; - пропанола; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - толуола; - этилацетата; - этилбензола. |  |  |  | МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 16.12* |  |  | 17.21/08.157 26.40/08.157 17.12/08.157 16.24/08.157 22.22/08.157 32.99/08.157 16.29/08.157 22.29/08.157 |  |  | концентрации в водной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол; - этилбензол. |  |  |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 16.13* |  |  | 17.21/08.157 26.40/08.157 17.12/08.157 16.24/08.157 22.22/08.157 32.99/08.157 16.29/08.157 22.29/08.157 |  |  | содержание элементов в вытяжке: - ацетон; - бутилацетат; - гексан; - гептан; - метилацетат; - метиленхлорид (дихлорметан); - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт пропиловый (пропанол); - этилацетат. |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1. 16.14* |  |  | 17.21/08.035 26.40/08.035 17.12/08.035 22.22/08.035 32.99/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 22.29/08.035 |  |  | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - бериллий (Be); - ванадий (V); - вольфрам (W); - железо (Fe); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - кремний (Si); - марганец (Mn); - медь (Cu); - молибден (Мо); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - свинец (Pb); - титан (Ti); - хром (Cr); - цинк (Zn) |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 16.15* |  |  | 17.21/08.157 26.40/08.157 17.12/08.157 16.24/08.157 22.22/08.157 32.99/08.157 16.29/08.157 22.29/08.157 |  |  | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. |  |  |  | МВИ.МН 2558-2006; ГОСТ 33448-2015 |  |
| 1. 16.16* |  |  | 17.21/08.157 26.40/08.157 17.12/08.157 16.24/08.157 22.22/08.157 32.99/08.157 16.29/08.157 22.29/08.157 |  |  | концентрации в воздушной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол. |  |  |  | МУ 4477-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 21.12.1987 |  |
| 1. 16.17* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.157 |  |  | акрилонитрил в водной вытяжке |  |  |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |  |
| 1. 16.18* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.157 |  |  | альфа-метилстирол в водной вытяжке |  |  |  | МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 16.19* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.157 |  |  | акрилонитрил в воздушной вытяже |  |  |  | МУ 268-92, утв. ГГСВ РБ 24.09.1992 |  |
| 1. 16.20* |  |  | 17.21/08.035 26.40/08.035 26.40/08.156 17.12/08.035 17.12/08.156 17.21/08.156 32.99/08.035 32.99/08.156 23.13/08.156 23.13/08.035 23.49/08.035 23.49/08.156 23.19/08.035 23.19/08.156 |  |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 16.21* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 22.22 32.99, 16.29 23.13, 23.49 23.19/08.035 |  |  | бор в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 16.22* |  |  | 17.21/08.157 26.40/08.157 17.12/08.157 16.24/08.157 22.22/08.157 32.99/08.157 16.29/08.157 22.29/08.157 |  |  | винилацетат в водной и воздушной вытяжке |  |  |  | МР 2915-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |
| 1. 16.23* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.157 |  |  | винилохлорид в вытяжке |  |  |  | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 МР 1941-78, утв.Зам.ГГСВ СССР 07.12.1978 |  |
| 1. 16.24* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.158 |  |  | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ.МН 1402-2000 |  |
| 1. 16.25* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.157 |  |  | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке |  |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |
| 1. 16.26* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.158 |  |  | диметилтерефталат в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 4.1.11-11-19-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 08.06.2004 № 57 |  |
| 1. 16.27* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.158 |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ.МН 1402-2000 |  |
| 1. 16.28* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.158 |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке |  |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |
| 1. 16.29* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.082 |  |  | гексаметилендиамин в водной вытяжке |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1. 16.30* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.159 |  |  | капролактам в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |  |
| 1. 16.31* |  |  | 17.21/08.156 26.40/08.156 17.12/08.156 16.24/08.156 22.22/08.156 32.99/08.156 16.29/08.156 22.29/08.156 |  |  | капролактам в воздушной вытяжке |  |  |  | МУ 1671-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 260-262) |  |
| 1. 16.32* |  |  | 22.19/08.159 26.40/08.159 32.99/08.159 |  |  | каптакс (2-меркаптобензотиазол) |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 16.33* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.158 |  |  | метанол в воздушной вытяжке |  |  |  | МУ 76-93, утв. ГГСВ РБ 29.03.1993 |  |
| 1. 16.34* |  |  | 17.21/08.156 26.40/08.156 17.12/08.156 16.24/08.156 22.22/08.156 32.99/08.156 16.29/08.156 22.29/08.156 |  |  | метилакрилат в воздушной вытяжке |  |  |  | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 204-207) |  |
| 1. 16.35* |  |  | 17.21/08.156 26.40/08.156 17.12/08.156 16.24/08.156 22.22/08.156 32.99/08.156 16.29/08.156 22.29/08.156 |  |  | метилметакрилат в воздушной вытяжке |  |  |  | МУ 1493-76, утв.ГГСВ СССР 05.08.1976 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 204-207) |  |
| 1. 16.36* |  |  | 17.21/08.156 26.40/08.156 17.12/08.156 16.24/08.156 22.22/08.156 32.99/08.156 16.29/08.156 22.29/08.156 17.21/08.157 26.40/08.157 17.12/08.157 16.24/08.157 22.22/08.157 32.99/08.157 16.29/08.157 22.29/08.157 |  |  | стирол в водной и воздушной вытяжке |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 МВИ.МН 1401-2000 |  |
| 1. 16.37 * |  |  | 22.19/08.159 26.40/08.159 |  |  | тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 16.38* |  |  | 17.21/08.159 26.40/08.159 17.12/08.159 16.24/08.159 22.22/08.159 32.99/08.159 16.29/08.159 22.29/08.159 |  |  | фенол в вытяжке |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 МВИ.МН 1924-2003; ГОСТ 34171-2017 |  |
| 1. 16.39* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.155 |  |  | фенол в воздушной вытяжке |  |  |  | М 02-01-2005 (ФР.1.29.2006.02215), утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) |  |
| 1. 16.40* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.155 /08.158 |  |  | формальдегид в вытяжке |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |
| 1. 16.41* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.155 17.21/08.157 16.24/08.157 22.22/08.157 |  |  | формальдегид в воздушной вытяжке |  |  |  | М 02-02-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) ГОСТ 33447-2015 |  |
| 1. 16.42* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.156 |  |  | формальдегид в модельных средах |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1. 16.43* |  |  | 17.21, 26.40 17.12, 16.24 22.22, 32.99 16.29,22.29 /08.159 |  |  | эпихлоргидрин в водной вытяжке |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 МВИ.МН 1924-2003; ГОСТ 34171-2017 |  |
| 1. 16.44* |  |  | 17.21/08.156 26.40/08.156 17.12/08.156 16.24/08.156 22.22/08.156 32.99/08.156 16.29/08.156 22.29/08.156 |  |  | эпихлоргидрин в воздушной вытяжке |  |  |  | МУ 1707-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 172-174) |  |
| 1. 16.45* |  |  | 17.21/08.158 26.40/08.158 17.12/08.158 16.24/08.158 22.22/08.158 32.99/08.158 16.29/08.158 22.29/08.158 |  |  | этиленгликоль в водной вытяжкке |  |  |  | «Аналитическая химия промышленных сточных вод», Ю.Ю.Лурье; М.; «Химия»; 1984г.; 448с. (п. 9.7.2, стр. 279-284) |  |
| 1. 17.1*** | Оборудование для пищевой промышленности Оборудование для пищевой промышленности Оборудование для пищевой промышленности Оборудование для пищевой промышленности |  | 28.93/42.000 28.25/42.000 |  |  | отбор проб |  | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1. 17.2* |  |  | 28.93/08.052 28.25/08.052 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 |  |
| 1. 17.3* |  |  | 28.93/11.116 28.25/11.116 |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1. 17.4* |  |  | 28.93/06.036 28.25/06.036 |  |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1. 17.5* |  |  | 28.93/06.036 28.25/06.036 |  |  | кожно-раздражающее действие |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1. 17.6* |  |  | 28.93/06.036 28.25/06.036 |  |  | общетоксические свойства |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 1.1.037-95, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - ГГСВ РФ 20.12.1995 |  |
| 1. 17.7* |  |  | 28.93/11.116 28.25/11.116 |  |  | миграция красителя |  |  |  | СТБ 1015-97 |  |
| 1. 17.8* |  |  | 28.93/08.035 28.25/08.035 |  |  | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - ванадий (V); - вольфрам (W); - железо (Fe); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - кремний (Si); - марганец (Mn); - медь (Cu); - молибден (Мо); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - титан (Ti); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn). |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 17.9* |  |  | 28.93/08.158 28.25/08.158 |  |  | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. |  |  |  | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 33448-2015 |  |
| 1. 17.10* |  |  | 28.93/08.158 28.25/08.158 |  |  | концентрации в водной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол; - этилбензол. |  |  |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 17.11* |  |  | 28.93/08.157 28.25/08.157 |  |  | - ацетон; - бутилацетат; - гексан; - гептан; - изобутиловый спирт; - метилацетат; - метиленхлорид (дихлорметан); - спирт бутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт пропиловый (пропанол); - этилацетат в водной вытяжке. |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1. 17.12* |  |  | 28.93/08.157 28.25/08.157 |  |  | акрилонитрил в водной вытяжке |  |  |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |  |
| 1. 17.13* |  |  | 28.93/08.157 28.25/08.157 |  |  | альфа-метилстирол в водной вытяжке |  |  |  | МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 17.14* |  |  | 28.93/08.035 28.93/08.156 28.25/08.035 28.25/08.156 |  |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 17.15* |  |  | 28.93/08.035 28.25/08.035 |  |  | бор (В) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 17.16* |  |  | 28.93/08.158 28.25/08.158 |  |  | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 33451-2015 |  |
| 1. 17.17* |  |  | 28.93/08.158 28.25/08.158 |  |  | диметилтерефталат в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 33449-2015 |  |
| 1. 17.18* |  |  | 28.93/08.158 28.25/08.158 |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 33451-2015 |  |
| 1. 17.19* |  |  | 28.93/08.082 28.25/08.082 |  |  | гексаметилендиамин в водной вытяжке |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1. 17.20* |  |  | 28.93/08.159 28.25/08.159 |  |  | капролактам в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |  |
| 1. 17.21* |  |  | 28.93/08.157 28.25/08.157 28.93/08.156 28.25/08.156 |  |  | стирол в водной и воздушной вытяжке |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |
| 1. 17.22* |  |  | 28.93/08.159 28.25/08.159 |  |  | фенол в вытяжке |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171 -2017 |  |
| 1. 17.23* |  |  | 28.93/08.156 28.25/08.156 28.93/08.155 28.25/08.155 28.93/08.158 28.25/08.158 |  |  | формальдегид в вытяжках |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |
| 1. 17.24* |  |  | 28.93/08.159 28.25/08.159 |  |  | эпихлоргидрин в вытяжке |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251; МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171 -2017 |  |
| 1. 17.25* |  |  | 28.93/08.158 28.25/08.158 |  |  | этиленгликоль в водной вытяжке |  |  |  | «Аналитическая химия промышленных сточных вод», Ю.Ю.Лурье; М.; «Химия»; 1984г.; 448с. (п.9.7.2, стр. 279-284) |  |
| 1. 18.1*** | Посуда хозяйственно-бытового назначения |  | 25.71/42.000 23.13/42.000 23.41/42.000 22.22/42.000 23.49/42.000 23.19/42.000 25.92/42.00025.99/42.000 |  |  | отбор проб |  | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1. 18.2* |  |  | 25.71/08.052 23.13/08.052 23.41/08.052 22.22/08.052 23.49/08.052 23.19/08.052 25.92/08.052 25.99/08.052 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 |  |
| 1. 18.3* |  |  | 25.71/11.116 23.13/11.116 23.41/11.116 22.22/11.116 23.49/11.116 23.19/11.116 25.92/11.116 25.99/11.116 |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1. 18.4* |  |  | 25.71/06.036 23.13/06.036 23.41/06.036 22.22/06.036 23.49/06.036 23.19/06.036 25.92/06.036 25.99/06.036 |  |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1. 18.5* |  |  | 25.71/06.036 23.13/06.036 23.41/06.036 22.22/06.036 23.49/06.036 23.19/06.036 25.92/06.036 25.99/06.036 |  |  | кожно-раздражающее действие |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1. 18.6* |  |  | 25.71/06.036 23.13/06.036 23.41/06.036 22.22/06.036 23.49/06.036 23.19/06.036 25.92/06.036 25.99/06.036 |  |  | общетоксические свойства |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 1.1.037-95, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - ГГСВ РФ 20.12.1995 |  |
| 1.19.1*** | Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием |  | 28.45/42.000 25.92/42.000 |  |  | отбор проб |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ 24308-2018 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 МУ 1811-77, утв. МЗ СССР 22.11.1977 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.19.2* |  |  | 28.45/08.052 25.92/08.052 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.19.3* |  |  | 24.45/11.116 25.92/11.116 |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.19.4* |  |  | 24.45/08.035 25.92/08.035 |  |  | содержание элементов в вытяжке: - железо (Fe); - кадмий (Cd); - кремний (Si); - марганец (Mn); - медь (Cu); - никель (Ni); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn); -титан (Ti); -алюминий (Al); -кремний (Si). |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.20.1*** | Посуда хозяйственная из листового алюминия |  | 24.45/42.000 |  |  | отбор проб |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ 17151-2019 СТБ 432-2000 СТБ 469-2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.20.2* |  |  | 24.45/08.052 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.20.3* |  |  | 24.45/11.116 |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.20.4* |  |  | 24.45/08.035 |  |  | содержание элементов в вытяжке: - ванадий (V); - железо (Fe); - кремний (Si); - марганец (Mn); - медь (Cu); - молибден (Mo); - титан ((Тi); - цинк (Zn). |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.20.5* |  |  | 24.45/08.035 24.45/08.156 |  |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.21.1*** | Посуда из коррозионностойкой стали Посуда из коррозионностойкой стали |  | 24.33/42.000 |  |  | отбор проб |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 28973-91 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.21.2* |  |  | 24.33/42.000 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | ГОСТ 28973-91 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 МУ 1811-77, утв. МЗ СССР 22.11.1977 |  |
| 1.21.3* |  |  | 24.33/08.052 |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.21.4* |  |  | 24.33/08.035 |  |  | содержание элементов в вытяжке: - ванадий (V); - вольфрам (W); - железо (Fe); - кобальт (Co); - кремний (Si); - марганец (Mn); - медь (Cu); - молибден (Мо); - никель (Ni); - олово (Sn); - свинец (Pb); - титан (Ti); - хром (Cr); - цинк (Zn); -алюминий (Al). |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.22.1*** | Посуда эмалированная Посуда эмалированная |  | 25.99/42.000 25.92/42.000 |  |  | отбор проб |  | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ 24295-80 ГОСТ 24788-2001 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ 24295-80 ГОСТ 24788-2001 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.22.2* |  |  | 25.99/08.052 25.92/08.052 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | ГОСТ 24295-80 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.22.3* |  |  | 25.99/11.116 25.92/11.116 |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.22.4* |  |  | 25.99/08.035 25.92/08.035 |  |  | содержание элементов в вытяжке: - свинец (Pb); - цинк (Zn) - хром (Cr); - никель (Ni); - железо (Fe) - титан (Ti); - марганец (Mn); - кобальт (Co). |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.22.5* |  |  | 25.99/08.035 25.99/08.156 25.92/08.035 25.92/08.156 |  |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.22.6* |  |  | 25.99/08.035 25.99/08.156 25.92/08.035 25.92/08.156 |  |  | бор (В) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 24295-80 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.22.7* |  |  | 25.99/08.035 25.92/08.035 |  |  | мышьяк (As) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.22.8* |  |  | 25.99/08.156 25.92/08.156 25.99/08.155 25.92/08.155 25.99/08.158 25.92/08.158 |  |  | формальдегид в вытяжке |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |
| 1.23.1*** | Посуда керамиаческая |  | 23.41/42.000 23.49/42.000 |  |  | отбор проб |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299,глава II, раздел 16 ГОСТ ISO 6486-1-2021 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.23.2* |  |  | 23.41/08.052 23.49/08.052 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.23.3* |  |  | 23.41/11.116 23.49/11.116 |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.23.4* |  |  | 23.41/08.035 23.49/08.035 |  |  | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - марганец (Mn); - медь (Cu); - свинец (Pb); - титан (Ti); - цинк (Zn); - хром (Cr). |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.23.5* |  |  | 23.41/08.156 23.41/08.035 23.49/08.156 23.49/08.035 |  |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.23.6* |  |  | 23.41/08.035 23.49/08.035 |  |  | бор (В) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.24.1*** | Изделия фаянсовые и фарфоровые |  | 23.41/42.000 |  |  | отбор проб |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ 28389-89 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.24.2* |  |  | 23.41/11.116 |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.24.3* |  |  | 23.41/08.052 |  |  | приготовление вытяжек |  |  |  | ГОСТ ISO 6486-1-2021 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.24.4* |  |  | 23.41/08.035 |  |  | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - литий (Li); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - медь (Cu); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn). |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.24.5* |  |  | 23.41/08.035 23.41/08.156 |  |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.24.6* |  |  | 23.41/08.156 23.41/08.035 |  |  | бор (В) в вытяжке |  |  |  | ГОСТ 24295-80 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.25.1*** | Посуда с антипригарным покрытием Посуда с антипригарным покрытием |  | 25.99/42.000 |  | отбор проб |  |  | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 МУ 1959-78, утв.Зам.ГГСВ СССР 29.11.978 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 МУ 1959-78, утв.Зам.ГГСВ СССР 29.11.978 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.25.2* |  |  | 25.99/11.116 |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.25.3* |  |  | 25.99/08.052 |  | приготовление вытяжек |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.25.4* |  |  | 25.99/08.035 |  | содержание элементов в вытяжке: - железо (Fe); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - марганец (Mn); - медь (Cu); - свинец (Pb); - титан (Ti); - хром (Cr); - цинк (Zn). |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.25.5* |  |  | 25.99/08.157 25.99/08.158 |  | в вытяжке: - ацетон; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт метиловый; - спирт пропиловый (пропанол). |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1.25.6* |  |  | 25.99/08.035 25.99/08.156 |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.25.7* |  |  | 25.99/08.158 |  | ацетальдегид в вытяжке |  |  |  |  | МВИ.МН 2558-2006 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 ГОСТ 33448-2015 |  |
| 1.25.8* |  |  | 25.99/08.158 |  | ксилолы (смесь изомеров) в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1.25.9* |  |  | 25.99/08.156 25.99/08.155 25.99/08.158 |  | формальдегид в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |
| 1.25. 10* |  |  | 25.99/08.155 25.99/08.156 |  | фтор-ион (фториды) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 4386-89 |  |
| 1.26.1*** | Лакированная консервная тара Лакированная консервная тара Лакированная консервная тара |  | 25.99/42.000 25.92/42.000 |  | отбор проб |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.26.2* |  |  | 25.99/11.116 25.92/11.116 |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  |  | ГОСТ 33416-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 |  |
| 1.26.3* |  |  | 25.99/08.052 25.92/08.052 |  | приготовление вытяжек |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 |  |
| 1.26.4* |  |  | 25.99/26.141 25.92/26.141 |  | герметичность |  |  |  |  | ГОСТ 33416-2015, п.8.6 |  |
| 1.26.5* |  |  | 25.99/26.045 25.92/26.045 |  | стойкость к горячей обработке |  |  |  |  | ГОСТ 33416-2015, п.8.7 |  |
| 1.26.6* |  |  | 25.99/26.045 25.92/26.045 |  | химическая стойкость лакокрасочного покрытия к воздействию модельных сред |  |  |  |  | ГОСТ 33416-2015, п.8.8 |  |
| 1.26.7* |  |  | 25.99/08.158 25.92/08.158 |  | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. |  |  |  |  | МВИ.МН 2558-2006 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 ГОСТ 33448-2015 |  |
| 1.26.8* |  |  | 25.99/08.158 25.92/08.158 |  | концентрации в водной вытяжке: - ксилолы (смесь изомеров); - этилбензол. |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1.26.9* |  |  | 25.99/08.035 25.92/08.035 |  | содержание элементов в вытяжке: - алюминий (Al); - свинец (Pb); - цинк (Zn). |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.26. 10* |  |  | 25.99/08.157 25.92/08.157 |  | в вытяжке: - ацетон; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопро пиловый изопропаноловый); - спирт метиловый; - спирт пропиловый (пропанол) |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1.26. 11* |  |  | 25.99/08.157 25.92/08.157 |  | винилацетат в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 1. 26.12* |  |  | 25.99/08.159 25.92/08.159 |  | фенол в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, утв.Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 34171-2017 |  |
| 1. 26.13* |  |  | 25.99/08.156 25.92/08.156 25.99/08.155 25.92/08.155 25.99/08.158 25.92/08.158 |  | формальдегид в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |
| 1. 26.14* |  |  | 25.99/08.157 25.92/08.157 |  | хлорэтен (винилхлорид) в вытяжке |  |  |  |  | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |
| 1. 26.15* |  |  | 25.92/08.15925.99/08.159 |  | эпихлоргидрин в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |  |
| 1.27.1*** | Посуда и изделия из стекла |  | 23.13/42.000 23.19/42.000 |  | отбор проб |  |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ГОСТ 30407-96 ГОСТ 32131-2013 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.27.2* |  |  | 23.13/11.116 23.19/11.116 |  | органолептические показатели вытяжек и изделий |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.27.3* |  |  | 23.13/08.052 23.19/08.052 |  | приготовление вытяжек |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1.27.4* |  |  | 23.13/08.035 23.19/08.035 |  | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - кремний (Si); - медь (Cu); - марганец (Mn); - свинец (Pb); - титан (Ti); - хром (Cr). |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.27.5 |  |  | 23.13/08.035 23.13/08.156 23.19/08.035 23.19/08.156 |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.27.6* |  |  | 23.13/08.035 23.13/08.156 23.19/08.035 23.19/08.156 |  | бор (В) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 24295-80 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.27.7* |  |  | 23.13/08.035 23.13/08.156 23.19/08.035 23.19/08.156 |  | мышьяк (As) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.28.1*** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления |  | 13.92/42.000 13.99/42.000 14.39/42.000 20.60/42.000 22.19/42.000 25.99/42.000 26.60/42.000 26.70/42.000 32.50/42.000 |  | отбор проб |  |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Пказатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Пказатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Пказатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Пказатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Пказатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Пказатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Пказатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 9412-2021 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 21239-2005 ГОСТ 21241-2023 ГОСТ 25981-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 3-88 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 4645-81 ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 СТБ 482-2000 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГН «Пказатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 31214-2016 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 15.11.2002 № 177 |  |
| 1.28.2* |  |  | 13.92/08.052 13.99/08.052 14.39/08.052 20.60/08.052 22.19/08.052 25.99/08.052 26.60/08.052 26.70/08.052 32.50/08.052 |  | приготовление вытяжек |  |  |  |  | ГОСТ ISO 10993-11-2021 ГОСТ ISO 10993-12-2015 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 MP 29 ФЦ/1683, утв.Зам.ГГСВ РФ 14.05.2001 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31209-2003 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 15.11.2002 № 177 МР 117-9711, утв. ГГСВ РБ 10.02.1998 |  |
| 1.28.3* |  |  | 13.92/11.116 13.99/11.116 14.39/11.116 20.60/11.116 22.19/11.116 25.99/11.116 26.60/11.116 26.70/11.116 32.50/11.116 |  | органолептические показатели изделий и вытяжек в модельные среды (вода и физиологический раствор) |  |  |  |  | Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 МР 117-9711, утв. ГГСВ РБ 10.02.1998 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 15.11.2002 № 177 ГОСТ 31209-2003 |  |
| 1.28.4* |  |  | 32.50/06.036 |  | бактериальный эндотоксин гель-тромб метод |  |  |  |  | ГФ РБ Том I. Общие методы контроля качества лекарственных средств», ст. 2.6.14, Метод А Испытание на бактериальные эндотоксины» |  |
| 1.28.5* |  |  | 32.50/08.169 |  | величина и разница водородного показателя (pH) вытяжки |  |  |  |  | Инструкция 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 ГОСТ 31209-2003 |  |
| 1.28.6* |  |  | 32.50/06.036 |  | гемолитическое действие |  |  |  |  | ГОСТ ISO 10993-4-2020 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 |  |
| 1.28.7* |  |  | 32.50/06.036 |  | кожно-раздражающее действие |  |  |  |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция по применению 020 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 МР 117-9711, утв. ГГСВ РБ 10.02.1998 |  |
| 1.28.8* |  |  | 32.50/06.036 |  | общетоксические свойства |  |  |  |  | ГОСТ ISO 10993-2023 ГОСТ ISO 10993-11-2021 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 ГОСТ 32296-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МР 117-9711, утв. ГГСВ РБ 10.02.1998 |  |
| 1.28. 9* |  |  | 13.92/08.149 13.99/08.149 14.39/08.149 20.60/08.149 22.19/08.149 25.99/08.149 26.60/08.149 26.70/08.149 32.50/08.149 |  | окисляемость |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1. 28.10* |  |  | 32.50/08.149 |  | определение восстановительных примесей |  |  |  |  | ГОСТ 31209-2003 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 15.11.2002 № 177 |  |
| 1. 28.11* |  |  | 32.50/06.036 |  | пирогенность |  |  |  |  | ГОСТ 31209-2003 ГОСТ ISO 10993-11-2021 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств», ст. 2.6.8 |  |
| 1. 28.12* |  |  | 32.50/06.036 |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |  | Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 МР 117-9711, утв. ГГСВ РБ 10.02.1998 |  |
| 1. 28.13* |  |  | 32.50/06.036 |  | сенсибилизирующее действие |  |  |  |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 МР 117-9711, утв. ГГСВ РБ 10.02.1998 |  |
| 1. 28.14* |  |  | 32.50/26.045 20.60/26.045 26.60/26.045 |  | стойкость к коррозии |  |  |  |  | ГОСТ 19126-2007 Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 |  |
| 1. 28.15** |  |  | 32.50/26.045 26.60/26.045 |  | устойчивость изделий к дезинфекции |  |  |  |  | ГОСТ 20790-93 ГОСТ 26161-89 |  |
| 1. 28.16* |  |  | 32.50/08.156 |  | УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм |  |  |  |  | ГОСТ 31209-2003 |  |
| 1. 28.17* |  |  | 32.50/08.158 26.60/08.158 |  | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. |  |  |  |  | МВИ.МН 2558-2006 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 ГОСТ 33448-2015 |  |
| 1. 28.18* |  |  | 32.50/08.158 26.60/08.158 |  | концентрации в воздушной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол. |  |  |  |  | МУ 4477-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 21.12.1987 |  |
| 1. 28.19* |  |  | 20.60/08.158 32.50/08.158 26.60/08.158 |  | концентрации в водной вытяжке: - бензола; - толуола. |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 |  |
| 1. 28.20* |  |  | 32.50/08.035 25.99/08.035 26.60/08.035 |  | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - бор (В); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - медь (Cu); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn); -бериллий (Be); -марганец (Mn); -молибден (Mo); -ванадий (V); -вольфрам (W); -железо (Fe); -титан (Ti) |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 28.21* |  |  | 32.50/08.157 14.39/08.157 22.19/08.157 26.60/08.157 25.99/08.157 32.50/08.158 14.39/08.158 26.60/08.158 25.99/08.158 |  | в вытяжке: - ацетон; - гексан; - гептан; - метилацетат; - метилен хлористый; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт метиловый; - спирт пропиловый (пропанол); -спирт изопропиловый - этилацетат. |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1. 28.22* |  |  | 32.50/08.158 20.60/08.158 26.60/08.158 |  | акрилонитрил в воздушной вытяжке |  |  |  |  | МУ 268-92, утв. ГГСВ РБ 24.09.1992 |  |
| 1. 28.23* |  |  | 32.50/08.157 20.60/08.157 26.60/08.157 |  | акрилонитрил в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |  |
| 1. 28.24* |  |  | 32.50/08.159 26.60/08.159 |  | альтакс |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 28.25* |  |  | 32.50/08.157 20.60/08.157 26.60/08.157 |  | альфа-метилстирол в вытяжке |  |  |  |  | МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 28.26* |  |  | 32.50/08.157 20.60/08.157 26.60/08.157 |  | винил хлористый в вытяжке |  |  |  |  | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |
| 1. 28.27* |  |  | 32.50/08.157 26.60/08.157 20.60/08.157 |  | винилацетат в воздушной вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 МР 2915-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |
| 1. 28.28* |  |  | 32.50/08.158 26.60/08.158 20.60/08.158 |  | винилацетат в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 МР 2915-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |
| 1. 28.29* |  |  | 32.50/08.156 26.60/08.156 |  | гексаметилендиамин в воздушной вытяжке |  |  |  |  | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 245-247) |  |
| 1. 28.30* |  |  | 32.50/08.082 26.60/08.082 |  | гексаметилендиамин в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1. 28.31* |  |  | 32.50/08.158 26.60/08.158 |  | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке |  |  |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |
| 1. 28.32* |  |  | 32.50/08.158 13.99/08.158 14.39/08.158 22.19/08.158 20.60/08.158 26.60/08.158 |  | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке |  |  |  |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |  |
| 1.28. 33* |  |  | 32.50/08.158 14.39/08.158 22.19/08.158 20.60/08.158 26.60/08.158 |  | диметилтерефталат в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 4.1.11-11-19-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 08.06.2004 № 57 |  |
| 1.28. 34* |  |  | 32.50/08.158 26.60/08.158 |  | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке |  |  |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |
| 1.28. 35* |  |  | 32.50/08.158 13.99/08.158 14.39/08.158 22.19/08.158 20.60/08.158 26.60/08.158 |  | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке |  |  |  |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |  |
| 1.28. 36* |  |  | 32.50/08.159 26.60/08.159 |  | дифенилгуанидин |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1.28. 37* |  |  | 32.50/08.156 26.60/08.156 |  | капролактам в воздушной вытяжке |  |  |  |  | МУ 1671-77 |  |
| 1.28. 38* |  |  | 32.50/08.159 26.60/08.159 14.39/08.159 22.19/08.159 |  | капролактам в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 30351-2001 |  |
| 1.28. 39* |  |  | 32.50/08.159 20.60/08.159 26.60/08.159 |  | каптакс (2-меркаптобензотиазол) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1.28. 40* |  |  | 32.50/08.157 20.60/08.157 26.60/08.157 |  | метилметакрилат в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 1.28. 41* |  |  | 32.50/08.158 26.60/08.158 |  | спирт метиловый в воздушной вытяжке |  |  |  |  | МУ 76-93, утв. ГГСВ РБ 29.03.1993 |  |
| 1.28. 42* |  |  | 32.50/08.156 26.60/08.156 20.60/08.156 14.39/08.156 32.50/08.157 26.60/08.157 20.60/08.157 14.39/08.157 |  | стирол в воздушной вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |
| 1.28. 43* |  |  | 32.50/08.157 26.60/08.157 20.60/08.157 14.39/08.157 |  | стирол в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 1.28. 44* |  |  | 32.50/08.159 14.39/08.159 22.19/08.159 26.60/08.159 |  | тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1.28. 45* |  |  | 32.50/08.159 14.39/08.159 22.19/08.159 26.60/08.159 |  | тиурам Д (тетра-метилтиурам-дисульфид) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1.28. 46* |  |  | 32.50/08.155 26.60/08.155 14.39/08.155 22.19/08.155 32.50/08.156 26.60/08.156 14.39/08.156 22.19/08.156 |  | фенол в воздушной вытяжке |  |  |  |  | М 02-01-2005 (ФР.1.29.2006.02215), утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) ГОСТ 30255-2014 |  |
| 1.28. 47* |  |  | 32.50/08.155 32.50/08.156 26.60/08.155 26.60/08.156 26.60/08.157 32.50/08.157 |  | формальдегид в воздушной вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 М 02-02-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) ГОСТ 33447-2015 |  |
| 1.28. 48* |  |  | 32.50/08.156 14.39/08.156 20.60/08.156 26.60/08.156 22.19/08.156 32.50/08.155 14.39/08.155 20.60/08.155 26.60/08.155 22.19/08.155 32.50/08.158 14.39/08.158 20.60/08.158 26.60/08.158 22.19/08.158 |  | формальдегид в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |
| 1.28. 49* |  |  | 32.50/08.156 26.60/08.156 |  | хлористый водород в воздушной вытяжке |  |  |  |  | МУ 1645-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 42-43) ГОСТ 34041-2016 |  |
| 1.28. 50* |  |  | 32.50/08.159 26.60/08.159 14.39/08.159 22.19/08.159 20.60/08.159 |  | цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1.28. 51* |  |  | 32.50/08.156 26.60/08.156 |  | эпихлоргидрин в воздушной вытяжке |  |  |  |  | МУ 1707-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 172-174) |  |
| 1.28. 52* |  |  | 32.50/08.158 26.60/08.158 |  | этиленгликоль в вытяжке |  |  |  |  | «Аналитическая химия промышленных сточных вод», Ю.Ю.Лурье; М.; «Химия»; 1984г.; 448с. (п. 9.7.2, стр. 279-284). |  |
| 1.28. 53* |  |  | 32.50/08.159 26.60/08.159 |  | этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка), агидол-2. |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1.28. 54* |  |  | 32.50/08.155 32.50/08.159 |  | фенол в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, утв.Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |  |
| 1.28. 55* |  |  | 32.50/08.035 32.50/08.156 |  | мышьяк (As) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.28. 56* |  |  | 32.50/08.035 |  | ртуть (Hg) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 31950-2012 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 1.28. 57* |  |  | 32.50/08.035 32.50/08.156 |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1.28. 58* |  |  | 32.50/08.159 14.39/08.159 22.19/08.159 |  | эпихлоргидрин в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005,утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 ГОСТ 34171-2017 |  |
| 1.28. 59* |  |  | 32.50/08.156 14.39/08.156 22.19/08.156 |  | аммиак в воздушной вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 |  |
| 1.28. 60* |  |  | 32.50/08.156 14.39/08.156 22.19/08.156 |  | метилакрилат в воздушной вытяжке |  |  |  |  | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 206-207) |  |
| 1.28. 61* |  |  | 32.50/08.156 14.39/08.156 22.19/08.156 |  | метилметакрилат в воздушной вытяжке |  |  |  |  | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 204-206) |  |
| 1.28. 62* |  |  | 32.50/08.156 14.39/08.156 22.19/08.156 |  | фенол в воздушной вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 |  |
| 1.28. 63* |  |  | 32.50/08.156 14.39/08.156 22.19/08.156 |  | формальдегид свободный |  |  |  |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 31280-2004 |  |
| 1.29.1*** | Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении |  | 20.60, 22.21 22.29, 24.20 24.45, 26.30 28.13, 28.14 42.91/42.000 |  | отбор проб |  |  | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Инструкция 4259-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 05.03.1987 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 18.01.2010 № 8 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 Инструкция 011-1118, утв. ГГСВ РБ от 19.12.2018 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Инструкция 4259-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 05.03.1987 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 18.01.2010 № 8 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция 011-1118, утв. ГГСВ РБ от 19.12.2018 |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.29.2* |  |  | 20.60/08.052 22.21/08.052 22.29/08.052 24.20/08.052 24.45/08.052 26.30/08.052 28.13/08.052 28.14/08.052 42.91/08.052 |  | приготовление вытяжек |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981; Инструкция 011-1118, утв. ГГСВ РБ от 19.12.2018 |  |
| 1.29.3* |  |  | 20.60, 22.21 22.29, 24.20 24.45, 26.30 28.13, 28.14 42.91/11.116 |  | органолептические показатели: запах, наличие осадка, пенообразование |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |
| 1.29.4* |  |  | 20.60, 22.21 22.29, 24.20 24.45, 26.30 28.13, 28.14 42.91/08.169 |  | водородный показатель (pH) |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.29.5* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.149 |  | жесткость |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 1.29.6* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/06.036 |  | кожно-раздражающее действие |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.29.7* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/06.036 |  | кумулятивные свойства |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003, утв. Постан. ГГСВ РБ от 12.12.2003 № 160 |  |
| 1.29.8* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30 28.13, 28.14 42.91/06.036 |  | общетоксические свойства |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 1.1.037-95, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - ГГСВ РФ 20.12.1995 |  |
| 1.29.9* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.149 |  | перманганатная окисляемость |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1. 29.10* |  |  | 20.60/06.036 22.21/06.036 22.29/06.036 24.20/06.036 24.45/06.036 26.30/06.036 28.13/06.036 28.14/06.036 42.91/06.036 |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1. 29.11* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/06.036 |  | сенсибилизирующее рующее действие |  |  | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Инструкция 4259-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 05.03.1987 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 18.01.2010 № 8 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Инструкция 4259-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 05.03.1987 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 18.01.2010 № 8 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Инструкция 4259-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 05.03.1987 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 18.01.2010 № 8 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применямых в системе питьевого водоснабжения». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Инструкция 4259-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 05.03.1987 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 18.01.2010 № 8 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применямых в системе питьевого водоснабжения». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Инструкция 4259-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 05.03.1987 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 18.01.2010 № 8 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применямых в системе питьевого водоснабжения». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Инструкция 4259-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 05.03.1987 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 18.01.2010 № 8 МУ 2349-81, утв.Зам.ГГСВ СССР 23.03.1981 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применямых в системе питьевого водоснабжения». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |
| 1. 29.12* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.052 |  | сухой остаток |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1. 29.13* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.156 |  | нитраты |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 1. 29.14* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.156 |  | сульфаты |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 ГОСТ ISO 10304-3-2016 СТБ ISO 10304-3-2011 |  |
| 1. 29.15* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.149 |  | хлориды |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72 |  |
| 1. 29.16* |  |  | 20.60/08.158 22.21/08.158 22.29/08.158 26.30/08.158 28.13/08.158 28.14/08.158 42.91/08.158 |  | концентрация: - ацетон; - ацетальдегид; - бутилатетат; - изопропилбензол; - метанол; - метилацетат; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт пропиловый (пропанол); - этилацетат. |  |  |  |  | МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 29.17* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. |  |  |  |  | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 33448-2015 |  |
| 1. 29.18* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | концентрации в водной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол. |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 МУК 4.1.650-96, утв.Первый зам.Председателя Госкомсанэпиднадзора России – зам. ГГСВ РФ 31.10.1996 |  |
| 1. 29.19* |  |  | 20.60/08.035 24.20/08.035 24.45/08.035 26.30/08.035 28.13/08.035 28.14/08.035 42.91/08.035 20.60/08.032 24.20/08.032 24.45/08.032 26.30/08.032 28.13/08.032 28.14/08.032 42.91/08.032 |  | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - ванадий (V); - железо (Fe); - кадмий (Cd) - кобальт (Co); - литий (Li); - магний (Mg); - марганец (Mn); - медь (Cu); - молибден (Мо); - мышьяк (As); - натрий (Na); - никель (Ni); - олово (Sn); - ртуть (Hg); - свинец (Pb); - серебро(Ag); - сурьма (Sb); - титан (Ti); - хром (Cr); - цинк (Zn). |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 31950-2012 |  |
| 1. 29.20* |  |  | 20.60/08.157 22.21/08.157 22.29/08.157 26.30/08.157 28.13/08.157 28.14/08.157 42.91/08.157 |  | - ацетон; - бутилацетат; - метилацетат; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт пропиловый (пропанол); - этилацетат. |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1. 29.21* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | акрилонитрил в воздушной вытяжке |  |  |  |  | МУ 268-92, утв. ГГСВ РБ 24.09.1992 |  |
| 1. 29.22* |  |  | 20.60/08.157 22.21/08.157 22.29/08.157 26.30/08.157 28.13/08.157 28.14/08.157 42.91/08.157 |  | акрилонитрил в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |  |
| 1. 29.23* |  |  | 20.60/08.157 22.21/08.157 22.29/08.157 26.30/08.157 28.13/08.157 28.14/08.157 42.91/08.157 |  | альфа-метилстирол в вытяжке |  |  |  |  | МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 29.24* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.156 20.60, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.035 |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 29.25* |  |  | 20.60, 24.20, 24.45, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.035 |  | бор (В) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 29.26* |  |  | 20.60/08.157 22.21/08.157 22.29/08.157 26.30/08.157 28.13/08.157 28.14/08.157 42.91/08.157 |  | винил хлористый в вытяжке |  |  |  |  | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |
| 1. 29.27* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | винилацетат в водной и воздушной вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 МР 2915-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |
| 1. 29.28* |  |  | 20.60/08.156 22.21/08.156 22.29/08.156 26.30/08.156 28.13/08.156 28.14/08.156 42.91/08.156 |  | гексаметилендиамин в воздушной вытяжке |  |  |  |  | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 245-247) |  |
| 1. 29.29* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.082 |  | гексаметилендиамин в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1. 29.30* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке |  |  |  |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |  |
| 1. 29.31* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | диметилтерефталат в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 4.1.11-11-19-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 08.06.2004 № 57 |  |
| 1. 29.32* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке |  |  |  |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |  |
| 1. 29.33* |  |  | 20.60/08.156 22.21/08.156 22.29/08.156 26.30/08.156 28.13/08.156 28.14/08.156 42.91/08.156 |  | капролактам в воздушной вытяжке |  |  |  |  | МУ 1671-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 260-262) |  |
| 1. 29.34* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.159 |  | капролактам в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 30351-2001 АМИ.МН 0003-2021 |  |
| 1. 29.35* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.159 |  | каптакс (2-меркаптобензотиазол) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 29.36* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | метанол в воздушной вытяжке |  |  |  |  | МУ 76-93, утв. ГГСВ РБ 29.03.1993 |  |
| 1. 29.37* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.157 |  | метилен хлористый в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1. 29.38* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.157 |  | метилметакрилат в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 1. 29.39* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | спирт метиловый в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1. 29.40* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.157 |  | стирол в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |
| 1. 29.41* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.159 |  | тиурам Д (тетра-метилтиурам-дисульфид) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 29.42* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.155 |  | фенол в воздушной вытяжке |  |  |  |  | М 02-01-2005 (ФР.1.29.2006.02215), утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) |  |
| 1. 29.43* |  |  | 20.60/08.159 22.21/08.159 22.29/08.159 26.30/08.159 28.13/08.159 28.14/08.159 42.91/08.159 |  | фенол в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, утв.Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 34171-2017 |  |
| 1. 29.44* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.15520.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.156 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.158 |  | формальдегид в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |
| 1. 29.45* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.155 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.156 |  | фтор-ион (фториды) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 4386-89 |  |
| 1. 29.46* |  |  | 20.60, 22.21 22.29, 26.30 28.13, 28.14 42.91/08.159 |  | цимат (диметилдитиокарбамат цинка) в вытяжке |  |  |  |  | МВИ МН 5562-2016 |  |
| 1. 29.47* |  |  | 20.60/08.156 22.21/08.156 22.29/08.156 26.30/08.156 28.13/08.156 28.14/08.156 42.91/08.156 |  | эпихлоргидрин в воздушной вытяжке |  |  |  |  | МУ 1707-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 172-174) |  |
| 1. 29.48* |  |  | 20.60/08.159 22.21/08.159 22.29/08.159 26.30/08.159 28.13/08.159 28.14/08.159 42.91/08.159 |  | эпихлоргидрин в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 ГОСТ 34171-2017 |  |
| 1. 29.49* |  |  | 20.60/08.158 22.21/08.158 22.29/08.158 26.30/08.158 28.13/08.158 28.14/08.158 42.91/08.158 |  | этилбензол в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 29.50* |  |  | 20.60/08.158 22.21/08.158 22.29/08.158 26.30/08.158 28.13/08.158 28.14/08.158 42.91/08.158 |  | этиленгликоль в водной вытяжке |  |  |  |  | «Аналитическая химия промышленных сточных вод», Ю.Ю.Лурье; М.; «Химия»; 1984г.; 448с. (п. 9.7.2, стр.279-284) |  |
| 1. 29.51* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.15520.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.156 |  | цветность |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 1. 29.52* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.15520.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.156 |  | мутность |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 1. 29.53* |  |  | 20.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.15520.60, 22.21, 22.29, 26.30, 28.13, 28.14, 42.91/08.156 |  | поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) |  |  |  |  | ГОСТ 31857-2012 |  |
| 1.30.1*** | Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кожгалантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кожгалантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кожгалантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежно Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кожгалантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кожгалантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кожгалантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кожгалантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кожгалантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кожгалантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29,18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30,32.40, 32.99/42.000 |  | отбор проб |  |  | ГОСТ 19245-93 ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», «Показатели безопасности ученых изданий для общего среднего образования»Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19245-93 ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отднльных видов продукции для детей», «Показатели безопасности ученых изданий для общего среднего образования»Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19245-93 ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отднльных видов продукции для детей» «Показатели безопасности ученых изданий для общего среднего образования Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19245-93 ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН, утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19245-93 ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отднльных видов продукции для детей» «Показатели безопасности ученых изданий для общего среднего образования Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19245-93 ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отднльных видов продукции для детей» «Показатели безопасности ученых изданий для общего среднего образования Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19245-93 ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отднльных видов продукции для детей» «Показатели безопасности ученых изданий для общего среднего образования Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19245-93 ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отднльных видов продукции для детей» «Показатели безопасности ученых изданий для общего среднего образования Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19245-93 ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 953-94 СТБ 1087-97 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2014 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отднльных видов продукции для детей» «Показатели безопасности ученых изданий для общего среднего образования Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 18321-73 |  |
| 1.30.2* |  |  | 13.99, 14.14 14.13, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.20 16.29, 17.12 17.22, 17.23 17.29, 18.12 22.19, 22.19 22.29, 23.13 32.30, 32.40 32.99/08.052 |  | подготовка проб; приготовление вытяжек |  |  |  |  | ГОСТ 12423-2013 ГОСТ ISO 8124-3-2014 ГОСТ ИСО 8124-3-2001 ГОСТ 25779-90 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 Инструкция по применению 016-1211, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 15.12.2011 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |
| 1.30.3* |  |  | 32.40/08.052 |  | приготовление вытяжек (пластилин) |  |  |  |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1.30.4* |  |  | 32.40/08.156 |  | водородный показатель (pH) (пластилин) |  |  |  |  | СТБ 1087-97 |  |
| 1.30.5* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид, запах образца, консистенция (пластилин), цвет |  |  |  |  | СТБ 1087-97 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003 |  |
| 1.30.6* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/11.116 |  | органолептические исследования вытяжек |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 ГОСТ 25779-90 СТБ 1087-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция по применению 016-1211, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 15.12.2011 |  |
| 1.30.7* |  |  | 22.29/11.116 |  | миграция красителя |  |  |  |  | СТБ 1015-97 |  |
| 1.30.8* |  |  | 32.40/11.116 |  | содержание растворимых в воде красителей (пластилин) |  |  |  |  | СТБ 1087-97 |  |
| 1.30.9* |  |  | 32.40/11.116 |  | стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота, влажной обработке |  |  |  |  | ГОСТ 25779-90 |  |
| 1.30. 10* |  |  | 15.20/29.040 |  | масса полупары |  |  |  |  | ГОСТ 28735-2005 |  |
| 1.30. 11* |  |  | 15.20/29.061 |  | высота каблука |  |  |  |  | СТБ 1142-99 |  |
| 1.30. 12* |  |  | 14.14/08.052 14.13/08.052 14.19/08.052 14.31/08.052 |  | гигроскопичность ткани |  |  |  |  | ГОСТ 3816-81 |  |
| 1. 30.13* |  |  | 14.14/06.036 14.19/06.036 15.20/06.036 32.40/06.036 |  | кожно-раздражающее действие |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |
| 1. 30.14* |  |  | 14.14/06.036 14.19/06.036 15.20/06.036 32.40/06.036 |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |  | Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |
| 1. 30.15* |  |  | 14.14/06.036 14.19/06.036 15.20/06.036 32.40/06.036 |  | общетоксические свойства |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 1.1.037-95, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - ГГСВ РФ 20.12.1995 |  |
| 1. 30.16* |  |  | 14.14/06.036 14.19/06.036 15.20/06.036 32.40/06.036 |  | общетоксические свойства (пластилин) |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |
| 1. 30.17* |  |  | 14.14, 14.13 14.19, 14.31 15.20, 17.22 17.23, 18.12 22.19,32.40 /08.149 |  | окисляемость |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1. 30.18* |  |  | 14.14/06.036 14.19/06.036 15.20/06.036 32.40/06.036 |  | сенсибилизирующее рующее действие |  |  |  |  | Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |
| 1. 30.19* |  |  | 14.14/06.036 14.19/06.036 15.20/06.036 32.40/06.036 |  | токсичность воздушных вытяжек экспресс-методом |  |  |  |  | МР 29 ФЦ/2688-2003, утв.Зам.ГГСВ РФ 30.05.2003 |  |
| 1. 30.20* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | концентрация: - ацетон; - ацетальдегид; - бутанол; - метанол; - мексан; - гептан; - метилацетат; - этилацетат; - бутилацетат; - изопропанол; - изобутанол; - изопропилбензол (кумол); - спирт пропиловый (пропанол). |  |  |  |  | МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 30.21* |  |  | 13.99, 14.14 14.13, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.20 16.29, 17.12 17.22, 17.23 17.29, 18.12 22.19, 22.19 22.29, 23.13 32.30, 32.40 32.99/08.158 |  | концентрации в водной вытяжке: - ацетона; - бензола; - ксилолов (смесь изомеров); - толуола; - этилбензола. |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |
| 1. 30.22* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. |  |  |  |  | МВИ.МН 2558-2006 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 ГОСТ 33448-2015 |  |
| 1. 30.23* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.035 |  | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - железо (Fe); - кадмий (Cd); - медь (Cu); - никель (Ni); - свинец (Pb); - селен (Se); - сурьма (Sb); - хром (Cr); - цинк (Zn). |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 30.24* |  |  | 13.99, 14.14 14.13, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.20 17.12, 17.22 17.23, 17.29 18.12, 22.19 22.19, 22.29 23.13, 32.30 32.40,32.99 /08.157 |  | - бутилацетат; - метилацетат; - метиленхлорид (дихлорметан) в вытяжке. |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1. 30.25* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 32.30, 32.40, 32.99/08.157 |  | акрилонитрил в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |  |
| 1. 30.26* |  |  | 32.40/08.035 32.40/08.156 32.30/08.035 32.30/08.156 |  | алюминий (Al) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 30.27* |  |  | 14.14, 14.13, 14.19, 14.31, 15.20, 17.22, 17.23, 18.12, 22.19, 32.40, 14.14, 14.13, 14.19, 14.31, 15.20, 17.22, 17.23, 18.12, 22.19,32.40 /08.157 |  | ацетон |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1. 30.28* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | винилацетат в водной и воздушной вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 МР 2915-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |
| 1. 30.29* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 32.30, 32.40, 32.99/08.157 |  | винилхлорид в водной вытяжке |  |  |  |  | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 МР 1941-78, утв.Зам.ГГСВ СССР 07.12.1978 |  |
| 1. 30.30* |  |  | 14.14/26.080 14.13/26.080 14.19/26.080 14.31/26.080 |  | воздухо-проницаемость ткани |  |  |  |  | ГОСТ 12088-77 ГОСТ ISO 9237-2013 |  |
| 1. 30.31* |  |  | 14.14/08.082 14.13/08.082 14.19/08.082 14.31/08.082 15.20/08.082 17.22/08.082 17.23/08.082 18.12/08.082 22.19/08.082 32.40/08.082 |  | гексаметилендиамин в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |
| 1. 30.32* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | дибутилфталат (ДБФ) воздушной вытяжке |  |  |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |
| 1. 30.33* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке |  |  |  |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |  |
| 1. 30.34* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | диметилтерефталат в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 4.1.11-11-19-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 08.06.2004 № 57 |  |
| 1. 30.35* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке |  |  |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |
| 1. 30.36* |  |  | 13.99,14.14 14.13,14.19 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке |  |  |  |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |  |
| 1. 30.37* |  |  | 32.40/08.159 22.19/08.159 32.99/08.159 |  | дифенилгуанидин |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 30.38* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 22.19, 22.19, 22.29, 32.30, 32.40,32.99 /08.159 |  | капролактам в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 30351- 2001 АМИ.МН 0003-2021 |  |
| 1. 30.39* |  |  | 32.40/08.159 22.19/08.159 32.99/08.159 |  | каптакс (2-меркаптобензотиазол) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 30.40* |  |  | 14.14/08.156 14.13/08.156 14.19/08.156 14.31/08.156 15.20/08.156 |  | массовая доля вымываемого хрома (VI) |  |  |  |  | ГОСТ 31280-2004 |  |
| 1. 30.41* |  |  | 14.14/08.156 14.13/08.156 14.19/08.156 14.31/08.156 15.20/08.156 17.22/08.156 17.23/08.156 18.12/08.156 22.19/08.156 32.40/08.156 |  | метилакрилат в воздушной вытяжке |  |  |  |  | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 206-207) |  |
| 1. 30.42* |  |  | 14.14, 14.13 14.19, 14.31 15.20, 17.22 17.23, 18.12 22.19,32.40 /08.157 |  | метилметакрилат в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 1. 30.43* |  |  | 14.14, 14.13, 14.19, 14.31, 15.20, 17.22, 17.23, 18.12, 22.19,32.40 /08.035 |  | мышьяк (As) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 1. 30.44* |  |  | 14.14, 14.13 14.19, 14.31 15.20, 17.22 17.23, 18.12 22.19,32.40 /08.035 |  | ртуть (Hg) в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 31950-2012 |  |
| 1. 30.45* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | спирт метиловый в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |
| 1. 30.46* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 32.30, 32.40, 32.99/08.157 |  | стирол в вытяжке |  |  |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |
| 1. 30.47* |  |  | 32.40/08.159 22.19/08.159 32.99/08.159 |  | тиурам Д (тетра-метилтиурам-дисульфид) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 30.48* |  |  | 32.40/08.159 22.19/08.159 32.99/08.159 |  | тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 30.49* |  |  | 13.99, 14.14 14.13, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.20 22.19, 22.19 22.29, 32.30 32.40,32.99 /08.159 |  | фенол в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, утв.Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 34171-2017 |  |
| 1. 30.50* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 32.30, 32.40,32.99 /08.155 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 32.30, 32.40,32.99 /08.158 32.40/08.156 16.29/08.156 |  | формальдегид в вытяжке |  |  |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |
| 1. 30.51* |  |  | 13.99, 14.14 14.13, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.20 16.29, 17.12 17.22, 17.23 17.29, 18.12 22.19, 22.19 22.29, 32.30 32.40,32.99 /08.155 13.99, 14.14 14.13, 14.19 14.20, 14.31 14.39, 15.20 16.29, 17.12 17.22, 17.23 17.29, 18.12 22.19, 22.19 22.29, 32.30 32.40,32.99 /08.158 |  | формальдегид в воздушной вытяжке |  |  |  |  | М 02-02-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) ГОСТ 33447-2015 |  |
| 1. 30.52* |  |  | 14.14/08.156 14.13/08.156 14.19/08.156 14.31/08.156 15.20/08.156 |  | формальдегид свободный |  |  |  |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 31280-2004 |  |
| 1. 30.53* |  |  | 15.20/08.159 22.19/08.159 32.40/08.159 32.99/08.159 |  | цимат (диметилдитиокарбамат цинка) в вытяжке |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1. 30.54* |  |  | 13.99, 14.14, 14.13, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.29, 17.12, 17.22, 17.23, 17.29, 18.12, 22.19, 22.19, 22.29, 23.13, 32.30, 32.40, 32.99/08.158 |  | этиленгликоль в вытяжке |  |  |  |  | «Аналитическая химия промышленных сточных вод», Ю.Ю.Лурье; М.; «Химия»; 1984г.; 448с. (п. 9.7.2, стр. 279-284) |  |
| 1. 30.55* |  |  | 15.20/08.159 22.19/08.159 32.40/08.159 32.99/08.159 |  | этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  |  |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |

| 1.31.1*** |  | Соски, пустышки Соски, пустышки | 22.19/42.000 22.29/42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 3356-95 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв. Зам. начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отднльных видов продукции для детей» Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 3356-95 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005№ 258 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв.Зам.начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 МУ 4077-86, утв.Зам.ГГСВ СССР 10.03.1986 ГН «Показатели безопасности отднльных видов продукции для детей» Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв. Зам. начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31.2* |  |  | 22.19/08.052 22.29/08.052 | приготовление вытяжек |  |  | «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв. Зам. начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 |  |  |
| 1.31.3* |  |  | 22.19/11.116 22.29/11.116 | органолептические показатели изделий и вытяжек |  |  | Инструкция по применению 016-1211, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 15.12.2011 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв. Зам. начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 |  |  |
| 1.31.4* |  |  | 22.19/06.36 22.29/06.36 | общетоксические свойства |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 1.1.037-95, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - ГГСВ РФ 20.12.1995 |  |  |
| 1.31.5* |  |  | 22.19/08.149 22.29/08.149 | окисляемость |  |  | СТБ ISO 8467-2009 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв. Зам. начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 |  |  |
| 1.31.6* |  |  | 22.19/06.36 22.29/06.36 | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |  |
| 1.31.7* |  |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 | содержание элементов в вытяжке: - свинец (Pb); - цинк (Zn); - кадмий (Cd). |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.31.8* |  |  | 22.19/08.082 22.29/08.082 22.19/08.157 22.29/08.157 | рН |  |  | «Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек», утв. Зам. начальника Главного технического управления МЗ СССР 19.10.1990 |  |  |
| 1.31.9* |  |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 | гексаметилендиамин в вытяжке |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |  |
| 1.31. 10* |  |  | 22.19/08.158 22.29/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке |  |  | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 1.31. 11* |  |  | 22.19/08.159 | дифенилгуанидин |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.31. 12* |  |  | 22.19/08.159 | каптакс (2-меркаптобензотиазол) |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.31. 13* |  |  | 22.19/08.156 22.29/08.035 | мышьяк (As) в вытяжке |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.31. 14* |  |  | 22.19/08.156 22.29/08.157 | стирол в вытяжке |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |  |
| 1.31. 15* |  |  | 22.19/08.159 | тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.31. 16* |  |  | 22.19/08.159 | тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид) |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.31.17 |  |  | 22.19/08.159 | цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1. 31.18* |  |  | 22.19/08.155 22.29/08.155 22.19/08.156 22.29/08.156 | формальдегид в вытяжке |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 1. 31.19* |  |  | 22.19/08.159 | этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1. 32.1*** |  | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухо-подготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44. 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.31, 25.11, 28.25/42.000 | отбор проб |  | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов»Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов»Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов»Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, 17 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 30567-98 СТБ 35-2001 СТБ 1156-99 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.12.2009 № 135 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 147 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов»Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 18321-73 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |  |
| 1. 32.2* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.31, 25.11, 28.25/08.052 | приготовление вытяжек |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |  |
| 1. 32.3* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.31, 25.11, 28.25/11.116; 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.31, 25.11, 28.25/08.156 | органолептические показатели вытяжек: определение интенсивности запаха, мутности, привкуса, цветности |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ГОСТ 3351-74 ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 1. 32.4* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.31, 25.11, 28.25/08.052 | моделирование |  |  | ГОСТ 22648-77 ГОСТ 30255-2014 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 146 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 Инструкция по применению 012-1112, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.12.2012 Инструкция по применению 056-2009, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 24.11.2009 |  |  |
| 1. 32.5* |  |  | 16.21, 16.22, 16.23, 20.30, 20.52, 22.23, 23.31, 23.51/, 23.61, 23.62, 23.64, 23.70, 28.25/06.036 | кожно-раздражающее и резорбтивное действие |  |  | ГОСТ 32436-2013 ГОСТ 32371-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 1. 32.6* |  |  | 16.21, 16.22, 16.23, 20.30, 20.52, 22.23, 23.31, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.70, 28.25/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  | ГОСТ 34658-2020 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1. 32.7* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.44 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 23.99 24.31, 25.11 28.25/11.116 | одориметрические исследования |  |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 146 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |  |
| 1. 32.8* |  |  | 16.21, 16.22, 16.23, 20.30, 20.52, 22.23, 23.31, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.70, 28.25/06.036 | острая ингаляционная токсичность |  |  | ГОСТ 32542-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |  |
| 1. 32.9* |  |  | 16.21, 16.22, 16.23, 20.30, 20.52, 22.23, 23.31, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.70, 28.25/06.036 | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении (для вновь разрабатываемой продукции) |  |  | ГОСТ 32296-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |  |
| 1. 32.10* |  |  | 16.21, 16.22, 16.23, 20.30, 20.52, 22.23, 23.31, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.70, 28.25/06.036 | острая токсичность при поступлении через кожу (для вновь разрабатываемой продукции) |  |  | ГОСТ 32373-2020 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 |  |  |
| 1. 32.11* |  |  | 16.21, 16.22, 16.23, 20.30, 20.52, 22.23, 23.31, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.70, 28.25/06.036 | сенсибилизирующее рующее действие |  |  | ГОСТ 32375-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 1. 32.12* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.158 | концентрации в воздушной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол. |  |  | МУ 4477-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 21.12.1987 |  |  |
| 1. 32.13* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.158 | акрилонитрил в воздушной вытяжке |  |  | МУ 268-92, утв. ГГСВ РБ 24.09.1992 |  |  |
| 1. 32.14* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.44 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70,28.25 /08.156 | аммиак в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014, приложение Г МУ 1637-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 65-69) |  |  |
| 1. 32.15* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.44 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70,28.25 /08.156 | ацетон в воздушной вытяжке |  |  | МУ 1648-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 221-223) |  |  |
| 1. 32.16* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.158 | винилацетат в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 22648-77 МР 2915-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |  |
| 1. 32.17* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.156 | водород хлористый в воздушной вытяжке |  |  | МУ 1645-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 42-43) |  |  |
| 1. 32.18* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.44 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70,28.25 /08.082 | гексаметилендиамин в воздушной вытяжке |  |  | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 245-247) |  |  |
| 1. 32.19* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.2508.158 | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |  |
| 1. 32.20* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |  |
| 1. 32.21* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.156 | диоксид серы (сернистый ангидрид) в воздушной вытяжке |  |  | МУК 4.1.2471-09, утв. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ГГСВ РФ 29.04.2009 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 51-52) |  |  |
| 1. 32.22* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.082 | капролактам в воздушной вытяжке |  |  | МУ 1671-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 260-262) |  |  |
| 1. 32.23* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.158 | метанол в воздушной вытяжке |  |  | МУ 76-93, утв. ГГСВ РБ 29.03.1993 |  |  |
| 1. 32.24* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.156 | метилакрилат в воздушной вытяжке |  |  | МУ 1493-76, утв.ГГСВ СССР 05.08.1976 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 206-207) |  |  |
| 1. 32.25* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.156 | метилметакрилат в воздушной вытяжке |  |  | МУ 1493-76, утв.ГГСВ СССР 05.08.1976 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 206-207) |  |  |
| 1. 32.26* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.156 | стирол в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |  |
| 1. 32.27* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.158 | уксусная кислота в воздушной вытяжке |  |  | Инструкция 4.1.10-12-73-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.11.2005 № 199 |  |  |
| 1. 32.28* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 28.25/08.156 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 28.25/08.155 | фенол в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014, приложение В М 02-01-2005 (ФР.1.29.2006.02215), утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) |  |  |
| 1. 32.29* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 28.25/08.156 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 28.25/08.155 | формальдегид в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014, приложение Б М 02-02-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) МУ 1696-77, утв. Зам. ГГСВ СССР 18.04.1977 |  |  |
| 1. 32.30* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.44, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70,28.25 /08.156 | фосфорный ангидрид в воздушной вытяжке |  |  | МУ 1631-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 16.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 83-85) |  |  |
| 1. 32.31* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.44 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70,28.25 /08.156 | фталевый ангидрид в воздушной вытяжке |  |  | «Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Часть II», Дмитриев М.Т., Вольберга Н.Ш.; М.; 1985, (стр. 304-307) |  |  |
| 1. 32.32* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.44 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70,28.25 /08.156 | циановодород в воздушной вытяжке |  |  | МУ 1646-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 |  |  |
| 1. 32.33* |  |  |  | эпихлоргидрин в воздушной вытяжке |  |  | МУ 1707-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 172-174) |  |  |
| 1.33.1* |  | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.49, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 25.12, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.052 | моделирование |  | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 6 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 6 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 6 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 6 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 6 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 6 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30255-2014 Инструкция по применению 012-1112, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.12.2012 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 146 |  |  |
| 1.33.2* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.49, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 25.12, 31.00, 31.01, 31.02,31.03, 31.09/11.116 | органолептические показатели: оценка интенсивности запаха материалов |  |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 146 Инструкция по применению 012-1112, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.12.2012 |  |  |
| 1.33.3* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21. 22.23, 23.31, 23.32, 23.49, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 25.12, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.158 | концентрации в воздушной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол. |  |  | ГОСТ 30255-2014 МУ 4477-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 21.12.1987 |  |  |
| 1.33.4* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.49, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 25.12, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.158 | акрилонитрил |  |  | ГОСТ 30255-2014 МУ 268-92, утв. ГГСВ РБ 24.09.1992 |  |  |
| 1.33.5* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.49, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 25.12, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.156 | аммиак в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 МУ 1637-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 65-69) |  |  |
| 1.33.6* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 | ангидрид фосфорный в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 ГОСТ 34039-2016 МУ 1631-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 16.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 83-85) |  |  |
| 1.33.7* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.49, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 25.12, 31.00, 31.01 31.02, 31.03, 31.09/08.158 | винилацетат в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 22648-77 ГОСТ 30255-2014 |  |  |
| 1.33.8* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.49, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 25.12, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.156 | винилацетат в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 22648-77 ГОСТ 30255-2014 МР 2915-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |  |
| 1.33.9* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.49, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 25.12, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.156 | водород цианистый в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 ГОСТ 34040-2016 МУ 1646-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 |  |  |
| 1.33.10* |  |  | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 20.12, 20.30, 20.52, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.49, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 25.12, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.082 | гексаметилендиамин в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 245-247) |  |  |
| 1. 33.11* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |  |
| 1. 33.12* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.158 | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |  |
| 1. 33.13* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 | диоксид серы (сернистый ангидрид) в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 ГОСТ 34042-2016 МУК 4.1.2471-09, утв. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ГГСВ РФ 29.04.2009 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 51-52) |  |  |
| 1. 33.14* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.082 | капролактам |  |  | ГОСТ 30255-2014 МУ 1671-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 260-26) |  |  |
| 1. 33.15* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 | метилакрилат в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 МУ 1493-76, утв.ГГСВ СССР 05.08.1976 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 204-207) |  |  |
| 1. 33.16* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 | метилметакрилат в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 МУ 1493-76, утв.ГГСВ СССР 05.08.1976 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 204-207) |  |  |
| 1. 33.17* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.158 | спирт метиловый |  |  | ГОСТ 30255-2014 МУ 76-93, утв. ГГСВ РБ 29.03.1993 |  |  |
| 1. 33.18* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 | стирол |  |  | ГОСТ 30255-2014 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |  |
| 1. 33.19* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.155 | фенол |  |  | ГОСТ 30255-2014 М 02-01-2005 (ФР.1.29.2006.02215), утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) |  |  |
| 1. 33.20* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.155 | формальдегид |  |  | ГОСТ 30255-2014 М 02-02-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) |  |  |
| 1. 33.21* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 | фталевый ангидрид в воздушной вытяжке |  |  | ГОСТ 30255-2014 «Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Часть II», Дмитриев М.Т., Вольберга Н.Ш.; М.; 1985, (стр. 304-307) |  |  |
| 1. 33.22* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 | хлористый водород |  |  | ГОСТ 30255-2014 ГОСТ 34041-2016 МУ 1645-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 42-43) |  |  |
| 1. 33.23* |  |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 20.12, 20.30 20.52, 22.21 22.23, 23.31 23.32, 23.49 23.51, 23.61 23.62, 23.64 23.65, 23.69 23.70, 25.12 31.00, 31.01 31.02, 31.03 31.09/08.156 | эпихлоргидрин |  |  | ГОСТ 30255-2014 МУ 1707-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 172-174) |  |  |
| 1.34.1*** |  | Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимоси от состава материала; - кожа, мех и изделия из них Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимоси от состава материала; - кожа, мех и изделия из них Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимоси от состава материала; - кожа, мех и изделия из них Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимоси от состава материала; - кожа, мех и изделия из них | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30713-2000 ГОСТ 30728-2001 ГОСТ 30736-2001 СТБ 733-2016 СТБ 1017-96 СТБ 1145-2016 СТБ 1252-2000 СТБ 1301-2002 ## ГОСТ ISO 139-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 10-54-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10, 14 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8844-75 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 |  |  |
| 1.34.2* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/11.116 | органолептические показатели: запах материалов и образцов изделий |  |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 |  |  |
| 1.34.3* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/11.116 | органолептический показатель: запах водной вытяжки |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |  |
| 1.34.4* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/11.116 | органолептический показатель: запах образца |  |  | МУК 4.1/4.3.1485-03, утв. ГГСВ РФ, первый Зам. Министра здравоохранения 29.06.2003 |  |  |
| 1.34.5* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.052 | моделирование |  |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Временные методические указания 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. ГГСВ РБ 30.12.2002 |  |  |
| 1.34.6* |  |  | 13.20, 13.91 13.92, 13.99 14.12, 14.14 14.19, 14.31 14.39/26.080 | воздухо-проницаемость ткани |  |  | ГОСТ 12088-77 |  |  |
| 1.34.7* |  |  | 13.10/08.149 13.20/08.149 13.99/08.149 15.20/08.149 | восстановительные примеси |  |  | Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 15.11.2002 № 177 |  |  |
| 1.34.8* |  |  | 13.20, 13.91 13.99, 14.12 14.13, 14.14 14.19/08.052 | гигроскопичность ткани |  |  | ГОСТ 3816-81 |  |  |
| 1. 34.9* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/06.036 | кожно-раздражающее действие |  |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1. 34.10* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.149 | окисляемость |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1. 34.11* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/06.036 | острая токсичность |  |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - ГГСВ РФ 20.12.1995 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1. 34.12* |  |  | 13.20, 13.91 13.92, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11,15.20 /12.042 | переход красителей на кожные покровы человека |  |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 |  |  |
| 1. 34.13* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1. 34.14* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/06.036 | сенсибилизирующее рующее действие |  |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 268 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1. 34.15* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/06.036 | субхроническая пероральная токсичность |  |  | МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1. 34.16* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/06.036 | субхроническая эпикутанная токсичность |  |  | МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1. 34.17* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/06.036 | токсичность воздушных вытяжек экспресс-методом |  |  | МР 29 ФЦ/2688-2003, утв.Зам.ГГСВ РФ 30.05.2003 |  |  |
| 1. 34.18* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | концентрации в воздушной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол. |  |  | МУ 4477-87, утв.Зам.ГГСВ СССР 21.12.1987 |  |  |
| 1. 34.19* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | концентрации в водной вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. |  |  | МВИ.МН 2558-2006, утв. ГГСВ РБ 24.11.2006 МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 ГОСТ 33448-2015 |  |  |
| 1. 34.20* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | концентрации в водной вытяжке - бензола; - ксилолы (смесь изомеров); - толуола. |  |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 МУК 4.1.650-96, утв.Первый зам.Председателя Госкомсанэпиднадзора России – зам. ГГСВ РФ 31.10.1996 |  |  |
| 1. 34.21* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.035 | содержание элементов в вытяжке: - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - марганец (Mn); - медь (Cu); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - ртуть (Hg); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn). |  |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 1. 34.22* |  |  | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.96/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | - ацетон; - бутилацетат; - гексан; - гептан; - метилацетат; - метиленхлорид (дихлорметан); - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый; - спирт метиловый; - спирт пропиловый (пропанол); - этилацетат. |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |  |
| 1. 34.23* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.157 | акрилонитрил в вытяжке |  |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |  |  |
| 1. 34.24* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.159 | альтакс |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1. 34.25* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | ацетон в водной вытяжке |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256 |  |  |
| 1. 34.26* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | винилацетат в водной и воздушной вытяжке |  |  | МР 2915-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |  |
| 1. 34.27* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | винилацетат в вытяжке |  |  | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 1. 34.28* |  |  | 13.10/08.169 13.20/08.169 13.99/08.169 15.20/08.169 | водородный показатель (pH) в вытяжке |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1. 34.29* |  |  | 13.20/08.082 13.91/08.082 13.99/08.082 14.12/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 | гексаметилендиамин в воздушной вытяжке |  |  | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 245-247) |  |  |
| 1. 34.30* |  |  | 13.20/08.082 13.91/08.082 13.99/08.082 14.12/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 | гексаметилендиамин в вытяжке |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |  |  |
| 1. 34.31* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |  |
| 1. 34.32* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке |  |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ33451-2015 |  |  |
| 1. 34.33* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | диметилтерефталат в вытяжке |  |  | Инструкция 4.1.11-11-19-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 08.06.2004 № 57 ГОСТ 33449-2015 |  |  |
| 1. 34.34* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке |  |  | Методика 49-9804, утв. ГГСВ РБ 31.12.2002 |  |  |
| 1. 34.35* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке |  |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |  |  |
| 1. 34.36* |  |  | 13.20/08.082 13.91/08.082 13.99/08.082 14.12/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 | капролактам в воздушной вытяжке |  |  | МУ 1671-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 260-262) |  |  |
| 1. 34.37* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.159 | капролактам в вытяжке |  |  | ГОСТ 30351-2001 АМИ.МН 0003-2021 |  |  |
| 1. 34.38* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.159 | каптакс (2-меркаптобензотиазол) альтакс. |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1. 34.39* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.19 14.20, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | метанол в воздушной вытяжке |  |  | МУ 76-93, утв. ГГСВ РБ 29.03.1993 |  |  |
| 1. 34.40* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.156 | метилакрилат в воздушной вытяжке |  |  | МУ 269, утв. ГГСВ РБ 28.09.1992 «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 206-207) |  |  |
| 1. 34.41* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.157 | метилметакрилат в водной вытяжке |  |  | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 1. 34.42* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.156 | метилметакрилат в воздушной вытяжке |  |  | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т.В.Соловьева, В.А.Хрусталева; Москва; «Медицина»; 1974 (стр. 204-206) |  |  |
| 1. 34.43* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.156 | свободный формальдегид |  |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 1. 34.44* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.157 | стирол в воздушной и водной вытяжке |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |  |
| 1. 34.45* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.159 | тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1. 34.46* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.159 | тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид) |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1. 34.47* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.19 14.20, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.155 | фенол в воздушной вытяжке |  |  | М 02-01-2005 (ФР.1.29.2006.02215), утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) |  |  |
| 1. 34.48* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.159 | фенол в водной вытяжке |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 02.01.2006 № 251 ГОСТ 34171-2017 |  |  |
| 1. 34.49* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.19 14.20, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.155 | формальдегид в воздушной вытяжке |  |  | М 02-02-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 (Санкт-Петербург, 2005) МУ 1696-77, утв.Зам.ГГСВ СССР 18.04.1977 ГОСТ 33447-2015 |  |  |
| 1. 34.50* |  |  |  | формальдегид в вытяжке |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 1. 34.51* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.19 14.20, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | хлорэтен (винилхлорид) в воздушной вытяжке |  |  | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |  |
| 1. 34.52* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.159 | цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1. 34.53* |  |  | 13.10/08.161 13.20/08.161 13.99/08.161 15.20/08.161 | этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1. 34.54* |  |  | 13.10, 13.20 13.91, 13.92 13.93, 13.95 13.96, 13.99 14.11, 14.12 14.13, 14.14 14.19, 14.20 14.31, 14.39 15.11, 15.12 15.20/08.158 | этилбензол |  |  | МР 29 ФЦ/828, утв. ГВ Федерального центра Госсанэпиднадзора МЗ России, председателем Лабораторного Совета Госсанэпидслужбы Росси 18.03.2005 |  |  |
| 1. 34.55* |  |  |  | этиленгликоль |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 «Аналитическая химия промышленных сточных вод», Ю.Ю.Лурье; М.; «Химия»; 1984г.; 448с. (п. 9.7.2, стр. 279-284) |  |  |
| 1.35.1*** |  | Средства личной гигиены Средства личной гигиены | 17.22/42.000 | отбор проб |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 12 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 12 ГОСТ 5556-2022 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |  |  |
| 1.35.2* |  |  |  | приготовление вытяжек |  |  | ЕСТ, утв.Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299,глава II,раздел 12 Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 5 группа: ГОСТ 5556-2022 |  |  |
| 1.35.3* |  |  | 17.22/11.116 | органолептический показатель: внешний вид |  |  | ЕСТ, утв.Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299,глава II,раздел 12 ГОСТ 29188.0-2014 Санитарные правила 4105, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.05.1986 5 группа: ГОСТ 5556-2022 |  |  |
| 1.35.4* |  |  | 17.22/08.169 | водородный показатель (pH) |  |  | ГОСТ 12523-77 СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.35.5* |  |  | 17.22/11.116 | органолептические показатели вытяжки: внешний вид, запах |  |  | МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1.35.6* |  |  | 17.22/08.149 | восстанавливающее примеси |  |  | ГОСТ 5556-2022 |  |  |
| 1.35.7* |  |  | 17.22/08.149 | реакция водной вытяжки |  |  | ГОСТ 5556-2022 |  |  |
| 1.35.8* |  |  | 17.22/06.036 | индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз |  |  | Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 1.35.9* |  |  | 17.22/06.036 | индекс местного раздражающего кожу действия |  |  | Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 1. 35.10* |  |  | 17.22/06.036 | индекс сенсибилизирующее рующей способности |  |  | Инструкция по применению 004-0612, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 1. 35.11* |  |  | 17.22/08.149 | окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ) |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1. 35.12* |  |  | 17.22/06.036 | острая токсичность и общетоксические свойства |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 МУ 1.1.037-95, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России - ГГСВ РФ 20.12.1995 |  |  |
| 1. 35.13* |  |  | 17.22/06.036 | показатель мембрано-повреждающего действия in vitro (гемолитический тест) |  |  | Инструкция по применению 020-1118, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 |  |  |
| 1. 35.14* |  |  | 17.22/08.035 | содержание элементов в вытяжке: - железо (Fe); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - медь (Cu); - марганец (Mn); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn). |  |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1. 35.15* |  |  | 17.22/08.158 17.22/08.156 | стирол в вытяжке |  |  | ГОСТ 22648-77 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |  |  |
| 1.35. 16* |  |  | 17.22/08.159 | тиурам |  |  | МВИ МН 5562-2016 |  |  |
| 1. 35.17* |  |  | 17.22/08.155 17.22/08.156 | формальдегид в вытяжке |  |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, утв. Директор ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» 26.11.2002 ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 1. 36.1* |  | Биохимические исследования. | 21.20/06.036 | общий белок (сыворотка крови, моча), мочевина (сыворотка крови, моча), холестерин (сыворотка крови), хлориды (сыворотка крови, моча), аланин- и аспартат-амино-трансферазы (сыворотка крови), альфа-амилаза (сыворотка крови), глюкоза (сыворотка крови), коэффициенты массы внутренних органов, гематологические показатели (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гемограмма) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.12.2004 № 131 В соответствии с инструкциями, прилагаемые к наборам реагентов, утв. МЗ РБ |  |  |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория (в части отбора проб – отдел организации испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37.1*** |  | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, продукты детского питания на мясной основе (кроме консервов) Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, продукты детского питания на мясной основе (кроме консервов) | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 33673-2015 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2023 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 33673-2015 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2023 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  |  |
| 1.37.2* |  |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 01.47/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах (аромат), консистенция сочность и другие |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31720-2012 СТБ 254-2022 СТБ 974-2016 СТБ 975-94 СТБ 254-2004 |  |  |
| 1.37.3* |  |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 01.47/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 33319-2015 |  |  |
| 1.37.4* |  |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 01.47/08.149 |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 1.37.5* |  |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.47/08.156 |  | массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 1.37.6* |  |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 01.47/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  |  |
| 1.37.7* |  |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.14901.47/08.149 |  | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 1.37.8* |  |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.47/08.156 |  | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 32009-2013 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |  |
| 1.37. 9* |  |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156- |  | массовая доля остаточной кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 1. 37.10* |  |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.15201.47/03.152 |  | антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1. 37.11* |  |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 |  | антибиотик хлорамфеникол |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1. 37.12* |  |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.14901.47/08.149 |  | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 1. 37.13* |  |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 01.47/08.159 |  | массовая концентрация нитрозаминов |  | МВИ.МН 3543-2010 |  |  |
| 1. 37.14* |  |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 |  | антибиотик бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 МИ В003-2020 |  |  |
| 1.38.1*** |  | Консервы мясные и мясо-растительные | 10.11/42.000 10.12/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 608-93 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 32125-2013 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26671-2014 |  |  |
| 1.38.2* |  |  | 10.11/11.116 10.12/ 11.116 |  | органолептичес кие показатели (внешний вид, цвет, запах (аромат), консис тенция и др.) |  | ГОСТ 33741-2015 |  |  |
| 1.38.3* |  |  | 10.11/08.164 10.12/ 08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 1.38.4* |  |  | 10.11/08.149 10.12/ 08.149 |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 1.38.5* |  |  | 10.11/ 08.052 10.12/ 08.052 |  | массовая доля примесей |  | ГОСТ 8756.4-70 ГОСТ 26323-2014 |  |  |
| 1.38.6* |  |  | 10.11/03.152 10.12/ 03.152 |  | антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1. 38.7* |  |  | 10.11/ 03.152 10.12/ 03.152 |  | хлорамфеникол |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1. 38.8* |  |  | 10.11/ 03.152 10.12/ 03.152 |  | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 МИ В003-2020 |  |  |
| 1.39.1*** |  | Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе (кроме консервов) Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе (кроме консервов) | 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 31452-2012 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 1860-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постан. Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постан. Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 31452-2012 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 1860-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постан. Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постан. Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 |  |  |
| 1.39.2* |  |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет и т.д. |  | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 33927-2016 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 32923-2014 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 СТБ 2508-2017 |  |  |
| 1.39.3* |  |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 |  | массовая доля лактулозы |  | МВИ.МН 2356-2005 МВИ.МН 2789-2007 |  |  |
| 1.39.4* |  |  | 10.51/08.149 |  | пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  |  |
| 1.39.5* |  |  | 10.51/08.149 |  | фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  |  |
| 1.39.6* |  |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 |  | кислотность, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 30648.4-99 |  |  |
| 1. 39.7* |  |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 10.86/08.149 |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 1. 39.8* |  |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 |  | массовая доля сахарозы,общий сахар в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78 ГОСТ 30648.7-99 |  |  |
| 1. 39.9* |  |  | 10.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.164 10.86/08.037 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 ГОСТ 5867-2023 ГОСТ 30648.1-99 |  |  |
| 1. 39.10* |  |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 |  | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 30648.3-99 |  |  |
| 1. 39.11* |  |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 |  | массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 ГОСТ 30627.2-98 |  |  |
| 1.39. 12* |  |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 |  | массовая доля витамина Е |  | ГОСТ 30627.3-98 |  |  |
| 1.39. 13* |  |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 |  | массовая доля витамина А |  | ГОСТ 30627.1-98 |  |  |
| 1.39. 14* |  |  | 10.51/08.156 10.86/05.156 |  | массовая доля витамина В1 |  | ГОСТ 30627.5-98 |  |  |
| 1.39. 15* |  |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 |  | массовая доля витамина РР |  | ГОСТ 30627.4-98 |  |  |
| 1.39. 16* |  |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 |  | массовая доля β-каротина |  | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 1. 39.17* |  |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  | антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1. 39.18* |  |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  | хлорамфеникол |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1. 39.19* |  |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1. 39.20* |  |  | 10.51/08.169 10.86/08.169 |  | активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 30648.5-99 ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 1. 39.21* |  |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 |  | массовая доля азота, белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 34454-2018 |  |  |
| 1. 39.22* |  |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 |  | массовая доля кальция, натрия, калия и магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 ГОСТ 30502-97 ГОСТ EN 15505-2013 |  |  |
| 1. 39.23* |  |  | 10.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 |  | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот |  | ГОСТ ISO 9231-2015 МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1. 39.24* |  |  | 10.51/32.115 |  | индекс растворимости |  | ГОСТ 30648.6-99 |  |  |
| 1. 39.24* |  |  | 10.51/08.156 |  | массовая доля нитратов и нитритов в сырах |  | ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 1. 39.25* |  |  | 10.41; 10.51 10.52/03.152 |  | пенициллин |  | МВИ. МН 5336-2015 МВИ. МН 4885-2014 |  |  |
| 1.40.1*** |  | Консервы молочные Консервы молочные | 10.51/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 33922-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1349-85 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постан. Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 33922-2016 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 утв. постан. Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |  |
| 1.40.2* |  |  | 10.51/11.116 |  | органолептические показатели: консистенция, цвет, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 |  |  |
| 1.40.3* |  |  | 10.51/08.149 |  | массовая доля сахаров (сахароза, лактоза) |  | ГОСТ 29248-91 |  |  |
| 1.40.4* |  |  | 10.51/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 |  |  |
| 1.40.5* |  |  | 10.51./08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |  |  |
| 1.40.6* |  |  | 10.51/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 |  |  |
| 1.40.7* |  |  | 10.51/03.152 |  | антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.40.8* |  |  | 10.51/03.152 |  | хлорамфеникол |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1.40. 9* |  |  | 10.51/03.152 |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1.40. 10* |  |  | 10.51/03.152 |  | Пенициллин |  | МВИ. МН 5336-2015 МВИ. МН 4885-2014 |  |  |
| 1.41.1*** |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 814-96 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 32366-2013 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ГН утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 |  |  |
| 1.41.2* |  |  | 10.20/11.116 |  | органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 7631-2008 |  |  |
| 1.41.3* |  |  | 10.20/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 1.41.4* |  |  | 10.20/08.149 |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26185-84 |  |  |
| 1.41.5* |  |  | 10.20/08.052 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 1.41.6* |  |  | 10.20/08.156 |  | гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 22.08.2005 № 116 СТ РК 2787-2015 |  |  |
| 1.41.7* |  |  | 10.20/08.159 |  | массовая доля сорбиновой и бензойной кислот |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.41.8* |  |  | 10.20/08.162 |  | полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |  |
| 1.41.9* |  |  | 10.20/08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 26185-84 |  |  |
| 1. 41.10* |  |  | 10.20/03.152 |  | антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1. 41.11* |  |  | 10.20/03.152 |  | хлорамфеникол |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1. 41.12* |  |  | 10.20/03.152 |  | антибиотик бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 МИ В003-2020 |  |  |
| 1.42.1*** |  | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 29276-92 ГОСТ 32156-2013 СТБ 8019-2002 СНиП,ГН,утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СНиП,ГН,утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70 |  |  |
| 1.42.2* |  |  | 10.20/11.116 |  | органолептические показатели |  | ГОСТ 26664-85 |  |  |
| 1.42.3* |  |  | 10.20/08.052 |  | масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 |  |  |
| 1.42.4* |  |  | 10.20/08.052 |  | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-86 |  |  |
| 1.42.5* |  |  | 10.20/08.149 |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 27207-87 |  |  |
| 1.42.6* |  |  | 10.20/08.149 |  | общая кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |  |  |
| 1.42.7* |  |  | 10.20/08.052 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 |  |  |
| 1.42.8* |  |  | 10.20/08.159 |  | массовая доля сорбиновой и бензойной кислот |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.42.9* |  |  | 10.20/08.162 |  | полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |  |
| 1.42. 10* |  |  | 10.20/32.115 |  | посторонние примеси |  | ГОСТ 7631-2008 |  |  |
| 1.42. 11* |  |  | 10.20/03.152 |  | антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.43.1* |  | Продукция мукомольно-крупяная | 10.61/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6201-68 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 СТБ 1666-2006 СНиП,ГН утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 |  |  |
| 1.43.2* |  |  | 10.61/11.116 |  | органолептические показатели: цвет, запах, вкус и др |  | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-2022 |  |  |
| 1.43.3* |  |  | 10.61/32.115 |  | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 1.43.4* |  |  | 10.61/08.149 |  | кислотность овсяных хлопьев |  | ГОСТ 26312.6-84 |  |  |
| 1.43.5* |  |  | 10.61/08.052 |  | массовая доля влаги, влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 9404-88 |  |  |
| 1.43.6* |  |  | 10.61/08.052 |  | зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ 27494-2016 |  |  |
| 1.43.7* |  |  | 10.61/08.052 |  | примеси и доброкачественное ядро |  | ГОСТ 26312.4-84 |  |  |
| 1.43.8* |  |  | 10.61/08.052 |  | массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 1.43.9* |  |  | 10.61/08.149 |  | кислотность рисовой, овсяной, гречневой круп и толокна для производства продуктов детского питания |  | ГОСТ 26971-86 |  |  |
| 1.43.10* |  |  | 10.61/08.052 |  | клейковина сырая, количество |  | ГОСТ 27839-2013 |  |  |
| 1.44.1*** |  | Макаронные изделия | 10.73/42.000 |  | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 СТБ 1963-2009 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009 |  |  |
| 1.44.2* |  |  | 10.73/11.116 |  | органолептические показатели: цвет, вкус, запах, состояние поверхности, излома; форма; состояние после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 |  |  |
| 1.44.3* |  |  | 10.73/08.052 |  | влажность |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 |  |  |
| 1.44.4* |  |  | 10.73/08.149 |  | кислотность |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 |  |  |
| 1.44.5* |  |  | 10.73/08.052 |  | массовая доля лома, крошки |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 |  |  |
| 1.44.6* |  |  | 10.73/08.052 |  | массовая доля золы |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 |  |  |
| 1.44.7* |  |  | 10.73/08.052 |  | массовая доля деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 |  |  |
| 1.44.8* |  |  | 10.73/08.052 |  | массовая доля металломагнитной примеси |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 |  |  |
| 1.44.9* |  |  | 10.73/32.115 |  | зараженность вредителями хлебных запасов |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 |  |  |
| 1.45.1*** |  | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 |  | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 31805-2018 ГОСТ 31807-2018 СТБ 639-95 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2160-2011 |  |  |
| 1.45.2* |  |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид (форма и поверхность, цвет), аличие посторонних включений, признаки болезни и плесени, состояние мякиша, вкус,хруст от минеральной примеси, запах и др |  | СТБ 2160-2011 СТБ 926-98 ГОСТ 5667-2022 |  |  |
| 1.45.3* |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 |  | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 ГОСТ 5672-2022 |  |  |
| 1.45.4* |  |  | 10.71-72/ 08.052 |  | влажность |  | ГОСТ 21094-2022 СТБ 926-98 СТБ 912-98 |  |  |
| 1.45.5* |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 |  | кислотность, щелочность |  | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 1.45.6* |  |  | 10.71/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 |  |  |
| 1.46.1*** |  | Сахар | 10.81/42.000 |  | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 33222-2015 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37,ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 12569-2016 |  |  |
| 1.46.2* |  |  | 10.81/11.116 |  | органолептические показатели |  | ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014 |  |  |
| 1.46.3 |  |  | 10.81/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-2024 |  |  |
| 1.46.4* |  |  | 10.81/08.052 |  | массовая доля золы |  | ГОСТ 12574-2016 |  |  |
| 1.46.5* |  |  | 10.81/08.156 |  | цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  |  |
| 1.46.6* |  |  | 10.81/08.149 |  | массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12575-2024 |  |  |
| 1.46.7* |  |  | 10.81/08.169 |  | массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-2013 |  |  |
| 1.47.1*** |  | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71-72/42.000 10.82/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 108-76 ГОСТ 108-2014 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 4570-2014 ГОСТ 6441-2014 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 14031-2014 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15052-2014 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 15810-2014 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2014 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СНиП,ГН.утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82 ГОСТ 5904-2019 СТБ 2397-2015 |  |  |
| 1.47.2* |  |  | 10.71-72/ 11.116 10.82/11.116 |  | органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет и другие |  | ГОСТ 5897-90 |  |  |
| 1.47.3* |  |  | 10.71-72/ 08.149 10.82/08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5898-2022 |  |  |
| 1.47.4* |  |  | 10.71-72/ 08.149 10.82/08.149 |  | щелочность |  | ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5898-2022 |  |  |
| 1.47.5* |  |  | 10.71-72/ 08.156 10.82/08.156 |  | редуцирующие вещества |  | ГОСТ 5903-89 |  |  |
| 1.47.6* |  |  | 10.71-72/ 08.052 10.82/08.052 |  | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 1.47.7* |  |  | 10.71-72/ 08.052 10.82/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 |  |  |
| 1. 47.8* |  |  | 10.71-72/ 08.164 10.82/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 1. 47.9* |  |  | 10.71/ 08.052 10.72/ 08.052 10.82/08.052 |  | массовая доля общей золы и золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты, массовой долей 10 % |  | ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 1. 47.10* |  |  | 10.71/08.149 10.72/ 08.149 10.82/08.149 10.82/08.156 |  | массовая доля сахара и сахарозы |  | ГОСТ 5903-89 |  |  |
| 1. 47.11* |  |  | 10.71/08.149 10.72/ 08.149 10.82/08.149 |  | массовая доля сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  |  |
| 1.48.1*** |  | Мед | 10.89/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 19792-2017 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19792-2017 |  |  |
| 1.48.2* |  |  | 10.89/11.116 |  | органолептические показатели: аромат, вкус, признаки брожения |  | ГОСТ 19792-2017 |  |  |
| 1.48.3* |  |  | 10.89/08.052 |  | массовая доля воды |  | ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31744-2012 |  |  |
| 1.48.4* |  |  | 10.89/08.156 |  | массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы |  | ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 32167-2013 |  |  |
| 1.48.5* |  |  | 10.89/08.156 |  | диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 |  |  |
| 1.48.6* |  |  | 10.89/08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |  |  |
| 1.49.1** |  | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, плоды и ягоды Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, плоды и ягоды | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 |  | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 33823-2016 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 33823-2016 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |  |  |
| 1.49.2* |  |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах и др. |  | ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 33261-2015 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 34215-2017 ГОСТ 34212-2017 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 34323-2017 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 32856-2014 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34314-2017 СТБ 393-2022 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34216-2017 СТБ 2288-2012 СТБ 2390-2014 СТБ 2389-2014 |  |  |
| 1.49.3* |  |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 |  | массовая доля нитратов |  | МУ 5048-89, утв. Начальником Госинспекции по качеству продукции, стандартизации и метрологии Госагропрома СССР 19.04.1989, Зам.Председателя ВПНО Союзсельхозхимии 18.04.1989, Начальником Главного санитарно-профилактического управления Минздрава СССР 04.07.1989 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 |  |  |
| 1.50.1*** |  | Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал | 10.39/42.000 10.62/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиоло гическому надзору (контролю),утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299,глава II, раздел 1 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 32896-2014 СТБ 39-95 СТБ 159-94 СТБ 819-93 СТБ 829-2008 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 986-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1083-97 СТБ 1130-98 СТБ 1131-98 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 32896-2014 СТБ 39-95 СТБ 159-94 СТБ 819-93 СТБ 829-2008 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 986-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1083-97 СТБ 1130-98 СТБ 1131-98 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7698-93 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 26313-2014 |  |  |  |
| 1.50.2* |  |  | 10.39/11.116 10.62/11.116 |  | органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет |  | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34220-2017 |  |  |  |
| 1.50.3* |  |  | 10.39/08.149 |  | титруемая кислотность |  | ГОСТ 7698-93 ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 34127-2017 |  |  |  |
| 1.50.4 |  |  | 10.39/08.159 |  | массовая доля бензойной кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1.50.5* |  |  | 10.39/08.156 |  | массовая доля бета-каротина |  | ГОСТ ISO 6528-2-2019 |  |  |  |
| 1.50.6* |  |  | 10.39/08.149 |  | массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 |  |  |  |
| 1.50.7* |  |  | 10.39/08.052 10.62/08.052 |  | массовая доля влаги или сухих веществ |  | ГОСТ 7698-93 ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 34130-2017 |  |  |  |
| 1.50. 8* |  |  | 10.39/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 |  |  |  |
| 1.50. 9* |  |  | 10.62/08.052 |  | массовая доля золы |  | ГОСТ 7698-93 |  |  |  |
| 1.50. 10* |  |  | 10.39/08.032 |  | массовая доля калия (K) |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.50. 11* |  |  | 10.39/08.032 |  | массовая доля кальция (Ca); |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.50. 12* |  |  | 10.39/08.032 |  | массовая доля магния (Mg); |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.50. 13* |  |  | 10.39/08.052 |  | массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 34130-2017 |  |  |  |
| 1.50. 14* |  |  | 10.39/08.052 |  | массовая доля минеральной примеси |  | ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 34130-2017 |  |  |  |
| 1.50. 15* |  |  | 10.39/08.052 |  | массовая и объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |  |
| 1.50. 16* |  |  | 10.39/08.032 |  | массовая доля натрия (Na) |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.50. 17* |  |  | 10.39/08.169 |  | массовая доля нитратов |  | ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 |  |  |  |
| 1.50. 18* |  |  | 10.39/08.052 |  | массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 |  |  |  |
| 1.50. 19* |  |  | 10.39/11.116 10.39/08.052 |  | массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 28741-90 |  |  |  |
| 1.50. 20* |  |  | 10.39/08.052 |  | массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  |  |  |
| 1. 50.21* |  |  | 10.39/08.133 |  | массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |  |  |  |
| 1. 50.22* |  |  | 10.39/08.149 |  | массовая доля свободного и связанного диоксида серы |  | ГОСТ 7698-93 ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |  |
| 1. 50.23* |  |  | 10.39/08.159 |  | массовая доля сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1. 50.24* |  |  | 10.39/08.149 |  | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 ГОСТ 34130-2017 |  |  |  |
| 1.50.25* |  |  | 10.39/08.169 |  | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |
| 1. 50.26* |  |  | 10.32,10.39/ 08.159 |  | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547-2019 ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 |  |  |  |
| 1.51.1* |  | Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай. | 10.83/42.000 |  | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 32775-2014 СТБ 1001-2022 СТБ 8019-2002 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 34856-2022 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 1936-85 |  |  |  |
| 1.51.2* |  |  | 10.83/11.116 |  | органолептические показатели: аромат, вкус, внешний вид, цвет |  | ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32572-2013 |  |  |  |
| 1.51.3* |  |  | 10.83/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 1936-85 |  |  |  |
| 1.51.4* |  |  | 10.83/08.052 |  | массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ ISO 1576-2013 |  |  |  |
| 1.51.5* |  |  | 10.83/08.159 |  | массовая доля кофеина |  | МВИ.МН 1037-99 |  |  |  |
| 1.51.6* |  |  | 10.83/08.052 |  | массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |  |
| 1.51.7* |  |  | 10.83/08.052 |  | массовая доля посторонних примесей и зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |  |
| 1.51.8* |  |  | 10.83/08.052 |  | массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 28551-90 |  |  |  |
| 1.51.9* |  |  | 10.83/08.169 |  | pH напитка |  | ГОСТ 29148-2003 |  |  |  |
| 1.51.10* |  |  | 10.83/08.052 |  | массовая доля мелочи |  | ГОСТ 1936-85 |  |  |  |
| 1.51.11* |  |  | 10.83/08.052 |  | массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 1936-85 |  |  |  |
| 1.52.1*** |  | Специи и пряности | 10.84/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ ISO 6539-2016 СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37,ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28875-90 |  |  |  |
| 1.52.2* |  |  | 10.84/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, форма, цвет |  | ГОСТ 28875-90 |  |  |  |
| 1.52.3* |  |  | 10.89/08.052 |  | зола |  | ГОСТ ISO 928-2015 |  |  |  |
| 1.52.4* |  |  | 10.84/08.052 |  | зараженность вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 28875-90 |  |  |  |
| 1.52.5* |  |  | 10.84/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 28875-90 |  |  |  |
| 1.53.1*** |  | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 10766-64 СТБ 1486-2004 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1939-2009 |  |  |  |
| 1.53.2* |  |  | 10.41/11.116 |  | органолептические показатели: запах, прозрачность, цвет |  | ГОСТ 5472-50 |  |  |  |
| 1.53.3* |  |  | 10.41/08.052 |  | неомыляемые вещества |  | ГОСТ 5479-64 |  |  |  |
| 1.53.4* |  |  | 10.41/08.052 |  | влага и летучие вещества |  | ГОСТ 11812-66 |  |  |  |
| 1.53.5* |  |  | 10.41/08.052 |  | нежировые примеси и отстой |  | ГОСТ 5481-2014 ГОСТ 5481-2022 |  |  |  |
| 1.53.6* |  |  | 10.41/32.115 |  | мыло (качествен-ный метод) |  |  |  |  |  |
| 1.53.7* |  |  | 10.41/08.149 |  | йодное число |  | ГОСТ 5475-69 |  |  |  |
| 1.53. 8* |  |  | 10.41/08.149 |  | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |  |
| 1.53. 9* |  |  | 10.41/32.115 |  | цветное число |  | ГОСТ 5477-2015 |  |  |  |
| 1.53. 10* |  |  | 10.41/08.149 |  | число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |  |  |  |
| 1.53. 11* |  |  | 10.41/08.052 |  | массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 ГОСТ 31753-2012 |  |  |  |
| 1.53. 12* |  |  | 10.41/08.157 |  | массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 31663-2012 |  |  |  |
| 1.53. 13* |  |  | 10.41/08.149 |  | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  |  |  |
| 1.54.1*** |  | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.41/42.000 10.42/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 28414-89 СТБ 2016-2009 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 32189-2013 |  |  |  |
| 1.54.2* |  |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 |  | органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность, цвет |  | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 32189-2013 СТБ 1889-2008 |  |  |  |
| 1.54.3* |  |  | 10.41/08.14910.42/08.149 |  | кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31933-2012 |  |  |  |
| 1.54.4* |  |  | 10.41/08.14910.42/08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 32189-2013 СТБ 1889-2008 |  |  |  |
| 1.54.5* |  |  | 10.41/08.14910.42/08.149 |  | перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |  |
| 1.54.6* |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 |  | массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91 СТБ 1889-2008 ГОСТ 32189-2013 |  |  |  |
| 1.54.7* |  |  | 10.41/08.16410.42/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 32189-2013 СТБ 1889-2008 |  |  |  |
| 1.54.8* |  |  | 10.41/08.14910.42/08.149 |  | массовая доля поваренной соли в маргарине |  | ГОСТ 32189-2013 СТБ 1889-2008 |  |  |  |
| 1.54.9* |  |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 |  | массовая доля никеля (Ni) |  | ГОСТ 28414-89 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 1.55.1*** |  | Майонезы, соусы майонезные | 10.89/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 30004.1-93 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 1.55.2* |  |  | 10.89/11.116 |  | органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность, цвет |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 1.55.3* |  |  | 10.89/08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 1.55.4* |  |  | 10.89/08.149 |  | перекисное число |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 1.55.5* |  |  | 10.89/08.159 |  | массовая доля бензойной кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1.55.6* |  |  | 10.89/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 1.55.7* |  |  | 10.89/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 1.55.8* |  |  | 10.89/08.159 |  | массовая доля сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1.55.9* |  |  | 10.89/08.169 |  | рН |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 1. 55.10* |  |  | 10.89/32.115 |  | стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 |  |  |  |
| 1.56.1*** |  | Семена масличных культур | 01.11/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 22391-2015 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10852-86 |  |  |  |
| 1.56.2* |  |  | 01.11/11.116 |  | органолептические показатели: запах, цвет |  | ГОСТ 27988-88 |  |  |  |
| 1.56.3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.11/08.052 |  | определение влажности |  | ГОСТ 10856-96 |  |  |  |
| 1.56.4* |  |  | 01.11/32.115 |  | определение зараженности вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  |  |  |
| 1.56.5* |  |  | 01.11/08.149 |  | определение кислотного числа масла |  | ГОСТ 10858-77 |  |  |  |
| 1.56.6* |  |  | 01.11/08.052 |  | определение сорной и масличной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |  |  |  |
| 1.56.7* |  |  | 01.11/08.164 |  | масличность |  | ГОСТ 10857-64 |  |  |  |
| 1.57.1*** |  | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28188-2014 ГОСТ 28499-2014 СТБ 539-2019 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28188-2014 ГОСТ 28499-2014 СТБ 539-2019 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86 |  |  |  |
| 1.57.2* |  |  | 11.07/11.116 |  | органолептические показатели: аромат, вкус, внешний вид, прозрачность, цвет |  | ГОСТ 6687.5-86 |  |  |  |
| 1.57.3* |  |  | 11.07/08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |  |
| 1.57.4* |  |  | 11.07/08.133 |  | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 |  |  |  |
| 1.57.5* |  |  | 11.07/08.159 |  | - аспартам; - бензоат натрия; - кофеин; - сахарин. |  | ГОСТ 30059-93 |  |  |  |
| 1.57.6* |  |  | 11.07/08.159 |  | массовая доля бензойной кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1.57.7* |  |  | 11.07/08.149 |  | массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 |  |  |  |
| 1. 57.8* |  |  | 11.07/08.159 |  | массовая доля сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1.57. 9* |  |  | 11.07/08.052 |  | массовая доля спирта этилового |  | ГОСТ 6687.7-88 |  |  |  |
| 1.57. 10* |  |  | 11.07/35.062 |  | двуокись углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32037-2013 |  |  |  |
| 1. 57.11* |  |  | 11.07/08.159 |  | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | МВИ.МН 2399-2005 СТБ 2547-2019 ГОСТ 33406-2015 |  |  |  |
| 1. 57.12* |  |  | 11.07/08.169 |  | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |  |  |
| 1.58.1*** |  | Пиво | 11.05/42.000 |  | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 СТБ 395-2017 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12786-80 |  |  |  |
| 1.58.2* |  |  | 11.05/11.116 |  | органолептические показатели: аромат, внешний вид, вкус, высота пены, пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93 ГОСТ 30060-2022 |  |  |  |
| 1.58.3* |  |  | 11.05/32.115 |  | органолептический показатель: цвет |  | ГОСТ 12789-2022 |  |  |  |
| 1.58.4* |  |  | 11.05/08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 12788-87 |  |  |  |
| 1.58.5* |  |  | 11.05/08.052 |  | массовая доля спирта и сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 |  |  |  |
| 1.58.6* |  |  | 11.05/35.062 |  | двуокись углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |  |  |  |
| 1.58.7* |  |  | 11.05/08.159 |  | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 |  |  |  |
| 1.58.8* |  |  | 11.05/08.159 |  | массовая доля сорбиновой и бензойной кислот |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1.59.1*** |  | Вина. Советское шампанское. Коньяки. Спирты коньячные Сидр Вина. Советское шампанское. Коньяки. Спирты коньячные Сидр | 11.01/42.00011.02/42.000 11.03/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СТБ 924-2008 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СТБ 924-2008 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1384-2010 |  |  |  |
| 1.59.2* |  |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 |  | органолептические показатели: вкус, запах, прозрачность, цвет |  | СТБ 1386-2013 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 32051-2013 СТБ 924-2008 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1861-2008 СТБ 1529-2010 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 |  |  |  |
| 1.59.3* |  |  | 11.01/08.15911.02/08.159 11.03/08.159 |  | массовая доля бензойной кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1.59.4* |  |  | 11.01/08.15611.02/08.156 11.01/08.03211.02/08. 032 |  | массовая доля железа (Fe) |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.59.5* |  |  | 11.01/08.15911.02/08.159 11.03/08.159 |  | массовая доля сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1.59.6* |  |  | 11.01/08.149 |  | массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 ГОСТ 33408-2015 |  |  |  |
| 1.59.7* |  |  | 11.01/08.156 |  | массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-2014 ГОСТ 33408-2015 |  |  |  |
| 1.59.8* |  |  | 11.01/08.14911.02/08.149 11.03/08.149 |  | массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |  |  |  |
| 1. 59.9* |  |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 |  | массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |  |  |  |
| 1. 59.10* |  |  | 11.03/08.052 |  | массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 950-2006 СТБ 1694-2006 ГОСТ 32000-2012 |  |  |  |
| 1. 59.11* |  |  | 11.01/08.14911.02/08.149 11.03/08.149 |  | массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |  |  |  |
| 1. 59.12* |  |  | 11.01/08.149 |  | массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 ГОСТ 33408-2015 |  |  |  |
| 1. 59.13* |  |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 |  | массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114-2013 |  |  |  |
| 1. 59.14* |  |  | 11.01/08.052 |  | общий экстракт в коньяках и коньячных спиртах приведенный экстракт в коньяках |  | МВИ.МН 2669-2007 |  |  |  |
| 1. 59.15* |  |  | 11.01/08.149 |  | объемная доля спирта метилового |  | ГОСТ 13194-74 ГОСТ 33408-2015 |  |  |  |
| 1. 59.16* |  |  | 11.01/08.03111.02/08.031 11.03/08.031 |  | объемная доля спирта этилового |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2013 |  |  |  |
| 1. 59.17* |  |  | 11.01/08.149 |  | дубильные вещества в коньяках и коньячных спиртах |  | МВИ.МН 2667-2007 |  |  |  |
| 1.59. 18* |  |  | 11.01/08.052 11.02/08.052 |  | приведенный экстракт |  | ГОСТ 32000-2012 |  |  |  |
| 1. 59.19* |  |  | 11.01/08.15911.02/08.159 11.03/08.159 |  | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |  |  |  |
| 1. 59.20* |  |  | 11.02/08.159 |  | содержание органических кислот в части определения лимонной кислоты |  | СТБ 1982-2009 |  |  |  |
| 1. 59.21* |  |  | 11.01/08.159 |  | эфиры фталевой кислоты (диметил-, диэтил- и дибутилфталат (ДБФ) |  | МВИ.МН 2709-2007 |  |  |  |
| 1. 59.22* |  |  | 11.05/35.062 |  | двуокись углерода |  | ГОСТ 12258-79 |  |  |  |
| 1.60.1*** |  | Водки и водки особые | 11.01/42.000 |  | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 СТБ 978-2003 СТБ 8019-2002 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 32035-2013 |  |  |  |
| 1.60.2* |  |  | 11.01/11.116 |  | органолептические показатели: вкус, запах, прозрачность, цвет |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 32035-2013 |  |  |  |
| 1.60.3* |  |  | 11.01/08.149 |  | щелочность |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 32035-2013 |  |  |  |
| 1.60.4* |  |  | 11.01/08.031 |  | крепость |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 32035-2013 |  |  |  |
| 1.60.5* |  |  | 11.01/08.158 |  | массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |
| 1.60.6* |  |  | 11.01/08.158 |  | массовая концентрация сивушного масла |  | ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |
| 1.60.7* |  |  | 11.01/08.158 |  | массовая концентрация сложных эфиров |  | ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |
| 1.60.8* |  |  | 11.01/08.158 |  | объемная доля спирта метилового |  | ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |
| 1. 60.9* |  |  | 11.01/08.159 |  | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |  |  |  |
| 1.61.1*** |  | Изделия ликероводочные | 11.01/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГОСТ 7190-2013 СТБ 1122-2010 (до 01.01.2026) СТБ 1122-2024 (с 01.01.2026) СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 32080-2013 |  |  |  |
| 1.61.2* |  |  | 11.01/11.116 |  | органолептические показатели: аромат, вкус, прозрачность, цвет |  | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 32080-2013 |  |  |  |
| 1.61.3* |  |  | 11.01/08.031 |  | крепость |  | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 32080-2013 |  |  |  |
| 1.61.4* |  |  | 11.01/08.149 |  | массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 32080-2013 |  |  |  |
| 1.61.5* |  |  | 11.01/08.159 |  | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |  |  |  |
| 1.61.6* |  |  | 11.01/08.052 |  | массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 32080-2013 |  |  |  |
| 1.61.7* |  |  | 11.01/08.149 |  | массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 32080-2013 |  |  |  |
| 1. 61.8* |  |  | 11.01/08.159 |  | эфиры фталевой кислоты (диметил-, диэтил- и дибутилфталат (ДБФ) |  | МВИ.МН 2709-2007 |  |  |  |
| 1.62.1*** |  | Спирт этиловый ректификованный, спирто-содержащие жидкости (в том числе стекло-омыватели) | 11.01/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1,V ГОСТ 5963-67 ГОСТ 32062-2013 СТБ 1334-2003 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5964-93 ГОСТ 32036-2013 |  |  |  |
| 1.62.2* |  |  | 11.01/11.116 |  | органолептические показатели: вкус, запах,прозрачность, цвет |  | ГОСТ 5964-93 ГОСТ 32036-2013 |  |  |  |
| 1.62.3* |  |  | 11.01/08.031 |  | объемная доля спирта этилового |  | ГОСТ 5964-93 ГОСТ 30536-2013 ГОСТ 32036-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |
| 1.62.4* |  |  | 11.01/08.158 |  | массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |
| 1.62.5* |  |  | 11.01/08.158 |  | массовая концентрация сивушного масла |  | ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |
| 1.62.6* |  |  | 11.01/08.158 |  | массовая концентрация сложных эфиров |  | ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |
| 1.62.7* |  |  | 11.01/08.158 |  | объемная доля спирта метилового |  | ГОСТ 30536-2013 МВИ МН 4612-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |  |
| 1.62.8* |  |  | 11.01/08.159 |  | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |  |  |  |
| 1.63.1*** |  | Уксусы для пищевых целей Уксусы для пищевых целей | 10.89/42.000 |  | отбор проб | СТБ 1760-2007 СТБ 8019-2002 СТБ 1924-2008 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1760-2007 |  |  |  |
| 1.63.2* |  |  | 10.89/11.116 |  | органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность |  | СТБ 1760-2007 |  |  |  |
| 1.63.3* |  |  | 10.89/08.149 |  | массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1760-2007 |  |  |  |
| 1.63.4* |  |  | 10.89/08.149 |  | массовая концентрация органических кислот |  | СТБ 1760-2007 |  |  |  |
| 1.64.1*** |  | Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда, сладкие блюда, готовая кулинарная продукция | 10.89/42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 18488-2000 СТБ 922-94 СТБ 983-95 СТБ 8019-2002 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.0-77 |  |  |  |
| 1.64.2* |  |  | 10.89/11.116 |  | органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, цвет, консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 31986-2012 МУ №18/29 от 21.04.01 |  |  |  |
| 1.64.3* |  |  | 10.89/08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |  |  |  |
| 1.64.4* |  |  | 10.89/32.115 |  | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |  |
| 1.64.5* |  |  | 10.89/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 МУ №18/29 от 21.04.01 |  |  |  |
| 1.64.6* |  |  | 10.89/08.052 |  | массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 МУ №18/29 от 21.04.01 |  |  |  |
| 1.64.7* |  |  | 10.89/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 МУ №18/29 от 21.04.01 |  |  |  |
| 1.64.8* |  |  | 10.89/08.149 |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 |  |  |  |
| 1.64. 9* |  |  | 10.89/08.149 |  | массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 |  |  |  |
| 1.64. 10* |  |  | 10.89/08.052 |  | металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |  |
| 1.64. 11* |  |  | 10.89/32.115 |  | посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |  |
| 1.65.1* |  | Соль поваренная | 10.84/11.116 |  | органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах | ГОСТ 13830-97 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13685-84 ГОСТ 33770-2016 |  |  |  |
| 1.65.2* |  |  | 10.84/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84 |  |  |  |
| 1.65.3* |  |  | 10.84/08.149 |  | массовая доля йода |  | ГОСТ 13685-84 |  |  |  |
| 1.66.1* |  | Биологически активные добавки Биологически активные добавки Биологически активные добавки Биологически активные добавки | 10.89/11.116 |  | органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 Гигиенический норматив 10-117-99, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.04.1999 № 16 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 Гигиенический норматив 10-117-99, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.04.1999 № 16 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 Гигиенический норматив 10-117-99, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.04.1999 № 16 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 |  |  |  |
| 1.66.2* |  |  | 10.89/08.052 |  | влага |  | ГОСТ 24027.2-80 |  |  |  |
| 1.66.3* |  |  | 10.89/08.052 |  | зола |  | ГОСТ 24027.2-80 |  |  |  |
| 1.66.4* |  |  | 10.89/32.115 |  | определение загрязненности и зараженности вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84 |  |  |  |
| 1.66.5* |  |  | 10.89/08.149 |  | определение кислотного числа |  | ГОСТ 31933-2012 |  |  |  |
| 1.66.6* |  |  | 10.89/08.162 |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 1.66.7* |  |  | 10.89/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 15113.9-77 |  |  |  |
| 1.66.8* |  |  | 10.89/08.159 |  | массовая доля бензойной кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1. 66.9* |  |  | 10.89/08.159 |  | массовая доля сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |  |  |  |
| 1.66. 10* |  |  | 10.89/08.156 |  | массовая доля бета-каротина |  | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |  |
| 1.66. 11* |  |  | 10.89/08.149 |  | массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 |  |  |  |
| 1.66. 12* |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 |  | массовая доля железа (Fe) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.66. 13* |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 |  | массовая доля кадмия (Cd) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ ISO 11885-2011 СТБ EN 14083-2012 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.66. 14* |  |  | 10.89/08.156 |  | массовая доля лактулозы |  | МВИ.МН 2356-2005 |  |  |  |
| 1.66. 15* |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 |  | массовая доля меди (Cu) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 66.16* |  |  | 10.89/08.156 10.89/08.035 10.89/08.032 |  | массовая доля мышьяка (As) |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31707-2012 СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 66.17* |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 10.89/08.156 |  | массовая доля никеля (Ni) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 28414-89 |  |  |  |
| 1. 66.18* |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 |  | массовая доля ртути (Hg) |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 66.19* |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 |  | массовая доля свинца (Pb) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ ISO 11885-2011 СТБ EN 14083-2012 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 66.20* |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 |  | массовая доля хрома (Cr) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ ISO 11885-2011 СТБ EN 14083-2012 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 66.21* |  |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 |  | массовая доля цинка (Zn) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 66.22* |  |  | 10.89/03.152 |  | массовая концентрация антибиотика стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |  |  |
| 1. 66.23* |  |  | 10.89/03.152 |  | массовая концентрация антибиотиков тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |  |  |  |
| 1. 66.24* |  |  | 10.89/03.152 |  | массовая концентрация антибиотика хлорамфеникола |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |  |  |  |
| 1. 66.25* |  |  | 10.89/08.159 |  | определение микотоксина: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  |
| 1. 66.26* |  |  | 10.89/08.159 |  | определение микотоксина: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |  |
| 1. 66.27* |  |  | 10.89/03.152 |  | определение микотоксина: дезоксиниваленол (ДОН) |  | МВИ.МН 5617-2016 МВИ.МН 6103-2018 |  |  |  |
| 1. 66.28* |  |  | 10.89/03.152 |  | определение микотоксина: зеараленона |  | МВИ.МН 5230-2015 МВИ.МН 5590-2016 |  |  |  |
| 1. 66.29* |  |  | 10.89/08.149 |  | определение перекисного числа |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |  |
| 1. 66.30* |  |  | 10.89/08.162 |  | определение хлорорганического пестицида: альдрина |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32689.1-3-2014 ГОСТ 32308-2013 МВИ.МН 2352-2005 |  |  |  |
| 1. 66.31* |  |  | 10.89/08.162 |  | определение хлорорганического пестицида: гексахлорбензола |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-3-2014 |  |  |  |
| 1. 66.32* |  |  | 10.89/08.162 |  | определение хлорорганического пестицида: гексахлорцикло-гексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 МВИ.МН 2352-2005 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-3-2014 |  |  |  |
| 1. 66.33* |  |  | 10.89/08.162 |  | определение хлорорганического пестицида: гептахлора |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 МВИ.МН 2352-2005 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-3-2014 |  |  |  |
| 1. 66.34* |  |  | 10.89/08.162 |  | определение хлорорганического пестицида: дихлордифенил трихлор-метилметана (ДДТ) и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 МВИ.МН 2352-2005 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-3-2014 |  |  |  |
| 1. 66.35* |  |  | 10.89/08.162 |  | определение хлорорганического пестицида: диэльдрина |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-3-2014 |  |  |  |
| 1. 66.36* |  |  | 10.89/08.162 |  | определение хлорорганического пестицида: эндрин |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-3-2014 |  |  |  |
| 1. 66.37* |  |  | 10.89/08.159 |  | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547-2019 |  |  |  |
| 1. 66.38 |  |  | 10.89/08.162 |  | определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) |  | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |  |
| 1.66. 39* |  |  | 10.89/08.159 |  | витамин Е |  | СТБ 1079-97 п. 6.16 |  |  |  |
| 1.66. 40* |  |  | 10.89/08.159 |  | витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |  |
| 1.66. 41* |  |  | 10.89/08.159 |  | фолиевая кислота |  | МВИ. МН 2146-2004 |  |  |  |
| 1.66. 42* |  |  | 10.89/03.152 |  | антибиотик пенициллин |  | МВИ. МН 5336-2015 МВИ. МН 4885-2014 |  |  |  |
| 1.67.1*** |  | Продовольственное сырье, пищевые продукты, продукты детского питания Продовольственное сырье, пищевые продукты, продукты детского питания Продовольственное сырье, пищевые продукты, продукты детского питания Продовольственное сырье, пищевые продукты, продукты детского питания Продовольственное сырье, пищевые продукты, продукты детского питания | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89; 11.01 11.02; 11.03 11.05; 11.07 /42.000 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.032 |  | отбор проб | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.09.2010 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.09.2010 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.09.2010 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.09.2010 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.09.2010 № 119 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |  |  |  |
| 1.67.2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67.3* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89; 11.01 11.02; 11.03 11.05; 11.07 /08.162 |  | 2,4-Д кислота |  | ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 1.67.4* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89; 11.01 11.02; 11.03 11.05; 11.07 /08.159 |  | массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 1.67.5* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.032 |  | массовая доля железа (Fe) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.67.6* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.032 |  | массовая доля кадмия (Cd) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ EN 14083-2012 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.67.7* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.032 |  | массовая доля меди (Cu) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1.67.8* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.156, 08.032 |  | массовая доля мышьяка (As) в вытяжке |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 67.9* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.032 08.035; 08.156 |  | массовая доля никеля (Ni) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 33425-2015 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 67.10* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.156, 08.032 |  | массовая доля олова (Sn) |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 67.11* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.032 |  | массовая доля ртути (Hg) |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 67.12* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.032 |  | массовая доля свинца(Pb) |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 СТБ EN 14083-2012 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 67.13* |  |  | 10.61/08.03210.71/08.032 |  | массовая доля селена (Se) |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 67.14* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.032 |  | массовая доля хром (Cr) |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ EN 14082-2014 СТБ EN 14083-2012 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 67.15* |  |  | 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.86 10.89/08.032 |  | массовая доля цинка (Zn). |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |  |  |  |
| 1. 67.16* |  |  | 10.61/08.152 10.61/08.159 10.71/08.152 10.71/08.159 10.72/08.152 10.72/08.159 10.73/08.152 10.73/08.159 10.82/08.152 10.82/08.159 10.83/08.152 10.83/08.159 01.25/08.159 |  | микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 |  |  |  |
| 1. 67.17* |  |  | 10.41/08.152, 10.41/08.159 10.51/08.152, 10.51/08.159 10.52/08.152, 10.52/08.159 |  | микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |  |  |  |
| 1. 67.18* |  |  | 10.61/08.152 10.71/08.152 10.72/08.152 10.73/08.152 |  | дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016 МВИ.МН 6103-2018 МВИ.МН 2477-2006 |  |  |  |
| 1. 67.19* |  |  | 10.61/08.152 10.71/08.152 10.72/08.152 10.73/08.152 |  | зеараленон |  | МВИ.МН 5230-2015 МВИ.МН 5590-2016 МВИ.МН 2478-2006 |  |  |  |
| 1. 67.20* |  |  | 10.61/08.152 10.71/08.152 10.72/08.152 10.73/08.152 |  | охратоксин А |  | МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 МВИ.МН 2480-2006 |  |  |  |
| 1.67. 21* |  |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 |  | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |  |  |
| 1. 67.22* |  |  | 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 Инструкция 4.1.10-15-63-2005, утв. Постан. МЗ РБ от 21.11.2005 № 182 ГОСТ 34140-2017 |  |  |  |
| 1. 67.23* |  |  | 10.71,10.11; 10.12, 10.13; 10.20,10.31; 10.32, 10.39; 10.41,10.42; 10.51,10.52; 10.61,10.62; 10.71,10.72; 10.73,10.81; 10.82,10.83; 10.86,10.89; 11.01,11.02; 11.03,11.05; 11.07,01.47 /08.162 |  | хлорорганические пестициды: - альдрин; - гексахлорбензол; - гексахлор циклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры); - гептахлор; - диэльдрин; - дихлордифенил трихлор-метилметана (ДДТ, ДДД, ДДЭ); - эндрин. |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32122-2013 ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 ГОСТ 32689.1-3-2014 МВИ.МН 2352-2005 МО «Колос», 1977 |  |  |  |
| 1. 67.24* |  |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 |  | фосфорорганичес-кие пестициды: - диазинон (базудин); - ДДВФ; - метилхлорпирифос; - хлорофос. |  | МУ 3222-85, утв. Зам.ГГСВ СССР 11.03.1985 |  |  |  |
| 1. 67.25* |  |  | 10.32, 10.39, 10.71, 10.72, /08.159 |  | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547-2019 ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 |  |  |  |
| 1.68.1*** |  | Вода: - питьевая расфасованная в емкости; (включая природную минеральную воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, искусственноминерализованую питьевую воду) -природную - централизованных систем питьевого водоснабжения; - нецентрализованных систем водоснабжения; - вода купально-плавательных бассеинов, аквапарков, вытяжки модельные водные Вода: - питьевая расфасованная в емкости; (включая природную минеральную воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, искусственноминерализованую питьевую воду) -природную - централизованных систем питьевого водоснабжения; - нецентрализованных систем водоснабжения; - вода купально-плавательных бассеинов, аквапарков, дистилированная вода вытяжки модельные водные Вода: - питьевая расфасованная в емкости; (включая природную минеральную воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, искусственноминерализованую питьевую воду) -природную - централизованных систем питьевого водоснабжения; - нецентрализованных систем водоснабжения; - вода купально-плавательных бассеинов, аквапарков, дистилированная вода вытяжки модельные водные Вода: - питьевая расфасованная в емкости; (включая природную минеральную воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, искусственноминерализованую питьевую воду) -природную - централизованных систем питьевого водоснабжения; - нецентрализованных систем водоснабжения; - вода купально-плавательных бассеинов, аквапарков, дистилированная вода вытяжки модельные водные | 100.09/42.000 |  | отбор проб | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив 2.1.5.10-21-2003, утв. Постан. ГГСВ РБ от 12.12.2003 № 163 Гигигенический норматив утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив 2.1.5.10-21-2003, утв. Постан. ГГСВ РБ от 12.12.2003 № 163 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 15.12.2015 № 123 Гигиенический норматив 2.1.5.10-21-2003, утв. Постан. ГГСВ РБ от 12.12.2003 № 163 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совмина РБ от 25.01 2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |  |  |
| 1.68.2* |  |  | 100.09/11.116 |  | органолептические показатели: вкус, привкус, запах |  | ГОСТ 3351-74 |  |  |  |
| 1.68.3* |  |  | 100.09/08.156 |  | мутность |  | ГОСТ 3351-74 |  |  |  |
| 1.68.4* |  |  | 100.09/08.156 |  | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |
| 1.68.5* |  |  | 100.09/08.149 |  | общая и составная щелочность в воде, гидрокарбонат ион |  | ГОСТ 31957-2012 |  |  |  |
| 1.68.6* |  |  | 100.09/08.149 |  | жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |  |  |
| 1.68.7* |  |  | 100.09/08.149 |  | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |  |  |  |
| 1.68.8* |  |  | 100.09/08.169 |  | Электропроводимость удельная |  | ГОСТ ISO 3696-2013 СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |  |
| 1.68.9* |  |  | 100.09/08.158 |  | 2,4-Д |  | ГОСТ 34050-2017 |  |  |  |
| 1.68.10* |  |  | 100.09/08.156 |  | аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |
| 1.68.11* |  |  | 100.09/08.155 |  | поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) |  | ГОСТ 31857-2012 |  |  |  |
| 1.68. 12* |  |  | 100.09/08.156 |  | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |
| 1.68. 13* |  |  | 100.09/08.156 |  | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |  |  |
| 1.68. 14* |  |  | 100.09/08.156 |  | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 |  |  |  |
| 1.68. 15* |  |  | 100.09/08.052 |  | сухой остаток (общая минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |  |
| 1.68. 16* |  |  | 100.09, 32.50/08.156 |  | фториды |  | ГОСТ 4386-89 |  |  |  |
| 1.68. 17* |  |  | 100.09/08.149 |  | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |  |  |  |
| 1.68. 18* |  |  | 100.09/35.062 |  | объемная доля диоксида углерода в питьевой воде |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32037-2013 |  |  |  |
| 1.68. 19* |  |  | 100.09/08.149 |  | остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 СТБ ISO 7393-1-2011 |  |  |  |
| 1. 68.20* |  |  | 100.09/08.035 |  | токсичные элементы в питьевой воде, массовая доля: - алюминия (Al); - бария (Ba); - бериллия (Be); - бора (В); - ванадия (V); - висмута (Bi); - вольфрама (W); - галлия (Ga); - железа (Fe); - индия (In); - кадмия (Cd); - калия (K); - кальция (Ca); - кобальта (Co); - кремния (Si); - лития (Li); - магния (Mg); - марганца (Mn); - медь (Cu); - молибдена(Мо); - мышьяка (As); - натрия (Na); - никеля (Ni); - олова (Sn); - ртуть ( Hg) - свинца (Pb); - селена (Se); - серебра (Ag); - серы (S); - стронция (Sr); - сурьмы (Sb); - теллура (Te); - титана (Ti); - фосфора (Р); - хрома (Cr); - циркония (Zr) - цинка (Zn) |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 18308-72 ГОСТ 19413-89 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 31950-2012 СТБ ISO 11885-2011 АМИ.МН 0108-2023 ПНД Ф 14.1:2:4.36-95, утв. Заместитель Министра Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 23.06.1995 |  |  |  |
| 1.68. 21* |  |  | 100.09/08.156 |  | бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 МВИ.МН 1489-2001 |  |  |  |
| 1.68. 22* |  |  | 100.09/08.158 |  | фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |  |  |  |
| 1. 68.23* |  |  | 100.09/08.157 |  | хлорорганические пестициды: гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), альдрин, диэлдрин, гептахлор, ДДТ и метаболиты, ДДЭ, ДДД, гексахлорбензол |  | ГОСТ 31858-2012 |  |  |  |
| 1.68. 24* |  |  | 100.09/08.169 |  | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |  |
| 1.69.1* |  | Вода дистиллированная Вода дистиллированная | 100.15/08.052 |  | массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 |  |  |  |
| 1.69.2* |  |  | 100.15/11.116 |  | массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72 |  |  |  |
| 1.69.3* |  |  |  |  | массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72 |  |  |  |
| 1.69.4* |  |  |  |  | массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72 |  |  |  |
| 1.69.5* |  |  |  |  | массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72 |  |  |  |
| 1.69.6* |  |  | 100.15/08.035 100.15/11.116 |  | массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |  |  |  |
| 1.69.7* |  |  |  |  | массовая концентрация железа |  |  |  |  |  |
| 1.69.8* |  |  |  |  | массовая концентрация кальция |  |  |  |  |  |
| 1.69.9* |  |  |  |  | массовая концентрация меди |  |  |  |  |  |
| 1.69.10* |  |  |  |  | массовая концентрация свинца |  |  |  |  |  |
| 1.69.11* |  |  |  |  | массовая концентрация цинка |  |  |  |  |  |
| 1.69.12* |  |  | 100.15/11.116 |  | массовая концентрация вещесв, восстанавливающих KMnO4(O) |  | ГОСТ 6709-72 |  |  |  |
| 1.69.13* |  |  | 100.15/08.169 |  | рН воды |  | ГОСТ 6709-72 |  |  |  |
| 1.69.14* |  |  |  |  | удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 6709-72 |  |  |  |
| 1.70.1* |  | Вода для лабораторного анализа | 100.15/08.169 |  | удельная электрическая проводимость | ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ ISO 3696-2013 |  |  |  |
| 1.70.2* |  |  | 100.15/08.116 |  | окисляемое вещество |  | ГОСТ ISO 3696-2013 |  |  |  |
| 1.70.3* |  |  | 100.15/08.156 |  | оптическая плотность |  | ГОСТ ISO 3696-2013 |  |  |  |
| 1.70.4* |  |  | 100.15/08.052 |  | остаток после выпаривания |  | ГОСТ ISO 3696-2013 |  |  |  |
| 1.70.5* |  |  | 100.15/08.116 |  | диоксид кремния |  | ГОСТ ISO 3696-2013 |  |  |  |
| 1.70.6* |  |  | 100.15/08.169 |  | значение водородного показателя (pH) |  | ГОСТ ISO 3696-2013 |  |  |  |
| 1.71.1* |  | Почва, грунт | 100.06/08.032 |  | содержание общей ртути (Hg) | «Нормативы предельно допустимых концентраций валового содержания ртути и мышьяка в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов), для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов», утв. Постан. МЗ РБ от 04.08.2010 № 107 Гигиенический норматив. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34427-2018 ПНД Ф 16.1:2.23-2000 утв. Зам.Председателя Государственного комитета РФ по охране окружающей среды 2000 год |  |  |  |
| 1.72.1** |  | Атмосферный воздух, воздух жилых и производственных помещений | 100.02/42.000 100.02/08.032 |  | отбор проб и определение содержания общей ртути (Hg) | «Нормативы предельно допустимых концентраций валового содержания ртути и мышьяка в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов), для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов»,утв. Постан. МЗ РБ от 04.08.2010 № 107 | ТКП 17.13-15-2022 М 03-06-2013, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 03.02.2014 (Санкт-Петербург, 2014) |  |  |  |
| 1.73.1* |  | Отходы производств | 100.08/08.035 |  | содержание элементов в вытяжке: - кадмия (Cd); - медь (Cu); - никель (Ni); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn). | ГОСТ 12.1.007-76 Инструкция по применению 044-1215, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 07.04.2016 «Инструкция о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства», утв. Постан. МПРООС РБ, МЗ РБ, МЧС РБ от 29.11.2019 № 41/108/65 «Инструкция о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», утв. Постан. МЗ РБ от 22.11.2002 № 81 | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31870-2012 |  |  |  |
| 1.74.1* |  | Средства чистящие и средства для мытья посуды, в том числе в ЛПУ, ДДУ и пищевой промышленности | 20.41/08.032 |  | мышьяк (As) (средства для мытья посуды) | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5 | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 31266-2004 |  |  |  |
| 1.74.2* |  |  | 20.41/08.032 |  | ртуть (Hg) (средства для мытья посуды) |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ Р 53183-2008 |  |  |  |
| 1.74.3* |  |  | 20.41/08.032 |  | свинец (Pb) (средства для мытья посуды) |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |  |  |
| 1.75.1* |  | Средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, маски, бальзамы ополаскиватели, кондиционеры, ополаскиватели, масла для волос и кожи головы, оттеночные средства для волос, средства для окраски волос, средства для осветления, мелирования волос, восстановители цвета волос, лаки, муссы, пенки, жидкости для укладки волос, гели, воски, кремы, пасты для укладки волос, средства для завивки, распрямления волос, средства для холодной завивки, распрямления волос) | 20.42/08.032 |  | мышьяк (As) | ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 1.75.2* |  |  | 20.42/08.032 |  | ртуть (Hg) |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 1.75.3* |  |  | 20.42/08.032 |  | свинец (Pb) |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 1.76.1* |  | Изделия косметические гигиенические моющие (пена для ванн, гель, крем, крем-гель для душа или умывания, жидкое мыло, моющие для интимной гигиены, средства о чищающие – гель, крем-гель, мусс, пенка; мыло твердое туалетное, соли и твердые добавки для ванн) | 20.42/08.032 |  | мышьяк (As) | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 31696-2012 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 1.76.2* |  |  | 20.42/08.032 |  | ртуть (Hg) |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 1.76.3* |  |  | 20.42/08.032 |  | свинец (Pb) |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 1.77.1* |  | Изделия косметические порошкообразные и компактные (порошкообразные тени для век, пудра, румяна, блеск для лица, тела и волос, тени для век, пудра, румяна компактные, детская присыпка, тальк, пудра (до 3-х лет) | 20.42/08.032 |  | мышьяк (As) | ГОСТ 31696-2012 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 1.77.2* |  |  | 20.42/08.032 |  | ртуть (Hg) |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 1.77.3* |  |  | 20.42/08.032 |  | свинец (Pb) |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 1.78.1* |  | Декоративная косметика на жировосковой основе (губная помада, в т.ч. гигиеническая и жидкая, блеск и бальзам для губ, контурный карандаш для губ, тени для век, румяна, пудра, маскирующий карандаш, театральный грим, контурный карандаш для век и бровей, твердая тушь для ресниц) | 20.42/08.032 |  | мышьяк (As) | ГОСТ 31649-2012 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 1.78.2* |  |  | 20.4208.032 |  | ртуть (Hg) |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 1.78.3* |  |  | 20.42/08.032 |  | свинец (Pb) |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 1.79.1* |  | Средства для ухода за кожей (кремы, сливки, молочко, эмульсии, кремовые маски, кремы-гели, кремы-муссы, бальзамы и др., в т.ч. для загара, гели (желе), гели-муссы, гели-пенки и др., концентраты, сыворотки, масла, солнцезащитные средства, средства для автозагара, отбеливающие средства, средства специального назначения, содержащие экстракты трав, фруктовые кислоты и их производные, средства для депиляции, скрабы, пилинги (кремовые), химические пилинги, маски-пилинги (жидкие), лосьоны жидкие, лосьоны-тоники, тоники и др., дезодоранты, дезодоранты-анти-перспиранты, антиперспиранты жидкие, дезодоранты, антиперспиранты твердые (карандаш, стик), маски косметические сухие, пастообразные или порошкообразные, средства для бритья (кремы, гели, муссы, пенки) косметические салфетки; косметика для татуажа | 20.42/08.032 |  | мышьяк (As) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 1.79.2* |  |  | 20.42/08.032 |  | ртуть (Hg) |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 1.79.3* |  |  | 20.42/08.032 |  | свинец (Pb) |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 1.80.1* |  | Декоративная косметика на эмульсионной основе (тональные средства, база, основа, румяна, тени для век, блеск для губ, лица и тела, тушь для волос, жидкая тушь для ресниц, подводка для глаз) | 20.42/08.032 |  | мышьяк (As) | ГОСТ 31697-2012 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 1.80.2* |  |  | 20.42/08.032 |  | ртуть (Hg) |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 1.80.3* |  |  | 20.42/08.032 |  | свинец (Pb) |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 1.81.1 |  | Средства для ухода за ногтями: пленкообразующие изделия (лаки маникюрные, краски для декорирования ногтей, базы, основы, блески и др.); жидкости и средства для снятия лака, гели, кремы для ухода за ногтями, гели, кремы для удаления кутикулы, масла для ухода за ногтями, средства для отбеливания, наращивания ногтей, соль для ухода за ногтями, карандаш для французского маникюра, клей для наклеивания типсов, страз, др. элементов маникюра) | 20.42/08.032 |  | мышьяк (As) | ГОСТ 31693-2012 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 1.81.2* |  |  | 20.42/08.032 |  | ртуть (Hg) |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 1.81.3* |  |  | 20.42/08.082 |  | свинец (Pb) |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 1.82.1* |  | Средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты (гели, кремы, эмульсии, суспензии и др.) | 20.42/08.032 |  | мышьяк (As) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Гигиенический норматив. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 1.82.2* |  |  | 20.42/08.032 |  | ртуть (Hg) |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 1.82.3* |  |  | 20.42/08.032 |  | свинец (Pb) |  |  | ГОСТ 33023-2014 |  |
| 1.83.1* |  | Средства гигиены полости рта (зубные пасты, гели, порошки, эликсиры, полоскания, дезодоранты, жевательная резинка, конф еты для дезо дорирования полости рта, порошки,пасты для обработки зубных протезов, средства для отбеливания зубов,освежители, бальзамы, зубные щетки (механические и электри ческие),флоссы, зубочистки и др.), в т.ч. детские | 20.42/08.032 |  | мышьяк (As) | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5 ГОСТ 5972-2017 ГОСТ 7983-2016 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 1.83.2* |  |  | 20.42/08.032 |  | ртуть (Hg) |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 1.83.3* |  |  | 20.42/08.032 |  | свинец (Pb) |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 1.84.1* |  | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления | 13.92/08.156 13.99/08.156 14.39/08.156 20.60/08.156 22.19/08.156 25.99/08.156 26.60/08.156 26.70/08.156 32.50/08.156 |  | цветность | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 31589-2012 Инструкция по применению 020-1118, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ 23.04.2019 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 Гигиенический норматив . Утв.Пост.Совмина 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 1.84.2* |  |  | 13.92/08.156 13.99/08.156 14.39/08.156 20.60/08.156 22.19/08.156 25.99/08.156 26.60/08.156 26.70/08.156 32.50/08.156 |  | мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 1.85.1* |  | Пищевые продукты, питьевая вода, пищевое сырье, пищевая продукция,готовая продукция, материалы, сельскохозяйственные сырье и корма, лекарственно-техническое сырье, непищевая продукция лесного хозяйства, почва и другие объекты окружающей среды. | 01.11; 01.12 01.13; 01.14 01.21; 01.22 01.23; 01.24 01.25; 01.26 01.27; 01.28 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.12510.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 01.41/04.125 01.29/04.125 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 17.12/04.125 17.21/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 17.24/04.125 17.29/04.125 32.40/04.125 100.03;100.04;100.09 /04.125 |  | удельная (объемная) активность Cs-137, Cs-134, Sr-90, Zn-65, Co-58, Co-60, Mn-54, Fe-59, Nb-94, Cr-51, Zr-95, I-131, Mo-99, Ru-103, Ag-110m, Sb-125, I-131, I-132, Cs-136, Ba-140, La-140, Ce-139, Ce-141, Ce-144, Pr-147, Pr-144, Eu-154, Am-241, Sb-124, Te-132, Co-57, Sr-85, Y-88, Cd-109, Sn-113, Tc-99m, Sb-125, Ra-226, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Th-232, Eu-152, Ti-44, Eu-155, Be-7, K-40, Na-22, Sb-127, Np-239, Fe-55, Cs-136, Po-210, U-238, U-235, U-234 | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 11 Гигиенический норматив 2.6.1.8-10-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 24.12.2004 № 152 Гигиенический норматив 2.6.1.10-1-01-2001, утв. Постан. ГГСВ РБ от 11.01.2001 № 4 Гигиенический норматив 10-117-99, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.04.1999 № 16 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постан. МСХП РБ от 10.02.2011 № 10 ГН « Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Пост Совмина РБ от 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005, утв.Постан.ГГСВ РБ от 28.12.2002 №274 МВИ.МН 742-98 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4779-2013 СТБ ISO 10703-2024 ТКП 17.13-16-2014 (02120) МВИ.МН 2001-2004 ФР.1.40.2014.18318 СТБ 1059-98 МВИ.МН 4283-2012 |  |
| 1.86.1* |  | Вода, в т.ч. питьевая, сырье, готовая продукция | 100.03/04.125 100.04/04.125 100.09/04.125 |  | объемная суммарная (общая) альфа-, бета-активность | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 11 СНиП, ГН утв. Постан. МЗ РБот 28.12.2012 № 213 СНиП, ГН утв. Постан. МЗ РБот 15.12.2015 № 123 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 ГН « Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Пост Совмина РБ от 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ISO 9696-2020 ГОСТ ISO 9696-2023 СТБ ISO 9697-2016 ГОСТ ISO 9697-2022 |  |
| 1.87.1* |  | Сырье, материалы, готовая продукция, минеральные фосфорные и фосфорносодержащие удобрения, мелиоранты, строительные материалы и изделия из тарного стекла, изделия из хрусталя, фарфотовая и керамическая посуда прирдные материалы и изделия из них, входящие в сотав наборов для игр, наборов для детского творчества, почва | 08.11/04.125 08.12/04.125 20.30/04.125 23.13/04.125 23.19/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.41/04.125 23.42/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.65/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 23.99/04.125 08.91/04.125 08.92/04.125 08.93/04.125 08.99/04.125 20.15/04.125 |  | эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (ЕРН) Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137, Cs-134, Zn-65, Co-58, Co-60, Mn-54, Fe-59, Nb-94, Cr-51, Zr-95, I-131, Mo-99, Ru-103, Ag-110m, Sb-125, I-131, I-132, Cs-136, Ba-140, La-140, Ce-141, Ce-144, Pr-147, Pr-144, Eu-154, Am-241, Sb-124, Te-132, Co-57, Sr-85, Y-88, Cd-109, Sn-113, Tc-99m, Sb-125, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Eu-152, Ti-44, Eu-155, Be-7, Na-22,Sb-127, Np-239, Fe-55, Cs-136 | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 11 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 Санитарные нормы и правила, утв. Пос тан. МЗ РБ от 21.11.2012 № 181 ГН « Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», «Критерии оценки радиационного воздействия» утв.Пост Совмина РБ от 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 3421-2010 ФР.1.40.2014.18318 |  |
| 1.88.1* |  | Сырье, готовая продукция, материалы, в т.ч. материалы текстильные, кожа, мех натуральный | 13.92/04.056 13.96/04.056 13.99/04.056 15.11/04.056 |  | загрязненность поверхностей бета-активными нуклидами β-частиц (част/см3 мин) | СТБ 1252-2000 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 15.12.2015 № 123 |  | МВИ.МН 1768-2002 |  |
| 1.89.1* |  | Объекты среды обитания человека | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 |  | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радон -222 (Rn-222) торон-220 (Rn-220) в воздухе | ТКП 45-2.03-134-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 24.12.2015 № 134 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 ГН утв. Пост Совмина РБ от 25.01.21 № 37 |  | МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.МН 3862-2011 АМИ.МН 0030-2022 МВИ.МН 5197-2015 МУК РБ №11-8-6-2002 |  |
| 1.89.2* |  |  |  |  | загрязненность поверхностей альфа- и бета-активными нуклидами.плотность потока α- и β-частиц (част/см3 мин) |  |  |  |  |
| 1.89.3* |  |  |  |  | измерение дозы, мощности дозы рентгеновского, гамма-излучения |  |  |  |  |
| 1.90.1*** |  | Пищевые продукты, питьевая вода, сырье, готовая продукция, сельско-хозяйственные сырье и корма, непищевая продукция лесного хозяйства | 01.11; 01.12 01.13; 01.14 01.21; 01.22 01.23; 01.24 01.25; 01.26 01.27; 01.28 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.85; 10.86 10.89; 11.01 11.02; 11.03 11.04; 11.05 11.06; 11.07 01.41; 01.29 02.20; 02.30 16.10; 16.21 16.22; 16.23 16.24; 16.29 17.12; 17.21 10.91/42.000 10.92/42.000 17.24/42.000 17.29/42.000 100.03; 100.04; 100.09 /42.000 |  | отбор проб | ГОСТ 31862-2012 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1059-98 ТКП 251-2010 |  | ГОСТ 31862-2012 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ Р 56237-2014 ТКП 17.13-16-2014 (02120) |  |
| Шум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.91.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. (машины, технологическое оборудование и другие источники шума) | 100.12/35.067 100.11/35.067 |  | уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 СНПиГН,утв. Постан. МЗ РБот 28.06.2013 № 59 СНПиГН,утв. Постан. МЗ РБот 25.09.2008 № 150 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 ССЭТ, утв. Пост. МЗ РБ от 07.08.2019 № 525 СНиП, ГН утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 СНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ ISO 9612-2016 Инструкция по применению 009-1217, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.06.2018 |  |
| 1.91.2*** |  |  |  |  | уровень звука, дБА |  |  |  |  |
| 1.91.3*** |  |  |  |  | эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  |  |  |  |
| 1.91.4*** |  |  |  |  | максимальные уровни звука, дБА(I) |  |  |  |  |
| 1.91.5*** |  |  |  |  | корректированный по А уровень, звуковой мощности, дБА |  |  |  |  |
| 1.92.1*** |  | Окружающая среда. Территории населен ных пунктов и других объектов,пункты наблю дения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/ 35.067 |  | уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 22283-2014 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБот 06.12.2012 № 191 ССЭТ, утв. Пост. МЗ РБ от 07.08.2019 № 525 Гигиенический норматив. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 22283-2014 ГОСТ 23337-2014 Инструкция по применению 009-1217, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 14.12.2010 Инструкция по применению 009-1217, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.06.2018 |  |
| 1.92.2*** |  |  |  |  | уровень звука, дБА |  |  |  |  |
| 1.92.3*** |  |  |  |  | эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  |  |  |  |
| 1.92.4*** |  |  | 100.11/ 35.067 |  | максимальные уровни звука, дБА |  |  | ГОСТ 22283-2014 ГОСТ 23337-2014 Инструкция по применению 009-1217, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 14.12.2010 Инструкция по применению 009-1217, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.06.2018 |  |
| 1.93.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Машины для сельского и лесного хозяйства (сельскохозяйственные трактора, в том числе тракторные самоходные шасси, промышленные модификации с/хозяйственных тракторов тяговых классов от 0,6 и более, самоходных машин с/хозяйственных, тракторные прицепы, с/хозяйственные агрегаты, ручные машины для с/хозяйственных работ). Машины для добычи полезных ископаемых и строительства (землеройные машины) | 100.12/ 35.067 28.30/35.067 |  | уровни звукового давления в октавных полосах частот, Дб | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека». утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.2.002-2020 ГОСТ 12.4.095-80 ГОСТ ISO 6394-2016 |  |
| 1.93.2*** |  |  |  |  | уровень звука А, дБА |  |  |  |  |
| 1.93.3*** |  |  |  |  | воздушный шум: эквивалентный уровень звука А, дБ |  |  |  |  |
| 1.94.1*** |  | Автомобили (транспортные средства категорий М1, М2, М3, N1. N2. N3, в том числе с электродвигателем, полуприцепы) | 29.10/35.067 |  | уровень звука, дБА | ЕСТ, утв. утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 33555-2015 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека». утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33555-2015 |  |
| 1.95.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда | 100.12/35.067 100.12/35.067 |  | уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука, дБА | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 08.07.2016 № 85 СНиП,ГНутв. Постан. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека». утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.020-79 ГОСТ 12.1.020-79 |  |
| 1.95.2*** |  |  |  |  | уровни звукового давления, дБ |  |  |  |  |
| 1.96.1*** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.067 |  | уровень звука, дБА и уровни звукового давления, дБ (для постоянного шума) | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 12.12.2005 № 217 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 23337-2014 Инструкция по применению 009-1217, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 12.06.2020 Инструкция по применению 009-1217, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.06.2018 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 12.12.2005 № 217 Санитарные нормы и правила 9-29.1-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.96.2*** |  |  |  |  | эквивалентный (по энергии) уровень звука и максимальный уровень звука (для непостоянного шума), дБА |  |  |  |  |
| 1.96.3*** |  |  | 26.60/35.067 |  | уровень звука, дБА |  |  | ГОСТ 23337-2014 Инструкция по применению 009-1217, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 12.06.2020 |  |
| 1.97.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними оборудование. (кабины экипажа и салоны самолёта (вертолёта)) | 100.12/35.067 30.30/35.067 |  | предельный спектр уровня звукового давления в октавных полосах частот, дБ | ЕСТ.,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 20296-81 ГОСТ 20296-2014 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека». утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 20296-81 ГОСТ 20296-2014 |  |
| 1.97.2*** |  |  |  |  | уровень звука, дБА |  |  |  |  |
| 1.98.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Локомотивы и подвижной состав железнодорожные | 100.12/35.067 |  | внутренний шум: уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека». утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26918-86 ГОСТ 32203-2013 |  |
| 1.98.2*** |  |  |  |  | внутренний шум: уровень звука А, дБА |  |  |  |  |
| 1.98.3*** |  |  |  |  | внутренний шум: уровни звука А, дБА(I) |  |  |  |  |
| 1.99.1*** |  | Товары народного потребления | 25.73/35.067 26.20/35.067 26.40/35.067 27.51/35.067 32.40/35.067 |  | уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Санитарные нормы и правила 9-29.1-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.99.2*** |  |  |  |  | уровень звука, дБА |  |  |  |  |
| 1.99.3*** |  |  |  |  | эквивалентные уровни звука, дБА |  |  |  |  |
| 1.99.4*** |  | Товары народного потребления | 25.73/35.067 26.20/35.067 26.40/35.067 27.51/35.067 32.40/35.067 |  | максимальные уровни звука, дБА |  |  | Санитарные нормы и правила 9-29.1-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| Ультразвук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.100.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 |  | ультразвук воздушный: уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 12.1.001-89 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 06.06.2013 № 45 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 Инструкция по применению 008-1112, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.12.2012 |  |
| 1.101.1* |  | Товары народного потребления | 25.73/35.067 26.20/35.067 26.40/35.067 27.51/35.067 32.40/35.067 |  | ультразвук воздушный: уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация на продукцию |  | Инструкция по применению 008-1112, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.12.2012 Санитарные правила и нормы 9-29.3-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.102.1** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.067 |  | ультразвук воздушный: уровни звукового давления на среднегеометрических частотах третьоктавных полосах частот, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 12.1.001-89 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 06.06.2013 № 45 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 Инструкция по применению 008-1112, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.12.2012 Санитарные правила и нормы 9-29.3-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| Инфразвук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.103.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 |  | уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 06.12.2013 № 121 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 СНиП,ГНутв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН Покаатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека» Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Инструкция по применению 110-1210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.12.2010 МВИ.ГМ 1694-2018 |  |
| 1.103.2*** |  |  |  |  | общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |  |
| 1.103.3*** |  |  |  |  | эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ |  |  |  |  |
| 1.103.4*** |  |  |  |  | эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |  |
| 1.104.1* |  | Товары народного потребления | 25.73/35.067 26.20/35.067 26.40/35.067 27.51/35.067 32.40/35.067 |  | инфразвук: уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздейтсивя физических факторов при применении товаров народного потредления в бытовых условиях». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация на продукцию |  | Санитарные правила и нормы 9-29.4-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.105.1** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.067 |  | уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 06.12.2013 № 121 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация на продукцию |  | Инструкция по применению 110-1210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.12.2010 МВИ.ГМ 1694-2018 Санитарные правила и нормы 9-29.4-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.105.2** |  |  |  |  | общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |  |
| 1.105.3** |  |  |  |  | эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |  |
| 1.105.4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфразвук, низкочастотный шум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.106.1*** |  | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.067 |  | уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 06.12.2013 № 121 ГН Покаатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека» Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.ГМ 1694-2018 |  |
| 1.106.2*** |  |  |  |  | общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |  |
| 1.106.3*** |  |  | 100.11/35.067 |  | эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ |  |  | МВИ.ГМ 1694-2018 |  |
| 1.106.4*** |  |  |  |  | эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |  |
| Вибрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.107.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.059 |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Инструкция по применению 013-1213, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 23.12.2013 |  |
| 1.107.2*** |  |  |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.107.3*** |  |  |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |  |
| 1.108.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.059 |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Инструкция по применению 013-1213, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 23.12.2013 |  |
| 1.108.2*** |  |  |  |  | локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.108.3*** |  |  |  |  | локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.109.1*** |  | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.059 |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31191.1-2004 Инструкция по применению 107-1210, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 24.12.2010 |  |
| 1.109.2*** |  |  |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.110.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Машины для сельского и лесного хозяйства.(сельско-хозяйственные трактора, в том числе тракторные самоходные шасси, промышленные модификации сельско-хозяйственных тракторов тяговых классов от 0,6 и более, самоходных машин сельскохозяйственных, тракторные прицепы, сельско-хозяйственные агрегаты, ручные машины для сельско-хозяйственных работ) | 100.12/35.059 28.30/35.059 |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 Инструкция по применению 013-1213, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 23.12.2013 |  |
| 1.110.2*** |  |  |  |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.111.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда | 100.12/35.059 |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299,глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 08.07.2016 № 85 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.1.047-85 |  |
| 1.112.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория (автомобили) Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория (локомотивы и подвижной состав железнодорожные) | 100.12/35.059 29.10/35.059 |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-7-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 05.04.2006 № 42 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 Инструкция по применению 013-1213, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 23.12.2013 |  |
| 1.112.2*** |  |  |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.112.3*** |  |  |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |  |
| 1.112.4*** |  |  |  |  | локальная вибрация:средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.112.5*** |  |  |  |  | корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.112.6*** |  |  | 100.12/35.059 29.10/35.059 |  | локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 Инструкция по применению 013-1213, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 23.12.2013 |  |
| 1.112.7*** |  |  | 100.12/35.059 30.20/35.059 |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ |  |  | Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-7-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 05.04.2006 № 42 |  |
| 1.112.8*** |  |  |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.112.9*** |  |  |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |  |
| 1.113.1*** |  | Локомотивы и подвижной состав железнодорожные | 30.20/35.059 |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-7-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 05.04.2006 № 42 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-7-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 05.04.2006 № 42 |  |
| 1.113.2*** |  |  |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.113.3*** |  |  |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  | Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-7-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 05.04.2006 № 42 |  |
| 1.114.1* |  | Товары народного потребления | 25.73/35.059 26.40/35.059 27.51/35.059 32.40/35.059 |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздейтсивя физических факторов при применении товаров народного потредления в бытовых условиях». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Санитарные правила и нормы 9-29.2-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 Санитарные правила и нормы 9-29.2-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.114.2* |  |  |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.114.3* |  |  | 25.73/35.059 26.40/35.059 27.51/35.059 32.40/35.059 |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ |  |  | Санитарные правила и нормы 9-29.2-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.114.4* |  |  |  |  | локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.115.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.059 |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы, утв. Постан. МЗ РБ от 19.07.2023 № 114 №160 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукциюЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы, утв. Постан. МЗ РБ от 19.07.2023 № 114 №160 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационнго воздействия на человека» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Инструкция по применению 013-1213, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 23.12.2013 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 |  |
| 1.115.2*** |  |  | 100.12/35.059 |  | локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ |  |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Инструкция по применению 013-1213, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 23.12.2013 |  |
| 1.116.1** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.059 |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применямых для их изготовления» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ ИСО 8041-2006 Инструкция по применению 013-1213, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 23.12.2013 Инструкция по применению 107-1210, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 24.12.2010 Санитарные правила и нормы 9-29.2-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.116.2** |  |  |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.116.3** |  |  |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |  |
| 1.116.4** |  |  | 26.60/35.059 |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; |  |  | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ ИСО 8041-2006 Инструкция по применению 013-1213, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 23.12.2013 Санитарные правила и нормы 9-29.2-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.116.5** |  |  |  |  | локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |  |
| 1.116.6** |  |  |  |  | локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |  |
| Электростатические поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.117.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.069 |  | напряженность электростатического поля, кВ/м | Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 МВИ.ГМ. 1907-2020 |  |
| 1.118.1* |  | Товары народного потребления | 13.20/35.069 19.91/35.069 13.92/35.069 13.93/35.069 13.95/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.20/35.069 16.22/35.069 17.24/35.069 22.21/35.069 22.23/35.069 22.29/35.069 25.73/35.069 26.20/35.069 26.40/35.069 27.51/35.069 31.00/35.069 32.30/35.069 32.40/35.069 |  | напряженность электростатического поля | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 04.07.2012 № 91 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН « Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесине, минеральной и полимерных основах». Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Санитарные правила и нормы 9-29.7-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.119.1 |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.069 |  | напряженность электростатического поля | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 04.07.2012 № 91 СНПиГН, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СНПиГНутв. Постан. МЗ РБот 21.06.2010 № 69 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 Гигиенический норматив . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 МВИ.ГМ. 1907-2020 Санитарные правила и нормы 9-29.7-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| Электрические и магнитные поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.120.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 |  | электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 |  | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 (приложение 1) |  |
| 1.121.1*** |  | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 |  | электрические поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 (приложение 1) |  |
| 1.122.1** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.068 |  | напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применямых для их изготовления» . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 Санитарные правила и нормы9-29.6-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.122.2** |  |  |  |  | магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м |  |  |  |  |
| 1.122.3** |  |  |  |  | магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл |  |  |  |  |
| 1.122.4** |  |  |  |  | напряженность магнитного поля, А/м | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 АМИ.МН 0044-2022 |  |
| 1.122.5** |  |  |  |  | магнитная индукция, Тл |  |  |  |  |
| Электромагнитные поля радиочастот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.123.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 100.12/35.068 |  | электромагнитные поля радиочастот: напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 12.1.006-84 Инструкция по применению 027-0309, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 08.05.2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.02.2010 № 14 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ГН Показатели безопастности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и элекротонно-вычислитеьными машинами» Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.006-84 Инструкция по применению 006-0413, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 29.04.2013 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.02.2010 № 14 Санитарные правила и нормы 9-29.5-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 МВИ.ГМ 1754-2018 МУК 4.3.3830-22 |  |
| 1.123.2*** |  |  |  |  | электромагнитные поля радиочастот: напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц(30-50) МГц |  |  |  |  |
| 1.123.3*** |  |  |  |  | электромагнитные поля радиочастот: плотность потока энергии, мкВт/см2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц |  |  |  |  |
| 1.123.4*** |  |  |  |  | электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (для ВЕ-метр АТ-002 и дополнительно прибор в частотном диапазоне (45-55) Гц или (48-52) Гц) |  |  |  |  |
| 1.123.5*** |  |  |  |  | напряженность электрического поля, В/м в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц |  |  | ГОСТ 12.1.006-84 Инструкция 4.3-11-11-18-2003, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.08.2003 № 93 Инструкция по применению 006-0413, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 29.04.2013 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.02.2010 № 14 Санитарные правила и нормы 9-29.5-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 МВИ.ГМ 1754-2018 МУК 4.3.3830-22 |  |
| 1.123.6*** |  |  |  |  | плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц |  |  |  |  |
| 1.124.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 100.12/35.068 |  | плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.006-84 Инструкция по применению 006-0413, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 29.04.2013 Инструкция по применению 077-0210, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 19.03.2010 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.02.2010 № 14 |  |
| 1.125.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория (аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними оборудование) | 100.11/35.068 30.30/35.068 |  | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.006-84 Инструкция по применению 006-0413, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 29.04.2013 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Санитарные правила и нормы 9-29.5-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.02.2010 № 14 |  |
| 1.125.2*** |  |  |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |  |
| 1.125.3*** |  |  |  |  | плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц |  |  |  |  |
| 1.126.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 100.12/35.068 |  | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.006-84 Инструкция 4.3-11-10-19-2003, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.08.2003 № 94 Инструкция 4.3-11-10-20-2003, утв. Постан. ГГСВ РБ от 26.08.2003 № 95 Инструкция по применению 082-0210, утв. Зам.министра здравоохранения – ГГСВ РБ 19.03.2010 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 МУК 4.3.3830-22 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 01.02.2010 № 14 |  |
| 1.126.2*** |  |  |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |  |
| 1.126.3*** |  |  |  |  | плотность потока энергии в диапазоне частот: 300 МГц – 40,0 ГГц |  |  |  |  |
| 1.127.1* |  | Товары народного потребления | 25.73/35.068 26.00/35.068 26.40/35.068 27.51/35.068 32.40/35.068 |  | напряженность ЭМП в диапазоне частот: 0,3 кГц – 300 МГц | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 04.07.2012 № 91 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 Санитарные правила и нормы 9-29.5-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 Санитарные правила и нормы 9-29.6-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.127.2* |  |  |  |  | поверхностная плотность потока мощности в диапазоне частот: 300 МГц – 39,6 ГГц |  |  |  |  |
| 1.127.3* |  |  |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |  |
| 1.127.4* |  |  |  |  | напряженность ЭП тока промышленной частоты |  |  |  |  |
| 1.127.5* |  |  | 25.73/35.068 26.00/35.068 26.40/35.068 27.51/35.068 32.40/35.068 |  | напряженность (магнитная индукция) МП тока промышленной частоты |  |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 Санитарные правила и нормы 9-29.5-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 Санитарные правила и нормы 9-29.6-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.128.1** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.068 |  | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот (по Е): 5,0 Гц – 300 МГц | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 СНП, утв. постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.006-84 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 (приложение 1) Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 (глава 7) Санитарные правила и нормы 9-29.5-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 МВИ.ГМ 1754-2018 |  |
| 1.128.2** |  |  |  |  | плотность потока энергии в диапазоне частот: 300 МГц – 40,0 ГГц |  |  |  |  |
| 1.128.3** |  |  |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |  |
| Тепловое облучение (инфракрасное) и видимое излучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.129.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 |  | интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 28.12.2012 № 211 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 6147-2019 |  |
| 1.130.1* |  | Товары народного потребления | 25.73/35.068 26.20/35.068 26.40/35.068 27.51/35.068 32.40/35.068 |  | инфракрасный диапазон излучения: интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2 | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | АМИ.ГМ 0183-2023 |  |
| 1.130.2* |  |  |  |  | интенсивность видимого излучения, Вт/м2 |  |  |  |  |
| 1.131.1** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.068 |  | интенсивность интегральногопотока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2 | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | АМИ.ГМ 0183-2023 МВИ.МН 6147-2019 |  |
| 1.131.2** |  |  |  |  | интенсивность видимого излучения, Вт/м2 |  |  |  |  |
| Лазерное излучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.132.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.068 |  | энергетическая экспозиция, Дж/м2 | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы 2.2.4.13-2-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 17.02.2006 № 16 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.031-81 |  |
| 1.132.2*** |  |  |  |  | облученность, Вт/м2 |  |  |  |  |
| 1.133.1* |  | Товары народного потребления | 25.73/35.068 26.20/35.068 26.40/35.068 27.51/35.068 32.40/35.068 |  | уровни лазерного излучения | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Санитарные правила и нормы 9-29.11-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.134.1** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.068 |  | интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2 | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7,ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация |  | АМИ.ГМ 0183-2023 МВИ.МН 6147-2019 |  |
| 1.134.2** |  |  |  |  | интенсивность видимого излучения, Вт/м2 |  |  |  |  |
| 1.134.3** |  |  | 25.73/35.068 26.20/35.068 26.40/35.068 27.51/35.068 32.40/35.068 |  | энергетическая экспозиция, Дж/м2 |  |  | ГОСТ 12.1.031-81 Санитарные правила и нормы 9-29.11-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |
| 1.134.4** |  |  |  |  | облученность, Вт/м2 |  |  |  |  |
| Постоянные магнитные поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.135.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/ 35.068 |  | постоянные магнитные поля:напряженность магнитного поля, А/м, или магнитная индукция, Тл | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация |  | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 АМИ.МН 0044-2022 |  |
| 1.136.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.12/35.068 100.11/35.068 |  | магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ССЭТ, утв. Постан. МЗ РБ от 04.06.2019 №360,ТНПА и другая документация |  | МВИ.ГМ 1729-2018 |  |
| Ультрафиолетовое излучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.137.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 |  | ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 5755-2017 |  |
| 1.138.1* |  | Товары народного потребления | 25.73/35.068 26.20/35.068 26.40/35.068 27.51/35.068 32.40/35.068 |  | ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | АМИ.ГМ 0305-2024 |  |
| 1.139.1** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое | 26.60/35.068 |  | ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 (п.17) Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | АМИ.ГМ 0305-2024 |  |
| Естественная и искусственная освещенность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.140.1*** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.063 |  | освещённость, лк | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 1.140.2*** |  |  |  |  | коэффициент естественной освещенности (КЕО), % |  |  |  |  |
| 1.141.1*** |  | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.063 |  | освещенность в диапазоне 0,1 – 105 лк, создаваемой светилниками в жилых здниях | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 1.141.2*** |  |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 |  | температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 04.07.2012 № 91 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 28.12.2012 № 211 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.12.2003 № 223 ГН « показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий».. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |  |
| 1.141.3*** |  |  |  |  | относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  |
| 1.141.4*** |  |  |  |  | скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |  |
| 1.141.5*** |  |  |  |  | результирующая температура помещения, °С |  |  |  |  |
| 1.142.1** |  | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро- терапевтическое | 26.60/35.063 |  | освещённость, лк | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 СНПиГН,утв. Постан. МЗ РБот 28.06.2013 № 59 СНПиГНутв. Постан. МЗ РБот 28.06.2012 № 82 СНП, утв. остановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 1.142.2** |  |  |  |  | коэффициент естественной освещенности (КЕО), % |  |  |  |  |
| Параметры микроклимата и воздушной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.143.1*** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 | температура воздуха, °С |  | ЕСТ,утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 04.07.2012 № 91 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 28.12.2012 № 211 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003, утв. Постан. ГГСВ РБ от 31.12.2003 № 223 ССЭТ, утв. Пост. МЗ РБ от 07.08.2019 № 525 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37,ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 1.143.2*** |  |  |  | относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  |  |
| 1.143.3*** |  |  |  | скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |  |  |
| 1.143.4*** |  |  |  | температура поверхностей, °С |  |  |  |  |  |
| 1.143.5*** |  |  |  | тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 |  |
| 1.143.6*** |  |  | 100.12/35.065 | уровень аэроионизации воздуха: концентрация положительных и отрицательных аэроионов в воздухе, 1/см3 |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ.1753-2018 |  |
| 1.143.7*** |  |  |  | коэффициент униполярности, ед |  |  |  |  |  |
| 1.144.1** | Оборудование рентгеновское, электро-медицинское и электро-терапевтическое |  | 26.60/35.065 26.60/35.060 | температура поверхностей, °С |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 28.12.2012 № 211 (приложение № 8) Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 25.09.2008 № 150 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.01.2013г. № 7 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 1.144.2** |  |  |  | температура воздуха, °С |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 1.144.3** |  |  |  | относительная влажность воздуха |  |  |  |  |  |
| 1.144.4** |  |  |  | скорость движения воздуха, % |  |  |  |  |  |
| 1.144.5** |  |  |  | тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| Вредные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.145.1** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации аммиака |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ.МН 3485-2010 |  |
| 1.145.2** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации диоксида серы |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ.МН 3485-2010 |  |
| 1.145.3** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации оксида азота (в пересчете на NO2) и диоксида азота |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ.МН 3485-2010 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 10.06.2020 |  |
| 1.145.4** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации оксида углерода |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ.МН 3485-2010 |  |
| 1.145.5** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации дихром триоксида (оксиды хрома в сварочном аэрозоле по хрому III) |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-008-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06968), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 26.08.2020 |  |
| 1.145.6** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации дигидросульфида |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ.МН 3485-2010 |  |
| 1.145.7** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации марганца (Mn) в сварочном аэрозоле при его содержании до 20 % |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МИ-4215-025-56591409-2013 (ФР.1.31.2013.14153), утв. Ген.директором ООО «НПО»ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
|  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации марганца (Mn) в сварочном аэрозоле при его содержании от 20 до 30 % |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МИ-4215-025-56591409-2013 (ФР.1.31.2013.14153), утв. Ген.директором ООО «НПО»ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
| 1.145.8** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации формальдегида |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 10.06.2020 МВИ-4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ГАНК» 03.06.2020 |  |
| 1.145.9** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации хлора |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 10.06.2020 |  |
| 1.145.10** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации озона |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 10.06.2020 |  |
| 1.145.11** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеин) |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | МВИ-4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ГАНК» 03.06.2020 |  |
| 1.145.12** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации ацетальдегида |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ГАНК» 03.06.2020 |  |
| 1.145.13** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных, масел минеральных (аэрозоль масел) |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | МИ-4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
| 1.145.14** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации азотной кислоты |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | МВИ-4215-011-56591409-2010(ФР.1.31.2010.08573), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
| 1.145.15** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации серной кислоты |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-011-56591409-2010(ФР.1.31.2010.08573), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
| 1.145.16** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-011-56591409-2010(ФР.1.31.2010.08573), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
| 1.145.17** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации меди (Cu) |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | МВИ-4215-024-56591409-2013 (ФР.1.31.2013.14152), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
| 1.145.18** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации никель (Ni), оксидов, сульфидов, соединений никеля (Ni) (по никелю) |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | МВИ-4215-024-56591409-2013 (ФР.1.31.2013.14152), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
| 1.145.19** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | отбор проб и определение концентрации пыли, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ.БР 333-2017 |  |
| 1.145.20** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу (Pb)) |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 Утв. Гигиенический норматив утв.Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-024-56591409-2013(ФР.1.31.2013.14152), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
| 1.145.21** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 10.06.2020 |  |
| 1.145.22** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 10.06.2020 |  |
| 1.145.23** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации хлороводорода |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 10.06.2020 |  |
| 1.145.24** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворов в пересчёте на гидроксид натрия) |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1 МВИ-4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР»ганк» 03.06.2020 |  |
| 1.145.25** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации ртути (Hg) |  | Фактические значения |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.4.1.1М 03-06-2004, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 10.12.2004 (Санкт-Петербург, 2004) |  |
| 1.145.26** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | отбор и определение концентрации углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив. Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 3845-2010 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 10.06.2020 |  |
| 1.146.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации ацетальдегида (уксусный альдегид, этаналь) |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2016 № 141 Нормативы ПДК, утв. Постан. МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 ГН . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2016 № 141 Нормативы ПДК, утв. Постан. МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 ГН . Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2016 № 141 Нормативы ПДК, утв. Постан. МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 30.12.2016 № 141 Нормативы ПДК, утв. Постан. МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 ГН Утв. Пост. Совмина РБ 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МИ-4215-028-56591409-2016 (ФР.1.31.2016.22667), утв. Ген. .директором ООО «ГАНК» 15.11..2016 |  |
| 1.146.2** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-007-565914009-2009 (ФР.1.31.2010.06967), утв. Ген.директором ООО «ГАНК» 15.11.2016 |  |
| 1.146.3** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеина) |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк»10.12.2019 |  |
| 1.146.4** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации винилбензола (стирол) |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965), утв. Ген.директором ООО «ГАНК» 15.11.2016 |  |
| 1.146.5** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксид) |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк»10.12.2019 |  |
| 1.146.6** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации азотной кислоты |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 17.08.2021 |  |
| 1.146.7** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк»10.12.2019 |  |
| 1.146.8** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (соляная кислота) |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк»10.12.2019 |  |
| 1.146.9** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации натрия гидроксида (натр едкий, сода каустическая) |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 17.08.2021 |  |
| 1.146.10** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации озона |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк»10.12.2019 |  |
| 1.146.11** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации свинца (Pb)и его неорганических соединений (в пересчете на свинец (Pb)) |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк»10.12.2019 |  |
| 1.146.12** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор проб и определение концентрации серной кислоты |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 17.08.2021 |  |
| 1.146.13** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 | отбор и определение концентрации оксида углерода (окись углерода, угарного газа) |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк»10.12.2019 |  |
| 1.146.14** |  | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/42.000 100.02/08.050 |  | отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк»10.12.2019 |
| 1.146.15** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 |  | отбор проб и определение концентрации хлора |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк»10.12.2019 |
| 1.146.16** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.050 |  | отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ-4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145), утв. Ген.директором ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» 17.08.2021 |
| 1.146.17** |  |  | 100.02/000 100.02/08.052 |  | отбор проб и определение твёрдых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоля) |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 МВИ.МН 5093-2014 |
| Микробиологическая референс-лаборатория (в части отбора проб отдел организации испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.147.1*** |  | Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 10.52/42.000 |  | отбор проб | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.147.2* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.147.3* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 ГОСТ 33491-2015 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 1.147.4* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 1.147.5* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.147.6* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 1.147.7* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 1.147.8* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.147. 9* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.147. 10* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.147. 11* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.147. 12* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 1.148.1*** |  | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.13/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 |  | отбор проб | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.148.2* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 1.148.3* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | бактерии рода Enterococcus (энтерококки) |  |  | ГОСТ 28566-90 |
| 1.148.4* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | бактерии рода Proteus (протей) |  |  | ГОСТ 9958-81 ГОСТ 28560-90 |
| 1.148.5* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.148.6* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 |
| 1.148.7* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 |
| 1.148.8* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.148.9* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.148.10* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) |  |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 29185-2014 |
| 1.148.11* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 1.148.12* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.148.13* |  |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 1.149.1*** |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 |  | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.149.2* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.149.3* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | бактерии рода Enterococcus (энтерококки) |  |  | ГОСТ 28566-90 |
| 1.149.4* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | бактерии рода Proteus (протей) |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.149.5* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.149.6* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.149.7* |  |  | 03.00/07.096 |  | паразитологические показатели |  |  | ГОСТ 34812-2021 Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 25.10.2006 № 128 |
| 1.149.8* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.149.9* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.149.10* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 1.149.11* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.149.12* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.149.13* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.149.14* |  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Vibrio parahaemolyticus |  |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 ГОСТ ISO 21872-1-2022 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 12.06.2006 № 73 |
| 1.150.1*** |  | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.150.2* |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.150.3* |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | бактерии рода Proteus (протей) |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.150.4* |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.150.5* |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.150.6* |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.150.7* |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | Bacillus cereus | ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 1.150.8* |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.151.1** |  | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/42.000 10.82/42.000 |  | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.151.2* |  |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.151.3* |  |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 33536-2015 |
| 1.151.4* |  |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.151.5* |  |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.151.6* |  |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.152.1*** |  | Плодоовощная продукция, в т. ч. свежие, свеже-замороженные, сухие овощи, фрукты, грибы, концентраты, консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, джемы, варенья, овощи квашенные и соленые, специи и пряности, орехи, чай, кофе, соки Плодоовощная продукция, в т. ч. свежие, свеже-замороженные, сухие овощи, фрукты, грибы, концентраты, консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, джемы, варенья, овощи квашенные и соленые, специи и пряности, орехи, чай, кофе, соки | 10.39/42.000 10.32/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.152.2* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 |
| 1.152.3* |  |  |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 1.152.4* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | дрожжи и плесни |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.152.5* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |
| 1.152.6* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | мезофильные клостридии |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.152.7* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 1.152.8* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | неспорообразующие микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.152.9* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.152.10* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.152.11* |  |  | 10.39/07.096 10.32/07.096 |  | цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  | Инструкция по применению 37-0305, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.04.2005 Инструкция по применению 65-0605, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.06.2005 № 77, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 МУК 4.2.3016-12, утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 12.05.2012 ГОСТ 35057-2024 |
| 1.152.12* |  |  | 10.39/07.096 10.32/07.096 |  | яйца гельминтов |  |  | Инструкция по применению 37-0305, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 12.04.2005 Инструкция по применению 65-0605, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.06.2005 № 77, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 МУК 4.2.3016-12, утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 12.05.2012 ГОСТ 35057-2024 |
| 1.152.13* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 1.152.14* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.152.15* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 1.152.16* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.152.17* |  |  | 10.39/01.086 10.32/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 |  | Staphylococcus аureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.153.1*** |  | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.153.2* |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.153.3* |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 |  | дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.153.4* |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.153.5* |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.153.6* |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.153.7* |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.153.8* |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 |  | Staphylococcus аureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.154.1*** |  | Напитки, в т.ч. напитки безалкогольные, напитки брожения, пиво, воды питьевые минеральные, концентраты, сиропы | 11.07/42.000 11.05/42.000 11.04/42.000 |  | отбор проб | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.154.2* |  |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.04/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 Инструкция по применению 072-0210, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.154.3* |  |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.04/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) фекальные |  |  | Инструкция по применению 068-1109, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.11.2009 |
| 1.154.4* |  |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.04/01.086 |  | дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 Инструкция по применению 072-0210, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.154.5* |  |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.04/01.086 |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 Инструкция по применению 072-0210, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.154.6* |  |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.04/01.086 |  | количество мезофильных аэробных колониеобразующих единиц (КОЕ) |  |  | ГОСТ 30712-2001 Инструкция по применению 072-0210, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.154.7* |  |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.04/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция по применению 072-0210, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.154.8* |  |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 11.04/01.086 |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ ISO 16266-2018 Инструкция по применению 068-1109, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.11.2009 |
| 1.155.1*** |  | Продукты для питания детей, беременных и кормящих женщин, специализированные продукты для лечебного питания детей, молочные кухни, сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания Продукты для питания детей, беременных и кормящих женщин, специализированные продукты для лечебного питания детей, молочные кухни, сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания | 10.86/42.000 |  | отбор проб | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.155.2* |  |  | 10.86/01.086 |  | ацидофильные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 1.155.3* |  |  | 10.86/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.155.4* |  |  | 10.86/01.086 |  | бактерии рода Proteus (протей) |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.155.5* |  |  | 10.86/01.086 |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 1.155.6* |  |  | 10.86/01.086 |  | бифидобактерии |  |  | ГОСТ 33491-2015 ГОСТ 33924-2016 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 1.155.7* |  |  | 10.86/01.086 |  | дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.155.8* |  |  | 10.86/01.086 |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 1.155.9* |  |  | 10.86/01.086 |  | молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 1.155.10* |  |  | 10.86/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.155.11* |  |  | 10.86/01.086 |  | Bacillus cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 1.155.12* |  |  | 10.86/01.086 |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.155.13* |  |  | 10.86/01.086 |  | Enterobacter sakazakii |  |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 1.155.14* |  |  | 10.86/01.086 |  | Escherichia coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 1.155.15* |  |  | 10.86/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.155.16* |  |  | 10.86/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |

| 1.156.1*** | Другие продукты (изоляты, концентраты, гидролизаты, отруби, зародыши семян, продукты белковые, напитки концентрированные, загустители, стабилизаторы, желатин, крахмал, патока, дрожжи, стартовые культуры, соль, ксилит, аминокислоты, концентраты пищевые, сублимированные продукты и др.) | 10.89/42.000 10.91/42.000 | отбор проб | ЕСТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . «Показатели безопастности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомагательных средств» утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.156.2* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.156.3* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | бактерии рода Proteus (протей) |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.156.4* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | дpожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.156.5* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.156.6* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | количество микроорганизмов технологической микрофлоры |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.156.7* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.156.8* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26188-2016 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.156.9* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 1.156.10* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.156.11* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 1.156.12* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.156.13* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | Staphylococcus аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.157.1*** | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/42.000 | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.157.2* |  | 10.85/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.157.3* |  | 10.85/01.086 | бактерии рода Proteus (протей) |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.157.4* |  | 10.85/01.086 | бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 1.157.5* |  | 10.85/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.157.6* |  | 10.85/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.157.7* |  | 10.85/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.157.8* |  | 10.85/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.157.9* |  | 10.85/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.157.10* |  | 10.85/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 1.157.11* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.157.12* |  | 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.158.1*** | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» «Показатели безопастности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомагательных средств» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 1.158.2* |  | 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.158.3* |  | 10.89/01.086 | бактерии рода Proteus (протей) |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.158.4* |  | 10.89/01.086 | бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 1.158.5* |  | 10.89/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.158.6* |  | 10.89/01.086 | живые клетки продуцента |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.158.7* |  | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.158.8* |  | 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.158.9* |  | 10.89/01.086 | пробиотики |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 ГОСТ 33491-2015 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 1.158.10* |  | 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.158.11* |  | 10.89/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.158.12* |  | 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 1.158.13* |  | 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.158.14* |  | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.159.1* | Консервы | 10.39/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | промышленная стерильность | ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26188-2016 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.160.1* | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.160.2* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 09.10.2006 № 120 |
| 1.160.3* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | сальмонеллы | ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 6579-1:2017 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 1.160.4* |  | 01.47/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ISO 11290-2:2017 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 Инструкция по применению 81-0904, утв. ГГСВ РБ 16.10.2004 Инструкция по применению 001-0116, утв. ГГСВ РБ 30.08.2016 |
| 1.161.1* | Пищевые продукты, добавки | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.13/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 01.26/10.094 01.28/10.094 10.13/10.094 10.31/10.094 10.32/10.094 10.61/10.094 10.82/10.094 10.84/10.094 10.41/10.094 10.42/10.094 10.89/10.094 10.86/10.094 | содержание генетически модифицированных составляющих методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) | «О некоторых вопросах информирования потребителей о продовольственном сырье и пищевых продуктах», Постановление СМ РБ от 28.04.2005 № 434 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ ISO 24276-2017 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| 1.161.2* |  | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.13/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 01.26/10.094 01.28/10.094 03.00/10.094 10.13/10.094 10.20/10.094 10.31/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.41/10.094 10.42/10.094 10.47/10.094 10.51/10.094 10.52/10.094 10.61/10.094 10.81/10.094 10.82/10.094 10.84/10.094 10.85/10.094 10.86/10.094 10.89/10.094 10.91/10.094 11.04/10.094 11.05/10.094 11.07/10.094 | Патогенные микроорганизмы (полиеразная цепная реакция) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 20837-2013 ГОСТ ISO 22118-2013 ГОСТ ISO 22119-2013 |
| 1.162.1* | Минеральная вода, питьевая вода | 11.07/01.086 | бактерии рода Enterococcus (энтерококки) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» . «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 |
| 1.162.2* |  | 11.07/01.086 | восстанавливающие сульфиты анаэробы (клостридии) |  | ISO 6461-1:1986 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 1.162.3* |  | 11.07/01.086 | общее микробное число (ОМЧ) при 37°С |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 |
| 1.162.4* |  | 11.07/01.086 | общее микробное число (ОМЧ) при 22°С |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 |
| 1.162.5* |  | 11.07/01.086 | Escherichia coli и другие колиформные бактерии при t 37°С и при t 44°С |  | ГОСТ 31955.1-2013 СТБ ISO 9308-1-2016 ГОСТ 34786-2021 |
| 1.162.6* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 |
| 1.163.1* | Питьевая вода | 100.09/07.096 | - выявление цист лямблий; - выявление яиц глистов. | Гигиенический норматив. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению 65-0605, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.06.2005 № 77, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция по применению 209-1203, утв. Зам.Министра, ГГСВ РБ 13.10.2004 |
| 1.164.1* | Питьевая вода, расфасованная в емкости Питьевая вода, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | бактерии рода Enterococcus (энтерококки) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» , «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» , «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению 068-1109, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.11.2009 |
| 1.164.2* |  | 11.07/01.086 | глюкозо-положительные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению 092-0610, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 28.06.2010 |
| 1.164.3* |  | 11.07/01.086 | общие колиформные бактерии и Escherichia coli |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению 068-1109, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.11.2009 |
| 1.164.4* |  | 11.07/01.086 | общее микробное число (ОМЧ) при 22°С |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению 068-1109, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.11.2009 |
| 1.164.5* |  | 11.07/01.086 | общее микробное число (ОМЧ) при 37°С |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению 068-1109, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.11.2009 |
| 1.164.6* |  | 11.07/07.096 | паразитологические показатели (ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов) |  | Инструкция по применению 65-0605, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.06.2005 № 77, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| 1.164.7* |  | 11.07/01.086 | споры сульфи-тредуцирующих клостридий (Clostridium perfringens) |  | ISO 6461-1:1986 СТБ ISO 6461-2-2016 Инструкция по применению 068-1109, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.11.2009 |
| 1.164.8* |  | 11.07/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии и Escherichia coli |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению 068-1109, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.11.2009 |
| 1.164.9* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ ISO 16266-2018 Инструкция по применению 068-1109, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 24.11.2009 |
| 1.165.1*** | Вода централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 100.04//42.000 | отбор проб | «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурного-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.165.2* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. ГГСВ РБ 25.02.2002 |
| 1.165.3* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 МУК РБ 11-10-1-2002, утв. ГГСВ РБ 25.02.2002 |
| 1.165.4* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 33058-2014 МУК РБ 11-10-1-2002, утв. ГГСВ РБ 25.02.2002 |
| 1.165.5* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | патогенные микроорганизмы кишечной группы |  | СТБ ISO 19250-2016 Инструкция по применению 025-0309, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.165.6* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | споры сульфи-тредуцирующих клостридий (Clostridium perfringens) |  | ГОСТ 18963-73 СТБ ISO 6461-2-2016 МУК РБ 11-10-1-2002, утв. ГГСВ РБ 25.02.2002 |
| 1.165.7* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 МУК РБ 11-10-1-2002, утв. ГГСВ РБ 25.02.2002 |
| 1.166.1*** | Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурного-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.166.2* |  | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 МУК РБ 11-10-1-2002, утв. ГГСВ РБ 25.02.2002 |
| 1.166.3* | Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 33058-2014 МУК РБ 11-10-1-2002, утв. ГГСВ РБ 25.02.2002 |
| 1.166.4* |  | 100.09/01.086 | патогенные микроорганизмы кишечной группы |  | СТБ ISO 19250-2016 Инструкция по применению 025-0309, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.166.5* |  | 100.09/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 МУК РБ 11-10-1-2002, утв. ГГСВ РБ 25.02.2002 |
| 1.167.1*** | Вода поверхностных водных объектов | 100.03/42.000 | отбор проб | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.11.2005 № 198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурного-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению 037-0409, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 08.05.2009 |
| 1.167.2* |  | 100.03/01.086 | возбудители кишечных инфекций |  | СТБ ISO 19250-2016 Инструкция по применению 025-0309, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.167.3* |  | 100.03/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению 037-0409, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 08.05.2009 |
| 1.167.4* |  | 100.03/01.086 | общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению 037-0409, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 08.05.2009 |
| 1.168.1*** | Вода купально-плавательных бассейнов | 100.09/42.000 100.04/42.000 | отбор проб | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.09.2009 № 105 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурного-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 | Инструкция по применению 070-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.168.2* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | возбудители инфекционных заболеваний |  | СТБ ISO 19250-2016 Инструкция по применению 025-0309, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.168.3* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | колифаги |  | Инструкция по применению 070-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.168.4* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | лецитиназо-положительные стафилококки | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 22.09.2009 № 105 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурного-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению 070-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.168.5* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению 070-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.168.6* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | синегнойные палочки |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению 070-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.168.7* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению 070-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.169.1* | Вода плавательных бассейнов, открытых водоемов | 100.09/ 07.096 | - выявление яиц гельминтов - цист простейших | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.11.2005 № 198 Гигиенический норматив. утв. Пост. Совмина РБ от 25.01.21 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению 65-0605, утв. Постан. ГГСВ РБ от 14.06.2005 № 77, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция по применению № 108-1207, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 05.01.2007 Инструкция по применению 209-1203, утв. Зам.Министра, ГГСВ РБ 13.10.2004 |
| 1.170.1*** | Товары детского ассортимента | 101.19/42.000 32.40/42.000 | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 2 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей». Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению 091-0610, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 28.06.2010 |
|  |  |  |  |  | Инструкция по применению 091-0610, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 28.06.2010 |
| 1.170.2* |  | 101.19/01.086 32.40/01.086 | дрожжи, дрожжеподобные грибы, плесневые грибы |  |  |
| 1.170.3* |  | 101.19/01.086 32.40/01.086 | бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae) |  | Инструкция по применению 091-0610, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 28.06.2010 |
| 1.170.4* |  | 101.19/01.086 32.40/01.086 | общее количество микроорганизмов |  | Инструкция по применению 091-0610, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 28.06.2010 |
| 1.170.5* |  | 101.19/01.086 32.40/01.086 | патогенные стафилококки |  | Инструкция по применению 091-0610, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 28.06.2010 |
| 1.170.6* |  | 101.19/01.086 32.40/01.086 | псевдомонас аэрогиноза |  | Инструкция по применению 091-0610, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 28.06.2010 |

| 1.171.1*** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | отбор проб | Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции» . Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.171.2* |  | 20.42/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 1.171.3* |  | 20.42/01.086 | стерильность | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33918-2016 ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств», стр. 252-257 |
| 1.171.4* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans | Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Гигиенический норматив. Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 18416-2018 ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 1.171.5* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 1.171.6* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 1.171.7* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 1.172.1*** | Средства личной гигиены, средства гигиены полости рта, средства индивидуальной защиты дерматологические, товары бытовой химии, бумага и картон, контактирующие с пищевыми продуктами | 20.41/42.000 | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Гигиенический норматив. Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 |
| 1.172.2* |  | 20.41/01.086 | дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы |  | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 |
| 1.172.3* |  | 20.41/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 |
| 1.172.4* |  | 20.41/01.086 | Candida albicans |  | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 |
| 1.172.5* |  | 20.41/01.086 | Enterobacteriаceае |  | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 |
| 1.172.6* |  | 20.41/01.086 | Escherichia coli |  | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 |
| 1.172.7* |  | 20.41/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 |
| 1.172.8* |  | 20.41/01.086 | Salmonella |  | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 |
| 1.172.9* |  | 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению 006-0712, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 18.05.2012 |
| 1.173.1*** | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли пищевыми продуктами, пищеблоков организаций для детей, пищеблоков учреждений здравоохранения Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли пищевыми продуктами, пищеблоков организаций для детей, пищеблоков учреждений здравоохранения | 100.12/ 42.000 100.15/ 42.000 | отбор проб | Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 и дрТНПА Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 и дрТНПА Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 и дрТНПА | СТБ ISO 18593-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 09.10.2006 № 120 Инструкция по применению 007-0514, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 02.06.2014 Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 МВИ.МН 6368-2021 |
| 1.173.2* |  | 100.12/ 01.086 100.15/ 01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  | СТБ ISO 18593-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 09.10.2006 № 120 Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.173.3* |  | 100.12/ 01.086 100.15/ 01.086 | общее микробное число (ОМЧ) |  | СТБ ISO 18593-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 09.10.2006 № 120 Инструкция по применению 007-0514, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 02.06.2014 Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 МВИ.МН 6368-2021 |
| 1.173.4* |  | 100.12/ 01.086 100.15/ 01.086 | патогенные энтеробактерии |  | СТБ ISO 18593-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 09.10.2006 № 120 Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.173.5* |  | 100.12/ 01.086 100.15/ 01.086 100.12/ 01.086 100.15/ 01.086 | условно-патогенные энтеробактерии |  | СТБ ISO 18593-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 09.10.2006 № 120 Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.173.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | СТБ ISO 18593-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 09.10.2006 № 120 Инструкция по применению 078-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 1.174.1*** | Объекты внешней среды организаций здравоохранения, аптек | 100.12/42.000 100.15/42.000 | отбор проб | Санитарные норма и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 ГН «Гигиенические и санитрно-микробиологические показатели безопасности возхдушной среды помешний, организаций занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземно гало – спелеоклимитических камер». Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 и дрТНПА | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 24.05.2004 № 53 |
| 1.174.2* |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 24.05.2004 № 53 |
| 1.174.3* |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 | патогенные энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 24.05.2004 № 53 |
| 1.174.4* |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 24.05.2004 № 53 |
| 1.174.5* |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 24.05.2004 № 53 |
| 1.175.1*** | Воздух помещений | 100.10/42.000 | отбор проб | Санитарные норма и правила, Гигиенические нормативы, утв. Постан. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 ГН, Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 и дрТНПА | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция по применению 007-0514, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 02.06.2014 Инструкция по применению № 002-0521, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 21.05.2021 АМИ.МН 0022-2021 |
| 1.175.2* |  | 100.10/01.086 | общее микробное число (ОМЧ) |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция по применению 007-0514, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 02.06.2014 АМИ.МН 0022-2021 |
| 1.175.3* |  | 100.10/01.086 | патогенные граммотрицатель-ные бактерии |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 |
| 1.175.4* |  | 100.10/01.086 | плесени и дрожжи |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция по применению 007-0514, утв. Зам. Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 02.06.2014 |
| 1.175.5* |  | 100.10/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция по применению № 002-0521, утв. Зам. Министра – ГГСВ РБ 21.05.2021 |
| 1.176.1*** | Изделия медицинского назначения (хирургический инструментарий, шовный и перевязочный материал, иглы, шприцы, системы переливания крови, резиновые перчатки и др.), инструменты, предназначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя | 32.50/42.000 | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения. Медицинской техники и материалов, применямых для их изготовления», утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ГОСТ Р 58396-2019 п 5.2.5 Гигиенический норматив. Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг", утв. Постан. МЗ РБ от 15.02.2023 № 33 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 |
| 1.176.2* |  | 32.50/01.086 | микробиологическая чистота |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 ГФ РБ Том I. стр. 252-257, стр.269-288 ГОСТ Р 58396-2019п.5.2.5 ГОСТ ISO 11737-1-2012 п.4.2.6.2 |
| 1.176.3* |  | 32.50/01.086 | стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» стр. 252-257, стр.269-288 |
| 1.177.1*** | Дезинфицирующие средства | 20.59/42.000 | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 20 Санитарные правила и нормы 21-112-99, утв. Постан. ГГСВ РБ от 06.01.1999 № 2 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. Постан. ГГСВ РБ от 30.12.2005 № 283 Инструкция по применению 11-20-204-2003, утв. ГГСВ РБ 22.12.2003 Временная инструкция 4718, утв. Зам.Министра здравоохранения, ГГСВ РБ 24.12.1998 МУ 11-13-1-97, утв. Зам.Министра здравоохранения, ГГСВ РБ 16.01.1997 |
| 1.177.2* |  | 20.59/01.086 | микробиологическая чистота |  |  |
| 1.177.3* |  | 20.59/01.086 | специфическая эффективность |  |  |
| 1.178.1*** | Воздушные и паровые стерилизаторы | 86.90/42.000 | отбор проб | Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 06.01.2017 № 2 Инструкция «Основные требования по организации и осуществлению контроля за соблюдением режимов дезинфекции и стерилизации в лечпрофучреждениях», Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 и др.ТНПА | Инструкция «Основные требования по организации и осуществлению контроля за соблюдением режимов дезинфекции и стерилизации в лечпрофучреждениях», Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065, Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», утв. Главным эпидемиологическим управлением МЗ СССР от 28.02.1991 № 15/6-5 |
| 1.178.2* |  | 86.90/01.086 | Bacillus Licheniformis |  |  |
| 1.178.3* |  | 86.90/01.086 | Bacillus stearothermophilus |  |  |
| 1.179.1* | Питательные среды для бактериологии | 101.19/01.086 | биологические свойства | Инструкция по применению 079-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 «Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований», утв. Начальник Главного санэпидуправления МЗ РБ от 27.11.1987 № 4-06/3824 165 и др.ТНПА | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению 079-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 «Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований», утв. Начальник Главного санэпидуправления МЗ РБ от 27.11.1987 № 4-06/3824 |
| 1.180.1* | Биологический материал | 101.15/01.086 | Патогенные и условно патогенные микроорганизмы чувствительность к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению 026-0309, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 08.05.2009 Инструкция по применению 075-0210, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.10 Инструкция по применению 226-1200, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 07.12.2008 165 и др.ТНПА | Инструкция по применению 026-0309, утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 08.05.2009 Инструкция по применению 075-0210, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.10 Инструкция по применению 226-1200, утв. Зам.Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 07.12.2008 |
| 1.181.1* | Кровь, сыворотка | 101.04/03.152 | определение антител и антигенов к вирусу гепатита В | Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 06.02.2013 № 11165 и др.ТНПА | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств», ст.5.1.6 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| 1.181.2* | Кровь, сыворотка | 101.04/03.152 | определение антител и антигенов к возбудителям других инфекций методом ИФА | Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 06.02.2013 № 11165 и др.ТНПА | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств», ст.5.1.6 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| 1.181.3* |  | 101.04/03.152 | определение антител к вирусу гепатита С |  | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств», ст.5.1.6 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| 1.182.1* | Медицинские иммуно-биологические препараты | 32.50/01.086 | Описание чувствительность и специфичность | «О лабораторном контроле качества диагностических тест-систем РИФ, ИФА, ИБ, ПЦР», Приказ МЗ РБ от 30.07.2001 № 207165 и др.ТНПА | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств», ст.5.1.6. В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| 1.183.1* | Лакокрасочные и полимерные материалы | 20.30/01.086 | Рост и развитие микрофлоры, в т.ч.патогенной | ЕСТ, утв.Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию. ГН «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» Утв.Пост.Совмина 25.01.21 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инсрукция 2.1.10-12-38-2006.утв.Постан.ГГСВ РБ от 22.11.2002 № 146 Инструкция по применению № 056-2009. Утв.Зам.Министра здравоохранения-ГГСВ РБ от 24.11.2009 |
| Лаборатория диагностики ВИЧ / СПИД |  |  |  |  |  |
| 1.184.1* | Серологические исследования: кровь (сыворотка), другие биологические жидкости | 101.03/02.134 101.03/03.152 101.04/02.134 101.04/03.152 101.05/02.134 101.05/03.152 | выявление антител и / или антигенов – ВИЧ, гепатита В, С, сифилиса и других инфекционных и соматических заболеваний методоми имменоферментного анализа (ИФА), иммунного блоттинга (ИБ) и другими серологическими реакциями | Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 06.02.2013 № 11 «О пересмотре ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД», Приказ МЗ РБ от 16.12.1998 № 351 | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст.5.1.6 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| 1.185.1* | Кровь, и другие биологические жидкости | 101.03/13.115 101.05/13.115 | определение популяций клеток иммунной системы методом проточной лазерной цито-флуориметрии | «О пересмотре ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД», Приказ МЗ РБ от 16.12.1998 № 351 | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст.2.7.24 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| 1.186.1* | Кровь, и другие биологические жидкости. Медицинские иммуно- биологические препараты | 101.03/10.094 101.03/10.094 | определение ДНК и РНК ВИЧ и других инфекционных и неинфекционных заболеваний методом ПЦР | «О пересмотре ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД», Приказ МЗ РБ от 16.12.1998 № 351 | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст.2.6.21 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| 1.186.2* |  |  | определение чувствительности, специфичности, абсолютного и относительного количества клеток крови, количества вирусных частиц в единице объема крови | «О лабораторном контроле диагностических тест-систем РИФ, ИФА, ИБ, ПЦР», Приказ МЗ РБ от 30.06.2001 № 207 | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст.2.7.24, ст.2.6.21, ст.5.1.6 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| Лаборатория диагностики особо опасных инфекций (в части отбора проб отдел организации испытаний) |  |  |  |  |  |
| 1.187.1 | Биологический материал, патогенные микроорганизма | 101.03/03.134 | возбудитель лептоспироза и антитела к возбудителю лептоспироза | Постановление МЗ РБ от 29.07.2019 № 74, ТНПА и другая документация | «О профилактике заболеваний людей лептоспирозом», Приказ МЗ РБ от 21.03.2006 № 200 |
| 1.187.2* |  | 101.17/10.094 101.15/10.094 | определение ДНК и РНК инфекционных и неинфекционных заболеваний методом ПЦР | Постановление МЗ РБ от 13.12.2018 № 94 ТНПА и другая документация | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст.2.6.21 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к диагностическому набору, утв. МЗ РБ |
| 1.188.1** | Вода водопроводная, смывы с объектов внешней среды | 101.04/42.000 101.12/42.000 101.13/42.000 101.14/42.000 101.01/42.000 100.03/42.000 100.11/42.000 100.12/42.000 100.16/42.000 | отбор проб | «Инструкция по эпидемиологии, клинике, лечению, лабораторной диагностике и профилактике легионеллеза», утв. Постан. МЗ РБ от 24.11.2006 № 176 и другие ТНПА | «Инструкция по эпидемиологии, клинике, лечению, лабораторной диагностике и профилактике легионеллеза», утв. Постан. МЗ РБ от 24.11.2006 № 176 Инструкция по применению 011-1115, утв.Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 08.12.2015 |
| 1.188.2* |  | 100.09/01.086 100.15/01.086 | - антитела к возбудителю легионеллёза - антиген возбудителя легионеллёза; - возбудитель легионеллёза - выделение ДНК возбудителя легионеллеза (Legionella spp.) методом ПЦР | Постановление Совета Министров № 37 от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» Инструкция по эпидемиологии, клинике, лечению, лабораторной диагностике и профилактике легионеллеза», утв. Постан. МЗ РБ от 24.11.2006 № 176 и другие ТНПА | Инструкция по эпидемиологии, клинике, лечению, лабораторной диагностике и профилактике легионеллеза», утв. Постан. МЗ РБ от 24.11.2006 № 176 и другие ТНПА Инструкция по применению 011-1115, утв. утв. Зам.Министра здравоохранения – ГГСВ РБ 08.12.2015 ГОСТ ISO 11731 – 2019 «Качество воды. Подсчет бактерий рода Legionella» |
| 1.189.1** | Питательные среды для бактериологии | 101.19/42.000 | отбор проб | Инструкция по применению 079-0210, утв. Зам. Министра здравоохранения - ГГСВ РБ 19.03.2010 и другие ТНПА | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.04.2004 № 43 ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» стр.150 В соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию медицинского назначения |
| 1.189.2* |  | 101.19/01.086 | - стерильность - контроль качества питательных сред на ростовые и ингибирующие свойства, на физико-химические свойства |  |  |
| 1.190.1*** | Медицинский инструментарий, шовный, перевязочный материал, иглы, шприцы, системы переливания крови, резиновые перчатки и др. Лекарственные вещества стерильные | 32.50/42.000 | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 18 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 и другие ТНПА | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постан. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 ГФ РБ Том I. Общие методы контроля качества лекарственных средств», стр.150 |
| 1.190.2* |  | 32.50/01.086 | стерильность |  |  |
| 1.191.1*** | Изделия медицинского назначения (наборы для диагностики инфекционных заболеваний) | 101.19/42.000 | отбор проб | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постан. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 06.02.2013 № 11 «Положение о порядке и условиях государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций, внесения изменений в регистрационное досье», утв. Постан. СМ РБ от 01.04.2015 № 254 «Положение о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники», утв. Постан. СМ РБ от 02.09.2008 № 1269 ТНПА производителя | Санитарные нормы и правила, утв. Постан. МЗ РБ от 02.12.2013№ 114 ГФ РБ Том I. Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст. 2.6.21, ст.2.7.24, ст.5.1.6 В соответствии с инструкциями, прилагаемые к наборам реагентов, утв. МЗ РБ |
| 1.191.2* |  | 101.19/01.086 | - описание - чувствительность и специфичность - количественных и качественных показателей - внешний вид, специфичность |  |  |
| 1.192.1*** | Дезинфицирующие растворы и антисептические средства | 20.59/42.000 | отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, гл. II, раздел 20 Санитарные правила и нормы 21-112-99, утв. Постан. ГГСВ РБ от 06.01.1999 № 2 и другие ТНПА Приказ МЗ РБ от 8 ноября 2023 г. N 1612 «О профилактике инфекционных заболеваний при нестерильных эндоскопических вмешательствах » | Инструкция по применению 34-0102, утв. Зам.Минстра, ГГСВ РБ 11.07.2002 Инструкция по применению 11-20-204-2003, утв. ГГСВ РБ 22.12.2003 Временная инструкция 4718, утв. Зам.Министра здравоохранения, ГГСВ РБ 24.12.1998 |
| 1.192.2* |  | 20.59/01.086 | - противомикробная активность - азопирамовая проба |  |  |
| 1.193.1* | Кровь | 101.04/03.152 101.03/03.134 | выявление антител и / или антигенов инфекционных, паразитарных и соматических заболеваний методомиммуноферментного анализа (ИФА) и другими серологическими реакциями | «Инструкция о порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения», утв. Постан. МЗ РБ от 15.12.2010 № 1334 и другие ТНПА | ГФ РБ Том I. «Общие методы контроля качества лекарственных средств» ст.5.1.6 В соответствии с инструкциями по применению, утв. МЗ РБ |
| ул. К.Цеткин, 4, г. Минск |  |  |  |  |  |
| радиометрическая лаборатория с индивидуальным дозиметрическим контролем |  |  |  |  |  |
| 1.194.1* | Облучаемые лица | 100.12/ 04.056 | доза внешнего облучения | Гигиенический норматив Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | Методика измерений «Амбиентный эквивалент дозы, индивидуальный эквивалент дозы и эффективная доза на объектах радиационного контроля» АМИ.МН 0161-2024 |
| г.Минск, ул.Академическая, 8 |  |  |  |  |  |
| Лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 *** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31697 ГОСТ 31677 ГОСТ 29188.0 ГОСТ ISO 21148 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие докумнты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 Инструкция № 11-23-4-00 утв. МЗ РБ 20.09.2000 |
| 2.1.2* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) |  | ГОСТ 29188.0 |
| 2.1.3* |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 33506 |
| 2.2.1 *** | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 34435 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 6388 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 29188.0 ГОСТ 18321 Инструкция 11-23-4-00 утв. МЗ РБ 20.09.2000 |
| 2.2.2* |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 33506 |
| 2.2.3* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) |  | ГОСТ 29188.0 р.3 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв.МЗ РБ 21.11.05 № 184 |
| 2.3.1 *** | Средства личной гигиены Средства личной гигиены | 13.95/42.000 17.22/42.000 | Отбор образцов | ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. Решением ко-миссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. Решением ко-миссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 |
| 2.3.2* |  | 13.95/11.116 17.22/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид образца, внешний вид вытяж-ки, запах вытяжки) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ 29188.0 р.3 |
| 2.3.3* |  | 13.95/06.036 17.22/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | МУ 1.1.037-95, утв. гл. сан.вр. РФ 20.12.1995 ГОСТ 32075 |
| 2.3.4* |  | 13.95/06.036 17.22/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03, утв. Гл. гос. сан. вр. РФ 30.05.2003 |
| 2.4.1* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ 1.1.037-95, утв. Гл.сан.вр. РФ 20.12.1995 |
| 2.5.1*** | Упаковка, укупорочные средства, в т.ч. товары, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами с средами посудохозяйственные товары, материала для их изготовления | 13.92/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 17.29/42.000 22.22/42.000 23.13/42.000 23.41/42.000 25.71/42.000 25.92/42.000 25.99/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 ГН-1, ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, р.16 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.5.2* |  | 13.92/11.116 16.24/11.116 16.29/11.116 17.11/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 22.22/11.116 23.13/11.116 23.41/11.116 25.71/11.116 25.92/11.116 25.99/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 |
| 2.6.1*** | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 08.12/42.000 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.94/42.000 13.95/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.12/42.000 15.20/42.000 16.21/42.000 16.23/42.000 16.29/42.000 17.12/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 17.29/42.000 20.30/42.000 22.19/42.000 22.21/42.000 22.23/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.19/42.000 24.20/42.000 25.11/42.000 25.99/42.000 30.92/42.000 32.40/42.000 32.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 25779 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 СанНиП, ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН 9-29-95 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ЕАЭС 042/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 СанПиН 9-29-95 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 ГОСТ 34446 МУ от 19.10.1990 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГОСТ Р 52557 ГОСТ 34827 |
| 2.6.2* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 08.12/11.116 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.94/11.116 13.95/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.12/11.116 15.20/11.116 16.21/11.116 16.23/11.116 16.29/11.116 17.12/11.116 17.22/11.116 17.23/11.116 17.29/11.116 20.30/11.116 22.19/11.116 22.21/11.116 22.23/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.19/11.116 24.20/11.116 25.11/11.116 25.99/11.116 30.92/11.116 32.40/11.116 32.99/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах образца, запах водной вытяжки, привкус водной вытяжки, окрашивание водной вытяжки) | ГОСТ 25779 СТБ 614 СТБ 2181 ГОСТ 18321 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП, ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН 9-29-95 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ЕАЭС 042/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 22648 п.2.1 Инструкция № 016-1211 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУ от 19.10.199 ГОСТ 34827 Инструкция №880-71 |
| 2.6.3* |  | 08.12/26.080 16.21/26.080 16.23/26.080 16.29/26.080 20.30/26.080 22.19/26.080 22.21/26.080 22.23/26.080 22.29/26.080 23.13/26.080 23.19/26.080 24.20/26.080 25.11/26.080 25.99/26.080 32.40/26.080 32.99/26.080 | Стойкость защитно-декоративного покрытия в влажной обработке, действию слюны, пота и влаги |  | Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 п.3.2. ГОСТ 25779 п 3.68 |
| 2.6.4* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 08.12/06.036 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.94/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 16.21/06.036 16.23/06.036 16.29/06.036 17.22/06.036 17.29/06.036 20.30/06.036 22.19/06.036 22.21/06.036 22.23/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 24.20/06.036 25.11/06.036 25.99/06.036 30.92/06.036 32.40/06.036 32.99/06.036 | Индекс токсичности в водной сред | ГОСТ 25779 СТБ 614 СТБ 2181 ГОСТ 18321 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП, ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН 9-29-95 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ЕАЭС 042/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ 1.1.037-95, гл. сан. вр. РФ 20.12.1995 ГОСТ 32075 |
| 2.6.5* |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03, утв. МЗ РФ 30.05.2003 |
| 2.6.6* |  | 13.20/26.080 13.91/26.080 13.92/26.080 13.99/26.080 14.14/26.080 14.19/26.080 14.31/26.080 14.39/26.080 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816 (ИСО 811) ГОСТ 30383 ГОСТ 31422 ГОСТ ISO 139 |
| 2.6.7* |  | 13.20/26.080 13.91/26.080 13.92/26.080 13.99/26.080 14.14/26.080 14.19/26.080 14.31/26.080 14.39/26.080 | Воздухопрони-цаемость |  | ГОСТ 12088 ГОСТ 10681 ГОСТ ISO 139 |
| 2.6.8* |  | 15.12/29.061 15.12/29.040 | Размер, масса портфелей |  | ГОСТ 28631 |
| 2.6.9* |  | 17.23/29.061 17.29/29.040 18.12/29.061 | Масса бумаги |  | ГОСТ 13199 |
| 2.6.10 |  | 17.23/29.061 18.12/29.061 | Толщина линии |  | ГОСТ 12063 ГОСТ 13309 ГОСТ Р 55081 |
| 2.7.1*** | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные и журнальные издания для детей | 18.12/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1021 СТБ 1198 СТБ 1340 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 09.03.2015 №25 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 007/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 СТБ 7.206 СТБ 1021, п.5.8 СТБ 1198 СТБ 1339 СТБ 1340 ГОСТ 34860 |
| 2.7.2* |  | 18.12/11.116 | Внешний вид, наличие дефектов и пр. |  | СТБ 7.206 СТБ 1021, п.5.8 СТБ 1198 СТБ 1339 СТБ 1340 ГОСТ 34860 |
| 2.7.3* |  | 18.12/29.061 18.12/29.040 | Шрифтовое оформление, масса, шрифт, набор: интерлиньяж, кегель, длина строки, поля, качество печати: интенсивность, четкость, равномерность окраски и т.д.) |  | СТБ 1021 СТБ 1198 СТБ 1339 СТБ 1340 СТБ 7.206 Инструкция № 004-0315, утв. МЗ РБ 03.03.2015 ГОСТ 34860 ГОСТ 13199 |
| 2.7.4* |  | 18.12/29.119 | Оптическая плотность |  | СТБ 7.206 ГОСТ 34860 |
| 2.10.1*** | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.20/42.000 | Отбор образцов | СанПиН № 10-54-97 СанПиН 9-29-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.97 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 019/2011 ТР ТС 017/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 СанПиН 9-29.7-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.2* |  | 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.95/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.20/11.116 | Органолептические показатели (запах образца) |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.10.3* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.20/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | СанПиН №10-54-97 СанПиН 9-29-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.97 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 019/2011 ТР ТС 017/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ 20.12.1995 ГОСТ 32075 ГОСТ Р 59577 |
| 2.10.4* |  | 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.20/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03, утв. МЗ РФ 30.05.2003 |
| 2.10.5* |  | 13.20/26.080 13.91/26.080 13.92/26.080 13.95/26.080 14.11/26.080 14.13/26.080 14.14/26.080 14.19/26.080 14.20/26.080 14.31/26.080 14.39/26.080 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088 ГОСТ ISO 139 |
| 2.10.6* |  | 13.20/26.080 13.91/26.080 13.92/26.080 13.95/26.080 14.11/26.080 14.13/26.080 14.14/26.080 14.19/26.080 14.20/26.080 14.31/26.080 14.39/26.080 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816 (ИСО 811) ГОСТ ISO 139 ГОСТ 10681 |
| 2.11.1*** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 13.92/42.000 13.93/42.000 13.99/42.000 | Отбор образцов | ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 017/2011 СанПиН № 10-54-97 СанПиН 9-29-95 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.11.2 |  | 13.92/11.116 13.93/11.116 13.99/11.116 | Органолептические показатели (запах образца) |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-10-12-97, утв.МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.11.3 |  | 13.92/26.080 13.93/26.080 13.99/26.080 | Воздухороница-емость |  | ГОСТ 12088 ГОСТ ISO 139 |
| 2.11.4 |  | 13.92/26.080 13.93/26.080 13.99/26.080 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816 (ИСО 811) ГОСТ ISO 139 ГОСТ 10681 |
| 2.11.5 |  | 13.92/06.036 13.93/06.036 13.99/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ 20.12.1995 ГОСТ 32075 ГОСТ Р 59577 |
| 2.11.6 |  | 13.92/06.036 13.93/06.036 13.99/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03, утв. МЗ РФ 30.05.2003 |
| 2.12.1*** | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления | 13.95/42.000 13.99/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 20.30/42.000 22.23/42.000 23.31/42.000 31.00/42.000 31.01/42.000 31.02/42.000 31.03/42.000 31.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1156 ГОСТ 19301.1 ГОСТ 19301.2 ГОСТ 11015 (ИСО 5970) ГОСТ 11016 (ИСО 5970) ГОСТ 5994 (ИСО 5970) ГОСТ 18314 (ИСО 5970) ГОСТ 22046 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 025/2012 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.14.1* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 32.50/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | СанПиН, ГН от 16.12.2013 № 128 ГОСТ Р 58396 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ 1.1.037-95, утв. гл. сан. вр. РФ 20.12.1995 |
| 2.14.2* |  | 13.20/29.119 13.95/29.119 | Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) |  | ГОСТ Р 58396 п.5.2.3 EN 14683:2019 +AC:2019 п.5.2.3 |
| 2.15.1* | Средств дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Индекс токсичности в модельной среде | ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ 1.1.037-95, утв. гл. сан. вр. РФ 20.12.1995 |
| 2.59.1* | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 17.21/11.116 22.22/11.116 17.21/29.061 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: -высота шрифта; -межстрочный интервал; -габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); - габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); -диаметр упаковки; | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 №849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | АМИ.МН 0076-2022 ГОСТ 427 ГОСТ 7502 ГОСТ 1666 СОП 07-01/03/010-2023 «Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции», утв. РНПЦГ 27.03.2023 |
| 2.60.1 | Никотино-содержащие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 17.21/11.116 22.22/11.116 17.21/29.061 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносоедержащей продукции, в том числе: - высота шрифта; - межстрочный интервал; -габаритые размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); - габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); -диаметр упаковки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 № 849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | АМИ.МН 0076-2022 ГОС Т 427 ГОСТ 7502 ГОСТ 1666 СОП 07-01/03/010-2023 «Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции», утв. РНПЦГ 27.03.2023 |
| Лаборатория промышленной токсикологии |  |  |  |  |  |
| 2.1.4*** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 31649 ГОСТ 31460 ГОСТ 31677 ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31697 СТБ 1460 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ 20.09.2000 |
| 2.1.5* |  | 20.42/11.116 | Соответствие маркировки |  | ГОСТ 32117 |
| 2.1.6* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 790 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 31693 |
| 2.1.7* |  | 20.42/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 п.6 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.1.8* |  | 20.42/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.1.9* |  | 20.42/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 п.7 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.1.10 |  | 20.42/08.031 | Раздражающее действие на слизистые оболочки in vitro |  | ГОСТ 33506 п.8 Инструкция № 017-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 |
| 2.1.11* |  | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | МУ 1.1.11-12-5-2003 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.1.12 |  | 20.42/08.031 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | ГОСТ 33483 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 ГОСТ 32893 п. 8 |
| 2.1.13* |  | 20.42/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.1.14* |  | 20.42/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.1.15* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2 ГОСТ 31460 ГОСТ 31649 ГОСТ 31677 ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31695 ГОСТ 31696 ГОСТ 31697 ГОСТ 31698 |
| 2.1.16 | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/11.116 | Стойкость запаха, прозрачность | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 31649 ГОСТ 31460 ГОСТ 31677 ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31697 ГОСТ ISO 21148 СТБ 1460 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ 20.09.2000 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31678 |
| 2.1.17* |  | 20.42/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10 |
| 2.1.18* |  | 20.42/08.153 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 31695 ГОСТ 29188.3 |
| 2.1.19* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества или нелетучих веществ |  | ГОСТ 31697 ГОСТ 31698 ГОСТ 29188.4 |
| 2.1.20* |  | 20.42/11.116 | Адгезия |  | ГОСТ 15140 ГОСТ 31693 |
| 2.1.21* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31697 ГОСТ 31649 ГОСТ 31695 ГОСТ 29188.0 |
| 2.1.22* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878 |
| 2.1.23 |  | 20.42/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 31677 п.8.14 ГОСТ 31693п.6.6 |
| 2.1.24* |  | 20.42/11.116 | Стойкость к воде |  | ГОСТ 31697 |
| 2.1.25* |  | 20.42/11.116 | Степень компактности |  | ГОСТ 31698 п.6.6 |
| 2.1.26* |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 33506 п.10 МР 1.1.0120-18 |
| 2.2.4*** | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления Средства ги-гиены поло-сти рта, в том числе в аэро-зольной упа-ковке и сырье для их изго-товления | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 34435 СТБ 1736 ГОСТ 6388 ГОСТ 29188.0 ГОСТ Р 51577 ГОСТ 34435 СанПиН 1.2.676 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 68 Инструкция №098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Гл. II, Разд.4, Подр.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 34435 СТБ 1736 ГОСТ 6388 ГОСТ 29188.0 ГОСТ Р 51577 ГОСТ 34435 СанПиН 1.2.676 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 68 Инструкция №098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Гл. II, Разд.4, Подр.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 5972 ГОСТ 6388 ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 Инструкция № 11-23-4-00 утв. МЗ РБ 20.09.2000 ГОСТ 34435 п.8 |
| 2.2.5* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, вкус, привкус водной вытяжки) |  | ГОСТ 5972 ГОСТ 29188.0 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ 34435 п.8 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 |
| 2.2.6* |  | 20.42/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.2.7* |  | 20.42/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.2.8* |  | 20.42/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки in vitro |  | ГОСТ 33506 Инструкция № 017-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 |
| 2.2.9* |  | 20.42/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.2.10* |  | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 11-11-10 РБ 02 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 |
| 2.2.11* |  | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | ГОСТ 33483 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.2.12* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2 ГОСТ 7983 п.6.7 ГОСТ 34435 п.8 |
| 2.3.5 *** | Средства личной гигиены | 13.95/42.000 17.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Глава II, раздел 12 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.3.6* |  | 13.95/11.116 17.29/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, внешний вид вытяжки, запах вытяжки |  | ГОСТ 5556 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 МУ 11-10-12-97 утв. МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.3.7* |  | 13.95/06.036 17.29/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ 11-10-12-97 утв. МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.3.8* |  | 13.95/06.036 17.29/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ 11-10-12-97 утв. МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.3.9* |  | 13.95/06.036 17.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ 11-10-12-97 утв. МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.3.10* |  | 13.95/06.036 17.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.3.11* |  | 13.95/06.036 17.29/06.036 | Гемолитическое действие |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.3.12* |  | 13.95/08.169 17.22/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 5556 ГОСТ 12523 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.4.2 *** | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.12/42.000 20.41/42.000 20.53/42.000 20.59/42.000 | Отбор образцов | СТБ 645 ГОСТ 790 ГОСТ 18321 ГОСТ 32478 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 Инструкция № 009-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 Инструкция № 097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010, ГлII, Разд 5, п-л I. ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1044 ГОСТ 790 ГОСТ 18321 ГОСТ 25644 ГОСТ 30266 |
| 2.4.3* |  | 20.12/11.116 20.41/11.116 20.53/11.116 20.59/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция) |  | СТБ 1460 п.7.3 ГОСТ 25644 ГОСТ 30266 |
| 2.4.4* |  | 20.12/06.036 20.41/06.036 20.53/06.036 20.59/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.4.5* |  | 20.12/06.036 20.41/06.036 20.53/06.036 20.59/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.4.6* |  | 20.12/06.036 20.41/06.036 20.53/06.036 20.59/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.4.7* |  | 20.12/06.036 20.41/06.036 20.53/06.036 20.59/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.4.8* |  | 20.12/06.036 20.41/06.036 20.53/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.4.9* |  | 20.12/06.036 20.41/06.036 20.53/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.4.10* |  | 20.12/06.036 20.41/06.036 20.53/06.036 20.59/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.4.11* |  | 20.12/06.036 20.41/06.036 20.53/06.036 20.59/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32637 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.4.12 * |  | 20.12/08.169 20.41/08.169 20.53/08.169 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 22567.5 ГОСТ 32385 |
| 2.5.3*** | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления. | 13.92/42.000 19.95/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 17.29/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.41/42.000 23.49/42.000 25.71/42.000 25.92/42.000 25.99/42.000 | Отбор образцов | СТБ 469 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 №299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.5.4* |  | 13.92/11.116 16.24/11.116 16.29/11.116 17.11/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 19.95/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.41/11.116 23.49/11.116 25.71/11.116 25.92/11.116 25.99/11.116 | Органолептиче-ские показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 251 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184. Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277 |
| 2.5.5* |  | 13.92/06.036 19.95/06.036 16.24/06.036 16.29/06.036 17.11/06.036 17.12/06.036 17.21/06.036 17.29/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.41/06.036 23.49/06.036 25.71/06.036 25.92/06.036 25.99/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 18.07.2012 |
| 2.5.6* |  |  | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 18.07.2012 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.5.7* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 18.07.2012 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.6.11 *** | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 22.29/42.000 32.40/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 25779 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, раздел 2. ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.6.12* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.20/11.116 17.22/11.116 17.23/11.116 22.29/11.116 32.40/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, качество поверхности, запах) | ГОСТ 25779 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 2. ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 25779 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.13* |  | 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.20/06.036 17.22/06.036 17.23/06.036 18.12/06.036 32.40/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.6.14* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.15* |  | 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.20/06.036 17.22/06.036 17.23/06.036 18.12/06.036 32.40/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.16* |  | 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.20/06.036 17.22/06.036 17.23/06.036 18.12/06.036 32.40/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.8.1* | Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна | 101.01/08.156 101.04/08.156 101.05/08.156 101.15/08.156 | Биохимические показатели: кальций, билирубин, мочевая кислота, общие липиды, триглицериды, калий, натрий, глюкоза, лактатдегидрогеназа, хлориды, общий белок, аминотрансферазы, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, α- амилаза, креатинкиназа, холестерин, креатинин, мочевина и др. | ГОСТ ISO 10993-4 ГОСТ ISO/TS 10993-20 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 МУ 11-11-10 РБ 02 Методические рекомендации 86-9710, утв. МЗ РБ 07.11.1997 ТНПА и другие документы, устанавливаю-щие требования к объекту ГОСТ ISO 10993-4 ГОСТ ISO/TS 10993-20 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 МУ 11-11-10 РБ 02 Методические рекомендации 86-9710, утв. МЗ РБ 07.11.1997 ТНПА и другие доку-менты, устанавливаю-щие требования к объек-ту | ГОСТ ИСО 10993-4 МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.2* |  | 101.04/18.115 | Иммунологиче-ске и аллергологические показатели (в т.ч. на волонтерах), реакция специфического повреждения нейтрофилов |  | МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.3* |  | 101.15/18.115 | Иммунологиче-ская резистентность кожи и слизистых оболочек носоглотки и др. иммунологические, цитологические показатели |  | МР 86-9710, утв. МЗ РБ 27.11.1997 МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.4* |  | 101.04/16.036 101.15/16.036 | Циркулирующие иммунокомплексы |  | МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.5* |  | 101.04/16.036 | Реакция специфического, спонтанного и стимулированного НСТ-теста |  | МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.6* |  | 101.04/16.036 101.15/16.036 | Лизоцим в сыворотке крови и слюне |  | МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.7* |  | 101.04/16.036 101.15/16.036 | Бактерицидная активность сыворотки крови и слюны |  | МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.8* |  | 101.04/16.036 | Активность комплемента в сыворотке крови |  | МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.9* |  | 101.04/16.036 101.13/16.036 | Реакция дегрануляции тучных клеток |  | МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.10* |  | 101.03/16.036 | Реакция специфического ингибирования Е-розеткообразования Т-лимфоцитов |  | МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.8.11* |  | 101.03/16.036 | Реакция специфического лейколизиса |  | МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 |
| 2.8.12* |  | 101.03/16.036 | Реакция специфической микропреципитации |  | МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 |
| 2.8.13* |  | 101.03/16.036 101.06/16.036 | Гематололгические показатели: гемоглобин, эритроциты, цветной показатель, ретикулоциты, тромбоциты, скорость оседания эритроцитов, лейкоцитарная фор мула крови (сегментоядерные, палочкоядерные, базофилы, эозинофилы, моноциты, лимфоциты, плазмотические клетки) |  | ГОСТ ISO 10993-4 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 |
| 2.10.7*** | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты, и материалы для их изготовления Одежда и принадлеж-ности к ней из материа-лов всех ви-дов, в том числе сред-ства индиви-дуальной за-щиты, и ма-териалы для их изготовле-ния | 14.11/42.000 14.12/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 15.20/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1049 СанПиН 10-54-97 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 11-11-15 РБ 2002 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Гл.II, раздел 10. Раздел 14 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 019/2011 ТР ТС 017/2011 Т НПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 СанПиН 10-54-97 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 11-11-15 РБ 2002 ЕСТ, утв. решением ко-миссии Таможенного союза от 28.05.2010 Гл.II, раздел 10. Раздел 14 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 019/2011 ТР ТС 017/2011 ТНПА и другие документы, уста-навливающие требования к объекту | ГОСТ 8844 ГОСТ 9173 ГОСТ 18321 ГОСТ 20566 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ГОСТ ИСО 5089 |
| 2.10.8* |  | 14.19/08.169 14.12/08.169 14.14/08.169 14.31/08.169 | рН |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.10.9* |  | 14.11/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 15.20/11.116 | Органолептические показатели: запах, запах вытяжки |  | Инструкция 016-1211, утв. МЗРБ от 15.12.2011 Инструкция1.1.10-12-96-2005, утв. МЗРБ 28.12.05 № 268 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МУ № 11-11-15 РБ 2002 |
| 2.10.10* |  | 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 15.20/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.10.11* |  | 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 15.20/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 016-1211 утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МУ № 11-11-15 РБ 2002 |
| 2.10.12* |  | 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 15.20/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | МУ № 11-10-12-97, утв.МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.10.13* |  | 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 15.20/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция 016-1211 утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.10.14* |  | 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 15.20/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 016-1211 утв. МЗ РБ от 15.12.2011 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.10.15* |  | 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 15.20/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 Инструкция 016-1211 утв. МЗ РБ от 15.12.2011 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.7*** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 15.12/42.000 16.29/42.000 17.29/42.000 22.29/42.000 23.19/42.000 24.45/42.000 26.32/42.000 32.13/42.000 32.30/42.000 32.91/42.000 | Отбор образцов (образцов) | СТБ 98 СТБ 1015 СТБ 1049 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.05 №184 МУ 11-11-15 РБ 2002 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 10 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 005/2011 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.11.8* |  | 15.12/11.116 16.29/11.116 17.29/11.116 22.29/11.116 23.19/11.116 24.45/11.116 26.32/11.116 32.13/11.116 32.30/11.116 32.91/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, муть, осадок, привкус внешний вид вытяжки; запах изделия; запах, вкус, цвет сорбента |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.05 №184 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУ 11-10-12-97, утв.МЗ РБ 13.08.1997 МУ 11-11-15 РБ 2002 |
| 2.11.9* |  | 15.12/06.036 16.29/06.036 17.29/06.036 22.29/06.036 23.19/06.036 24.45/06.036 32.13/06.036 32.30/06.036 32.91/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МУ 11-11-15 РБ 2002 |
| 2.11.10* |  | 15.12/06.036 16.29/06.036 17.29/06.036 22.29/06.036 23.19/06.036 24.45/06.036 26.32/06.036 32.13/06.036 32.30/06.036 32.91/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 268 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.12.2*** | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления. Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 13.95/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 17.24/42.000 20.12/42.000 20.30/42.000 20.52/42.000 22.23/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.64/42.000 23.70/42.000 31.00/42.000 31.01/42.000 31.02/42.000 31.03/42.000 31.09/42.000 | Отбор образцов | Инструкция № 056-1009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 12.1.007 СанПиГн, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПин, ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 №181 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, раздел 5, 6 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 025/2012 ТР ЕАЭС 042/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту Инструкция № 056-1009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 12.1.007 СанПиГн, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПин, ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 №181 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, раздел 5, 6 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 025/2012 ТР ЕАЭС 042/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 МУ № 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2004 |
| 2.12.3* |  | 13.95/11.116 16.10/11.116 16.21/11.116 16.22/11.116 16.23/11.116 17.24/11.116 20.12/11.116 20.30/11.116 20.52/11.116 22.23/11.116 23.31/11.116 23.32/11.116 23.61/11.116 23.62/11.116 23.64/11.116 23.70/11.116 31.00/11.116 31.01/11.116 31.02/11.116 31.09/11.116 | Органолептические показатели: запах образца, запах вытяжек, привкус, мутность |  | Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 МУ № 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2004 |
| 2.12.4* |  | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.64/06.036 23.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.64/06.036 23.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.12.5* |  |  | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32542 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.12.6* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.12.7* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МР № 8/18-86, утв. МЗ СССР 11.03.1986 |
| 2.12.8* |  | 20.30/06.036 | Сенсибилизирующее действие на доброльцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.12.9* |  | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.64/06.036 23.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.06 №146 |
| 2.12.10* |  |  | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32637 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.12.11* |  | 20.30/11.116 20.30/26.045 | Устойчивость защитно-декоративных покрытий к модельным растворам |  | Инструкция по применению № 022-1215, утв. МЗ РБ 16.12.2015 |
| 2.13.1*** | Технологическое оборудование | 25.29/42.000 25.92/42.000 28.25/42.000 28.93/42.000 | Отбор образцов | СТБ 98 ГОСТ ЕN 1672-2 СТБ ГОСТ Р 51687 ГОСТ 27002 СанПиГН, утв. МЗ РБ № 119 от 30.12.2014 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 16 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.13.2* |  | 25.29/11.116 25.92/11.116 28.25/11.116 28.93/11.116 | Органолептические показатели (запах, цвет, прозрачность, привкус) |  | ГОСТ 22648 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 251 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277 |
| 2.13.3* |  | 25.29/06.036 25.92/06.036 28.25/06.036 28.93/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184 |
| 2.13.4* |  | 25.29/06.036 25.92/06.036 28.25/06.036 28.93/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184 |
| 2.13.5* |  | 25.29/99.000 25.92/99.000 28.25/99.000 28.93/99.000 | Коррозионная стойкость |  | СТБ 98 СТБ ГОСТ Р 51687 |
| 2.14.3*** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.20/42.000 13.92/42.000 13.95/42.000 13.99/42.000 14.12/42.000 14.31/42.000 17.29/42.000 22.19/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.19/42.000 25.73/42.000 25.99/42.000 26.60/42.000 26.70/42.000 31.00/42.000 31.01/42.000 31.03/42.000 31.09/42.000 32.50/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1019 СТБ 2144 ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ ISO 10993-1 ГОСТ Р 58396 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 № 177 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ 3885 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, раздел 18 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 5556 ГОСТ 18321 ГОСТ 3885 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ № 177 от 15.11.2005 ГОСТ 31214 ГОСТ 31814 МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп. №1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 |
| 2.14.4* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.20/08.169 13.92/08.169 13.95/08.169 13.99/08.169 14.12/08.169 14.31/08.169 17.29/08.169 22.19/08.169 22.22/08.169 22.29/08.169 23.13/08.169 23.19/08.169 25.73/08.169 25.99/08.169 26.70/08.169 32.50/08.169 31.01/08.169 101.19/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1019 СТБ 2144 ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ ISO 10993-1 ГОСТ Р 58396 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 № 177 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ 3885 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 18 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 29188.2 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.5* |  | 13.20/11.116 13.95/11.116 13.92/11.116 13.99/11.116 14.12/11.116 14.31/11.116 17.29/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.19/11.116 25.73/11.116 25.99/11.116 26.60/11.116 26.70/11.116 31.00/11.116 31.01/11.116 31.03/11.116 31.09/11.116 32.50/11.116 101.19/11.116 | Органолептиче-ские показатели (запах изделия, запах вытяжки, мутность, оса-док, окрашива-ние, соответ-ствие маркиров-ки) |  | ГОСТ 3356 ГОСТ 3885 ГОСТ ISO 10993-12 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005, № 177 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019; МР № 117-9711 |
| 2.14.6* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.31/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 25.73/06.036 25.99/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | СТБ 1019 СТБ 2144 ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ ISO 10993-1 ГОСТ Р 58396 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 № 177 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ 3885 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 18 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 10993-12 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005, № 177 МР № 117-9711 |
| 2.14.7* |  | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.31/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 25.73/06.036 25.99/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 10993-12 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 МР № 117-9711 |
| 2.14.8* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.31/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 25.73/06.036 25.99/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Гемолитическое действие | СТБ 1019 СТБ 2144 ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ ISO 10993-1 ГОСТ Р 58396 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 № 177 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ 3885 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 18 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 10993-4 ГОСТ ISO 10993-12 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005, №177 |
| 2.14.9* |  | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.31/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 25.73/06.036 25.99/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Пирогенность |  | Инструкция 1.1.10-22- 58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №177 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 |
| 2.14.10* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.31/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 25.73/06.036 25.99/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | СТБ 1019 СТБ 2144 ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ ISO 10993-1 ГОСТ Р 58396 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 № 177 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ 3885 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 18 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР №117-9711 Мн,1998 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 |
| 2.14.11* |  | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.31/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 25.73/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР №117-9711 Мн,1998 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 |
| 2.14.12* |  | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 25.73/06.036 25.99/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР №117-9711 Мн,1998 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.14.13* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.31/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 25.73/06.036 25.99/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | СТБ 1019 СТБ 2144 ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ ISO 10993-1 ГОСТ Р 58396 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 № 177 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ 3885 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 18 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1019 СТБ 2144 ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ ISO 10993-1 ГОСТ Р 58396 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 № 177 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ 3885 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 18 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР №117-9711 Мн, 1998 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.14.14* |  | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.31/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 25.73/06.036 25.99/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МУ № 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР №117-9711 Мн, 1998 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.14.15* |  |  | Сенсибилизирующее действие на доброльцах |  | Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 МР №117-9711 Мн,1998 ГОСТ ISO 10993-10 |
| 2.14.16* |  | 32.50/06.036 22.29/06.036 22.59/06.036 22.60/06.036 25.99/06.036 101.19/06.036 | Цитотоксичность |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 |
| 2.14.17* |  |  | Геннотоксич-ность, репродуктивная токсичность |  | ГОСТ ISO 10993-3 ГОСТ 32380 ГОСТ 32379 ГОСТ 32378 ГОСТ 32635 |
| 2.14.18* |  | 13.95/06.036 22.29/06.036 25.99/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Исследование местного действия после имплантации |  | ГОСТ ISO 10993-6 ГОСТ Р 52770 ГОСТ 31576 |
| 2.14.19* |  | 13.20/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 14.31/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.19/06.036 25.73/06.036 26.60/06.036 26.70/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Иммуннотоксич-ность |  | МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 МУ 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.14.20* |  | 25.73/26.045 25.99/26.045 26.60/26.045 32.50/26.045 101.19/26.045 | Коррозионная стойкость |  | Инструкция 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ ISO 10555-1 ISO 10555-1, IDT Приложение А; ГОСТ 21643 п.5.18 |
| 2.15.2*** | Средства дезинфекции: дезинфицирую-щие, стерилизацион-ные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизацион-ные, репеллентные | 20.13/42.000 20.14/42.000 20.59/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1926 ГОСТ 12.1.007 СанПиН 21-112-99 Инструкция № 2.2.3.10-24-81-2006, утв. МЗ РБ 24.12.2006 №177 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 219; МУ № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 20 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 СТБ 1926 ГОСТ 14189 |
| 2.15.3* | Средства дезинфекции: дезинфицирую-щие, стерилизацион-ные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизацион-ные, репеллентные Средства дезинфекции: дезинфицирую-щие, стерилизацион-ные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизацион-ные, репеллентные | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1926 ГОСТ 12.1.007 СанПиН 21-112-99 Инструкция № 2.2.3.10-24-81-2006, утв. МЗ РБ 24.12.2006 №177 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 219; МУ № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 20 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1926 ГОСТ 12.1.007 СанПиН 21-112-99 Инструкция № 2.2.3.10-24-81-2006, утв. МЗ РБ 24.12.2006 №177 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 219; МУ № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 20 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 22567.5 |
| 2.15.4* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Р 4.2.3676-20 Инструкция 1.1.10-13-56-2005, утв. МЗ РБ 14.11.2005 |
| 2.15.5* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32637 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.6* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Р 4.2.3676-20 Инструкция 1.1.10-13-57-2005 |
| 2.15.7* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 МУ № 11-11-10 РБ 02 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.8 |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.15.9* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.10* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность |  | ГОСТ 32380 ГОСТ 32379 ГОСТ 32378- |
| 2.15.11* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Пирогенность |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.12* |  | 20.13/16.036 20.14/16.036 20.59/16.036 | Гемолитическое действие |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.14* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32380 ГОСТ 32379 ГОСТ 32378 ГОСТ 32437 ГОСТ 32542 ГОСТ 32383 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.15* |  | 20.13/16.036 20.14/16.036 20.59/16.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32636 ГОСТ 32637 ГОСТ 32639 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.16* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Р 4.2.3676-20 Инструкция 1.1.10-13-56-2005, утв. МЗ РБ 14.11.2005 |
| 2.15.17* |  | 20.13/29/119 20.14/29/119 20.59/29/119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1 |
| 2.16.1*** | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 13.95/42.000 20.13/42.000 20.14/42.000 20.30/42.000 20.59/42.000 22.19/42.000 22.21/42.000 22.29/42.000 23.42/42.000 23.99/42.000 24.20/42.000 28.13/42.000 28.14/42.000 28.29/42.000 28.99/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 30.12.2014 №119 СанПиН, утв. МЗ РБ 18.01.2010 № 8 СанНиП, ГН, утв. МЗРБ 22.12.2009 №135 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277; Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006, утв. МЗ РБ 20.02.2006 № 20 Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003, утв. МЗ РБ 12.12.2003 №160 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция №098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010; ГОСТ 12.1.007 МУ № 2349-81 МЗ СССР 1982 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 3 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 МУ № 2349-81 МЗ СССР 1982 |
| 2.16.2* |  | 13.95/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.30/11.116 20.59/11.116 22.19/11.116 22.21/11.116 22.29/11.116 23.42/11.116 23.99/11.116 24.20/11.116 28.13/11.116 28.14/11.116 28.29/11.116 28.99/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, прозрачность, привкус |  | Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003, утв. МЗ РБ 12.12.2003 №160 МУ № 2349-81 МЗ СССР 1982 |
| 2.16.3* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 13.95/06.036 20.13/06.036 20.14/06.036 20.30/06.036 20.59/06.036 22.19/06.036 22.21/06.036 22.29/06.036 23.42/06.036 23.99/06.036 24.20/06.036 28.13/06.036 28.14/06.036 28.29/06.036 28.99/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 30.12.2014 №119 СанПиН, утв. МЗ РБ 18.01.2010 № 8 СанНиП, ГН, утв. МЗРБ 22.12.2009 №135 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277; Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006, утв. МЗ РБ 20.02.2006 № 20; Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003, утв. МЗ РБ 12.12.2003 №160 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция №098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010; ГОСТ 12.1.007 МУ № 2349-81 МЗ СССР 1982 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 3 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 30.12.2014 №119 СанПиН, утв. МЗ РБ 18.01.2010 № 8 СанНиП, ГН, утв. МЗРБ 22.12.2009 №135 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277; Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006, утв. МЗ РБ 20.02.2006 № 20; Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003, утв. МЗ РБ 12.12.2003 №160 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция №098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010; ГОСТ 12.1.007 МУ № 2349-81 МЗ СССР 1982 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, раздел 3 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 2349-81 МЗ СССР 1982 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 |
| 2.16.4* |  | 13.95/06.036 20.13/06.036 20.14/06.036 20.30/06.036 20.59/06.036 22.19/06.036 22.21/06.036 22.29/06.036 23.42/06.036 23.99/06.036 24.20/06.036 28.13/06.036 28.14/06.036 28.29/06.036 28.99/06.036 | Сенсибилизирующее действие на дбровольцах |  | Инструкция №004-0612 от 18.07.2012 |
| 2.16.5* |  | 13.95/06.036 20.13/06.036 20.14/06.036 20.30/06.036 20.59/06.036 22.19/06.036 22.21/06.036 22.29/06.036 23.42/06.036 23.99/06.036 24.20/06.036 28.13/06.036 28.14/06.036 28.29/06.036 28.99/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32373 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003, утв. МЗ РБ 12.12.2003 №160 |
| 2.16.7* |  | 13.95/06.036 20.13/06.036 20.14/06.036 20.30/06.036 20.59/06.036 22.19/06.036 22.21/06.036 22.29/06.036 23.42/06.036 23.99/06.036 24.20/06.036 28.13/06.036 28.14/06.036 28.29/06.036 28.99/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция №004-0612 от 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 2349-81 утв. МЗ СССР 1982 |
| 2.16.8* |  | 13.95/06.036 20.13/06.036 20.14/06.036 20.30/06.036 20.59/06.036 22.19/06.036 22.21/06.036 22.29/06.036 23.42/06.036 23.99/06.036 24.20/06.036 28.13/06.036 28.14/06.036 28.29/06.036 28.99/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 2349-81 утв. МЗ СССР 1982 |
| 2.16.9* |  | 13.95/06.036 20.13/06.036 20.14/06.036 20.30/06.036 20.59/06.036 22.19/06.036 22.21/06.036 22.29/06.036 23.42/06.036 23.99/06.036 24.20/06.036 28.13/06.036 28.14/06.036 28.29/06.036 28.99/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция №004-0612 от 18.07.2012 |
| 2.18.1*** | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты | 20.15/42.000 20.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.007 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Глава II, Раздел 15 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 219 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003, утв. МЗ РБ 12.12.2003 №160 Инструкция № 009-1112, утв. 12.12.2012 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 СанПин, ГН утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 СТБ 1926 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 2.2.3.10-24-81-2006, утв. МЗ РБ 24.12.2006 №177 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | СТБ 1926 ГОСТ 18321 |
| 2.18.2* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты | 20.15/11.116 20.20/11.116 | Органолептические исследования сельскохозяйственной продукции, выращенной с применением средств защиты и регуляторов роста растений | ГОСТ 12.1.007 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Глава II, Раздел 15 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 219 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003, утв. МЗ РБ 12.12.2003 №160 Инструкция № 009-1112, утв. 12.12.2012 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 СанПин, ГН утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 СТБ 1926 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 2.2.3.10-24-81-2006, утв. МЗ РБ 24.12.2006 №177 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.3* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность |  | ГОСТ 32635 ГОСТ 32380 ГОСТ 32378 ГОСТ 32379 Инструкция № 009-1112, утв.12.12.2012 МУ № 1744-77, утв. МЗ СССР 10.07.1977 МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.4* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32644 ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11- 12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 №219 МУ № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.5* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.10-13-56-2005, утв. МЗ РБ 14.12.2005 МУ № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.6* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.10-13-56-2005, утв. МЗ РБ 14.12.2005 МУ № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.7* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.10-13-57-2005, утв. МЗ РБ 14.11.2005 №175 МУ № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.8* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 12.1.007 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Глава II, Раздел 15 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 219 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003, утв. МЗ РБ 12.12.2003 №160 Инструкция № 009-1112, утв. 12.12.2012 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 СанПин, ГН утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 СТБ 1926 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 2.2.3.10-24-81-2006, утв. МЗ РБ 24.12.2006 №177 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | ГОСТ 32637 ГОСТ 32641 ГОСТ 32639 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 №219 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.9* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ 31.12.2003 № 219 МУ № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 МУ № 11-11-10 РБ 02 МЗ РБ 2004 |
| 2.18.10* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32383 ГОСТ 32519 ГОСТ 32437 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Методические указания № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.11* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32542 ГОСТ 32383 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Методические указания № 4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.19.1*** | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту | 20.13/42.000 20.14/42.000 20.59/42.000 | Отбор образцов | СТБ 645 СТБ 1460 Инструкция №097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, Раз.19, 5, п I ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 2517 ГОСТ 18321 |
| 2.19.2* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, запах, цвет | СТБ 645 СТБ 1460 Инструкция №097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, Раз.19, 5, п I ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1460 ГОСТ 29188.0 СТБ 645 |
| 2.19.3* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.19.4* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.19.5 |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32542 ГОСТ 32373 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.19.6* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.19.7* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция №004-0612 от 18.07.2012 |
| 2.19.8* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32383 ГОСТ 32643 ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.20.1*** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. | 25.73/42.000 26.40/42.000 27.40/42.000 27.51/42.000 27.52/42.000 27.90/42.000 28.25/42.000 28.93/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, Разд.7 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, Разд.7 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.20.2* |  | 27.51/11.116 27.52/11.116 27.90/11.116 28.25/11.116 28.93/11.116 | Органолептические показатели: запах образца; запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.20.3* |  | 25.73/06.036 26.40/06.036 27.40/06.036 27.51/06.036 27.52/06.036 27.90/06.036 28.25/06.036 28.93/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.20.4* |  | 25.73/06.036 26.40/06.036 27.40/06.036 27.51/06.036 27.52/06.036 27.90/06.036 28.25/06.036 28.93/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.20.5* |  | 25.73/06.036 26.40/06.036 27.40/06.036 27.51/06.036 27.52/06.036 27.90/06.036 | Раздражающее действие на сли-зистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.20.6* |  | 25.73/06.036 26.40/06.036 27.40/06.036 27.51/06.036 27.52/06.036 27.90/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.36.1* | Микроорганиз-мы - продуценты и содержащие их готовые формы препаратов в объектах производствен-ной и окружающей среды | 101.19/06.036 | Токсигенность | ГН, утв. МЗ РБ 25.02.2015 №22 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 МУ МЗ СССР № 5789/1-91 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Глава II, Раздел 15 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ МЗ СССР №5789/1-91 |
| 2.36.2* |  | 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | МУ МЗ СССР № 5789/1-91 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.36.3* |  | 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.10-13-56-2005, утв. МЗ РБ 01.12.2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.36.4 |  | 101.19/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.36.5* |  | 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | МУ МЗ СССР №5789/1-91 Инструкция 1.1.10-13-57-2005, утв. МЗ РБ 01.12.2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.36.6* |  | 101.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | МУ МЗ СССР №5789/1-91 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.200 4 |
| 2.37.1*** | Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды. | 20.13/42.000 20.14/42.000 20.59/42.000 101.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 31340 ГОСТ 32373 ГОСТ 32296 ГОСТ 32436 ГОСТ 32371 ГОСТ 32375 ГН 1.1.9-23-2002, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция №009-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 МУ № 111-971 Инструкция №097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция 1.1.11-12-206-2003, утв. МЗ РБ 30.12.2003 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.37.2* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32644 ГОСТ 32373 ГОСТ 32542 СТБ 1304 Инструкция по применению № 046-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 047-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 048-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.3* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.10-13-56-2005 утв. 14.11.2005 Инструкция по применению № 049-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.4* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 ГОСТ 32639 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.37.5* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | ГОСТ 32374 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция по применению № 045-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.6* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32637 СТБ 1304 ГОСТ 32636 ГОСТ 32639 ГОСТ 32641 ГОСТ 32642 ГОСТ 32643 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция по применению № 052-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.7* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | СТБ 1304 ГОСТ 32375 МУ 1.1.11-12-5-2003 утв. МЗ РБ 05.06.2003 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция по применению № 051-1215 утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.8 |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность | ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 31340 ГОСТ 32373 ГОСТ 32296 ГОСТ 32436 ГОСТ 32371 ГОСТ 32375 ГН 1.1.9-23-2002, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция №009-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 МУ № 111-971 Инструкция №097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция 1.1.11-12-206-2003, утв. МЗ РБ 30.12.2003 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1304 ГОСТ 32380 ГОСТ 32378 ГОСТ 32379 ГОСТ 32635 ГОСТ 32647 МУ №4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 Инструкция по применению № 055-1215 утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 056-1215 утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 057-1215 утв МЗ РБ от 30.08. 2016 |
| 2.37.9* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных |  | СТБ 1304 ГОСТ 32647 ГОСТ 32383 ГОСТ 32519 ГОСТ 32437 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.37.10* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 101.19/11.116 | Соответствие маркировки |  | ГОСТ 31340 |
| 2.38.1*** | Реагенты. Реактивы Реагенты. Реактивы | 20.13/42.000 20.14/42.000 20.59/42.000 101.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 3885 Инструкция № 009-1112, утв. 12.12.2012 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 3885 Инструкция № 009-1112, утв. 12.12.2012 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 3885 ГОСТ 31340 |
| 2.38.2* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.3* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.4* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32644 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.5* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.6 |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Подострая (субхроническая токсичность) на теплокровных животных |  | ГОСТ 32637 ГОСТ 32541 ГОСТ 32639 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.7 |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 101.19/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 ГОСТ 32639 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.8* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 101.19/11.116 | Соответствие маркировки |  | ГОСТ 3885 |
| Лаборатория профилактической и экологической токсикологии |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 *** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 31460 ГОСТ 31649 ГОСТ 31677 ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31697 ГОСТ 32117 ГОСТ ISO 21148 СТБ 1460 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ 20.09.2000 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция № 097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требования к объекту ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 31460 ГОСТ 31649 ГОСТ 31677 ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31697 ГОСТ 32117 ГОСТ ISO 21148 СТБ 1460 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ 20.09.2000 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция № 097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 Инструкция 11-23-4-00 ГОСТ 29188.0 |
| 2.1.28* |  | 20.42/11.116 | Соответствие маркировки |  | ГОСТ 32117 |
| 2.1.29* |  | 20.42/29.040 | Масса нетто (количество фасованных товаров) |  | СТБ 8035 |
| 2.1.30* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 790 ГОСТ 29188.0 |
| 2.1.31* |  | 20.42/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.1.32* |  | 20.42/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.1.33* |  | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.1.34* |  | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | ГОСТ 33483 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.1.35* |  | 20.42/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.1.36* |  | 20.42/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.1.37* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 31460 ГОСТ 31649 ГОСТ 31677 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31695 ГОСТ 31696 ГОСТ 31697 ГОСТ 31698 ГОСТ 29188.2 |
| 2.1.38* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха, прозрачность |  | ГОСТ 31678 |
| 2.1.39* |  | 20.42/11.116 | Адгезия |  | ГОСТ 31693 |
| 2.1.40* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31649 ГОСТ 31695 ГОСТ 31697 |
| 2.1.41* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 31677 ГОСТ 31693 |
| 2.1.42* |  | 20.42/11.116 | Стойкость к воде |  | ГОСТ 31697 |
| 2.1.43* |  | 20.42/11.116 | Степень компактности |  | ГОСТ 31698 |
| 2.1.44 * |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 33506 п.10 МР 1.1.0120-18 |
| 2.2.13*** | Средства гигиены полости рта в т.ч. в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления Средства гигиены полости рта в т.ч. в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 33483 ГОСТ 34435 ГОСТ 35506 ГОСТ 5972 ГОСТ 7983 ГОСТ Р 51577 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ 20.09.2000 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 34435 ГОСТ 7983 ГОСТ Р 51577 Инструкция 11-23-4-00, утв. МЗ РБ 20.09.2000 |
| 2.2.14* |  | 20.42/11.116 | Органолептиче-ские показатели (внешний вид, запах, вкус) |  | ГОСТ 29188.0 ГОСТ 34435 ГОСТ 5972 ГОСТ 7983 ГОСТ Р 51577 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.05 №184 |
| 2.2.15* |  | 20.42/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 п.6, 7 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.2.16* |  | 20.42/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | ГОСТ 33506 п.6 Инструкция №004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.2.17* |  | 20.42/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.2.18* |  | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 33483 Инструкция № 004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.2.19* |  | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | ГОСТ 33483 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.2.20* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2 ГОСТ 34435 ГОСТ 5972 ГОСТ 7983 ГОСТ Р 51577 |
| 2.2.21* |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 33506 п.10 МР 1.1.0120-18 |
| 2.3.13*** | Средства личной гигиены | 13.95/42.000 17.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ЕСТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 009/2011 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.3.14* |  | 13.95/11.116 17.29/11.116 | Органолептические показатели: запах образца, цвет, запах, прозрачность водной вытяжки из образца |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 |
| 2.3.15* |  | 13.95/06.036 17.22/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция № 004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.3.16* |  | 13.95/06.036 17.22/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция № 004-0612, Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.3.17* |  | 13.95/06.036 17.22/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.3.18* |  | 13.95/06.036 17.22/06.036 | Гемолитическое действие |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.3.19* |  | 13.95/08.169 17.22/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 12523 |
| 2.4.13*** | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1044 ГОСТ 32296 ГОСТ 32371 ГОСТ 32375 ГОСТ 32436 ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.-10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 Инструкция № 009-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 Инструкция № 097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв.МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл.II, Раз.5, Подр. I. ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | СТБ 1043 СТБ 1044 СТБ 1669 ГОСТ 790 ГОСТ 18321 ГОСТ 30266 ГОСТ 32478 Инструкция 1.1.-10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 |
| 2.4.14* |  | 20.41/11.116 | Органолептиче-ские показатели (внешний вид, запах, цвет) |  | СТБ 1043 СТБ 1669 ГОСТ 790 |
| 2.4.15* |  | 20.41/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.4.16* |  | 20.41/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 26 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция №004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.4.17* |  | 20.41/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.4.18* |  | 20.41/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.4.19* |  | 20.41/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, от 28.12.2005 № 265 |
| 2.4.20* |  | 20.41/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.4.21* |  | 20.41/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.4.22* |  | 20.41/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32637 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.4.23* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1043 ГОСТ 22567.5 ГОСТ 32385 |
| 2.5.8*** | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления. | 16.24/42.000 17.21/42.000 17.22/42.000 21.22/42.000 23.13/42.000 23.41/42.000 25.71/42.000 25.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 469 ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1517 ГОСТ 18321 ГОСТ 24788 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 |
| 2.5.9* |  | 16.24/11.116 17.21/11.116 17.22/11.116 21.22/11.116 23.13/11.116 23.41/11.116 25.71/11.116 25.92/11.116 | Органолептиче-ские показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) |  | СТБ 300 СТБ 432 СТБ 469 СТБ 841 СТБ 1015 СТБ ГОСТ Р 50704 СТБ ГОСТ Р 51687 ГОСТ 17151 ГОСТ 20558 ГОСТ 24295 ГОСТ 24303 ГОСТ 24308 ГОСТ 24788 ГОСТ 25250 ГОСТ 27002 ГОСТ 28390 ГОСТ 28391 ГОСТ 28973 ГОСТ 30407 Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 |
| 2.5.10* |  | 16.24/06.036 17.21/06.036 17.22/06.036 21.22/06.036 23.13/06.036 23.41/06.036 25.71/06.036 25.92/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 |
| 2.5.11* |  | 16.24/06.036 17.21/06.036 17.22/06.036 21.22/06.036 23.13/06.036 23.41/06.036 25.71/06.036 25.92/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗРБ 14.12.2004 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 004-0612. утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.5.12* |  | 16.24/06.036 17.21/06.036 17.22/06.036 21.22/06.036 23.13/06.036 23.41/06.036 25.71/06.036 25.92/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗРБ 14.12.2004 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 004-0612. утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.5.13* |  | 20.42/29.000 | Коррозионная стойкость |  | СТБ ГОСТ Р 51687 ГОСТ 27002 ГОСТ 28973 |
| 2.6.17*** | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. | 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 18.12/42.000 32.40/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8844 ГОСТ 18321 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ №268 от 28.12.2005 ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от28.05.2010 Глава II, Раздел 2 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 8844 ГОСТ 18321 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 05.12.2011 |
| 2.6.18* |  | 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.20/11.116 17.22/11.116 17.23/11.116 18.12/11.116 32.40/11.116 | Органолептиче-ские показатели (запах изделия; цвет, запах, прозрачность вытяжки) |  | ГОСТ 25779 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 05.12.2011 |
| 2.6.19* |  | 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.20/06.036 17.22/06.036 17.23/06.036 18.12/06.036 32.40/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.6.20* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.6.21* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.6.22* |  |  | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.12. |
| 2.6.23* |  | 14.14/29.000 14.19/29.000 | Гигроскопич-ность |  | ГОСТ 3816 |
| 2.8.14* | Биологиче-ские жидко-сти: кровь, моча, сыво-ротка, плазма, слюна | 101.01/08.156 101.03/08.156 101.04/08.156 | Биохимические показатели: АлАТ, АсАТ, хлориды, общий белок, креатинин, глюкоза, мочевина | ГОСТ ISO 10993-4 МУ 1.1.11-12-5-2003, утв. МЗ РБ 05.06.2003 МУ 11-11-10 РБ 02 МР 86-9710, утв. МЗ РБ 207.11.1997 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 10993-4 |
| 2.8.15* |  | 101.06/08.156 | Гематологиче-ские показатели: эритроциты, трмбоциты, лейкоциты, гемоглобин |  | ГОСТ ISO 10993-4 МУ № 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |
| 2.10.16*** | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.11/42.000 14.12/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 15.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8844 ГОСТ 18321 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ №268 от 28.12.2005 СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл II, Раздел 10 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 019/2011 ТР ТС 017/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 8844 ГОСТ 18321 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ №268 от 28.12.2005 |
| 2.10.17* |  | 14.19/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.18* |  | 14.11/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 15.20/11.116 | Органолептиче-ские показатели (запах изделия, цвет запах, прозрачность вытяжки) |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005 МУ № 11-11-15 РБ2002 |
| 2.10.19* |  | 14.12/08.169 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.10.20* |  | 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 15.20/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.10.21* |  | 14.12/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.10.22* |  | 14.12/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.10.23* |  | 14.14/06.036 14.19/06.036 14.31/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.10.24* |  | 14.12/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.10.25* |  | 14.19/29.000 14.14/29.000 | Гигроскопич-ность |  | ГОСТ 3816 |
| 2.11.11*** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в т.ч. контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 15.12/42.000 16.29/42.000 17.29/42.000 22.29/42.000 23.19/42.000 24.45/42.000 26.32/42.000 32.13/42.000 32.30/42.000 32.91/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1015 СТБ 1049 ГОСТ 18321 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл.II, Р.10. Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 005/2011 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1015 СТБ 1049 ГОСТ 18321 |
| 2.11.12* |  | 15.12/11.116 16.29/11.116 17.29/11.116 22.29/11.116 23.19/11.116 24.45/11.116 26.32/11.116 32.13/11.116 32.30/11.116 32.91/11.116 | Органолептиче-ские показатели (цвет, запах, прозрачность) |  | Инструкция №004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.11.13* |  | 15.12/06.036 16.29/06.036 17.29/06.036 22.29/06.036 23.19/06.036 24.45/06.036 26.32/06.036 32.13/06.036 32.30/06.036 32.91/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.11.14* |  | 15.12/06.036 16.29/06.036 17.29/06.036 22.29/06.036 23.19/06.036 24.45/06.036 26.32/06.036 32.13/06.036 32.30/06.036 32.91/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.12.12*** | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления. | 13.95/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 17.24/42.000 20.12/42.000 20.30/42.000 20.52/42.000 22.23/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.70/42.000 25.72/42.000 31.00/42.000 З1.01/42.000 31.02/42.000 31.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 32296 ГОСТ 32375 ГОСТ 32436 ГОСТ 32542 ГОСТ 9980.2 Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Пост. МЗ РБ 21.12.2010 № 174 ЕСТ утв. решением КТС от 28.05.2010 СанНПиГН утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция 2.1.7.11-12-3-2004 утв. МЗ РБ 13.12.2004 №164 Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004 МУ № 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 ТР ЕАЭС 042/2017 ТР ТС 025/2012 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 32296 ГОСТ 32375 ГОСТ 32436 ГОСТ 32542 ГОСТ 9980.2 Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Пост. МЗ РБ 21.12.2010 № 174 ЕСТ утв. решением КТС от 28.05.2010 СанНПиГН утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция 2.1.7.11-12-3-2004 утв. МЗ РБ 13.12.2004 №164 Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004 МУ № 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 ТР ЕАЭС 042/2017 ТР ТС 025/2012 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 9980.2 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 МУ № 11-12-14-2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 |
| 2.12.13* |  | 13.95/11.116 16.10/11.116 16.21/11.116 16.22/11.116 16.23/11.116 17.24/11.116 20.12/11.116 20.30/11.116 20.52/11.116 22.23/11.116 23.31/11.116 23.32/11.116 23.61/11.116 23.62/11.116 23.70/11.116 25.72/11.116 31.00/11.116 З1.01/11.116 31.02/11.116 31.09/11.116 | Органолептиче-ские показатели (внешний вид, запах прозрачность, цветность, запах вытяжек) |  | Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 2.1.2.10-12-38-06 утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 МУ № 11-12-14-2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 |
| 2.12.14* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления. Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления. | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.70/06.036 25.72/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 ГОСТ 32436 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция № 012-1112 Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-3-04 утв. МЗ РБ 13.12.2004 № 164 Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004 |
| 2.12.15* |  | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.70/06.036 25.72/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.12.16* |  | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.70/06.036 25.72/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 32296 ГОСТ 32375 ГОСТ 32436 ГОСТ 32542 ГОСТ 9980.2 Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Пост. МЗ РБ 21.12.2010 № 174 ЕСТ утв. решением КТС от 28.05.2010 СанНПиГН утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция 2.1.7.11-12-3-2004 утв. МЗ РБ 13.12.2004 №164 Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004 МУ № 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 ТР ЕАЭС 042/2017 ТР ТС 025/2012 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32542 Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.12.17* |  | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.70/06.036 25.72/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.12.18* |  | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.70/06.036 25.72/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 32296 ГОСТ 32375 ГОСТ 32436 ГОСТ 32542 ГОСТ 9980.2 Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Пост. МЗ РБ 21.12.2010 № 174 ЕСТ утв. решением КТС от 28.05.2010 СанНПиГН утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция 2.1.7.11-12-3-2004 утв. МЗ РБ 13.12.2004 №164 Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004 МУ № 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 ТР ЕАЭС 042/2017 ТР ТС 025/2012 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32375 Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.12.19* |  | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.70/06.036 25.72/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Сенсибилизирующее действие на доброльцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.12.20* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.70/06.036 25.72/06.036 31.00/06.036 З1.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 32296 ГОСТ 32375 ГОСТ 32436 ГОСТ 32542 ГОСТ 9980.2 Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012 ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Постановление МЗ РБ 21.12.2010 № 174 ЕСТ утв. решением КТС от 28.05.2010 СанНПиГН утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 Инструкция 2.1.7.11-12-3-2004 утв. МЗ РБ 13.12.2004 № 164 Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004 МУ № 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 ТР ЕАЭС 042/2017 ТР ТС 025/2012 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32296 Инструкция 1.1.11-12-35-2004утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 2.1.7.11-12-3-2004 утв. МЗ РБ от 13.12.2004 № 164 Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004 |
| 2.12.21* |  | 13.95/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.12/06.036 20.30/06.036 20.52/06.036 22.23/06.036 23.31/06.036 23.32/06.036 23.61/06.036 23.62/06.036 23.70/06.036 25.72/06.036 31.00/06.036 З1.01/06.036 31.02/06.036 31.09/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32637 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.13.6*** | Технологическое оборудование | 25.29/42.000 25.92/42.000 28.25/42.000 28.93/42.000 | Отбор образцов | СТБ 98 СТБ ГОСТ Р 51687 СанПиН, утв. МЗ РБ 13.07.2010№ 93 СанПиН утв. МЗ РБ 30.12.2014 № 119 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл.II, Р.16 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 |
| 2.13.7* |  | 25.29/11.116 25.92/11.116 28.25/11.116 28.93/11.116 | Органолептиче-ские показатели (запах, цвет, прозрачность, привкус вытяжек) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005 № 184 |
| 2.13.8* |  | 25.29/06.036 25.92/06.036 28.25/06.036 28.93/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.13.9* |  |  | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.13.10* |  | 25.29/29.000 25.92/29.000 28.25/29.000 28.93/29.000 | Коррозионная стойкость |  | СТБ 98 СТБ ГОСТ Р 51687 |
| 2.14.21 *** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.95/42.000 13.99/42.000 14.12/42.000 22.19/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 26.60/42.000 31.00/42.000 31.03/42.000 31.09/42.000 32.50/42.000 101.19/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1019 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ Р 58396 ГОСТ ISO 10993-1 ГН утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 СанПиН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 утв. МЗ РБ 15.11.2005 №177 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86. с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 Минск, 1998 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, Раздел 18 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1019 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ Р 58396 ГОСТ ISO 10993-1 ГН утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 СанПиН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 утв. МЗ РБ 15.11.2005 №177 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86. с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 Минск, 1998 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, Раздел 18 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1019 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ Р 58396 ГОСТ ISO 10993-1 ГН утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 СанПиН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 утв. МЗ РБ 15.11.2005 №177 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86. с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция по примене-нию 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 Минск, 1998 ЕСТ, утв. решением ко-миссии Таможенного союза от 28.05.2010 Гла-ва II, Раздел 18 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ Р 52770 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86. с доп.№1 утв.14.05.01 №29 ФЦ/1683 |
| 2.14.22* |  | 13.95/08.169 22.19/08.169 22.22/08.169 22.29/08.169 32.50/08.169 101.19/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.23* |  | 13.95/11.116 13.99/11.116 14.12/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 26.60/11.116 31.00/11.116 31.03/11.116 31.09/11.116 32.50/11.116 101.19/11.116 | Органолептиче-ские испытания (запах изделия, цвет, прозрачность, запах вытяжки) |  | ГОСТ ISO 10993-11 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 пост. МЗ РБ 15.11.2005 №177 МР № 117-9711 Мн, 1998 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 |
| 2.14.24* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-11 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 пост. МЗ РБ 15.11.2005 №177 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.14.25* |  | 13.95/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-11 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.26* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 101.19/06.036 | Гемолитическое действие |  | Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 ГОСТ ISO 10993-4 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 МЗ РБ от 15.11.2005 № 177 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 8537 (приложение Н) |
| 2.14.27* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Пирогенность |  | Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 пост. МЗ РБ от 15.11.2005 № 177 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 8537 (приложение Н) |
| 2.14.28* |  | 13.95/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 31.00/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 МР № 117-9711 Мн, 1998 |
| 2.14.29* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 МР№ 117-9711 Мн, 1998 |
| 2.14.30* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 ГОСТ ISO 10993-11 |
| 2.14.31* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | МР № 117-9711 Мн, 1998 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.14.32* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 МР № 117-9711 Мн, 1998 |
| 2.14.33* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 31.00/06.036 31.03/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ Р 58396 п.5.2.6 Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 МР № 117-9711 Мн, 1998 |
| 2.14.34* |  | 32.50/06.036 | Цитотоксичность |  | ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ Р 58396 Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 |
| 2.14.35* |  | 32.50/06.036 | Генотоксичность репродуктивная токсичность |  | Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 ГОСТ ISO 10993-3 |
| 2.14.36* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 | Местное действие после имплантации |  | ГОСТ ISO 10993-6-Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 |
| 2.14.37* |  | 32.50/29.000 101.19/06.036 | Коррозионная стойкость |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.38* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 22.29/06.036 101.19/06.036 | Гемосовместимость |  | ГОСТ ISO 10993-4 |
| 2.15.18*** | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.41/42.000 20.59/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.007 ЕСТ утв. решение КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II, Р. 20 Инструкция 1.1.10-13-56-2005 утв. МЗ РБ 14.11.2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.007 ЕСТ утв. решение КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II, Р. 20 Инструкция 1.1.10-13-56-2005 утв. МЗ РБ 14.11.2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.15.19* |  | 20.41/08.169 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 22567.5 |
| 2.15.20* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.10-13-56-2005 утв. 14.11.2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.15.21* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.15.22* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32673 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.15.23* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32636 ГОСТ 32637 ГОСТ 32639 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.15.24* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.25* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ 1.1.11-12-5-2003 утв. МЗ РБ 05.06.2003 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.26* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 2.15.27* |  | 20.41/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.28* |  | 20.59/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность |  | ГОСТ 32380 ГОСТ 32378 ГОСТ 32379 Методические указания № 1744-77 утв. МЗ СССР 10.07.1977 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.29* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32380 ГОСТ 32379 ГОСТ 32378 ГОСТ 32437 ГОСТ 32542 ГОСТ 32383 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 111-9711 Инструкция № 2.2.3.10-24-81-2006, утв. МЗ РБ 24.12.2006 № 177 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.30* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 20.59/06.036 | Пирогенность |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.31* |  | 20.13/16.036 20.14/16.036 20.59/16.036 | Гемолитическое действие |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Р 4.2.3676-20 |
| 2.16.10*** | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 20.13/42.000 20.14/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.007 СанПиН утв. МЗ РБ 18.01.2010 №8 СанН, ПиГН утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006 утв. МЗ РБ 20.02.2006 № 20 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003 утв. МЗ РБ 04.12.2003 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 гл. 5 утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277 МУ № 2349-81. – М.: МЗ СССР Инструкция № 056-2009 утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция 098-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277 Инструкция 056-09 утв. МЗ РБ 24.11.2009 Методические указания № 2349-81. – М.: МЗ СССР |
| 2.16.11* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, прозрачность, привкус, описание образцов) |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 № 277 МУ № 2349-81 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003 утв. МЗ РБ 04.12.2003 Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006 утв. МЗ РБ 20.02.2006 № 20 |
| 2.16.12* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. 14.12.2004 |
| 2.16.13* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция №004-0612 от 18.07.2012 |
| 2.16.14* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003 утв. МЗ РБ 04.12.2003 |
| 2.16.15* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32373 Инструкция №004-0612 от 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.16.16* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.-10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265 |
| 2.18.12*** | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты Средства за-щиты, регу-ляторы роста растений и агрохимика-ты Средства за-щиты, регу-ляторы роста растений и агрохимика-ты | 20.15/42.000 20.20/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1926 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 18321 СанНиП, утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 ГН утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ № 219 от 31.12.2003 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003 ЕСТ утв. решение комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 Гл. II, Р. 15 Инструкция № 009-1112, утв. 12.12.2012 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1926 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 18321 СанНиП, утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 ГН утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ № 219 от 31.12.2003 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003 ЕСТ утв. решение ко-миссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 Гл. II, Р. 15 Инструкция № 009-1112, утв. 12.12.2012 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 1926 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 18321 СанНиП, утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 ГН утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.11-12-210-2003, утв. МЗ РБ № 219 от 31.12.2003 Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003 ЕСТ утв. решение ко-миссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 Гл. II, Р. 15 Инструкция № 009-1112, утв. 12.12.2012 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1926 ГОСТ 18321 Инструкция по применению №008-0915 утв.07.04.2016 |
| 2.18.13* |  | 20.15/11.116 20.20/11.116 | Органолептиче-ские исследования сельскохозяйственной продукции, выращенной с применением средств защиты и регуляторов роста растений |  | МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.14* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Репродуктивная токсичность, генотоксичность |  | ГОСТ 32380 ГОСТ 32379 ГОСТ 32378 ГОСТ 32635 Инструкция № 009-1112, утв.12.12.2012 МУ № 1744-77, утв. МЗ СССР 10.07.1977 МУ № 4263-87. утв. МЗ СССР 13.03.1987 Инструкция по применению № 050-1215, утв МЗ РБ 30.08.2016 Инструкция по применению № 056-1215, утв МЗ РБ 30.08.2016 Инструкция по применению № 057-1215, утв МЗ РБ 30.08.2016 Инструкция по применению № 055-1215, утв МЗ РБ 30.08.2016 |
| 2.18.15* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32373 ГОСТ 32644 ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.11-12-210-2003 утв. МЗ РБ № 219 от 31.12.2003 МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 Инструкция по применению № 046-2015, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.18.16* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.11-12-210-2003 утв. МЗ РБ №219 от 31.12.2003 Инструкция 1.1.10-13-56-05 утв. 14.11.2005 Инструкция 1.1.10-13-57-2005 утв. МЗ РБ 14.11.2005. МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 Инструкция по применению № 049-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 054-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 053-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.18.17* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.10-13-57-2005 МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 Инструкция по применению № 045-1215, утв МЗ РБ 30.08.2016 |
| 2.18.18* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32637 ГОСТ 32639 ГОСТ 32641 ГОСТ 32642 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.04 Инструкция 1.1.11-12-210-2003 утв. МЗ РБ №219 от 31.12.03 Инструкция 1.1.10-13-56-05 утв. 14.11.2005 Инструкция 1.1.10-13-57-2005 утв. МЗ РБ 14.11.2005 МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 |
| 2.18.19* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ 1.1.11-12-5-2003 утв. МЗ РБ 05.06.2003 Инструкция 1.1.11-12-210-2003 утв МЗ РБ №219 31.12.2003 МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 Инструкция по применению № 051-1215, утв МЗ РБ 30.08.2016 |
| 2.18.20* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32383 ГОСТ 32437 ГОСТ 32519 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 111-9711 МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 Инструкция по применению №052-1215, утв МЗ РБ 30.08.2016 |
| 2.18.21* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 МУ № 4263-87. утв. МЗ СССР 13.03.1987 ГОСТ 32643 ГОСТ 32636 ГОСТ 32646 Инструкция по применению № 047-1215, утв. МЗ РБ 30.08.2016 |
| 2.18.22* |  | 20.15/06.036 20.20/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.11-12-210-2003 утв. МЗ РБ № 219 от 31.12.2003 Инструкция 1.1.10-13-56-05 утв. МЗ РБ 14.11.2005 Инструкция 1.1.10-13-57-2005 утв. МЗ РБ 14.11.2005 МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 Инструкция по применению №054-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 053-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.19.9*** | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту Химические и биологиче-ские веще-ства и мате-риалы, ис-пользуемые в народном хо-зяйстве и в быту | 20.13/42.000 20.14/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГОСТ 2517 ГОСТ 12.1.007 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, р.5, подраз.I, гл. II, р.19. Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция № 097-1010, утв.24.12.2010 Инструкция№ 98-1010, утв.24.12.2010 Инструкция № 99-1010, утв.24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв.24.12.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 18321 ГОСТ 2517 ГОСТ 12.1.007 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, р.5, подраз.I, гл. II, р.19. Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция № 097-1010, утв.24.12.2010 Инструкция№ 98-1010, утв.24.12.2010 Инструкция № 99-1010, утв.24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв.24.12.2010 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 ГОСТ 2517 |
| 2.19.10* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 | Органолептические исследования: внешний вид, запах, цвет |  | СТБ 1460 ГОСТ 29188.04 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.19.11* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32373 ГОСТ 32436 Инструкция №004-0612 от 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.19.12* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция №004-0612 от 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.19.13* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32373 ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.19.14* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32375 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция по применению № 051-1215 утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.19.15* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция №004-0612 от 18.07.2012 |
| 2.19.16* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32643 ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.20.7*** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборуд ование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. | 25.73/42.000 26.40/42.000 27.40/42.000 27.51/42.000 27.52/42.000 27.90/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП утв. МЗ РБ 20.12.20212 №200 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 СанНиП утв. МЗ РБ 30.12.2014 № 119 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 Гл. II, Разд 2, 10, 16 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.20.8* |  | 25.73/11.116 26.40/11.116 27.40/11.116 27.51/11.116 27.52/11.116 27.90/11.116 | Органолептические показатели: запах образца; запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.20.9* |  | 25.73/06.036 26.40/06.036 27.40/06.036 27.51/06.036 27.52/06.036 27.90/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.20.10* |  | 25.73/06.036 26.40/06.036 27.40/06.036 27.51/06.036 27.52/06.036 27.90/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция 16-1211 утв. пост МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция №004-0612 утв. пост МЗ РБ 18.07.2012 |
| 2.28.9* | Почва | 100.06/06.036 | Генотоксичность | СТБ ИСО 10381-4 ГОСТ 29269 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 утв. МЗ РБ № 32 от 03.03.2004 Инструкция № 3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 МЗ РБ № 32 от 03.03.2004 ГН № 2.1.7.12-1-2004 утв, МЗ РБ № 122 от 11.09.2003 Инструкция 2.1.7.11-12-205-2003 МУ №127-0010 утв. 13.11.2000 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007 |
| 2.28.10* |  | 100.06/16.036 | Фитотоксичность |  | Инструкция №3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 утв. МЗ РБ № 32 от 03.03.2004 Инструкция 2.1.7.11-12-205-2003 МУ №127-0010 утв. МЗ РБ 13.11.2000 ГОСТ 29269 |
| 2.28.11* |  | 100.06/16.036 | Токсичность и экотоксичность на тест объекте Tetrahymena pyriformis |  | Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 МЗ РБ № 32 от 03.03.2004 Инструкция № 3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007 |
| 2.30.1* | Отходы производств | 100.08/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 12.1.007 Инструкция № 140-1102, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 Инструкция № 20-0102, утв. МЗРБ от 11.07.2002 Инструкция утв. МЗ РБ Минприро-ды и охраны окру-жающей среды РБ, МЗ РБ, МЧС РБ № 41/108/65 от 29.11.2019 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция по применению № 044-1215, утв.07.04.2016 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.30.2* |  | 100.08/06.036 | Подострая (субхроническая токсичность) на теплокровных животных |  | Инструкция по применению № 044-1215, утв.07.04.2016 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.30.3* |  | 100.08/16.036 | Фитотоксичность |  | Инструкция по применению № 044-1215, утв.07.04.2016 |
| 2.30.4* |  | 100.08/06.036 | Генотоксичность |  | Инструкция по применению № 044-1215, утв.07.04.2016 Инструкция по применению № 043-1215, утв.07.04.2016 |
| 2.30.5* |  | 100.08/16 036 | Токсичность и экотоксичность на тест объекте Tetrahymena pyriformis |  | Инструкция по применению № 044-1215, утв.07.04.2016 |
| 2.36.7* | Микроорганизмы - продуценты и содержащие их готовые формы препаратов Микроорга-низмы - про-дуценты и содержащие их готовые формы пре-паратов | 101.19/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных, токсигенность | ГН, утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 МУ № 5789/91-М., МЗ СССР ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 Гл.II, р.15 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГН, утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012 МУ № 5789/91-М., МЗ СССР ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 Гл.II, р.15 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ № 5789/1-91 М.: МЗ СССР Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015 |
| 2.36.8* |  | 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | МУ № 5789/1-91М.: МЗ СССР Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.36.9* |  | 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.36.10* |  | 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | МУ № 5789/1-91М.: МЗ СССР Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.36.11* |  | 101.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | МУ № 4263-87 утв. МЗ СССР 13.03.1987 МУ № 5789/1-91 М.: МЗ СССР Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.36.12* |  | 101.19/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.36.13* |  | 101.19/06.036 | Подострая (субхроническая токсичность) на теплокровных животных |  | Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.37.11*** | Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды. Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды. Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды. | 20.13, 20.14 101.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31340 ГОСТ 32296 ГОСТ 32371 ГОСТ 32437 ГОСТ 32519 ГОСТ 32542 ГОСТ 32637 ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 31340 ГОСТ 3885 Инструкция №097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №009-1112, утв. 12.12.2012 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.37.12* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 31340 ГОСТ 32296 ГОСТ 32371 ГОСТ 32437 ГОСТ 32519 ГОСТ 32542 ГОСТ 32637 ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 31340 ГОСТ 3885 Инструкция №097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №009-1112, утв. 12.12.2012 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32296 ГОСТ 32644 ГОСТ 32373 ГОСТ 32542 СТБ 1304 Инструкция по применению № 046-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 047-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 048-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.13* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция 1.1.10-13-56-2005 утв. 14.11.2005 Инструкция по применению № 049-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.14 * |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 101.19/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 ГОСТ 32639 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.37.15 * |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | ГОСТ 32374 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция по применению № 045-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.16* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 101.19/06.036 | Подострая (субхроническая токсичность) на теплокровных животных |  | ГОСТ 32637 СТБ 1304 ГОСТ 32636 ГОСТ 32639 ГОСТ 32641 ГОСТ 32642 ГОСТ 32643 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция по применению № 052-1215, утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.17* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 101.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | СТБ 1304 ГОСТ 32375 МУ 1.1.11-12-5-2003 утв. МЗ РБ 05.06.2003 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 Инструкция по применению № 051-1215 утв МЗ РБ от 30.08.2016 |
| 2.37.18* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 101.19/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность | ГОСТ 31340 ГОСТ 32296 ГОСТ 32371 ГОСТ 32437 ГОСТ 32519 ГОСТ 32542 ГОСТ 32637 ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 31340 ГОСТ 3885 Инструкция №097-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция №009-1112, утв. 12.12.2012 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1304 ГОСТ 32380 ГОСТ 32378 ГОСТ 32379 ГОСТ 32635 ГОСТ 32647 МУ №4263-87, утв. МЗ СССР 13.03.1987 Инструкция по применению № 055-1215 утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 056-1215 утв МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 057-1215 утв МЗ РБ от 30.08. 2016 |
| 2.37.19 * |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 101.19/06.036 | Хроническая токсичностьна теплокровных животных |  | СТБ 1304 ГОСТ 32647 ГОСТ 32383 ГОСТ 32519 ГОСТ 32437 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.37.20* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 101.19/11.116 | Соответствие маркировки |  | ГОСТ 31340 |
| 2.38.9 *** | Реагенты и реактивы | 20.13/11.116 20.14/11.116 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 3885 Инструкция № 009-1112, утв. 12.12.2012 Инструкция № 097-1010, утв. 24.12.2010 Инструкция № 099-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 100-1010, утв. МЗ РБ 24.12.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 3885 |
| 2.38.10* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32542 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.11* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.12* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ 32296 ГОСТ 32637 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.13* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ 32371 ГОСТ 32436 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.14 |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 | Подострая (субхроническая токсичность) на теплокровных животных |  | ГОСТ 32636 ГОСТ 32637 ГОСТ 32639 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.38.15* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 | Соответствие маркировки |  | ГОСТ 3885 |
| Лаборатория прикладной токсикологии и безопасности изделий медицинского назначения |  |  |  |  |  |
| 2.14.39*** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (из-делия меди-цинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изго-товления. Биомедицин-ские клеточ-ные материа-лы Медицинские изделия (из-делия меди-цинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изго-товления. Биомедицин-ские клеточ-ные материа-лы Медицинские изделия (из-делия меди-цинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изго-товления. Биомедицин-ские клеточ-ные материа-лы | 13.95/42.000 13.99/42.000 14.12/42.000 22.19/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 26.60/42.000 31.00/42.000 31.03/42.000 31.09/42.000 32.50/42.000 101.19/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1019 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ Р 58396 ГОСТ ISO 10993-1 ГН утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 СанПиН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 утв. МЗ РБ 15.11.2005 №177 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 Минск, 1998 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010, Гл.II, Р.18 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1019 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ Р 58396 ГОСТ ISO 10993-1 ГН утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 СанПиН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 утв. МЗ РБ 15.11.05 №177 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция по примене-нию 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 Минск, 1998 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010, Гл.II, Р.18 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 1019 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ Р 58396 ГОСТ ISO 10993-1 ГН утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 СанПиН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 утв. МЗ РБ 15.11.05 №177 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция по примене-нию 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 Минск, 1998 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010, Гл.II, Р.18 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 1019 ГОСТ 5556 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ ISO 10993-10 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 10993-12 ГОСТ Р 58396 ГОСТ ISO 10993-1 ГН утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 СанПиН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 утв. МЗ РБ 15.11.05 №177 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция по примене-нию 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 Минск, 1998 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010, Гл.II, Р.18 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 5556 ГОСТ 31214 ГОСТ 18321 ГОСТ 3885 ГОСТ 31814 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ № 177 от 15.11.2005 МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 |
| 2.14.40* |  | 13.95/08.169 22.19/08.169 22.22/08.169 22.29/08.169 26.60/08.169 32.50/08.169 101.19/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.41* |  | 13.95/11.116 13.99/11.116 14.12/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 26.60/11.116 31.00/11.116 31.03/11.116 31.09/11.116 32.50/11.116 101.19/11.116 | Органолептические показатели (запах изделия, запах вытяжки, мутность, осадок, окрашивание) |  | ГОСТ ISO 10993-12 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 МЗ РБ 15.11.2005 № 177 МР №117-9711 Мн., 1998 МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/1683 |
| 2.14.42* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-11 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 МЗ РБ 15.11.2005 № 177 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.14.43* |  | 13.95/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-11 Инструкция по применению 020-1118 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.14.44* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Гемолитическое действие, гемосовместимость |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ ISO 10993-4 |
| 2.14.45* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Пирогенность |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 пост. МЗ РБ 15.11.2005 № 177 ГОСТ ISO 10993-11 ГОСТ ISO 8537 (прил. Н) |
| 2.14.46* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-23 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 МР № 117-9711 Мн, 1998 |
| 2.14.47* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 ГОСТ ISO 10993-11 МР № 117-9711 Мн., 1998 |
| 2.14.48* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных |  | МР № 117-9711 Мн, 1998 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 |
| 2.14.49* |  | 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 26.60/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-10 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 МР № 117-9711 Мн, 1998 |
| 2.14.50* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 13.99/06.036 14.12/06.036 31.00/06.036 31.03/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | ГОСТ ISO 10993-10 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 МР № 117-9711 Мн, 1998 |
| 2.14.51* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 101.19/06.036 | Раздражающее действие на сли-зистые оболочки теплокровных животных |  | ГОСТ ISO 10993-23 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 утв. МЗ РБ 14.12.2004 г. МР № 117-9711 Мн, 1998 |
| 2.14.52 |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки добровольцев |  | ГОСТ ISO 10993-23 |
| 2.14.53 |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 13.95/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на добровольцах |  | ГОСТ ISO 10993-23 |
| 2.14.54* |  | 13.95/06.036 22.29/06.036 32.50/06.036 101.19/06.036 | Цитотоксичность |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ ISO 10993-5 ГОСТ Р 58396 |
| 2.14.55 |  | 32.50/06.036 101.19/06.036 22.19/06.036 | Генотоксичность репродуктивная токсичность |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ ISO 10993-3 |
| 2.14.56* |  | 26.60/06.036 32.50/06.036 | Местное действие после имплантации |  | ГОСТ ISO 10993-6 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.57* |  | 22.19/29.000 32.50/29.000 101.19/29.000 | Коррозионная стойкость |  | Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| Лаборатория технологий анализа рисков здоровью |  |  |  |  |  |
| 2.5.14 *** | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 22.22/42.000 23.13/42.000 23.41/42.000 25.71/42.000 25.92/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ЕСТ, утв. Решением КТС от 18.05.2010 № 299 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.5.15* |  | 16.24/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 22.22/11.116 23.13/11.116 23.41/11.116 25.71/11.116 25.92/11.116 | Органолептиче-ские показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.5.16* |  | 16.24/06.036 17.12/06.036 17.21/06.036 21.22/06.036 23.13/06.036 23.41/06.036 25.71/06.036 25.92/06.036 | Острая токсичность на ракообразных |  | Инструкция № 093-1008 утв. МЗ РБ 30.12.2008 |
| 2.16.17 *** | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 20.13, 20.14 22.19, 22.21 23.99, 24.20 25.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 СанПиН утв. МЗ РБ 18.01.2010 № 8 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ЕСТ, утв. Решением КТС № 299 от 18.06.2010 (р. 3) ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 2.16.18* |  | 20.13/06.036 20.14/06.036 22.19/06.036 22.21/06.036 23.99/06.036 24.20/06.036 25.29/06.036 | Острая токсичность на ракообразных |  | Инструкция № 093-1008 утв. МЗ РБ 30.12.2008 |
| 2.17.1 *** | Вода бутилированная, минеральная минерализован-ная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1756 СТБ 880 ГОСТ 13273 ГОСТ Р 54316 СанПиН 10-124 РБ 99 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиГН, утв. МЗ РБ 02.08.2010 №105 СанПиН, утв. МЗ РБ 15.12.2015 №123 Директива 2009/54/EC Директива 2003/40/EC Директива 98/83ЕС ТР ЕАЭС 044/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 СТБ ГОСТ Р 51592 ГОСТ 31862 СТБ ИСО 5667-11 СТБ ИСО 5667-14 СТБ ISO 19458 ГОСТ 23268.0 |
| Лаборатория физических факторов среды обитания человека |  |  |  |  |  |
| 2.6.24* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. Товары, предназна-ченные для детей и под-ростков. Кан-целярские товары. | 32.40/35.063 | Уровни интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 20.12.12 №200 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.10 № 299. Глава II. Раздел 2. ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ЕАЭС 042/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 20.12.12 №200 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.10 № 299. Глава II. Раздел 2. ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ЕАЭС 042/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Методика измерения интенсивности инфракрасного и видимого излучения, СанПиН № 9-29.9-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.6.25* |  | 32.40/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука |  | Методика измерения шума, СанПиН № 9-29.1-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.6.26* |  | 32.40/35.059 | Уровни виброускорения/виброскорости в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц уровни виброускорения/ виброскорости в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц. Корректированные по частоте уровни виброускорения/ виброскорости |  | Методика измерения вибрации, СанПиН № 9-29.2-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.6.27* |  | 32.40/35.068 | Уровни напряженности электромагнит-ного поля уровни плотности потока мощности (300 МГц–300 ГГц) |  | Методика измерения электромагнитных полей, СанПиН № 9-29.5-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.6.28* |  | 13.92/35.069 13.99/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 15.20/35.069 32.40/35.069 | Уровни напряженности электростатиче-ского поля |  | Методика измерения напряженности электростатического поля, СанПиН № 9-29.7-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996 ГОСТ 32995 гл.1-6 |
| 2.6.29* |  | 32.40/35.068 | Уровни напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) |  | Методика измерения напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), СанПиН № 9-29.6-95,утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.9.1 *** | Железнодорож-ный подвижной состав и высокоскорост-ной железнодорожный подвижной состав Железнодорож-ный подвижной состав и высокоскорост-ной железнодорож-ный подвижной состав | 30.20/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный (по энергии), максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНПиГН утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 ТКП 45-2.04-153-2009 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ЕСТ,утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл. II. Раздел 7 ТР ТС 001/2011 ТР ТС 002/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНПиГН утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 ТКП 45-2.04-153-2009 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ЕСТ,утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл. II. Раз-дел 7 ТР ТС 001/2011 ТР ТС 002/2011 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.050 ГОСТ 12.2.056 Инструкция № 109-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 |
| 2.9.2 *** |  | 30.20/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления |  | ГОСТ 12.1.050 Инструкция № 110-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 |
| 2.9.3 *** |  | 30.20/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31248 (ИСО 10056) ГОСТ 12.2.056 Инструкция № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 |
| 2.9.4 *** |  | 30.20/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) уровни виброускорения/ виброскорости |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1) ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2) Инструкция № 013-1213, утв. МЗ РБ 23.12.2013 |
| 2.9.5 *** |  | 30.20/35.068 | Напряженность электрического поля (30 кГц - 300 МГц) напряженность магнитного поля (30 кГц – 3 МГц 30 – 50 МГц) плотность потока энергии (300 МГц–300 ГГц) |  | ГОСТ 12.1.006 СанНиП, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23, гл. 7 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил. 1, 8 |
| 2.9.6*** |  | 30.20/35.069 | Напряженность электростатиче-ского поля |  | ГОСТ 12.1.045 СанНП, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69, гл. 6 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил. 19 |
| 2.9.7*** |  | 30.20/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц) |  | ГОСТ 12.1.002 СанНП, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69, гл. 6 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 |
| 2.9.8 *** |  | 30.20/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля |  | СанНП, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69, гл.6 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 АМИ.МН 0044-2022 |
| 2.9.9 *** |  | 30.20/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.2.056 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.9.10*** |  | 30.20/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.2.056 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 №33, гл.4 |
| 2.9.11*** |  | 30.20/35.062 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.2.056 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.9.12*** |  | 30.20/35.063 | Искусственное освещение |  | ГОСТ 24940 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. МЗ РБ 27.12.2002 |
| 2.9.13*** |  | 30.20/35.063 | Естественная освещение |  | ГОСТ 24940 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. МЗ РБ 27.12.2002 |
| 2.10.17* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.11/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.20/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 | Уровни напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 Гл. II, Р. 10, 14 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32995 гл.1-6 Методика измерения напряженности электростатического поля, СанПиН № 9-29.7-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 2.11.15* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Уровни напряженности электромагнит-ного поля | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042 - 96) ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042 - 96) ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Методика измерения электромагнитных полей, СанПиН № 9-29.5-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.11.16* |  | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Уровни напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) |  | Методика измерния напряженности электрического поля тока промышленной частоты,СанПиН № 9-29.6-95. утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.11.17* |  | 13.20/35.069 13.92/35.069 13.93/35.069 13.99/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 32.91/35.069 26.20/35.069 26.30/35.069 26.40/35.069 26.51/35.069 26.52/35.069 26.60/35.069 26.70/35.069 26.80/35.069 27.11/35.069 27.12/35.069 27.20/35.069 27.33/35.069 27.40/35.069 27.51/35.069 27.52/35.069 27.90/35.069 | Уровни напряженности электростатического поля |  | Методика измерения напряженности электростатическогополя, СанПиН № 9-29.7-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996 ГОСТ 32995 гл.1-6 ГОСТ 30877 п.5.3 |
| 2.12.22* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промыш-ленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления | 17.12//35.069 17.21//35.069 17.22/35.069 17.23/35.069 17.24/35.069 17.29/35.069 22.23/35.069 23.12/35.069 23.13/35.069 23.19/35.069 23.31/35.069 23.41/35.069 23.42/35.069 23.49/35.069 23.99/35.069 31.00/35.069 | Уровни напряженности электростатического поля. | СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) ТР ТС 025/2013 ТР ЕАЭС 042/2017 ЕСТ, утв. решением КТС от 28 мая 2010 года № 299, Гл II, Р.6 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СанПиН № 9-29.7-95 Методика измерения напряженности электростатическогополя, утв. МЗ РБ 21.02.1996 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.13.11** | Технологическое оборудование Технологическое оборудование Технологическое оборудование Технологическое оборудование | 28.11/35.063 28.12/35.063 28.13/35.063 28.21/35.063 28.22/35.063 28.23/35.063 28.24/35.063 28.25/35.063 28.29/35.063 28.30/35.063 28.41/35.063 28.49/35.063 28.91/35.063 28.92/35.063 28.93/35.063 28.94/35.063 28.95/35.063 28.96 /35.063 28.99/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне | ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.001 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНПиГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 67 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.001 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 №360 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, Глава II. Раздел 7 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.001 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНПиГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 121 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 67 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.001 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 №360 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, Глава II. Раздел 7 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СанНиП, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198, гл 2. |
| 2.13.12** |  | 28.11/35.067 28.12/35.067 28.13/35.067 28.21/35.067 28.22/35.067 28.23/35.067 28.24/35.067 28.25/35.067 28.29/35.067 28.30/35.067 28.41/35.067 28.49/35.067 28.91/35.067 28.92/35.067 28.93/35.067 28.94/35.067 28.95/35.067 28.96/35.067 28.99/35.067 | Уровни звукового давления в октав-ных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный (по энергии) уровень звука максимальный уровень звука максимальный импульсный уровень звука. |  | ГОСТ 12.1.050 109-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 152 МР № 50-9406-94, утв. МЗ РБ 30.06.1994 |
| 2.13.13** |  | 28.11/35.067 28.12/35.067 28.13/35.067 28.21/35.067 28.22/35.067 28.23/35.067 28.24/35.067 28.25/35.067 28.29/35.067 28.30/35.067 28.41/35.067 28.49/35.067 28.91/35.067 28.92/35.067 28.93/35.067 28.94/35.067 28.95/35.067 28.96/35.067 28.99/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16, Гц общий уровень звукового давления эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими часто-тами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления |  | Инструкция № 110-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010; МВИ.ГМ.1694-2018 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. пост. СМ РБ 25.01.2021 № 37, п.4 |
| 2.13.14** |  | 28.11/35.067 28.12/35.067 28.13/35.067 28.21/35.067 28.22/35.067 28.23/35.067 28.24/35.067 28.25/35.067 28.29/35.067 28.30/35.067 28.41/35.067 28.49 /35.067 28.91/35.067 28.92/35.067 28.93/35.067 28.94/35.067 28.95/35.067 28.96 /35.067 28.99/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5-100кГц |  | ГОСТ 12.4.077 ГОСТ 12.1.001 Инструкция № 008-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 |
| 2.13.15** |  | 17.12/35.059 17.21/35.059 17.22/35.059 17.23/35.059 17.24/35.059 17.29/35.059 22.23/35.059 23.12/35.059 23.13/35.059 23.19/35.059 23.31/35.059 23.41/35.059 23.42/35.059 23.49/35.059 23.99/35.059 31.00/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) уровни виброускорения/ виброскорости |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31319 ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1 Инструкция № 013-1213, утв. МЗ РБ 23.12.2013 |
| 2.13.16** |  | 17.12/35.059 17.21/35.059 17.22/35.059 17.23/35.059 17.24/35.059 17.29/35.059 22.23/35.059 23.12/35.059 23.13/35.059 23.19/35.059 23.31/35.059 23.41/35.059 23.42/35.059 23.49/35.059 23.99/35.059 31.00/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63,125, 250, 500, 1000Гц корректированные (эквивалентные корректир.) по частоте уровни виброускорения/ виброскорости пиковые уровни виброускорения |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31319 ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1) ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2) Инструкция № 013-1213, утв. МЗ РБ 23.12.2013 |
| 2.13.17** |  | 28.11/35.068 28.12/35.068 28.13/35.068 28.21/35.068 28.22/35.068 28.23/35.068 28.24/35.068 28.25/35.068 28.29/35.068 28.30/35.068 28.41/35.068 28.49/35.068 28.91/35.068 28.92/35.068 28.93/35.068 28.94/35.068 28.95/35.068 28.96/35.068 28.99/35.068 | Напряженность электрического поля (30 кГц - 300 МГц) апряженность магнитного поля (30 кГц – 3 МГц 30 – 50 МГц) плотность потока энергии (300 МГц–300 ГГц) |  | ГОСТ 12.1.006 СанНиП, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23, гл. 7 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.1,8 |
| 2.13.18** |  | 28.11/35.069 28.12/35.069 28.13/35.069 28.21/35.069 28.22/35.069 28.23/35.069 28.24/35.069 28.25/35.069 28.29/35.069 28.30/35.069 28.41/35.069 28.49/35.069 28.91/35.069 28.92/35.069 28.93/35.069 28.94/35.069 28.95/35.069 28.96/35.069 28.99/35.069 | Напряженность электростатиче-ского поля. |  | ГОСТ 12.1.045 СанНП, утв. МЗ РБ № 69 21.06.10 гл. 6 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 |
| 2.13.19** |  | 28.11/35.068 28.12/35.068 28.13/35.068 28.21/35.068 28.22/35.068 28.23/35.068 28.24/35.068 28.25/35.068 28.29/35.068 28.30/35.068 28.41/35.068 28.49/35.068 28.91/35.068 28.92/35.068 28.93/35.068 28.94/35.068 28.95/35.068 28.96/35.068 28.99/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц) |  | ГОСТ 12.1.002 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 МВИ.ГМ.1729-2018 АМИ.МН 0008-2021 |
| 2.13.20** |  | 28.11/35.068 28.12/35.068 28.13/35.068 28.21/35.068 28.22/35.068 28.23/35.068 28.24/35.068 28.25/35.068 28.29/35.068 28.30/35.068 28.41/35.068 28.49/35.068 28.91/35.068 28.92/35.068 28.93/35.068 28.94/35.068 28.95/35.068 28.96/35.068 28.99/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля |  | СанНП, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69, гл. 6 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 АМИ.МН 0044-2022 |
| 2.13.21** |  | 28.11/35.063 28.12/35.063 28.13/35.063 28.21/35.063 28.22/35.063 28.23/35.063 28.24/35.063 28.25/35.063 28.29/35.063 28.30/35.063 28.41/35.063 28.49/35.063 28.91/35.063 28.92/35.063 28.93/35.063 28.94/35.063 28.95/35.063 28.96/35.063 28.99/35.063 | Мощность лазерного излучения энергетическая экспозиция лазерного излучения облученность энергия лазерного излучения |  | ГОСТ 12.1.031 ГОСТ IEC 60825-1 СТБ IEC 60825-1 |
| 2.13.22** |  |  | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения. |  | ГОСТ 12.1.005 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4. |
| 2.14.58*** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 26.60/42.000 32.50/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, Гл. II, Раздел 18 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, Гл. II, Раздел 18 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 18321 ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, Гл. II, Раздел 18 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321 |
| 2.14.59** |  | 26.60/35.067 32.50/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный |  | ГОСТ 12.1.050 ГОСТ 23337 Инструкция № 108-210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция № 110-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 |
| 2.14.60** |  | 26.60/35.067 32.50/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления |  | ГОСТ 23337; ГОСТ 12.1.050; Инструкция № 110-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 МВИ.ГМ 1694-2018; ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37, п.4 |
| 2.14.61** |  | 26.60/35.067 32.50/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5-100кГц |  | ГОСТ 12.4.077 ГОСТ 12.1.001 Инструкция № 008-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 |
| 2.14.62** |  | 26.60/35.059 32.50/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц корректированные (экв.коррек.) уровни виброускорения/ виброскорости |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1) Инструкция № 107-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 |
| 2.14.63** |  | 26.60/35.059 32.50/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) уровни виброускорения/ виброскорости |  | ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1) ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2) ГОСТ 12.1.012 |
| 2.14.64** |  | 26.60/35.068 32.50/35.068 | Напряженность электрического поля (30кГц-300 МГц) напряжен ность магнитного поля (30 кГц – 3 МГц 30 – 50 МГц) плотность потока энергии (300 МГц–300 ГГц) |  | ГОСТ 12.1.006 СанНиП, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23, гл. 7. ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.1, 8 |
| 2.14.65** |  | 26.60/35.068 32.50/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц |  | СанНиП, утв. МЗ РБ 28.06.2013 №59, прил. 1 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 |
| 2.14.66 ** |  | 26.60/35.069 32.50/35.069 | Напряженность электростатиче-ского поля |  | ГОСТ 12.1.045 СанНП утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69, гл. 6 СанНиП, утв. МЗ РБ 28.06.2013 №59, прил.1 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 |
| 2.14.67** |  | 26.60/35.068 32.50/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц). |  | ГОСТ 12.1.002 МВИ.ГМ.1729-2018 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 |
| 2.14.68** |  | 26.60/35.068 32.50/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля. |  | СанНП, утв. МЗ РБ 21.06.2010 №69, гл. 6 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 АМИ.МН 0044-2022 |
| 2.14.69** |  | 26.60/35.063 32.50/35.063 | Мощность лазер ного излучения энергетическая экспозиция лазер ного излучения облученность энергия лазерного излучения |  | ГОСТ 12.1.031 ГОСТ IEC 60825-1 СТБ IEC 60825-1 |
| 2.14.70** |  | 26.60/35.063 32.50/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения |  | ГОСТ 12.1.005 СанПиН утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.14.71** |  | 26.60/35.063 32.50/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолето-вом диапазоне |  | СанНиП, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198, гл.2 |
| 2.14.72** |  | 26.60/35.062 32.50/35.062 | Концентрация аэроионов |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.14.73** |  | 26.60/35.062 32.50/35.062 | Коэффициент униполярности |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.20.11** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. Товары народного потребления. Оборудова-ние электри-ческое, вклю-чая низко-вольтное оборудова-ние. Обору-дование и ап-паратура для радио, теле-видения и связи. Элек-тротовары. | 26.20/35.062 26.30/35.062 26.40/35.062 26.51/35.062 26.52/35.062 26.60/35.062 26.70/35.062 26.80/35.062 27.11/35.062 27.12/35.062 27.20/35.062 27.33/35.062 27.40/35.062 27.51/35.062 27.52/35.062 27.90/35.062 | Коэффициент униполярности | СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл II. Раздел 7. ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 67 СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл II. Р.7. ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл II. Раздел 7. ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл II. Раздел 7. ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 67 СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 Гл. II. Р. 7 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. Гл II. Раздел 7. ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.20.12** |  | 26.20/35.067 26.30/35.067 26.40/35.067 26.51/35.067 26.52/35.067 26.60/35.067 26.70/35.067 26.80/35.067 27.11/35.067 27.12/35.067 27.20/35.067 27.33/35.067 27.40/35.067 27.51/35.067 27.52/35.067 27.90/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука |  | ГОСТ 23337 Методика измерения шума, СанПиН № 9-29.1-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.20.13 *** |  | 26.20/35.067 26.30/35.067 26.40/35.067 26.51/35.067 26.52/35.067 26.60/35.067 26.70/35.067 26.80/35.067 27.11/35.067 27.12/35.067 27.20/35.067 27.33/35.067 27.40/35.067 27.51/35.067 27.52/35.067 27.90/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (2 Гц-16 Гц) |  | Методика измерения инфразвука, СанПиН № 9-29.4-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.20.14 *** |  | 26.20/35.067 26.30/35.067 26.40/35.067 26.51/35.067 26.52/35.067 26.60/35.067 26.70/35.067 26.80/35.067 27.11/35.067 27.12/35.067 27.20/35.067 27.33/35.067 27.40/35.067 27.51/35.067 27.52/35.067 27.90/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот (12,5 кГц - 100 кГц) |  | Методика измерения ультразвука, СанПиН № 9-29.3-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.20.15 *** |  | 26.20/35.059 26.30/35.059 26.40/35.059 26.51/35.059 26.52/35.059 26.60/35.059 26.70/35.059 26.80/35.059 27.11/35.059 27.12/35.059 27.20/35.059 27.33/35.059 27.40/35.059 27.51/35.059 27.52/35.059 27.90/35.059 | Уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц корректированные по частоте уровни виброускорения/ виброскорости |  | Методика измерения вибрации, СанПиН № 9-29.2-95. утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.20.16** |  | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Напряженность электромагнит-ного поля (0,3 кГц–300 МГц) плотность потока мощности (300 МГц–300 ГГц) |  | Методика измерения электропмагнитных полей, СанПиН № 9-29.5-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996 СанНиП, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59, прил1 |
| 2.20.17** |  | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц |  | МВИ.ГМ.1754-2018; ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 п.17 |
| 2.20.18** |  | 26.20/35.069 26.30/35.069 26.40/35.069 26.51/35.069 26.52/35.069 26.60/35.069 26.70/35.069 26.80/35.069 27.11/35.069 27.12/35.069 27.20/35.069 27.33/35.069 27.40/35.069 27.51/35.069 27.52/35.069 27.90/35.069 | Напряженности электростатиче-ского поля |  | МВИ.ГМ.1907-2020; ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 п.17 |
| 2.20.19*** |  | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц). |  | Методика измерения напряженности электрического поля тока промышленной частоты, СанПиН № 9-29.6-95. утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.20.20** |  | 26.20/35.068 26.30/35.068 26.40/35.068 26.51/35.068 26.52/35.068 26.60/35.068 26.70/35.068 26.80/35.068 27.11/35.068 27.12/35.068 27.20/35.068 27.33/35.068 27.40/35.068 27.51/35.068 27.52/35.068 27.90/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) магнитная индукция |  | МВИ.ГМ 1907-2020; ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 п.17 |
| 2.20.21 *** |  | 26.20/35.063 26.30/35.063 26.40/35.063 26.51/35.063 26.52/35.063 26.60/35.063 26.70/35.063 26.80/35.063 27.11/35.063 27.12/35.063 27.20/35.063 27.33/35.063 27.40/35.063 27.51/35.063 27.52/35.063 27.90/35.063 | Мощность лазерного излучения, энергетическая экспозиция лазер ного излучения, облученность, энергия лазерного излучения |  | Методика измерения лазерного излучения, СанПиН № 9-29.11-95 утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.20.22 *** |  | 26.20/35.063 26.30/35.063 26.40/35.063 26.51/35.063 26.52/35.063 26.60/35.063 26.70/35.063 26.80/35.063 27.11/35.063 27.12/35.063 27.20/35.063 27.33/35.063 27.40/35.063 27.51/35.063 27.52/35.063 27.90/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения |  | Методика измерения интенсивности инфракрасного и видимого диапазона излучения,СанПиН № 9-29.9-95. утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.20.23 *** |  | 26.20/35.063 26.30/35.063 26.40/35.063 26.51/35.063 26.52/35.063 26.60/35.063 26.70/35.063 26.80/35.063 27.11/35.063 27.12/35.063 27.20/35.063 27.33/35.063 27.40/35.063 27.51/35.063 27.52/35.063 27.90/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне |  | Методика измерения интенсивности ультрафиолетового излучения,СанПиН № 9-29.10-95. утв. МЗ РБ 21.02.1996 |
| 2.20.24 *** |  | 26.20/35.062 26.30/35.062 26.40/35.062 26.51/35.062 26.52/35.062 26.60/35.062 26.70/35.062 26.80/35.062 27.11/35.062 27.12/35.062 27.20/35.062 27.33/35.062 27.40/35.062 27.51/35.062 27.52/35.062 27.90/35.062 | Концентрация аэроионов |  | МВИ.ГМ 1753-2018 |
| 2.22.1 *** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда Транспорт-ные средства, строительная и дорожная техника. Ко-лесные транспортные средства. Сельскохо-зяйственные и лесохозяй-ственные тракторы и прицепы к ним. Мало-мерные суда | 29.10/35.067 29.20/35.067 29.31/35.067 29.32/35.067 30.11/35.067 30.12/35.067 30.20/35.067 30.30/35.067 30.40/35.067 30.91/35.067 30.92/35.067 30.99/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный (по энергии) уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003; ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 Гл. II, Раздел 7 ТР ТС 018/2011 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.2021 № 37; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.003 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 12 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 № 132 ЕСТ, утв. решением ко-миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 Гл. II, Р.7 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.050 ГОСТ 23941 ГОСТ 12.1.020 ГОСТ 33555 Инструкция № 109-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 |
| 2.22.2 *** |  | 29.10/35.067 29.20/35.067 29.31/35.067 29.32/35.067 30.11/35.067 30.12/35.067 30.20/35.067 30.30/35.067 30.40/35.067 30.91/35.067 30.92/35.067 30.99/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления |  | ГОСТ 12.1.050; МВИ.ГМ 1694-2018; ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37, п.4; Инструкция № 110-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 |
| 2.22.3 *** |  | 29.10/35.059 29.20/35.059 29.31/35.059 29.32/35.059 30.11/35.059 30.12/35.059 30.20/35.059 30.30/35.059 30.40/35.059 30.91/35.059 30.92/35.059 30.99/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) уровни виброускорения/ виброскорости |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1) ГОСТ 31319 ГОСТ 31316 (ИСО 5007) Инструкция № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 |
| 2.22.4 *** |  | 29.10/35.059 29.20/35.059 29.31/35.059 29.32/35.059 30.11/35.059 30.12/35.059 30.20/35.059 30.30/35.059 30.40/35.059 30.91/35.059 30.92/35.059 30.99/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости или их логарифические уровни в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63 125 250 500 1000 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) уровни виброускорения/ виброскорости |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2) Инструкция № 013-1213, утв. МЗ РБ 23.12.2013 |
| 2.25.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности Рабочие места различных видов трудовой деятельности Рабочие места различных ви-дов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный, максимальный импульсный уровень звука | ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.01.2013 № 7 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 05.03.2015 №23 СанНиП, ГН,утв.МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 №33 СанНПиГН, утв. МЗ РБ № 115 от 16.11.2011 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 28.06.2013 №59 СанНПиГН, утв. МЗ РБ №69 от 21.06.2010 СанНиП, утв. МЗ РБ 04.07.2012 №91 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 02.08.2010 № 104 ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.01.2013 № 7 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.050 Инструкция №109-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 152 МР № 50-9406-94, утв. МЗ РБ 30.06.1994 |
| 2.25.2** |  | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления |  | ГОСТ 12.1.050 Инструкция № 110-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 |
| 2.25.3** |  | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5 кГц -100 кГц |  | ГОСТ 12.4.077 ГОСТ 12.1.001 Инструкция № 008-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 |
| 2.25.4** |  | 100.12/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости в октавных полосах частот 2 4 8 16 31.5 63 Гц корректи-рованные (эквивалентные корректир.) по частоте уровни виброускорения/ виброскорости |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1) ГОСТ 31319 Инструкция № 013-1213, утв. МЗ РБ 23.12.2013 |
| 2.25.5** |  | 100.12/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости в октавных полосах частот 8 16 31.5 63 125 250 500 1000 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) по частоте уровни виброускорения/ виброскорости пиковые уровни виброускорения |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1) ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2) Инструкция № 013-1213, утв. МЗ РБ 23.12.2013 |
| 2.25.6** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля (30 кГц - 300 МГц) напряжен ность магнитного поля (30 кГц – 3 МГц 30-50 МГц) плотность потока энергии (300 МГц–300 ГГц) |  | ГОСТ 12.1.006 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.1, 8 СанНиП, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23, гл.7 СанНиП,утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59, прил.1 |
| 2.25.7** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2–400кГц плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц |  | МВИ.ГМ.1754-2018; ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машина ми», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37, п.17 |
| 2.25.8** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатиче-ского поля |  | ГОСТ 12.1.045; ССЭТ, утв. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 МВИ.ГМ.1907-2020; ГН «Показатели безопаснос ти и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37, п.17 |
| 2.25.9** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнит-ного поля (50 Гц) | ГОСТ 12.1.001 ГОСТ 12.1.002 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.006 ГОСТ 12.1.045 СанПиН 2.2.4.13-2-2006 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.01.2013 № 7 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.002 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 2.25.10** |  | 100.12/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля. |  | СанНП, утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69, гл.6 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.19 АМИ.МН 0044-2022 |
| 2.25.11** |  | 100.12/35.063 | Мощность лазерного излучения энергетическая экспозиция лазерного излучения облученность энергия лазерного излучения |  | ГОСТ 12.1.031 ГОСТ IEC 60825-1 СТБ IEC 60825-1 |
| 2.25.12** |  | 100.12/35.063 | Искусственное освещение |  | ГОСТ 24940 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. МЗ РБ 27.12.2002 |
| 2.25.13** |  | 100.12/35.063 | Естественноеосвещение |  | ГОСТ 24940 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. МЗ РБ 27.12.2002 |
| 2.25.14*** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения. |  | ГОСТ 12.1.005 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.25.15** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.25.16** |  | 100.12/35.062 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.25.17** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.25.19** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне |  | СанНиП, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198, гл.2 |
| 2.25.20** |  | 100.12/35.071 | Концентрация аэроионов |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.25.21** |  | 100.12/35.071 | Коэффицент униполярности |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.25.22** |  | 100.12/35.063 | Коэффициента пульсации освещенности (рабочие места, рабочие поверхности) |  | ГОСТ 33393 |
| 2.26.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометричес-кими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 22283 ГОСТ 12.1.001 СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанПиН 2.1.2.12-2-2006 ГН 2.1.8.11-34-2005 СанНиП, утв. МЗ РБ 15.02.2023 № 33 СанНиП, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 ЕСТ, утв. решением КТС от 28 мая 2010 года № 299 Гл. II, Раздел7 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 23337 ГОСТ 20444 ГОСТ 22283 СанНиП, утв. МЗ РБ 06.12.12 №191 гл.3 Инструкция № 013-1111, утв. МЗ РБ 15.12.2011 Инструкция № 108-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 |
| 2.26.2 *** |  | 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометричес-кими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц |  | ГОСТ 23337 |
| 2.26.3 *** |  | 100.11/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) по частоте уровни виброускорения/ виброскорости |  | ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 31191.1 ГОСТ 31191.2 АМИ.МН 0194-2024 Инструкция № 107-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция 2.1.8.10-12-83-2005, утв. МЗ РБ 12.12.2005 № 218 Инструкция № 013-1111, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.26.4 *** |  | 100.11/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) по частоте уровни виброускорения/ виброскорости. |  | ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1) ГОСТ 12.1.012 |
| 2.26.5 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки Помещения жилых и об-щественных зданий и со-оружений. Территория жилой за-стройки Помещения жилых и об-щественных зданий и со-оружений. Территория жилой за-стройки | 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частота ми 2 4 8 16 Гц, общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16 Гц, эквивалентный общий уровень звукового давления | ГОСТ 22283 ГОСТ 12.1.001 СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанПиН 2.1.2.12-2-2006 ГН 2.1.8.11-34-2005 СанНиП, утв. МЗ РБ 15.02.2023 № 33 СанНиП, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 ЕСТ, утв. решением КТС от 28 мая 2010 года № 299 Гл. II, Раздел7 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 22283 ГОСТ 12.1.001 СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанПиН 2.1.2.12-2-2006 ГН 2.1.8.11-34-2005 СанНиП, утв. МЗ РБ 15.02.2023 № 33 СанНиП, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 ЕСТ, утв. решением КТС от 28 мая 2010 года № 299 Гл. II, Раздел7 Инструкция № 007-1217, утв. МЗ РБ 12.06.2018 ГН, утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37; ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 23337 ГОСТ 20444 ГОСТ 22283 МВИ.ГМ 1694-2018 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. пост. СМ РБ 25.01.21 № 37, п. 4 Инструкция № 013-1111, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.26.6*** |  | 100.11/35.067 | Уровни звукового давления третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5 кГц -100 кГц |  | ГОСТ 12.4.077 ГОСТ 12.1.001 Инструкция № 008-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 |
| 2.26.7*** |  | 100.11/35.068 | Напряженность электрического поля (30 кГц - 300 МГц) плотность потока энергии (300 МГц–300 ГГц) |  | СанНиП, утв. МЗ РБ 05.03.2015 № 23, гл. 7 СанНП, утв. МЗ РБ 01.02.2010 № 14, гл. 5 Инструкция № 006-0413, утв. МЗ РБ 29.04.2013 |
| 2.26.8*** |  | 100.11/35.069 | Напряженность электростатиче-ского поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.26.9*** |  | 100.11/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышлен-ной частоты (50 Гц) магнитная индукция. |  | СанНиП, утв. МЗ РБ 12.06.2012 № 67, гл.2 СанПиН 2.1.8.12-17-2005, гл. 3 АМИ.МН 0008-2021 ССЭТ, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360, прил.10 |
| 2.26.10 *** |  | 100.11/35.063 | Искусственное освещение |  | ГОСТ 24940 |
| 2.26.11 *** |  | 100.11/35.063 | Естественное освещение |  | ГОСТ 24940 |
| 2.26.12 *** |  | 100.11/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 30494 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.26.13 *** |  | 100.11/35.062 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 30494 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.26.14 *** |  | 100.11/35.062 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 30494 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 2.26.15 *** |  | 100.11/35.062 | Концентрация аэроионов |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.26.16 *** |  | 100.11/35.062 | Коэффициент униполярности |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.26.17 *** |  | 100.11/35.063 | Коэффициент пульсации освещенности |  | ГОСТ 33393 |
| 2.27.18 *** | Производствен-ные помещения, производственные и обществен ные здания, лечебно-оздоровительные учреждения | 100.12/35.063 | Коэффициент пульсации освещенности | ГН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2012 № 82 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | ГОСТ 33393 |
| Лаборатория оценки профессиональных рисков здоровью |  |  |  |  |  |
| 2.10. 18*** | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.20/42.000 13.91/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 14.12/42.000 14.19/42.000 15.20/42.000 22.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321 ГОСТ 29104.0 СанПиН 9-29-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 МУ 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 Гл. II. Р.14 ТР ТС 019/2011 Ст. 4 Прил.3 Табл. 2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18321, п.3 ГОСТ 29104.0 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 МУ №11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 |
| 2.10. 19* |  | 13.20/11.116 13.91/11.116 13.95/11.116 13.96/11.116 14.12/11.116 14.19/11.116 15.20/11.116 22.19/11.116 | Органолептиче-ские показатели: запах |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 МУ 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 |
| 2.10.20* |  | 13.20/35.069 13.91/35.069 13.95/35.069 13.96/35.069 14.12/35.069 14.19/35.069 15.20/35.069 22.19/35.069 | Напряженность электростатического поля на поверхности материала |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 СанПиН 9-29.7-95 |
| 2.14.74** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 32.50/35.063 | Искусственное освещение рабочего поля, на уровне глаз пациента | ГОСТ 20790 ГОСТ 12.1.045 СанПиН № 9-29-95 СанПиГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 №115 СанНиП и ГН утв. МЗ РБ 21.06.2010 №69 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ №198 от 14.12.2012 Инструкция № 017-1214, утв. 18.12.2014 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 20790 ГОСТ 12.1.045 СанПиН № 9-29-95 СанПиГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 №115 СанНиП и ГН утв.МЗ РБ 21.06.2010 №69 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ №198 от 14.12.2012 Инструкция № 017-1214, утв. 18.12.2014 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 №37 ASTM F2100-21 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 26368, п.3.3. ГОСТ 25148, п.3.13а |
| 2.14.75** |  | 32.50/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц; уровень звука; эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука |  | ГОСТ 23337 СанПиН 9-29.1-95 |
| 2.14.76** |  | 32.50/35.069 | Напряженность электростатиче-ского поля |  | СанПиН 9-29.7-95 ГОСТ 12.1.045 СанНП утв. МЗ РБ 21.06.2010 № 69, гл.6 СанНиП, утв.МЗ РБ 28.06.2013 №59, прил.1. |
| 2.14.77** |  | 32.50/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения |  | ГОСТ 12.1.005 СанПиН № 9-29.9-95 СанПиН утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл.4 |
| 2.14.78** |  | 32.50/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолето-вом диапазоне |  | СанНиП, утв. МЗ РБ №198 от 14.12.2012 (глава 2) СанПиН № 9-29.10-95 Инструкция № 017-1214, утв.18.12.2014 |
| 2.14.79* |  | 13.20/26.141 13.95/26.141 | Брызгоустойчивость |  | ГОСТ Р 58396 п.5.2.4 EN 14683 п.5.2.4 ISO 22609 п.7.2 |
| 2.14.80* |  | 13.20/26.141 13.92/26.141 13.95/26.141 13.99/26.141 | Эффективность фильтрации твердых латексных частиц |  | ASTM F2100-21, п.9.3 ASTM 2299/F2299M – 03 СОП 07-01/03/009 -2021 Метод определения эффективности фильтрации твердых латексных частиц, утв. директором ГП «НПЦГ» 14.10.2021 СОП 07-01/03/008- 2021 Метод приготовления рабочего раствора латексной суспензии», утв. директором ГП «НПЦГ» 14.10.2021 |
| 2.14.81* |  | 13.20/26.141 13.92/26.141 13.95/26.141 13.99/26.141 | Масса ткани |  | ASTM D3776/ D3776M-20, вар.С СОП 07-01/03/006 -2021 Метод определения массы образца материала на единицу площади утв. директором ГП «НПЦГ» 14.10.2021 |
| 2.14.82* |  | 13.20/26.141 13.92/26.141 13.95/26.141 13.99/26.141 | Толщина текстильного материала |  | ASTM D1777-96 (подтв. в 2019), вар.1 СОП 07-01/03/007-2021 Метод определения толщины образца материала, утв. директором ГП «НПЦГ» 14.10.2021 |
| 2.20.25** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. | 27.40/35.067 27.51/35.067 27.52/35.067 27.90/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | СТБ 1944 СТБ IEC 60598-2-22 ГОСТ 15597 ГОСТ 4677 ГОСТ 60598-1 ГОСТ 7110 ГОСТ 8607 СанПиН № 9-29-95 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП, ГН, утв.МЗ РБ 28.06.2013 №59 СанНиП, ГН утв.МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанПиГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 №115 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 №198 СН 2.04.03-2020 Инструкция №009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.050 ГОСТ 23337 СанПиН № 9-29.1-95 |
| 2.20.26** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. | 27.40/35.069 27.51/35.069 27.52/35.069 27.90/35.069 | Напряженность электростатиче-ского поля | СТБ 1944 СТБ IEC 60598-2-22 ГОСТ 15597 ГОСТ 4677 ГОСТ 60598-1 ГОСТ 7110 ГОСТ 8607 СанПиН № 9-29-95 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП,ГН, утв.МЗ РБ 28.06.2013 №59 СанНиП, ГН утв.МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанПиГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 №115 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012 №198 СН 2.04.03-2020 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.045 СанПиН № 9-29.7-95 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 28.06.2013 №59, прил.1 СанНиП, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2010 № 69, гл. 6 |
| 2.20.27** |  | 27.40/35.063 27.51/35.063 27.52/35.063 27.90/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения |  | СанПиН № 9-29.9-95 СанНиП, утв.пост МЗ РБ 30.04.13 № 33, глава 4 |
| 2.20.28** |  | 27.40/35.063 27.51/35.063 27.52/35.063 27.90/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне |  | СанПиН № 9-29.10-95 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.12.12 №198, глава 2 Инструкция, утв. 18.12.2014 № 017-1214 |
| 2.20.29** |  | 27.40/35.063 27.51/35.063 27.52/35.063 27.90/35.063 | Искусственное освещение |  | СТБ 1944, п.7.9.8. ГОСТ 24940 ГОСТ 4677, п.5. ГОСТ ИСО 8995, п.6.2.1-6.2.3 СанПиН № 9-29.8-95 МУ № 11.11-12-02, утв. МЗ РБ 27.12.2002, глава 3 |
| 2.22.5 *** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. | 28.22/35.065 28.30/35.065 28.92/35.065 28.99/35.065 29.10/35.065 29.20/35.065 30.99/35.065 | Температура воздуха | СанНиП, ГН утв. пост МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП, ГН утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 30.04.2013 № 33, глава 4 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47, глава 2 |
| 2.22.6 *** |  | 28.22/35.060 28.30/35.060 28.92/35.060 28.99/35.060 29.10/35.060 29.20/35.060 30.99/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 30.04.2013 № 33, глава 4 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47, глава |
| 2.22.7 *** |  | 28.22/23.000 28.30/23.000 28.92/23.000 28.99/23.000 29.10/23.000 29.20/23.000 30.99/23.000 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 30.04.2013 № 33, глава 4 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47, глава 2 |
| 2.23.32 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор образцов | ГН, утв. МЗ РБ 08.11.2016 № 113 ГН, утв. МЗ РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33554 ТКП 17.13-15 |
| 2.24.62** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор образцов воздуха | ГОСТ 12.1.005 СанПиН, утв. МЗ РБ 28.12.2012 №211 СанПиН, утв. МЗ РБ № 92 от 02.11.2017 ГН-1, ГН-2, ГН-3, от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005 |
| 2.24.63** |  | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Отбор образцов Пыль органическая и неорганическая |  | ГОСТ 12.1.005 МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.24.64** |  | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Отбор образцов Гранулометрический состав пыли |  | ГОСТ 12.1.005 МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.24.65** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Этилцеллозольв |  | МИ-4215-013-56591409-2010 |
| 2.24.66** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Акрилонитрил |  | МИ 4215-017-56591409-2011 |
| 2.24.67** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Ацетон, диоксид углерода, водород фтористый |  | МВИ-4215-001A-56591409-2012 |
| 2.24.68** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Бензол, ксилолы, стирол, толуол, винилацетат, бутилацетат |  | МИ-4215-014-56591409-2010 |
| 2.24.69** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Метилметакрилат, акролеин |  | МИ-4215-016-56591409-2011 |
| 2.24.70* |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Оксид углерода |  | ПЭП-МВИ-005-23 |
| 2.24.71** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Оксид азота |  | ПЭП-МВИ-005-23 |
| 2.24.72** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Диоксид азота |  | ПЭП-МВИ-005-23 |
| 2.24.73** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Сернистый ангидрид |  | ПЭП-МВИ-005-23 |
| 2.24.74** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Сероводород |  | ПЭП-МВИ-005-23 |
| 2.24.75** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Аммиак |  | ПЭП-МВИ-005-23 |
| 2.24.76** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Диоксид углерода |  | ПЭП-МВИ-005-23 |
| 2.25.23** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности Рабочие места различных видов трудовой деятельности Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц уровни звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ ИСО 8995 СанПиН утв. МЗ РБ №16 от 08.02.16 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 СанНиП, утв. МЗ РБ 06.12.2012 № 190 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 28.12.2012 № 211 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ ИСО 8995 СанПиН утв. МЗ РБ № 16 от 08.02.16 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 СанНиП, утв. МЗ РБ 06.12.2012 № 190 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 28.12.2012 № 211 Инструкция по применению № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.045 ГОСТ ИСО 8995 СанПиН утв. МЗ РБ №16 от 08.02.16 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанНиП, ГН, утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 СанНиП, утв. МЗ РБ 06.12.2012 № 190 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 28.12.2012 № 211 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.050 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, глава 4 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47, гл.2 |
| 2.25.24** |  | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления |  | МВИ.ГМ.1694-2018 |
| 2.25.25** |  | 100.12/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) по частоте уровни виброускорения. |  | ГОСТ 31191.1 ISO 2631-1 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47, глава 2 Инструкция № 080-0210 от 19.03.2010, гл.6 |
| 2.25.26** |  | 100.12/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц корректированные (эквивалентные корректир.) по частоте уровни виброускорения |  | ГОСТ 31192.1 ISO 5349-1 СанНиП, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 №47, глава 2. Инструкция № 080-0210 от 19.03.2010, глава 6. |
| 2.25.27** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц |  | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 2.25.28** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатиче-ского поля |  | ГОСТ 12.1.045 |
| 2.25.29** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц ) |  | МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 2.25.30** |  | 100.12/35.063 | Искусственное освещение |  | ГОСТ 24940 ГОСТ ИСО 8995, п.6.2.1-6.2.3 МУ № 11-11-12-02, утв. МЗ РБ от 27.12.2002, глава 3 |
| 2.25.31** |  | 100.12/35.063 | Естественное освещение |  | ГОСТ 24940 |
| 2.25.32* |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 |
| 2.25.35** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП утв. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 |
| 2.25.36** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП, утв. МЗ РБ 14.06.13 №47, гл. 2 |
| 2.25.37** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП, утв. МЗ РБ 14.06.13 №47, гл. 2 |
| 2.25.38** |  | 100.12/35.065 | Температура поверхностей |  | ГОСТ 12.1.005 СанНиП, утв. МЗ РБ 14.06.13 № 47, гл. 2 |
| 2.25.39** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне |  | СанНиП, утв. МЗ РБ 14.12.2012 № 198 гл. 2 Инструкция, утв. 18.12.2014 № 017-1214 |
| 2.25.40** |  | 100.12/35.071 | Концентрация аэроионов |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.25.41** |  | 100.12/35.071 | Коэффициент униполярности |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.27.1 *** | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения Производ-ственные по-мещения, производ-ственные и обществен-ные здания, лечебно-оздорови-тельные учреждения | 100.11/42.000 100.12/42.000 | Отбор образцов воздуха | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ ИСО 8995 СанПиН,ГН утв. пост. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ГН утв. пост. МЗ РБ 18.01.2018 № 9 СанНиП, утв. пост МЗ РБ № 211 от 28.12.2012 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.005 ГОСТ ИСО 8995 СанПиН,ГН утв. пост. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ГН утв. пост. МЗ РБ 18.01.2018 № 9 СанНиП, утв. пост МЗ РБ № 211 от 28.12.2012 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005 |
| 2.27.2 *** |  | 100.11/35.068 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц |  | МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 2.27.3 *** |  | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Искусственное освещение |  | ГОСТ 24940 ГОСТ ИСО 8995, п.6.2.1-6.2.3. МУ № 11-11-12-02, утв. 27.12.2002, гл.4 |
| 2.27.4 *** |  | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Естественное освещение |  | ГОСТ 24940 |
| 2.27.5 *** |  | 100.11/35.065 100.12/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 30494 |
| 2.27.6 *** |  | 100.11/35.060 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 30494 |
| 2.27.7*** |  | 100.11/23.000 100.12/23.000 | Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 30494 |
| 2.27.8*** |  | 100.11/08.052 100.12/08.052 | Пыль неорганическая и органическая |  | ГОСТ 12.1.005 МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.27.9*** |  | 100.11/08.052 100.12/08.052 | Гранулометрический состав пыли |  | ГОСТ 12.1.005 МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.27.10*** |  | 100.11/35.062 100.12/35.062 | Концентрация аэроинов |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.27.11*** |  | 100.11/35.062 100.12/35.062 | Коэффициент униполярности |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.27.12*** |  | 100.11/35.067 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровни звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука |  | ГОСТ 12.1.050 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, глава 4 СанНиП, утв. 28.06.2013 №59, гл. 7 ГОСТ 23337 |
| 2.59.2* | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа по-требления | 10.89/29.040 | Отклонение массы никотиновой подушечки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 №849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 №849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2601, п.6.3 |
| 2.59.3* |  | 10.89/29.040 | Содержание никотина в одной никотиновой подушечке |  | СТБ 2601, п.6.5 |
| 2.59.4* |  | 10.89/29.040 | Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке, указанного на потребительской упаковке |  | СТБ 2601, п.6.6 |
| 2.59.5* |  | 17.21/11.116 22.22/11.116 17.21/29.061 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносоедержащей продукции, в том числе: - высота шрифта; - межстрочный интервал; -габаритые размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); - габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); -диаметр упаковки |  | АМИ.МН 0076-2022 ГОСТ 427 ГОСТ 7502 ГОСТ 1666 СОП 07-01/03/010-2023 «Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции», утв. РНПЦГ 27.03.2023 |
| 2.60.2* | Никотино-содержащие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 27.90/11.116 | Определение протечек жидкости | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 ГОСТ Р 58109 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 ГОСТ Р 58109 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ Р 58109, п.6.2 |
| 2.60.3* |  | 27.90/29.040 | Объем одноразовых электронных систем доставки никотина или одноразовых картриджей, объем специальных заправочных контейнеров |  | ГОСТ 33756, п.9.1, 9.5 |
| 2.60.4* |  | 17.21/11.116 22.22/11.116 17.21/29.061 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: - высота шрифта; - межстрочный интервал; -габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); - габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); -диаметр упаковки |  | АМИ.МН 0076-2022 ГОС Т 427 ГОСТ 7502 ГОСТ 1666 СОП 07-01/03/010-2023 «Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции», утв. РНПЦГ 27.03.2023 |
| Клиническая лаборатория профилактической медицины |  |  |  |  |  |
| 2.23.33 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор образцов | ГН, утв. МЗ РБ 08.11.2016 № 113 СанНиП, утв. МЗ РБ 11.10.2017 № 91 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СанП 1.1.8-24-2003, утв. МЗ РБ 22.12.2003 № 183 |
| 2.24.77** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.005 СанНиП и ГН, утв. МЗ РБ 11.10.2017 № 92 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005 п.4 МУ №4945-88, утв. МЗ РБ МЗ СССР 22.12.1988 |
| 2.24.78** |  | 100.10/08.052 | Отбор образцов Пыль неорганическая и органическая |  | ГОСТ 12.1.005 п.4 МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.25.42** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.063 | Искусственное освещение | СанНиП, утв. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 211 ГОСТ 12.1.005 ГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП утв. МЗ РБ от 19.07.2023 № 114 СН 2.04.03-2020, утв пост. МАиС от 30.10.2020 № 70 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ИСО 8995 (п.6.2.1-6.2.3) ГОСТ 24940 МУ РБ № 11.11-12-02, утв. МЗ РБ 27.12.2002 |
| 2.25.43** |  | 100.12/35.063 | Естественное освещение |  |  |
| 2.25.44** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 п.2 СанНиП утв. МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 СанНиП, утв. МЗ РБ № 211 от 28.12.2012 гл. 7, прил. 6 |
| 2.25. 45** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.26. 18*** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Искусственное освещение | СанНиП, утв. МЗ РБ 28.06.13 № 59 СанНиП, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 211 ГОСТ 12.1.005 ГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП утв. МЗ РБ от 19.07.2023 №114 СН 2.04.03-2020, утв пост. МАиС от 30.10.2020 № 70 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования | ГОСТ 24940 ГОСТ ИСО 8995 п.6.2.1-6.2.3 МУ РБ № 11.11-12-02 |
| 2.26. 19*** |  | 100.11/35.063 | Естественное освещение |  |  |
| 2.26. 21*** |  | 100.11/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 п.2 СанНиП утв. МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 СанНиП, утв. МЗ РБ № 211 от 28.12.2012, Гл. 7 |
| 2.26.22*** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005 п.2 СанНиП утв. МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 СанНиП, утв. МЗ РБ № 211 от 28.12.2012, Гл. 7 |
| 2.59.6* | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 10.89/29.040 | Отклонение массы никотиновой подушечки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 N 849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2601-2022, п.6.3 |
| 2.59.7* |  | 10.89/29.040 | Содержание никотина в одной никотиновой подушечке |  | СТБ 2601-2022, п.6.5 |
| 2.59.8* |  | 10.89/29.040 | Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке, указанного на потребительской упаковке |  | СТБ 2601-2022, п.6.6 |
| 2.60.5* | Никотино-содержащие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 27.90/11.116 | Определение протечек жидкости | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 ГОСТ Р 58109 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ Р 58109, п.6.2 |
| 2.60.6* |  | 27.90/29.040 | Объем одноразовых электронных систем доставки никотина или одноразовых картриджей, объем специальных заправочных контейнеров |  | ГОСТ 33756, п.9.1, 9.5 |
| Лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов |  |  |  |  |  |
| 2.5.17 *** | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия), материалы предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 16.24/42.000 17.21/42.000 17.22/42.000 22.22/42.000 23.13/42.000 23.41/42.000 25.71/42.000 25.92/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Гл. сан. вр. МЗ РБ 21.11.2005 СанПиН утв. МЗ РБ 30.12.2014 №119 ГН 10-117-99 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 | ГОСТ 18321 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 2.5.18* |  | 16.24/11.116 17.21/11.116 17.22/11.116 22.22/11.116 23.13/11.116 23.41/11.116 25.71/11.116 25.92/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 СанПиН утв. МЗ РБ 30.12.2014 № 119 |
| 2.39.1 *** | Биологически активные добавки (БАД) к пище | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 (Глава II) ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | СТБ 1036 |
| 2.40.1 *** | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин) | 08.93 /42.000 10.62 /42.000 10.73 /42.000 10.89 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 1079 СТБ 1150 СТБ 2019 ГОСТ 80 ГОСТ 450 ГОСТ 975 ГН 10-117-99 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требования к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 13685 ГОСТ 16599 СТБ 1760 п.7.1, 7.2 СТБ 1828 |
| 2.40.2* |  | 08.93 /11.116 10.62 /11.116 10.73 /11.116 10.89 /11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 7698 п.2.2 ГОСТ 11293 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 16599 ГОСТ 28483 п.1.1.2 ГОСТ 21205 ГОСТ 29186 п.3.2 |
| 2.40.3* |  | 08.93/29.040 10.62/29.040 10.73/29.040 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1760 п.7.3 СТБ 1828 п.7.12 СТБ 8035 ГОСТ 8.579 ГОСТ 11293 ГОСТ 17626 п.4.1 |
| 2.41.1 *** | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), косервированная продукция | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов | СТБ 315 СТБ 736 СТБ 970 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2 |
| 2.41.2* |  | 10.41/29.040 10.51/29.040 10.52/29.040 | Масса нетто, объем |  | СТБ 8035 СТБ 1859 п.7.7 ГОСТ 8.579 ГОСТ 15113.1 |
| 2.41.3* |  | 01.41/11.116 01.42/11.116 01.49/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептиче-ские показатели: цвет, вкус, запах, консистенция, структура, внешний вид |  | СТБ 1373 п.6.2, 6.3, 6.6 СТБ 1467 п.7.4 СТБ 1552 СТБ 2219 п.5.2.1 ГОСТ 15113.1 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 29245 ГОСТ 31451 п.7.2 ГОСТ 31452 п.7.2 ГОСТ 31453 п.7.2 ГОСТ 31454 п.7.2 ГОСТ 31455 п.7.2 ГОСТ 31456 п.7.2 |
| 2.42.1 *** | Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СТБ 126 СТБ 196 СТБ 295 ГОСТ 608 ГОСТ 698 ГОСТ 5283 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решени-ем комиссии Та-моженного союза от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие до-кументы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 7702.0 |
| 2.42.2* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 10.86/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 4288 п.2.3 ГОСТ 8756.1 п.3. |
| 2.42.3* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 29128 ГОСТ 4288 п.2.3 ГОСТ 7702.0 ГОСТ 7269 ГОСТ 9959 |
| 2.42.4* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 10.86/29.040 | Массовая доля составных частей |  | СТБ 335 СТБ 735 СТБ 742 СТБ 974 СТБ 1020 СТБ 1996 п.7.5 СТБ 8035 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 8756.18 ГОСТ 8.579 |
| 2.43.1*** | Яйца и яйцепродукты | 01.47/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 254 СТБ 975 ГОСТ 30363 ГОСТ 31464 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением КТС 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 31720 |
| 2.43.2* |  | 01.47/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 30364.0 ГОСТ 31720 |
| 2.44.1*** | Масличное сырье и жировая продукция Масличное сырье и жировая продукция | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2016 СТБ 2285 СТБ 2286 ГОСТ 1128 ГОСТ 1129 ГОСТ 5791 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1939 СТБ 2285 ГОСТ 8285 п.2.1 |
| 2.44.2* |  | 10.41/29.040 10.42/29.040 | Масса нетто, номинальный объем |  | СТБ 8035 ГОСТ 8.579 |
| 2.44.3* |  | 01.26/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептиче-ские показатели (запах, вкус, цвет, прозрачность) |  | СТБ 1890 п.3.9 ГОСТ 976 п.2.2 ГОСТ 5472 ГОСТ 8285 п.2.2. ГОСТ 31762 |
| 2.45.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания | 03.00/42.000 10.20 /42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10.16 ГОСТ 280 ГОСТ 812 СанПиН, утв.21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 №37 ТР ЕАЭС 040/2016 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 7631 п.1,3,4 ГОСТ 8756.0 ГОСТ 26664 п.2 ГОСТ 31339 СТБ ГОСТ Р 50380 |
| 2.45.2* |  | 03.00 /29.040 10.20 /29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8.579 ГОСТ 7631 ГОСТ 26664 СТБ 8035 ГОСТ 8756.1 |
| 2.45.3* |  | 03.00 /11.116 10.20 /11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 7631 ГОСТ 26664 ГОСТ 8756.1 |
| 2.45.4* |  | 03.00 /29.040 10.20 /29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664 п.4 ГОСТ 8756.1 |
| 2.46.1 *** | Зерно, мукомольнокрупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольнокрупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11 /42.000 01.12 /42.000 10.61 /42.000 10.71 /42.000 10.73 /42.000 11.06 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 2078 СТБ 2203 СТБ 2324 ГОСТ 686 ГОСТ 2077 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требова-ния к объекту СТБ 2078 СТБ 2203 СТБ 2324 ГОСТ 686 ГОСТ 2077 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | СТБ 1036 СТБ 1963 СТБ 2160 ГОСТ 32124 ГОСТ 31964 ГОСТ ИСО 7304 ГОСТ 26664 п.2 ГОСТ 27668 |
| 2.46.2* |  | 01.11 /29.040 01.12 /29.040 10.61 /29.040 10.71 /29.040 10.73 /29.040 11.06 /29.040 | Масса нетто, объемная масса |  | СТБ 8035 ГОСТ 8.579 |
| 2.46.3* |  | 01.11 /11.116 01.12 /11.116 10.61 /11.116 10.71 /11.116 10.73 /11.116 11.06 /11.116 | Органолептические показатели (форма, поверхность, цвет, вкус, запах, хрупкость, хруст, состояние поверхности, излом и форма, количество лома) |  | СТБ 912 СТБ 926 п.5.7 СТБ 1963 п.9.1, 9.4, 9.9 СТБ 2160 ГОСТ 686 п.3.5 ГОСТ ИСО 7304 ГОСТ 8494 п.3.6 ГОСТ 26312.2 ГОСТ 27558 ГОСТ 27988 ГОСТ 29272 п.3.3 ГОСТ 29294 п.3.2, 3.3 ГОСТ 10967 |
| 2.47.1*** | Кондитерские сахаристые и мучные изделия Кондитер-ские сахари-стые и муч-ные изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор образцов | СТБ 966 СТБ 985 СТБ 2357 ГОСТ 4570 ГОСТ 6441 ГОСТ 6442 ГН 10-117-99 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 5904 |
| 2.47.2* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8.579 СТБ 8035 |
| 2.47.3* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 5897 СТБ 703 п.5.7.2 СТБ 927 п.5.7 |
| 2.47.4* |  | 10.71 /29.040 10.72 /29.040 10.82 /29.040 | Масса составных частей, размеры |  | ГОСТ 5897 п.5 СТБ 703 п.5.5 |
| 2.48.1 *** | Сахар-песок, сахар-рафинад | 10.81 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 2086 ГОСТ 21 ГОСТ 22 ГН 10-117-99 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013№ 52 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 12569 п.2 |
| 2.48.2* |  | 10.81 /11.116 | Органолептические показаетели: внешний вид, запах, вкус и чистота раствора |  | ГОСТ 12576 |
| 2.48.3* |  | 10.81 /29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 26521 |
| 2.49.1*** | Мед искусственный | 10.89 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 54 ГН 10-117-99 СанПиН, утв.21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 54 СТБ 1036 |
| 2.49.2* |  | 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид |  | СТБ 54 п.5.4. |
| 2.50.1*** | Мед натуральный | 10.89 /42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 19792-2001 ГН 10-117-99 СанПиН, утв.МЗ РБ 21.06.13 № 52. ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 19792 |
| 2.50.2* |  | 10.89 /29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 8.579 |
| 2.50.3* |  | 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 1979 |
| 2.51.1*** | Какао, какаопорошок, какаопродукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные | 10.82 /42.000 10.83/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1207 СТБ 2211 СТБ 2212 ГОСТ 108 ГОСТ 29148 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требова-ния к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 15113.0 |
| 2.51.2* |  | 10.82 /29.040 10.83/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897 ГОСТ 15113.1 СТБ 8035 |
| 2.51.3* |  | 10.82 /11.116 10.83/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, аромат, форма, консистенция |  | ГОСТ 5897 ГОСТ 15113.3 СТБ 1001 п.3.2.2 СТБ 1202 п.6. СТБ 1203 п.6.2. СТБ 1204 п.6.2 СТБ 1205 п.6. СТБ 1206 п.6. СТБ 1207 ГОСТ 108 п.1.2 ГОСТ 32775 ГОСТ 32776 |
| 2.51.4* |  | 10.82 /29.040 10.83/29.040 | Массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных компонентов, размер отделъных видов продукта |  | ГОСТ 5897 ГОСТ 15113.1 СТБ 8035 |
| 2.52.1*** | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13 /42.000 01.21 /42.000 01.22 /42.000 01.23 /42.000 01.24 /42.000 01.25 /42.000 10.31 /42.000 10.32 /42.000 10.39 /42.000 10.86 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 684 СТБ 719 СТБ 720 ГОСТ 816 ГОСТ 1016 СТБ 1207 СТБ 2211 СТБ 2212 ГОСТ 108 ГОСТ 29148 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. КТС от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 8756.0 ГОСТ 1750 п.2.7 ГОСТ 34125 ГОСТ 10852 ГОСТ 26313 ГОСТ 34125 |
| 2.52.2* |  | 10.31 /29.040 10.32 /29.040 10.39 /29.040 10.86 /29.040 | Масса нетто, объем |  | СТБ 8035 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 13340.1 ГОСТ 34130 |
| 2.52.3* |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 | Органолептика (внешний вид, консистенция, качество продукта, прзрачность, запах, вкус и цвет) |  | СТБ 8035 ГОСТ 8.579 ГОСТ 1750 п.2.2, 2.7 ГОСТ 34125 ГОСТ 34130 ГОСТ 33952 п.7.2.4 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 31821 ГОСТ 13908 п.1.1 |
| 2.52.4 |  | 10.39/29.040 10.86/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1 |
| 2.53.1*** | Специи и пряности | 10.84 /42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 17594 ГОСТ 21722 ГОСТ 29045 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 17594 п.3.1 ГОСТ 28875 п.2 |
| 2.53.2* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 8.579 ГОСТ 17594 п.3.4.1. ГОСТ 28875 |
| 2.53.3* |  | 10.84 /11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус,запах, консистенция, форма |  | СТБ 8035 ГОСТ 8.579 ГОСТ 17594 п.3.4.1. ГОСТ 28875 |
| 2.54.1*** | Чай, в том числе фруктовый чай | 10.83/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 34856 ГОСТ 1937 ГОСТ 1938 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требования к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 32170 |
| 2.54.2* |  | 10.83/29.040 | Органолептические показатели: внешний вид чайного листа, цвет, аромат и вкус настоя, внешний вид разваренного чайного листа |  | ГОСТ 32572 |
| 2.55.1*** | Концентраты пищевые | 10.89 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 983 СТБ 990 СТБ 991 ГОСТ 18488 ГОСТ 19327 ГОСТ 21831 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН 10-117-99 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требования к объекту | СТБ 1036 |
| 2.55.2* |  | 10.89 /11.116 | Органолептические показатели вненшний вид, вкус, цвет, запах |  | ГОСТ 15113.3 |
| 2.55.3* |  | 10.89 /29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8.579 СТБ 991 п.5.2. СТБ 8035 |
| 2.55.4* |  | 10.89/11.116 | Готовность концентратов к употреблению |  | ГОСТ 15113.3 п.3 |
| 2.56.1 *** | Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки, содержащие яблочный сок | 11.07/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2193 ГОСТ 13273 ГОСТ 28499 ГН 10-117-99 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ТНПА и другие до-кументы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 539 п.7.6 СТБ 1036 ГОСТ 6687.0 п.2 |
| 2.56.2* |  | 11.07 /11.116 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: цвет, аромат, вкус, внешний вид |  | СТБ 8035 ГОСТ 6687.5 ГОСТ 8756.1 |
| 2.56.3* |  | 11.07 /29.040 10.89 /29.040 | Объем |  | СТБ 8035 ГОСТ 6687.5 ГОСТ 23268.1 ГОСТ 8756.1 |
| 2.57.1 *** | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки | 11.01 /42.000 11.02 /42.000 11.03 /42.000 11.04 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 1378 СТБ 1861 ГОСТ 5963 ГОСТ 131 ГН 10-117-99 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | СТБ 1036 СТБ 924 СТБ 978 СТБ 1334 СТБ 1384 СТБ 1378 ГОСТ 4828 п.1 ГОСТ 5963 ГОСТ 27907 |
| 2.57.2* |  | 11.01 /11.116 11.02 /11.116 11.03 /11.116 11.04 /11.116 | Органолептические показатели: цвет, аромат, вкус (букет), прозрачность |  | СТБ 950 п.7.6 СТБ 1694 п.7.6. СТБ 1695 п.7.6. СТБ 1529 п.7.3. СТБ 1861 п.7.8. СТБ 2139 п.7.4 СТБ 2138 п.6 ГОСТ 4828 п.2.5, 2.6 ГОСТ 5964 п.5.2 ГОСТ 7208 п.4.7 ГОСТ 5363 п.4.5 ГОСТ 32035 п.5.1 ГОСТ 4828 п. 2.7 ГОСТ 32080 п.5.1 ГОСТ 33817 ГОСТ 32036 ГОСТ 32051 ГОСТ 28539 |
| 2.57.3* |  | 11.01/29.040 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 | Полнота налива |  | СТБ 8035 ГОСТ 8.579 ГОСТ 5363 п.4.5. ГОСТ 23943 |
| 2.58.1 *** | Пиво. Слабоалкогольные напитки | 11.05/42.000 10.89 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 395 ГН 10-117-99 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ЕАЭС 047/2018 ТНПА и другие до-кументы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | СТБ 1036 ГОСТ 12786 п.2 |
| 2.58.2* |  | 11.05 /11.116 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность вкус, аромат, высота пены, пеностойкость |  | ГОСТ 30060 ГОСТ 12789 |
| 2.58.3* |  | 11.05/29.040 10.89 /29.040 | Полнота налива |  | СТБ 8035 ГОСТ 30060 |
| Лаборатория изучения статуса питания населения |  |  |  |  |  |
| 2.39.2 *** | Биологически активные добавки (БАД) к пище | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.13 №52 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 15113.0 |
| 2.39.3* |  | 10.89/11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | Органолептический анализ (оценка) пищевых продуктов и биологически активных добавок, №10-04/03 СОП 046-2014, утв. директором государственного предприятия «НПЦГ» 24.10.2014 |
| 2.40.4 *** | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин) | 08.93 /42.000 10.62 /42.000 10.89 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 1828 ГОСТ 13830 ГОСТ 29186 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 12.12.2012 №195 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 13685 п.1 ГОСТ 15113.0 |
| 2.40.5* |  | 08.93 /11.116 10.62 /11.116 10.89 /11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | СТБ 1760 п.7.1,7.2 ГОСТ 908 п.7.4 ГОСТ 6034 п.3.2. ГОСТ 7698 п.2.2 ГОСТ 11293 ГОСТ 33770 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 29186 п.3.2. ГОСТ 28483 п.4.1.3 |
| 40.6* |  | 08.93 /29.040 10.62 /29.040 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1828п.7.12 СТБ 8035 ГОСТ 11293 |
| 2.41.4 *** | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов | СТБ 315 СТБ 970 СТБ 736 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Гл. II ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1051 СТБ 1053 ГОСТ 3622 ГОСТ 15113.0 ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2 ГОСТ ISO 707 |
| 2.41.5* |  | 10.41/29.040 10.51/29.040 10.52/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1373 п.6. СТБ 2206 п.7.5 СТБ 8035 ГОСТ 29245 п.6 |
| 2.41.6* |  | 01.41/11.116 01.49/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция, цвет |  | СТБ 1746 ГОСТ 31981 ГОСТ 33630 СТБ 1373 п.6.2, 6.3 СТБ 1467 п.7.3, 7.4 СТБ 1859 п.7.2,7.3 СТБ 2206 п.7.2,7.3 СТБ 2219 п.5.2.1, 7.3 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 28283 ГОСТ 29245 п.3 ГОСТ 31451 п.7.2. ГОСТ 31452 п.7.2. ГОСТ 31453 п.7.2 ГОСТ 31454 п.7.2 ГОСТ 31455 п7.2 ГОСТ 31456 п.7.2 |
| 2.42.5*** | Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания, в т.ч. мясорастительные консервы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СТБ 126 СТБ 196 СТБ 295 ГОСТ 16131 ГОСТ 16594 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 ТР ЕАЭС 051/2021 СанПиН, ГН утв. 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ТНПА и др. документы, устанав-ливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1050 СТБ 1053 ГОСТ 7702.0, п.1 ГОСТ 7269 п.1 |
| 2.42.6* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 10.86/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 4288 п.2.2 ГОСТ 33741 п.8 |
| 2.42.7* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 29128 ГОСТ 4288 п.2.3 ГОСТ 7269 п.5 ГОСТ 7702.0 ГОСТ 33741 п.7 ГОСТ 9959 |
| 2.42.8* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 10.86/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741 п.9 |
| 2.43.3*** | Яйца и яйцепродукты | 01.47/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 254 СТБ 975 ГОСТ 30363 ГОСТ 31464 ГН от 25.01.2021 №37 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 СанПиН, ГН утв.21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1050 СТБ 1053 ГОСТ 30364.0 ГОСТ 31720 |
| 2.43.4* |  | 01.47/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 30364.0 п.4, п.5 ГОСТ 31720 п.5 |
| 2.44.4*** | Масличное сырье и жировая продукция | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1128 ГОСТ 1129 ГОСТ 5791 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ТНПА и др. документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 СТБ 1939 ГОСТ 8285, п.2.1 |
| 2.44.5* |  | 10.41/29.040 10.42/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 |
| 2.44.6* |  | 01.26/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, прозрачность, консистенция |  | СТБ 1890 п.7.2 СТБ 1889 п.5.2 ГОСТ 5472 ГОСТ 8285 п.2.2 ГОСТ 31762 |
| 2.45.5*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 7444 ГОСТ 7445 ГОСТ 7447 ГОСТ 7448 ГН от 25.01.2021 №37 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ТНПА и др. документы, устанав-ливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 8756.0 ГОСТ 26664 п.2 ГОСТ 31339 |
| 2.45.6* |  | 03.00/29.040 10.20/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 26664 п.3 |
| 2.45.7* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 7631 п.3, 6 ГОСТ 26664 п.2 |
| 2.45.8* |  | 03.00/29.040 10.20/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664 п.4 |
| 2.46.4*** | Зерно, мукомольнокрупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11 /42.000 01.12 /42.000 10.61 /42.000 10.71 /42.000 10.73 /42.000 11.06 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 926 СТБ 1398 СТБ1666 СТБ 2160 ГОСТ 5060 ГОСТ 7066 ГОСТ 7757 ГН, утв. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1052 СТБ 1053 СТБ 1963 п.7 СТБ 2160 п.4 |
| 2.46.5* |  | 01.11 /29.040 01.12 /29.040 10.61 /29.040 10.71 /29.040 10.73 /29.040 11.06 /29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1963 п.9.1 СТБ 2160 п.6 СТБ 8035 |
| 2.46.6* |  | 01.11 /11.116 01.12 /11.116 10.61 /11.116 10.71 /11.116 10.73 /11.116 11.06 /11.116 | Органолептические показатели; цвет, запах, поверхность, излом, форма, вкус, внешний вид, хруст, состояние мякиша |  | СТБ 1963 п.9.4, 9.9 СТБ 2160 п.5 ГОСТ 10967 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 26312.2 п.3.1-3.3 ГОСТ 27558 ГОСТ 27988 ГОСТ 29272 п.3.3 ГОСТ 29294 п.3.2, 3.3 |
| 2.47.5*** | Кондитерские сахаристые и мучные изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1882 СТБ 2086 ГОСТ 975 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требова-ния к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 5904 |
| 2.47.6* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 703 п.5.7.2 СТБ 8035 ГОСТ 5897 п.4 |
| 2.47.7* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, поверхность, цвет, запах, состояние мякиша |  | СТБ 703 п.5.2 СТБ 927 п.5.7 ГОСТ 5897 п.2 |
| 2.47.8* |  | 10.71 /29.040 10.72 /29.040 10.82 /29.040 | Масса составных частей |  | ГОСТ 5897 п.5 |
| 2.48.4 *** | Сахар-песок, сахар-рафинад | 10.81 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 1882 СТБ 2086 ГОСТ 97 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие тре бования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 12569 п.4 |
| 2.48.5* |  | 10.81 /11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, запах, вкус, чистота раствора, цвет |  | ГОСТ 12576 |
| 2.48.6* |  | 10.81 /29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 26521 |
| 2.49.3 *** | Мед искусственный | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 5496 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. Решением КТС №299 от 28.05.10 (Гла II) ГН от 25.01.2021 № 37ТР ТС 021/2011 ТНПА и другие документы, устанав-ливающие требова-ния к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 |
| 2.49.4* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 |
| 2.49.5* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  | СТБ 54 п.5.1 |
| 2.50.4 *** | Мёд натуральный | 10.89 /42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 19792 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 №37 ТР ТС 021/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 19792 |
| 2.50.5* |  | 10.89 /29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 8.579 |
| 2.50.6* |  | 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: аромат, вкус |  | ГОСТ 19792 |
| 2.51.5 *** | Какао, какао-порошок, какао-продукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные | 10.82 /42.000 10.83/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1001 СТБ 1202 СТБ 1203 ГОСТ 32776 ГОСТ 32775 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. реше-нием КТС № 299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 15113.0 |
| 2.51.6* |  | 10.82 /29.040 10.83/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 5897 п.4 ГОСТ 15113.1 п.3 |
| 2.51.7* |  | 10.82 /11.116 10.83/11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус |  | СТБ 1202 п.7.4 СТБ 1203 п.6.5 СТБ 1204 п.6.3 СТБ 1205 п.7.5,7.6 СТБ 1207 п.6.4 ГОСТ 5897 п.2 ГОСТ 32775 ГОСТ 32776 ГОСТ 15113.3 п.2,3 |
| 2.51.8* |  | 10.82 /29.040 10.83/29.040 | Массовая доля составных частей |  | СТБ 8035-2012 ГОСТ 5897-90 п.4 ГОСТ 15113.1-77п.3 |
| 2.52.5*** | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13 /42.000 01.21 /42.000 01.22 /42.000 01.23 /42.000 01.24 /42.000 01.25 /42.000 10.31 /42.000 10.32 /42.000 10.39 /42.000 10.86 /42.000 | Отбор образцов | СТБ 27 СТБ 39 СТБ 159 СТБ 294 ГОСТ 3343 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 8756.0 ГОСТ 13341 ГОСТ 15113.0 ГОСТ 26313 ГОСТ 34125 |
| 2.52.6* |  | 10.31 /29.040 10.32 /29.040 10.39 /29.040 10.86 /29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 34130 |
| 2.52.7* |  | 01.13 /11.116 01.21 /11.116 01.22 /11.116 01.23 /11.116 01.24 /11.116 01.25 /11.116 10.31 /11.116 10.32 /11.116 10.39 /11.116 10.86 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция, прозрачность, цвет |  | СТБ 2044 п.6.6 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 34130 |
| 2.52.8* |  | 10.39 /29.040 10.86 /29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1 |
| 2.53.4*** | Специи и пряности | 10.84 /42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21722 ГОСТ 29045 ГОСТ 29046 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 28875 п.2.1 ГОСТ 17594 п.3.1. |
| 2.53.5* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8035 ГОСТ 28875 п.3.2 |
| 2.53.6* |  | 10.84/11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, запах, вкус |  | ГОСТ 28875 п.3.3 ГОСТ 17594 п.3.4.1. |
| 2.54.3*** | Чай, в том числе фруктовый чай | 10.83/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 34856 ГОСТ 32579 ГОСТ 32574 СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 1936 п.2.3 |
| 2.54.4* |  | 10.83/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 1936 п.2.1 СТБ 8035 |
| 2.54.5* |  | 10.83/11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, цвет, прозрачность настоя, вкус, аромат |  | ГОСТ 32572 |
| 2.55.5*** | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 922 СТБ 954 СТБ 983 ГОСТ 18488 ГОСТ 19327 ГОСТ 21831 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 15113.0 |
| 2.55.6* |  | 10.89/11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 15113.3 п.2 |
| 2.55.7* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 991 п.5.2. СТБ 8035 |
| 2.55.8* |  | 10.89/11.116 | Готовность концентратов к употреблению |  | ГОСТ 15113.3 п.3 |
| 2.56.4*** | Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки, содержащие яблочный сок | 11.07/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 539 СТБ 2193 ГОСТ 28499 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Гл.II ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 6687.0 п.2. |
| 2.56.5* |  | 11.07/11.116 10.89/11.116 | Органолептиче-ские показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 6687.5 п.2 ГОСТ 8756.1 |
| 2.57.4*** | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1334 СТБ 1952 ГОСТ 5963 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Гл II ГН от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1036 СТБ 1053 СТБ 1384 п.5 ГОСТ 5964 п.4 |
| 2.57.5* |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, вкус, аромат |  | СТБ 950 п.7.2 СТБ 1529 п.7.3. СТБ 1694 п.7.2 СТБ 1695 п.7.2 СТБ 1861 п.7.8 ГОСТ 4828 п.2.5, 2.6.1, 2.8 ГОСТ 5964 п.5.2 ГОСТ 33817 ГОСТ 32036 ГОСТ 32051 ГОСТ 28539 |
| 2.57.6* |  | 11.01/29.040 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 | Полнота налива |  | СТБ 8035 ГОСТ 4828 п.2.7 ГОСТ 23943 |
| 2.58.4*** | Пиво. Слабоалкоголь-ные напитки | 11.05/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 395 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН утв. пост МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 (Гл.II) ГН от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1036 СТБ 1053 ГОСТ 12786 п.2 |
| 2.58.5* |  | 11.05/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, вкус, аромат, высота пены, пеностойкость) |  | ГОСТ 30060 п.3 |
| Лаборатория хроматографических исследований |  |  |  |  |  |
| 2.1.45* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/08.149 | Кислотное число, карбонильное число | ГОСТ 31460 ГОСТ 31649 ГОСТ 31677 ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31696 ГОСТ 31697 СТБ 1043 СТБ 1460 СТБ 645 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция №11-23-4-00 утв. МЗ РБ 20.09.2000 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 31460 ГОСТ 31649 ГОСТ 31677 ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31696 ГОСТ 31697 СТБ 1043 СТБ 1460 СТБ 645 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция № 11-23-4-00 утв. МЗ РБ 20.09.2000 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31649 ГОСТ 31933 |
| 2.1.46* |  | 20.42/08.169 | рН |  | СТБ 1043 п.6.5 ГОСТ 29188.2 ГОСТ 22567.5 |
| 2.1.47* |  | 20.42/08.040 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10 ГОСТ 18995.1 |
| 2.1.48* |  | 20.42/08.158 20.53/08.158 | Массовая доля душистых веществ |  | ГОСТ 31678 |
| 2.1.49* |  | 20.42/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | ГОСТ 30536 ГОСТ 13194 |
| 2.1.50* |  | 20.42/08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31678 ГОСТ 3639 ГОСТ 18995.1 ГОСТ 29188.6 ГОСТ 31679 СТБ 1460 п.7.4.2 СТБ 1043 п.6.4 |
| 2.1.51* |  | 20.42/08.158 | Массовая концентрация диэтилфталата (денатурирующей добавка) |  | МВИ.МН 1583-2001 |
| 2.1.52* |  | 20.42/08.158 | Массовая доля алифатических спиртов: пропилового, изопропилового, бутилового, изобутилового спиртов (денатурирующей добавки) |  | ГОСТ 30536 |
| 2.1.53* |  | 20.42/08.153 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3 |
| 2.1.54* |  | 20.42/08.116 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1 |
| 2.1.55* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ или сухого веществаили нелетучих веществ |  | ГОСТ 14618.6 р.3 ГОСТ 29188.4 ГОСТ 31698 СТБ 1043 п.6.2 |
| 2.1.56* |  | 20.42/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ 14618.10 ГОСТ 18995.2 |
| 2.1.57* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 14618.1 р.6. ГОСТ 26878 |
| 2.1.58* |  | 20.42/08.116 | Пенообразующая способность и устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1 |
| 2.1.59* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790 п.3.3 |
| 2.1.60* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790 п.3.4 |
| 2.1.61* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790 п.3.8 |
| 2.2.22* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковки и сырье для их изготовления | 17.22/08.169 | рН | СТБ 645 СТБ 1043 СТБ 1460 ГОСТ 31460 ГОСТ 31649 ГОСТ 31693 ГОСТ 31696 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1043 п.6.5 ГОСТ 7983 ГОСТ 29188.2 ГОСТ 34435 п.8.7 |
| 2.2.23* |  | 20.42/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 7983 п.6.8.1 МВИ.МН 978-99 ГОСТ 34435 п.8.8 |
| 2.2.24* |  | 17.22/08.116 | Объем или масса содержимого аэрозольной упаковки |  | СТБ 1043 п.6.6 |
| 2.2.25* |  | 17.22/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | СТБ 1043 п.6.4. |
| 2.3.20* | Средства личной гигиены Средства личной гигиены | 17.22/08.169 | рН | ГОСТ 5556 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 5556 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12523 Инструкция по применению 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.3.21* |  | 17.22/08.149 | Окисляемость вытяжки |  | МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 |
| 2.3.22* |  | 17.22/08.116 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556 |
| 2.3.23* |  | 17.22/08.116 | Восстанавливающие вещества |  | ГОСТ 5556 |
| 2.3.24* |  | 17.22/08.158 | Стирол в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 |
| 2.3.25* |  | 17.22/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | МУ №75-92, утв.МЗ РБ 29.03.1992 |
| 2.4.24* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное Товары и средства бы-товой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяй-ственное | 20.41/08.169 | рН | ТР ТС 024/2011 СТБ 645 СТБ 1043 СТБ 1460 СТБ 1669 ГОСТ 1692 ГОСТ 25644 ГОСТ 28546 ГОСТ 30266 ГОСТ 30266 ГОСТ Р 51696 ГОСТ 32478 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 №265 ТНПА и другие документы, уста-навливающие тре-бования к объекту СТБ 645 СТБ 1043 СТБ 1460 СТБ 1669 ГОСТ 1692 ГОСТ 25644 ГОСТ 28546 ГОСТ 30266 ГОСТ 30266 ГОСТ Р 51696 ГОСТ 32478 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 №265 ТНПА и другие документы, уста-навливающие тре-бования к объекту | ГОСТ 32385 ГОСТ 22567.5 ГОСТ 29188.2 |
| 2.4.25* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля фосфорнокислых солей |  | ГОСТ 32444 |
| 2.4.26* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 30828 п.2 |
| 2.4.27* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 22567.14 |
| 2.4.28* |  | 20.41/08.116 | Пенообразующая способность (устойчивость пены) |  | ГОСТ 22567.1 ГОСТ 25644 |
| 2.4.29* |  | 20.41/08.149 | Массовой доля анионного поверхностно-активного вещества |  | ГОСТ 32442 |
| 2.4.30* |  | 20.41/08.149 | Массовая концентрация активного хлора |  | ГОСТ 32386 |
| 2.4.31* |  | 20.41/08.149 | Массовая концентрация щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439 |
| 2.4.32* |  | 20.41/08.040 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10 ГОСТ 3639 ГОСТ 18995.1, разд.1 |
| 2.4.33* |  | 20.41/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | СТБ 1043 п.6.4. ГОСТ 29188.6 |
| 2.4.34* |  | 20.41/08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1460 СТБ 1043 п.6.4 ГОСТ 29188.6 ГОСТ 3639 |
| 2.4.35* |  | 20.41/08.158 | Массовая концентрация изопропанола |  | ГОСТ 30536 МВИ МН 1583-2001 |
| 2.4.36* |  | 20.41/08.158 | Массовая концентрация диэтилфталата |  | МВИ.МН 1235-2000 МВИ МН 1583-2001 |
| 2.4.37* |  | 20.41/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 30536 ГОСТ 13194 |
| 2.4.38* |  | 20.41/08.158 | Объемная доля этиленгликоля |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю. М., Химия, 1984, с. 279 |
| 2.4.39* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля влаги летучих и нелетучих веществ |  | СТБ 1043 п.6.2 |
| 2.4.40* |  | 20.41/08.149 | Смываемость анионно поверхностно- активных веществ и неиногенных поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 32443 |
| 2.4.41* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790, п.3.3 |
| 2.4.42* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 790, п.3.2 |
| 2.4.43* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790, п.3.4 |
| 2.4.44* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790, п.3.8 |
| 2.4.45* |  | 20.41/08.052 | Качественное число |  | ГОСТ 790, п.3.2.4 |
| 2.4.46* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля свободной углекислой соды |  | ГОСТ 790, п.3.4а |
| 2.4.47* |  | 20.41/08.158 | Массовая доля метилового спирта |  | ГОСТ 34425 |
| 2.5.19* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изде-лия) предна-значенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, по-судохозяй-ственные то-вары, мате-риалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовлени | 16.24/08.149 17.11/08.149 17.21/08.149 22.22/08.149 23.13/08.149 25.29/08.149 | Кислотное число | СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 005/2011 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 469 ГОСТ 30407 ISO 7086-1 ISO 7086-2 ГОСТ 30407 СТБ 841 ГОСТ 24320 ГОСТ 24788 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливаю-щие требования к объек-ту | ГОСТ 34168 |
| 2.5.20* |  | 16.24/08.160 16.29/08.160 17.21/08.160 20.16/08.160 20.60/08.160 22.22/08.160 23.13/08.160 25.92/08.160 25.99/08.160 | Фтор в вытяжке |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 |
| 2.5.21* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Ацетальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.22* |  |  | Ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173 |
| 2.5.23* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Ацетон в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 |
| 2.5.24* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Ацетон в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.25* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Винилацетат в вытяжке |  | МВИ.МН 6152-2019 МР 2915-82 ГОСТ 22648 АМИ.МН 0111-2023 |
| 2.5.26 * |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Этиленгликоль в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.5.27* |  | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 |
| 2.5.28* |  | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 | Гексаметилендиамин в воздушной среде |  | Рук-во по методам определения вредных в-в в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с. 246. |
| 2.5.29* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Диметилформамид в вытяжке |  | МУ № 11-12-26-96 |
| 2.5.30* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Дибутилфталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 |
| 2.5.31* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Диоктилфталат в вытяжке |  |  |
| 2.5.32* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 |
| 2.5.33* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | ГОСТ 33450 МУК 4.1.3168 |
| 2.5.34* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 34169 АМИ.МН 0003-2021 |
| 2.5.35* |  | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 | Капролактам в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 АМИ.МН 0003-2021 |
| 2.5.36* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 | Винилацетат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 АМИ.МН 0111-2023 |
| 2.5.37* |  | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 | Бутилацетат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 |
| 2.5.38* |  |  | Этилацетат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 |
| 2.5.39* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Диоктилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170 |
| 2.5.40* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Дибутилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170 |
| 2.5.41* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Каптакс в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.5.42* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Альтакс в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.5.43* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Цимат в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.5.44* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Этилцимат в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.5.45* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Дифенилгуанидин в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.5.46* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Тиурам Д в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.5.47* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Тиурам Е в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.5.48* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Эпихлоргидрин в вытяжке |  | ГОСТ 34171 |
| 2.5.49* |  | 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с.204 ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.5.50* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 33446 |
| 2.5.51* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 33447 |
| 2.5.52* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Фенол в вытяжке |  | ГОСТ 34171 |
| 2.5.53* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 16.24/08.082 17.11/08.082 17.21/08.082 22.22/08.082 23.13/08.082 25.29/08.082 | Фенол в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89, утв. МЗ СССР 16.05.89 с.261 |
| 2.5.54* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Винилхлорид в вытяжке |  | МР 1941-78 |
| 2.5.55* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Этиленгликоль в водной вытяжке |  | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М., Химия, 1984, с.279 |
| 2.5.56* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Нитрил акриловая кислота в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.57* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 268, утв.МЗ РБ 25.03.1993 |
| 2.5.58* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Бензальдегид в вытяжке |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 2.5.59* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Бензальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 2.5.60* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Бензол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 2.5.61* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Толуол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 2.5.62* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | м-,о-,п-ксилолы в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 2.5.63* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Изопропилбензол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 2.5.64* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Этилбензол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 2.5.65* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | α-метилстирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 2.5.66* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Метанол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.67* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Метанол в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |
| 2.5.68* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке |  | МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 МУК 4.1.3171-14 |
| 2.5.69* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Метилметакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.5.70** |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Изопропиловый спирт в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |
| 2.5.71* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Бутиловый спирт в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |
| 2.5.72* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Изобутиловый спирт в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |
| 2.5.73* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Пропиловый спирт в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |
| 2.5.74* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Бенз(а)пирен в водной среде |  | ГОСТ 34167 |
| 2.5.75* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Бенз(а)пирен в воздушной среде |  | ГОСТ 34166 |
| 2.5.76* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Изопропиловый спирт в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.77* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Изобутиловый спирт в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.78* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Пропиловый спирт в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.79* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Бутиловый спирт в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.80* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Гептан в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.81* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Гексан в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.82* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | ɑ-метилстирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.83* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Метилацетат в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.84* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Этилацетат в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.85* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Бутилацетат в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.86* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Толуол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.87* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Ксилолы в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.88* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Бензол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.89* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Этилбензол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.90* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Изопропилбензол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.91 |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.5.92* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Стирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 2.5.93* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Метилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.656-96 МУК 4.1.3171-14 МВИ.МН 6152-2019 |
| 2.5.94* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Метилакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.5.95* |  | 22.22/08.158 22.29/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде |  | МВИ.МН 6309-2020 |
| 2.5.96* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Винилхлорид, ацетофенон, гексен, гептен в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.5.97* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде |  | KZ.06.01.00197-2020 |
| 2.5.98* |  | 16.24/08.159 17.11/08.159 17.21/08.159 22.22/08.159 23.13/08.159 25.29/08.159 | Ацетофенон в вытяжке |  | АМИ.МН 0020-2021 |
| 2.5.99* |  | 16.24/08.158 17.11/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 25.29/08.158 | Бутилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 2.6.30* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. | 32.40/08.169 17.23/08.169 | рН | СТБ 1087 ГОСТ 3356 (п.4) ГОСТ 25779 ГОСТ 30728 ГОСТ ISO 8124-3 ГОСТ ИСО 8124-3 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУ по сан-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1087 ГОСТ 3356 (п.4) ГОСТ 25779 ГОСТ 30728 ГОСТ ISO 8124-3 ГОСТ ИСО 8124-3 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУ по сан-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1087 ГОСТ 3356 (п.4) ГОСТ 25779 ГОСТ 30728 ГОСТ ISO 8124-3 ГОСТ ИСО 8124-3 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУ по сан-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1087 ГОСТ 3356 (п.4) ГОСТ 25779 ГОСТ 30728 ГОСТ ISO 8124-3 ГОСТ ИСО 8124-3 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУ по сан-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 *ГН-1,** ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1087 ГОСТ 3356 (п.4) ГОСТ 25779 ГОСТ 30728 ГОСТ ISO 8124-3 ГОСТ ИСО 8124-3 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУ по сан-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 *ГН-1,** ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1087, п.6.5 МУ по сан-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 19.10.90. с.15 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.31* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Ацетальдегид, ацетон в вытяжке |  | ГОСТ 34174 МВИ.МН 2558-2006 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.32* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Ацетон в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 |
| 2.6.33* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.34* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.6.35* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Винилацетат в вытяжке |  | МР 2915-82 МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 АМИ.МН 0111-2023 |
| 2.6.36* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Бутанол, изобутанол, пропанол в воздухе |  | ГОСТ 34172 |
| 2.6.37* |  | 32.40/08.156 17.23/08.156 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.38* |  | 32.40/08.156 17.23/08.156 | Гексаметилендиамин в воздухе |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В М., 1974, с246. Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.201 |
| 2.6.39* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МУК 4.1.3169-2014 МР 01.025-07 МВИ МН. 2367-2005 Инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.40* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Диметилтерефталат в воздухе |  | МУ №2704-83 утв. МЗ СССР 1983 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУК 4.1.3168-14 |
| 2.6.41* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 Инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.42* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170 МР № 49-9804 утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУК 4.1.3168-14 |
| 2.6.43* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | α-метилстирол, бензальдегид, кумол (изопропил-бензол) в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 МР 01.023-07 |
| 2.6.44* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Диметилфталат, диэтилфталат в воздушной среде |  | МУ 2223-80 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУК 4.1.3168-14 |
| 2.6.45* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Диметилфталат, диэтилфталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МУК 4.1.3169-2014 МУК 4.1.738-99 Инструкция №016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.46* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.47* |  | 32.40/08.156 17.23/08.156 | Капролактам в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.48* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Агидол-2, цимат, этилцимат, дифе-нилгуанидин, альтакс, каптакс, тиурам Д, тиурам Е в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.49* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке |  | МВИ.МН 6152-2019 МУК 4.1.3171-14 ГОСТ 22648 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.50* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Метилметакрилат в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.51* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Нитрил акриловая кислота в вытяжке |  | ГОСТ 34174 МУ 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 3.06.1996 Инструкция№ 016-1211 |
| 2.6.52* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.92 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.53* |  | 32.40/08.149 17.23/08.149 | Окисляемость перманганатная в вытяжке |  | МУ утв. МЗ СССР 19.12.86. с доп. №1 утв. 14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.54* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Спирт изопропиловый в воздухе |  | ГОСТ 34172 |
| 2.6.55* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Спирт изопропиловый, пропиловый, бутиловый, изобутиловый, α-метилстирол, метилацетат, этилацетат, бутилацетат, этилбензол, изопропилбензол (кумол), гексан, гептан в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.57* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Бензол, толуол, ксилолы в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция № 016-1211 |
| 2.6.58* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Спирт метиловый в воздухе |  | ГОСТ 34172 Инструкция № 016-1211 |
| 2.6.59* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Спирт метиловый в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция № 016-1211 |
| 2.6.60* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция № 016-1211 |
| 2.6.61* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Стирол в воздухе |  | МР 01.023-07 ГОСТ 34175 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.62* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Диметилформамид в вытяжке |  | МУ 11-12-26-96 |
| 2.6.63* |  | 32.40/08.156 17.23/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздухе |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с.265. Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.64* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Диметилформамид в воздухе |  | МУ №1495а-76 |
| 2.6.64* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | МУ№ 75, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.65* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Формальдегид в воздухе |  | МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1992 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.66* |  | 32.40/08.156 17.23/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617 ГОСТ ISO 17226-2 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.67* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке |  | ГОСТ 34171 МВИ.МН 1924-2003 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.68* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 32.40/08.156 17.23/08.156 | Фенол, эпихлоргидрин в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89 утв.МЗ СССР 16.05.1989 Рук-во по методам опр-я вр. в-в в атм. воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с. 195 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.69 |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Цианистый водород в воздухе |  | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.70* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Этиленгликоль, метилакрилат в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.71* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 32.40/08.156 17.23/08.156 | Этиленгликоль в вытяжке |  | Инструкции N 880-71 Аналитическая химия промышленных сточных вод. М., Химия, 1984, Лурье Ю.Ю., с.279 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.72* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Бензол, толуол, м-,о-,п-ксилолы, этилбензол в воздухе |  | ГОСТ 34175 МР 01.023-07 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.73* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Бенз(а)пирен в вытяжке |  | ГОСТ 34167 |
| 2.6.74* |  | 17.23/08.156 20.52/08.156 | Кремний в вытяжках |  | Методы исслед. кач. воды водоемов. Новиков Ю.В. М. «Медицина», 1990, с.121 |
| 2.6.75 |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Винилхлорид в вытяжке |  | МР 1941-78 |
| 2.6.76* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Метилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.656-96 МУК 4.1.3171-14 МВИ.МН 6152-2019 |
| 2.6.77* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Бензальдегид в вытяжке |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 2.6.78* |  | 32.40/08.161 17.23/08.161 | Вулкацит, сульфенамид, ацетофенон |  | МУ, утв. МЗ РБ 19.12.1986 |
| 2.6.79* |  | 17.23/08.158 32.40/08.158 22.29/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде |  | МВИ.МН 6309-2020 |
| 2.6.80* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Капролактам в вытяжке, в воздушной среде |  | АМИ.МН 0003-2021 |
| 2.6.81* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Бенз(а)пирен в вытяжке, в воздушной среде |  | АМИ.МН 0002-2021 |
| 2.6.82* |  | 32.40/08.159 17.23/08.159 | Вулкацит, сульфенамид Ц, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке |  | АМИ.МН 0020-2021 |
| 2.6.83* |  | 32.40/08.158 17.23/08.158 | Винилхлорид, ацетофенон, гексен, гептен в возд. среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.6.84* |  | 17.23/08.158 32.40/08.158 | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде |  | KZ.06.01.00197-2020 |
| 2.6.85* |  | 17.23/08.158 32.40/08.158 | Винилацетат в воздушной среде |  | АМИ.МН 0111-2023 |
| 2.6.86* |  | 17.23/08.158 32.40/08.158 | Бутилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 2.7.5* | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные издания для детей | 17.12/08.158 17.29/08.158 17.12/08.156 17.29/08.156 | Фенол в воздухе | СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ Пост. №119 от 30.12.2014 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 09.03.2015 №25 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.1989 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.11 МУК 4.1.598-96 |
| 2.7.6* |  | 17.12/08.158 17.29/08.158 | Формальдегид в воздухе |  | МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.92 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.11 |
| 2.7.7* |  | 17.12/08.158 17.29/08.158 | Диметилфталат, диэтилфталат в воздухе |  | МУ 2223-80 |
| 2.10.21* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления Одежда и принадлеж-ности к ней из материалов всех видов, в том числе средства ин-дивидуальной защиты и ма-териалы для их изготовле-ния | 13.20/08.169 13.91/08.169 13.99/08.169 14.12/08.169 14.14/08.169 14.31/08.169 | рН | СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-54-97 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 № 73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-54-97 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 № 73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-54-97 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 № 73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-54-97 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 № 73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-54-97 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 №73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-54-97 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 №73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-54-97 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 МУ 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.1997 МР 86. утв. МЗ УССР 19.02.1987 №73 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 3071 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 №268 |
| 2.10.22* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | α-метилстирол, бензальдегид, кумол (изопропилбензол) в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 МР 01.023-07 |
| 2.10.23* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диэтилфталат в воздушной среде |  | МУ 2223-80 МУК 4.1.614-96, утв. МЗ РФ 31.10.1996 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 №268 |
| 2.10.24* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диметилфталат и диэтилфталат в вытяжке |  | МУК 4.1.3169-2014 МУК 4.1.738-99 утв.МЗ РФ 10.04.1999 МР 01.025-07 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.25* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Бензол, толуол, м-,о-,п-ксилолы, этилбензол в воздухе |  | ГОСТ 34175 МР 01.023-07 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.26* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Ацетальдегид, ацетон в вытяжке |  | ГОСТ 34174 МВИ.МН 2558-2006 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.27* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с.199. Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.28* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Винилацетат в вытяжке |  | МР 2915-82 МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 АМИ.МН 0111-2023 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.29* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173 |
| 2.10.30* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Ацетон в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 |
| 2.10.31* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Спирт изопропиловый, пропиловый, бутиловый, изобутиловый в воздухе |  | ГОСТ 34172 Р-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с. 191 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.32* |  | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.99/08.156 14.12/08.156 14.14/08.156 14.31/08.156 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 |
| 2.10.33* |  | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.99/08.156 14.12/08.156 14.14/08.156 14.31/08.156 | Гексаметилендиамин в воздухе |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с. 246 |
| 2.10.34* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 |
| 2.10.35* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздухе |  | ГОСТ 34170 МР № 49-9804 утв. МЗ РБ 31.12.2002 МУК 4.1.3168-14 |
| 2.10.36* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диметилтерефталат в воздухе |  | МУ № 2704-83 утв. МЗ СССР 1983 МУК 4.1.3168-14 |
| 2.10.37* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МВИ МН. 2367-2005 МУК 4.1.3169-2014 |
| 2.10.38* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Диметилформамид в вытяжке |  | МУ № 11-12-26-96, утв. МЗ РБ 3.06.96 |
| 2.10.39* |  |  | Диметилформамид в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 1495а-76, утв. МЗ СССР 05.08.1976 |
| 2.10.40* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Капролактам в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.41* |  | 13.20/08.159 13.91/08.159 13.99/08.159 14.12/08.159 14.14/08.159 14.31/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.42* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 ГОСТ 22648 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МВИ.МН 6152-2019 |
| 2.10.43* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Нитрил акриловая кислота в вытяжке |  | ГОСТ 34174 МУ 11-12-25-96 утв. МЗ РБ 03.06.1996 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.44* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Метилметакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.45* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.46* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Спирт метиловый в воздухе |  | ГОСТ 34172 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.47* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Спирт метиловый, α-метилстирол, гексан, гептан, метилацетат, этилацетат, акрилонитрил, пропанол, бутилацетат, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, изопропилбензол (кумол) в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.48* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Спирт изопропиловый в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.49* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Стирол в воздухе |  | ГОСТ 34175 МР 01.023-07 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.50* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.51* |  | 13.20/08.159 13.91/08.159 13.99/08.159 14.12/08.159 14.14/08.159 14.31/08.159 | Тиурам, каптакс, цимат, альтакс, этилцимат, тиурам Д, тиурам Е в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.52* |  | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.99/08.156 14.12/08.156 14.14/08.156 14.31/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздухе |  | Рук-во по методам опред. вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с.265. Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.53* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Фенол в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.89, с.261 Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с. 195 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.54* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Фенол в вытяжке |  | ГОСТ 34171 МВИ.МН 1924-2003 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.55* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | МУ № 75, утв. МЗ РБ 29.03.93 |
| 2.10.56* |  | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.99/08.156 14.12/08.156 14.14/08.156 14.31/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617 ГОСТ ISO 17226-2 |
| 2.10.57* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.58* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде |  | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.92 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.59* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Этиленгликоль в вытяжке |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю.Лурье М., Химия, 1984, с. 279. Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.60* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Этиленгликоль в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.61* |  | 13.20/08.149 13.91/08.149 13.99/08.149 14.12/08.149 14.14/08.149 14.31/08.149 | Окисляемость |  | МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 доп.№1 утв. 14.05.2001 №29 ФЦ/168 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.10.62* |  | 13.20/08.149 13.91/08.149 13.99/08.149 14.12/08.149 14.14/08.149 14.31/08.149 | Восстановительные примеси |  | Инструкция 1.1.10-22-58-2005 утв. МЗ РБ 15.11.2005 № 117 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.05 №268 |
| 2.10.63* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Винилхлорид в вытяжке |  | МР 1941-78 |
| 2.10.64* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Метилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 МУК 4.1.656-96 МВИ.МН 6152-2019 |
| 2.10.65* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Метилакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.10.66* |  | 13.99/08.158 22.29/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде |  | МВИ.МН 6309-2020 |
| 2.10.67* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Винилхлорид, ацетофенон, гексен, гептен в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.10.68* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде |  | KZ.06.01.00197-2020 |
| 2.10.69* |  | 13.20/08.159 13.91/08.159 13.99/08.159 14.12/08.159 14.14/08.159 14.31/08.159 | Капролактам в вытяжке, в воздушной среде |  | АМИ.МН 0003-2021 |
| 2.10.70* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Бутилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 2.10.71* |  | 13.20/08.159 13.91/08.159 13.99/08.159 14.12/08.159 14.14/08.159 14.31/08.159 | Ацетофенон в вытяжке |  | АМИ.МН 0020-2021 |
| 2.10.72* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Винилацетат в воздушной среде |  | АМИ.МН 0111-2023 |
| 2.10.73* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.99/08.158 14.12/08.158 14.14/08.158 14.31/08.158 | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.11.18* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 15.12/08.169 22.29/08.169 23.19/08.169 32.13/08.169 32.30/08.169 32.91/08.169 | рН | СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-54-97 СанПиН и ГН утв. № 119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. 28.12.2005 № 268 МР №73 утв. МЗ УССР 19.02.1987 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-54-97 СанПиН и ГН утв. № 119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. 28.12.2005 № 268 МР №73 утв. МЗ УССР 19.02.1987 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-54-97 СанПиН и ГН утв. № 119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. 28.12.2005 № 268 МР №73 утв. МЗ УССР 19.02.1987 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-54-97 СанПиН и ГН утв. № 119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. 28.12.2005 № 268 МР №73 утв. МЗ УССР 19.02.1987 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1049 ГОСТ 25617 ГОСТ 30386 ГОСТ 30728 СанПиН 10-54-97 СанПиН и ГН утв. № 119 от 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. 28.12.2005 № 268 МР №73 утв. МЗ УССР 19.02.1987 МУ 11-11-15 РБ 2002 утв. МЗ РБ 30.12.2002 *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | Инструкция по применению 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.19* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.20* |  | 15.12/08.161 22.29/08.161 23.19/08.161 32.13/08.161 32.30/08.161 32.91/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.21* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.22* |  | 15.12/08.156 22.29/08.156 23.19/08.156 32.13/08.156 32.30/08.156 32.91/08.156 | Ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.23* |  | 15.12/08.156 22.29/08.156 23.19/08.156 32.13/08.156 32.30/08.156 32.91/08.156 | Ацетон в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУК 4.1.3170-14 |
| 2.11.24* |  | 15.12/08.156 22.29/08.156 23.19/08.156 32.13/08.156 32.30/08.156 32.91/08.156 | Спирт изопропиловый в воздухе |  | ГОСТ 34172 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.25* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздухе |  | МР № 49-9804 утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.26* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Диметилтерефталат в воздухе |  | МУ № 2704-83, утв. МЗ СССР 1983 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.27* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МВИ МН 2367-2005 МУК 4.1.3169-2014 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.28* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Диметилформамид в воздухе |  | МУ № 1495а-76, утв. МЗ СССР 5.08.1976 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.29* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде |  | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.30* |  | 15.12/08.156 22.29/08.156 23.19/08.156 32.13/08.156 32.30/08.156 32.91/08.156 | Гексаметилендиамин в воздухе |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В., М., 1974, с. 246. Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.31* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Ацетальдегид, ацетон в вытяжке |  | ГОСТ 34174 МВИ.МН 2558-2006 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.32* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Диметилформамид в вытяжке |  | МУ № 11-12-26-96, утв. Гл. Гос. Сан. Врачом РБ 3.06.96 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.33* |  | 15.12/08.159 22.29/08.159 23.19/08.159 32.13/08.159 32.30/08.159 32.91/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.34* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 ГОСТ 22648 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МВИ.МН 6152-2019 |
| 2.11.35* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Нитрил акриловая кислота в вытяжке |  | ГОСТ 34174 МУ 11-12-25-96 утв. МЗ РБ 3.06.1996 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.37* |  | 15.12/08.156 22.29/08.156 23.19/08.156 32.13/08.156 32.30/08.156 32.91/08.156 | Капролактам, метилметакрилат в воздухе |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.11.38* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.39* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Спирт метиловый в воздухе |  | ГОСТ 34172 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.40* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Спирт метиловый в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.41* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.42* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Фенол в вытяжке |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 2.11.43* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Спирт изопропиловый в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.44* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Стирол в воздухе |  | ГОСТ 34175 МР 01.023-07 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.45* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Бензол, толуол, м-,о-, п-ксилолы, этилбензол в воздухе |  | ГОСТ 34175 МР 01.023-07 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.46* |  | 15.12/08.161 22.29/08.161 23.19/08.161 32.13/08.161 32.30/08.161 32.91/08.161 | Тиурам Д, тиурам Е, каптакс, альтакс, цимат, этилцимат в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.47* |  | 15.12/08.156 22.29/08.156 23.19/08.156 32.13/08.156 32.30/08.156 32.91/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздухе |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с.265 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.48* |  | 15.12/08.156 22.29/08.156 23.19/08.156 32.13/08.156 32.30/08.156 32.91/08.156 | Фенол в воздухе |  | РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.1989 с.261. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с.195 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.11.49* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 25617 МУ № 75, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.50* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде |  | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.51* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Этиленгликоль в вытяжке |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю.Лурье М., Химия, 1984, с.279 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.52* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Этиленгликоль в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 2.11.53* |  | 15.12/08.158 22.29/08.158 23.19/08.158 32.13/08.158 32.30/08.158 32.91/08.158 | Винилацетат в воздушной среде |  | АМИ.МН 0111-2023 |
| 2.12.23* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 | Аммиак в воздушной среде | ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, утв.МЗ РБ 20.08.2015 №95 СанПиН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв МЗ РБ 22.11.2006 № 146 МУ 11-12-14-2002, утв МЗ РБ 30.12.2002 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, утв.МЗ РБ 20.08.2015 №95 СанПиН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв МЗ РБ 22.11.2006 № 146 МУ 11-12-14-2002, утв МЗ РБ 30.12.2002 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, утв.МЗ РБ 20.08.2015 №95 СанПиН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв МЗ РБ 22.11.2006 № 146 МУ 11-12-14-2002, утв МЗ РБ 30.12.2002 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, утв.МЗ РБ 20.08.2015 №95 СанПиН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ 21.11.2012 № 181 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв МЗ РБ 22.11.2006 № 146 МУ 11-12-14-2002, утв МЗ РБ 30.12.2002 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.1989, с. 92 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.24* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Ацетон в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89 утв.МЗ СССР 16.05.1989 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 МУК 4.1.3170-14 |
| 2.12.25* |  | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 | Ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10 -12-38-2006 Утв.МЗ РБ 22.11.2006 №146 |
| 2.12.26* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Бутилацетат, винилацетат, этилацетат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Утв.МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.27* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Бензол, толуол, ксилолы в воздушной среде |  | МР 01.023-07 ГОСТ 30255 ГОСТ 34175 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.28* |  | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 | Водород хлористый в воздушной среде |  | ГОСТ 34041 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ22.11.2006 № 146 |
| 2.12.29* |  | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 | Гексаметилендиамин в воздушной среде |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. под ред. Т.В. Соловьевой М., 1974, с.246. ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ 22.11.06 № 146 |
| 2.12.30* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Диметилформамид в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 1495а-76, утв. МЗ СССР 05.08.76 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.31* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | МУ № 2704-83 утв. МЗ СССР 1983 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.32* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде |  | МР № 49-9804. Утв МЗ РБ 31.12.2002 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 |
| 2.12.33* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Изопропанол, пропанол, бутанол, изобутанол в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.34* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Капролактам в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 12.35* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Метанол в воздушной среде |  | ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 ГОСТ 34172 |
| 12.36* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Метилметакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ 30255 ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 12.37* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Нитрил акриловой кислоты в воздушной среде |  | ГОСТ 30255 ГОСТ ISO 16000-6 МУ №268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ22.11.2006 № 146 |
| 2.12.38* |  | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 | Диоксид в воздушной среде |  | ГОСТ 34042 |
| 2.12.39* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Стирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 ГОСТ 30255 МР 01.023-07 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ22.11.2006 № 146 |
| 2.12.40* |  | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздушной среде |  | ГОСТ 30255 Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой М., 1974г, с.265. Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.41* |  | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 | Фосфорный ангидрид в воздушной среде |  | ГОСТ 34039 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ22.11.2006 № 146 |
| 2.12.42* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Метилакрилат в воздушную среду |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.12.43* |  | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 | Фталевый ангидрид в воздушной среде |  | ГОСТ 30255 Сб. временных отраслевых методик для опред. загрязняющих в-в в амосферном в-хе в районах размещения предприятий. М. Т. Дмитриев. Ч. 2. М., 1985. С. 304. Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.44* |  | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Фенол в воздушной среде |  | ГОСТ 30255 ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89 утв.МЗ СССР 16.05.1989, с.261 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.45* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 30255 МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.93, с.103. Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ22.11.2006 № 146 |
| 2.12.46* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде |  | ГОСТ 34040 МУ №268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006. утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.12.47* |  | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.09/08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | Рук-во по методам опред. вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой. М., 1974 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.12.48* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Этилбензол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |
| 2.12.49* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Этиленгликоль в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |
| 2.12.50* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Летучие органические вещества (α-метилстирол, бензальдегид в воздушной среде) |  | ГОСТ 34175 МР 01.023-07 МУК 4.1.618-96. утв. МЗ РФ 31.10.1996 ГОСТ 30255 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |
| 2.12.51* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Метилакрилат в воздушную среду |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.12.52* |  | 31.00/08.159 31.01/08.159 31.09/08.159 | Капролактам в вытяжке, в воздушной среде |  | АМИ.МН 0003-2021 |
| 2.12.53* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 2.12.54* |  | 31.00/08.158 31.01/08.158 31.09/08.158 | Винилацетат в воздушной среде |  | АМИ.МН 0111-2023 |
| 2.13.23* | Технологическое оборудование Технологическое оборудование Технологическое оборудование | 25.29/08.149 25.92/08.149 28.25/08.149 28.93/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 ГОСТ 31933 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГОСТ 22648 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ №119 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документы, устанав. требования к объекту ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 ГОСТ 31933 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГОСТ 22648 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ №119 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документы, устанав. требования к объекту ГОСТ 16371 ГОСТ 19917 ГОСТ 31933 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГОСТ 22648 СанПиН и ГН утв. МЗ РБ №119 30.12.2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документы, устанав. требования к объекту ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанНиП ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98, утв. МЗ РБ 10.02.1998 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 ЕСТ утв. решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанНиП ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98, утв. МЗ РБ 10.02.1998 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 ЕСТ утв. решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанНиП ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98, утв. МЗ РБ 10.02.1998 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 ЕСТ утв. решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанНиП ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98, утв. МЗ РБ 10.02.1998 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 ЕСТ утв. решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанНиП ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 №128 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98, утв. МЗ РБ 10.02.1998 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 ЕСТ утв. решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31933 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.24* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Ацетальдегид в воздухе |  | ГОСТ 34173 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.25* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Ацетальдегид и ацетон в вытяжк |  | ГОСТ 34174 МВИ.МН 2558-2006 |
| 2.13.26* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Ацетон в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.27* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005утв. МЗ РБ 21.11.1005 №184 |
| 2.13.28* |  | 25.29/08.156 25.92/08.156 28.25/08.156 28.93/08.156 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 |
| 2.13.29* |  | 25.29/08.156 25.92/08.156 28.25/08.156 28.93/08.156 | Гексаметилендиамин в воздухе |  | Руководство по методам определения вредных в-в в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с. 246. Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.30* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Диметилформамид в вытяжке |  | МУ № 11-12-26-96 утв. МЗ 03.06.1996 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.31* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.32* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздухе |  | МР № 49-9804 утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.33* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МВИ МН. 2367-2005 |
| 2.13.34* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Диметилтерефталат в воздухе |  | МУ № 2704-83 утв. МЗ СССР 1983 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.35* |  | 25.29/08.159 25.92/08.159 28.25/08.159 28.93/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.36* |  | 25.29/08.156 25.92/08.156 28.25/08.156 28.93/08.156 | Капролактам в воздухе |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.13.37 |  | 25.29/08.159 25.92/08.159 28.25/08.159 28.93/08.159 | Каптакс, альтакс, тиурам Д, тиурам Е в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.05 №184 |
| 2.13.38* |  | 28.29/08.160 28.89/08.160 | Фтор в вытяжке |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 |
| 2.13.39* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Метанол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 |
| 2.13.40* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Метанол в воздухе |  | ГОСТ 34172 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.41* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.13.42* |  | 25.29/08.156 25.92/08.156 28.25/08.156 28.93/08.156 | Метилметакрилат в воздухе |  | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. М., 1974, с. 204. Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.13.43* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Нитрил акриловой кислоты в вытяжке |  | ГОСТ 34174 МУ 11-12-25-96 утв. МЗ РБ 3.06.1996 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.44* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Нитрил акриловой кислоты в воздухе |  | МУ № 268, утв.МЗ РБ 25.03.1993 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.05 №184 |
| 2.13.45* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Спирт изопропиловый в воздухе |  | ГОСТ 34172 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.46* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Спирты изопропиловый, бутиловый, пропиловый, изобутилового, четыреххлористый углерод, дихлоэтан, гексан, гептан в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 2.13.47 |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Бензол, толуол, ксилолы в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.13.48* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.13.49* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Стирол в воздухе |  | ГОСТ 34175 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.13.50* |  |  | Формальдегид в вытяжке |  | МУ № 75, утв.МЗ РБ 29.03.1993 |
| 2.13.51* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Формальдегид в воздухе |  | МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1992 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.13.52* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Фенол в вытяжке |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 2.13.53* |  | 25.29/08.156 25.92/08.156 28.25/08.156 28.93/08.156 | Фенол в воздухе |  | РД 52.04.186-89утв. 16.05.1989, с.261. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с.195 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.13.54* |  | 25.29/08.158 25.92/08.158 28.25/08.158 28.93/08.158 | Эпихлоргидрин в вытяжке |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 2.13.55* |  | 25.29/08.156 25.92/08.156 28.25/08.156 28.93/08.156 | Эпихлоргидрин в воздухе |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с172. Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.14.83* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 22.22/08.169 23.13/08.169 26.60/08.169 32.50/08.169 | рН, ΔрН |  | Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.84* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Цианистый водород в воздухе |  | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.85* |  | 22.22/08.149 23.13/08.149 26.60/08.149 32.50/08.149 | Восстановительные примеси в вытяжке |  | Инструкция 1.1.10-22-58-2005 МР 117-9711-98 утв. МЗ РБ 10.02.98 |
| 2.14.86* |  | 22.22/08.149 23.13/08.149 26.60/08.149 32.50/08.149 | Восстанавливающие вещества |  | ГОСТ 5556 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.87* |  | 22.22/08.116 23.13/08.116 26.60/08.116 32.50/08.116 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.88* |  | 22.22/08.161 23.13/08.161 26.60/08.161 32.50/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | МР 1503-76 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.89* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МУК 4.1.3169-2014 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.90* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздухе |  | МР № 49-9804 утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.91* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке |  | МР 01.025-07 МВИ МН. 2367-2005 МУК 4.1.3169-2014 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.92* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Эпихлоргидрин в вытяжке |  | МВИ.МН 1924-2003 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.93* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Диметилформамид в вытяжке |  | МУ № 11-12-26-96 утв.МЗ РБ 03.06.1996 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.94* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Диметилформамид, метилметакрилат, метилакрилат, этиленгликоль, винилацетат в водухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.14.95* |  | 22.22/08.159 23.13/08.159 26.60/08.159 32.50/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 Инструкция по применению 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.96* |  | 22.22/08.159 23.13/08.159 26.60/08.159 32.50/08.159 | Каптакс, тиурам Д, тиурам Е, альтакс, агидол-2, цимат, этилцимат, дифенилгуанидин в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.97* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Метанол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14.98* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Метиловый, бутиловый спирт, пропиловый спирт, изопропиловый спирт в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 |
| 2.14.99* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 100* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Диметилформамид, метилметакрилат, метилакрилат, этиленгликоль, винилацетат в водухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.14. 101* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Нитрил акриловой кислоты в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 102* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Нитрил акриловой кислоты в вытяжке |  | ГОСТ 34174 МУ 11-12-25-96 утв. МЗ РБ 03.06.1996 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 103* |  | 22.22/08.149 23.13/08.149 26.60/08.149 32.50/08.149 | Окисляемость перманганатная в вытяжке |  | МУ утв. МЗ СССР 19.12.86. с доп.№1 утв. 14.05.2001 №29 ФЦ/1683 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019 |
| 2.14. 104* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Спирт изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, бутиловый спирт, гексан, гептан, метанол, ацетон в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 105* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Бензол, толуол, ксилолы в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 106* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 107* |  |  | Стирол в воздухе |  | ГОСТ 34175 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 108* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 22.22/08.156 23.13/08.156 26.60/08.156 32.50/08.156 | Фенол в воздухе |  | ГОСТ ISO 16000-6 РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.89 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 109* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Фенол в вытяжке |  | МВИ 1924-2003 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 110* |  | 26.60/08.160 | Фтор в вытяжке |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 |
| 2.14. 111* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | ГОСТ 33446 МУ №75, утв. МЗ РБ 29.03.1992 Инструкция по применению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 112* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Формальдегид в воздухе |  | ГОСТ 33447 МУ № 266, утв.МЗ РБ 29.03.1992 Инструкция по при-менению 020-1118 утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 113* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Винилхлорид в вытяжке |  | МР 1941-48 |
| 2.14. 114* |  | 22.22/08.156 23.13/08.156 26.60/08.156 32.50/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617 ГОСТ ISO 17226-2 |
| 2.14. 115* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173 |
| 2.14. 116* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, этилацетат, мета-нол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, н-бу-танол, бензол, то-луол, стирол, альфа-метилстирол в водных вытяжках |  | ГОСТ 34174 |
| 2.14. 117* |  | 22.22/08.161 23.13/08.161 26.60/08.161 32.50/08.161 | Сульфенамид Ц |  | МУ по санитарно-гигиенической оценке резин и латексных изделий медицинского назначения, утв. МЗ РБ 19.12.1986 |
| 2.14. 118* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Бензол, толуол, стирол, альфа-метилстирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 |
| 2.14. 119* |  |  | Метилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.656-96 МУК 4.1.3171-14 МВИ.МН 6152-2019 |
| 2.14. 120* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Этиленгликоль в вытяжке |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю.Лурье М., Химия, 1984, с. 279. |
| 2.14. 121 * |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Винилацетат в вытяжке |  | МР 2915-82 МВИ.МН 6152-2019 |
| 2.14. 122* |  | 22.22/08.158 32.50/08.158 | Этиленоксид в вытяжке |  | МВИ.МН 6232-2020 |
| 2.14. 123* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде |  | МВИ.МН 6309-2020 |
| 2.14. 124* |  | 22.22/08.159 23.13/08.159 26.60/08.159 32.50/08.159 | Капролактам в вытяжке, в воздушной среде |  | АМИ.МН 0003-2021 |
| 2.14. 125* |  | 22.22/08.159 23.13/08.159 26.60/08.159 32.50/08.159 | Бенз(а)пирен в вытяжке, в воздушной среде |  | АМИ.МН 0002-2021 |
| 2.14. 126* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Ацетон в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-2014 |
| 2.14. 127* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Этилбензол, ксилолы воздух |  | ГОСТ 34175 |
| 2.14. 128* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Бензальдегид в вытяжке |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 2.14. 129* |  | 22.22/08.156 23.13/08.156 26.60/08.156 32.50/08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьева Т.В. М., 1974, с. 191 |
| 2.14. 130* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде |  | ГОСТ 33450 МУ № 2704-83, утв. МЗ СССР 21.04.1983 |
| 2.14. 131* |  | 22.22/08.159 23.13/08.159 26.60/08.159 32.50/08.159 | Вулкацит, сульфенамид Ц, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке |  | АМИ.МН 0020-2021 |
| 2.14. 132* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Ацетофенон в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.14. 133* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Бутилакрилат в вытяжке |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 2.14. 134* |  | 22.22/08.158 23.13/08.158 26.60/08.158 32.50/08.158 | Винилацетат в воздушной среде |  | АМИ.МН 0111-2023 |
| 2.14. 135* |  | 22.22/08.156 23.13/08.156 26.60/08.156 32.50/08.156 | УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм в вытяжках из средств индивидуальной защиты |  | ГОСТ 31209, п.5.3.3 |
| 2.15.32* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) | ГОСТ 1692 ГОСТ 11086 ГОСТ 32478 Инструкция 1.1.-10-14-93-2005. утв. МЗ РБ 28.12.05 №265 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 1692 ГОСТ 11086 ГОСТ 32478 Инструкция 1.1.-10-14-93-2005. утв. МЗ РБ 28.12.05 №265 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 22567.5 |
| 2.15.33* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 | Массовая доля поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 22567.6 ГОСТ 30828 п.2 |
| 2.15.34* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 | Массовая концентрация активного хлора |  | ГОСТ 32386 ГОСТ 1692 ГОСТ 11086 ГОСТ 25263, п.4.3 |
| 2.15.35* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 | Массовая концентрация щелочи |  | ГОСТ 32439 |
| 2.15.36* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | СОП № 10-01/009-2016 Органолептический анализ (оценка) удобрений, реактивов и других продуктов химической промышленности.утв. 29.08.2016 директ. государственного предприятия «НПЦГ» |
| 2.15.37* |  | 20.13/08.031 20.14/08.031 20.59/08.031 | Плотность (для жидких) |  | ГОСТ 18995.1 (СТ СЭВ 1504) |
| 2. 16.19* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 100.09/08.169 | рН | ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН от 18.01.2010 №8 СТБ 1188 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН от 18.01.2010 №8 СТБ 1188 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН от 18.01.2010 №8 СТБ 1188 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН от 18.01.2010 №8 СТБ 1188 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН от 18.01.2010 №8 СТБ 1188 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН от 18.01.2010 №8 СТБ 1188 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 10523 ГОСТ ISO 10523 |
| 2.16.20* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 100.09/11.116 | Органолептические показатели: запах |  | ГОСТ 3351, п. 2 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 2.16.21* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 100.09/11.116 | вкус |  | ГОСТ 3351, п. 3 |
| 2.16.22* |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868 ISO 7887 |
| 2.16.23* |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 | мутность |  | СТБ 17.13.05 ISO 7027 ГОСТ 3351, п. 5 |
| 2.16.24* |  | 100.09/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ ISO 17993 ISO 17993 |
| 2.16.25* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | СТБ ISO 7393-1 ГОСТ 18190 ISO 7393-1 ISO 7393-3 ГОСТ Р 55683 |
| 2.16.26* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 100.09/11.116 | Осадок, пенообразование |  | ГОСТ 22648 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006 |
| 2.16.27* |  | 20.13/08.052 20.14/08.052 20.59/08.052 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | ГОСТ 18164 |
| 2.16.28* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 ISO 8467 |
| 2.16.29* |  | 20.13/08.079 20.14/08.079 20.59/08.079 100.09/08.079 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | Жесткость (общая, карбонатная, некарбонатная, устранимая, неустранимая) |  | ГОСТ 31954 ISO 6059 ГОСТ 6055 ГОСТ 31865 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.16.30* |  | 20.13/08.079 20.14/08.079 20.59/08.079 100.09/08.079 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 31869 ISO 6058 ISO 6059 ISO 14911 СТБ ISO 14911 Ю.В. Новиков, К.О. Методы исследования качества воды водоемов. Ласточкина, З.Н. Болдина. М. «Медицина», 1990,с. 70 |
| 2.16.31* |  | 20.13/08.079 20.14/08.079 20.59/08.079 100.09/08.079 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | магний |  | ГОСТ 31869 ISO 6059 ISO 14911 СТБ ISO 14911 Ю.В. Новиков, К.О. Методы исследования качества воды водоемов. Ласточкина, З.Н. Болдина. М. «Медицина», 1990, с. 70 72 |
| 2.16.32* |  | 20.13/08.035 20.14/08.035 20.59/08.035 100.09/08.035 | натрий |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 ISO 9964-3 СТБ ISO 14911 |
| 2.16.33* |  | 20.13/08.035 20.14/08.035 20.59/08.035 100.09/08.035 | калий |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 ISO 9964-3 СТБ ISO 14911 |
| 2.16.34* |  | 20.13/08.079 20.13/08.156 20.13/08.160 20.14/08.079 20.14/08.156 20.14/08.160 20.59/08.079 20.59/08.156 20.59/08.160 100.09/08.079 100.09/08.156 100.09/08.160 | Ион аммония |  | СТБ 17.13.05-09 ISO 7150-1 ГОСТ 33045, п.5 ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.16.35* |  | 20.13/08.079 20.13/08.160 20.14/08.079 20.14/08.160 20.59/08.079 20.59/08.160 100.09/08.079 100.09/08.160 | Литий, стронций, барий |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.16.36* |  | 20.13/08.079 20.14/08.079 20.59/08.079 100.09/08.079 | Щелочность, |  | ГОСТ 31957 ISO 9963-1 ISO 9963-2 |
| 2.16.37* |  | 20.13/08.079 20.14/08.079 20.59/08.079 100.09/08.079 | Карбонаты, гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957 |
| 2.16.38* |  | 20.13/08.052 20.13/08.156 20.13/08.160 20.14/08.052 20.14/08.156 20.14/08.160 20.59/08.052 20.59/08.156 20.59/08.160 100.09/08.052 100.09/08.156 100.09/08.160 | Сульфаты |  | ГОСТ 4389, п.2 ГОСТ 31940 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.16.39* |  | 20.13/08.149 20.13/08.160 20.14/08.149 20.14/08.160 20.59/08.149 20.59/08.160 100.09/08.149 100.09/08.160 | Хлориды |  | ГОСТ 4245 ISO 9297 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.16.40* |  | 20.13/08.156 20.13/08.160 20.14/08.156 20.14/08.160 20.59/08.156 20.59/08.160 100.09/08.156 100.09/08.160 | Нитриты |  | ГОСТ 33045, п.6 ISO 6777 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.16.41* |  | 20.13/08.160 20.13/08.169 20.14/08.160 20.14/08.169 20.59/08.160 20.59/08.169 100.09/08.160 100.09/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 23268.9, п.4 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.16.42* |  | 20.13/08.160 20.13/08.169 20.14/08.160 20.14/08.169 20.59/08.160 100.09/08.160 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386 ISO 10359-1 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.16.43* |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 20.13/08.160 20.14/08.160 20.59/08.160 100.09/08.160 | Ортофосфаты, |  | ГОСТ 18309 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.16.44 |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 20.13/08.160 20.14/08.160 20.59/08.160 100.09/08.160 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309 |
| 2.16.45* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | Йодиды |  | ГОСТ 23268.16, п.2 |
| 2.16.46* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | Бромиды |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 23268.15, п.2 ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.16.47* |  | 20.13/08.160 20.14/08.160 20.59/08.160 100.09/08.160 | Броматы |  | ISO 15061 ГОСТ 34801 |
| 2.16.48* |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680 ГОСТ 31863 ISO 6703-1 МУ № 268 утв. МЗ РБ 24.09.92 |
| 2.16.49* |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 | Поверхностно-активные, анионоактивные вещества, пенообразование |  | ГОСТ 31857, п.1,3 ISO 7875-1 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 2.16.50* |  | 20.13/08.155 20.14/08.155 20.59/08.155 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ГОСТ 31953 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 2.16.51* |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 33446 МУ № 75, утв. МЗ РБ 29.03.92 ГОСТ Р 55227, п.5 |
| 2.16.34* |  | 20.13/08.155 20.14/08.155 20.59/08.155 100.09/08.155 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 | Фенольный индекс (фенолы) |  | ISO 6439 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 СТБ 17.13.05-47 ISO 6439 |
| 2.16.35* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол |  | МР № 01.024-07 |
| 2.16.36* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ |  | ГОСТ 31951 |
| 2.16.37* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан |  | ISO 10301 |
| 2.16.38* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан |  | МВИ.МН 1490-2001 |
| 2.16.39* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451 |
| 2.16.40* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 2.16.41* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Кремний |  | Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н.. М. «Медицина», 1990, с.121 |
| 2.16.42* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 100.09/08.158 | Бор |  | ГОСТ 31949 |
| 2.16.43* |  | 100.09/08.159 | Тиурам Д, тиурам Е, каптакс в вытяжке |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.16.44* |  | 100.09/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке |  | МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 |
| 2.16.45* |  | 100.09/08.158 | Винилхлорид в вытяжке |  | МР 1941-78 |
| 2.16.46* |  | 100.09/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 |
| 2.16.47* |  | 100.09/08.156 | ГМДА в вытяжке |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МР 1503-76 |
| 2.16.48* |  | 100.09/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке |  | МВИ.МН 6152-2019 ГОСТ 22648 |
| 2.16.49* |  | 100.09/08.158 | Этиленгликоль в вытяжке |  | Аналитическая химия промыш. сточных вод. Ю.Ю.Лурье М., Химия, 1984, с. 279 |
| 2.16.50* |  | 100.09/08.158 | ɑ-метилстирол, акрилонитрил, бензол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 |
| 2.16.51* |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 100.09/08.156 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 100.09/08.149 | Железо |  | ГОСТ 4011 п.2, 3 ГОСТ 23268.11 |
| 2.17.2*** | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная) Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная) Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная) Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная) Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная) | 11.07/42.000 100.04/42.000 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ 539 СТБ 880 СТБ 1188 ГОСТ 13273 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Приложение 1,2,3 ГН-2, ГН-3, ГН-24, ГН 30 от 25.01.2021 № 37 ГН от 15.12.2015 № 123 СанПиН от 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 СанПиН от 25.10.2012 № 166 ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 21.06.2013 № 52 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 539 СТБ 880 СТБ 1188 ГОСТ 13273 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Приложение 1,2,3 ГН-2, ГН-3, ГН-24, ГН 30 от 25.01.2021 № 37 ГН от 15.12.2015 № 123 СанПиН от 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 СанПиН от 25.10.2012 № 166 ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 21.06.2013 № 52 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 539 СТБ 880 СТБ 1188 ГОСТ 13273 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Приложение 1,2,3 ГН-2, ГН-3, ГН-24, ГН 30 от 25.01.2021 № 37 ГН от 15.12.2015 № 123 СанПиН от 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 СанПиН от 25.10.2012 № 166 ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 21.06.2013 № 52 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 539 СТБ 880 СТБ 1188 ГОСТ 13273 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Приложение 1,2,3 ГН-2, ГН-3, ГН-24, ГН 30 от 25.01.2021 № 37 ГН от 15.12.2015 № 123 СанПиН от 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 СанПиН от 25.10.2012 № 166 ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 21.06.2013 № 52 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 539 СТБ 880 СТБ 1188 ГОСТ 13273 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Приложение 1,2,3 ГН-2, ГН-3, ГН-24, ГН 30 от 25.01.2021 № 37 ГН от 15.12.2015 № 123 СанПиН от 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 СанПиН от 25.10.2012 № 166 ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 21.06.2013 № 52 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861 ГОСТ 31862 |
| 2.17.3* |  | 11.07/11.116 100.04/11.116 100.09/11.116 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Органолептические показатели: запах |  | ГОСТ 3351, п. 2 |
| 2.17.4* |  | 11.07/11.116 100.04/11.116 100.09/11.116 | вкус |  | ГОСТ 3351, п. 3 |
| 2.17.5* |  | 11.07/11.116 100.04/11.116 100.09/11.116 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868 ISO 7887 |
| 2. 17.6* |  | 11.07/11.116 100.04/11.116 100.09/11.116 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | мутность |  | СТБ 17.13.05-16 ISO 7027 ГОСТ 3351, п. 5 |
| 2.17.7* |  | 11.07/11.149 100.04/11.149 100.09/11.149 | Полнота налива |  | ГОСТ 23268.1, п.3 |
| 2.17.8* |  | 100.09/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ ISO 17993 ISO 17993 МВИ.МН 1489-2001 ГОСТ 26929 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.17.9* |  | 100.09/08.162 | Дибензо-n-диоксины, дибензофураны |  | Инструкция № 114-1005 |
| 2.17.10* |  | 11.07/11.050 100.04/11.050 100.09/11.050 | Диоксид углерода |  | ГОСТ 6687.3 ГОСТ 23268.2, п.1 ГОСТ 32037 |
| 2.17.11 ** |  | 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30 ISO 5813 |
| 2.17.12* |  | 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 | Озон |  | ГОСТ 18301 |
| 2.17.13* |  | 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | СТБ ISO 7393-1 ГОСТ 18190, п.2.1 ISO 7393-1 ISO 7393-3 |
| 2.17.14* |  | 11.07/08.169 100.04/08.169 100.09/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523 ГОСТ ISO 10523 |
| 2.17.15* |  | 11.07/08.169 100.04/08.169 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888 |
| 2.17.16* |  | 11.07/08.052 100.04/08.052 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | ГОСТ 18164 ГОСТ 27065 |
| 2.17.17* |  | 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 ISO 8467 ГОСТ 23268.12 |
| 2.17.18* |  | 11.07/08.079 11.07/08.149 11.07/08.160 11.07/08.169 100.04/08.079 100.04/08.149 100.04/08.160 100.04/08.169 100.09/08.079 100.09/08.149 100.09/08.160 100.09/08.169 | Жесткость (общая, карбонатная, некарбонатная, устранимая, неустранимая) |  | ГОСТ 31869 ГОСТ 31865 ГОСТ 31954 ISO 6059 ГОСТ 6055 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.17.19* |  | 11.07/08.079 100.04/08.079 100.09/08.079 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 11.07/08.160 100.04/08.160 100.09/08.160 | Кальций |  | ГОСТ 31869 ISO 6058 ISO 6059 ISO 14911 СТБ ISO 14911 Ю.В. Новиков, К.О. Методы исследования качества воды водоемов. Ласточкина, З.Н. Болдина. М. «Медицина», 1990, с. 70 |
| 2.17.20* |  | 11.07/08.079 100.04/08.079 100.09/08.079 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 11.07/08.160 100.04/08.160 100.09/08.160 | магний |  | ГОСТ 31869 ISO 6059 ISO 14911 СТБ ISO 14911 Ю.В. Новиков, К.О. Методы исследования качества воды водоемов. Ласточкина, З.Н. Болдина. М. «Медицина», 1990,с. 70 72 |
| 2.17.21* |  | 11.07/08.035 100.04/08.035 100.09/08.035 | натрий |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 ISO 9964-3 СТБ ISO 14911 |
| 2.17.22* |  | 11.07/08.035 100.04/08.035 100.09/08.035 | калий |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 ISO 9964-3 СТБ ISO 14911 |
| 2.17.23* |  | 11.07/08.079 100.04/08.079 100.09/08.079 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 11.07/08.160 100.04/08.160 100.09/08.160 | Ион аммония, аммиак |  | СТБ 17.13.05-09 ISO 7150-1 ISO 14911 СТБ ISO 14911 ГОСТ 33045, п.5 ГОСТ 23268.10 ГОСТ 31869 |
| 2.17.24* |  | 11.07/08.079 100.04/08.079 100.09/08.079 100.04/08.160 11.07/08.160 100.09/08.160 | Литий |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.17.25* |  | 11.07/08.079 100.04/08.079 100.09/08.079 100.04/08.160 11.07/08.160 100.09/08.160 | Стронций |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.17.26* |  | 11.07/08.079 100.04/08.079 100.09/08.079 100.04/08.160 11.07/08.160 100.09/08.160 | Барий |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.17.27* |  | 11.07/08.169 100.04/08.169 100.09/08.169 | Щелочность, |  | ГОСТ 31957 ISO 9963-1 ISO 9963-2 |
| 2.17.28* |  | 11.07/08.169 100.04/08.169 100.09/08.169 | Карбонаты, гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957 |
| 2.17.29* |  | 11.07/08.052 11.07/08.156 11.07/08.160 100.04/08.052 100.04/08.156 100.04/08.160 100.09/08.156 100.09/08.052 100.09/08.160 | Сульфаты |  | ГОСТ 4389, п.2 ГОСТ 23268.4 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31940, п.3 ГОСТ 31867 |
| 2.17.30* |  | 11.07/08.149 11.07/08.160 100.04/08.149 100.04/08.160 100.09/08.149 100.09/08.160 | Хлориды |  | ГОСТ 4245 ГОСТ 23268-17, п.3 ISO 9297 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.17.31* |  | 11.07/08.156 11.07/08.160 100.04/08.156 100.04/08.160 100.09/08.156 100.09/08.160 | Нитриты |  | ГОСТ 33045, п.6 ГОСТ 23268.8, п.3 ISO 6777 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.17.32* |  | 11.07/08.160 11.07/08.169 100.04/08.160 100.09/08.160 100.04/08.169 100.09/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 23268.9, п.4 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.17.33* |  | 11.07/08.160 11.07/08.169 100.04/08.160 100.09/08.160 100.04/08.169 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386 ГОСТ 23268.18, п.2 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ISO 10359-1 ГОСТ 31867 |
| 2.17.34* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 11.07/08.160 100.04/08.160 100.09/08.160 | Ортофосфаты |  | ГОСТ 18309 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.17.35* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 11.07/08.160 100.04/08.160 100.09/08.160 | полифосфаты |  | ГОСТ 18309 |
| 2.17.36* |  | 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 | Иодиды |  | ГОСТ 23268.16, п.2 |
| 2.17.37* |  | 11.07/08.082 100.04/08.082 100.09/08.082 | Бромиды |  | ГОСТ 23268.15, п.2 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 |
| 2.17.38* |  | 11.07/08.160 100.04/08.160 100.09/08.160 | Броматы |  | ISO 15061 ГОСТ 34801 |
| 2.17.39* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680 ГОСТ 31863 ISO 6703-1 МУ № 268 утв. МЗ РБ 24.09.92 |
| 2.17.40* |  | 11.07/08.155 100.04/08.155 100.09/08.155 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Поверхностно-активные вещества анионоактивные |  | ГОСТ 31857 ISO 7875-1 |
| 2.17.41* |  | 11.07/08.155 100.04/08.155 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 ГОСТ 31953 |
| 2.17.42* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158100.09/08.159 | Формальдегид |  | ГОСТ 33446 МУ № 75, утв. МЗ РБ 29.03.92, Сб., вып.1. Мн, 1993, с. 108 ГОСТ Р 55227, п.5 |
| 2.17.43* |  | 11.07, 100.04 100.09/08.155 11.07, 100.04 100.09/08.156 | Фенольный индекс (фенолы) |  | ISO 6439 СТБ 17.13.05-47 ISO 6439 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 2.17.44* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил, н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол |  | МР № 01.024-07 |
| 2.17.45* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ |  | ГОСТ 31951 |
| 2.17.46* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2 -дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан |  | ISO 10301 |
| 2.17.47* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан |  | МВИ.МН 1490-2001 |
| 2.17.48* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Акриламид |  | МВИ.МН 4550-2012 |
| 2.17.49* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 2.17.50* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 2.17.51* |  | 11.07/08.074 100.04/08.074 100.09/08.074 | Органический углерод |  | СТБ 17.13.05-01 ISO 8245 ГОСТ 31958-2012 |
| 2.17.52* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Кремний |  | Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. с. 121 |
| 2.17.53* |  | 11.07/08.155 100.04/08.155 100.09/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949 |
| 2.17.54* |  | 100.09/08.159 | Сумма полициклических ароматических углеводородов(нафталин, пирен, хризен, антрацен, бензо-(b)-фторатен, бензо-(k)-фторатен, бензо-(ghi)-перилен, инден-(1,2,3-cd)-рирен |  | ГОСТ ISO 17993 ISO 17993 |
| 2.17.55* |  | 100.09/08.159 | Дибутилфталат, диметилфталат, ди (2-этилгексил) фталат |  | МУК 4.1.738-99 |
| 2.17.56* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная) | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 100.09/08.159 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), альдрин, гептахлор, ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол | СТБ 539 СТБ 880 СТБ 1188 ГОСТ 13273 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Приложение 1,2,3 ГН-2, ГН-3, ГН-24, ГН 30 от 25.01.2021 № 37 ГН от 15.12.2015 № 123 СанПиН от 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 СанПиН от 25.10.2012 № 166 ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 21.06.2013 № 52 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 6468 СТБ ГОСТ Р 51209 ГОСТ 31358 |
| 2.17.57* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 100.09/08.159 | диэлдрин |  | СТБ ИСО 6468 |
| 2.17.58* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 100.09/08.159 | гептахлорэпоксид |  | СТБ ИСО 6468 |
| 2.17.59* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 100.09/08.159 | эндрин |  | СТБ ИСО 6468 |
| 2.17.60* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 100.09/08.159 | 2,4-Д |  | МУ №1541-76, МЗ СССР 20.12.1976 ГОСТ 31941 |
| 2.17.61* |  | 11.07/08.156 11.07/08.149 100.04/08.156 100.04/08.149 100.09/08.149 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011 п.2, 3 ГОСТ 23268.11 |
| 2.18.23 * | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты | 20.15/08.052 20.20/08.052 | Органическое вещество | ГН 1.1.9-23-2002 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 18321 Инструкция 1.1.11-12-210-2003 Инструкция № 009-1112 Инструкция № 027-1212 Инструкция № 099-1010 Инструкция № 2.2.3.10-24-81-2006 Инструкция №097-1010 Инструкция №098-1010 Инструкция №100-1010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 27980 |
| 2.18.24* |  | 20.15/08.169 20.20/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523 ГОСТ ISO 10523 ГОСТ 27979 |
| 2.18.25* |  | 20.15/08.052 20.20/08.052 | Влага и сухой остаток |  | ГОСТ 20851.4, п.1 ГОСТ 26713 |
| 2.18.26* |  | 20.15/08.052 20.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26714 |
| 2.18.27* |  | 20.15/08.156 20.20/08.156 | Общий азот |  | ГОСТ 26715 |
| 2.18.28* |  | 20.15/08.156 20.20/08.156 | Аммонийный азот |  | ГОСТ 26716 |
| 2.18.29* |  | 20.15/08.156 20.20/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 26717 |
| 2.18.30* |  | 20.15/08.035 20.20/08.035 | Общий калий |  | ГОСТ 26718 |
| 2.18.31* |  | 20.15/08.031 20.20/08.031 | Плотность (для жидких удобрений) |  | ГОСТ 18995.1 |
| 2.18.32* |  | 20.15/08.155 20.20/08.155 | Бор (в жидких удобрениях) |  | ГОСТ 31949 |
| 2.18.33* |  | 20.15/11.116 20.20/11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | СОП № 10-01/009-2016. Органолептический анализ (оценка) удобрений, реактивов и других продуктов химической промышленности, утв. 29.08.2016 НПЦГ |
| 2.19.17* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту | 20.13/29.040 20.14/29.040 20.59/29.040 | Плотность | СТБ 645 СТБ 1460 СТБ 1043 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 14618.10 ГОСТ 18995.1 ГОСТ 3639 |
| 2.19.18* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639 ГОСТ 29188.6 ГОСТ 18995.1, р. 1 СТБ 645 СТБ 1460 п.7.4 |
| 2.19.19* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Массовая концетрация диэтилфталата (денатурирующей добавки) |  | МВИ.МН 1583-2001 |
| 2.19.20* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Массовая концентрация изопропанола |  | ГОСТ 30536 МВИ.МН 1583-2001 |
| 2.19.21* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 30536 ГОСТ 13194 |
| 2.19.22* |  | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | рН |  | ГОСТ 22567.5 ГОСТ 29188.2 |
| 2.19.23* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Объемная доля этиленгликоля |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. М., Лурье Ю.Ю. Химия, 1984, с.279. |
| 2.19.24* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Массовая доля алифатических спиртов: пропиловый, изопропиловый, бутиловый, изобутиловый (денатурирующая добавка) |  | ГОСТ 30536 |
| 2.19.25* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | СТБ 1043 п.6.4 |
| 2.19.26* |  | 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Массовая доля метилового спирта |  | ГОСТ 34425 |
| 2.20.30* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары. | 25.73/08.156 26.40/08.156 27.40/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 27.90/ 08.156 | Аммиак в воздушной среде | ГОСТ 19917 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПиН, утв. МЗ РБ 25.08.2015 № 95 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, гл.3 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 МУ 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 ***ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 19917 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 СанПиН, утв. МЗ РБ 25.08.2015 № 95 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, гл.3 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 МУ 11-12-14-2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 ***ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | РД 52.04.186-89, утв. МЗ СССР 16.05.1989 с.92 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.31* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Ацетон в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУК 4.1.3170-14 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.32* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Диметилформамид в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6 МУ № 1495а-76 утв. 05.08.1976 Инструкция №2.1.2.10-12-38-2006, утв.22.11.2006 № 146 |
| 2.20.33* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/08.158 | Диметилтерефталатв воздушной среде |  | МУ № 2704-83, утв. МЗ СССР 1983 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.34* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталатвоздушной среде |  | МР № 49-9804, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.35* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Изопропанол в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.36* |  | 25.73/08.156 26.40/08.156 27.40/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 27.90/08.156 | Капролактам в воздушной среде |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.20.37* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Метанол в воздушной среде |  | ГОСТ 34172 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.38* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Метилметакрилат в воздушной среде |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой. М., 1974, с.88. Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 ГОСТ ISO 16000-6 |
| 2.20.39* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/08.158 | Нитрил акриловой кислоты в воздушной среде |  | МУ №268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. пост МЗ РБ 22.11.2006 №146 |
| 2.20.40* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Стирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.41* |  | 25.73/08.156 26.40/08.156 27.40/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 27.90/ 08.156 | Толуилендиизоцианат в воздушной среде |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой М., 1974, с.265. Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.42* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Формальдегид в воздушной среде |  | МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1993 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.43* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Цианистый водород в воздушной среде |  | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.44* |  | 25.73/08.156 26.40/08.156 27.40/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 27.90/ 08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде |  | Р-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой. М., 1974 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.20.45* |  | 25.73/08.158 26.40/08.158 27.40/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 27.90/ 08.158 | Этилбензол в воздушной среде |  | МР 01.023-07 РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.1989 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ22.11.2006 № 146 |
| 2.20.46* |  | 25.73/08.156 26.40/08.156 27.40/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 27.90/ 08.156 | Этиленгликоль в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 146 |
| 2.21.1* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Оксид кремния (SiO2) | ГОСТ ISO 3696 ГОСТ 6709 ИСО 3696 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 3696, п.7.6 Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. «Медицина», 1990, с. 121 |
| 2.21.2* |  | 20.13/08.052 | Остаток после выпаривания |  | ГОСТ ISO 3696 п.7.5 ГОСТ 6709, п.3.3 ГОСТ 27026 |
| 2.21.3* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709, п.3.5 |
| 2.21.4* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709, п.3.6. |
| 2.21.5* |  | 20.13/08.082 | Массовая конценрация сульфатов |  | ГОСТ 6709, п.3.7. |
| 2.21.6* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709, п.3.8. |
| 2.21.7* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709, п.3.9 ГОСТ 18165 |
| 2.21.8* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709, п.3.10. |
| 2.21.9* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709, п.3.11. |
| 2.21.11* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМпО4 (окисляемое вещество) |  | ГОСТ ISO 3696, п.7.3 ГОСТ 6709, п.3.15 |
| 2.21.12* |  | 20.13/08.169 | рН |  | СТБ ИСО 10523 ГОСТ ISO 3696 п.7.1 ГОСТ 6709, п.3.16 |
| 2.21.13** |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ ISO 3696, п.7.2 ГОСТ 6709, п.3.17 СТБ ИСО 7888 |
| 2.21.14** |  | 21.13/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ ISO 3696 ГОСТ 6709 |
| 2.21.15* |  | 20.13/08.139 | Оптическая плотность |  | ГОСТ ISO 3696 п.7.4 |
| 2.22.8 *** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним | 29.10/42.000 29.20/42.000 30.11/42.000 30.12/42.000 30.20/42.000 30.91/42.000 30.92/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 18321 ГОСТ 33554 ЕСТ, утв. решением КТС №299от 28.05.2010 *ГН-1,**ГН-2 от 08.11.2016 №113 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 18321 ГОСТ 33554 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ГН-1, ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33554 ГОСТ 18321 ТКП 17.13-15-2014 Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой.М.,1974 |
| 2.22.9 * |  | 29.10/08.156 29.20/08.156 30.11/08.156 30.12/08.156 30.20/08.156 30.91/08.156 30.92/08.156 | Акролеин |  | МУ № 2719-83, утв. МЗ СССР 21.04.1983 |
| 2.22.10* |  | 29.10/08.158 29.20/08.158 30.11/08.158 30.12/08.158 30.20/08.158 30.91/08.158 30.92/08.158 | Формальдегид |  | МУ № 266, утв. МЗ РБ 16.06.1992 |
| 2.22.11*** |  | 29.10/08.156 29.20/08.156 30.11/08.156 30.12/08.156 30.20/08.156 30.91/08.156 30.92/08.156 | Диоксид азота и оксид азота |  | МВИ.МН 5363-2015 МВИ 4215-002-56591409-2009 |
| 2.22.12*** |  | 29.10/08.169 29.20/08.169 30.11/08.169 30.12/08.169 30.20/08.169 30.91/08.169 30.92/08.169 | Оксид углерода |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ 4215-002-56591409-2009 |
| 2.22.13 *** |  | 29.10/08.158 29.20/08.158 30.11/08.158 30.12/08.158 30.20/08.158 30.91/08.158 30.92/08.158 | Метан, углеводороды |  | МУ № 2328-81, утв. МЗ СССР 18.03.1981 |
| 2.23.1*** | Атмосферный воздух Атмосферный воздух Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 25.08.2015 №95. *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 25.08.2015 №95. *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН утв. пост. МЗ РБ 25.08.2015 №95. *ГН-1, **ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33554 ТКП 17.13-15 Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой.М., 1974 |
| 2.23.2* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Диоксид азота и оксид азота |  | МВИ.МН 5363-2015 МВИ 4215-002-56591409-2009 |
|  |  |  |  |  | РД 52.04.186-89, утв. МЗ СССР 16.05.1989 |
| 2.23.3* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Аммиак |  | МВИ.МН 2226-2014 |
|  |  |  |  |  | РД 52.04.186-89, утв. МЗ СССР 16.05.1989 |
| 2.23.4* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Ацетон |  | РД 52.04.186-89, утв. МЗ СССР 16.05.1989 Рук-во по методам опред. вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В.Соловьева |
| 2.23.5* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Аэрозоль серной кислоты и сульфаты |  | РД 52.04.186-89. утв. МЗ СССР 16.05.1989 |
| 2.23.6*** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Ангидрид фосфорный, кислота фосфорная |  | РД 52.04.186-89. утв. МЗ СССР 16.05.1989 |
| 2.23.7*** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Акролеин |  | МУ № 2719-83, утв. МЗ СССР 21.04.1983 Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В. Соловьева с.199 |
| 2.23.8*** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Бензол, толуол, п-ксилол |  | МУ № 4477-87, утв. МЗ СССР 21.12.1987 |
| 2.23.9*** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Бутилацетат, винилацетат, этилацетат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловь евой. М., 1974, с.199. МУ № 4565-88, утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| 2.23.10** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Водород хлористый |  | РД 52.04.186-89,утв МЗ СССР 16.05.1989 с.129 МУ № 1645-77 , утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 2.23.12** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МР № 49-9804, утв. МЗ РБ 31.12.2002 |
| 2.23.13** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Диметилтерефталат |  | МУ №2704-83, утв. МЗ СССР 1983 |
| 2.23.14** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Диметилформамид |  | Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой.1974, с.257 МУ № 1495а-76, утв. МЗ СССР 1983 |
| 2.23.15** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Метанол |  | МУ №76, утв. МЗ РБ 29.03.1993 |
| 2.23.16** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Метилметакрилат |  | Рук-во по методам определения вредных веществ в атм. воздухе. Под ред. Т.В. Соловьевой. М. 1974. с.204 |
| 2.23.17** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Нитрил акриловой кислоты, цианистый водород |  | МУ .№ 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 |
| 2.23.18** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Озон |  | МУ № 1639-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 2.23.19** |  | 100.02/08.052 100.02/42.000 | Отбор образцов Пыль |  | РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.1989 |
| 2.23.20** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Диоксид серы |  | МВИ.МН 5381-2015 |
|  |  |  |  |  | РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.1989 |
| 2.23.22** |  | 100.02/08.169 100.02/42.000 | Отбор образцов Оксид углерода |  | МВИ.МН 3485-2010 МВИ 4215-002-56591409-2009 |
| 2.23.23** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Одноосновные карбоновые кислоты |  | РД 52.04.186-89 утв. МЗ СССР 16.05.89 |
| 2.23.24** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Предельные углеводороды |  | МВИ.ГМ 1890-2020 |
| 2.23.25*** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Фенол |  | МВИ.МН 6166-2019 |
| 2.23.26** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 |
|  |  |  |  |  | МУ № 266, утв. МЗ РБ 29.03.1993 |
| 2.23.27** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Толуилендиизоцианат |  | Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. под ред.Т.В.Соловьевой М.,1974, с.265 |
| 2.23.28** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Этанол |  | МУ № 76, утв. МЗ РБ 29.03.1993 |
| 2.23.29** |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор образцов Эпихлоргидрин. |  | Рук-во по методам определения вредных веществ в атмосфер-ном воздухе. под ред. Т.В.Соловьевой М.,1974, с.265 |
| 2.23.30** |  | 100.02/08.159 100.02/42.000 | Отбор образцов Бенз(а)пирен |  | СТБ ИСО 16362 |
| 2.23.31** |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор образцов Метан и углеводороды |  | МУ № 2328-81, утв. МЗ СССР 18.03.1981 МВИ.ГМ 1890-2020 |
| 2.24.1** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор образцов воздуха | ГОСТ 12.1.005 СанПиН от 28.12.2012 №211 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-3 от 11.10.2017 №92 ГН-2 от 11.10.2017 №92 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.005 СанПиН от 28.12.2012 №211 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-3 от 11.10.2017 №92 ГН-2 от 11.10.2017 №92 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.005 СанПиН от 28.12.2012 №211 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-3 от 11.10.2017 №92 ГН-2 от 11.10.2017 №92 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.005 СанПиН от 28.12.2012 №211 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-3 от 11.10.2017 №92 ГН-2 от 11.10.2017 №92 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33554 СанПиН от 11.10.2017 № 92 СанПиН от 28.12.2012 №211 |
| 2.24.2** |  | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Отбор образцов Пыль (неорганическая и органическая) |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.24.4** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Этилбензол |  | МУ № 4167-86, № 4168-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 |
| 2.24.5** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Этилцеллозольв |  | МВИ.БР 353-2018 |
| 2.24.6** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Диметилтере-фталат |  | МУ № 1998-79, утв. МЗ СССР 06.06.1979 |
| 2.24.7** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Акролеин |  | МУ№ 2719-83, Утв МЗ СССР 21.04.83 |
| 2.24.8** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Ангидрид сернистый |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 2.24.9** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Ангидрид фосфорный |  | МВИ.МН 5810-2017 |
| 2.24.10** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Ангидрид хромовый и соли хромовой кислоты |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 2.24.11** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Азота оксиды (диоксид и оксид) |  | МВИ.МН 5914-2017 |
|  |  |  |  |  | МУ № 4187-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 МУ № 4751-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 |
| 2.24.12** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Аммиак |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 2.24.13** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Акрилонитрил |  | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 |
| 2.24.14** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Ацетальдегид |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 2.24.15** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Ацетон |  | МУ № 1648-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 МУ № 4168-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 |
| 2.24.16** |  | 100.10/08.159 100.10/42.000 | Отбор образцов Бенз(а)пирен |  | МУ № 84-93, утв. МЗ РБ 29.03.1993 |
| 2.24.17** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Бензол |  | МУ № 4477-87, утв. МЗ СССР 29.12.1987 |
| 2.24.18** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Винилацетат, бутилацетат, этилацетат |  | МУ № 4565-88, утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| 2.24.19** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Водород хлористый |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 2.24.20** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Водород фтористый и его соли |  | МУ № 3999а-85, утв. МЗ СССР 5.11.1985 МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 |
| 2.24.21** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Водород цианистый |  | МУ № 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 |
| 2.24.22** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Перекись водород |  | МВИ.МН 6170-2019 |
| 2.24.24** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МУ № 2222-80, утв. МЗ СССР 23.09.80 |
| 2.24.25** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Диметилформамид |  | МУ № 1495а-76, утв. МЗ СССР 5.08.1976 |
| 2.24.26** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Едкие щелочи |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 2.24.27** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Индустриальное масло |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 2.24.28** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Капролактам |  | МУ № 1671-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 2.24.29** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Карбоновые кислоты |  | МУ № 1683-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 2.24.30** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Кремний диоксид |  | МУ № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988 Методы определения вредных веществ в воздухе. М.С. Быховская и др. М. 1966. с 136 |
| 2.24.31** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Ксилолы |  | МУ № 4169-86, утв. МЗ СССР 6.11.1986 МУ № 4477-87, утв. МЗ СССР 29.12.1987 |
| 2.24.32** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Метилметакрилат |  | МУ № 1675-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 2.24.33** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Ртуть |  | МУ № 4188-86 Методы определения вредных веществ в воздухе. С.Быховская и др. М. 1966 |
| 2.24.34** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Озон |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 2.24.35** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Аэрозоль серной кислоты |  | МВИ.МН 5987-2018 |
| 2.24.36** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Бутиловый, изобутиловый, изопропиловый, пропиловый, этиловый спиртов |  | МВИ.МН 218-95 МВИ.МН 6250-2020 |
| 2.24.37** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Метиловый спирт |  | МВИ.МН 4157-2011 МВИ.МН 6250-2020 |
| 2.24.38** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Сероводород |  | МВИ.БР 357-2019 |
| 22.4.39** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Стирол |  | МУ № 4759-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 |
| 2.24.40** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Толуол |  | МУ № 4169-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 МУ № 4477-87, утв. МЗ СССР 29.12.1987 |
| 2.24.41** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Диоксида углерода |  | МУ № 4175-86, утв. МЗ СССР 06.11.1986 |
| 2.24.42** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор образцов Оксида углерода |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 2.24.43** |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 | Отбор образцов Углеводороды С1-С10, ароматические углеводороды |  | МВИ.МН 4206-2012 |
| 2.24.44** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Фенол |  | МВИ.МН 6064-2018 |
| 2.24.45** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Хлор |  | МВИ.МН 6039-2018 |
| 2.24.46** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 2.24.47** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Эпихлоргидрин |  | МВИ.БР 362-2019 |
| 2.24.48** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор образцов Этиленгликоль |  | МВИ.БР 359-2019 |
| 2.24.50** |  | 100.10/08.159 | Отбор образцов Циклофосфамид |  | МВИ.МН 5850-2017 |
| 2.24.51** |  | 100.10/08.169 | Отбор образцов Аммиак, диоксид азота, углерода оксид |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 2.24.52** |  | 100.10/08.159 | Отбор образцов Линезолид |  | МВИ.МН 4772-2013 |
| 2.24.53** |  | 100.10/08.159 | Отбор образцов Метотрексат |  | МВИ.МН 3665-2010 |
| 2.24.54** |  | 100.10/08.159 | Отбор образцов Оксалиплатин |  | МВИ.МН 3666-2010 |
| 2.24.55** |  | 100.10/08.159 | Отбор образцов Циклофосфамид |  | МВИ.МН 5850-2017 |
| 2.24.56** |  | 100.10/08.169 | Отбор образцов Этилцеллозольв |  | МИ-4215-013-56591409-2010 |
| 2.24.57** |  | 100.10/08.169 | Отбор образцов Акрилонитрил |  | МИ 4215-017-56591409-2011 |
| 2.24.58** |  | 100.10/08.169 | Отбор образцов Ацетон, диоксид углерода |  | МВИ-4215-001A-56591409-2012 |
| 2.24.59** |  | 100.10/08.169 | Отбор образцов Бензол, ксилолы, стирол, толуол, винилацетат, бутилацетат |  | МИ-4215-014-56591409-2010 |
| 2.24.60** |  | 100.10/08.169 | Отбор образцов Водород фтористый и его соли, метилметакрилат, акролеин |  | МИ-4215-016-56591409-2011 |
| 2.28.1* | Почва | 100.06/08.169 | рН | ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 27979 |
| 2.28.2* |  | 100.06/08.052 | Влага и сухой остаток |  | СТБ 2042 ГОСТ ISO 11464 ГОСТ ISO 14507 ГОСТ 26713 ГОСТ 28268 Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области ООС. Ч.1.Мн, 2011, с. 266 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 Рук-во по хим.анализу почв. Е.В.Аринушкина – Изд-во Московского ун-та, 1970. – С. 373 |
| 2.28.3* |  | 100.06/08.052 100.06/08.158 | Нефтепродукты |  | Гигиеническое нормирование химических веществ впочве. Е.И.Гончарук, Г.И.Сидоренко.М., «Медицина»,1986,с.289 СТБ 17.13.05-21 ISO 16703 |
| 2.28.4* |  | 100.06/08.035 100.06/08.156 | Подвижные соединения фосфора и калия |  | ГОСТ 26207 |
| 2.28.5* |  | 100.06/08.035 100.06/08.156 | Валовый фосфор, валовый калий |  | ГОСТ 26261 |
| 2.28.6* |  | 100.06/08.156 | Общий азот |  | ГОСТ 26107 |
| 2.29.1* | Воды производствен-ные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) Воды производствен-ные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) Воды производственные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) Воды производствен- ные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) Воды производствен-ные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) Воды производствен-ные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) Воды производствен-ные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) | 100.05/08.158 | Хлорорганичес-кие пестициды (изомеры ГХЦГ, алдрин, гептахлор, изомеры ДДТ) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ГОСТ Р 51209 СТБ ИСО 6468 ГОСТ 31858 |
| 2.29.2* |  | 100.05/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофуранов |  | Инструкция № 114-1005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 |
| 2.29.3* |  | 100.03/08.156 100.05/08.156 | Цветность |  | Методика № 2.1.47. – Сб. мет.выполнения измерений, допущенных при выполн. измерений в области охраны окруж. среды. Ч.3. Минск, 2011 с.155 Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. М. «Медицина», 1990, с. 30 ГОСТ 31868 |
| 2.29.4* |  | 100.03/08.156 100.05/08.156 | Мутность |  | СТБ 17.13.05-16 ISO 7027 |
|  |  |  |  |  | Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. М. «Медицина», 1990, с.35 |
| 2.29.5* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | Методика 2.2.13.2. – Сб. методик выполн. измерений, допущ. при выпол. измер. в обл. охраны окруж. среды.Ч.3.Минск, 2011 с. 207. |
| 2.29.6* |  | 100.03/08.169 100.05/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523 |
| 2.29.7 * |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.29.8* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30 ISO 5813 |
| 2.29.9* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 | Остаточный активный хлор |  | Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. М. «Медицина», 1990,с.150 Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю. Лурье. М. «Химия», 1984, с. 227 |
| 2.29.10* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22 ISO 5815-1 СТБ 17.13.05-23 ISO 5815-2 |
|  |  |  |  |  | Методики 2.1.5.2 2.2.10.4. – Сб. методик вып.измерений, допущ. при выполнении измерений в обл. охраны окруж. среды. Ч. 1. Минск, 2011, с.124 |
| 2.29.11* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467 ГОСТ Р 55684 ISO 8467 |
| 2.29.12* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | СТБ 17.13.05-11 ISO 15705 |
| 2.29.13* |  | 100.03/08.079 100.05/08.079 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31869 ГОСТ 31865 ГОСТ 6055 ISO 14911 СТБ ISO 14911 Методика 2.1.11. – Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 3. Минск, 2011, с. 122. |
| 2.29.14* |  | 100.03/08.079 100.05/08.079 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 | Кальций |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 Методика 2.1.14.1. – Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 3. Минск, 2011, с. 125 |
| 2.29.15* |  | 100.03/08.079 100.05/08.079 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 | Магний |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. М. «Медицина», 1990, с.72 |
| 2.29.16* |  | 100.03/08.079 100.05/08.079 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 | Натрий |  | ГОСТ 31869 ISO 9964-3 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.29.17* |  | 100.03/08.079 100.05/08.079 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 | Калий |  | ГОСТ 31869 ISO 9964-3 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.29.18* |  | 100.03/08.079 100.05/08.079 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 31869 ГОСТ 33045 ISO 14911 СТБ ISO 14911 СТБ 17.13.05-09-2 Методика 2.1.1.3, 2.2.1.1. – Сб. методик выполн. измер, допущенных при выполн.изм в обл. охр. окруж. среды. Ч. 1. Минск, 2011, с. 198 Методика 2.2.1.3. – Сб. методик выполн. измер, допущенных при выполн.изм в обл. охр. окруж. среды.. Ч. 2. Мн, 2011, с. 196 Методика 2.2.1.4. – Сб. методик выполн. измер, допущенных при выполн.изм в обл. охр. окруж. среды.. Ч. 3. Мн, 2011, с. 200. |
| 2.2.9. 19* |  | 100.03/08.079 100.05/08.079 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 | Литий |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.29.20* |  | 100.03/08.079 100.05/08.079 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 | Стронций |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.29.21* |  | 100.03/08.079 100.05/08.079 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 | Барий |  | ГОСТ 31869 ISO 14911 СТБ ISO 14911 |
| 2.29.22* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.169 100.05/08.169 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1 СТБ ISO 9963-2 ISO 9963-1 ISO 9963-2 ГОСТ 31957 |
| 2.29.23* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.169 100.05/08.169 | карбонаты, гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957 |
| 2.29.24* |  | 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.169 100.05/08.169 | Кислотность |  | Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. «Медицина», 1990, с. 65 Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю. Лурье. М. «Химия», 1984, с. 57 |
| 2.29.25* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Бромиды |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 |
| 2.19.26* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Хлориды |  | Методика № 2.1.44.6, 2.2.59.5, № 2.2.37.4. – Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 1. Минск, 2011, с. 183,234 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.19.27* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Фториды |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.19.28* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Нитраты |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 23268.9, п.4 ГОСТ 31867 |
| 2.19.29* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Нитриты |  | Методика № 2.1.44.6, 2.2.59.5, № 2.2.37.4. – Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 1. Минск, 2011, с. 183,234 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.19.30* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Ортофосфаты |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 18309 ГОСТ 31867 |
| 2.19.31* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309 |
| 2.19.32* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Сульфаты |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 31867 |
| 2.19.33* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.160 100.05/08.160 100.03/08.169 100.05/08.169 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680 ISO 6703-1 ГОСТ 31863 |
| 2.29.34* |  | 100.03/08.158 100.05/0.8158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол |  | МР № 01.024-07 |
| 2.29.35* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 | Жиры |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю. Лурье. М. «Химия», 1984, с. 289 |
| 2.29.36* |  | 100.03/08.052 100.05/08.052 100.03/08.155 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Методика № 2.2.34.3. – Сб. МВИ, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 3. Мн, 2011, с. 213 |
|  |  |  |  |  | ISO 9377-2 ГОСТ 31953 |
| 2.29.37* |  | 100.03/08.155 100.05/08.155 100.03/08.156 100.05/08.156 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) |  | ГОСТ 31857 ISO 7875-1 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 2.29.38* |  | 100.03/08.156 100.05/08.156 | Фенолы |  | ISO 6439 СТБ 17.13.05-47 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 2.29.39* |  | 100.03/08.156 100.05/08.156 100.03/08.158 100.05/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 33446 ГОСТ Р 55227, п.5 |
|  |  |  |  |  | МУ № 75 Методика № 2.2.54.2. – Сб. методик МВИ, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 3. Мн., 2011, с. 236 |
| 2.29.40* |  | 100.03/08.158 100.05/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ |  | ГОСТ 31951 |
| 2.29.41* |  | 100.03/08.158 100.05/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан |  | ISO 10301 |
| 2.29.42* |  | 100.03/08.158 100.05/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан |  | МВИ.МН 1490-2001 |
| 2.29.43* |  | 100.03/08.158 100.05/08.158 | Общий фосфор |  | ГОСТ 18309 |
| 2.29.44* |  | 100.03/0.8149 100.05/08.149 100.03/08.156 100.05/08.156 | Общий азот |  | ISO 5663 |
| 2.29.45* |  | 100.03/08.156 100.05/08.156 | Кремний |  | Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н.с.21 |
| 2.29.46* |  | 100.03/08.155 100.05/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949 |
| 2.29.47* |  | 100.03/08.158 100.05/08.158 | Хлорорганические Пестициды |  | СТБ ГОСТ Р 51209 ГОСТ 31858 |
| 2.30.8* | Отходы производств Отходы про-изводств Отходы про-изводств Отходы про-изводств | 100.08/08.159 | Бенз (а) пирен | ГОСТ 12.1.007 Инструкция № 140-1102, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 Инструкция № 20-0102, утв. МЗРБ от 11.07.2002 Инструкция утв. Минприроды и охраны окружающей среды РБ, МЗ РБ, МЧС РБ 17.01.2008 № 3/13/2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.007 Инструкция № 140-1102, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция по примене-нию № 044-1215, утв. 07.04.2016 Инструкция № 20-0102, утв. МЗРБ от 11.07.2002 Инструкция утв. Мин-природы и охраны окру-жающей среды РБ, МЗ РБ, МЧС РБ 17.01.2008 № 3/13/2 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.007 Инструкция № 140-1102, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция по примене-нию № 044-1215, утв. 07.04.2016 Инструкция № 20-0102, утв. МЗРБ от 11.07.2002 Инструкция утв. Мин-природы и охраны окру-жающей среды РБ, МЗ РБ, МЧС РБ 17.01.2008 № 3/13/2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 12.1.007 Инструкция № 140-1102, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция по примене-нию № 044-1215, утв. 07.04.2016 Инструкция № 20-0102, утв. МЗРБ от 11.07.2002 Инструкция утв. Мин-природы и охраны окру-жающей среды РБ, МЗ РБ, МЧС РБ 17.01.2008 № 3/13/2 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 1489-2001 Инструкция МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.9* |  | 100.08/08.156 | Гексаметилендиамин в вытяжке |  | ИнструкцияУтв. МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.10* |  | 100.08/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке |  | МВИ.МН 1402-2000 Инструкция МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.11* |  | 100.08/08.158 | Диметилформамидв вытяжке |  | МУ№ 11-12-26-96, утв. МЗ РБ 03.06.96 Инструкция утв. МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.12* |  | 100.08/08.158 | Диметилтерефталатв вытяжке |  | МВИ МН. 2367-2005 Инструкция Утв. МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.13* |  | 100.08/08.159 | Капролактам в вытяжке |  | ГОСТ 30351 Инструкция утв. МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.14* |  | 100.08/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке |  | ГОСТ 22648 Инструкция утв. МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.15* |  | 100.08/08.158 | Метанол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.16* |  | 100.08/08.158 | Нитрил акриловая кислот в вытяжке |  | ГОСТ 34174 МУ 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 Инструкция утв. МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.17* |  | 100.08/08.158 | Стирол в вытяжке |  | ГОСТ 34174 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 257 Инструкция утв. МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.19* |  | 100.08/08.158 | Формальдегид в вытяжке |  | МУ №75, утв. МЗ РБ 24. 09.1992 Инструкция утв. Гл. гос. Сан. Врачом РБ 07.04.2006№044-1215 |
| 2.30.20* |  | 100.08/08.158 | Фенол в вытяжке |  | МВИ.МН 1924-2003 Инструкция утв. МЗ РБ 07.04.2006 №044-1215 |
| 2.30.21* |  | 100.08/08.116 | рН |  | СТБ ИСО 10523 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.30.22* |  | 100.08/08.158 | Эпихлоргидрин в вытяжке |  | МВИ.МН 1924-2003 Инструкция утв. МЗ РБ 07.04.06 №044-1215 |
| 2.30.23* |  | 100.08/08.149 | Химическое потребление кислорода (ХПК) водной вытяжки |  | СТБ 17.13.05-11/ИСО 15705 Инструкция 044-2015 |
| 2.30.24* |  | 100.08/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) водной вытяжки |  | СТБ 17.13.05-22/ ИСО 5815-1 Ч. 1 СТБ 17.13.05-23/ ИСО 5815-2Ч. 2. Методики 2.1.5.22.2.10.4. – Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж.среды. Ч.1. Минск, 2011, с. 124 Инструкция 044-2015 |
| 2.30.25* |  | 100.08/08.146 100.08/08.079 100.08/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 31869 Методика 2.1.11, Методика 2.1.14.1. - Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполн. Измерен.в обл. охраны окруж. среды. Ч. 3. Мн, 2011, с.22, 125 ГОСТ 31869 |
| 2.30.26* |  | 100.08/08.146 100.08/08.079 100.08/08.149 | Магний |  | ГОСТ 31869 ГОСТ 31869 |
| 2.30.27* |  | 100.08/08.146 100.08/08.079 100.08/08.149 | Натрий |  | ИСО 9964-3 ГОСТ 31869 |
| 2.30.28* |  | 100.08/08.146 100.08/08.079 100.08/08.149 | Калий |  | ИСО 9964-3 ГОСТ 31869 |
| 2.30.29* |  | 100.08/08.146 100.08/08.079 100.08/08.149 | Ион аммония |  | ГОСТ 31869 Методика 2.1.1.3, 2.2.1.1. – Сб. методик выполн. Измер., допущен при выпол. Измер. в области охраны окруж. среды. Ч. 1. Мн, 2011, с.198 |
| 2.30.30* |  | 100.08/08.146 100.08/08.079 100.08/08.149 | Литий |  | ГОСТ 31869 |
| 2.30.31* |  | 100.08/08.146 100.08/08.079 100.08/08.149 | Стронций |  | ГОСТ 31869 |
| 2.30.32* |  | 100.08/08.146 100.08/08.079 100.08/08.149 | Барий |  | ГОСТ 31869 |
| 2.30.33* |  | 100.08/08.146 100.08/08.079 100.08/08.149 | Общая жесткость по сумме кальция и магия водной вытяжки |  | ГОСТ 31865 ГОСТ 6055 |
| 2.30.34* |  | 100.08/08.149 100.08/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ Р 52963 (ИСО 9963-1:1994, ИСО 9963-2:1994) Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.30.35* |  | 100.08/08.149 100.08/08.169 | Карбонаты, гидрокарбонаты |  | ГОСТ Р 52963 (ИСО 9963-1:1994, ИСО 9963-2:1994) Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.30.36* |  | 100.08/08.149 100.08/08.169 | Кислотность |  | Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 Методы исследования качества воды водоемов. Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина. «Медицина», 1990, с.65 |
| 2.30.37* |  | 100.08/08.149 100.08/08.160 | Бромиды |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.30.38* |  | 100.08/08.149 100.08/08.160 | Хлориды |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 Методика № 2.1.44.6 2.2.59.5 – Сб.методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж.среды.Ч1. Мн,2011, с. 183. Инструкция по применению № 044-1215, утв.07.04.2016 |
| 2.30.39* |  | 100.08/08.149 100.08/08.160 | Фториды |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 4386 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.30.40* |  | 100.08/08.149 100.08/08.160 | Нитраты |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 ГОСТ 23268.9, п.4 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.30.41* |  | 100.08/08.149 100.08/08.160 | Нитриты |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 Методика № 2.1.29.1 Методика № 2.2.37.3 - Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 2. Мн, 2011, с. 149, 239. Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.30.42* |  | 100.08/08.149 100.08/08.160 | Фосфаты |  | ГОСТ 18309 СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 Методика № 2.1.36.1, Методика № 2.2.47.3 – Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 3. Минск, 2011, с.138, 220 |
| 2.30.43* |  | 100.08/08.149 100.08/08.160 | Сульфаты |  | СТБ ISO 10304-1 ГОСТ ISO 10304-1 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.30.44* |  | 100.08/08.155 100.08/08.158 | Нефтепродукты в вытяжке |  | ИСО 9377-2 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика № 2.2.34.3. – Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 3. Мн, 2011, с. 213 |
| 2.30.45* |  | 100.08/08.149 | Общая жесткость |  | Методика 2.1.1 - Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измерений в области охраны окруж. среды. Ч. 3. Мн, 2011, с. 122 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.30.46* |  | 100.08/08.052 | Сухой остаток водной вытяжки |  | Методика 2.2.50.2. –Сб. методик выполнения измерений, допущенных при выполнении измеренийв области охраныокруж. среды. Ч. 1. Мн, 2011, с. 255. Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 |
| 2.38.16* | Реагенты. Реактивы | 20.13/08.031 20.14/08.031 | Плотность | ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18995.1 (СТ СЭВ 1504-79) |
| 2.38.17* | Водорода перекись | 20.13/08.149 | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177 | ГОСТ 177, п.3.3. |
| 2.38.18* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля кислот |  | ГОСТ 177, п.3.4. |
| 2.38.19* | Гипохлорит натрия | 20.13/08.149 | Массовая концентрация активного хлора | ГОСТ 11086 | ГОСТ 11086, п.3.4. |
| 2.38.20* | Известь хлорная | 20.13/08.149 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 1692 | ГОСТ 1692, п.4.3. |
| 2.38.21* | Реактивы. Калия гидроокись | 20.13/08.149 | Массовая доля гидроокиси калия | ГОСТ 24363 | ГОСТ 24363-80, п.4.4. |
| 2.38.22* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля углекислого калия |  | ГОСТ 24363, п.4.4. |
| 2.38.23* | Калий йодноватокислый | 20.13/08.149 | Массовая доля йодноватокислого калия (КJО3) | ГОСТ 4202 | ГОСТ 4202, п.3.2. |
| 2.38.24* |  | 20.13/08.082 | Массовая доля иодидов и свободного йода |  | ГОСТ 4202, п.3.5. |
| 2.38.25* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ |  | ГОСТ 4202, п.3.3. |
| 2.38.26* |  | 20.13/08.169 | рН раствора препарата с массовой долей 5% |  | ГОСТ 4202, п.3.11. |
| 2.38.27* | Кислота ортофосфорная термическая | 20.13/08.149 | Массовая доля ортофосфорной кислоты | ГОСТ 10678 | ГОСТ 10678, п.3.4. |
| 2.38.28* | Натрия гидроокись Натр едкий технический | 20.13/08.149 | Массовая доля гидроокиси натрия | ГОСТ 4328 | ГОСТ 4328, п.3.3. |
| 2.38.29* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля углекислого натрия |  | ГОСТ 4328, п.3.3. |
| 2.38.30* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля гидроксида натрия и углекислого натрия | ГОСТ 2263 | ГОСТ 2263, п.4.3 |
| 2.38.31* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 2263 | ГОСТ 2263, п.4.4 |
| 2.38.32* | Реактивы. Натрий углекислый кислый | 20.13/08.149 | Массовая доля кислого углекислого натрия | ГОСТ 4201 | ГОСТ 4201, п.3.2. |
| 2.38.33* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ |  | ГОСТ 4201, п.3.3. |
| 2.38.34* | Натрий двууглекислый | 20.13/08.052 | Массовая доля двууглекислого натрия | ГОСТ 2156 | ГОСТ 2156-76, п.3.4. |
| 2.38.35* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля углекислого натрия |  | ГОСТ 2156, п.3.5. |
| 2.38.36* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ | ГОСТ 2156 | ГОСТ 2156, п.3.8. |
| 2.38.37* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 2156, п.3.12 |
| 2.38.38* | Пиросульфит натрия технический | 20.13/08.149 | Общая массовая доля двуокиси серы | ГОСТ 11683 | ГОСТ 11683 п.3.3. |
| 2.38.39* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ |  | ГОСТ 11683 п.3.5. |
| 2.38.40* | Сода кальцинирован-ная техническая | 20.13/08.149 | Массовая доля углекислого натрия | ГОСТ 5100 | ГОСТ 5100, п.4.4. |
| 2.38.41* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля углекислого натрия в непрокаленном продукте |  | ГОСТ 5100, п.4.4. |
| 2.38.42* |  | 20.13/08.052 | Потери массы при прокали-вании |  | ГОСТ 5100, п.4.5. |
| 2.38.43* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля веществ, нерастворимых в воде |  | ГОСТ 5100, п.4.8. |
| 2.38.44* | Формалин технический | 20.13/08.149 | Массовая доля формальдегида | ГОСТ 1625 | ГОСТ 1625 п.7.4 |
| 2.38.45* | Реактивы | 20.13/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СОП № 10-01/009-2016. Органолептический анализ (оценка) удобрений, реактивов и других продуктов химической промышленности. утв. 29.08.16 директором государственного предприятия «НПЦГ» |
| 2.40.7* | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин) | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 1924 ГОСТ 908 ГОСТ 13830 СанПиН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013, № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 13685, п.2.2. |
| - 2.40.8* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13685, п.2.4. |
| 2.40.9* |  | 08.93/08.169 | рН |  | ГОСТ 13685, п.2.18 |
| 2.40.10* |  | 20.14/08.149 | Органические кислоты (молочная, винная, лимонная, уксусная) |  | ГОСТ 908, п.7.6. СТБ 1760 ГОСТ 6968 ГОСТ 19814 |
| 2.40.11* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685, п.2.3. |
| 2.40.12* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685, п.2.5. |
| 2.40.13* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 13685, п.2.6. |
| 2.40.14* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685, п.2.8. |
| 2.40.15* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 13685, п.2.9 |
| 2.40.16* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля калий-иона |  | ГОСТ 13685, п.2.14. |
| 2.40.17* |  | 08.93/08.169 | Массовая доля фтора |  | МВИ.МН 1753-2002 |
| 2.41.7* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 10.51/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны. | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция №216-1205, утв. Гл. Гос. Сан. Врачом РБ от 28.12.2005 ГОСТ 31792 ГОСТ 34449 |
| 2.41.8* |  | 10.51/08.159 | L - карнитин |  | МВИ.МН 4075-2011 |
| 2.41.9* |  | 10.51/08.159 | Таурин |  | МВИ.МН 4386-2012 |
| 2.42.9* | Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) | 10.11/08.159 10.12/08.159 | Нитрозамины | СанПиН, ГН, утв. МЗРБ №52 21.06.13 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 3543-2010 |
| 2.42.10* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны |  | Инструкция № 216-1205, утв. МЗ РБ 28.12.2005 ГОСТ 31792 |
| 2.43.5* | Яйца и яйцепродукты | 01.47/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны. | СанПиН, ГН, утв. пост.МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация, уста-навливающая требо-вания к объекту | Инструкция № 216-1205, утв. МЗ РБ 28.12.2005 ГОСТ 31792 ГОСТ 34449 |
| 2.44.7* | Масличное сырье и жировая продукция | 10.41/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны. | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 216-1205, утв. МЗ РБ 28.12.2005 ГОСТ 31792 ГОСТ 34449 |
| 2.44.8* |  | 10.41/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 2.45.9* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания | 03.00/08.162 10.20/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны. | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 216-1205, утв. МЗ РБ 28.12.2005 ГОСТ 31792 ГОСТ 34449 |
| 2.45.10* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Нитрозамины |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 2.46.7* | Зерно, мукомольнокрупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 10.73/08.159 | Нитрозамины | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 3543-2010 |
| 2.47.9* | Кондитерские сахаристые и мучные изделия | 10.71/08.159 | Нитрозамины | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 3543-2010 |
| 2.52.9* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13/08.159 | Нитрозамины | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 3543-2010 |
| 2.58.6* | Пиво. Слабоалкогольные напитки | 11.05/08.159 | Нитрозамины | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 3543-2010 |
| 2.59.9* | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 10.89/08.158 20.14/08.158 | Содержание никотина | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 N 849 СТБ 2601 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2601, п.6.4 МВИ.МН 6328-2020 |
| 2.60.7* | Никотиносодержа-щие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 20.59/08.158 20.14/08.158 | Содержание никотина | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 849 ГОСТ Р 58109 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ Р 58109, п.6.3 |
| Лаборатория спектрометрических исследований |  |  |  |  |  |
| 2.1.62* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье дляее изготовление | 20.42/08.032 | Свинец | ГОСТ 18321 ГОСТ 29188.0 ГОСТ 30108 ГОСТ 31460 ГОСТ 31677 ГОСТ 31679 ГОСТ 31692 ГОСТ 31693 ГОСТ 31695 ГОСТ 31697 СанПиН, ГН от 12.06.2012 № 68 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33023 |
| 2.1.63* |  | 20.42/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33022 |
| 2.1.64* |  | 20.42/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33021 |
| 2.1.65* |  | 20.42/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs |  | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1.66* |  | 20.42/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.2.26* | Средства гигиены полости рта, в том числе ваэрозольной упаковки и сырье для их изготовления | 20.42/08.035 20.42/08.032 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, железо, кальций, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, сера, серебро, свинец, стронций, титан, хром, цинк, фосфор, вольфрам, висмут в вытяжках | ГОСТ 34435 ГОСТ 7983 ГН от 12.06.2012 № 67 ЕСТ, утв. Решением ко-миссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 |
| 2.3.26* | Средства личной гигиены | 20.42/08.035 13.95/08.035 17.29/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, титан, висмут, вольфрам, ванадий, бор, цинк в вытяжках | ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 |
| 2.4.48* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.032 20.42/08.032 | Свинец | ГОСТ 31696 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33023 |
| 2.4.49* |  | 20.41/08.032 20.42/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33022 |
| 2.4.50* |  | 20.41/08.032 20.42/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33021 |
| 2.5. 100* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.21/08.032 20.16/08.032 20.60/08.032 22.22/08.032 23.13/08.032 25.92/08.032 25.99/08.032 17.12/08.035 17.21/08.035 17.22/08.035 21.22/08.035 23.13/08.035 23.41/08.035 25.71/08.035 25.92/08.035 16.24/08.035 17.12/08.032 17.21/08.032 17.22/08.032 21.22/08.032 23.41/08.032 25.71/08.032 25.92/08.032 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, мышьяк, кремний, висмут, титан, ванадий, вольфрам, литий в вытяжках | СТБ 98 СТБ 300 СТБ 432 СТБ ГОСТ Р 51687 ГОСТ 1341 ГОСТ 24788 ГОСТ 25185.1 ГОСТ 27002 СТБ 841 ГОСТ 17151 ГОСТ 24303 ГОСТ 24308 ГОСТ 27002 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТКП 45-2.04-133 СанПиН, ГН от 30.12.2014, № 119 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ЕСТ, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 98 СТБ 300 СТБ 432 СТБ ГОСТ Р 51687 ГОСТ 1341 ГОСТ 24788 ГОСТ 25185.1 ГОСТ 27002 СТБ 841 ГОСТ 17151 ГОСТ 24303 ГОСТ 24308 ГОСТ 27002 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТКП 45-2.04-133 СанПиН, ГН от 30.12.2014, № 119 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ЕСТ, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 АМИ.МН 0108-2023 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция утв. МЗ РБ 15.12.2011 № 016-1211 |
| 2.5. 101* |  | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.21/08.032 20.16/08.032 20.60/08.032 22.22/08.032 23.13/08.032 25.92/08.032 25.99/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 17.22/08.032 21.22/08.032 23.41/08.032 25.71/08.032 25.92/08.032 | Ртуть в вытяжках |  | ГОСТ 31950 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция , утв. МЗ РБ 15.12.2011 № 016-1211 |
| 2.5. 102* |  | 16.24/08.156 16.29/08.156 17.21/08.156 20.16/08.156 20.60/08.156 22.22/08.156 23.13/08.156 25.92/08.156 25.99/08.156 17.12/08.156 17.21/08.156 17.22/08.156 21.22/08.156 23.41/08.156 25.71/08.156 25.92/08.156 | Хром (VI) в вытяжках |  | ГОСТ 31956, п.5 ISO 11083 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Инструкция утв. МЗ РБ 15.12.2011 № 016-1211 |
| 2.6.87* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. Товары, предназначенные для детей и под-ростков. Канцелярские товары. | 17.23/08.032 20.52/08.032 17.23/08.156 20.52/08.156 | Алюминий, бе-риллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, барий в вытяжках | СТБ 432 СанПиH, ГН, от 20.12.2012 № 200 СанПиH, ГН, от 30.12.2014 №119 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 432 СанПиH, ГН, от 20.12.2012 № 200 СанПиH, ГН, от 30.12.2014 №119 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 ГОСТ ISO 8124-3 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.88* |  | 17.23/08.032 20.52/08.032 | Ртуть в вытяжках |  | ГОСТ 31950 ГОСТ ISO 8124-3 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.6.89* |  | 17.23/08.156 20.52/08.156 | Хром (VI) в вытяжках |  | ГОСТ 31956, п.5 ISO 11083 ГОСТ ISO 8124-3 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.10.74* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.11/08.032 14.11/08.035 14.12/08.032 14.12/08.035 14.13/08.032 14.13/08.035 14.14/08.032 14.14/08.035 14.19/08.032 14.19/08.035 14.20/08.032 14.31/08.032 14.31/08.035 14.39/08.032 14.39/08.035 15.11/08.032 15.11/08.035 15.20/08.032 15.20/08.035 | Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо мышьяк, олово, хром в вытяжках | СанПиН от 20.12.2012 № 200 СанПиН 9-29-95 СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ № 11-10-12-97 утв. МЗ РБ 13.08.1997 СанПиН от 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 Инструкция № 016-1211, утв пост. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.10.75* |  | 14.11/08.156 14.12/08.156 14.20/08.156 15.20/08.156 | Хром (VI) водовымываемый |  | ГОСТ 31956, п.5 ГОСТ 31280, п.3.3; 3.4 ISO 11083 Инструкция № 016-1211, утв пост. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.10.76* |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.92/08.032 13.91/08.032 13.96/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 | Ртуть в вытяжках |  | ГОСТ 31950 Инструкция № 016-1211, утв пост. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 2.11.54* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода | 14.11/08.032 14.11/08.156 14.12/08.032 14.12/08.156 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.20/08.156 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.20/08.032 15.20/08.156 15.12/08.035 16.29/08.035 17.29/08.035 22.29/08.035 23.19/08.035 24.45/08.035 26.32/08.035 32.13/08.035 32.30/08.035 32.91/08.035 15.12/08.032 16.29/08.032 17.29/08.032 22.29/08.032 23.19/08.032 24.45/08.032 26.32/08.032 32.13/08.032 32.30/08.032 32.91/08.032 | Алюминий, бе-риллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кремний, титан, висмут, вольфрам, бор, ванадий в вытяжках | СТБ 98 ГОСТ 10733 ГОСТ 17151 ГОСТ 23350 СанПиН от 20.12.2012 № 200 СНиП от 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | CТБ ISO 11885 ГОСТ 31870 ГОСТ ISO 8124-3 Инструкция, утв. МЗ РБ 15.12.2011, № 016-1211 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.11.55* |  | 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 16.29/08.032 17.29/08.032 22.29/08.032 23.19/08.032 24.45/08.032 26.32/08.032 32.13/08.032 32.30/08.032 32.91/08.032 | Ртуть в вытяжках |  | ГОСТ 31950 |
| 2.12.55* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали; клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления | 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 20.30/04.125 20.52/04.125 22.23/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.41/04.125 23.42/04.125 23.43/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.65/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 23.91/04.125 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K Бк/кг | ГОСТ 30108 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанПиН, ГН от 28.12.2012 № 213 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30108 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 33795 |
| 2.12.56* |  | 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 20.30/04.125 20.52/04.125 22.23/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.41/04.125 23.42/04.125 23.43/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.65/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 23.91/04.125 23.99/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида ¹³⁷Cs Бк/кг (л) |  | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 33795 |
| 2.13.56* | Технологическое оборудование | 25.29/08.035 25.73/08.035 25.92/08.035 28.25/08.035 28.29/08.035 28.93/08.035 28.94/08.035 28.95/08.035 28.96/08.035 28.99/08.035 25.29/08.032 25.73/08.032 25.92/08.032 28.25/08.032 28.29/08.032 28.93/08.032 28.94/08.032 28.95/08.032 28.96/08.032 28.99/08.032 | Алюминий, бе-риллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, оло-во, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, титан, висмут, вольфрам, бор, ванадий в вытяжках | ГОСТ 31933 ГОСТ 22648 СанПиН, ГН от 30.12.2014 № 119 СанНиП, ГН от 20.12.2012 №200 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 184 Инструкция № 4.1.10- 15-90-2005 утв.МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 утв. МЗРБ 26.12.2005 № 258 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 251 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277 *ГН-1,** ГН-2 от 08.11.2016 №113 ЕСТ, утв. Решением КТС№299 от 28.05.2010 СНиП от 30.12.2014 №119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 CТБ ISO 11885 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.13.57* |  | 25.29/08.032 25.73/08.032 25.92/08.032 28.25/08.032 28.29/08.032 28.93/08.032 28.94/08.032 28.95/08.032 28.96/08.032 28.99/08.032 | Ртуть в вытяжках |  | ГОСТ 31950 |
| 2.14. 136* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные мате риалы Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные мате риалы | 26.60/08.032 32.50/08.035 | Алюминий, бе-риллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, титан, висмут, вольфрам, бор, ванадий, цинк в вытяжках | ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанПиН ГН от 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10- 22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по применению 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98,утв.МЗ РБ 10.02.98 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,** ГН-2 от 08.11.2016 №113 МР, утв. МЗ РБ 10.02.1988, №177 ЕСТ, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанПиН ГН от 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10- 22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по примене-нию 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98,утв.МЗ РБ 10.02.98 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,** ГН-2 от 08.11.2016 №113 МР, утв. МЗ РБ 10.02.1988, №177 ЕСТ, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 Инструкция по применению 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 |
| 2.14. 137* |  | 26.60/08.032 | Свинец (косметические изделия медицинского применения, другие изделия медицинского применения твердые, жидкие, аэрозольные, порошкообразные, кремовые, пастообразные, микрогранулированные, пленочные на водной, спир-товой, гелевой, эмульсионной, жировосковой и прочей органической и неорганической основе) |  | ГОСТ 33023 |
| 2.14. 138* |  | 26.60/08.032 | Ртуть (косметические изделия медицинского применения другие изделия медицинского применения твердые, жидкие, аэрозольные, порошкообразные, кремовые, пастообразные, микрогранулированные, пленочные на водной, спиртовой, гелевой, эмульсионной, жировосковой и прочей органической и неорганической основе) |  | ГОСТ 33022 |
| 2.14. 139* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 26.60/08.032 | Мышьяк (косметические изделия медицинского применения другие изделия медицинского применения твердые, жидкие, аэрозольные, порошкообразные, кре-мовые, пасто-образные, микрогранулированные, пленочные на водной, спир-товой, гелевой, эмульсионной, жировосковой и прочей органической и неорганической основе) | ГОСТ 3356 ГОСТ 5556 ГОСТ 22648 СанПиН ГН от 16.12.2013 № 128 Инструкция 1.1.10- 22-58-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2005 №117 Инструкция по применению 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 МР 117-9711-98,утв.МЗ РБ 10.02.98 МУ утв. МЗ СССР 19.12.86 доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 № 299 от 28.05.2010 *ГН-1,** ГН-2 от 08.11.2016 №113 МР, утв. МЗ РБ 10.02.1988, №177 ЕСТ, утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33021 |
| 2.14. 140* |  | 26.60/04.125 | Удельная активность цезия-137, Бк/кг |  | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 33795 |
| 2.14. 141* |  | 26.60/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг |  | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 33795 |
| 2.15.38* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизацион-ные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные | 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 | Свинец | ГОСТ 25263 ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33023 |
| 2.15.39* |  | 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33022 |
| 2.15.40* |  | 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33021 |
| 2.16.52* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 20.13/08.035 20.14/08.035 20.59/08.035 100.09/08.035 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 100.09/08.032 | Алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кальций, магний, натрий, калий, бор в воде, в вытяжках | СТБ 1188 ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН от 18.01.2010 № 8 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1188 ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН от 18.01.2010 № 8 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 |
| 2.16.53* |  | 20.13/08.032 20.14/08. 032 20.59/08. 032 100.09/08.032 | Ртуть в воде, водных вытяж-ках |  | ГОСТ 31950 |
| 2.16.54* |  | 20.13/08.156 20.14/08. 156 20.59/08. 156 100.09/08.156 | Хром (VI) в во-де, водных вы-тяжках |  | ГОСТ 31956, п.5 ISO 11083 |
| 2.16.55* |  | 20.14/04.125 20.59/04.125 100.09/04.125 | Удельная сум-марная альфа-активность (общая альфа-активность, общая α-радиоактивность, объемная суммарная альфа-активность). Удельная суммарная бета-активность (общая бета-активность, общая β-радиоактивность, объемная суммарная бета-активность) |  | СТБ ISO 9696 ISO 9696 СТБ ISO 9697 ISO 9697 Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ2000, утв. Минпромэнерго России от 11.05.2005 |
| 2.17.62* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная) Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). . | 11.07/08.032 100.04/08.032 100.09/08.032 11.07/08.035 100.04/08.035 100.09/08.035 | Натрий, калий, бор, ванадий, кальций, магний, сера, стронций, титан, фосфор, алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, кремний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кремний, литий | СТБ 1188 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Прил. 1,2,3 ГН-2, ГН-3, ГН-24, ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН 18.01.2010 № 8 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Директива ЕС 98/83/ от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива ЕС 2009/54 от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40 от 16.05.2003 ТР ЕАЭС 044/2017 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГН от 25.01.2021№ 37 СТБ 1188 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 Прил. 1,2,3 ГН-2, ГН-3, ГН-24, ГН-30 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 СанПиН 18.01.2010 № 8 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Директива ЕС 98/83/ от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива ЕС 2009/54 от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40 от 16.05.2003 ТР ЕАЭС 044/2017 ТНПА и другие доку-менты, устанавливаю-щие требования к объек-ту ГН от 25.01.2021№ 37 | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 |
| Актуал.07.2022 2.17.63* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Хром (VI) |  | ГОСТ 31956, п.5 ISO 11083 |
| 2.17.64* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs |  | ГОСТ 32161 МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.17.65* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 90Sr |  | ГОСТ 32161 СТБ 1059 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.17.66* |  | 100.09/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 31950 |
| 2.17.67* |  | 100.09/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность (общая альфаактивность, общая α-радиоактивность, объемная суммарная альфа-активность). Удельная сум-марная бета-активность (общая бета-активность, общая β-радиоактивность, объемная суммарная бета-активность) |  | СТБ ISO 9696 ISO 9696 СТБ ISO 9697 ISO 9697 Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ2000, утв. Минпромэнерго России от 11.05.2005 |
| 2.18.34* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты | 20.15/08.032 20.20/08.032 | Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо, мышьяк, ртуть | ЕСТ, утв. решением комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 30108 СанПиН, ГН от 28.12.2012 № 213 | ГОСТ 31870 п.4 ГОСТ 31950 МВИ.МН 3057-2008 МВИ.МН 3280-2009 Методики № 3.1.20.1, 3.2.21.1, 3.3.21.1, 3.4.17.1. - Сб. МВИ допущенных при выполнении измерений в области охраны окружающей ср Ч. 2. Мн, 2011, с. 265 Инструкция 4.1.10-14-5-06 |
| 2.18.35* |  | 20.20/04.125 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.19.27* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту | 20.13/04.125 20.14/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг | СТБ 1158 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.20.47* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.40/08.032 27.51/08.032 27.52/08.032 27.90/08.032 28.29/08.032 27.40/08.035 27.51/08.035 27.52/08.035 27.90/08.035 28.29/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кальций, магний, натрий, калий, бор в вытяжках | ГОСТ 24788 СанПиН от 30.12.2014 № 119 ГН от 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.21.16* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ ISO 3696 ГОСТ 6709 ISO 3696 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 6709, п.3.9 |
| 2.21.17* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709, п.3.10. |
| 2.21.18* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация меди, цинка, свинца |  | ГОСТ 6709, п.п. 3.12, 3.13, 3.14 |
| 2.24.61* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.035 | Свинец, цинк, марганец, никель, алюминий, железо, кальций, натрий, хром, медь | ГОСТ 12.1.005 СанПиН, ГН от 28.12.2012 №211 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-3 от 11.10.2017 №92 ГН-2 от 11.10.2017 №92 ГН-1 от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ Р ИСО 15202-3 ГОСТ Р ИСО 15202-2 |
| 2.28.7* | Почва | 100.06/04.125 | Удельная активность радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs | ГН от 28.12.2012 № 213 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.28.8* |  | 100.06/08.032 | Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо, мышьяк, ртуть |  | ГОСТ 31870 МВИ.МН 3280-2009 Методики № 3.1.20.1 3.2.21.1 3.3.21.1 3.4.17.1. - Сб. МВИ, допущенных при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Ч. 2. Мн, 2011, с. 265 |
| 2.29.48* | Воды производствен-ные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные) | 100.03/08.032 100.05/08.032 100.03/08.035 100.05/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 СТБ ISO 11885 |
| 2.29.49* |  | 100.03/08.032 100.05/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950 |
| 2.29.50* |  | 100.03/08.156 100.05/08.156 | Хром (VI) |  | ГОСТ 31956, п.5 ISO 11083 |
| 2.30.6* | Отходы производств | 100.08/08.035 | Кадмий, мышьяк, свинец в вытяжках | ГОСТ 12.1.007 Инструкция № 140-1102, утв. МЗ РБ 31.12.2002 Инструкция по применению № 044-1215, утв. 07.04.2016 Инструкция № 20-0102, утв. МЗРБ от 11.07.2002 Инструкция утв. Минприроды и охраны окружающей среды РБ, МЗ РБ, МЧС РБ 17.01.2008 № 3/13/2 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 11885 Инструкция 4.1.10-14-5-06 |
| 2.30.7* |  | 100.08/08.032 | Ртуть в вытяжках |  | ГОСТ 31950 Инструкция 4.1.10-14-5-06 |
| 2.32.1* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида ¹³⁷Cs | СТБ 576 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 33795 |
| 2.33.1* | Лекарственно-техническое сырье | 01.16/04.125 01.19/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs Бк/кг (л) | ГН 2.6.1.8-10-2004 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.34.1* | Продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса | 08.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs Бк/кг | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Министром энергетики РБ от 30.12.2006 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ 114-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.35.15* | Фармакологические препараты. Биологически активные добавки (на основе лекарственных трав, вытяжек из животного материала) | 21.10/08.032 21.20/08.032 | Свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, медь, цинк, железо | ГОСТ 31677 ГН от 12.06.2012 № 68 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН от 12.12.2012 № 195 ГН 2.6.1.8-10-2004 ЕСТ, утв. решением КТС № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30178 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.35.16* |  | 21.10/04.125 21.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs Бк/кг (л), 90Sr,Бк/кг (л) |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 33411 ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.39. 4*** | Биологически активные добавки (БАД) к пище | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанНП и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.39. 5* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 |
| 2.39.6* |  | 10.89/08.035 10.89/08.032 | Натрий, калий, алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, железо, кальций, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, ртуть, селен, сера, серебро, свинец, титан, хром, цинк, фосфор, кремний |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31671 ГОСТ 31870 СТБ EN 13805 EN 13805 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 СТБ ISO 11885 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.39.7* |  | 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 |
| 2.39.8* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.40.18* | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин) | 10.62/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН, ГН от 29.07.2013 № 66 СанНП и ГН от 01.09.2010 № 119 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 СТБ 1056 |
| 2.40.19* |  | 10.89/08.032 10.62/08.032 08.93/08.032 10.62/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк, ртуть, железо, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 13804 ГОСТ EN 14084 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.40.20* |  | 10.89/08.032 10.62/08.032 08.93/08.032 10.62/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 |
| 2.40.21* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.40.22* | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин) | 08.93/08.035 10.62/08.035 10.89/08.035 10.91/08.035 | Натрий, калий, кальций, кадмий, кобальт, магний, мышьяк, олово, селен, сера, свинец, хром, цинк, марганец, медь, фосфор | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН, ГН от 29.07.2013 № 66 СанНП и ГН от 01.09.2010 № 119 СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ 12.12.2012 № 195 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 Инструкция 4.1.10-14-5-2006, утв. пост МЗ РБ 17.02.2006 № 18 |
| 2.40.23* |  | 10.89/04.125 10.62/04.125 08.93/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 п.10.2.1, 10.2.2 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.41.10*** | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), косервированная продукция | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.86/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов (образцов) | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН, ГН от 29.07.2013 № 66 СанНП и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1036 СТБ 1051 СТБ 1053 |
| 2.41.11* |  | 01.41/08.035 01.45/08.035 01.49/08.035 10.86/08.035 10.51/08.035 10.52/08.035 01.41/08.032 01.45/08.032 10.86/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870, п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ 33411 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.41.12 * |  | 01.41/04.125 01.45/04.125 10.86/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.41.13* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.42.11 *** | Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН, ГН от 29.07.2013 № 66 СанНП и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1050 СТБ 1053 |
| 2.42.12* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 п.10.2.1, 10.2.2 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.42.13* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.86/08.032 10.11/08.035 10.12/08.035 10.13/08.035 10.86/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, ко-бальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ 33411 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.42.14* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 |
| 2.42.15* |  |  | Свинец, кадмий |  | ГОСТ 33426 |
| 2.43.6*** | Яйца и яйцепродукты | 01.47/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1050 СТБ 1053 |
| 2.43.7* |  | 01.47/08.032 10.89/08.032 01.47/08.035 10.89/08.035 01.47/08.055 10.89/08.155 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870, п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ 33411 ГОСТ 31671 ГОСТ EN 13804 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.43.8* |  | 01.47/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 п.10.2.1, 10.2.2 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1264-2000 |
| 2.43.9* |  | 01.47/08.032 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 |
| 2.44.9*** | Масличное сырье и жировая продукция | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.84/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.44.10* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 10.41/08.035 10.42/08.035 10.84/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ 33411 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.44.11* |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 10.84/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181 п.10.2.1, 10.2.2 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.44.12* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.45.11*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.45.12* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.86/08.032 03.00/08.035 10.20/08.035 10.86/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.45.13* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 |
| 2.45.14* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.86/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.45.15* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.86/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.46.8 *** | Зерно, мукомольнокрупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1052 СТБ 1053 |
| 2.46.9* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.46.10* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.86/08.032 01.11/08.035 01.12/08.035 10.61/08.035 10.71/08.035 10.72/08.035 10.73/08.035 10.86/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.46.11* |  | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.46.12* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.86/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412 ГОСТ 34427 |
| 2.46.13* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.86/08.032 | Медь, цинк, железо, свинец, кадмий |  | ГОСТ 30178 |
| 2.47.10*** | Кондитерские сахаристые и мучные изделия Кондитерские сахаристые и мучные изделия | 10.72/42.000 10.71/42.000 10.82/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.47.11** |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.82/08.032 10.71/08.035 10.72/08.035 10.82/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.47.12* |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 10.82/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr |  | СТБ 1059 МВИ 114 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 |
| 2.47.13* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.82/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.47.14* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.82/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.48.7 *** | Сахар-песок, сахар-рафинад | 10.81/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.48.8* |  | 10.81/08.032 10.81/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.48.9* |  | 10.81/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.48.10* |  | 10.81/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.48.11 |  | 10.81/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.49.6*** | Мед искусственный | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.49.7* |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.49.8* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.49.9* |  | 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.49.10* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.50.7*** | Мед натуральный | 01.49/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 ТКП 251 |
| 2.50.8* |  | 01.49/08.032 01.49/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.50.9* |  | 01.49/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059-98 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.50.10* |  | 01.49/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.50.11* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.51.9*** | Какао, какаопорошок, какаопродукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные | 10.82/42.000 10.83/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.51.10* |  | 10.82/08.032 10.83/08.032 10.82/08.035 10.83/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870, п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.51.11* |  | 10.82/04.125 10.83/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 п.10.2.1, 10.2.2 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.51.12* |  | 10.82/08.032 10.83/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.51.13* |  | 10.82/08.032 10.83/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.52.10*** | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания Плодоовощ-ная продук-ция, в том числе про-дукты для детского пи-тания | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 СТБ 1054 СТБ 1055 |
| 2.52.11* |  | 10.31/08.035 10.32/08.035 10.39/08.035 10.86/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.52.12 * |  | 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.52.13* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.86/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 34412 |
| 2.52.14* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.86/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 33411 ГОСТ 30178 ГОСТ EN 14084 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.53.7 *** | Специи и пряности | 10.84/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.53.8* |  | 10.84/08.032 10.84/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, ко-бальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.53.9* |  | 10.84/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.53.10* |  | 10.84/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.53.11 |  | 10.84/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.54.6*** | Чай, в том числе фруктовый чай | 10.83/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1036 СТБ 1053 |
| 2.54.7* | Чай, в том числе фруктовый чай | 10.83/08.032 10.83/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.54.8* |  | 10.83/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 п.10.2.1, 10.2.2 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.54.9* |  | 10.83/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.54.10* |  | 10.83/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.55.9 *** | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1053 ГОСТ 32164 |
| 2.55.10* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 п.10.2.1, 10.2.2 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.55.11* |  | 10.89/08.032 10.89/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.55.12* |  | 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.55.13* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.56.6*** | Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки, содержащие яблочный сок | 11.07/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.56.7* |  | 11.07/08.032 11.07/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, серебро, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден, ванадий, кремний |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870, п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006, утв. 17.02.2006 № 18 |
| 2.56.8* |  | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 п.10.2.1, 10.2.2 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.56.9* |  | 11.07/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.56.10 |  | 11.07/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.57.7 *** | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объект | ГОСТ 32164 СТБ 1053 |
| 2.57.8* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.01/08.035 11.02/08.035 11.03/08.035 11.04/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, серебро, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден, кремний |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.57.9* |  | 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr |  | ГОСТ 32161 ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.57.10* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.57.11* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| 2.58.7* | Пиво. Слабоалкогольная продукция | 11.05/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН и ГН от 01.09.2010 № 119 ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1053 ГОСТ 32164 |
| 2.58.8* |  | 11.05/08.032 11.05/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, серебро, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден, ванадий, кремний |  | ГОСТ 30178 ГОСТ 31870 п.5 СТБ ISO 11885 СТБ EN 14082 ГОСТ EN 14083 ГОСТ EN 14084 ГОСТ EN 13804 ГОСТ 31671 СТБ EN 13805 EN 13805 Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |
| 2.58.9* |  | 11.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr |  | ГОСТ 32161- ГОСТ 32163 СТБ 1059 МВИ 114-94 МВИ.МН 1181-2011 п.10.2.1, 10.2.2 МВИ.МН 1264-2000 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.58.10* |  | 11.05/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427 ГОСТ 33412 |
| 2.58.11* |  | 11.05/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411 |
| Лаборатория химии пищевых продуктов |  |  |  |  |  |
| 2.1.67* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/08.159 | Консерванты: сорбиновая кислота, бензойная кислота, салициловая кислота, парабены | ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 6324-2020 |
| 2.39.9* | Биологически активные добавки (БАД) к пище Биологически активные добавки (БАД) к пище Биологически активные добавки (БАД) к пище Биологически активные добавки (БАД) к пище | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | «Органолептический анализ (оценка) пищевых продуктов и биологически активных добавок», №10-04/03 СОП 046-2014, утв. ГП «НПЦГ» 24.10.2014 |
| 2.39.10* |  | 10.89/08.052 | Влага |  | ГОСТ 24027.2 п.1 |
| 2.39.11* |  | 10.89/08.052 | Зола |  | ГОСТ 24027.2 п.2 ГОСТ 34845 |
| 2.39.13* |  | 10.89/08.052 | Экстрактивные вещества |  | ГОСТ 24027.2 п.3 |
| 2.39.14* |  | 10.89/08.052 | Жир |  | ГОСТ 15113.9 п.3а |
| 2.39.15* |  | 10.89/08.149 | Белок |  | ГОСТ 26889 |
| 2.39.16* |  | 10.89/08.149 | Углеводы (моно-, ди- и полисахариды) |  | ГОСТ 8756.13 |
| 2.39.17* |  | 10.89/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) |  | МВИ.МН 4475-2012 ГОСТ 34516 |
| 2.39.18* |  | 10.89/08.156 | Лактулоза |  | МВИ.МН 2356-2005 |
| 2.39.19* |  | 10.89/08.052 | Клетчатка (целлюлоза) |  | ГОСТ 13496.2 МВИ.МН 3928-2011 |
| 2.39.20* |  | 10.89/08.085 | Осмоляльность |  | МВИ.МН 4078-2011 ГОСТ Р 55578 |
| 2.39.21* |  | 10.89/08.159 | Оксиметил-фурфурол |  | МВИ. МН. 4138-2011 |
| 2.39.23* |  | 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933 |
| 2.39.24* |  | 10.89/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487 ГОСТ ISO 3960 ГОСТ 26593 |
| 2.39.25* |  | 10.89/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 26185 п.4.6.6. |
| 2.39.26* |  | 10.89/32.115 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 33331 п.7.3.1 ГОСТ 24027.1 |
| 2.39.27* |  | 10.89/08.052 | Металлопримеси |  | ГОСТ 33331 п.7.3.3 |
| 2.39.28* |  | 10.89/08.052 | Песок |  | ГОСТ 33331 п.7.3.2 |
| 2.39.29* |  | 10.89/08.156 | Йод |  | ГОСТ 26185 п.3.14 |
| 2.39.30* |  | 10.89/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 ГОСТ 24556 |
| 2.39.31* |  | 10.89/08.156 10.89/08.159 | Витамин Е |  | СТБ 1079 п.6.16 ГОСТ EN 12822 ГОСТ 30417 |
| 2.39.32* |  | 10.89/08.156 10.89/08.159 | Витамин А |  | СТБ 1079 п.6.9 ГОСТ 7047 ГОСТ 26573.1 ГОСТ 30417 ГОСТ Р 54635 |
| 2.39.33* |  | 10.89/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН. 3239-2009 |
| 2.39.35* |  | 10.89/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.39.36* |  | ###### 10.89/08.156 ###### 10.89/08.159 | Витамин Д |  | СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 ГОСТ 7047 EN 12821 |
| 2.39.37* |  | ###### 10.89/08.155 ###### 10.89/08.159 | Витамин В1 |  | СТБ 1079 п.6.10, 6.12. ГОСТ 7047 ГОСТ 25999 ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.39.38* |  | ###### 10.89/08.155 ###### 10.89/08.159 | Витамин В2 |  | СТБ 1079 п.6.11,6.12 ГОСТ 7047 ГОСТ 25999 ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 |
| 2.39.39* |  | ###### 10.89/08.156 | ниацин (витамин РР) |  | СТБ 1079 п.6.15 ГОСТ 7047 |
| 2.39.40* |  | 10.89/08.158 | пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.39.41* |  | 10.89/08.158 | жирнокислотный состав |  | ГОСТ 30418 ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.39.42* |  | 10.89/08.158 | Трансизомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 5509 СТБ ИСО 15304 ГОСТ 31665 ГОСТ 31754 |
| 2.39.43* |  | 10.89/08.158 | холестерин |  | МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.39.44* |  | 10.89/08.156 | Холин |  | МВИ.МН 5903-2017 СТБ 2545 |
| 2.39.45* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ EN 12856 |
| 2.39.46* |  | 10.89/08.159 | кофеин |  | ГОСТ 30059 ГОСТ EN 12856 |
| 2.39.47* |  | 10.89/08.159 | Подсластители: ацесульфам –К, аспартам, сахарин, цикламат натрия |  | ГОСТ 30059-93 ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.39.48* |  | 10.89/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | МВИ.МН 5915-2017 СТБ 2547 |
| 2.39.49* |  | 10.89/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515 |
| 2.39.50* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
| 2.39.51* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.39.52* |  | 10.89/08.158 10.89/08.162 | полихлориро-ванные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 МВИ.МН 2352-2005 |
| 2.39.53* |  | 10.89/08.158 10.89/08.162 | Гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин |  | ГОСТ 13496.20 ГОСТ 23452 ГОСТ 30349 ГОСТ 32308 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 МВИ.МН 2352-2005 |
| 2.39.54* |  | 10.89/08.158 | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 ГОСТ 34050 |
| 2.39.55* |  | 10.89/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.39.56* |  | 10.89/08.158 | Полибромдифе-ниловые эфиры |  | МВИ.МН 5542-2016 |
| 2.39.57* |  | 10.89/08.156 10.89/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270 |
| 2.40.24* | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция, в т.ч. соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин | 10.41/11.116 10.62/11.116 10.81/11.116 10.84/11.116 10.89/11.116 10.91/11.116 20.59/11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус | СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1079 СТБ 1760 СТБ 1828 СТБ 2084 СТБ 2111 ГОСТ 80 ГОСТ 7699 ГОСТ 11293 ГОСТ 26502 ГОСТ 28483 ГОСТ 27149 ГОСТ 31809 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1079 п.6.2. СТБ 1150 п.5.2. СТБ 1760 п.7.1,7.2 СТБ 1828 п.7.6 СТБ 2053 п.6.3 СТБ 2084 п.5.2 СТБ 2111 п.6.2 ГОСТ 490 п.7.3,7.4, 7.5 ГОСТ 908 п.7.4 ГОСТ 6034 п.7.3 ГОСТ 7698 п.2.2 ГОСТ 11293 п.8.4, 8.5. ГОСТ 13496.13 ГОСТ 13685 п.2.1 ГОСТ 33770 ГОСТ 18221 п.5.2 ГОСТ 18691 п.3.3, 3.4 ГОСТ 22834 п.3.2 ГОСТ 26185 п.4.4.1 ГОСТ 26502 п.3.2 ГОСТ 29186 п.3.2 ГОСТ 31412 |
| 2.40.25* |  | 10.41, 10.62 10.81, 10.84 10.89, 10.91 20.59/29.040 | Масса нетто, объем |  | СТБ 1760 п.7.3 СТБ 1828 п.7.12 СТБ 8035 ГОСТ 11293 п.8.21 |
| 2.40.26* |  | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 20.59/08.052 | Зола |  | ГОСТ 490 п.7.7 ГОСТ 908 п.7.8 ГОСТ 7698 п.2.5 ГОСТ 11293 п.8.10 ГОСТ 13979.6 ГОСТ 16599 п.2.5 ГОСТ 17626 п.4.5,4.6 ГОСТ 21205 п.3.4 ГОСТ 33331 п.7.2 ГОСТ Р 51463 ГОСТ Р 51466 |
| 2.40.27* |  | 10.41/08.052 10.81/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 | Сырая зола |  | ГОСТ 26226 |
| 2.40.28* |  | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 20.59/08.052 | Зола, нерастворимая в соляной кислоте |  | ГОСТ 7698 п.2.6 ГОСТ 13979.6 ГОСТ 32045 |
| 2.40.29* |  | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 20.59/08.052 | Влага и летучие вещества |  | СТБ 2053 п.6.4 ГОСТ 171 п.8.4 ГОСТ 6034 п.7.4 ГОСТ 7698 п.2.4 ГОСТ 11293 п.8.9 ГОСТ 13496.3 ГОСТ 13685 п.2.2 ГОСТ 13979.1 ГОСТ 14870 ГОСТ 17626 п.4.2 ГОСТ 24027.2 ГОСТ 28483 п.8.4 ГОСТ 29186 п.3.4 ГОСТ 33331 п.7.1 ГОСТ Р 51464 |
| 2.40.30* |  | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 20.59/08.052 | Сухие вещества |  | СТБ 2084 п.5.3 ГОСТ 18691 п.3.5. ГОСТ 31640 |
| 2.40.31* |  | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 20.59/08.052 | Сухие вещества |  | ГОСТ 24027.2 |
| 2.40.32* |  | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 20.59/08.052 | Сухие вещества |  | ГОСТ 17626 п.4.3 ГОСТ 28178 п.9 |
| 2.40.33* |  | 10.41/08.052 10.81/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 | Сырой жир |  | ГОСТ 13496.15 |
| 2.40.34* |  | 10.41/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 | Жир в жмыхах |  | ГОСТ 13979.2 |
| 2.40.35* |  | 10.41/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 | Энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, с. 247 |
| 2.40.36* |  | 10.41/08.052 10.81/08.052 | Общая энергетическая питательность |  | СТБ 2053 п.6.18 ГОСТ 11048 п.5.7 ГОСТ 27149 п.5.6 |
| 2.40.37* |  | 10.41/08.149 10.81/08.149 10.84/08.149 10.89/08.149 10.91/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 7636 п.8.7. ГОСТ 13496.1 ГОСТ 13685п.2.4,4 ГОСТ 33769 |
| 2.40.38* |  | 10.41/08.149 10.81/08.149 10.89/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля сахарозы (в пересчете на сухое вещество) |  | СТБ 2053 п.6.5 СТБ 2084 п.5.4 |
| 2.40.39* |  | 10.89/08.159 | Олигосахариды: Раффиноза, стахиоза |  | МВИ.МН 4890-2014 |
| 2.40.40* |  | 10.89/08.156 | лактулоза |  | МВИ.МН 2356-2005 |
| 2.40.41* |  | 10.41/08.156 10.62/08.156 10.81/08.156 10.89/08.156 10.91/08.156 20.59/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 ГОСТ Р 51454 МВИ.МН 1513-2016 ГОСТ 8558.1 ГОСТ 8558.2 |
| 2.40.43* |  | 10.41, 10.62, 10.81, 10.84, 10.89/08.149 10.91/08.149 20.59/08.149 | протеин |  | ГОСТ 7698 п.2.8. ГОСТ 26889 ГОСТ Р 51470 |
| 2.40.44* |  | 10.41/08.149 10.62/08.149 10.81/08.149 10.89/08.149 10.91/08.149 | сырой протеин и растворимые протеины |  | СТБ 2053 п.6.6 ГОСТ 13979.3 ГОСТ 28178 п.6 |
| 2.40.45* |  | 10.41/08.149 10.62/08.149 10.81/08.149 10.89/08.149 10.91/08.149 | азот и сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4 |
| 2.40.46* |  | 10.41/08.149 10.62/08.149 10.81/08.149 10.89/08.149 10.91/08.149 | растворимость сырого протеина |  | ГОСТ 28074 ГОСТ 28075 |
| 2.40.47* |  | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 | сырая клетчатка |  | ГОСТ 13496.2 |
| 2.40.48* |  | 10.41/08.169 10.62/08.169 10.81/08.169 10.84/08.169 10.89/08.169 10.91/08.169 20.59/08.169 | рН |  | СТБ 2084 п.5.6 ГОСТ 13685 п.2.18, п.2.19 ГОСТ 31978 |
| 2.40.49* |  | 10.41/08.149 10.62/08.149 10.81/08.149 10.89/08.149 10.91/08.149 20.59/08.149 | Кислотное число |  | Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико-токсик. методы. Под ред. Б.И. Антонова М., ВО «Агропромиздат», 1989, стр. 300-301 |
| 2.40.50* |  | 10.41/08.149 10.62/08.149 10.81/08.149 10.89/08.149 10.91/08.149 20.59/08.149 | Перекисное число |  | Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико – токсиик.методы. Под ред. Б.И.Антонова М.,ВО «Агропромиздат», 1989, стр. 298-300 |
| 2.40.51* |  | 10.89/08.156 | ингибитор трипсина |  | ГОСТ 31388 п.9.8 |
| 2.40.52* |  | 10.81/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 | массовая доля несгранулированного сушеного жома |  | СТБ 2053 п.6.10 |
| 2.40.53* |  | 10.89/08.052 10.91/08.052 | песок |  | ГОСТ 7636 п.8.13 |
| 2.40.54* |  | 10.41/32.115 10.62/32.115 10.81/32.115 10.84/32.115 10.89/32.115 10.91/32.115 20.59/32.115 | заражённость вредителями |  | ГОСТ 10853 ГОСТ 13496.13 |
| 2.40.55* |  | 10.41/32.115 10.62/32.115 10.81/32.115 10.84/32.115 10.89/32.115 10.91/32.115 20.59/32.115 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 80 п.5.3 ГОСТ 8056 п.5.5 ГОСТ 10471 п.5.4 ГОСТ 10974 п.5.5 ГОСТ 11048 п.5.5 ГОСТ 11246 п.6.4 ГОСТ 11293 п.8.15 ГОСТ 12220 п.5.4 ГОСТ 24027.1 ГОСТ 27149 п.5.5 ГОСТ 29186 п.3.3 |
| 2.40.56* |  | 10.62/08.052 10.81/08.052 10.89/08.052 | механические примеси |  | СТБ 2053 п.6.8 |
| 2.40.57* |  | 10.81/08.052 10.89/08.052 | ферромагнитные примеси |  | СТБ 2053 п.6.9 |
| 2.40.58* |  | 10.41/08.052 10.62/08.052 10.81/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 10.91/08.052 20.59/08.052 | металломагнит-ные примеси |  | ГОСТ 8056 п.5.4 ГОСТ 11048 п.5.3 ГОСТ 11246 п.6.2 ГОСТ 12220 п.5.5 ГОСТ 13496.9 ГОСТ 13979.5 ГОСТ 20239 ГОСТ 27149 п.5.3 |
| 2.40.59* |  | 10.89/08.156 | Йодид-ионы |  | ГОСТ 23268.16 |
| 2.40.60* |  | 10.41/08.156 10.62/08.156 10.81/08.156 10.89/08.156, 10.91/08.156 20.59/08.156 10.84/08.149 10.89/08.149 | Йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575 ГОСТ 26185 ГОСТ 28458 ГОСТ Р 51575 МВИ.МН 2375-2017 МУ 8-9702-97, утв. МЗ РБ 24.06.97 ГОСТ 34780 |
| 2.40.61* |  | 10.41/08.156 10.41/08.159 10.62/08.156 10.62/08.159 10.81/08.156 10.81/08.159 10.84/08.156 10.84/08.159 10.89/08.156 10.89/08.159 10.91/08.156 10.91/08.159 20.59/08.156 20.59/08.159 | Витамин А |  | СТБ 1079 п.6.9. ГОСТ 26573.1 ГОСТ 30627.1 ГОСТ 32043 ГОСТ Р 52147 ГОСТ Р 54635 |
| 2.40.62* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Витамин Е |  | СТБ 1079 п.6.16 ГОСТ EN 12822 ГОСТ 32043 ГОСТ Р 52147 |
| 2.40.63* |  | 10.41/08.155 10.62/08.155 10.81/08.155 10.84/08.155 10.89/08.155 10.91/08.155 20.59/08.155 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Витамин В1 |  | СТБ 1079 п.6.10., 6.12. ГОСТ 7047 ГОСТ EN 14122 ГОСТ 32042 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.40.64* |  |  | Витамин В2 |  | СТБ 1079 п.6.11, 6.12 ГОСТ 7047 ГОСТ 32042 ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.40.65* |  | 10.41/08.156 10.62/08.156 10.81/08.156 10.89/08.156 10.91/08.156 20.59/08.156 | Витамин РР (ниацин) |  | СТБ 1079 п.6.15. ГОСТ 32042 |
| 2.40.66* |  | 10.41/08.156 10.62/08.156 10.81/08.156 10.89/08.156 10.91/08.156 20.59/08.156 | холин хлорид |  | ГОСТ 32042 |
| 2.40.67* |  | 10.41/08.156 10.62/08.156 10.81/08.156 10.89/08.156 10.91/08.156 20.59/08.156 | β-каротин (на корма раст.происх.) |  | ГОСТ 13496.17 МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.40.68* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.40.69* |  | 10.41/08.149 10.62/08.149 10.81/08.149 10.89/08.149 10.91/08.149 20.59/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 |
| 2.40.70* |  | 10.41/08.156 10.62/08.156 10.81/08.156 10.89/08.156 10.91/08.156 20.59/08.156 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Витамин Д |  | СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 EN 12821 ГОСТ 7047 ГОСТ 32043 ГОСТ Р 52147 |
| 2.40.71* |  | 10.41/08.158 10.62/08.158 10.81/08.158 10.84/08.158 10.89/08.158 10.91/08.158 20.59/08.158 | Пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.40.72* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Аминокислотный состав |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 2.40.73* |  | 10.41/08.158 10.62/08.158 10.81/08.158 10.84/08.158 10.89/08.158 10.91/08.158 20.59/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.40.74* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Бензойная кислота |  | СТБ 1760 п.7.7 МВИ.МН 806-98 |
| 2.40.75* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.40.76* |  | 10.89/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059 |
| 2.40.77* |  | 10.89/08.156 | лактоза |  | ГОСТ Р 51469 |
| 2.40.78* |  | 10.41/08.149 10.62/08.149 10.81/08.149 10.84/08.149 10.89/08.149 10.91/08.149 20.59/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 171 п.8.9 ГОСТ 6034 п.7.6 ГОСТ 7698 п.2.7 ГОСТ 17626 п.4.7 ГОСТ Р 51468 |
| 2.40.79* |  | 10.84/08.149 10.89/08.149 | Органические кислоты (молочная, винная, лимонная, уксусная) |  | СТБ 1760 п.7.4 ГОСТ 490 п.7.6. ГОСТ 908 п.7.6 ГОСТ 21205 п.3.3 |
| 2.40.80* |  | 10.84/08.149 | объемная доля остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760 п.7.5 |
| 2.40.81* |  | 10.84/08.149 | Диоксид серы |  | СТБ 1760 п.7.6 |
| 2.40.82* |  | 10.89/08.052 | растворимость |  | ГОСТ 6034 п.7.7 ГОСТ 16599 п. 2.2, 2.3, 2.4 |
| 2.40.83* |  | 10.89/08.156 20.59/08.156 | Прозрачность раствора |  | ГОСТ 11293 п.8.14 |
| 2.40.84* |  | 10.62, 10.89 10.91/08.156 | Ртутьорганичес-кие пестициды |  | СТ РК 2040 ГОСТ 33704 |
| 2.40.85* |  | 10.62/08.149 10.89/08.149 20.59/08.149 | Сернистые соединения (сернистая кислота, сернистый ангидрид) |  | ГОСТ 7698 п.2.9 ГОСТ 11293 п.8.16 |
| 2.40.86* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | ацесульфам -К |  | ГОСТ EN 12856 |
| 2.40.87* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | цикламат натрия |  | ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.40.88* |  | 10.41/08.156 10.62/08.156 10.81/08.156 10.89/08.156 10.91/08.156 20.59/08.156 | Витамин К |  | ГОСТ 31486 |
| 2.40.89* |  | 10.89/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.40.90* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | аспартам |  | ГОСТ 30059 ГОСТ EN 12856 |
| 2.40.91* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | сахарин |  | ГОСТ 30059 ГОСТ EN 12856 |
| 2.40.92* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 ГОСТ 33406 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.40.93* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 |
| 2.40.94* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515 |
| 2.40.95* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Дезоксинивале-нол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 |
| 2.40.96* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ EN 15850 ГОСТ 31691 |
| 2.40.97* |  | 10.41/08.158 10.62/08.158 10.81/08.158 10.84/08.158 10.89/08.158 10.91/08.158 20.59/08.158 10.41/03.152 10.62/03.152 10.81/03.152 10.84/03.152 10.89/03.152 10.91/03.152 20.59/03.152 | Т2- токсин |  | ГОСТ 33682 МВИ.МН 5731-2016 |
| 2.40.98 * |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ EN 15835 ГОСТ 32587 |
| 2.40.99* |  | 10.41/08.159 10.62/08.159 10.81/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.91/08.159 20.59/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ EN 15851 ГОСТ 30711 |
| 2.40. 100* |  | 10.41/08.158 10.62/08.158 10.81/08.158 10.84/08.158 10.89/08.158 10.91/08.158 20.59/08.158 10.41/08.162 10.62/08.162 10.81/08.162 10.84/08.162 10.89/08.162 10.91/08.162 20.59/08.162 | гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол, ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 ГОСТ 23452 ГОСТ 30349 ГОСТ 32308 ГОСТ 13496.20 |
| 2.40. 101* |  | 10.41/08.158 10.62/08.158 10.81/08.158 10.84/08.158 10.89/08.158 10.91/08.158 20.59/08.158 | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 ГОСТ 34050 |
| 2.40. 102* |  | 10.89/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза) |  | ГОСТ 34516 |
| 2.40. 103* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.82/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Консерванты: парабены, сорбиновая кислота, бензойная кислота |  | МВИ.МН 6323-2020 |
| 2.40. 104* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.71/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.07/08.159 | Сукралоза |  | ГОСТ EN 16155 |
| 2.40. 105* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.47/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31745 |
| 2.40. 106* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.51/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.84/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Глутаминовая кислота |  | МВИ.МН 6364-2021 |
| 2.40. 107* |  | 10.41/08.159 10.91/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.40. 108* |  | 10.41/32.115 10.91/32.115 | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559 |
| 2.40. 109* |  | 10.41/08.162 | Сложные эфиры жирных кислот 2-МХПД, Сложные эфиры жирных кислот 3-МХПД, глицидол |  | ГОСТ ISO 18363-2 |
| 2.40. 110* |  | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.84/08.162 10.61/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 | Пестициды: Azinphos-ethyl Azinphos-methyl Chloropyriphos-methyl Chlorpyrifos Diazinone EPN Fenitrothion Isazofos Phosalone Phosmet Pirimiphos ethyl Pirimiphos methyl Pyraclofos Pyrazophos Pyridaphenthion Quinalphos 2,4'-DDD 2,4'-DDE 2,4'-DDT 4,4'-DDD 4,4'-DDE 4,4'-DDT 4,4'-Dichlorobenzophenone 4,4-Methoxychlor olefin |  | СТБ EN 15662 |
| 2.40. 110* |  | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.61/08.162 10.86/08.162 | Aldrin alpha-HCH beta-HCH Chlorbenside Chlorfenson Chloroneb cis-Chlordane cis-Nonachlor delta-HCH Dieldrin Endosulfan ether Endosulfan-alpha Endosulfan-beta Endosulfan-total (sulfate) Endrin Endrin aldehyde Endrin ketone Fenson gamma-HCH Heptachlor Heptachlor-exo-epoxide Hexachlorobenzene Isodrin Methyl-pentachlorophenyl sulfide Mirex o,p'-Methoxychlor olefin Pentachlorobenzene Pentachloronisole Perthane Tetradifon trans-Chlordane trans-Nonachlor 2,3,5,6-Tetrachloroaniline 3,4-Dichloroaniline Benfluralin Biphenyl Chlorothalonil cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide Dichlobenil Dichlofluanid Dicloran Ethalfluralin Fluchloralin Isopropalin Nitralin Nitrofen Oxyfluorfen Pendimethalin |  | СТБ EN 15662 |
| 2.40. 110* |  | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 10.61/08.162 10.62/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.81/08.162 10.82/08.162 10.83/08.162 10.84/08.162 10.61/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 10.86/08.162 | Pentachloroaniline Pentachlorobenzonitrile Prodiamine Profluralin] Quintozene Tecnazene Tolylfluanid Trifluralin Acetochlor Alachlor Allidochlor Clomazone Cycloate Diallate isomer 1 Diallate isomer 2 Dimethachlor Diphenamid Fenpropathrin Fluquinconazole Flutolanil Linuron Metazachlor Methoxychlor (DMTD) Metolachlor N-(2,4-dimethylphenyl)-formamide Norflurazon Oxadiazon Pebulate Pretilachlor Propachlor Propanil Propisochlor Propyzamide Pyridaben Tebufenpyrad Triallate Atrazine Bupirimate Chlorfenapyr Cyprodinil Etofenprox Etridiazole Fenarimol Fipronil Fludioxonil Fluridone Flusilazole Flutriafol Folpet Hexazinone Lenacil MGK 264-1 Myclobutanil |  | СТБ EN 15662 |
| 2.40. 110* |  | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 10.61/08.162 10.62/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.81/08.162 10.82/08.162 10.83/08.162 10.84/08.162 10.61/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 10.86/08.162 | Penconazole Procymidone Propargite Pyrimethanil Pyriproxyfen Tebuconazole Terbacil Terbuthylazine Triadimefon Tricyclazole Triflumizole Vinclozolin Acrinathrin Anthraquinone Bifenthrin, cis cis-Permethrine Cyfluthrin isomer 1 Cyfluthrin isomer 2,3 Cyfluthrin isomer 4 Cypermethrin isomer 1 Cypermethrin isomer 2 Cypermethrin isomer 3,4 Deltamethrin Fenvalerate isomer 1 Fenvalerate isomer 2 Flucythrinate isomer 1 Flucythrinate isomer 2 lambda-Cyhalothrin isomer 1 lambda-Cyhalothrin isomer 2 Phenothrin isomer 1 Phenothrin isomer 2 Resmethrin isomer 1 Resmethrin isomer 2 tau-Fluvalinate isomer 1 tau-Fluvalinate isomer 2 Tefluthrine Tetramethrin isomer 1 |  | СТБ EN 15662 |
| 2.40. 110* |  | 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 10.61/08.162 10.62/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.81/08.162 10.82/08.162 10.83/08.162 10.84/08.162 10.61/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 10.86/08.162 | Tetramethrin isomer 2 Transfluthrin trans-Permethrine 2-Phenylphenol Bromopropylate Carfentrazone ethyl Chlorobenzilate Chlorpropham Chlorthal-dimethyl Chlozolinate Fluazifop-P-butyl Metalaxyl Bromfenvinphos-ethyl Bromfenvinphos-methyl Bromophos-ethyl Bromophos-methyl Carbophenothion Chlorfenvinphos, isomer 1 Chlorfenvinphos, isomer 2 Chlorthiophos, isomer 1 Chlorthiophos, isomer 2 Chlorthiophos, isomer 3 Coumaphos Edifenphos Ethion Fenamiphos Fenchlorphos Fenthion Iodofenphos Leptophos Malathion Methacrifos Profenofos Prothiophos Sulfotep Sulprofos Terbufos Tetrachlorvinphos,cis Tolclofos-methyl Disulfoton Fonofos Mevinphos Parathion Parathion-methyl Phorate Piperonyl butoxide Triazophos |  | СТБ EN 15662 |
| 2.40. 110* |  | 01.11/08.162 01.12/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 10.61/08.162 10.62/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.81/08.162 10.82/08.162 10.83/08.162 10.84/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 10.91/08.162 11.06/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол охратоксин А, Т2- токсин |  | ГОСТ 34140 |
| 2.41.14* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41, 01.45 10.51, 10.52, 10.86/29.040 | масса нетто, объем | СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 315 СТБ 1467 СТБ 1598 СТБ 1859 СТБ 1860 ГОСТ 32940 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 8035 ГОСТ 15113.1 СТБ 1373 п.6.8 ГОСТ 31457 п.7.9 |
| 2.41.15* |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция |  | СТБ 315 п 7.2 СТБ 736 п 7.3 СТБ 970 п.7.2 СТБ 1373 п. 6.3 СТБ 1467 п. 7.4 СТБ 1552 п. 7.3, 7.4 СТБ 1598 п.6.2 СТБ 1746 п. 7.2, 7.3 СТБ 1859 п.7.2 СТБ 1860 п. 7.2, 7.3 СТБ 1887 п.7.2 СТБ 1888 п.7.2 СТБ 1890 п.7.2 СТБ 2190 п. 7.2, 7.3 СТБ 2206 п. 7.2, 7.3 СТБ 2263 п.7.2 СТБ 2277 п.7.2 СТБ 2283 п. 7.2, 7.3 СТБ 2508 п. 7.2, 7.3 СТБ 2509 п.7.2 ГОСТ 15113.1 |
| 2.41.16* |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 15113.3 ГОСТ 28283 ГОСТ 29245 п.3 ГОСТ 31450 п.7.2 ГОСТ 31451 п.7.2 ГОСТ 31452 п.7.2 ГОСТ 31453 п.7.2 ГОСТ 31454 п.7.2 ГОСТ 31455 п.7.2 ГОСТ 31456 п.7.2 ГОСТ 31457 п.7.2 ГОСТ 31690 п.7.3. ГОСТ 31981 п.7.2. ГОСТ 32260 п.7.5. ГОСТ 33491 п.7.2 ГОСТ 33927 п.7.2 ГОСТ Р 52686 п.8.5 ГОСТ Р 52253 п.7.3 |
| 2.41.17* |  | 01.41, 01.45 10.51, 10.52 10.86/08.052 | Влага |  | ГОСТ 29246 ГОСТ 30305.1 DIN 10321 ISO 8851-1 ГОСТ ISO 8851-1 |
| 2.41.18* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Влага в обезжиренном веществе |  | ГОСТ Р 52686 п.8.8 |
| 2.41.19* |  | 01.41, 01.45 10.51, 10.52 10.86/08.052 | Влага и сухие вещества |  | ГОСТ 3626 п.2,3,6,9 ГОСТ 29246 п.2 ГОСТ 30648.3 |
| 2.41.20* |  | 10.51/08.052 | Сухие обезжиренные вещества |  | ISO 8851-2 |
| 2.41.21* |  | 01.41, 01.45 10.51, 10.52 10.86/08.052 | Общее содержание сухих веществ |  | ГОСТ ISO 6731/IDF 21 ГОСТ ISO 6734/IDF 15 |
| 2.41.22* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого молочного остатка |  | ГОСТ 31703 п.7.5. ГОСТ 31688 п.7.5. |
| 2.41.23* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Сухой обезжиренный молочный остаток |  | СТБ 970 п.7.8 СТБ 1552 п.7.12 СТБ 1858 п.7.8 ГОСТ 34312 п.7.6 ГОСТ Р 53914 п.7.4 ГОСТ Р 54761 |
| 2.41.24* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Белок в сухом обезжиренном молочном остатке |  | СТБ 1858 п.7.6 ГОСТ 31688 п.7.10 |
| 2.41.25* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Белок |  | СТБ ISO 8968-1 ГОСТ 23327 ГОСТ 26889 ГОСТ 30648.2 ГОСТ 34454 ГОСТ Р 52791 ГОСТ Р 52054 |
| 2.41.26* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Белки молочной сыворотки, казеин |  | ГОСТ ISO 17997-1 ISO 17997-1 |
| 2.41.27* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Сывороточные белки |  | ГОСТ 34536 |
| 2.41.28* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Небелковый азот |  | ГОСТ Р 55246 |
| 2.41.29* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Азот |  | ГОСТ ISO/TS 17837 |
| 2.41.30* |  | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Жир |  | СТБ ISO 1211 СТБ 1552 п.7.9 СТБ ISO 1735 СТБ ISO 2446 ГОСТ ISO 1736/IDF9 ГОСТ 5867 п.2,4 ГОСТ 22760 ГОСТ 29247 ГОСТ 30648.1 ГОСТ ISO 8262-1 ISO 8262-1 ISO 8262-2 ISO 8262-3 ISO 8851-3 ГОСТ 33925 ГОСТ 33926 |
| 2.41.31* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.156 10.51/08.158 10.52/08.158 10.52/08.156 10.86/08.156 10.86/08.158 | Массовая доля молочного жира |  | СТБ 2016 п.7.13 ГОСТ 31633 ГОСТ 31703 п.7.3 |
| 2.41.32* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Зола |  | СТБ 1859 п.7.22 ГОСТ 15113.8 ГОСТ Р 51463 ГОСТ Р 51466 ГОСТ 34845 |
| 2.41.33* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Углеводы |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, с.247 |
| 2.41.34* |  |  | Энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, с. 247 |
| 2.41.35* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Хлористый натрий (поваренная соль) |  | ГОСТ 3627 ГОСТ Р 54045 ISO 5943 ГОСТ ISO 1738 ISO 1738 |
| 2.41.36* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ Р 54045 ISO 5943 МВИ.МН 3491-2010 |
| 2.41.37* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487 ГОСТ ISO 3960 ГОСТ 31633 п.7.2 ГОСТ 31979 п.7 ГОСТ Р 51453 ГОСТ Р 51487 |
| 2.41.38* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624 ГОСТ 15113.5 ГОСТ 30305.3 ГОСТ 30648.4 |
| 2.41.39* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Титруемая кислотность |  | СТБ 1552 п.7.11 ГОСТ 30648.4 ГОСТ 31976 |
| 2.41.40* |  | 01.41/08.169 01.45/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26781 ГОСТ 30648.5 ГОСТ 32892 |
| 2.41.41* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 01.41/08.169 01.45/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 | Сахар |  | ГОСТ 3628 |
| 2.41.42* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 01.41/08.169 01.45/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 | Сахара: глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин |  | ГОСТ 15113.6 ГОСТ 29248 ГОСТ 30305.2 ГОСТ 30648.7 ГОСТ 31085 ГОСТ 34516 ГОСТ Р 51258 ГОСТ Р 54760 МВИ.МН 4475-2012 |
| 2.41.43* |  | 10.51/08.169 10.86/08.169 | Сахароза в сладких плавленых сырах |  | СТБ 736 п.7.13 |
| 2.41.44* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.41.45* |  | 10.51/08.159 | Натамицин |  | ГОСТ ISO 9233-2 |
| 2.41.46* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Лактоза |  | ГОСТ 29248 ГОСТ 34304 |
| 2.41.47* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Галактоза |  | ГОСТ 34304 ГОСТ Р 54760 |
| 2.41.48* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Олигосахариды: раффиноза, стахиоза (для продуктов с добавление соевых белков) |  | МВИ.МН 4890-2014 |
| 2.41.49* |  | 01.45/08.156 10.51/08.156 | Лактулоза |  | МВИ.МН 2356-2005 МВИ.МН 2789-2007 |
| 2.41.50* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Грубые волокна |  | ISO 5498 (Е) |
| 2.41.51* |  | 10.51/29.040 10.86/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4 ГОСТ 30648.6 |
| 2.41.52* |  | 01.41/32.115 01.45/32.115 10.51/32.115 10.86/32.115 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218 ГОСТ 29245 п.7 |
| 2.41.53* |  | 01.41/08.031 01.45/08.031 10.51/08.031 10.52/08.031 10.86/08.031 01.41/08.118 01.45/08.118 10.51/08.118 10.52/08.118 10.86/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 3625 п. 2 ,3. |
| 2.41.54* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2 |
| 2.41.55* |  | 10.51/32.115 10.52/32.115 10.86/32.115 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2 |
| 2.41.56* |  | 10.51/32.115 10.52/32.115 10.86/32.115 | Заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2 |
| 2.41.57* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Клетчатка |  | МВИ.МН 3928-2011 |
| 2.41.58* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Йод |  | ГОСТ 31505 МУ 8-9702, утв. МЗ РБ 24.06.1997 |
| 2.41.59* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 32257 ГОСТ Р 51460 |
| 2.41.60* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 32257 ГОСТ Р 51460 |
| 2.41.61* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 01.41/08.169 01.45/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 | Крахмал |  | ГОСТ Р 54759 |
| 2.41.62* |  | 01.41/32.115 01.45/32.115 10.51/32.115 10.86/32.115 | Фосфатаза (пастеризация) |  | ГОСТ 3623 |
| 2.41.63* |  | 01.41/32.115 01.45/32.115 10.51/32.115 10.86/32.115 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623 п.6 |
| 2.41.64* |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | Молочная кислота |  | СТБ 1858 п 7.15 ГОСТ Р 52791 п.7.8. |
| 2.41.65* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Класс термообработки |  | СТБ ISO 6735 |
| 2.41.66* |  | 10.51/29.049 10.86/29.049 | условная вязкость |  | СТБ 970 п.7.11 |
| 2.41.67* |  | 10.52/08.052 10.86/08.052 | взбитость (для мороженого) |  | СТБ 1467 п.7.11 |
| 2.41.68* |  | 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля глазури |  | СТБ 1467 п.7.27. |
| 2.41.69* |  | 10.51/08.133 | показатель преломления |  | ISO 1739 (R) (IDF 7(R) |
| 2.41.70* |  | 01.41/08.085 01.45/08.085 10.51/08.085 10.86/08.085 | осмоляльность |  | ГОСТ Р 55578 МВИ.МН 4078-2011 |
| 2.41.71* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.86/08.159 | Оксиметил-фурфурол |  | МВИ.МН 4138-2011 |
| 2.41.72* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Витамин А |  | ГОСТ Р 54635 |
| 2.41.73* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | витамин К |  | ГОСТ EN 14148 EN 14148 |
| 2.41.74* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.41.75* |  | 01.41, 01.45 10.51, 10.52 10.86/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.41.76* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 ГОСТ 30627.2 |
| 2.41.77* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.41.78* |  | 01.41, 01.45 10.51, 10.52 10.86/08.156 | витамин РР |  | ГОСТ 30627.4 |
| 2.41.79* |  | 01.41/08.155 01.45/08.155 10.51/08.155 10.52/08.155 10.86/08.155 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | витамин В1 (тиамин) |  | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.41.80* |  | 01.41/08.155 01.45/08.155 10.51/08.155 10.52/08.155 10.86/08.155 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | витамин В2 (рибофлавин) |  | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.41.81* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | витамин Д |  | СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 EN 12821 ГОСТ ISO 14892 ISO 14892 (IDF 17) |
| 2.41.82* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.41.83* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 | пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.41.84* |  | 01.41, 01.45 10.51, 10.52 10.86/08.159 | аминокислотный состав |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 2.41.85* |  | 01.41, 01.45 10.51, 10.52 10.86/08.158 | жирнокислотный состав |  | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ 32915 ГОСТ Р 52253 п.7.13 МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.41.86* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 | Насыщенные жирные кислоты и полиненасы-щенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6 |  | МВИ.МН 3261-2009 |
| 2.41.87* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 | Трансизомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 5509 СТБ ИСО 15304 ГОСТ 31665 ГОСТ 31754 МВИ.МН 3703-2010 |
| 2.41.88* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 | Стерины (обнаружение растит. жиров и масел) |  | ГОСТ 31979 |
| 2.41.89* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 | Холестерин |  | МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.41.90* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 ГОСТ 31504 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.41.91* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия |  | ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.41.92* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515 МВИ.МН 3287-2009 |
| 2.41.93* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Бензойная кислота |  | ГОСТ 31504 ГОСТ ISO 9231 ISO 9231(Е) (IDF 139 (Е) МВИ.МН 806-98 |
| 2.41.94* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | сорбиновая кислота |  | ГОСТ 31504 ГОСТ ISO 9231 ISO 9231(Е) (IDF 139 (Е) МВИ.МН 806-98 |
| 2.41.95* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ Р 51650 ГОСТ 32258 |
| 2.41.96* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
| 2.41.97* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ 34049 ГОСТ ISO 14501 |
| 2.41.98* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 |
| 2.41.99* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 | полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ ISO 8260 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 ISO 8260 (IDF 130) |
| 2.41. 100* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 | гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДЕ, ДДД), алдрин, гептахлор, гексахлорбензол |  | ГОСТ ISO 3890-1 ГОСТ ISO 3890-2 ГОСТ ISO 8260 ГОСТ 23452 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 ISO 3890-1 (IDF 75-1 (E) ISO 3890-2 (E) (IDF 75-2(E) ISO 8260 (E) (IDF 130(E) |
| 2.41. 101* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 | 2,4Д кислота |  | ГОСТ 34050 МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |
| 2.41. 102* |  | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 2436-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.41. 103* |  | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 5593-2016 МВИ.МН 2642-2015 ГОСТ 32798 |
| 2.41. 104* |  | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин,доксициклин, хлортетрациклин |  | ГОСТ 31694 МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.41. 105* |  | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 | Пенициллины |  | МВИ.МН 5200-2015 МВИ.МН 5336-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.41. 106* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Пропионовая кислота |  | ГОСТ 31504 |
| 2.41. 107* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 10.86/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 31584 |
| 2.41. 108* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Кальций |  | ГОСТ Р 55331 ГОСТ ISO 12081 |
| 2.41. 109* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Красители натуральные: аннато |  | DIN 10482-2 |
| 2.41. 110* |  | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин |  | МВИ. МН 6282-2020 ГОСТ 34533 |
| 2.41. 111* |  | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 | Макролиды: тилозин, спирамицин, тилмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины:валнемулин, тиамулин |  | ГОСТ 34136 |
| 2.42.16* | Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 10.86/29.040 10.85/29.040 | Масса нетто | СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ЕАЭС 051/2021 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 126 СТБ 335 СТБ 523 СТБ 735 СТБ 974 СТБ 1945 СТБ 2247 ГОСТ 31465 ГОСТ 31476 ГОСТ 32244 ГОСТ 31657 СанПиН, ГН, утв МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 335 п.6.7 СТБ 735 п.5.7 СТБ 742 СТБ 974 п.7.12 СТБ 8035 СТБ 1020 СТБ 1996 п.7.15 СТБ 2295 ГОСТ 4288 п.2.2. ГОСТ 31780 п.7.10 ГОСТ 33741 ГОСТ Р 51944 п.6.12 |
| 2.42.17* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 10.85/11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция, упитанность и состояние тушек |  | ГОСТ 4288 п.2.3 ГОСТ 7269 ГОСТ 7702.0 ГОСТ 9959 ГОСТ 31470 п 4 ГОСТ 33741 ГОСТ Р 51944 |
| 2.42.18* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.85/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741 |
| 2.42.19* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.85/08.052 | Жир |  | ГОСТ 8756.21 ГОСТ 23042 ГОСТ 26183 |
| 2.42.20* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.85/08.052 | Влага |  | СТБ ISO 1442 ГОСТ 4288 п.2.5 ГОСТ 9793 ГОСТ 31107 (ISO 1442) ГОСТ 31930 ГОСТ 33319 |
| 2.42.21* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.85/08.052 | Сухие вещества |  | ГОСТ 28561 ГОСТ 33977 |
| 2.42.22* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 10.85/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011 ГОСТ 26889 ГОСТ 32008 |
| 2.42.23* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 10.85/08.149 | Азот |  | ГОСТ 32008 |
| 2.42.24* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.85/08.052 | Зола |  | ГОСТ 15113.8 ГОСТ 31727 |
| 2.42.25* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 | Углеводы |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в обществ. питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001,№18/29, с.247 |
| 2.42.26* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 | Энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в обществ питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, с.247 |
| 2.42.27* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | Хлористый натрий (поваренная соль) |  | ГОСТ 9957 ГОСТ 26186 |
| 2.42.28* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ ISO 1841-1 ГОСТ ISO 1841-2 ГОСТ 26186 ISO 1841-1 ISO 1841-2 |
| 2.42.29* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1 ГОСТ 29299 ISO 2918 |
| 2.42.30* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.85/08.149 10.86/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574 ГОСТ 29301 |
| 2.42.31* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 8558.2 ГОСТ 29300 ISO 3091 |
| 2.42.32* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.86/08.169 | рН |  | ГОСТ Р 51478 ISO 2917 ГОСТ ISO 2917 ГОСТ 26188 |
| 2.42.33* |  | 10.13/08.156 10.86/08.156 | остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231 |
| 2.42.34* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | летучие жирные кислоты |  | ГОСТ 23392 п.6.1 ГОСТ 31470 п. 7 |
| 2.42.35* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | кислотное число жира |  | ГОСТ 31470 п.8 ГОСТ Р 55480 |
| 2.42.36* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | перекисное число |  | СТБ 742 п.7.6 ГОСТ 34118 |
| 2.42.37* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | перекисное число жира |  | ГОСТ 31470 п.9 |
| 2.42.38* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | пероксидаза |  | ГОСТ 31470 п.10 |
| 2.42.39* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 | йод |  | МУ 8-9702, утв. МЗ РБ 24.06.1997 |
| 2.42.40* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | лактулоза |  | МВИ.МН 3384-2010 |
| 2.42.41* |  | 10.13/08.052 10.86/08.052 | Клетчатка |  | МВИ. МН. 3928-2011 |
| 2.42.42* |  | 10.12, 10.13 10.86/08.052 | Массовая доля костных включений |  | ГОСТ 31466 ГОСТ Р 52417 |
| 2.42.43* |  | 10.13/08.052 10.86/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3 ГОСТ ISO 762 |
| 2.42.44* |  | 10.13/08.052 10.86/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323 |
| 2.42.45* |  | 10.11/32.115 10.12/32.115 10.13/32.115 10.86/32.115 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 608 п.3.2. ГОСТ 698 п.3.1. ГОСТ 5283 п.3.2. ГОСТ 7990 п.7. ГОСТ 7993 п.4.2. ГОСТ 8286 п.4.2. ГОСТ 8687 п.3.2. ГОСТ 9163 п.6.10 ГОСТ 10149 п.7 ГОСТ 10907 п.3.6. ГОСТ 12318 п.3.2. ГОСТ 12427 п.3.1. ГОСТ 15170 п.3.2. ГОСТ 17707 п. 3.1 ГОСТ 18224 п.7.10 ГОСТ 18316 п.7.10 ГОСТ 32125 п.7.9 |
| 2.42.46* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Витамин А (изделия из печени) |  | ГОСТ Р 54635 |
| 2.42.47* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 ГОСТ 24556 ГОСТ 30627.2 ГОСТ Р 55482 |
| 2.42.48* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Витамин Д |  | СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 EN 12821 |
| 2.42.49* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.42.50* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 | -Каротин |  | ГОСТ ISO 6558-2 МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.42.51* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Витамин РР |  | ГОСТ Р 55482 |
| 2.42.52* |  | 10.11/08.155 10.12/08.155 10.13/08.155 10.86/08.155 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Витамин В1 |  | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.42.53* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 10.11/08.155 10.12/08.155 10.13/08.155 10.86/08.155 | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.42.54* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 ГОСТ Р 55482 |
| 2.42.55* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.42.56* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 | Пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.42.57* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.42.58* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 10.85/08.159 | Аминокислотный состав |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 2.42.59* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ 34987 МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.42.60* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 | Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщен-ные жирные кислоты класса ω-3, ω-6 |  | МВИ.МН 3261-2009 |
| 2.42.61* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 | Трансизомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 5509 СТБ ИСО 15304 ГОСТ 31665 ГОСТ 31754 МВИ.МН 3703-2010 |
| 2.42.62* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 | Холестерин |  | МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.42.63* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты |  | ГОСТ 33809 МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |
| 2.42.64* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
| 2.42.65* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587 ГОСТ EN 15835 |
| 2.42.66* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 |
| 2.42.67* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 |
| 2.42.68* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ 31745 |
| 2.42.69* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.86/08.162 | Полихлорирован-ные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.42.70* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 10.85/08.158 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.86/08.162 | Гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДЕ, ДДД ), гксахлорбензол, гептахлор, алдрин, диэлдрин |  | ГОСТ 32308 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.42.71* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.86/08.162 10.85/08.162 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.86/03.152 10.85/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ISO 13493 ГОСТ ISO 13493 МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 2436-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.42.72* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.86/08.162 10.85/08.162 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.86/03.152 10.85/03.152 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин |  | ГОСТ 31694 МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.42.73* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.86/08.162 10.85/08.162 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.86/03.152 10.85/03.152 | пенициллины |  | МВИ.МН 5200-2015 МВИ.МН 5336-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.42.74* |  | 10.11/03.052 10.12/03.052 10.13/03.052 10.86/03.052 10.11/03.156 10.12/03.156 10.13/03.156 10.86/03.156 | общий фосфор |  | ГОСТ 9794 ГОСТ 31110 ГОСТ 32009 |
| 2.42.75* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.86/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 2.42.76* |  | 10.11/03.162 10.12/03.162 10.13/03.162 10.85/03.162 10.86/03.162 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.85/03.152 10.86/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 5593-2016 МВИ.МН 2642-2015 ГОСТ 32798 |
| 2.42.77* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, оричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.42.78* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 | 2,4Д кислота |  | ГОСТ 34050 МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |
| 2.42.79* |  | 10.13/08.159 10.86/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 |
| 2.42.80* |  | 10.13/08.159 10.86/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038 |
| 2.42.81* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин |  | МВИ.МН 6282-2020 ГОСТ 34533 |
| 2.42.82* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 | Макролиды: тилозин, спирамицин, тилмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин |  | ГОСТ 34136 |
| 2.42.83* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 | Глутаминовая кислота |  | МВИ.МН 6364-2021 |
| 2.42.84* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуоранте, хризен |  | ГОСТ 31745 |
| 2.43.10* | Яйца и яйцепродукты Яйца и яйцепродукты | 01.47/11.116 10.89/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, запах, текстура, консистенция, вкус, флейвор, целостность и чистота скорлупы, плотность белка, состояние и положение желтка | СТБ 254 ГОСТ 30363 ГОСТ 31464 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 254 ГОСТ 30363 ГОСТ 31464 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 254 ГОСТ 30363 ГОСТ 31464 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31654 п.7.2, 7.4 ГОСТ 31720 |
| 2.43.11* |  | 01.47/08.052 10.89/08.052 | сухие вещества |  | ГОСТ 30364.1 п.5 ГОСТ 31469 п.6 |
| 2.43.12* |  | 01.47/08.052 10.89/08.052 | растворимость |  | ГОСТ 30364.1 п.11 |
| 2.43.13* |  | 01.47/08.052 10.89/08.052 | жир |  | ГОСТ 30364.1 п.4 ГОСТ 31469 п.5 |
| 2.43.14* |  | 01.47/08.149 10.89/08.149 | белок |  | ГОСТ 26889 |
| 2.43.15* |  | 01.47/08.149 10.89/08.149 | белковые вещества |  | ГОСТ 30364.1 п.6 ГОСТ 31469 п.8 |
| 2.43.16* |  | 01.47/08.052 10.89/08.052 | энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001, № 18/29, с.247 |
| 2.43.17* |  | 01.47/08.156 10.89/08.156 | йод |  | МУ 8-9702, утв. МЗ РБ 24.06.1997 |
| 2.43.18* |  | 01.47/08.169 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 30364.1 п.12 |
| 2.43.19* |  | 01.47/32.115 10.89/32.115 | посторонние примеси |  | ГОСТ 31469 п.10 |
| 2.43.20* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | витамин А |  | ГОСТ Р 54635 |
| 2.43.21* |  | 01.47/08.155 10.89/08.155 01.47/08.159 10.89/08.159 | витамин В1 |  | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.43.22* |  | 01.47/08.155 10.89/08.155 01.47/08.159 10.89/08.159 | витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.43.23* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | витамин Д |  | СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 EN 12821 |
| 2.43.24* |  | 01.47/08.156 10.89/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.43.25* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.43.26* |  | 01.47/08.158 10.89/08.158 | пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.43.27* |  | 01.47/08.156 10.89/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.43.28* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | аминокислотный состав |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 2.43.29* | Яйца и яйцепродукты Яйца и яйцепродукты | 01.47/08.158 10.89/08.158 | жирнокислотный состав |  | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.43.30* |  | 01.47/08.158 10.89/08.158 | холестерин |  | МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.43.31* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | бензойная и сорбиновая кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.43.32* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.43.33* |  | 01.47/08.158 10.89/08.158 01.47/08.162 10.89/08.162 | гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, диэлдрин |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.43.34* |  | 01.47/08.162 10.89/08.162 01.47/03.152 10.89/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ISO 13493 ГОСТ ISO 13493 МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 2436-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.43.35* |  | 01.47/08.162 10.89/08.162 01.47/03.152 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин |  | ГОСТ 31694 МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.43.36* |  | 01.47/08.162 10.89/08.162 | пенициллины |  | МВИ.МН 5200-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.43.37* |  | 01.47/03.152 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 2.43.38* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.43.39* |  | 01.47/08.159 10.89/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.44.13* | Масличное сырье и жировая продукция Масличное сырье и жировая продукция Масличное сырье и жировая продукция Масличное сырье и жировая продукция Масличное сырье и жировая продукция | 10.41/29.040 10.42/29.040 10.84/29.040 | масса нетто, номинальный объем | СТБ 1486 СТБ 2016 СТБ 2286 ГОСТ 7825 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1486 СТБ 2016 СТБ 2286 ГОСТ 7825 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 1486 СТБ 2016 СТБ 2286 ГОСТ 7825 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 1486 СТБ 2016 СТБ 2286 ГОСТ 7825 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 1486 СТБ 2016 СТБ 2286 ГОСТ 7825 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2342 п.7.15.3 СТБ 8035 |
| 2.44.14* |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 10.84/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность |  | СТБ 1889 п. 5.2, 5.3 ГОСТ 5472 ГОСТ 8285 п.2.2. ГОСТ 31762 п.4.2 ГОСТ 32189 п. 5.2, 5.3 |
| 2.44.15* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/08.052 | влага и летучие вещества |  | СТБ 1889 п.5.4 -5.8 ГОСТ 8285 п.2.3 ГОСТ 11812 ГОСТ 31762 п.4.3 ГОСТ 32189 п.5.4 -5.8 ГОСТ Р 50456 |
| 2.44.16* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/08.052 | влага и сухое вещество |  | ГОСТ 3626 |
| 2.44.17* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/08.052 | жир |  | СТБ 1889 п.5.11-5.14 ГОСТ 5867 ГОСТ 31762 п.4.6,4.7 ГОСТ 32189 п.5.11-5.14 |
| 2.44.18* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 | массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | СТБ 2016 п.7.13 ГОСТ 31665 ГОСТ 31663 |
| 2.44.19* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | белок |  | ГОСТ 26889 |
| 2.44.20* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/08.052 | углеводы |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001, № 18/29, с.247 |
| 2.44.21* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/08.052 | энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001, № 18/29, с.247 |
| 2.44.22* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | поваренная соль |  | СТБ 1889 п.5.20, 5.21 ГОСТ 3627 ГОСТ 32189 п.5.20, 5.21 |
| 2.44.23* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | нежировые примеси(отстой) |  | ГОСТ 5481 |
| 2.44.24* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 | анизидиновое число |  | СТБ 1869 ISO 6885 |
| 2.44.25* |  | 10.41/32.115 10.42/32.115 | цветное число |  | ГОСТ 5477 |
| 2.44.26* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | йодное число |  | ГОСТ 5475 |
| 2.44.27* |  |  | кислотное число |  | ГОСТ 8285 п.2.4.3. ГОСТ 31933 ГОСТ Р 55480 |
| 2.44.28* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | перекисное число |  | СТБ 1889 п 5.28 СТБ ГОСТ Р 51487 ГОСТ ISO 3960 ГОСТ ISО 27107 ГОСТ 26593 ГОСТ 31762 п.4.16 ГОСТ 32189 п.5.28 ГОСТ 34118 ГОСТ Р 51487 |
| 2.44.29* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | свободные жирные кислоты (кислотность) |  | ГОСТ 8285 п.2.5. |
| 2.44.30* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | кислотность |  | СТБ 1889 п.5.10 ГОСТ 32189 п.5.10 |
| 2.44.31* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | кислотность в пересчете на уксусную или лимонную кислоту |  | ГОСТ 31762 п.4.13 |
| 2.44.32* |  | 10.41/08.169 10.42/08.169 | активная кислотность плазмы |  | ГОСТ 33613 |
| 2.44.33* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | мыло (качественная проба) |  | ГОСТ 5480 |
| 2.44.34* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | число омыления |  | ГОСТ 5478 ГОСТ ISO 661 ГОСТ ISO 3657 |
| 2.44.35* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | неомыляемые вещества |  | ГОСТ 5479 ГОСТ 8285 п.2.9. |
| 2.44.36* |  | 10.41/08.169 10.42/08.169 10.84/08.169 | рН майонеза |  | ГОСТ 31762 п.4.21 |
| 2.44.37* |  | 10.41/29.061 10.42/29.061 | термоустой-чивость масла |  | СТБ 1890 п 7.5 ГОСТ Р 52253 п.7.4 |
| 2.44.38* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | вещества, нерастворяемые в эфире |  | ГОСТ 8285 п.2.6. |
| 2.44.39* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 10.84/08.156 | йод |  | МУ 8-9702, утв. МЗ РБ 24.06.1997 |
| 2.44.40* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 10.84/08.156 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | витамин А |  | ГОСТ 7047 ГОСТ 30417 ГОСТ Р 54635 |
| 2.44.41* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 10.84/08.156 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 ГОСТ 30417 |
| 2.44.42* |  | 10.41/08.155 10.42/08.155 10.84/08.155 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | витамин В1 |  | ГОСТ 7047 ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.44.43* |  | 10.41/08.155 10.42/08.155 10.84/08.155 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | витамин В2 |  | ГОСТ 7047 ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 |
| 2.44.44* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | витамин Д |  | ГОСТ 7047 СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 EN 12821 |
| 2.44.45* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.44.46* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 10.84/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН. 3239-2009 |
| 2.44.47* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | витамин С |  | ГОСТ 7047 |
| 2.44.48* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 | пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.44.49* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 10.84/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.44.50* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 | жирнокислотный состав |  | ГОСТ 30418 ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 ГОСТ Р 52253 п7.13 МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.44.51* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.44.52* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 | эруковая кислота |  | ГОСТ 30089 |
| 2.44.53* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 | трансизомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 5509 СТБ ИСО 15304 ГОСТ 31665 ГОСТ 31754 |
| 2.44.54* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 | ###### стерины (обнаруж. растит. жиров и масел) |  | ГОСТ 31979 |
| 2.44.55* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 | холестерин |  | МВИ МН 1364-2000 |
| 2.44.56* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | сорбиновая и бензойная кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.44.57* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | Подсластители: ацесульфам –К, аспартам, сахарин, цикламат натрия |  | ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.44.58* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.44.59* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.44.60* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 |
|  |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 | полихлорирован-ные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 МВИ.МН 2352-2005 |
|  |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 | гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ 32308 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.44.69* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 5593-2016 ГОСТ 32798 |
| 2.44.72* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 10.41/03.152 10.42/03.152 10.84/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 2436-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.44.73* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 10.41/03.152 10.42/03.152 | Пенициллины |  | МВИ.МН 5200-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.44.74* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 10.41/03.152 10.42/03.152 10.84/03.152 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин |  | ГОСТ 31694 МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.44.76* |  | 10.41/08.162 10.42/08.162 10.84/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин |  | ГОСТ 34533 МВИ. МН 6282-2020 |
| 2.44.75* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | Зола |  | ГОСТ ISO 6884 |
| 2.45.16* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервиро-ванная продукция и продукты для детского питания Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервиро-ванная продукция и продукты для детского питания Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервиро-ванная продукция и продукты для детского питания Рыба, нерыб-ные объекты промысла и продукты, вырабатыва-емые из них, в том числе консервиро-ванная про-дукция и про-дукты для детского пи-тания Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервиро-ванная продукция и продукты для детского питания | 03.00/29.040 10.20/29.040 10.86/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 814 ГОСТ 29276 ГОСТ 30314 ГОСТ 31583 ГОСТ 31793 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 814 ГОСТ 29276 ГОСТ 30314 ГОСТ 31583 ГОСТ 31793 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 814 ГОСТ 29276 ГОСТ 30314 ГОСТ 31583 ГОСТ 31793 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 814 ГОСТ 29276 ГОСТ 30314 ГОСТ 31583 ГОСТ 31793 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 814 ГОСТ 29276 ГОСТ 30314 ГОСТ 31583 ГОСТ 31793 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 8035 ГОСТ 7631 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 26664 |
| 2.45.17* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.86/11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, разделка, количество кусков рыбы, тушек, фаршевых изделий, порядок укладывания |  | ГОСТ 7631 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 26664 |
| 2.45.18* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Сухие вещества |  | ГОСТ 26808 |
| 2.45.19* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Влага |  | ГОСТ 7636 ГОСТ 33331 п 7.1 |
| 2.45.20* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Жир |  | ГОСТ 7636 ГОСТ 26829 |
| 2.45.21* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Белок |  | ГОСТ 7636 ГОСТ 26185 п.3.4 ГОСТ 26889 |
| 2.45.22* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Зола |  | ГОСТ 7636 |
| 2.45.23* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Углеводы |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001, № 18/29, с.247 |
| 2.45.24* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001, № 18/29, с.247 |
| 2.45.25* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий) |  | ГОСТ 7636 ГОСТ 27207 |
| 2.45.26* |  | 10.20/08.149 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27082 |
| 2.45.27* |  | 03.00/08.169 10.20/08.169 10.86/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 28972 |
| 2.45.28* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 7636 п.7.12. |
| 2.45.29* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 7636 п.7.9. |
| 2.45.30* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Йодное число |  | ГОСТ 7636 п.7.11. |
| 2.45.31* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | Йод |  | ГОСТ 26185 п.3.14 МУ 8-9702, утв. МЗ РБ 24.06.1997 |
| 2.45.32* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Минеральные примеси (песок) |  | ГОСТ 7636 п.5.9 ГОСТ 33331 п 7.3.2 |
| 2.45.33* |  | 03.00/32.115 10.20/32.115 10.86/32.115 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 7636 |
| 2.45.34* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Витамин А |  | ГОСТ 7636 п.7.14 ГОСТ Р 54635 |
| 2.45.35* |  | 03.00/08.155 10.20/08.155 10.86/08.155 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Витамин В1 |  | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.45.36* |  | 03.00/08.155 10.20/08.155 10.86/08.155 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.45.37* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Витамин Д |  | СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 EN 12821 |
| 2.45.38* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 |
| 2.45.39* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.45.40* |  | 03.00, 10.20, 10.86/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.45.41* |  | 03.00, 10.20, 10.86/08.158 | Пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.45.42* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.45.43* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Аминокислотный состав |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 2.45.44* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.86/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 МВИ.МН 1364-2000 МВИ.МН 3261-2009 |
| 2.45.45* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.86/08.158 | Трансизомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 5509 СТБ ИСО 15304 ГОСТ 31665 ГОСТ 31754 МВИ. МН. 3703-2010 |
| 2.45.46* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты |  | МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |
| 2.45.47* |  | 03.00, 10.20 10.86/08.156 03.00, 10.20 10.86/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789 Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2005 |
| 2.45.48* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 7636 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 26664 |
| 2.45.49* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ 31745 |
| 2.45.50* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
| 2.45.51* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.45.52* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587 ГОСТ EN 15835 |
| 2.45.53* |  | 10.20/08.158 10.86/08.158 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 |
| 2.45.54* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 | дезоксинивале-нол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 |
| 2.45.55* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 |
| 2.45.56* |  | 10.20/08.159 10.86/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038 |
| 2.45.57* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.86/08.158 03.00/08.162 10.20/08.162 10.86/08.162 | Полихлорирован-ные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 МВИ.МН 2352-2005 |
| 2.45.58* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.86/08.158 03.00/08.162 10.20/08.162 10.86/08.162 | Гексахлорцикло-гексан (-, -, -изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, ГХБ |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 МВИ.МН 2352-2005 |
| 2.45.59* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.86/08.158 | 2,4 -Д кислота |  | ГОСТ 34050 МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |
| 2.45.60* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 10.86/08.162 03.00/03.152 10.20/03.152 10.86/03.152 | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин |  | ГОСТ 31694 МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.45.61* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 10.86/08.162 03.00/03.152 10.20/03.152 10.86/03.152 | Левомицетин |  | МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 2436-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.45.62* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.45.63* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.86/08.158 | Полибромди-фениловые эфиры |  | МВИ.МН 5542-2016 |
| 2.45.64* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | сахара: глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин |  | ГОСТ 34516 МВИ.МН 4475-2012 |
| 2.45.65* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 10.86/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 2.45.66* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Фикотоксины: домоевая кислота |  | ГОСТ EN 14176 |
| 2.45.67* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.45.68* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 10.86/08.162 | Пенициллины |  | ГОСТ 34533 МВИ.МН 5200-2015 |
| 2.45.69* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.86/08.158 | Холестерин |  | МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.45.70* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.45.71* |  | 10.20/08.149 10.86/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574 |
| 2.45.72* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 10.86/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин |  | ГОСТ 34533 МВИ.МН 6282-2020 |
| 2.45.73* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 10.86/08.162 | Макролиды: тилозин, спирамицин, тилмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин |  | ГОСТ 34136 |
| 2.45.74* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Фикотоксины: сакситоксин |  | ГОСТ EN 14526 |
| 2.45.75* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | Соединения фосфора (в пересчете на фосфор): ортофосфаты, растворимые соединения фосфора, общий фосфор, полифосфаты |  | ГОСТ 34811 |
| 2.45.76* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Глазурь |  | ГОСТ 31339 п.4.3.1.2а |
| 2.45.77* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.86/08.159 | Глутаминовая кислота |  | МВИ.МН 6364-2021 |
| 2.45.78* |  |  | Полицикличе-ские ароматиче-ские углеводо-роды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен |  | ГОСТ 31745 |
| 2.46.14* | Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/29.040 01.12/29.040 10.61/29.040 10.71/29.040 10.72/29.040 10.73/29.040 10.85/29.040 10.86/29.040 11.06/29.040 | Масса нетто, объемная масса | СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ЕАЭС 047/2018 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1910 п.6.11 СТБ 1963 п.9.1 СТБ 2160 СТБ 8035 ГОСТ 686 п.3.5 ГОСТ 8494 п.3.6 ГОСТ 15113.1 |
| 2.46.15* |  | 01.11/11.116 01.12/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.85/11.116 10.86/11.116 11.06/11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет,запах, вкус, консистенция, состояние мякиша, cостояние изделий после приготовления |  | СТБ 912 п.5.7 СТБ 926 п.5.6 СТБ 2160 п.5 ГОСТ 8494 п.3.4 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 26312.2 ГОСТ 27558 ГОСТ 29245 п.3 ГОСТ 29272 п.3.3 ГОСТ 29294 п.6.2,6.3 ГОСТ 31749 п.8.1 ГОСТ 5667 |
| 2.46.16* |  | 10.71, 10.72, 10.86/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов |  | ГОСТ 15113.1 п.5 |
| 2.46.17* |  | 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.85/11.116 10.86/11.116 | Готовность к употреблению |  | ГОСТ 15113.3 |
| 2.46.18* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.86/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669 |
| 2.46.19* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 11.06/08.052 | Влага (влажность) |  | СТБ 912 п.5.11 СТБ 926 п.5.11 СТБ 1007 п.5.7 СТБ 1963 п.9.10 ГОСТ 3626 ГОСТ 7128 п.3.6. ГОСТ 8494 п.3.7 ГОСТ 9404 ГОСТ 10856 ГОСТ 13586.5 ГОСТ 15113.4 ГОСТ 21094 ГОСТ 26312.7 ГОСТ 29246 ГОСТ 29272 п.3.5 ГОСТ 29294 п.6.6 ГОСТ ISO 712 |
| 2.46.20* |  | 01.11/08.156 01.12/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 11.06/08.156 | Ртутьорганические пестициды |  | СТ РК 2040 ГОСТ 33704 |
| 2.46.21* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.85/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672 |
| 2.46.22* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 10.86/08.149 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Сахара: глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин |  | ГОСТ 15113.6 ГОСТ 34516 МВИ.МН 4475-2012 |
| 2.46.23* |  | 01.11/08/159 10.61/08/159 10.71/08/159 10.72/08/159 10.86/08/159 | олигосахариды: раффиноза, стахиоза (для продуктов с добавление соевых белков) |  | МВИ.МН 4890-2014 |
| 2.46.24* |  | 10.71/08/159 10.72/08/159 10.86/08/159 | Лактулоза |  | МВИ.МН 3384-2010 |
| 2.46.25* |  | 10.61/08.133 10.86/08.133 | автолитическая активность |  | ГОСТ 27495 |
| 2.46.26* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 11.06/08.052 | грубые волокна |  | ISO 5498 (Е) ISO 6541 (F) |
| 2.46.27* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 11.06/08.052 | пищевые волокна |  | ГОСТ Р 54014 МВИ.МН 4197-2012 |
| 2.46.28* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 11.06/08.052 | сырая клетчатка |  | ГОСТ 13496.2 |
| 2.46.29* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 11.06/08.052 | Клетчатка |  | ГОСТ 31388 п.9.4 МВИ.МН 3928-2011 |
| 2.46.30* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 11.06/08.052 | масличность |  | СТБ ISO 659 ГОСТ 10857 |
| 2.46.31* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 11.06/08.052 | жир |  | ГОСТ 5668 ГОСТ 15113.9 ГОСТ 29033 |
| 2.46.32* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 | сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4 |
| 2.46.33* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 10.85/08.149 10.86/08.149 11.06/08.149 | белок |  | СТБ 1007 п.5.13 ГОСТ 10846 ГОСТ 23327 ГОСТ 25832 п.3.5. ГОСТ 26889 ГОСТ 30648.2 |
| 2.46.34* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 11.06/08.052 | углеводы |  | МУ, утв. МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, с.247 |
| 2.46.35* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 11.06/08.052 | энергетическая ценность |  | МУ, утв. МЗ РБ 21.04.2001, № 18/29, с. 247 |
| 2.46.36* |  | 10.73/08.052 10.86/08.052 | Зола, нерастворимая в р-ре HCL с массовой долей 10% в пересчете на сухое в-во |  | СТБ 1963 п.9.12 |
| 2.46.37* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.86/08.052 10.85/08.052 11.06/08.052 | Зола |  | ГОСТ 10847 ГОСТ 13979.6 ГОСТ 15113.8 |
| 2.46.38* |  | 10.61/08.052 10.86/08.052 | зольность |  | ГОСТ 26312.5 ГОСТ 27494 |
| 2.46.39* |  | 01.11/08.169 01.12/08.169 10.61/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.86/08.169 | крахмал |  | ГОСТ 10845 |
| 2.46.40* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 10.86/08.149 11.06/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1007 п.5.8. СТБ 1963 п.9.11 ГОСТ 686 п.3.7. ГОСТ 5670 ГОСТ 15113.5 ГОСТ 29272 п.3.10 ГОСТ 29294 п.6.15 ГОСТ 31092 ISO 729 |
| 2.46.41* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 10.86/08.149 11.06/08.149 | Кислотное число |  | СТБ ГОСТ Р 51413 ГОСТ 10858 ГОСТ 31700 |
| 2.46.42* |  | 01.11/08.156 01.11/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19 |
| 2.46.43* |  | 01.11/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19 |
| 2.46.44* |  | 01.11/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.86/08.156 | ингибитор трипсина |  | ГОСТ 31388 п.9.8 |
| 2.46.45* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 01.11/08.156 01.12/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.86/08.156 | Йод |  | СТБ 1007 п.5.12 МУ 8-9702, утв. МЗ РБ 24.06.1997 |
| 2.46.46* |  | 10.61/32.115 10.86/32.115 | загрязнения животного происхождения |  | СТБ ИСО 11050 ГОСТ ISO 11050 ГОСТ 27559 |
| 2.46.47* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 10.86/08.052 | металломагнит-ные примеси |  | СТБ 1963 п.9.13 ГОСТ 20239 ГОСТ 10854 |
| 2.46.48* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.86/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2 |
| 2.46.49* |  | 01.11/32.115 01.12/32.115 10.61/32.115 10.71/32.115 10.72/32.115 10.73/32.115 10.86/32.115 | посторонняя примесь |  | ГОСТ 15113.2 ГОСТ 30483 ГОСТ 31388 п.9.5 |
| 2.46.50* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.86/08.052 11.06/08.052 | минеральная примесь |  | ГОСТ 15113.2 ГОСТ 29272 п.3.7.2. ГОСТ 30483 |
| 2.46.51* |  | 01.11/32.115 01.12/32.115 10.61/32.115 10.71/32.115 10.72/32.115 10.73/32.115 10.85/32.115 10.86/32.115 11.06/31.115 | заражённость вредителями хлебных запасов |  | СТБ 1963 п.9.5 ГОСТ 10853 ГОСТ 13586.4 ГОСТ 13586.6 ГОСТ 15113.2 ГОСТ 26312.3 ГОСТ 27559 |
| 2.46.52* |  | 01.11/08.156 01.12/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 11.06/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.46.53* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 10.85/08.149 10.86/08.149 11.06/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 |
| 2.46.54* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Витамин Д |  | СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 EN 12821 |
| 2.46.55* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Витамин К |  | ГОСТ EN 14148 EN 14148 |
| 2.46.56* |  | 01.11/08.156 01.12/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 11.06/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.46.57* |  | 01.11/08.155 01.12/08.155 10.61/08.155 10.71/08.155 10.72/08.155 10.73/08.155 10.85/08.155 10.86/08.155 11.06/08.155 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Витамин В1 |  | ГОСТ 29138 ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.46.58* |  | 01.11/08.155 01.12/08.155 10.61/08.155 10.71/08.155 10.72/08.155 10.73/08.155 10.85/08.155 10.86/08.155 11.06/08.155 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Витамин В2 |  | ГОСТ 29139 ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.46.59* |  | 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 11.06/08.156 | Витамин РР |  | ГОСТ 29140 |
| 2.46.60* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.46.61* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.46.62* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 11.06/08.158 | Пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.46.63* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Аминокислотный состав |  | МВИ.МН 1363-2000 |
| 2.46.64* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 11.06/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.46.65* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 11.06/08.158 | Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6 |  | МВИ.МН 3261-2009 |
| 2.46.66* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 11.06/08.158 | Трансизомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31665 МВИ.МН 3703-2010 |
| 2.46.67* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.46.68* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.46.69* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.46.70* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515 |
| 2.46.71* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
| 2.46.72* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.46.73* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 | Дезоксинивале-нол |  | ГОСТ EN 15891 ГОСТ Р 51116 СТБ ГОСТ Р 51116 |
| 2.46.74* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 | Зеараленон | СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 |
| 2.46.75* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.86/08.158 10.85/08.158 01.11/03.152 01.12/03.152 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 10.86/03.152 10.85/03.152 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 МВИ.МН 5731-2016 |
| 2.46.76* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.06/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ EN 15835 ГОСТ 32587 СОП 10-04/03/ 057-2016 «ГОСТ EN 15835-2013. Продукты пищевые. Определение охратоксина А в продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и флуориметрического детектирования», утв. директором ГП «НПЦГ»30.12.2016» |
| 2.46.77* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650 ГОСТ Р 51650 |
| 2.46.78* | Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 11.06/08.158 01.11/08.162 01.12/08.162 10.61/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.73/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 11.06/08.162 | гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), гептахлор, алдрин, гексахлор-бензол, ДДТ и его метаболиты (ДДЕ и ДДД) | СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 703 СТБ 974 СТБ 1007 СТБ 1963 ГОСТ 3034 ГОСТ 8494 ГОСТ 18271 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 13496.20 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.46.79* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 11.06/08.158 | 2,4-Д кислота |  | ГОСТ 34050 МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |
| 2.46.80* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.46.81* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.06/08.159 | Витамин А |  | ГОСТ Р 54635 |
| 2.46.82* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.85/08.149 10.86/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 5698 |
| 2.47.15* | Кондитерские и сахаристые изделия | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | Масса нетто | СТБ 549 СТБ 2422 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 703 п.5.7 СТБ 927 п. 5.7 СТБ 2361 п.7.14 СТБ 8035 ГОСТ 5897 |
| 2.47.16* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид (форма, вид в разрезе и др.), цвет, запах, вкус, консистенция, размер |  | СТБ 2160 п.5 СТБ 2361 п.7.4 СТБ 2394 п.5 ГОСТ 5897 |
| 2.47.17* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля составных частей |  | СТБ 703 п.5.5 СТБ 927 п.5.3 СТБ 2394 п.8 ГОСТ 5897 п.5 |
| 2.47.18* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Влага |  | ГОСТ 5900 п.7 |
| 2.47.19* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Сухие вещества |  | ГОСТ 5900 п.8 |
| 2.47.20* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Жир |  | ГОСТ 31902 |
| 2.47.21* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 | Молочный жир |  | СТБ ГОСТ Р 53122 п.8 |
| 2.47.22* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Белок |  | ГОСТ 26889 ГОСТ 34551 |
| 2.47.23* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Зола общая и зола, нерастворимая в 10% соляной кислоте |  | ГОСТ 5901 |
| 2.47.24* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.47.25* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, с. 247 |
| 2.47.26* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | Йод |  | МУ 8-9702, утв. МЗ РБ 24.06.1997 |
| 2.47.27* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | сахар |  | ГОСТ 5903 |
| 2.47.28* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | сахара: глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза, мальтодекстрин |  | ГОСТ 34516 МВИ.МН 4475-2012 |
| 2.47.29* | Кондитерские и сахаристые изделия Кондитерские и сахаристые изделия Кондитерские и сахаристые изделия | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | лактулоза | СТБ 549 СТБ 2422 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 549 СТБ 2422 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 549 СТБ 2422 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 3384-2010 |
| 2.47.30* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Общая сернистая кислота, диоксид серы |  | ГОСТ 26811 ГОСТ 34552 |
| 2.47.31* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Грубые волокна |  | ISO 6541 (F) |
| 2.47.32* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | кислотность (щелочность) |  | ГОСТ 5898 |
| 2.47.33* |  | 10.71/32.115 10.72/32.115 10.82/32.115 | заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853 |
| 2.47.34* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2 ГОСТ 5901 |
| 2.47.35* |  | 10.71/08.149 10.82/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 |
| 2.47.36* |  | 10.71/08.156 10.82/08.156 10.71/08.159 10.82/08.159 | Витамин А |  | ГОСТ 7047 ГОСТ Р 54635 |
| 2.47.37* |  | 10.71/08.155 10.82/08.155 10.71/08.159 10.82/08.159 | Витамин В1 |  | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.47.38* |  | 10.71/08.155 10.82/08.155 10.71/08.159 10.82/08.159 | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.47.39* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.47.40* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Витамин Д |  | СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 EN 12821 |
| 2.47.41* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.47.42* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.47.43* |  | 10.71/08.158 10.82/08.158 | Пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.47.44* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.47.45* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 | Трансизомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 5509 СТБ ИСО 15304 ГОСТ 31665 ГОСТ 31754 МВИ.МН 3703-2010 |
| 2.47.46* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.47.47* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.47.48* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.47.49* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия |  | ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.47.50* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
| 2.47.51* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587 ГОСТ EN 15835 |
| 2.47.52* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | дезоксинивале-нол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 |
| 2.47.53* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 10.71/08.162 10.72/08.162 10.82/08.162 | гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528- 4 |
| 2.47.54* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.47.55* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | Ртутьорганичес-кие пестициды |  | СТ РК 2040 ГОСТ 33704 |
| 2.47.56* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 | Т2 токсин |  | ГОСТ 33682 |
| 2.48.12* | Сахар-песок, сахар-рафинад Сахар-песок, сахар-рафинад | 10.81/29.040 | масса нетто | СТБ 1882 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 1882 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 8035 ГОСТ 26521 |
| 2.48.13* |  | 10.81/08.149 | Белок |  | ГОСТ 26889 |
| 2.48.14* |  | 10.81/08.169 | сахароза (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 12571 |
| 2.48.15* |  | 10.81/08.052 | Влага и сухие вещества |  | ГОСТ 12570 |
| 2.48.16* |  | 10.81/08.156 | цветность |  | СТБ 1882 п.7.3.5 ГОСТ 12572 |
| 2.48.17* |  | 10.81/08.052 | ферропримеси |  | ГОСТ 12573 |
| 2.48.18* |  | 10.81/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.48.19* |  | 10.81/08.158 10.81/08.162 | гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.48.20* |  | 10.81/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, расный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.48.21* |  | 10.89/08.149 | Диоксид серы |  | ГОСТ 34201 |
| 2.49.11* | Мед искусственный | 10.89/29.040 | Масса нетто | СТБ 54 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 8035 ГОСТ 8756.1 |
| 2.49.12* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 8756.1 |
| 2.49.13* |  | 10.89/08.133 | растворимые сухие вещества |  | ГОСТ ISO 2173 |
| 2.49.14* |  | 10.89/08.159 | Оксиметил-фурфурол |  | МВИ.МН 4138-2011 |
| 2.49.15* |  | 10.89/32.115 | Посторонние примеси |  | СТБ 54 п.5.4. |
| 2.49.16* | Мед искусственный | 10.89/08.158 10.89/08.162 | Гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД ) | СТБ 54 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.49.17* |  | 10.89/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.50.12* | Мёд натуральный | 01.49/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 19792 ГОСТ 31776 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 8035 ГОСТ 8756.1 |
| 2.50.13* |  | 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 8756.1 ГОСТ 19792 п.7.3 |
| 2.50.14* |  | 01.49/08.156 01.49/08.159 | Оксиметил-фурфурол, гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768 п.3.3, 3.4 МВИ.МН 4138-2011 |
| 2.50.15* |  | 01.49/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232 |
| 2.50.16* |  | 01.49/08.052 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774 ГОСТ 31776 п.6.4 |
| 2.50.17* |  | 01.49/32.115 | Окисляемость |  | ГОСТ 31776 п.6.5 |
| 2.50.18* |  | 01.49/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 32169 |
| 2.50.19* |  | 01.49/08.169 | рН |  | ГОСТ 31776 п.6.6 |
| 2.50.20* |  | 01.49/08.149 | Сырой протеин |  | ГОСТ 31776 п.6.8 |
| 2.50.21* |  | 01.49/08.156 | Редуцирующие сахара (к безводному веществу) |  | ГОСТ 32167 п.6 |
| 2.50.22* |  | 01.49/08.156 | Сахароза (к безводному веществу) |  | ГОСТ 32167 п.6 |
| 2.50.23* | Мёд натуральный Мёд натуральный | 01.49/08.158 01.49/08.162 10.82/08.162 10.83/08.162 | Гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД ) | ГОСТ 19792 ГОСТ 31776 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГОСТ 19792 ГОСТ 31776 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 ГОСТ 19792 |
| 2.50.24* |  | 01.49/08.162 01.49/03.152 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин |  | ГОСТ 31694 МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.50.25* |  | 01.49/08.162 | Пенициллины |  | МВИ.МН 5200-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.50.26* |  | 01.49/03.152 01.49/08.162 | Левомицетин |  | МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 2436-2015 ГОСТ 34533 |
| 2.50.27* |  | 01.49/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС,черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.50.28* |  | 01.49/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин |  | МВИ. МН 6282-2020 ГОСТ 34533 |
| 2.51.14* | Какао, какао-порошок, какаопродукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные Какао, какао-порошок, какао-продукты, шоколад. Ко-фе. Напитки кофейные Какао, какао-порошок, какао-продукты, шоколад. Ко-фе. Напитки кофейные | 10.82/29.040 10.83/29.040 | масса нетто | СТБ 1204 СТБ 2211 ГОСТ 32776 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 2211 ГОСТ 32776 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту СТБ 2211 ГОСТ 32776 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 8035 ГОСТ 5897 ГОСТ 15113.1 |
| 2.51.15* |  | 10.82/11.116 10.83/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус |  | СТБ 1202 п.7.4. СТБ 1203 п.6.5. СТБ 1204 п.6.3, 6.4 СТБ 1205 п.7.5, 7.7. СТБ 1207 п.6.4 ГОСТ 5897 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 32775 п.7.2 ГОСТ 32776 п.7.2 |
| 2.51.16* |  | 10.83/08.052 | степень помола |  | ГОСТ 32775 п.7.8 |
| 2.51.17* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Зола |  | ГОСТ 15113.8 |
| 2.51.18* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | общая зола |  | ГОСТ 5901 п.8. |
| 2.51.19* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Зола, нерастворимая в 10% соляной кислоте |  | ГОСТ 5901 п.9 ГОСТ 15113.8 |
| 2.51.20* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Влага |  | ГОСТ 5900 ГОСТ 15113.4 ГОСТ ISO 11294 |
| 2.51.21* |  | 10.83/08.052 | экстрактивные вещества |  | ГОСТ 32775 п.7.7 |
| 2.51.22* |  | 10.83/32.115 | Растворимость |  | ГОСТ 32776 п.7.6 |
| 2.51.23* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | кофеин |  | ГОСТ ISO 20481 МВИ.МН 1037-99 |
| 2.51.24* |  |  | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.51.25* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Жир |  | ГОСТ 31902 |
| 2.51.26* |  | 10.82/08.149 10.83/08.149 | Общий сахар (в пересчете на сахарозу) |  | ГОСТ 5903 |
| 2.51.27* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Массовая доля какао-масла в пересчете на сухие вещества |  | СТБ 2211 п.6.5.2 ГОСТ 31902 |
| 2.51.28* |  | 10.82/08.149 10.83/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933 |
| 2.51.29* |  | 10.82/08.149 10.83/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593 |
| 2.51.30* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 5901 ГОСТ 15113.2 п.4. |
| 2.51.31* |  | 10.82/32.115 10.83/32.115 | Посторонние примеси и вредители |  | ГОСТ 15113.2 |
| 2.51.32* |  | 10.82/08.155 10.83/08.155 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин В1 |  | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.51.33* |  | 10.82/08.155 10.83/08.155 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.51.34* |  | 10.82/08.156 10.83/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.51.35* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.51.36* |  | 10.82/08.158 10.83/08.158 | пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.51.37* |  |  | Трансизомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 5509 СТБ ИСО 15304 ГОСТ 31665 ГОСТ 31754 МВИ.МН 3703-2010 |
| 2.51.38* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия |  | ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.51.39* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.51.40* |  | 10.82/08.158 10.83/08.158 10.82/08.162 10.83/08.162 | Гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД ) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.51.41* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин А |  | ГОСТ Р 54635 |
| 2.51.42* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.51.43* |  | 10.82/08.159 10.83/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.51.44* |  | 10.82/08.149 10.83/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 |
| 2.52.15* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13, 01.21 01.22, 01.23 01.24, 01.25 01.26, 10.31 10.32, 10.39 10.86/29.040 | Масса нетто, объем | СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2082 п.5.3.10 СТБ 2083 п.6.16 СТБ 8035 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 15113.1 |
| 2.52.16* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, запах, вкус, консистенция | СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 392 п.6.2 СТБ 393 п.6.2 СТБ 459 п.7.2.3 СТБ 461 п.7.2 СТБ 463 п.7.2.3 СТБ 596 п.5.2.3 СТБ 597 п.5.2.3 СТБ 739 п.7.3.3 СТБ 766 п.5.2.3 СТБ 791 п.6.2 СТБ 876 п.3.2.3 СТБ 1010 п.5.3 СТБ 1011 п.5.2.3 СТБ 1012 п.5.2.3 СТБ 1013 п.5.2.3 СТБ 2044 п.5.2 СТБ 2083 п.6.4 СТБ 2310 п.7.3 СТБ 2491 п.6.2.1 СТБ 2492 п.6.2.1 ГОСТ 33540 п.6.3.4 ГОСТ 1722 п.3.2 ГОСТ 34306 п.7.2.4 ГОСТ 1724 п.3.2 ГОСТ 1725 п.7.6 ГОСТ 1726 п.7.6 ГОСТ 33932 п.7.2.4 ГОСТ 34298 п.7.2.4 ГОСТ 34307 п.7.8 ГОСТ 4427 п.4.2 ГОСТ 4428 п.3.2 ГОСТ 4429 п.3.2 ГОСТ 5312 п.8.3.1 ГОСТ 6828 п.7.5 ГОСТ 6829 п.7.5 ГОСТ 6830 п.3.2.2 ГОСТ 33485 п.7.5 ГОСТ 7177 п.7.2.4 ГОСТ 7178 п.7.2.4 ГОСТ 7967 п.7.2.4 ГОСТ 7968 п.3.2.2 ГОСТ 33952 п.7.2.4 ГОСТ 7975 п.8.5 ГОСТ 7977 п.3.2.2 ГОСТ 8756.1 ГОСТ 13908 п.3.3 ГОСТ 34325 п.7.2.5 ГОСТ 15113.1 ГОСТ 15113.3 ГОСТ 16524 п.7.6 ГОСТ 19215 п.3.3 |
| 2.52.17* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 | органолептические показатели:внешний вид, прозрачность, цвет, запах, вкус, консистенция | СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33309 п.7.5 ГОСТ 20450 п.7.7 ГОСТ 34130 п.10 ГОСТ 21405 п.3.2 ГОСТ 21715 п.10.5 ГОСТ 21833 п.3.4 ГОСТ 26768 п.3.2 ГОСТ 27569 п.3.2.2 ГОСТ 27572 п.7.2.3 ГОСТ 27573 п.9.5 ГОСТ 28741 ГОСТ 33562 п.7.2.4 ГОСТ 34340 п.7.7 ГОСТ 31821 п.6.4.4 ГОСТ 32284 п.9.2.6 ГОСТ 32285 п.9.2.6 ГОСТ 32786 п.9.3.5 ГОСТ 32787 п.9.5 ГОСТ 32882 п.7.2 ГОСТ 33494 п.6.3.4 ГОСТ 33823 п.7.4 ГОСТ 27988 |
| 2.52.18* |  | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1 ГОСТ 15113.1 п.5 |
| 2.52.19* |  | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | сухие вещества или влага |  | ГОСТ 10856 ГОСТ 15113.4 ГОСТ 16831 п.3.8 ГОСТ 16833 п.9.5 ГОСТ 24027.2 ГОСТ 26808 ГОСТ 28561 ГОСТ 28879 ГОСТ 33977 ГОСТ 32857 п.9.5 |
| 2.52.20* |  | 01.13/08.133 01.21/08.133 01.22/08.133 01.23/08.133 01.24/08.133 01.25/08.133 01.26/08.133 10.31/08.133 10.32/08.133 10.39/08.133 10.86/08.133 | растворимые сухие вещества |  | СТБ ГОСТ Р 51433 ГОСТ ISO 2173 ГОСТ 34128 |
| 2.52.21* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Зола |  | ГОСТ 24027.2 ГОСТ 25555.4 ГОСТ 33946 |
| 2.52.22* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Зола, нерастворимая в 10% HCl |  | ГОСТ 13979.6 ГОСТ 24027.2 |
| 2.52.23* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Жир |  | ГОСТ 8756.21 ГОСТ 15113.9 ГОСТ 26183 |
| 2.52.24* |  | 01.13, 01.21 01.22, 01.23 01.24, 01.25 01.26, 10.31 10.32, 10.39 10.86/08.149 | Белок |  | СТБ ГОСТ Р 51438 ГОСТ 26889 ГОСТ 34111 |
| 2.52.25* |  | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Углеводы |  | СТБ 2051 п.7.7 СТБ 2052 п.7.7 СТБ 2346 п.7.10 МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.04.2001, № 18/29, с.247 |
| 2.52.26* |  | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.04.2001, № 18/29, с.247 |
| 2.52.27* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 15113.7 ГОСТ 26186 |
| 2.52.28* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 26186 |
| 2.52.29* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270 ГОСТ 34570 МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29, с.125 |
| 2.52.30* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032 п.1, 2. ГОСТ 31644 МВИ.МН 4138-2011 |
| 2.52.31* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | Общий сахар (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903 |
| 2.52.32* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 | Сахара |  | ГОСТ 8756.13 |
| 2.52.33* |  | 10.31/03.152 10.32/03.152 10.39/03.152 10.86/03.152 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) |  | СТБ ГОСТ Р 51938 ГОСТ 31083 ГОСТ 31669 ГОСТ 34516 ГОСТ Р 51938 МВИ.МН 4475-2012 |
| 2.52.34* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 | рН (активная кислотность) |  | ГОСТ 26188 |
| 2.52.35* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | титруемая кислотность |  | СТБ ГОСТ Р 51434 ГОСТ ISO 750 ГОСТ 34127 |
| 2.52.36* |  | 10.32/08.118 10.39/08.118 10.86/08.118 | относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431 |
| 2.52.37* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Содержание осадка |  | ГОСТ 8756.9 |
| 2.52.38* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | содержание мякоти |  | СТБ ГОСТ Р 51442 ГОСТ 8756.10 |
| 2.52.39* |  | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | грубые волокна |  | ISO 5498 (Е) |
| 2.52.40* |  | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | клетчатка |  | МВИ.МН 3928-2011 |
| 2.52.41* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | пектиновые вещества |  | ГОСТ 29059 |
| 2.52.42* |  | 10.32/08.118 10.39/08.118 10.86/08.118 | Общий и приведенный экстракт для спиртовых соков |  | ГОСТ 4828 п.2.10 ГОСТ 32000 ГОСТ 32080 п.5.4 |
| 2.52.43* |  | 10.32/08.118 | массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 2044 п.6.3 |
| 2.52.44* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | диоксид серы |  | СТБ 1932 (ГОСТ Р 51655) ГОСТ 25555.5 ГОСТ 32115 |
| 2.52.45* |  | 10.32/08.031 10.39/08.031 10.86/08.031 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | Этиловый спирт |  | СТБ 1929 (ГОСТ Р 51653) ГОСТ ISO 2448 |
| 2.52.46* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930 (ГОСТ Р 51654) ГОСТ 32001 |
| 2.52.47* |  | 10.32/03.152 10.39/03.152 10.86/03.152 | Уксусная кислота (ацетат) |  | СТБ ГОСТ Р 51441 ГОСТ 34411 |
| 2.52.48* |  | 10.32/03.152 10.39/03.152 10.86/03.152 | Лимонная кислота |  | СТБ ГОСТ Р 51129 ГОСТ 33835 |
| 2.52.49* |  | 10.32/03.152 10.39/03.152 10.86/03.152 | D- и L-молочная кислота (лактат) |  | СТБ EN 12631 |
| 2.52.50* |  | 01.25/08.052 01.26/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Масличная примесь |  | СТБ 2310 п.7.7 ГОСТ 10854 |
| 2.52.51* |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.84/08.052 10.86/08.052 | Металломагнит-ные, металлические примеси |  | СТБ 2310 п.7.8 ГОСТ 28875 п.3.4 ГОСТ 34130 п.12 |
| 2.52.52* |  | 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ ISO 927 ГОСТ 10854 ГОСТ 15113.2 ГОСТ 24027.1 ГОСТ 25555.3 ГОСТ 28875 п.3.4 ГОСТ 28880 ISO 1208 ГОСТ ISO 762 |
| 2.52.53* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323 ГОСТ 28875 п.3.4 |
| 2.52.54* 2.52.54* |  | 01.13/32.115 01.21/32.115 01.22/32.115 01.23/32.115 01.24/32.115 01.25/32.115 01.26/32.115 10.31/32.115 10.32/32.115 10.39/32.115 10.86/32.115 01.13/32.115 01.21/32.115 01.22/32.115 01.23/32.115 01.24/32.115 01.25/32.115 01.26/32.115 10.31/32.115 10.32/32.115 10.39/32.115 10.86/32.115 | Посторонние примеси Посторонние примеси |  | СТБ 27 п 5.2 СТБ 39 п 5.4 СТБ 159 п 6.3 СТБ 294 п 5.3 СТБ 350 п 5.2 СТБ 411 п 6.3 СТБ 416 п 6.4 СТБ 425 п 5.2 СТБ 452 п 6.5 СТБ 684 п 5.3 СТБ 719 п 5.4 СТБ 720 п 5.4 СТБ 760 п 5.2 СТБ 818 п 7.3 СТБ 829 п 7.2 СТБ 962 п 5.4 СТБ 963 п 6.3 СТБ 964 п 6.5 СТБ 965 п 7.2 СТБ 977 п 5.3 СТБ 998 п 5.4 СТБ 999 п.6.3 СТБ 1000 п.5.4 СТБ 1027 п.5.2 СТБ 1028 п.5.4 СТБ 1037 п.5.4 СТБ 1082 п.5.4 СТБ 1083 п.5.2 СТБ 1084 п.5.2 СТБ 1130 п.6.2 СТБ 1131 п.5.4 |
|  |  |  |  |  | СТБ 1189 п.5.2 СТБ 1190 п.5.4 СТБ 1191 п.5.4 СТБ 1297 п.5.4 СТБ 1368 п.5.4 СТБ 1369 п.5.2 СТБ 1427 п.5.4 СТБ 1449 п.7.2 СТБ 1452 п.5.2 СТБ 1823 п.7.2 СТБ 1824 п.7.2 СТБ 2043 п.6.2 СТБ 2051 п.7.6 СТБ 2052 п.7.6 СТБ 2083 п.6.14 СТБ 2328 п.7.9 СТБ 2346 п.7.9 СТБ 2356 п. 7.6 ГОСТ 1016 п.3.2 ГОСТ 1633 п.3.4 ГОСТ 2654 п.7.5 ГОСТ 3343 п.7.3 ГОСТ 34113 п.7.6 ГОСТ 34220 п.7.3 ГОСТ 7231 п.3.3 ГОСТ 7694 п.7.4 ГОСТ 10854 ГОСТ 15113.2 ГОСТ 34112 п.7.5 ГОСТ 34114 п.7.4 ГОСТ 15979 п 2.4 ГОСТ 17471 п 7.8 ГОСТ 17472 п.7.10 ГОСТ 18077 п.7.7 ГОСТ 18078 п 3.7 ГОСТ 18224 п7.10 ГОСТ 18316 п.7.10 ГОСТ 18611 п 7.3 ГОСТ 22371 п 7.5 ГОСТ 26323 ГОСТ 30287 п 5.2 ГОСТ 30616 п 5.6 ГОСТ 30707 п.6.2 ГОСТ 30708 п.6.2 |
| 2.52.55* |  | 01.13/32.115 01.21/32.115 01.22/32.115 01.23/32.115 01.24/32.115 01.25/32.115 01.26/32.115 10.31/32.115 10.32/32.115 10.39/32.115 10.86/32.115 | Заражённость вредителями хлебных запасов |  | СТБ 2310 п.7.21 ГОСТ 10853 ГОСТ 15113.2 ГОСТ 24027.1 ГОСТ 28875 п.3.4 ГОСТ 34130 п.13 |
| 2.52.56* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 01.26/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 | Йод | СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | МУ 8-9702-97, утв. МЗ РБ 24.06.97 |
| 2.52.57* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.52.58* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 | Витамин РР |  | ГОСТ 30627.4 ГОСТ Р 50479 |
| 2.52.59* |  | 10.31/08.155 10.32/08.155 10.39/08.155 10.86/08.155 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Витамин В1 |  | ГОСТ 25999 ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.52.60* |  | 10.31/08.155 10.32/08.155 10.39/08.155 10.86/08.155 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Витамин В2 |  | ГОСТ 25999 ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.52.61* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 | Витамин С |  | ГОСТ 1994 п.3.2. ГОСТ 24556 |
| 2.52.62* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.52.63* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 | -каротин | СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СТБ 986 СТБ 2043 СТБ 2328 СТБ 2329 СТБ 2346 ГОСТ 16831 ГОСТ 17111 ГОСТ 28741 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 6558-2 МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.52.64* |  | 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 | пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.52.65* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.52.66* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 31663 ГОСТ 31665 МВИ.МН 1364-2000 |
| 2.52.67* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 | Насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6 |  | МВИ.МН 3261-2009 |
| 2.52.68* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 | Трансизомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31665 МВИ.МН 3703-2010 |
| 2.52.69* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | бензойная и сорбиновая кислоты |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.52.70* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия |  | ГОСТ 30059 ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.52.71* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 ГОСТ 33406 ГОСТ 34229 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.52.72* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
| 2.52.73* |  | 01.25/08.159 01.26/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587 ГОСТ EN 15835 |
| 2.52.74* |  | 01.25/08.158 01.26/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 | Т2-токсин |  | ГОСТ 33682 |
| 2.52.75* |  | 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Патулин |  | СТБ ГОСТ Р 51435 ISO 8128-1 ГОСТ 28038 ГОСТ 31100.1 |
| 2.52.76* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 01.13/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.86/08.162 | гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), гептахлор, алдрин ДДТ и его метаболиты (ДДЕ и ДДД) |  | ГОСТ 30349 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.52.77* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Витамин А |  | ГОСТ Р 54635 |
| 2.52.78* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.52.79* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 | Органические кислоты |  | ГОСТ 33410 |
| 2.52.80* |  | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.2508.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 | Пищевые волокна |  | МВИ.МН 4197-2012 |
| 2.52.81* |  | 10.39/08.159 10.86/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.52.82* |  | 10.39/08.159 10.86/08.159 | Дезоксинивале-нол |  | ГОСТ EN 15891 СТБ ГОСТ Р 51116 |
| 2.52.83* |  | 10.39/08.159 10.86/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691 ГОСТ EN 15850 |
| 2.53.12* | Специи и пряности | 10.84/29.040 | масса нетто | ГОСТ 17594 ГОСТ 29053 ГОСТ 29054 ГОСТ 29055 ГОСТ 29056 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 8035 ГОСТ 28875 п 3.2 |
| 2.53.13* |  | 10.84/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция |  | ГОСТ 17594 п.3.4.1 ГОСТ 28875 п.3.3 |
| 2.53.14* |  | 10.84/08.052 | Влага |  | ГОСТ 17594 п.3.4.5 ГОСТ 28879 ISO 939 |
| 2.53.15* |  | 10.84/08.052 | Зола, нерастворимая в 10% HCl |  | ГОСТ 13979.6 |
| 2.53.16* |  | 10.84/08.052 | Зола |  | ГОСТ ISO 928 |
| 2.53.17* |  | 10.84/08.052 10.84/32.115 | Посторонние примеси, примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 24027.1 ГОСТ 28875 п.3.4 ГОСТ ISO 927 ГОСТ 28880 ISO 1208 |
| 2.53.18* |  | 10.84/32.115 | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 28875 п.3.4 |
| 2.53.19* |  | 10.84/08.052 | минеральные примеси |  | ГОСТ 17594 п.3.4.3. ГОСТ 28875 п.3.5 |
| 2.53.20* |  | 10.84/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 28875 п.3.4 |
| 2.53.21* |  | 10.84/08.158 10.84/08.162 | гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.53.22* | Специи и пряности | 10.84/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, расный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ГОСТ 17594 ГОСТ 29053 ГОСТ 29054 ГОСТ 29055 ГОСТ 29056 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.54.11* | Чай, в том числе фруктовый чай | 10.83/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 34856 ГОСТ 1940 ГОСТ 3483 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 8035 ГОСТ 1936 п.2.1. |
| 2.54.12* |  | 10.83/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус. консистенция |  | ГОСТ 32572 |
| 2.54.13* |  | 10.83/08.052 | Влага |  | ГОСТ 1936 п.2.5 |
| 2.54.14* |  | 10.83/08.052 | водораствори-мые экстрактивные вещества |  | ГОСТ 28551 |
| 2.54.15* |  | 10.83/08.052 | сухие вещества |  | ГОСТ ISO 1572 |
| 2.54.16* |  | 10.83/08.052 | общая зола |  | ГОСТ ISO 1575 |
| 2.54.17* |  | 10.83/08.052 | водонерастворимая зола |  | ГОСТ ISO 1576 |
| 2.54.18* |  | 10.83/08.159 | кофеин |  | МВИ.МН 1037-99 |
| 2.54.19* |  | 10.83/32.115 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 1936 п.2.8 ГОСТ 24027.1 |
| 2.54.20* |  | 10.83/08.052 | металломагнит-ные примеси |  | ГОСТ 1936 п.2.7 |
| 2.54.21* |  | 10.83/08.155 10.83/08.159 | Витамин В1 |  | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.54.22* |  |  | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.54.23* |  | 10.83/08.149 10.83/08.156 | Витамин С |  | ГОСТ 24556 |
| 2.54.24* |  | 10.83/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.54.25* |  | 10.83/08.158 | Пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.54.26* |  | 10.83/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.54.27* | Чай, в том числе фруктовый чай | 10.83/08.158 10.83/08.162 | Гексахлор-циклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД ), гептахлор, алдрин | ГОСТ 34856 ГОСТ 1940 ГОСТ 3483 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30349 ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.54.28* |  | 10.83/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный,амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.55.14* | Концентраты пищевые | 10.89/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция | СТБ 922 СТБ 954 СТБ 983 ГОСТ 21831 ГОСТ 23600 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 15113.3 |
| 2.55.15* |  | 10.89/29.040 | масса нетто |  | СТБ 991 п.5.2. СТБ 8035 ГОСТ 15113.1 |
| 2.55.16* |  | 10.89/08.159 | Витамин А |  | ГОСТ Р 54635 |
| 2.55.17* |  | 10.89/08.052 | Влага |  | ГОСТ 15113.4 |
| 2.55.18* |  | 10.89/08.052 | Зола |  | ГОСТ 15113.8 |
| 2.55.19* |  | 10.89/08.052 | Жир |  | ГОСТ 15113.9 |
| 2.55.20* |  | 10.89/08.149 | Белок |  | ГОСТ 26889 |
| 2.55.21* |  | 10.89/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 15113.7 |
| 2.55.22* |  | 10.89/08.149 | сахароза |  | ГОСТ 15113.6 |
| 2.55.23* |  | 10.89/08.159 | лактулоза |  | МВИ.МН 3384-2010 |
| 2.55.24* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5 |
| 2.55.25* |  | 10.89/08.052 | общая кислотность |  | ГОСТ 15113.5 |
| 2.55.26* |  | 10.89/08.052 | массовая доля отдельных компонентов |  | ГОСТ 15113.1 п.5 |
| 2.55.27* |  | 10.89/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2 |
| 2.55.28* |  | 10.89/32.115 | Посторонние примеси и зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2 |
| 2.55.29* |  | 10.89/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 |
| 2.55.30* | Концентраты пищевые | 10.89/08.155 10.89/08.159 | Витамин В1 | СТБ 922 СТБ 954 СТБ 983 ГОСТ 21831 ГОСТ 23600 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.55.31* |  | 10.89/08.155 10.89/08.159 | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 |
| 2.55.32* |  | 10.89/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.55.33* |  | 10.89/08.156 | Витамин РР |  | ГОСТ 29140 |
| 2.55.34* |  | 10.89/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.55.35* |  | 10.89/08.159 | Витамин Д |  | СТБ EN 12821 ГОСТ EN 12821 EN 12821 |
| 2.55.36* |  | 10.89/08.158 | пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.55.37* |  | 10.89/08.156 | Холин |  | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.55.38* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислота |  | ГОСТ EN 12856 МВИ.МН 806-98 |
| 2.55.39* |  | 10.89/08.156 | Подсластители: ацесульфам – К, аспартам, сахарин, цикламат натрия |  | ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.55.40* |  | 10.89/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.55.41* |  | 10.89/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515 МВИ.МН 3287-2009 |
| 2.55.42* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711 ГОСТ EN 15851 |
| 2.55.43* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711 |
| 2.55.44* |  | 10.89/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116 ГОСТ EN 15891 |
| 2.55.45* |  | 10.89/08.158 10.89/08.162 | Гексахлорциклогексан (-, -, -изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД ) |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.55.46* |  | 10.89/08.159 | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.55.47* |  | 10.89/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.56.11* | Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки содержащие яблочный сок | 11.07/11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, консистенция, вкус | СТБ 539 СТБ 880 СТБ 2193 ГОСТ 28499 ГОСТ 31494 СанПиН, ГН, утв.МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 6687.5 ГОСТ 8756.1 |
| 2.56.12* |  | 11.07/29.040 | Объем |  | СТБ 539 ГОСТ 6687.5 ГОСТ 8756.1 |
| 2.56.13* |  | 11.07/08.133 | Сухие вещества |  | ГОСТ 6687.2 |
| 2.56.14* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4 ГОСТ ISO 750 ГОСТ 34127 |
| 2.56.15* |  | 11.07/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) |  | ГОСТ 31669 ГОСТ 34516 МВИ.МН 4475-2012 |
| 2.56.16* |  | 11.07/08.156 | Лактулоза |  | МВИ.МН 2356-2005 |
| 2.56.17* |  | 11.07/08.159 | Оксиметил-фурфурол |  | МВИ.МН 4138-2011 |
| 2.56.18* |  | 11.07/08.085 | Осмоляльность |  | ГОСТ Р 55578 |
| 2.56.19* |  | 11.07/35.062 | Давление двуокиси углерода |  | ГОСТ 12258 ГОСТ 32037 |
| 2.56.20* |  | 11.07/35.062 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 6687.3 |
| 2.56.21* |  | 11.07/08.159 | Хинин |  | Определение массовой концентрации хинина Р 4.1.1672-03 Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище, 2004, с. 121 |
| 2.56.22* |  | 11.07/08.149 11.07/08.156 | Витамин С |  | ГОСТ 7047 ГОСТ 24556 |
| 2.56.23* |  | 11.07/08.155 11.07/08.159 | Витамин В1 |  | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.56.24* |  |  | Витамин В2 |  | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ.МН 3927-2011 |
| 2.56.25* |  | 11.07/08.159 | Витамин В6 |  | ГОСТ EN 14663 |
| 2.56.26* |  | 11.07/08.156 | -каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 2.56.27* |  | 11.07/08.159 | Фолиевая кислота |  | МВИ.МН 2146-2004 |
| 2.56.28* |  | 11.07/08.158 | Пантотеновая кислота |  | МВИ.МН 3008-2008 |
| 2.56.29* |  | 11.07/08.159 | органические кислоты |  | ГОСТ 33410 |
| 2.56.30* |  | 11.07/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия |  | ГОСТ 30059 ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.56.31* |  | 11.07/08.159 | кофеин |  | ГОСТ 30059 |
| 2.56.32* |  | 11.07/08.159 | Бензойная и сорбиновая кислота |  | ГОСТ 30059 МВИ.МН 806-98 |
| 2.56.33* | Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки содержащие яблочный сок | 11.07/08.156 | Холин | СТБ 539 СТБ 880 СТБ 2193 ГОСТ 28499 ГОСТ 31494 СанПиН, ГН, утв.МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 2545 МВИ.МН 5903-2017 |
| 2.56.34* |  | 11.07/08.159 | Патулин |  | СТБ ГОСТ Р 51435 ГОСТ 28038 |
| 2.56.35* |  | 11.07/08.159 | Витамин А |  | ГОСТ Р 54635 |
| 2.56.36* |  | 11.07/08.159 | Витамин Е |  | ГОСТ EN 12822 |
| 2.56.37* |  | 11.07/08.158 | Туйон |  | АМИ.МГ 0008-2023 |
| 2.56.38* |  | 11.07/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный,амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 ГОСТ 33406 ГОСТ 34229 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.57.12* | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, запах, аромат, вкус, осадок, посторонние включения | СТБ 924 ГОСТ 27906 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 950 п.7.2 СТБ 1385 п.6.4 СТБ 1529 п.7.3 СТБ 1694 п.7.2. СТБ 1695 п.7.2. СТБ 1861 п.7.8. СТБ 2138 п.7.4 СТБ 2139 п.7.2 СТБ 2369 п.6.2 СТБ 2354 п.6.2 СТБ 2368 п.6.2 ГОСТ 4828 п.2.5, 2.6, 2.8 ГОСТ 5363 п.4.6 ГОСТ 5964 п.5.2 ГОСТ 7208 п.4.7 |
| 2.57.13* |  | 11.01/08.169 11.02/08.169 11.03/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188 |
| 2.57.14* |  | 11.01/29.040 11.02/29.040 11.03/29.040 | полнота налива в бутылки |  | ГОСТ 5363 п.4.5 ГОСТ 4828 п 2.7 ГОСТ 32035 п 5.1 ГОСТ 32080 п 5.1 |
| 2.57.15* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 | оптическая плотность |  | МВИ.МН 2668-2007 |
| 2.57.16* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 | относительная плотность |  | СТБ 1933 (ГОСТ Р 51619) ГОСТ 32081 |
| 2.57.17* | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки | 11.01/32.115 11.02/32.115 11.03/32.115 | проба на чистоту с серной кислотой | СТБ 924 ГОСТ 27906 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 5964 п.5.4 ГОСТ 32036 п.6.4 |
| 2.57.18* |  |  | Окисляемость (проба) |  | ГОСТ 5964 п.5.6 ГОСТ 32036 п.6.6 |
| 2.57.19* |  | 11.01/08.052 11.02/08.052 11.03/08.052 | массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9 |
| 2.57.20* |  | 11.01/32.115 11.02/32.115 11.03/32.115 | растворимость |  | СТБ 924 п.6.2 |
| 2.57.21* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 | остаточный экстракт |  | СТБ 950 п.7.3 СТБ 1694 п.7.3 СТБ 1695 п.7.3 СТБ 1861 п.7.3 |
| 2.57.22* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 | общий экстракт |  | ГОСТ 4828 п.2.10 ГОСТ 32080 п.5.4 МВИ.МН 2669-2007 |
| 2.57.23* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 | Приведенный экстракт |  | ГОСТ 32000 МВИ.МН 2669-2007 |
| 2.57.24* |  | 11.01/35.062 11.02/35.062 11.03/35.062 | двуокись углерода |  | ГОСТ 6687.3 |
| 2.57.25* |  | 11.01/35.062 11.02/35.062 11.03/35.062 | давление двуокиси углерода |  | ГОСТ 12258 |
| 2.57.26* |  | 11.01/08.133 11.02/08.133 11.03/08.133 | сухие вещества |  | ГОСТ 6687.2 |
| 2.57.27* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 | этиловый спирт (крепость) |  | СТБ 1929 (ГОСТ Р 51653) ГОСТ 3639 ГОСТ 4828 п.2.9 ГОСТ 5363 ГОСТ 32035 п.5.3 ГОСТ 32080 п.5.3 |
| 2.57.28* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | сахара |  | ГОСТ 4828 п.2.11 ГОСТ 13192 ГОСТ 32080 п.5.5 |
| 2.57.29* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363 п.4.8 ГОСТ 32035 п.5.4 |
| 2.57.30* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4 |
| 2.57.31* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 5964 п.5.9. ГОСТ 32036 п.6.9 |
| 2.57.32* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828 п.2.12 ГОСТ 32080 п.5.6 |
| 2.57.33* | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | титруемые кислоты | СТБ 924 ГОСТ 27906 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1931 (ГОСТ Р 51621) ГОСТ 32114 |
| 2.57.34* |  |  | летучие кислоты |  | СТБ 1930 (ГОСТ Р 51654) ГОСТ 32001 |
| 2.57.35* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | органические кислоты |  | СТБ 1982 ГОСТ 33410 |
| 2.57.36* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | дубильные вещества |  | МВИ.МН 2667-2007 |
| 2.57.37* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | свободный и общий диоксид серы |  | СТБ 1932 (ГОСТ Р 51655) ГОСТ 32115 |
| 2.57.38* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.57.39* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.57.40* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 2.57.41* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 ГОСТ 32073 ГОСТ 33406 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.57.42* |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ EN 14133 |
| 2.57.43* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | Кетоны |  | ГОСТ 31684 |
| 2.57.44* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | метиловый спирт |  | СТБ 2368 п.6.3.4 СТБ 2369 п.6.3.4 СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 13194 ГОСТ 30536 ГОСТ 31684 ГОСТ 33408 ГОСТ 33833 |
| 2.57.45* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | сложные эфиры | СТБ 924 ГОСТ 27906 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 30536 ГОСТ 31684 ГОСТ 33408 |
| 2.57.46* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | содержание средних эфиров |  | ГОСТ 14139 |
| 2.57.47* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | альдегиды |  | СТБ ГОСТР 51698 ГОСТ 12280 ГОСТ 30536 ГОСТ 31684 ГОСТ 33408 |
| 2.57.48* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 | Гидроксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 33407 |
| 2.57.49* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | сивушное масло: 1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 30536 ГОСТ 31684 |
| 2.57.50* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | высшие спирты |  | СТБ ГОСТ Р 51698 ГОСТ 14138 ГОСТ 30536 ГОСТ 33408 |
| 2.57.51* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 | Туйон |  | АМИ.МГ 0008-2023 |
| 2.58.12* | Пиво. Слабоалкогольные напитки | 11.05/11.116 10.89/11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, прозрачность, высота пены, пеностойкость вкус и аромат, цвет | СТБ 395 СанПиН, ГН, утв.МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12789 ГОСТ 30060 |
| 2.58.13* |  | 11.05/08.169 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 31764 |
| 2.58.14* |  | 11.05/29.040 10.89/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 6687.5 ГОСТ 30060 |
| 2.58.15* |  | 11.05/08.055 10.89/08.055 | Спирт |  | ГОСТ 12787 |
| 2.58.16* |  | 11.05/08.055 10.89/08.055 | сухие вещества в начальном сусле |  | ГОСТ 12787 |
| 2.58.17* |  | 11.05/08.149 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788 |
| 2.58.18* |  | 11.05/08.149 10.89/08.149 | диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5 |
| 2.58.19* |  | 11.05/35.062 10.89/35.062 | содержание двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038 |
| 2.58.20* |  | 10.89/08.155 11.05/08.155 10.89/08.159 11.05/08.159 | Витамин В1 |  | ГОСТ EN 14122 МВИ.МН 2052-2004 |
| 2.58.21* | Пиво. Слабоалкогольные напитки | 10.89/08.155 11.05/08.155 10.89/08.159 11.05/08.159 | Витамин В2 | СТБ 395 СанПиН, ГН, утв.МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ EN 14152 МВИ.МН 2147-2004 МВИ. МН. 3927-2011 |
| 2.58.22* |  | 11.05/08.159 10.89/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия |  | ГОСТ EN 12856 ГОСТ EN 12857 EN 12857 |
| 2.58.23* |  | 10.89/08.158 11.05/08.158 10.89/08.162 11.05/08.162 | Гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), децис, алдрин, диэлдрин, гептахлор |  | ГОСТ EN 1528-1 ГОСТ EN 1528-2 ГОСТ EN 1528-3 ГОСТ EN 1528-4 EN 1528-1 EN 1528-2 EN 1528-3 EN 1528-4 |
| 2.58.24* |  | 10.89/08.159 11.05/08.158 | органические кислоты |  | ГОСТ 33410 |
| 2.58.25* |  | 10.89/08.159 11.05/08.158 | Охратоксин А |  | ГОСТ EN 14133 |
| 2.58.26* |  | 11.05/08.159 10.89/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ |  | СТБ 2547 МВИ.МН 5915-2017 |
| 2.58.27* |  | 10.89/08.149 11.05/08.149 | Сахара |  | ГОСТ 13192 |
| 2.58.28* |  | 10.89/08.149 11.05/08.149 | Титруемые кислот |  | ГОСТ 32114 |
| 2.58.29* |  | 10.89/08.149 11.05/08.149 | Летучие кислоты |  | ГОСТ 32001 |
| 2.58.30* |  | 10.89/08.149 11.05/08.149 | Свободный и общий диоксид серы |  | ГОСТ 32115 |
| 2.58.31* |  | 10.89/08.118 11.05/08.118 | Приведенный экстракт |  | ГОСТ 32000 |
| 2.58.32* |  | 10.89/35.062 11.05/35.062 | Давление двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037 |
| 2.58.33* |  | 10.89/08.159 11.05/08.159 | Бензойная и сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 2.58.34* |  | 10.89/08.159 11.05/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059 |
| Лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований |  |  |  |  |  |
| 2.1.68*** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ 20.09.2000 ГОСТ 29188.0 ГОСТ ISO 21148 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 29188.0 |
| 2.1.69* |  | 20.42/01.086 | Стерильность |  | ГОСТ 33918 |
| 2.1.70* |  | 20.42/01.086 | МАФАнМ (мезофильные аэробные микроорганизмы/ общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов) |  | ГОСТ ISO 21149 |
| 2.1.71* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416 |
| 2.1.72* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150 |
| 2.1.73* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718 |
| 2.1.74* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717 |
| 2.2.27* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковки и сырье для их изготовления | 20.42/01.086 | Pseudomonas аeruginosa | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 СанНП, ГН утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 22717 |
| 2.2.28* |  | 20.42/01.086 | МАФАнМ (мезофильные аэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ ISO 21149 |
| 2.2.29* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416 |
| 2.2.30* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150 |
| 2.2.31* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718 |
| 2.3.27* | Средства личной гигиены | 13.95/01.086 17.22/01.086 | МАФАнМ | ЕСТ, утв. решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. |
| 2.3.28* |  | 13.95/01.086 17.22/01.086 | Плесневые и дрожжевые грибы |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. |
| 2.3.29* |  | 13.95/01.086 17.22/01.086 | Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. |
| 2.3.30* |  | 13.95/01.086 17.22/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. |
| 2.3.31* |  | 13.95/01.086 17.22/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. |
| 2.4.51* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное Товары быто-вой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяй-ственное | 20.41/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ЕСТ, утв. решением Ко-миссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. Гл. 3-5. |
| 2.4.52* |  | 20.41/01.086 | Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. Гл. 3-5. |
| 2.4.53* |  | 20.41/01.086 | Staphylococcusaureus |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. Гл. 3-5 |
| 2.4.54* |  | 20.41/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. Гл. 3-5. |
| 2.4.55* |  | 20.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (МАФАнМ) |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. Гл. 3-5. |
| 2.6.90* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 22.29/01.086 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 СанПиН, ГН, утв. пост МЗ РБ 20.12.2012 №200 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 21149 Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ 28.06.2010 Гл. 3-5 ГОСТ 26670 ГОСТ 10444.15 ГОСТ 26972 ISO 4833-1 ISO 4833-2 |
| 2.6.91* |  | 22.29/01.086 32.40/01.086 | Дрожжи, дрож-жеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 16212 Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ 28.06.2010 Гл. 3-5 ГОСТ 26670 ГОСТ 26972 |
| 2.6.92* |  | 22.29/01.086 32.40/01.086 | Enterobacteriaceae (бактерии семейства энтеробактерии) |  | ГОСТ 32064 Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ 28.06.2010 Гл. 3-5 ГОСТ 26670 ГОСТ 26972 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ 31708 |
| 2.6.93* |  | 22.29/01.086 32.40/01.086 | Staphylococcus aureus (патогенные стафилококки) |  | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ 28.06.2010 Гл. 3-5 ГОСТ ISO 22718 |
| 2.6.94* |  | 22.29/01.086 32.40/01.086 | Pseudomonas аeruginosa (Псевдомонас аэрогиноза) |  | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ 28.06.2010 Гл. 3-5 ГОСТ ISO 22717 |
| 2.10.77* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.19/01.086 20.42/01.086 | КМАФАнМ (для средств дерматологических) | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010. № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 21149 |
| 2.10.78* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.19/01.086 20.42/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы (для средств дерматологических) | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010. № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. ГОСТ ISO 18416 ГОСТ ISO 16212 ГОСТ 12.4.136 |
| 2.10.79* |  | 14.19/01.086 20.42/01.086 | Enterobacteriace (для средств дерматологических) |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 21150 |
| 2.10.80* |  | 14.19/01.086 20.42/01.086 | Патогенные стафилококки (S.aureus) (для средств дерматологиче-ских) |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 22718 |
| 2.10.81* |  | 14.19/01.086 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa (для средств дерматологиче-ских) |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012. ГОСТ ISO 22717 |
| 2.12.57* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали; клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления. | 22.21/01.086 22.22/01.086 22.23/01.086 22.29/01.086 | Сроки выживания микроорганизмов на поверхности ПСМ | СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 № 147 СанПиН, утв. МЗ РБ № 135 22.12.2009 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ пост. № 146 от 22.11.2006, Гл.3, п47-67 |
| 2.12.58* |  | 20.30/01.086 22.21/01.086 22.22/01.086 22.23/01.086 22.29/01.086 23.11/01.086 23.31/01.086 23.42/01.086 23.44/01.086 23.49/01.086 | Антимикробная активность |  | ISO 22196 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006,утв. МЗ РБ пост. № 146 от 22.11.06 г Гл. 3, п.47-67 |
| 2.12.59* |  | 20.30/01.086 | Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов на поверхности ЛКМ |  | Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 |
| 2.14. 142* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их из-готовления. Биомедицинские клеточные материалы | 32.50/42.000 | Отбор образцов | СанПН, ГН, утв. МЗ РБ 16.12.13 № 128 ГФ РБ II. Том 1 СТБ ЕН 1174-1 ГОСТ Р 58396 ГОСТ ISO 10993-1 ГОСТ ISO 10993-3 ГОСТ ISO 11737-1 ГОСТ ИСО 11137 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. МЗ РБ № 177 от 15.11.2005 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ №7 от 28.01.2006 Инструкция по применению 020-1118 утв.МЗ РБ 23.04.2019 МР утв. МЗ СССР № 60 от 17.01.1979 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31214 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ пост.№7 от 28.01.2006 МР утв. МЗ СССР № 60 от 17.01.1979 ГФ РБ II. Т.1. Ст.2.6.1 |
| 2.14. 143* |  | 32.50/01.086 | Генотоксичность |  | ГОСТ ISO 10993-3 ГОСТ 32376 |
| 2.14. 144* |  | 32.50/01.086 | Суммарное количество бактерий |  | ГФ РБ II. Том 1, статья 2.6.12-2.6.13 |
| 2.14. 145* |  | 32.50/01.086 | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  | ГФ РБ II. Том 1, статья 2.6.12-2.6.13 |
| 2.14. 146* |  | 32.50/01.086 | Enterobacteriaceae |  | ГФ РБ II. Том 1, статья 2.6.12-2.6.13 |
| 2.14. 147* |  | 32.50/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГФ РБ II. Том 1, статья 2.6.12-2.6.13 |
| 2.14. 148* |  | 32.50/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГФ РБ II. Том 1, ст.2.6.12 - 2.6.13 |
| 2.14. 149* |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  | ГОСТ ISO 11737-2 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ пост. № 7 от 28.01.2006 Гл 4. МР утв. МЗ СССР № 60 от 17.01.1979 ГФ РБ II. Т. 1, ст.2.6.1 |
| 2.14. 150* |  | 32.50/01.086 13.20/01.086 13.95/01.086 | Обсемененность микроорганизмами (инициальная контаминация), (бионагрузка) |  | СТБ ЕН 1174-2 ГОСТ ISO 11737-1 ГОСТ ИСО 11137 ГОСТ ISO 11137-1 ГОСТ Р 58396 п.5.2.5 EN 14683:2019 +АС:2019 п.5.2.5 |
| 2.14. 151* |  | 13.20/01.086 13.95/01.086 | Эффективность бактериальной фильтрации |  | ГОСТ Р 58396 п.5.2.2 EN 14683:2019 +АС:2019 п.5.2.2 |
| 2.14. 152* |  | 32.50/01.086 22.29/01.086 | Антимикробная активность |  | ISO 22196 |
| 2.15.41* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Антимикробная активность | СанПиН 21-112-99, утв. МЗ РБ 06.01.1999 № 2, Гл. 2 Инструкция 4-2-10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция №11-20-204-2003, МЗ РБ 22.12.2003 Инструкция № 4718, утв. МЗ РБ 24.12.98 МУ № 11-13-1-97, утв. МЗ РБ 16.01.1997 Р 4.2.3676-20 |
| 2.15.42* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота |  | Инструкция 4-2-10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 |
| 2.16.56* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода) | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.60/01.086 23.42/01.086 23.44/01.086 | Генотоксичность | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32376 |
| 2.17.68* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды. | 11.07/01.086 100.09/01.086 | КМАФАнМ | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. №299 от 28.05.10 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. МЗ РБ 19.10.1999 № 46 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 10444.15 |
| 2.17.69* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Колиформные бактерии (БГКП) |  | ISO 9308-1(Е) СТБ ISO 9308-1 ГОСТ 31955.1 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 34786 п.9 |
| 2.17.70* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | БГКП (колиформы), фекальные |  | ISO 9308-1 СТБ ISO 9308-1 ГОСТ 31955.1 |
| 2.17.71* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Патогенные в т. ч. Salmonella |  | Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 31659 |
| 2.17.72* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Дрожжи |  | Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 10444.12 |
| 2.17.73* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Плесени |  |  |
| 2.17.74* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Общее число колоний (Общее микробное число (ОМЧ) при 37C; общее микробное число (ОМЧ) при 22C) |  | ISO 6222 ГОСТ ISO 6222 ГОСТ 18963 ГОСТ 34786 п.7 |
| 2.17.75* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Escherichia сoli |  | ISO 9308-1 СТБ ISO 9308-1 ГОСТ 31955.1 ГОСТ 34786 п.9 |
| 2.17.76* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Энтерококки/ фекальные (кишечные) стрептококки |  | ISO 7899-2 СТБ ISO 7899-2 ГОСТ ISO 7899-2 ГОСТ 34786 п.10 |
| 2.17.77* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды. | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. №299 от 28.05.10 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. МЗ РБ 19.10.1999 № 46 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ISO 16266 СТБ ISO 16266 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 16266 ГОСТ 34786 п.11 |
| 2.17.78* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Споры сульфатредуцирующих анаэробов |  | ISO 6461/2 СТБ ISO 6461-2 |
| 2.17.79* | Питьевая вода | 100.09/01.086 | Общее микробное число (Общее микробное число (ОМЧ) при 37C; общее микробное число (ОМЧ) при 22C) |  | ISO 6222 ГОСТ ISO 6222 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 ГОСТ 18963 ГОСТ 34786 п.7 |
| 2.17.80* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 ГОСТ 34786 п.9 |
| 2.17.81* |  | 100.09/01.086 | Термотолерант-ные колиформ-ные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 ГОСТ 34786 п.9 |
| 2.17.82* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  | ISO 6461/2 СТБ ISO 6461-2 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 2.17.83* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 2.17.84* |  | 100.09/01.086 | Кишечная палочка (Escherichia сoli) |  | ISO 9308-1 СТБ ISO 9308-1 ГОСТ 31955.1 ГОСТ 34786 п.9 |
| 2.17.85* |  | 100.09/01.086 | Энтерококки/кишечные стрептококки |  | ISO 7899-2 СТБ ISO 7899-2 ГОСТ ISO 7899-2 Инструкция № 068-1109, утв. 24.11.09 ГОСТ 34786 п.10 |
| 2.17.86* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 100.09/01.086 | Общее микробное число (общее микробное число (ОМЧ) при 37C; общее микробное число (ОМЧ) при 22C) | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. №299 от 28.05.10 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. МЗ РБ 19.10.1999 № 46 Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 Директива ЕС 2020/2184 от 16.12.2020 Директива 2009/54/ЕС от 18.06.2009 Директива ЕС 2003/40/ЕС от 16.05.2003 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ISO 6222:1999(E). Инструкция № 068-1109, утв. 24.11.09 ГОСТ 18963 ГОСТ ISO 6222 ГОСТ 34786 п.7 |
| 2.17.87* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии Колиформные бактерии (БГКП) |  | ISO 9308-1 СТБ ISO 9308-1 ГОСТ 31955.1 Инструкция № 068-1109, утв. 24.11.09 ГОСТ 34786 п.9 |
| 2.17.88* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв.25.02.2002 |
| 2.17.89* |  | 100.09/01.086 | Термотолератные колиформные бактерии |  | ISO 9308-1 ГОСТ 31955.1 СТБ ISO 9308-1 Инструкция № 068-1109, утв. 24.11.09 ГОСТ 34786 п.9 |
| 2.17.90* |  | 100.09/01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция № 092-0610, утв. МЗ РБ 28.06.10 |
| 2.17.91* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ISO 6461/2 СТБ ISO 6461-2 Инструкция № 068-1109, утв. 24.11.09 |
| 2.17.92* |  | 100.09/01.086 | Энтерококки/ фекальные (кишечные) стрептококки |  | ISO 7899-2 СТБ ISO 7899-2 Инструкция № 068-1109, утв. 24.11.09 ГОСТ ISO 7899-2 ГОСТ 34786 п.10 |
| 2.17.93* |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas Aeruginosa |  | ISO 16266 СТБ ISO 16266 Инструкция № 068-1109, утв. 24.11.09 ГОСТ ISO 16266 ГОСТ 34786 п.11 |
| 2.17.94* |  | 100.09/01.086 | Кишечная палочка (Escherichia сoli) |  | ISO 9308-1 СТБ ISO 9308-1 ГОСТ 31955.1 ГОСТ 34786 п.9 |
| 2.18.36* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 08.91/01.086 20.20/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Генотоксичность | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299от 28.05.10 | ГОСТ 32376 |
| 2.27. 13*** | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения (объекты внешней и технологической среды, объекты технологического окружения)) | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.15/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ ИСО 14698-1 ГОСТ ИСО 14698-2 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, пр. № 391 от 01.08.84 ТКП 095 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.03.2015 № 32 ГН, утв. МЗ РБ 02.12.2016 №121 СанПиН, ГН-1, утв. Постановлением МЗ РБ 05.07.2017 №73 СанПиН, ГН утв. Пост. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ГН утв. Пост. МЗ РБ 18.01.2018 №9 СНиП утв. Пост. МЗ РБ 16.10.2018 №77 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ИСО 14698-1 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ пост. № 7 от 28.01.06 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, приказ № 391 от 01.08.84 Инструкция по применению № 001-0116, утв. гл. гос. сан. врачом 30.08.2016 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15; утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 ISO 18593 Инструкция по применению №012-1118 от 19.12.2018 Инструкция по применению № 002-0521, утв. МЗ РБ 21.05.2021 МВИ.МН 6368-2021 АМИ.МН 0022-2021 |
| 2.27. 14*** |  | 100.10/01.086 100.15/01.086 100.16/01.086 | Микробная обсеменённость (уровень микробной загрязненности) поверхностей (смывы) |  | ГОСТ ИСО 14698-1 ГОСТ ИСО 14698-2 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, приказ № 391 от 01.08.84 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ № 7 от 28.01.06 Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл. гос. сан. врачом 19.03.2010 МВИ.МН 6368-2021 Инструкция по применению №003-0617, утв. 31.08.2017 |
| 2.27. 15*** |  | 100.10/01.086 | Общая бактериальная обсемененность воздуха |  | Инструкция по применению №003-0617, утв. 31.08.2017 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, приказ № 391 от 01.08.84 |
| 2.27. 16*** |  | 100.10/01.086 | Микробная обсеменённость (уровень микробной загрязненности) воздуха |  | ГОСТ ИСО 14698-1 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, приказ № 391 от 01.08.84 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ пост. № 7 от 28.01.06 АМИ.МН 0022-2021 Инструкция по применению №003-0617, утв. 31.08.2017 |
| 2.27. 17*** | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения (объекты внешней и технологической среды, объекты технологического окружения) | 100.12/01.086 100.15/01.086 100.16/01.086 | БГКП | ГОСТ ИСО 14698-1 ГОСТ ИСО 14698-2 Инструкция РДИ 64-29-84, утв. Мин. Мед. пром-сти СССР, пр. № 391 от 01.08.84 ТКП 095 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.03.2015 № 32 ГН, утв. МЗ РБ 02.12.2016 №121 СанПиН, ГН-1, утв. Постановлением МЗ РБ 05.07.2017 №73 СанПиН, ГН утв. Пост. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ГН утв. Пост. МЗ РБ 18.01.2018 №9 СНиП утв. Пост. МЗ РБ 16.10.2018 №77 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция по применению №003-0617, утв. 31.08.2017 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ пост. № 7 от 28.01.06 Инструкция по применению № 078- 0210, утв. 19.03.2010 |
| 2.27. 18*** |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 | S.aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ пост. № 7 от 28.01.06 Инструкция по применению № 078- 0210, утв. 19.03.2010 Инструкция по применению № 002-0521, утв. 21.05.2021 Инструкция по применению №003-0617, утв. 31.08.2017 |
| 2.27. 19*** |  | 100.12/01.086 | Salmonella |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 ISO 6579-1 Инструкция по применению №009-1113, утв. 23.12.2013 |
| 2.27. 20*** |  | 100.12/01.086 | L.monocytogenes |  | Инструкция по применению№ 001-0116, утв. 30.08.2016 ISO11290-1 |
| 2.31.1* | Продукты фармацевтические основные. Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Ветеринарные препараты. Вспомогательные вещества Продукты фармацевти-ческие основ-ные. Лекар-ственные средства. Фармацевти-ческие суб-станции. Ве-теринарные препараты. Вспомога-тельные ве-щества | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Общее количество аэробов | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». Технические условия на ветеринарное лекарственное средство. ГОСТ 31926 ТКП 125-2008 (02040) ТНПА и другая документация устанавливающая требования к объекту Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на кон-кретное лекарственное средство, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фар-макопейные статьи на субстанции для фарма-цевтического использо-вания». Технические условия на ветеринарное лекар-ственное средство. ГОСТ 31926 ТКП 125-2008 (02040) ТНПА и другая докумен-тация устанавливающая требования к объекту | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.9. |
| 2.31.2* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Общее количество грибов (дрожжевых и плесневых) |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.9. |
| 2.31.3* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Грамотрицательные бактерии толерантные желчи Бактерии семейства Еnterobacteriaceae Энтеробактерии, устойчивые к желчи |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.9. |
| 2.31.4* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Escherichia coli |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.31.5* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Salmonella |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.31.6* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.31.7* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.31.8* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Candida albicans |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.31.9* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II. 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 2.31.10* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Антимикробная активность |  | ГФ РБ II. Том 2, ст. РБ 0009 |
| 2.35.1 *** | Фармакологические препараты и сырье для их изготовления Фармаколо-гические пре-параты и сы-рье для их изготовления | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор образцов | ГФ РБ II. Том 2 ст. 07/2016:008 ГФ РБ II. 5.1.4 ГФ РБ II. 5.1.8 ФЕАЭС 2.3.1.2 ФЕАЭС 2.3.1.4 Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на кон-кретное лекарственное средство, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фар-макопейные статьи на субстанции для фарма-цевтического использо-вания». ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГФ РБ II. Том 2 ст. 07/2016:008 ГФ РБ II. 5.1.4 ГФ РБ II. 5.1.8 ГФ РБ II. 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 ФЕАЭС 2.3.1.2 ФЕАЭС 2.3.1.4 Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на кон-кретное лекарственное средство, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фар-макопейные статьи на субстанции для фарма-цевтического использо-вания». ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГФ РБ II. 1.7 |
| 2.35.4* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Общее количество аэробов |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.9. |
| 2.35.5* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Общее количество грибов (дрожжевых и плесневых) |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.9. |
| 2.35.6* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Грамотрицательные бактерии толерантные желчи Бактерии семейства Еnterobacteriaceae |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.35.7* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Escherichia coli |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.35.8* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Salmonella |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.35.9* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.35.10* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.35.11* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Candida albicans |  | ГФ РБ II. 2.6.12 ГФ РБ II. 2.6.13 ГФ РБ II. 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 2.35.12* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II. 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 2.35.13* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Генотоксичность |  | ГОСТ 32376 |
| 2.35.14* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Антимикробная активность |  | ГФ РБ II. Том 2, ст. РБ 0009 |
| 2.37.21* | Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в т.ч. вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 20.60/01.086 | Генотоксичность | ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32376 |
| 2.39.58 *** | Биологически активные добавки Биологически активные добавки | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. МЗ РБ№299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза утв. МЗ РБ№299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.39.59* |  | 10.89/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 (ISO 21569, IDT) ГОСТ ИСО 21570 (ISO 21570, IDT) ГОСТ ISO 21571 СТБ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) |
| 2.39.60* |  | 10.89/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.39.61* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.39.62* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1 |
| 2.39.63* |  | 10.89/01.086 | Бактерий L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.39.64* |  | 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.39.65* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.39.66* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.39.67* |  | 10.89/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.39.68* |  | 10.89/01.086 | E. coli |  | ISO 16649-1 ISO 16649-2 ГОСТ ISO 16649-2 ГОСТ 31708 ГОСТ 30726 |
| 2.39.69* |  | 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.39.70* |  | 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560 |
| 2.39.71* |  | 10.89/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11 |
| 2.39.72* |  | 10.89/01.086 | Количество бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов |  | ГОСТ 33491 ГОСТ Р 56139 |
| 2.39.73* |  | 10.89/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ISO 21528-2 ГОСТ 32064 |
| 2.40. 111 *** | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин) Пищевые до-бавки, пре-миксы, корма, комбикорма, жмыхи, шро-ты и другая пищевая про-дукция (соль, уксусы, крахмал кар-тофельный и кукурузный, декстрины, патока крах-мальная, дрожжи хле-бопекарные, желатин) | 10.62/42.000 10.81/42.000 10.81/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 20.59/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв.13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв.13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.40. 112* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.40. 113* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы/Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.40. 114* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | Бактерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.40. 115* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.40. 116* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.40. 117* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.40. 118* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.40. 119* |  |  | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.40. 120* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560 |
| 2.40. 121* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 |
| 2.40. 122* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | E. coli |  | ISO 16649-1 ISO 16649-2 ГОСТ ISO 16649-2 ГОСТ 30726 ГОСТ 31708 |
| 2.40. 123* | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин) | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.10 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.40. 124* |  | 10.62/10.094 10.81/10.094 10.81/10.094 10.84/10.094 10.89/10.094 10.91/10.094 20.59/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ISO 21571 СТБ ISO 21571 |
| 2.40. 125* |  | 10.62/01.086 10.81/01.086 10.81/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 20.59/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.41. 112 *** | Молоко и молочные продукты, включая детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция №090-1008, утв. 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.10 № 299 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904, п.5 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.41. 113* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08, утв. МЗ РФ 29.11.2008 ГОСТ ISO 19020 |
| 2.41. 114* |  | 01.41/10.094 01.45/10.094 10.51/10.094 10.52/10.094 10.86/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 (ISO 21569, IDT) ГОСТ ИСО 21570 (ISO 21570, IDT) ГОСТ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) СТБ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) |
| 2.41. 115* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901 ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.41. 116* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901 п.8.5 ISO 4831 |
| 2.41. 117* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ГОСТ ISO 6785 ISO 6785 ISO 6579-1 МУК 4.2.3262-15 |
| 2.41. 118* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.41. 119* | Молоко и молочные продукты, включая детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Коагулазоположительные стафилококки | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв.13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв.13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 30347 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.41. 120* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.41. 121* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12 ГОСТ 33566 |
| 2.41. 122* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 ГОСТ 33566 |
| 2.41. 123* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 ГОСТ 33951 |
| 2.41. 124* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33491 ГОСТ Р 56139 ГОСТ 33924 |
| 2.41. 125* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.41. 126* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | E. coli |  | ISO 16649-1 ISO 16649-2 ГОСТ ISO 16649-2 ГОСТ 30726 ГОСТ 31708 |
| 2.41. 127* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.41. 128* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Enterobactersakazakii (Cronobacter spp.) |  | ГОСТ ISO/TS 22964 ISO 22964 |
| 2.41. 129* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Ацидофильные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 ГОСТ 33951 |
| 2.41. 130* | Молоко и молочные продукты, включая детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425 ГОСТ 32901, п.8.8 |
| 2.41. 131* |  | 10.51/18.115 10.52/18.115 10.86/18.115 | Микроскопический препарат (микрофлора, характерная для продуктов) |  | ГОСТ 32901, п.8.7 |
| 2.41. 132* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.42.85*** | Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы Мясо, мясо-продукты, в том числе консервиро-ванная про-дукция и про-дукты для детского пи-тания (в том числе мясо-растительные консервы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 10.85/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Ко-миссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.42.86* |  | 10.11/10.094 10.12/10.094 10.13/10.094 10.86/10.094 10.85/10.094 | Генетически модифицирован-ные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ИСО 21571 ГОСТ ISO 21571 СТБ ISO 21571 |
| 2.42.87* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.42.88* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.42.89* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.42.90* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.42.91* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.42.92* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.42.93* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.42.94* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560 |
| 2.42.95* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.42.96* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.42.97* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | E. coli |  | ISO 16649-1 ISO 16649-2 ГОСТ 30726 ГОСТ ISO 16649-2 ГОСТ 31708 |
| 2.42.98* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566 |
| 2.42.99* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ISO 21528-2 ГОСТ 32064 |
| 2.42. 100* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | Промышленная стерильность определенной группы консерв |  | ГОСТ 30425 ГОСТ 29185 ГОСТ 10444.7 ГОСТ 10444.8 ГОСТ 10444.9 ГОСТ 10444.11 ГОСТ 10444.12 ГОСТ 10444.15 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.42. 101.* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.85/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.43.40*** | Яйца и яйцепродукты | 01.47/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.43.41* |  | 01.47/10.094 10.89/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.43.42* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.43.43* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.43.44* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579). ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.43.45* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Бактерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.43.46* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.43.47* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.43.48* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560 |
| 2.43.49* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.43.50* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.43.51* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | E. coli |  | ISO 16649-1 ISO 16649-2 ГОСТ 30726 ГОСТ ISO 16649-2 ГОСТ 31708 |
| 2.43.52* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566 |
| 2.43.53* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ISO 21528-2 ГОСТ 32064 |
| 2.43.54* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность консервов |  | ГОСТ 30425 |
| 2.44.76* | Масличное сырье и жировая продукция | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другая ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.44.77* |  | 10.41/10.094 10.42/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.44.78* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.44.79* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.44.80* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Salmonella |  | ГОСТ 31659 ISO 6579-1 |
| 2.44.81* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Бактерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.44.82* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.44.83* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.44.84* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746 ГОСТ 10444.2 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.44.85* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.44.86* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ISO 21528-2 ГОСТ 32064 |
| 2.44.87* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Промышленная стерильность определенной группы консервов |  | ГОСТ 30425 |
| 2.45. 79* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ пост №73 от 12.06.2006 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.45. 80* |  | 03.00/10.094 10.20/10.094 10.85/10.094 10.86/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 (ISO 21569, IDT) ГОСТ ИСО 21570 (ISO 21570, IDT) ГОСТ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) СТБ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) |
| 2.45. 81* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.45. 82* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.45. 83* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1 |
| 2.45. 84* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | Бактерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.45. 85* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ИСО 6888-1 ИСО 6888-2 |
| 2.45. 86* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ИСО 6888-1 ИСО 6888-2 |
| 2.45. 87* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.45. 88* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.45. 89* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560 |
| 2.45. 90* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | Энтерококкки |  | ГОСТ 28566 |
| 2.45. 91* |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726 ISO 16649-1 ИСО 16649-2 ГОСТ ISO 16649-2 ГОСТ 31708 |
| 2.45. 92* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.45. 93* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | Bacillus cereus презумтивный |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.45. 94* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | Vibrio parahaemolyticus | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ пост №73 от 12.06.2006 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ пост. №73 от 12.06.2006 ГОСТ ISO/TS 21872-1 |
| 2.45. 95* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | Стерильность (для соответствующей группы консервов) |  | ГОСТ 30425 |
| 2.46.83*** | Зерно, мукомольнокрупяные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания Зерно, мукомольнокрупяные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.86/42.00 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.46.84* |  | 01.11/10.094 01.12/10.094 10.61/10.094 10.71/10.094 10.72/10.094 10.73/10.094 10.86/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 (ISO 21569, IDT) ГОСТ ИСО 21570 (ISO 21570, IDT) ГОСТ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) СТБ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) |
| 2.46.85* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.46.86* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.46.87* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Salmonella |  | ГОСТ 31659 ISO 6579-1 |
| 2.46.88* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.46.89* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.46.90* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.46.91* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560 |
| 2.46.92* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.86/01.086 | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.46.93* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.47.57*** | Кондитерские сахаристые и мучные изделия | 10.71/42.000 10.82/42.000 10.85/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.47.58* |  | 10.71/10.094 10.82/10.094 | Генетически моди-фицированные источники (ре-комбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.47.59* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.47.60* | Кондитерские сахаристые и мучные изделия | 10.71/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.47.61* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.47.62* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746 ГОСТ 10444.2 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.47.63* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 31746 ГОСТ 10444.2 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.47.64* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.47.65* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.48.27 *** | Сахар-песок, сахар рафинад | 10.81/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.48.28* |  | 10.81/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.48.29* |  | 10.81/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.48.30* |  | 10.81/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.48.31 |  | 10.81/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.48.32* |  | 10.81/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ИСО 6888-1 ИСО 6888-2 |
| 2.48.33* |  | 10.81/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.48.34* |  | 10.81/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.49.18 *** | Мед искусственный | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.49.19* |  | 10.89/10.094 | Генетически модифицирован-ные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.50.29 *** | Мед натуральный | 01.49/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.50.30* |  | 01.49/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ISO 21571 СТБ ISO 21571 |
| 2.51.44 *** | Какао, какао-порошок, какаопродукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные Какао, какао-порошок, какаопродукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные | 10.82/42.000 10.83/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.51.45* |  | 10.82/10.094 10.83/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 (ISO 21569, IDT) ГОСТ ИСО 21570 (ISO 21570, IDT) ГОСТ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) СТБ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) |
| 2.51.47* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.51.48* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.51.49* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.51.50* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.51.51* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ИСО 6888-1 ИСО 6888-2 |
| 2.51.52* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | Коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ИСО 6888-1 ИСО 6888-2 |
| 2.51.53* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.52.84 *** | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 10.31, 10.32, 10.39, 10.86/ 42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв.19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568- |
| 2.52.85* |  | 01.13/10.094 01.22 /10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 01.26/10.094 10.31/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.86/10.094 | Генетически модифицированные источников (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 (ISO 21569, IDT) ГОСТ ИСО 21570 (ISO 21570, IDT) ГОСТ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) СТБ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) |
| 2.52.86* |  | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.52.87* |  | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.52.88* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.52.89* | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Бактерии L. monocytogenes | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 Постановление Совета Министров РБ № 434 от 28.04.2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.52.90* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 ГОСТ 10444.14 |
| 2.52.91* |  | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.52.91 |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.52.92* |  | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ИСО 6888-1 ИСО 6888-2 |
| 2.52.93* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 |
| 2.52.94* |  | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726 ИСО 16649-1 ИСО 16649-2 ГОСТ ISO 16649-2 ГОСТ 31708 |
| 2.52.95* |  | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.52.96* |  |  | Промышленная стерильность определенной группы консервов |  | ГОСТ 10444.14 ГОСТ 30425 |
| 2.53.24*** | Специи и пряности | 10.84/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.10 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.53.25* |  | 10.84/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 (ISO 21569, IDT) ГОСТ ИСО 21570 (ISO 21570, IDT) ГОСТ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) СТБ ISO 21571 (ISO 21571, IDT) |
| 2.53.26* |  | 10.84/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.53.27* |  | 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.53.28* |  | 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.53.29* |  | 10.84/01.086 | Бактерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.53.30* |  | 10.84/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.53.31* |  | 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.53.32* |  | 10.84/01.086 | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.53.33* |  | 10.84/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746 ГОСТ 10444.2 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.53.34* |  | 10.84/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 |
| 2.53.35* |  | 10.84/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726 ISO 16649-1 ISO 16649-2 ГОСТ ISO 16649-2 ГОСТ 31708 |
| 2.53.36* |  | 10.84/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.54.29 *** | Чай, в том числе фруктовый чай | 10.83/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.54.30* |  | 10.83/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.54.31* |  | 10.83/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.54.32* |  | 10.83/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.54.33* |  | 10.83/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.54.34* |  | 10.83/01.086 | Бактерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.54.35* |  | 10.83/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.54.36* |  | 10.83/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.54.37* |  | 10.83/01.086 | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8 ГОСТ ISO 21871 |
| 2.54.38* |  | 10.83/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.54.39* |  | 10.83/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 |
| 2.54.40* |  | 10.83/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726 ISO 16649-1 ISO 16649-2 ГОСТ ISO 16649-2 ГОСТ 31708 |
| 2.54.41* |  | 10.83/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.55.48* | Концентраты пищевые Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 Постановление СМ РБ № 434 от 28.04.2005 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.55.49* |  | 10.89/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.55.50* |  | 10.89/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.55.51* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колифор-мы) |  | ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.55.52* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.55.53* |  | 10.89/01.086 | Бактерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 ISO 11290-1 ISO 11290-2 |
| 2.55.54* |  | 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.55.55* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.55.56* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 |
| 2.55.57* |  | 10.89/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.55.58* |  | 10.89/01.086 | E. coli |  | ISO 16649-1 ISO 16649-2 ГОСТ 30726 ГОСТ 31708 |
| 2.55.60* |  | 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560 |
| 2.55.61* |  | 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 |
| 2.55.62* |  | 10.89/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33491 |
| 2.55.63* |  | 10.89/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.55.64* |  | 10.89/01.086 | Промышленная стерильность для соответствующей группы консервов |  | ГОСТ 30425 |
| 2.56.39 *** | Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки содержащие яблочный сок Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки содержащие яблочный сок | 01.27/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв.19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв.13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв.19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв.13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением КТС №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.56.40* |  | 01.27/10.094 11.07/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.56.41* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | МАФАнМ (МАМ) |  | ГОСТ 10444.15 ГОСТ 30712 ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.56.42* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712 ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.56.43* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы /Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.56.44* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 ГОСТ 30712 |
| 2.56.45* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.56.46* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.56.47* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ISO 6888-1 ISO 6888-2 |
| 2.56.48* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | P.aeruginosa |  | ISO 16266 ГОСТ ISO 16266 Инструкция № 072-0210, утв. 19.03.2010 |
| 2.56.49* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| 2.56.50* |  | 01.27/01.086 11.07/01.086 | Промышленная стерильность для соответствующей группы консервов |  | ГОСТ 30425 |
| 2.57.52 *** | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.57.53* |  | 11.01/10.094 11.02/10.094 11.03/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.58.35* | Пиво. Сла-боалкоголь-ные напитки Пиво. Сла-боалкоголь-ные напитки | 11.05/42.000 | Отбор образцов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Инструкция № 069-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ от 13.11.2009 Регламент комиссии (EC) 1441/2007 от 15.12.2007 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ЕСТ, утв. решением Ко-миссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 ТНПА и другие доку-менты, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31904 ГОСТ СЕN/TS 15568 |
| 2.58.36* |  | 11.05/10.094 | Генетически модифицированные источники (рекомбинантная ДНК) |  | ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21570 ГОСТ ИСО 21571 СТБ ISO 21571 ГОСТ ISO 21571 |
| 2.58.37* |  | 11.05/01.086 | МАФАнМ |  | ISO 4833-1 ISO 4833-2 ГОСТ 30712 ГОСТ 10444.15 ГОСТ ISO 4833 |
| 2.58.38* |  | 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712 ГОСТ 31747 ISO 4831 |
| 2.58.39* |  | 11.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы / Salmonella |  | ГОСТ 31659 (ISO 6579) ISO 6579-1(Е) МУК 4.2.3262-15 |
| 2.58.40* |  | 11.05/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 |
| 2.58.41* |  | 11.05/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185 |
| 2.58.42* |  | 11.05/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ИСО 6888-1 ИСО 6888-2 |
| 2.58.43* |  | 11.05/01.086 | Коагулазополо-жительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2 ГОСТ 31746 ИСО 6888-1 ИСО 6888-2 |
| 2.58.44* |  | 11.05/01.086 | P.aeruginosa |  | ISO 16266 ГОСТ ISO 16266 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 2.58.45* |  | 11.05/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184 ГОСТ 32064 ISO 21528-2 |
| ул. Филимонова, 23,220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| Лаборатория контроля качества иммунобиологических лекарственных средств |  |  |  |  |  |
| 3.1.1* | Лекарственные средства, фармацевтические субстанции Лекарствен-ные средства, фармацевти-ческие суб-станции | 21.20/11.116 21.20/29.061 | Упаковка | Фармакопейная статья производителя на конкретное лекарственное средство, субстанции для фармацевтического использования, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, субстанции для фармацевтического использования: ГФ РБ II, Т.2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования Фармакопейная статья производителя на кон-кретное лекарственное средство, субстанции для фармацевтического использования, нормативный документ производителя на кон-кретное лекарственное средство, субстанции для фармацевтического использования: ГФ РБ II, Т.2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фар-мацевтического использования | 03- СОП- 005 |
| 3.1.2* |  | 21.20/11.116 21.20/29.061 | Маркировка |  | 03- СОП- 005 |
| 3.1.3* |  | 21.20/11.116 21.20/29.061 | Описание |  | 03- СОП- 005 |
| 3.1.4* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ, II, 2.2.1 ФЕАЭС, 2.1.2.1 |
| 3.1.5* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II, 2.2.2 ФЕАЭС, 2.1.2.2 |
| 3.1.6* |  | 21.10/08.16921.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II, 2.2.3 ФЕАЭС, 2.1.2.3 |
| 3.1.7* |  | 21.10/08.168 21.20/08.168 | Электрофорез с натрием додецилсульфатом в полиакриамидном геле (ДСН-ПАГ); -денатурирующий электрофорез в полиакриламидном геле; -зональный электрофорез в агарозном геле |  | ГФ РБ II, 2.2.31 ФЕАЭС, 2.1.2.30 |
| 3.1.8* |  | 21.10/16.036 21.20/16.036 | Пирогенность |  | ГФ РБ II, 2.6.8 ФЕАЭС, 2.1.6.2 |
| 3.1.9* |  | 21.10/16.036 21.20/16.036 | Аномальная токсичность |  | ГФ РБ II, 2.6.9 ФЕАЭС, 2.1.6.3 |
| 3.1.10* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II, 2.6.14 ФЕАЭС, 2.1.6.8 |
| 3.1.11* |  | 21.10/03.071 21.20/03.071 | Иммунохимические методы |  | ГФ РБ II, 2.7.1 Ф ЕФЭС, 2.1.6.10 |
| 3.1.12* |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография |  | ГФ РБ II, 2.2.29, 2.2.30 ФЕАЭС, 2.1.2.28, 2.1.2.29 |
| 3.1.13* |  | 21.20/08.085 | Осмоляльность |  | ГФ РБ II, 2.2.35 ФЕАЭС, 2.1.2.32 |
| 3.1.14* |  | 21.20/08.033 | Загрязнения механическими включениями: невидимые частицы Механические включения: невидимые частицы |  | ГФ РБ II, 2.9.19 ФЕАЭС, 2.1.9.10 |
| Лаборатория клинической и экспериментальной микробиологии |  |  |  |  |  |
| 3.2.1* | Лекарственные средства, фармацевтические субстанции | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота: - метод чашечного подсчета | Фармакопейная статья производителя на конкретное лекарственное средство, субстанции для фармацевтического использования, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, субстанции для фармацевтического использования: ГФ РБ II, Т.2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II, 2.6.12, ст. 2.6.13, 5.1.4 ФЕАЭС, 2.1.6.6, 2.1.6.7 |
| Лаборатория гриппа и гриппоподобных заболеваний |  |  |  |  |  |
| 3.3.1* | Дезинфицирующие и антисептические препараты | 20.20/02.036 20.20/02.086 | Противовирусные свойства: - в культуре клеток | ТНПА на конкретный вид продукции | Методические рекомендации, рег. № 67–9610, утв. МЗ РБ 04.04.1996 |
| Лаборатория инфекций с природным резервуаром |  |  |  |  |  |
| 3.5.3* | Биологический материал человека (соскобы клеток с мест поражений, кровь, сыворотка крови, носоглоточные смывы, слюна, ликвор, моча, фекалии, цельная кровь, плазма крови, смывы, биопсийный материал) | 101.01/03.152 101.02/03.152 101.03/03.152 101.04/03.152 101.05/03.152 101.08/03.152 101.12/03.152 101.13/03.152 101.14/03.152 101.15/03.152 | Противовирусные антитела к SARS-CoV-2 (IgM, IgG, IgA): - метод иммуноферментного анализа; | Инструкция, рег. № 133–1204, утв. МЗ РБ 12.04.2005, | Инструкция производителя по применению тест-системы |
| 3.5.4* | Биологиче-ский матери-ал человека (соскобы кле-ток с мест поражений, кровь, сыво-ротка крови, носоглоточ-ные смывы, слюна, лик-вор, моча, фекалии, цельная кровь, плазма крови, смывы, биопсийный материал) | 101.01/10.094 101.02/10.094 101.03/10.094 101.04/10.094 101.05/10.094 101.08/03.152 101.12/10.094 101.13/10.094 101.14/10.094 101.15/10.094 | Генетический материал (РНК, ДНК) энтеровирусов, вируса иммунного дефицита человека, коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2: - полимеразная цепная реакция | Инструкция, рег. № 165–1208, утв. МЗ РБ 11.06.2009 | Инструкция, рег. № 165–1208, утв. МЗ РБ 11.06.2009; Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК, ДНК; Руководство по применению набора реагентов для выявления энтеровирусов, короновирусов, в том числе SARS-CoV-2 |
| 3.5.5* | Вода (сточная, открытых водо-емов, питьевая из систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, бутилированная) | 100.03/10.094 100.05/10.094 100.09/10.094 | Генетический материал (РНК, ДНК) вирусов: - полимеразная цепная реакция | СП 10-124 РБ 99 СП 2.1.4.12-23–2006 СП 2.1.4.1116-02 .2009 | Инструкция, рег. № 182–0012, утв. МЗ РБ 02.05.2001 Инструкция, рег. № 165–1208, утв. МЗ РБ 11.06.2009 Инструкция производителя по применению тест-системы |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторной службе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторной службе и за пределами лабораторной службы;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторной службы.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по

аккредитации государственного

предприятия «БГЦА»						                                                                           О.В.Шабанова