Приложение№1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5556

от 31.01.2025

на бланке №

на 19 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025 года

центральной испытательной лаборатории

филиала «Жлобинводоканал» коммунального производственного

унитарного предприятия «Гомельводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247220, д. Солоное, Жлобинского района (центральная испытательная лаборатория очистных сооружений) |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 1.2 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утвержденный Минздравом1 РБ от 28.11.2005 №198; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 утвержденные Постановлением Минприроды2 от 15.12.2023 № 15-Т Постановление Минприроды РБ от 26.05.2017 № 16 | МВИ. МН 4139-2011 |
| 1.3 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: от 0,10 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |
| 1.4* |  | 100.03/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ДИ: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 (с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-22-2011 /ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.5 * | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утвержденный Минздравом РБ от 28.11.2005 №198; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утвержденные Постановлением Минприроды от 15.12.2023 № 15-Т Постановление Минприроды РБ от 26.05.2017 № 16 | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.6 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.7 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.8 * |  | 100.03/08.169 | Концентрация кадмия ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.9 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: от 0,2 мг О2/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.10 * |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди ДИ: от 0,0006 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.11 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.12 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация никеля ДИ: от 0,01 мг/дм³ |  | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 г. |
| 1.13 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: от 0,02 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.14 * |  | 100.03/8.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: от 0,0025 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.15 * |  | 100.03/08.169 | Концентрация свинца ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.16 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ ДИ: от 0,025 мг/дм³ и более |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.17 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 2,0 мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.18 * | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50,0-50000,0) мг/дм³ | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утвержденный Минздравом РБ от 28.11.2005 №198; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утвержденные Постановлением Минприроды РБ от 15.12.2023 № 15-Т Постановление Минприроды РБ от 26.05.2017 № 16 | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.19 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 г. |
| 1.20 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (М 01-25-2010) изд. 2010 г. |
| 1.21 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 1.22 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 1.23 * |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-800) мг О/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (М 01-40-2007) изд. 2012 г. |
| 1.24 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10,0 мг/дм³и более |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.25 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: от 0,005 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.26 * |  | 100.03/08.169 | Концентрация цинка ДИ: от 0,0005 мг/дм³ и более |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.27 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 г. |
| 2.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10: 1992 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10: 1992 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 2.2 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 | СТБ 1004-96; Постановление Минприроды РБ от 26.05.2017 № 16; СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утвержденный Минздравом РБ от 28.11.2005 №198; Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов об условиях сброса сточных вод в системы коммунальной канализации; Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденные Постановлением Совета Министров РБ от 30.09.2016 №788 | МВИ. МН 4139-2011 |
| 2.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: от 0,10 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А) |
| 2.4 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ДИ: (3,0-6000,0) мг О2/дм3 (с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6,0) мг О2/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.5 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.6 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.8 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация кадмия ДИ: от 0,0002 мг/ дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.9 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: от 0,2 мг О2/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.10 * |  | 100.0508.169 | Концентрация меди ДИ: от 0,0006 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.11 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.12 * | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация никеля ДИ: от 0,01 мг/дм³ и более | СТБ 1004-96; Постановление Минприроды РБ от 26.05.2017 № 16; СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утвержденный Минздравом РБ от 28.11.2005 №198; Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов об условиях сброса сточных вод в системы коммунальной канализации; Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденные Постановлением Совета Министров РБ от 30.09.2016 №788 | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
| 2.13 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: от 0,02 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.14 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: от 0,0025 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.15 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация свинца ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.16 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ ДИ: от 0,025 мг/дм³ и более |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |
| 2.17 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,0 мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.18 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) ДИ: (50,0-50000,0) мг/дм³ |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.19 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 г. |
| 2.20 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (изд. 2010 г.) |
| 2.21 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 2.22 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 2.23 * |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-800) мг О/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.) |
| 2.24 * | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10,0 мг/дм3 | СТБ 1004-96; Постановление Минприроды РБ от 26.05.2017 № 16; СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утвержденный Минздравом РБ от 28.11.2005 №198; Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов об условиях сброса сточных вод в системы коммунальной канализации; Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденные Постановлением Совета Министров РБ от 30.09.2016 №788 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.25 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: от 0,005 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.26 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка ДИ: от 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.27 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 изд. 2019 г. |
| 3.1 * | Вода питьевая централизован-ного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ 1290-2001 |
| 3.2 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди ДИ: от 0,0006 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.3 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация мышьяка ДИ: (0,001-0,2) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.4 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация ртути ДИ: от 0,00005 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.5 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.6 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка ДИ: от 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.1 * | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.169 | Концентрация мышьяка ДИ: (0,001-0,2) мг/дм3 | ТУ BY 190239501.935-2019 СанПиН, утвержденный Постановлением Минздрава РБ от 15.12.2015 № 123; Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31866-2012 |
| 4.2 * |  | 11.07/08.169 | Концентрация ртути ДИ: от 0,00005 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 31866-2012 |
| ул. Карла Маркса, 1г, 247197, г. Жлобин, (центральная испытательная лаборатория водозабора «Лебедевский») |  |  |  |  |  |
| 5.1 ** | Вода питьевая централизован-ного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 31942-2012 СТБ 1756-2007 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.1 ГОСТ 18963-73, п.1 |
| 5.2 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия ДИ: (0,04-0,56) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18165-2014 (Метод Б) |
| 5.3 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: от 0,10 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А) |
| 5.4 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно активных веществ ДИ: от 0,025 мг/дм³ и более |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 (Метод 1) |
| 5.5 * | Вода питьевая централизован-ного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) ДИ: (0-5) баллов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 5.6 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.7 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация гидрокарбонатов ДИ: 6,1-6100 мг/дм³ |  | ГОСТ 31957-2012 п. 5 (Метод А) |
| 5.8 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 5.9 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: от 0,1 ºЖ и более |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А) |
| 5.10 * |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 5.11 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца ДИ: от 0,01 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 вариант 2 (Метод А) |
| 5.12 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди ДИ: (0,02-0,5) мг/дм³ |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 5.13 * |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 5.14 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) , изд. 2012 |
| 5.15 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (Метод Д) |
| 5.16 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,003 мг/ дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 (Метод Б) |
| 5.17 * |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ: от 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 5.18 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 10,0 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31940-2013 п. 5 (Метод 2) |
| 5.19 * |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,0 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (Метод 3) |
| 5.20 * |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50,0-50000,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 18164-72 |
| 5.21 * | Вода питьевая централизован-ного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 5.22 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 г. |
| 5.23 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация хрома (VI) ДИ: (0,02-0,5) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2007.03197 М 01-41-2006 изд. 2006 г. |
| 5.24 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного |  | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 5.25 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 5.26 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 5.27 * |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: от 1 градуса цветности и более |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (Метод Б) |
| 5.28 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 18963- 73 п. 4. ГОСТ 34786-2021 |
| 5.29 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 18963-73 п. 4.2 ГОСТ 34786-2021 |
| 5.30 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 18963-73 п. 4.3.1 ГОСТ 34786-2021 |
| 6.1 * |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность ДИ: от 0,01 до 103 Бк/кг | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 28.12.2012 №213 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 6.2 * |  | 100.09/04.125 | Общая бета-активность ДИ: от 0,1 до 3*103 Бк/кг |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 7.1 *** | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 7.2 * | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Концентрация алюминия ДИ: (0,04-0,56) мг/дм3 | ТУ BY 190239501.935-2019; СанПиН, утвержденный Постановлением Минздрава РБ от 15.12.2015 №123 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18165-2014 (Метод Б) |
| 7.3 * |  | 11.07/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: от 0,10 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А) |
| 7.4 * |  | 11.07/11.116 | Вкус (привкус) ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 7.5 * |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.6 * |  | 11.07/08.149 | Концентрация гидрокарбонатов ДИ: 6,1-6100 мг/дм³ |  | ГОСТ 31957-2012 (Метод А) |
| 7.7 * |  | 11.07/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 7.8 * |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая ДИ: от 0,1 ºЖ и более |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А) |
| 7.9 * |  | 11.07/11.116 | Запах ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 7.10 * |  | 11.07/08.156 | Концентрация марганца ДИ: от 0,01 г/дм³ и более |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 вариант 2 (Метод А) |
| 7.11 * |  | 11.07/08.156 | Концентрация меди ДИ: (0,02-0,5) мг/дм³ |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 7.12 * |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 7.13 * |  | 11.07/08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (Метод Д) |
| 7.14 * |  | 11.07/08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,003 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 (Метод Б) |
| 7.15 * |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ: от 0,5 мг/дм³ |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 7.16 * |  | 11.07/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,0 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (Метод 3) |
| 7.17 * |  | 11.07/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 18164-72 |
| 7.18 * | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 | ТУ BY 190239501.935-2019; СанПиН, утвержденный Постановлением Минздрава РБ от 15.12.2015 №123 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 7.19 * |  | 11.07/08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного |  | ГОСТ 18190-72 |
| 7.20 * |  | 11.07/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72 |
| 7.21 * |  | 11.07/08.156 | Цветность ДИ: от 1 градуса цветности и более |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (Метод Б) |
| 7.22 * |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 18963-73 п. 4.1 ГОСТ 34786-2021 |
| 7.23 * |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 18963-73 п. 4.2 ГОСТ 34786-2021 |
| 7.24 * |  | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 18963-73 п.4.2 ГОСТ 34786-2021 |
| 7.25 * |  | 11.07/04.125 | Общая альфа-активность ДИ: от 0,01 до 103 Бк/кг | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия от 28.12.2012 № 213 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 7.26 * |  | 11.07/04.125 | Общая бета-активность ДИ: от 0,1 до 3*103 Бк/кг |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 8.1 * | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ:от 0,03 мкЗв/ч до 999,9 мкЗв/ч | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утвержденные Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь от 02.08.2004 | МВИ. ГМ 1906-2020 |
| 247671, г. Рогачев (испытательная лаборатория очистных сооружений канализации) |  |  |  |  |  |
| 9.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 МОПр. МН 01-98 СТБ 1057-2016 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 МОПр. МН 01-98 СТБ 1057-2016 |
| 9.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | СТБ 1004-96; Постановление Минприроды РБ от 26.05.2017 № 16; Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов об условиях сброса сточных вод в системы коммунальной канализации; Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденные Постановлением Совета Министров РБ от 30.09.2016 №788, ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.3 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 9.4 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) ДИ: (50,0-50000,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 9.5 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: от 0,10 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |
| 9.6 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: от 0,0025 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 9.7 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: от 0,02 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 9.8 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ДИ: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 (с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 9.9 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,0 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 9.10 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 9.11 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 9.12 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 10.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 10.2 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утвержденный Минздравом РБ от 28.11.2005 №198; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утвержденные Постановлением Минприроды РБ от 15.12.2023 № 15-Т; Постановление Минприроды РБ от 26.05.2017 № 16 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 10.3 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 10.4 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: от 0,10 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 10.5 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: от 0,0025 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 10.6 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: от 0,02 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 10.7 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ДИ: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 (с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 10.8 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 2,0 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 10.9 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 10.10 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 10.11 * | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утвержденный Минздравом РБ от 28.11.2005 №198; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утвержденные Постановлением Минприроды РБ от 15.12.2023 № 15-Т; Постановление Минприроды РБ от 26.05.2017 №16 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 10.12 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50,0-50000,0) мг/дм³ |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 10.13 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10,0 мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 10.14 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| ул. Строительная, 18, 247671, г. Рогачев (испытательная лаборатория станции обезжелезивания) |  |  |  |  |  |
| 11.1 ** | Вода питьевая централизован-ного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1756-2007 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |
| 11.2 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | СТБ IS0 10523-2009 |
| 11.3 * |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 11.4 * |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 11.5 * |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: от 1 градуса цветности и более |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (Метод Б) |
| 11.6 * |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 11.7 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 11.8 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди ДИ: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 11.9 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |
| 11.10 * | Вода питьевая централизован-ного (в том числе горячего) | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10 мг/дм3и более | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 11.11 * | водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,003 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |
| 11.12 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: от 0,10 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |
| 11.13 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: от 0,1 ºЖ и более |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А) |
| 11.14 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного свободного хлора |  | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |
| 11.15 * |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 18164-72 |
| 11.16 * |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ: от 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 11.17 * |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,0 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 11.18 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 11.19 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 |
| 11.20 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 |
| 11.21 * |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность ДИ: от 0,01 до 103 Бк/кг | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 28.12.2012 №213 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 11.22 * |  | 100.09/04.125 | Общая бета-активность ДИ: от 0,1 до 3*103 Бк/кг |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 11.23 * |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 ДИ: от 7,4 до 9999 Бк/л | ГН3 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 |
| 12.1 * | Сточные воды | 100.05/04.125 | Объемная активность цезия-137 ДИ: от 7,4 до 9999 Бк/л | СанПиН, утвержденный Минздравом РБ от 31.12.2013 №137; ГН, утвержденные Минздравом РБ от 28.12.2012 №213; СанПиН, утвержденный Минздравом РБ от 31.12.2015 №142 | МВИ 179-95 |
|  |  |  | Объемная активность цезия-137 ДИ: от 20 до 2*105 Бк/л |  | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства утв. 14.09.1990 Госстандарт СССР |
| 13.1 ** | Осадки сточных вод | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 | МОПр. МН 01-98 п.4.2 |
| 13.2 * |  | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 ДИ: от 7,4 до 9999 Бк/кг | СанПиН, утвержденный Минздравом РБ от 31.12.2013 № 137; ГН, утвержденные Минздравом РБ от 28.12.2012 № 213; СанПиН, утвержденный Минздравом РБ от 31.12.2015 №142 | МВИ 179-95 |
|  |  |  | Удельная активность цезия-137 ДИ: от 20 до 2*105 Бк/кг |  | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства 14.09.1990 Госстандарт СССР |
| 14.1 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производствен-ная территория. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ:от 0,03 мкЗв/ч до 999,9 мкЗв/ч | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утвержденные Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь от 02.08.2004 | МВИ. ГМ. 1906-2020 |
| ул. Ленина, 38а, 247173, г.п. Корма (испытательная лаборатория сооружений второго подъема со станцией обезжелезивания) |  |  |  |  |  |
| 15.1 ** | Вода питьевая централизован-ного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 18963-73 СТБ 1756-2007 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 18963-73, п.1 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.1 |
| 15.2 * |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: (0-5) баллов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 15.3 * |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 15.4 * |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 15.5 * |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: от 1 градуса цветности и более |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 (Метод Б) |
| 15.6 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного |  | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 15.7 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 15.8 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 15.9 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: от 0,1 ºЖ и более |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 (метод А) |
| 15.10 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 15.11 * |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50,0-50000,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 18164-72 |
| 15.12 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ:от 0,1 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 (метод Д) |
| 15.13 * | Вода питьевая централизован-ного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,003 мг/дм³ и более | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014, п.6 (метод Б) |
| 15.14 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 4245-72, п.2, п.3 |
| 15.15 * |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,0 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 (метод 3) |
| 15.16 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 (метод А) |
| 15.17 * |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность цезия-137 ДИ: от 3,7 до 106 Бк/л | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 1823-2007 |
| 16.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 МОПр.МН 01-98 | СТБ 1057-2016 МОПр.МН 01-98, п.4.1 |
| 16.2 * |  | 100.05/04.125 | Объёмная активность цезия-137 ДИ: от 3,7 до 106 Бк/л | ГН, утвержденные Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012г. №213; СанПиН, утвержденный Минздравом РБ от 31.12.2013 № 137 СанПиН, утвержденный Минздравом РБ от 31.12.2015 №142 | МВИ. МН 1823-2007 |
| 17.1 ** | Осадки сточных вод | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98, п.4.2 |
| 17.2 * |  | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 ДИ: от 3,7 до 106 Бк/кг | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) Глава 2 | МВИ. МН 1823-2007 |
| 18.1 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ:от 0,03 мкЗв/ч до 999,9 мкЗв/ч | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утвержденные Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь от 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ-диапазон измерений

Минздрав РБ1 – Министерство здравоохранения Республики Беларусь;

Минприроды2 – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;

ГН3 – гигиенический норматив.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева