|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2296 от 06.09.2005 на бланке на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 февраля 2025 года

поста радиационного контроля

Государственного специализированного лесохозяйственного учреждения

«Наровлянский спецлесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ковпака, 30, 247802, г. Наровля, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Территория Рабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным гос.сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 ТКП 250-2010 п.п.7, 9 |
| 2.1 ** | Пищевые продукты:- говядина, баранина и продукты из них; - дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; - натуральный мед; - грибы; -березовый сок натуральный, прочие продукты питания | 01.70/42.000 02.30/42.000 01.13/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 ТКП 251-2010 (0280) п.п.7.10, 7.11, 7.12 ТКП 499-2013 (02080) п.6 | СТБ 1050-2008 ТКП 251-2010 (0280) п.п.7.10, 7.11, 7.12 ТКП 499-2013 (02080) п.6 |
| 2.2* |  | 01.70/04.125 02.30/04.125 01.13/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2007 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 (02080) п.7 | ТКП 240-2010 (02080), п.7 |
| 3.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1 *** | Лесоматериалы круглые Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов Древесное технологическое сырье Топливо древесное Новогодние деревья Банные веники Хозяйственные метлы Шишки, семена деревьев и кустарников Лекарственное растительное сырье Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (0280) п.п.7.2-7.4, 7.7-7.9 ТКП 239-2010 (0280) п.п.6; 7.2-7.5 ТКП 499-2013 (02080), п.6 | ТКП 251-2010 (0280) п.п.7.2-7.4, 7.7-7.9 ТКП 239-2010 (0280) п.п.6; 7.2-7.5 ТКП 499-2013 (02080) п.6 |
| 4.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/42.000 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.1 *** | Почва с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом Кора с лубом Ветви Растения живого напочвенного покрова | 100.06/42.000 02.30/42.000 | Отбор образцов | ТКП 499-2013 (02080), п.6 | ТКП 499-2013(02080) п.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                             Т.А.Николаева