|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.2765 от 30.12.2005 на бланке _________ на 11 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 02 апреля 2022 года

лаборатории охраны окружающей среды отдела охраны окружающей среды

Открытого акционерного общества «Минский тракторный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Долгобродская,29, 220070, г.Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д: (1,25-500000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида Д: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.4** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Д: (0,1-21) % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.5** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Д: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.6** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 1.7** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Д: (0,1-5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.8** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей Д: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 1.9** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диметилэтиламина Д: (0,2-30) мг/м3 | Фактические значения | МВИН 2121-2004 |
| 1.10** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д: (0,13-40) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 1.11** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации фенола Д: (0,1-100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 1.12** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) Д: (15-20000) мг/м3 Д: < 50 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| 1.13*** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.14*** |  |  | Расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |
| 1.15*** |  | 100.01/ 35.062 | Давление газопылевых потоков, кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.16*** |  | 100.01/ 35.065 | Температура газопылевых потоков, 0С |  |  |
| 1.17*** |  | 100.01/ 35.060 | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.18** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: ― паров ацетона; ― бензола; ― н-бутилацетата; ― н-бутанола; ― изобутанола; ― м,о,п- ксилола; ― н-гексана; ― н-гептана; ― н-октана, ― н-пентана, ― псевдокумола, ― толуола, ― этанола, ― этилацетата, ― этилбензола, ― этилцеллозольва при совместном присутствии Д: (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.20** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,3-триметилбензола Д: (0,1-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.21** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-триметилбензола Д: (0,1-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.22** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,3,5-триметилбензола Д: (0,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.23** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Д: (18-300) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.24** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутанола Д: (4,7-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.25** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутилацетата Д: (1,2-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.26** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола Д: (14-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.27** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола Д: (0,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.28** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола Д: (44-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.29** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола Д: (0,5 -3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.30** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутанола Д: (3,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.31** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутилацетата Д: (0,8-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.32** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана Д: (5,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.33** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана Д: (2,1-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.34** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-октана Д: (0,8-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.35** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана Д: (15-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.36** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола Д: (0,4-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.37** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола Д: (0,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.38** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола Д: (0,4-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.39** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола Д: (1,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.40** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола Д: (24-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.41** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Д: (5,6-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.42** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Д: (0,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.43** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва Д: (2,2-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.44** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) Д: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 2.1** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д: (0-50) мг/м3 | Постановление Министерство здравоохранения Республики Беларусь 08.11.2016 №113 | ТКП 17.13-15-2022 (33140) МВИ.МН 5561-2016 |
| 2.2** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Д: (3-100) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2022 (33140) МВИ.МН 5693-2016 |
| 2.3** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д: (10-250) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2022 (33140) МВИ.МН 5493-2016 |
| 2.4** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Д: (20-1440) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2022 (33140) МВИ.МН 5087-2014 |
|  |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Д: (0,02-1,4) мг/м3 | Фактические значения | ТКП 17.13-15-2022 (33140) МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и I-нафтиламином // Руководство по контролю загрязнения атмосферы, М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, с.104 |
| 2.5** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Д: (170-16700) мкг/м3 | Постановление Министерство здравоохранения Республики Беларусь 08.11.2016 №113 | ТКП 17.13-15-2022 (33140) МВИ МН 5093-2014 |
|  |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Гравиметрический метод определения взвешенных частиц пыли Д: (0,04-10) мг/м3 | Фактические значения | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.4.05-83 |
| 3.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН Д: (2-12) ед.рН | Решение Минского городского исполнительного комитета 09.02.2023 № 437 Решение Минского городского исполнительного комитета 11.04.2024 №1480 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3* |  | 100.05/ 08.052 | Определение концентрации взвешенных веществ Д: (св.3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.4* |  | 100.05/ 08.155 | Определение концентрации нефтепродуктов Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) М., изд. 2012 |
| 3.5* |  | 100.05/ 08.052 | Определение концентрации сухого остатка Д: (50-50000) мг/дм3 | Решение Минского городского исполнительного комитета 09.02.2023 № 437 28.02.2025 дата принятия решения | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.6* |  | 100.05/ 08.155 | Определение концентрации анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) Д: (0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) М., изд. 2014 |
| 3.7* |  | 100.05/ 08.156 | Определение бихроматной окисляемости (химическое потребление кислорода, ХПК) Д: (5-800) мгО2/дм3 ____.__.2024 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, М., изд. 2012 |
| 3.8* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Определение концентрации хрома (VI) Д: (0,001-0,2) мг/дм3 | Решение Минского городского исполнительного комитета 09.02.2023 № 437 | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.9* |  | 100.05/ 08.032 | Определение концентрации железа Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.10* |  | 100.05/ 08.032 | Определение концентрации никеля Д: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.11* |  | 100.05/ 08.032 | Определение концентрации кадмия Д: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.12* |  | 100.05/ 08.032 | Определение концентрации меди Д: (0,001-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.13* |  | 100.05/ 08.032 | Определение концентрации цинка Д: (0,0005-25) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.14* |  | 100.05/ 08.032 | Определение концентрации хрома Д: (0,002-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.15* |  | 100.05/ 08.032 | Определение концентрации кобальта Д: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.16* |  | 100.05/ 08.032 | Определение концентрации свинца Д: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.17* |  | 100.05/ 08.155 | Определение концентрации фенолов Д: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 М., изд. 2010 |
| 3.18* |  | 100.05/ 08.156 | Определение концентрации азота аммонийного Д: (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 3.19* |  | 100.05/ 08.159 | Определение концентрации хлоридов, нитратов, нитритов, фосфатов, сульфатов Д: (св.0,1) мг/дм3 __11.08.2023 |  | СТБ ISO 10304-1-2011 |
| 4.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель рН Д: (2-12) ед.рН | Фактические значения 07.06.2024 дата принятия решения | СТБ 10523-2009 |
| 4.3*** |  | 100.04/ 35.065 | Температура Д: (0-40) 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.4* |  | 100.04/ 08.052 | Определение концентрации сухого остатка Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.5* |  | 100.04/ 08.155 | Определение концентрации нефтепродуктов Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) М., изд. 2012 |
| 4.6* |  | 100.04/ 08.155 | Определение концентрации АПАВ Д: (0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) М., изд. 2014 |
| 4.7* |  | 100.04/ 08.156 | Определение концентрации азота аммонийного Д: (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 4.8* |  | 100.04/ 08.159 | Определение концентрации хлоридов, нитратов, нитритов, фосфатов, сульфатов Д: (св.0,1) мг/дм3 |  | СТБ ISO 10304-1-2011 |
| 4.9* |  | 100.04/ 08.155 | Определение концентрации фенолов Д: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 М., изд. 2010 |
| 4.10* |  | 100.04/ 08.156 | Определение концентрации хрома (VI) Д: (0,001-0,2) мг/дм3 __.__.2024 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.11* | Подземные воды | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации железа Д: (0,005-50) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.12* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации меди Д: (0,001-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.13* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации цинка Д: (0,0005-25) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.14* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации хрома Д: (0,002-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.15* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации кобальта Д: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.16* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации свинца Д: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.17* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации никеля Д: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.18* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации кадмия Д: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.19* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации мышьяка Д: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.20* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации марганца Д: (0,002-4,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.21* |  | 100.04/ 08.032 | Определение концентрации ртути Д: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 5.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 5.2* |  | 100.06/ 08.032 | Определение концентрации меди Д: (1,5-250) мг/кг | Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 25.02.2004 №28 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.3* |  | 100.06/ 08.032 | Определение концентрации цинка Д: (10-1000) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.4* |  | 100.06/ 08.032 | Определение концентрации хрома общего Д: (3-500) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.5* |  | 100.06/ 08.032 | Определение концентрации никеля Д: (2-250) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.6* |  | 100.06/ 08.032 | Определение концентрации кадмия Д: (0,25-25) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.7* |  | 100.06/ 08.032 | Определение концентрации мышьяка Д: (1-250) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.8* |  | 100.06/ 08.032 | Определение концентрации свинца Д: (3-500) мг/кг | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.11.2009 №125 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.9* |  | 100.06/ 08.032 | Определение концентрации ртути Д: (0,2-10) мкг/дм3 | Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 25.02.2004 №28 | МВИ.МН 1138-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель ООС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | _______________________ инициалы, фамилия |  | ___.____._______ дата составления |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				О.В. Шабанова