|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5559 от 21.02.2025 на бланке № на 9 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  21 февраля  2025 года

центральной производственной лаборатории филиала «Речицаводоканал»

Коммунального производственного унитарного предприятия

«Гомельводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «Южный» г.Речица, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Вода питьевая Вода централизованного горячего водоснабжения Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТР 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ 1756-2007 | ГОСТР 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/ 11.116 | Запах | СТБ 1756-2007 СанПиН, ГН от 30.12.2009 № 142 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.3 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.4 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.5 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.6 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.7 * |  | 100.09/ 08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 1.8* |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.9* |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.10* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 1.11* | Вода питьевая Вода централизованного горячего водоснабжения Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Сульфаты | СТБ 1756-2007 СанПиН, ГН от 30.12.2009 № 142 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31940-2013 п.5, п.6 |
| 1.12* |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 1.13* |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 1.14* |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.15* |  | 100.09/ 08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 (метод А) |
| 1.16* |  | 100.09/ 08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.17* |  | 100.09/ 08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 1.18* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 1.19* |  | 100.08/ 08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 1.20* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.21* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1.22* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.23* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.24* |  | 100.09/ 04.125 | Общая альфа-активность | СанПиН, ГН №213 от 28.12.2012 ГН "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. пост. Совмина РБ 25.01.2021 №37 (в редакции пост. Совмина РБ 29.11.2022 №829), п.46 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 1.25* |  | 100.09/ 04.125 | Общая бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 1.26* |  | 100.09/ 04.125 | Объемная активность цезия -137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. пост. Совмина РБ 25.01.2021 №37 (в ред.пост. Совмина РБ 29.11.2022 № 829), т.8 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 2.2* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН от 05.12.2016 №122 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний 21.03.2025 дата принятия решения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3* |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.5* |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO5813:1983 |
| 2.6* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.7* |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.8* |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 2.9* |  | 100.03/ 08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд.2012 года |
| 2.10* |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит -ион |  | ГОСТ 33045- 2014 п.6 (метод Б) |
| 2.11* |  | 100.03/ 08.150 | Нитрат -ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 2.12* |  | 100.03/ 08.156 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42- 2015 |
| 2.13* |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.14* |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион, фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 п.6(метод Б), п.8 (метод Г) |
| 2.15* |  | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 2.16* |  | 100.03/ 08.155 | Формальдегиды |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 (метод В) |
| 2.17* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.18 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.19* |  | 100.03/ 08.155 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд.2019) |
| 2.20* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Фенолы | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН от 05.12.2016 №122 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 (М 01-07-2006) |
| 2.21* |  | 100.03/ 08.155 | Медь |  | М 01-02-2010 |
| 2.22* |  | 100.03/ 08.149 | Азот по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.1** | Территории объектов народного хозяйства, территории населенных пунктов Рабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.12/ 04.056 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 Согласованы с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 4.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.3* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.4* |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.5* |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 4.6* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 4.7* |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион (азот аммонийный) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 4.8* |  | 100.05/ 08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд.2012 года |
| 4.9* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Нитрит-ион | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 4.10* |  | 100.05/ 08.156 | Нитрат-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 4.11* |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42 2015 |
| 4.12* |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид - ион |  | СТБ 17.13.05-39 2015 |
| 4.13* |  | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ион, фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б), п.8 (метод Г) |
| 4.14* |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 4.15* |  | 100.05/ 08.155 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 (метод В) |
| 4.16* |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 4.17 * |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.18* |  | 100.05/ 08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.19* |  | 100.05/ 08.156 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд.2019) |
| 4.20* |  | 100.05/ 08.155 | Фенолы |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 (М 01-07-2006) |
| 4.21* |  | 100.05/ 08.155 | Медь |  | М 01-02-2010 |
| 4.22* |  | 100.05/ 08.149 | Азот по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| ул. Лермонтова, 1Б, 247618, г. Хойники, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 5.1*** | Вода питьевая Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб 21.03.2025 дата принятия решения | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 5.2* | Вода питьевая Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 11.116 | Запах | СТБ 1756-2007 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 5.3* |  | 100.09/ 11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 5.4* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 5.5* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 5.6* |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный суммарный |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 5.7** |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 5.8* |  | 100.09/ 08.156 | Аммоний -ион |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 71501:1984 |
| 5.9* |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 5.10* |  | 100.09/ 08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 |
| 5.11* |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 5.12* |  | 100.09 /08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 5.13* |  | 100.09/ 08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 5.14* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 5.15* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.16* |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.17* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 5.18* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 5.19* |  | 100.09/ 08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 |
| 5.20* |  | 100.09/ 08.156 | Никель |  | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
| 5.21* |  | 100.09/ 08.155 | Медь |  | М 01-02-2010 |
| 5.22* |  | 100.09/ 08.155 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд.2019) |
| 5.23* |  | 100.09/ 08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 6.1*** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ 1057-2016 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667 10:1992 СТБ 1057-2016 |
| 6.2* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.3** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.4* |  | 100.05/ 08.156 | Азот нитратный |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.5* |  | 100.05/ 08.156 | Азот нитритный |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.6* |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.7* |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.8* |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион (азот аммонийный) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 6.9* |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.10* |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.11* |  | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ион |  | ГОСТ 18309-2014, п. 6, 7 |
| 6.12* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 6.13* |  | 100.05/ 08.156 | Никель |  | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (изд.2011) |
| 6.14* |  | 100.05/ 08.155 | Медь |  | М 01-02-2010 |
| 6.15* |  | 100.05/ 08.155 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд.2019) |
| 6.16* |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 6.17* |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 6.18* |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд.2012 года |
| 6.19* |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813 1983 |
| 6.20* |  | 100.05/ 08.155 | Фенолы |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2010 (М 01-07-2006) |
| 6.21* |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 |
| 7.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4 2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 7.2* |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН от 05.12.2016 №122 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4362-2012 |
| 7.3* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.4* |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитратный |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 7.5* |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитритный |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 7.6* |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 7.7* |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 7.8* |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 7.9* |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 7.10* |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45- 2016 |
| 7.11* |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион |  | ГОСТ 18309-2014 п. 6, 7 |
| 7.12* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 7.13* |  | 100.03/ 08.156 | Никель без разбавления |  | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (изд.2011) |
| 7.14* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Медь | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН от 05.12.2016 №122 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | М 01-02-2010 |
| 7.15* |  | 100.03/ 08.155 | Цинк |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд.2019) |
| 7.16* |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 7.17* |  | 100.03/ 08.149 | Окисляемость бихроматная (ХПК) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд.2012 года |
| 7.18* |  | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 7.19* |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813-1983 |
| 7.20* |  | 100.03/ 08.155 | Фенолы |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010) |
| 7.21* |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 |

Примечание:  * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                Т.А.Николаева