|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2373 от 30.06.2004 на бланке №_________ на 5 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 марта 2025 года

лаборатории электрических измерений и высоковольтных испытаний

Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Дружба»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| административное здание, 1.5 км западнее агр. Жемчужный, 90, 225316, Жемчужненский с/с, Барановичский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, пп.4.3.5.4, 4.3.5.6, 4.3.19.5, 4.3.19.7, 4.3.20.2 | МВИ.БР 179-2016 |
| 1.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 | МВИ.БР 65-2009 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, пп.4.3.2.13, 4.3.6.3, 4.3.7.1, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9 | МВИ.БР 181-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, пп.4.3.5.4, 4.3.5.6, 4.3.19.5, 4.3.19.7, 4.3.20.2 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.БР 65-2009 |
| 4.1 * | Перчатки диэлектрические Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 130-2010 |
| 4.2 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 4.3 * | Штанги измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 4.4 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 4.5 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Проверка повышенным напряжением; Напряжение индикации; Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 130-2010 |
| 4.6 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2023, пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 4.7 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 4.8 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 4.9 * | Устройства для прокола или резки кабеля | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.12.2.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 130-2010 |
| 5.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 табл.Б.7.4 | МВИ.БР 65-2009 |
| 6.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 пп.Б.8.5.2, Б.8.5.3 | МВИ.БР 65-2009 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2023 п.Б.8.4 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1, п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл.Б.27.1; пп.Б.11.2, Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 табл.Б.8.1 пп.Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 65-2009 |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 табл.Б.8.1 пп.Б.12.2.2, Б.27.2 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытания | МВИ.БР 65-2009 |
| 9.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.14.2; п.Б.14.2.1 табл.Б.8.1 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытания | МВИ.БР 65-2009 |
| 10.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл.Б.8.1; п.Б.16.2.2, п.Б.27.2 | МВИ.БР 65-2009 |
| 11.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - объемный расход воздуха | Фактические значения Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева