|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0501 от «19» февраля 2007г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на | 2 | листах |

Область аккредитации

Лаборатории экологической безопасности

общества с дополнительной ответственностью «Энергопромсфера»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 42.57.99 | Аэродинамические испытания систем вентиляции. Параметры газопылевых потоков: | ГОСТ 12.4.021-75 СНиП 3.05.01-85 СНиП 2.04.05-91 |  |
|  |  | Скорость |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | Объемный расход газа |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | Давление |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Температура |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 17.2.4.08-90 |
| Воздух промышленных выбросов |  |  |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Гидрометеоиздат 1987 г. |
|  | 42.25.99 | Концентрация пыли в технологических газах. Погрешность 25 % | Нормативы ПДВ | 29. Методика определения концентрации пыли в технологических газах. Стр.138. |
|  | 42.25.99 | Концентрация оксида углерода. Диапазон измерения 6,25-62500 мг/м 3 Погрешность 25 % | Нормативы ПДВ | 12. Методика определения концентрации оксида углерода с использованием приборов ГХ-4 и ГХСО-5. Стр. 57. |
|  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Часть 1. |
|  | 42.25.99 | Массовый выброс промышленной пыли и аэрозолей Погрешность 25 % | Нормативы ПДВ | МВИ определения массового выброса промышленной пыли гравиметрическим методом. Методика № Д-1.4.18. Стр. 21. |

Лист 2, листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух промышленных выбросов |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Часть 1. |
|  | 42.25.99 | Концентрация оксидов азота. Диапазон измерения 6,2-102,6 мг/м 3. Погрешность 20,0 % | Нормативы ПДВ | МВИ концентраций оксидов азота с использованием индикаторных трубок. Методика № 1.4.3.3. Стр. 8. |
|  | 42.25.99 | Концентрация диоксидов серы. Диапазон измерения 42,9-342,8 мг/м 3. Погрешность 20,0 % | Нормативы ПДВ | МВИ концентраций диоксидов серы с использованием индикаторных трубок. Методика № 1.4.94.6. Стр. 77. |
|  |  |  |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИ Легпром. М. 1985 |
| Воздух рабочей зоны | 42.25.99 | Концентрация пыли. Предел обнаружения в воздухе 0,1 мг/м 3. | ГОСТ 12.1.005-88 | Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и системах вентиляционных установок. № 1719-77. Утв. 18.04.1977 г. МУ выпуск 1-5 |

| Директор «БелГИМ» Руководитель Органа по аккредитации |  | Н.А. Жагора |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |