|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0158 от 31.10.2002 на бланке на 9 листах редакция 05 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 04 апреля 2025 года

участка лабораторного контроля

Новогрудского районного унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Парковая, 6, 231400, г. Новогрудок, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |
| 1.2* |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус Д:(0-5) баллов | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другие документы 04.04.2025 дата принятия решения | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.3* |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.4* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д:(0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 1.5* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д:(≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость воды Д: от 0,1Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 1.7* |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д: от 0,10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.8* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды Д: от 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.9* |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток, мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.10* |  | 100.09/ 08.150 | Сульфаты Д: от 2 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 1.11* |  | 100.09/ 08.156 | Азот аммонийный Д: от 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Марганец Д: (0,01-5,00) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другие документы 04.04.2025 дата принятия решения | ГОСТ 4974-2014 (Метод А вариант 3) |
| 1.13* |  | 100.09/ 08.156 | Медь-ион Д:(0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.14* |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д:(0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.15* |  | 100.09/ 08.156 | Нитрит-ион Д:(0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.16* |  | 100.09/ 08.149 | Свободный остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.17* |  | 100.09/ 08.156 | Фториды Д: от 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п.1 (Вариант А) |
| 1.18* |  | 100.09/ 08.156 | Хром общий Д: от 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.19* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.20* |  | 100.09/ 08.155 | АПАВ Д:(0,025-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 (Метод 1) |
| 1.21* |  | 100.09/ 08.155 | Нефтепродукты Д:(0,005-50)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 1.22* |  | 100.09/ 08.155 | Цинк Д:(0,005-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)) |
| 1.23* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д: от 0,5мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.24* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.25* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.26* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7 |
| 1.27* |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфит- редуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Парковая, 6, 231400, г. Новогрудок, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 2.1** | Горячая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |
| 2.2* |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус Д:(0-5) баллов | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.3* |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д:(0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.4* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д:(0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 2.5* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.6* |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д;(0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 2.7* |  | 100.09/ 08.156 | Медь, мг/дм3 Д;(0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 2.8* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12 ) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.9* |  | 100.09/ 08.155 | Цинк Д:(0,005-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)) |
| 2.10* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п. 8.2 |
| 2.11* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 2.12* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 3.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |
| 3.2* |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д:(0-5) баллов | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна », утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 04.04.2025 дата принятия решения | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.3* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д:(0-70) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 3.4* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д:(0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.5* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 08.156 | Азот аммонийный Д: от 0,003мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна », утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 3.6* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды, мг/дм3 Д: от 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 3.7* |  | 100.09/ 08.149 | Свободный остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 3.8* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 3.9* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 4.1* | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Жесткость воды Д: от 0,1Ж | Фактические значения | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 4.2* |  | 100.04/ 08.150 | Сульфаты, мг/дм3 Д: от 2 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 4.3* |  | 100.04/ 08.156 | Нитриты, мг/дм3 Д:(0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |
| 4.4* |  | 100.04/ 08.156 | Нитраты, мг/дм3 Д:(0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |
| 4.5* |  | 100.04/ 08.156 | Марганец Д: (0,01-5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 (Метод А вариант 3) |
| 4.6* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12 ) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.7* |  | 100.04/ 08.155 | АПАВ Д:(0,025-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 (Метод 1) |
| 4.8* |  | 100.04/ 08.155 | Нефтепродукты Д:(0,005-50)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 4.9* |  | 100.04/ 08.155 | Цинк Д:(0,005-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)) |
| 4.10* |  | 100.04/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д: от 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 4.11* |  | 100.04/ 08.156 | Азот аммонийный Д: от 0,003мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 4.12* |  | 100.04/ 08.156 | Хром общий Д: от 0,0050мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очистные сооружения канализации «Байки», Новогрудский район, Гродненская область (лаборатория сточной воды) |  |  |  |  |  |
| 4.13* | Подземные воды | 100.04/ 08.155 | Медь Д:(0,0005-5,0) мг/дм3 | Фактические значения | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)) |
| 4.14* |  | 100.04/ 08.156 | Железо общее Д:(0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.15* |  | 100.04/ 08.149 | Хлорид-ион Д: от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.16* |  | 100.04/ 08.052 | Сухой остаток Д:(50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.17* |  | 100.04/ 08.156 | Фосфат-ион Д:(0,025-1000)мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 5.1** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 5.2* |  | 100.03/ 08.156 | Азот аммонийный Д: от 0,003 мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна », утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 5.3* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д:(3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 5.4* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д:(0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 5.5* |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д:(≥3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.6* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.7* |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.8* |  | 100.03/ 08.149 | Растворённый кислород Д:(0,2-20)мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 5.9* |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитритов Д: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.10* |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитратов Д: св.0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.11* |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток Д:(50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 5.12* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.150 | Сульфаты Д: от 2,0 мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.13** |  | 100.03/ 29.145 | Температура Д:(0-40)ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 5.14* |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион Д:(0,1-1000)мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 5.15* |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий Д:(0,025-1000)мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 5.16* |  | 100.03/ 08.155 | Никель Д:(0,01-4)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 г.)) |
| 5.17* |  | 100.03/ 08.156 | Хром Д: от 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.18* |  | 100.03/ 08.155 | Цинк Д:(0,005-2,0)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)) |
| 5.19* |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д:(0,005-50)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 5.20* |  | 100.03/ 08.155 | АПАВ Д:(0,025-100) мг/дм3, |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 5.21* |  | 100.03/ 08.155 | Медь Д:(0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)) |
| 5.22* |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ион Д: от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.23* |  | 100.03/ 08.156 | Окисляемость би-хроматная (ХПК) Д:(10-80000) мгО/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| ул. Парковая, 6, 231400, г. Новогрудок, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 5.23* | Поверхностные воды | 100.03/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна », утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.16 |
| 5.24* |  | 100.03/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.16 |
| 5.26* |  | 100.03/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 г., п.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| очистные сооружения канализации «Байки», Новогрудский район, Гродненская область (лаборатория сточной воды) |  |  |  |  |  |
| 6.1** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 6.2* |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион Д: от 0,003 мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 6.3* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д:(3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 6.4* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д:(0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 6.5* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.6* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.7* |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее Д: (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.8* |  | 100.05/ 08.149 | Растворённый кислород Д:(0,2-20)мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 6.9* |  | 100.05/ 08.156 | Азот нитритов Д: св.0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.10* |  | 100.05/ 08.156 | Азот нитратов Д: св.0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.11* |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток Д:(50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.12* |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.13** |  | 100.05/ 29.145 | Температура Д:(0-40)ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 6.14* |  | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ион Д:(0,025-1000)мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.15* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий Д:(0,1-1000)мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 6.16* |  | 100.05/ 08.155 | Никель Д:(0,01-4)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 г.)) |
| 6.17* |  | 100.05/ 08.156 | Хром Д: от 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 6.18* |  | 100.05/ 08.155 | Цинк Д:(0,005-2,0)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)) |
| 6.19* |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д:(0,005-50)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 6.20* |  | 100.05/ 08.155 | АПАВ Д:(0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 6.21* |  | 100.05/ 08.155 | Медь Д:(0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)) |
| 6.22* |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д: от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.23* |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость би-хроматная (ХПК) Д:(10-80000) мгО/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| ул. Парковая, 6, 231400, г. Новогрудок, Гродненская область (химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 9.1** | Измельченная древесина | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ «Определение влажности партий древесного топлива» утв. Приказом МИНЖИЛКОМХОЗ Республики Беларусь от 29.06.2017г №49 п.9.1 ГОСТ 15815-83 п.4.1 |
| 9.2* | Измельченная древесина | 100.07/ 08.052 | Влажность |  | МВИ «Определение влажности партий древесного топлива» утв. Приказом МИНЖИЛКОМХОЗ Республики Беларусь от 29.06.2017г №49 п.10.1 ГОСТ 4106-74 п. 3.4 |
| 10.1* | Дрова (круглые и колотые лесоматериалы) | 100.07/ 08.052 | Влажность | СТБ 1510-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | МВИ «Определение влажности партий древесного топлива» утв. Приказом МИНЖИЛКОМХОЗ Республики Беларусь от 29.06.2017г №49 п.10.2 ГОСТ 17231-78 п. 1.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1** | Здания и соо-ружения (сис-темы вентиля-ции с естес-твенным по-буждением в зданиях, соо-ружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котель-ных и мини-котельных, производственных помеще-ниях и поме-щениях соци-альных служб) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков и воздуховолов: -скорость потока; -расход воздуха (количество удаляемого воздуха); -кратность воздухообмена | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.ГМ 1784-2019 СТБ 2021-2009, Приложение К |
| 11.2** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.ГМ 1784-2019 |
| 11.3** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков и газоходов: -скорость потока; -расход воздуха (количество удаляемого воздуха); -наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.ГМ 1784-2019 СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 11.4** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры дымовых каналов | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.ГМ 1784-2019 |

.

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева