|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1663 |
|  | от 18.01.2010 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года

| отделения лучевой безопасности и дозиметрии учреждения здравоохранения "Гродненская университетская клиника" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б-р Ленинского Комсомола, д. 52, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Рабочие места персонала, смежные помещения и территория (рентгеновские кабинеты, кабинеты лучевой терапии, кабинеты рентгенотерапии, кабинеты рентгенокомпьютерной диагностики, радиоизотопные лаборатории). Рабочие места персонала, смежные помещения и территория (рентгеновские кабинеты, кабинеты лучевой терапии, кабинеты рентгенотерапии, кабинеты рентгенокомпьютерной диагностики, радиоизотопные лаборатории | 100.11/ 04.056 100.12/04.056 100.11/ 04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного (гамма- и рентгеновского) излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного (гамма- и рентгеновского) излучения | СанПиН 2.6.1.8.38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». СанПиН «Требования к радиационной безопасности» Постановление №213 от 28.12.2012. Гигиенический норматив «Критерии радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.01.2021 №37. ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» Постановление №213 от 28.12.2012. СанПиН от 31.12.2013 №137 «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения». СанПиН 2.6.3.13-24-2006 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии». | АМИ.МН 0030-2022 (кроме пунктов 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.16, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22) АМИ.МН 0030-2022 (кроме пунктов 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.16, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22) |

Примечание:  *Лабораторная  деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева