|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0025 |
|  | от 25.09.1994 |
|  | на бланке № ____ на 81 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года

| научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1* | Игрушки | 32.40/11.116, 32.40/26.095, 32.40/29.121 | Материалы, органолептические показатели, физические и механические свойства, воспламеняемость, маркировка, упаковка | ТР ТС 008/2011; ГОСТ 25779-90 кроме п.2.33; ГОСТ 27178-93; ГОСТ 34399-2018 | ГОСТ 25779-90 кроме п.2.33; ГОСТ 27178-93; ГОСТ 34399-2018; МУК 4.1/4.3.2038-05 п.10.1.2 (в части игрушек, создающих импульсный шум продолжительностью менее 3 с) |
| 2.1.2* |  | 32.40/25.047 | Воспламеняемость | ТР ТС 008/2011; ГОСТ ISO 8124-2-2014; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008 | ГОСТ ISO 8124-2-2014; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008 |
| 2.1.3* |  | 32.40/11.116, 32.40/26.046, 32.40/29.113 | Электрические свойства, маркировка | ТР ТС 008/2011; ГОСТ IEC 62115-2014; ГОСТ IEC 62115-2022 | ГОСТ IEC 62115-2014; ГОСТ IEC 62115-2022 |
| 2.1.4* |  | 32.40/26.095, 32.40/26.141, 32.40/29.061, 32.40/29.121 | Механические и физические свойства | ТР ТС 008/2011; ГОСТ EN 71-1-2014; ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-8-2014; ГОСТ EN 71-8-2021 | ГОСТ EN 71-1-2014; ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-8-2014 кроме п. 6.9; ГОСТ EN 71-8-2021 кроме п. 6.9 |
| 2.1.5* |  | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг | ТР ТС 008/2011 Статья 4,5 Приложение 2, п. 3.7 | ГОСТ 30108-94 |
| 2.2.1* | Упаковка металлическая | 25.99/26.141 | Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 13950-91 п. 2.12; ГОСТ 18896-73 п. 2.25; ГОСТ 21029-75 п 2.22; ГОСТ 30765-2001 п. 5.2.3.10; ГОСТ 30766-2001 п. 5.2.2.5; ГОСТ 33810-2016 п.5.6; ГОСТ 34032-2016; ГОСТ 34405-2018; ГОСТ 5981-2011 п. 5.5; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п. п. 4.1.1-4.1.2 | ГОСТ 13950-91 п. 4.4; ГОСТ 18896-73 п. 5.5; ГОСТ 21029-75 п. 5.6; ГОСТ 30765-2001 п. 8.6; ГОСТ 30766-2001 п.п. 7.6.1-7.6.3; ГОСТ 33810-2016 п. 5.6; ГОСТ 34032-2016; ГОСТ 34405-2018; ГОСТ 5981-2011 п 9.4; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п. 8.3 |
| 2.2.2* | Упаковка стеклянная | 23.13/26.141 | Внутреннее гидростатическое давление (ГОСТ 13904-2019 метод А (режим испытания стандартный) повышение гидростатического давления равномерно со скоростью не более 0,3 МПа • с⁻¹) | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 15844-2014 п. 5.1.22; ГОСТ 32130-2013 п. 5.1.13; ГОСТ 32131-2013 п. 5.1.25; ГОСТ 32131-2021 п. 5.1.25; ГОСТ 32671-2014 п. 5.1.17; ГОСТ 32671-2020 п. 5.1.26; ГОСТ 5717.1-2014 п. 5.1.26; ГОСТ 5717.1-2021 п. 5.1.26; СТБ 117-93 п. 4.2.4; ТНПА и другая документация | ГОСТ 13904-2019; ГОСТ 15844-2014 п 7.14; ГОСТ 32130-2013 п 7.13; ГОСТ 32131-2013 п 7.12; ГОСТ 32131-2021 п. 7.12; ГОСТ 32671-2014 п.7.13; ГОСТ 32671-2020 п. 7.13; ГОСТ 5717.1-2014 п 7.14; ГОСТ 5717.1-2021 п 7.11; СТБ 117-93 п 6.11 |
| 2.2.3.1* | Упаковка полимерная | 22.22/26.095, 22.22/26.141 | Герметичность | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 12302-2013 п.п . 5.2.4, 5.2.7; ГОСТ 19360-74 п. 2.5; ГОСТ 32686-2014 п. 5.2.1 (поз.6, табл. 1); ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.2; ГОСТ 34264-2017 п. 5.2.4 | ГОСТ 12302-2013 п. п. 9.7, 9.8; ГОСТ 19360-74 п. 4.5; ГОСТ 32686-2014 п. 8.7; ГОСТ 33756-2016 п. 9.7; ГОСТ 34264-2017 п. 9.8; ГОСТ Р 51827-2001; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 |
| 2.2.3.2* |  |  | Удар при свободном падении | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 32521-2013 п.4.1.5; ГОСТ 32686-2014 п.5.2.1 (поз. 9, табл. 1); ГОСТ 33746-2016 п. 5.2.7; ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.3.1; ГОСТ 34264-2017 п. 5.2.6 | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32521-2013 п. 8.8; ГОСТ 32686-2014 п. 8.10; ГОСТ 33746-2016 п. 9.6; ГОСТ 33756-2016 п. 9.8; ГОСТ 34264-2017 п. 9.10 |
| 2.2.3.3* |  | 22.22/26.080, 22.22/26.095 | Стойкость к горячей воде | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 32686-2014 (табл. 1 №7); ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.4; СТБ 1015-97 п. 4.8 | ГОСТ 32686-2014 п. 8.8; ГОСТ 33756-2016 п. 9.11; СТБ 1015-97 п. 19 |
| 2.2.3.4* |  | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121, 22.22/29.121 | Прочность крепления ручек | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 12302-2013 п. 5.2.11; ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.3.3; ГОСТ 34264-2017 п. 5.2.8; СТБ 1015-97 п.4.15.2; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9; ГОСТ 33756-2016 п. 9.10; ГОСТ 34264-2017 п. 9.12; ГОСТ Р 51864-2002; СТБ 1015-97 п. 6.8; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 |
| 2.2.3.5* |  |  | Требования к сварному и клеевому шву | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 12302-2013 п. 5.2.11 | ГОСТ 12302-2013 п 9.2 |
| 2.2.3.6* |  |  | Прочность при растяжении (до 500 Н) | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 12302-2013 п. 5.2.9; ГОСТ 19360-74 п. 2.4; ГОСТ 32521-2013 п. 4.1.4 | ГОСТ 12302-2013 п.п.9.5, 9.6; ГОСТ 19360-74 п. 4.4; ГОСТ 32521-2013 п.п. 8.6, 8.7 |
| 2.2.3.7* |  |  | Сжимающее усилие (до 500 Н) | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 32686-2014 п. 5.2.1, табл. 1, п. 10; ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.3.2 | ГОСТ 32686-2014 п. 8.11; ГОСТ 33756-2016 п. 9.9 |
| 2.2.4.1* | Упаковка картонная и бумажная | 17.29/26.095 | Удар при свободном падении (кроме упаковки закрытого типа) | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 13841-95 п. 4.1.6; ГОСТ 17065-94 п. 4.1.23; ГОСТ 18319-83 п. 2.7; ГОСТ 2226-2013 п. 5.2.5; ГОСТ 27840-93 п. 1.2.10; ГОСТ 33772-2016 5.2.12; ГОСТ 34032-2016 п. 5.2.15; ГОСТ 34033-2016 4.1.23; ГОСТ 9142-2014 п. 4.1.1 | ГОСТ 13841-95 п. 6.2; ГОСТ 17065-94 п. 6.5; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 18425-73; ГОСТ 2226-2013 п. 9.3; ГОСТ 33772-2016 п. 9.7; ГОСТ 34032-2016 п. 8.8; ГОСТ 34033-2016 п. 8.7 |
| 2.2.4.2* |  | 17.29/29.121, 17.12/29.121, 17.21/29.121, 22.22/29.121 | Сжимающее усилие (до 500 Н)_ | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 12302-2013 п. 5.2.11; ГОСТ 13841-95 п. 4.1.7; ГОСТ 17065-94 п. 4.1.24; ГОСТ 34032-2016; ГОСТ 34033-2016; ГОСТ 9142-2014 п.п. 4.1.3 табл. 1, 4.1.4, 4.1.5 | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9; ГОСТ 13841-95 п. 6.2; ГОСТ 17065-94 п. 6.6; ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94) п. 9.9; ГОСТ 34032-2016; ГОСТ 34033-2016; ГОСТ 9142-2014 п. 8.6 |
| 2.2.5.1* | Упаковка из комбинированных материалов | 17.29/26.095, 17.29/29.121, 22.22/26.095, 22.22/29.121, 23.13/26.095, 23.13/29.121, 25.99/26.095, 25.99/29.121 | Герметичность/прочность соединительных швов | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 12302-2013 п. 5.2.4; ГОСТ 32736-2014 п. 5.3.1 (поз. 3 таб.2); ГОСТ 32736-2020 п. 5.3.1 (поз. 3 таб.2) | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2; ГОСТ 32736-2014 п. 8.5; ГОСТ 32736-2020 п.8.5 |
| 2.2.5.2* |  |  | Прочность крепления ручек | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 12302-2013 п. 5.2.11; ГОСТ 33772-2016 п.п. 5.2.13, 5.2.14 | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9; ГОСТ 33772-2016 п. 9.8 |
| 2.2.6.1* | Упаковка из текстильных материалов | 13.95/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095 | Удар при свободном падении (кроме упаковки закрытого типа) | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 30090-93 п. 4.1.17; ГОСТ 32522-2013 п. 5.2.16 | ГОСТ 30090-93 п. 6.16; ГОСТ 32522-2013 п. 9.9 |
| 2.2.6.2* |  |  | Разрывная нагрузка | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 30090-93 п. 4.1.4; ГОСТ 32522-2013 п. 5.2.2; СТБ 750-2000 п. 5.18 | ГОСТ 30090-93 п. 6.8; ГОСТ 32522-2013 п. 9.6; СТБ 750-2000 п. 8.3 |
| 2.2.7.1* | Упаковка деревянная | 16.24/26.095 | Удар при свободном падении (кроме упаковки закрытого типа) | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 26838-86 п. 2; ГОСТ 9338-80 п. 2.22; ГОСТ 9396-88 п. 2.2.10 | ГОСТ 26838-86; ГОСТ 9338-80 п. 5.6; ГОСТ 9396-88 п. 4.5 |
| 2.2.7.2* |  |  | Сопротивление усилию сжатия в направлении вертикальной оси корпуса | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 9338-80 п. 2.22 | ГОСТ 9338-80 п. 5.6 |
| 2.2.8.1* | Металлические укупорочные средства | 25.99/26.080, 25.99/26.095, 25.99/26.141 | Герметичность упаковки | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 25749-2005 п. 6.2; ГОСТ 25749-2020 п. 6.2; ГОСТ 5981-2011 п. 5.5 | ГОСТ 25749-2005 п. 9.4; ГОСТ 25749-2020 п. 6.2; ГОСТ 5981-2011 п 9.4 |
| 2.2.8.2* |  |  | Стойкость к горячей обработке | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 25749-2005 п. 6.2; ГОСТ 25749-2020 п. 6.2 | ГОСТ 25749-2005 п 9.6; ГОСТ 25749-2020 п 9.6; ГОСТ 25749-83 п 9.6 |
| 2.2.8.3* |  |  | Крутящий момент при открывании |  | ГОСТ 25749-2005 п 9.5; ГОСТ 25749-2020 п 9.5 |
| 2.2.8.4* |  |  | Требования к сварному, продольному и закаточному швам | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 5981-2011 п. п. 5.7, 5.8, 5.9 | ГОСТ 5981-2011 п 9.2 |
| 2.2.8.5* |  |  | Внутреннее гидростатическое давление | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 33748-2016 п. 5.2.2 | ГОСТ 33748-2016 п. 8.5 |
| 2.2.9.1* | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 16.24/26.080, 16.24/26.095, 16.24/26.141, 16.29/26.080, 16.29/26.095, 16.29/26.141, 22.22/26.080, 22.22/26.095, 22.22/26.141, 25.99/26.080, 25.99/26.095, 25.99/26.141 | Герметичность упаковки | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 32626-2014 п. 6.2.1 (поз. 3 таб. 2); ГОСТ 32736-2014 п. 5.3.1 (поз. 3 таб. 2); ГОСТ 32736-2020 п. 5.3.1 (поз. 3 таб. 2); ГОСТ 33214-2015 п. 6.2.1 (поз. 3 таб. 1); ГОСТ 33214-2021 п. 6.2 (поз. 3 таб. 1); СТБ 1015-97 п. 4.15.4 | ГОСТ 32626-2014 п. 9.5; ГОСТ 32736-2014 п. 8.5; ГОСТ 32736-2020 п. 8.5; ГОСТ 33214-2015 п. 9.5; ГОСТ 33214-2021 п. 9.4; СТБ 1015-97 п. 6.21 |
| 2.2.9.2* |  |  | Крутящий момент при открывании | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 32626-2014 п. 6.2.1 (поз. 8 таб. 2); ГОСТ 32736-2014 п. 5.3.1 (поз. 6 таб. 2); ГОСТ 32736-2020 п. 5.3.1 (поз. 6 таб. 2); ГОСТ 33214-2015 п. 6.2.1 (поз. 5 таб. 1); ГОСТ 33214-2021 п. 6.2 (поз. 5 таб. 1) | ГОСТ 32626-2014 п. 9.10; ГОСТ 32736-2014 п. 8.8; ГОСТ 32736-2020 п. 8.8; ГОСТ 33214-2015 п. 9.7; ГОСТ 33214-2021 п. 9.6 |
| 2.2.9.3* |  |  | Внутреннее гидростатическое давление | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 32626-2014 п. 6.2.1 (поз. 4 таб. 2) | ГОСТ 32626-2014 п. 9.6 |
| 2.2.9.4* |  |  | Стойкость к горячей обработке | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 32626-2014 п. 6.2.1 (поз. 5 таб. 2); СТБ 1015-97 п. 4.8 | ГОСТ 32626-2014 п. 9.7; СТБ 1015-97 п. 6.8 |
| 2.2.10.1* | Корковые укупорочные средства | 16.29/26.080, 16.29/26.095, 16.29/26.141 | Герметичность упаковки | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 5541-2002; ГОСТ 5541-2019 | ГОСТ 5541-2002 п. 7.10; ГОСТ 5541-2019 п. 7.10 |
| 2.2.10.2* |  |  | Предел прочности при кручении | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 5541-2002 п. 5.1.8; ГОСТ 5541-2019 п. 5.1.8 | ГОСТ 5541-2002 п. 7.7; ГОСТ 5541-2019 п. 5.1.8 |
| 2.2.10.3* |  |  | Стойкость к кипячению | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 5541-2002 п. 5.1.10; ГОСТ 5541-2019 п. 5.1.10 | ГОСТ 5541-2002 п. 7.6; ГОСТ 5541-2019 п. 7.6 |
| 2.3.1** | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Помехоустойчивость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; СТБ IEC 61000-4-3-2009 | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 2.3.2*** | Линии электропередачи и электрических подстанций | 27.90/24.000 | Помехоэмиссия | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 22012-82 | ГОСТ 22012-82 |
| 2.3.3** | Технические средства измерения, контроля и управления промышленными про­цессами | 26.51/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 29073-91 | ГОСТ 29073-91 |
| 2.3.4** | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Классификация технических средств | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 29192-91 | ГОСТ 29192-91 |
| 2.3.5** | Аппаратура измерения, контроля и управ­ления технологическими процесса­ми | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.51/24.000 | Помехоустойчивость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 29254-91 (до 32 А) | ГОСТ 29254-91 до 32 А |
| 2.3.6** | Электрооборудование автомобилей | 29.31/24.000, 29.32/24.000 | Помехи от электростатических разрядов | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30378-95 | ГОСТ 30378-95 |
| 2.3.7** | Технические средства охранной, пожарной и ох­ранно-пожарной сигнализации | 27.90/24.000 | По­мехоустойчивость и индустриаль­ные радиопомехи | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 50009-2000 | ГОСТ Р 50009-2000 |
| 2.3.8* | Аппараты кассовые суммирующие | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; СТБ IEC 61000-3-3-2011 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 2.3.9** | Приборы для измерения индустриальных радиопомех. | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30847-2002 | ГОСТ 30847-2002 |
| 2.3.10* | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. | 26.40/24.000, 27.90/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32136-2013 (кроме табл. 1, только для аудиоаппаратуры); ГОСТ CISPR 32-2015 | ГОСТ 32136-2013 кроме п. 3 табл. 1, только для аудиоаппаратуры; ГОСТ CISPR 32-2015 |
| 2.3.11** |  |  | Помехоэмиссия | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30886-2002; ГОСТ 32135-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013 | ГОСТ 30886-2002; ГОСТ 32135-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013 |
| 2.3.12** | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Помехоустойчивость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) кроме п.п. 6.7, 6.8, 6.10-6.19 | ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) кроме п.п. 6.7, 6.8,6.10-6.19 |
| 2.3.13* | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электриче­ских установок | 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1:1996); ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 п. 26 | ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1:1996); ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 п.26 |
| 2.3.14** | Аппаратура распределения и управления низковольтная | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30011.1-2012 до 32 А в фазе; ГОСТ IEC 60947-1-2017 | ГОСТ 30011.1-2012 до 32 А в фазе; ГОСТ IEC 60947-1-2017 |
| 2.3.15** |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 | ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 |
| 2.3.16** | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) | ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) |
| 2.3.17** | Технические средства, применяемые в промышленных зонах. | 28.25/24.000, 28.29/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ IEC 61000-6-2-2022 с ограничением до 2,7 ГГц включительно при проведении испытаний на помехоустойчивость к радиочастотным электромагнитным полям | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ IEC 61000-6-2-2022 с ограничением до 2,7 ГГц включительно при проведении испытаний на помехоустойчивость к радиочастотным электромагнитным полям |
| 2.3.19** |  |  | Помехоэмиссия | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; СТБ IEC 61000-6-4-2012 | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006); ГОСТ IEC 61000-6-4-2016; СТБ IEC 61000-6-4-2012 |
| 2.3.20* | Элек­трическое оборудование для изме­рения, контроля и лабораторного применения. | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; СТБ ГОСТ Р 51522-2001 (МЭК 61326-1:1997) | ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997); ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; СТБ ГОСТ Р 51522-2001 (МЭК 61326-1:1997) |
| 2.3.21* | Cветовое оборудование общего назначения. | 27.40/24.000 | Помехоустойчивость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61547-2013 | ГОСТ IEC 61547-2013 |
| 2.3.22* | Системы электропривода с регулируемой скоростью | 27.11/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61800-3-2016 до 32 А в фазе | ГОСТ IEC 61800-3-2016 до 32 А в фазе |
| 2.3.23* | Кресла- коляски | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 | ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 |
| 2.3.25** | Измерительные реле и устройства защиты | 27.11/24.000, 27.90/24.000 | Устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011; СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (МЭК 60255-22-2:1996) | СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (МЭК 60255-22-2:1996) |
| 2.3.27** | Изделия медицинские электриче­ские | 26.20/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30324.1.2-2012; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; СТБ МЭК 60601-1-2-2006 | ГОСТ 30324.1.2-2012; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; СТБ МЭК 60601-1-2-2006 |
| 2.3.29* | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 26.51/24.000, 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 60730-1-2011; ГОСТ IEC 60730-1-2016; СТБ МЭК 60730-1-2004 | ГОСТ IEC 60730-1-2011; ГОСТ IEC 60730-1-2016; СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 2.3.30** | Электроприводные водяные клапаны | 27.11/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 60730-2-8-2012; СТБ IEC 60730-2-8-2008 | ГОСТ IEC 60730-2-8-2012; СТБ IEC 60730-2-8-2008 |
| 2.3.31** | Электрические силовые приводы | 27.11/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 60730-2-14-2012; ГОСТ IEC 60730-2-14-2019; СТБ МЭК 60730-2-14-2006 | ГОСТ IEC 60730-2-14-2012; ГОСТ IEC 60730-2-14-2019; СТБ МЭК 60730-2-14-2006 |
| 2.3.32* | Оборудование для дуговой сварки | 27.11/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 60974-10-2017; ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012); СТБ IEC 60974-10-2008 | ГОСТ IEC 60974-10-2017; ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012); СТБ IEC 60974-10-2008 |
| 2.3.33* | Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; СТБ МЭК 60730-2-18-2006 | СТБ МЭК 60730-2-18-2006 |
| 2.3.35** | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 004/2011; IEC 61000-3-3:2008; ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-12-2016; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95); ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4:1998); СТБ IEC 61000-3-12-2009 | IEC 61000-3-3:2008; ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-12-2016; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95); ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4:1998); СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 2.3.37* | Аппаратура многофункциональная. Коммутационные устрой­ства (или оборудование) управле­ния и защиты | 26.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007); СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002 (МЭК 60947-6-2-92) | ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007); СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002 (МЭК 60947-6-2-92) |
| 2.3.39* | Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики | 26.51/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п. 7.2.6 (при обеспечении проверки функциональных параметров) | ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п. 7.2.6 (при обеспечении проверки функциональных параметров) |
| 2.3.42* | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000-3-11-2022; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99) | ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000-3-11-2022; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99) |
| 2.3.43* | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зо­нах и производственных зонах с малым энергопотреблением. | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006); ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006); ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 |
| 2.3.44* | Контроллеры программируемые | 26.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61131-2-2012 | ГОСТ IEC 61131-2-2012 |
| 2.3.45* | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зо­нах и производственных зонах с малым энергопотреблением. | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); СТБ IEC 61000-6-1-2011 | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); СТБ IEC 61000-6-1-2011 |
| 2.3.47* | Источники питания постоянного тока низковольтные | 26.51/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000); СТБ IEC 61204-3-2008 | ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000); СТБ IEC 61204-3-2008 |
| 2.3.48** | Проводная система зарядки электрических транспортных средств | 29.31/24.000, 29.32/24.000, 30.99/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61851-21-2016 (до 32 А); СТБ IEC 61851-21-2007 (до 32 А) | ГОСТ IEC 61851-21-2016 (до 32А); СТБ IEC 61851-21-2007 (до 32А) |
| 2.3.49** | Системы бесперебойного питания (СБП) | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005); СТБ IEC 62040-2-2008 | ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005); СТБ IEC 62040-2-2008 |
| 2.3.51** | Трансформаторы силовые, источники питания, электрические реак­торы и аналогичные изделия | 27.11/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 62041-2012 (до 32 А в фазе) | ГОСТ IEC 62041-2012 (до 32 А в фазе) |
| 2.3.52** | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Счетчики электрической энергии | 26.51/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003); СТ РК ГОСТ Р 52320-2009; СТБ ГОСТ Р 52320-2007 (МЭК 62052-11:2003) | ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003); СТ РК ГОСТ Р 52320-2009; СТБ ГОСТ Р 52320-2007 (МЭК 62052-11:2003) |
| 2.3.54** | Аппаратура для измерения элек­трической энергии переменного тока. Электромеханические счетчики ак­тивной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 | 26.51/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003); СТБ ГОСТ Р 52321-2007 (МЭК 62053-11:2003) | ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003); СТБ ГОСТ Р 52321-2007 (МЭК 62053-11:2003) |
| 2.3.56** | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2 | 26.51/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003); СТ РК ГОСТ Р 52322-2009; СТБ ГОСТ Р 52322-2007 (МЭК 62053-21:2003) | ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003); СТ РК ГОСТ Р 52322-2009; СТБ ГОСТ Р 52322-2007 (МЭК 62053-21:2003) |
| 2.3.58** | Аппаратура для измерения элек­трической энергии переменного тока. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2 S и 0,5 S | 26.51/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003); СТБ ГОСТ Р 52323-2007 (МЭК 62053-22:2003) | ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003); СТБ ГОСТ Р 52323-2007 (МЭК 62053-22:2003) |
| 2.3.60** | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счетчики реактивной энергии | 26.51/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003); ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003); СТБ ГОСТ Р 52425-2007 (МЭК 62053-23:2003) | ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003); ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003); СТБ ГОСТ Р 52425-2007 (МЭК 62053-23:2003) |
| 2.3.62*** | Оборудование и системы для не­прерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпу­чих материалов. | 28.49/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 620-2012; СТБ ЕН 620-2007 (до 32 А) | ГОСТ EN 620-2012; СТБ ЕН 620-2007 (до 32 А) |
| 2.3.63** | Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, ток­сичных газов или кислорода | 26.51/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость (кроме взрывоопасных концентраций) | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50270-2012; СТБ ЕН 50270-2004 | ГОСТ EN 50270-2012; СТБ ЕН 50270-2004 |
| 2.3.64** | Системы управления дорожным движением | 26.51/24.000, 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50293-2012 | ГОСТ EN 50293-2012 |
| 2.3.65** | Станки металлообрабатывающие. | 28.41/24.000, 28.49/24.000 | Помехоэмиссия | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50370-1-2012 | ГОСТ EN 50370-1-2012 |
| 2.3.66** |  |  | Помехоустойчивость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50370-2-2012 | ГОСТ EN 50370-2-2012 (до 32 А в фазе) |
| 2.3.67** | Радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; СТБ 1200-99 | СТБ 1200-99 |
| 2.3.69** | Промышленное, научное и медицинское (ПНМ) высокочастотное оборудование | 26.20/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 11-2017 | ГОСТ CISPR 11-2017 |
| 2.3.70* | Радиовещательные приемники, телевизоры и связан­ное с ними оборудование | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006); СТБ CISPR 13-2012 | ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006); СТБ CISPR 13-2012 |
| 2.3.71* | Бытовые электрические приборы, электрические ин­струменты и аналогичные прибо­ры | 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Помехоэмиссия | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 14-1-2022 | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 14-1-2022 |
| 2.3.72* |  |  | Помехоустойчивость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТ РК ГОСТ Р 51318.14.2-2009; СТБ ЕН 55014-2-2005 | ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТ РК ГОСТ Р 51318.14.2-2009; СТБ ЕН 55014-2-2005 |
| 2.3.73* | Электрическое световое и аналогичное оборудование | 27.40/24.000, 27.90/24.000 | Радиопомехи | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 15-2014; СТБ ЕН 55015-2006 | ГОСТ CISPR 15-2014; СТБ ЕН 55015-2006 |
| 2.3.74** | Радиовещательные приемники, телевизоры и связан­ное с ними оборудование | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Помехоустойчивость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 35-2019 только для аудиоаппаратуры; ГОСТ EN 55020-2016; ГОСТ Р 51318.20-2012 (СИСПР 20:2006); СТБ ЕН 55020-2005 | ГОСТ CISPR 35-2019 (только для аудиоаппаратуры); ГОСТ EN 55020-2016; ГОСТ Р 51318.20-2012 (СИСПР 20:2006); СТБ ЕН 55020-2005 |
| 2.3.75** | Радиопомехи от оборудования информационных технологий | 26.20/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012 | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012 |
| 2.3.76** | Оборудование информационных технологий | 26.20/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Помехоустойчивость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.24-2002 (CISPR 24:1997); ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ CISPR 35-2019; СТ РК ГОСТ Р 51318.24-2009 | ГОСТ 30805.24-2002 (CISPR 24:1997); ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ CISPR 35-2019; СТ РК ГОСТ Р 51318.24-2009 |
| 2.3.77** | Оборудование радиосвязи | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Побочные излучения и радиопомехи, электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; СТБ 1692-2009; СТБ 1962-2012 | СТБ 1692-2009; СТБ 1962-2012 |
| 2.3.78** | Машины электронные вы­числительные персональные | 26.20/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 50628-2000 | ГОСТ Р 50628-2000 |
| 2.3.79** | Технические средства же­лезнодорожной автоматики и телемеханики | 26.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Устойчивость к кондуктивным электромагнитным помехам и электроста­тическим разрядам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 33436.1-2015 (IEC 62236-1:2008) | ГОСТ 33436.1-2015 (IEC 62236-1:2008) |
| 2.3.80** | Средства вычислительной техники и информатики | 26.20/24.000, 26.51/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 50839-2000 | ГОСТ Р 50839-2000 |
| 2.3.82** | Технические средства охранной сигнализации | 26.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30379-2017; ГОСТ Р 51699-2000 | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ Р 51699-2000 |
| 2.3.83** | Техни­ческие средства, подключаемые к симметричным линиям | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51700-2000 | ГОСТ Р 51700-2000 |
| 2.3.84** | Элек­тронные системы управления жилых помещений и зданий | 26.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52507-2005 | ГОСТ Р 52507-2005 (до 32 А) |
| 2.3.85** | Техни­ческие средства радиосвязи | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 | ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008); ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 |
| 2.3.87* | Техни­ческие средства радиосвязи. Устройст­ва малого радиуса действия, рабо­тающие на частотах от 9 кГц до 40 ГГц | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) | ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |
| 2.3.101* | Технические средства радиосвязи. Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазо­не 5,8 ГГц | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 | ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 |
| 2.3.111* | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. | 26.20/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61326-2-3-2014; ГОСТ IEC 61326-3-2-2015; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; СТ РК ГОСТ Р 51522-2009 | ГОСТ IEC 61326-2-3-2014; ГОСТ IEC 61326-3-2-2015; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; СТ РК ГОСТ Р 51522-2009; СТБ ГОСТ Р 51522-2001 (МЭК 61326-1:1997) |
| 2.3.112* |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005) | ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005) |
| 2.3.113** | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Портативное оборудование, применяемое для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распределительных системах электроснабжения | 26.20/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) | ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) |
| 2.3.114** | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Устройства мониторинга изоляции и определения мест нарушения изоляции | 26.20/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51522.2.4-2011 (МЭК 61326-2-4:2006) | ГОСТ Р 51522.2.4-2011 (МЭК 61326-2-4:2006) |
| 2.3.115** | Оборудование и системы морской навигации и радиосвязи. | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52691-2006 | ГОСТ Р 52691-2006 |
| 2.3.116* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 26.40/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 54102-2010 кроме п. 9.8 | ГОСТ Р 54102-2010 кроме п. 9.8 |
| 2.3.117* | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Радиопомехи индустриальные. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 16842-2002 (СИСПР 16-1:1993) | ГОСТ 16842-2002 (СИСПР 16-1:1993) |
| 2.3.119** | Измерительные реле и устройства защиты | 27.90/24.000, 26.51/24.000, 28.29/24.000 | Устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60225-22-2-96) | ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60225-22-2-96) |
| 2.3.120** | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Устойчивость к электростатическим разрядам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); СТБ IEC 61000-4-2-2011 | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 2.3.121.1** |  |  | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 2.3.121.2** |  |  | Испытания на устойчивость к выбросу напряжения | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 | ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |
| 2.3.121.3** |  |  | Ус­тойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96); СТБ IEC 61000-4-6-2011 | ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96); СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 2.3.125** | Системы электроснабжения и подключаемые к ним технические средства | 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009) | ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009) |
| 2.3.126.1* | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Ус­тойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |
| 2.3.126.2* |  |  | Устойчивость к провалам, кратковремен­ным прерываниям и изменениям напряжения элек­тропитания | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); СТБ МЭК 61000-4-11-2006 | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 2.3.129** | Машины напольного транспорта | 30.99/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 12895-2012 | ГОСТ EN 12895-2012 |
| 2.3.130** | Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD). Радиооборудование в полосе частот от 25 до 1000 МГц с уровнем мощности до 500 мВт | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; СТБ EN 300 220-1-2011 | СТБ EN 300 220-1-2011 |
| 2.3.131** | Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD). Радиооборудование в полосе частот от 1 ГГц до 40 ГГц | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; СТБ EN 300 440-1-2011 | СТБ EN 300 440-1-2011 |
| 2.3.134.1** | Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и поме­хоустойчивости | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) | ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) |
| 2.3.134.2** |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006) | ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006) |
| 2.3.134.3** |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) | ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) |
| 2.3.134.4** |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007); ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 | ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007); ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 |
| 2.3.138.1** |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) | ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) |
| 2.3.138.2** |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) | ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) |
| 2.3.138.3** |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) | ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) |
| 2.3.138.4** |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) | ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) |
| 2.3.138.5** |  |  |  | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) | ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) |
| 2.3.143** | Электротехническое и электронное оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.51/24.000, 26.52/24.000, 26.70/24.000, 27.40/24.000, 27.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30805.16.4.2-2013 (CISPR 16-4-2:2003) | ГОСТ 30805.16.4.2-2013 (CISPR 16-4-2:2003) |
| 2.3.144** | Средства вычислительной техники и информатики | 26.20/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 50839-2000 | ГОСТ Р 50839-2000 |
| 2.3.149* | Слуховые аппараты | 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30880-2002 (МЭК 60118-13:1997) | ГОСТ 30880-2002 (МЭК 60118-13:1997) |
| 2.3.151** | Элек­тронные системы управления жилых помещений и зданий | 27.90/24.000, 28.29/24.000, 26.20/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52507-2005 до 16 А, до 3 кВт | ГОСТ Р 52507-2005 до 16 А, до 3 кВт |
| 2.3.152** | Машины электронные вы­числительные персональные | 26.20/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 50628-2000 | ГОСТ Р 50628-2000 |
| 2.3.153** | Технические средства же­лезнодорожной автоматики и телемеханики | 26.51/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 33436.1-2015 (IEC 62236-1:2008) | ГОСТ 33436.4-1-2015 |
| 2.3.155** | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления | 27.12/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61439-1-2013 | ГОСТ IEC 61439-1-2013 |
| 2.3.157** | Счетчики холодной и горячей воды | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ ISO 4064-1-2017; ГОСТ ISO 4064-2-2017 | ГОСТ ISO 4064-2-2017 |
| 2.3.158** | Теплосчетчики | 26.40/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 1434-1-2023; ГОСТ EN 1434-4-2023 | ГОСТ EN 1434-1-2023; ГОСТ EN 1434-4-2023 |
| 2.3.159** | Весы и взвешивающие устройства | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
| 2.3.160*** | Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. | 30.99/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30805.12-2002; ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009); СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 (СИСПР 12:1997) | ГОСТ 30805.12-2002; ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009); СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 (СИСПР 12:1997) |
| 2.4.1* | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.1.004-91 с изменением М 1 от 2001 | ГОСТ 12.1.004-91 с изменением М1 от 2001 |
| 2.4.2.1** | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением М 21 от 1978, с изменением М22 от 1981, с изменением М 23 от 1984, с изменением М24 от 1988 | ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением М 21 от 1978, с изменением М22 от 1981, с изменением М 23 от 1984, с изменением М24 от 1988 |
| 2.4.2.2** |  | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 |  |  |  |
| 2.4.3* | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, электрических реакторов и аналогичных изделий. Общие требования и испытания. | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-1-2012 | ГОСТ IEC 61558-1-2012 |
| 2.4.4* | Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Дополнительные требования и методы испытаний отделяющих трансформаторов и источников питания с отделяющими трансформаторами общего назначения | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-1-2015 | ГОСТ IEC 61558-2-1-2015 |
| 2.4.5* | Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Дополни-тельные требования и методы испытаний трансформаторов для цепей управления и источников питания с трансформаторами для цепей управления | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-2-2015 | ГОСТ IEC 61558-2-2-2015 |
| 2.4.6* | Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Дополнительные требования и методы испытаний трансформаторов розжига газовых и жидко-топливных горелок | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-3-2015 | ГОСТ IEC 61558-2-3-2015 |
| 2.4.7* | Безопасность силовых трансформа-торов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Дополнительные требования и методы испытаний разделительных трансформа-торов и блоков питания с разделительными транс-форматорами | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-4-2015 | ГОСТ IEC 61558-2-4-2015 |
| 2.4.8* | Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичного оборудования. Дополни-тельные требования к трансформаторам и блокам питания для электробритв | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 | ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 |
| 2.4.9* | Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, электрических реакторов и аналогичных изделий. Дополни-тельные требования и методы испытаний без-опасных раз-делительных трансформа-торов и источников питания с безопасными разделительными | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 | ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 |
| 2.4.10* | Трансформа-торы силовые, блоки питания, реакторы и аналогичные изделия. Безопасность. Частные требования к трансформа-торам и энергоснабжению для игрушек. | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 | ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 |
| 2.4.11* | Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Дополнительные требования и методы испытаний трансформаторов и блоков питания для звонков и устройств звуковой сигнализации | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 | ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 |
| 2.4.12* | Силовые трансформаторы, источники питания, реакторы и аналогичные изделия. Дополнительные требования и методы испытаний трансформаторов и блоков питания для переносных светильников класса III с вольфрамовыми лампами накаливания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 | ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 |
| 2.4.13* | Силовые трансформаторы, источники питания, реакторы и аналогичные изделия. Дополнительные требования и методы испытаний отделяющих трансформаторов с высокой степенью изоляции и отделяющих трансформа-торов с вторичными напряжения | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61558-2-10-2015 | ГОСТ IEC 61558-2-10-2015 |
| 2.4.14* | Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Код IР) | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60034-5-2011 | ГОСТ IEC 60034-5-2011 |
| 2.4.15* | Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61195-2012; ГОСТ IEC 61195-2019; ГОСТ IEC 61199-2011; ГОСТ IEC 61199-2019 | ГОСТ IEC 61195-2012; ГОСТ IEC 61195-2019; ГОСТ IEC 61199-2011; ГОСТ IEC 61199-2019 |
| 2.4.16* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к барабанным сушилкам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 |
| 2.4.17* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к измельчителям пищевых отходов | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 |
| 2.4.18* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к массажным приборам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 |
| 2.4.19* | Частные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 (IEC 60335-2-43:2005); ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 (IEC 60335-2-43:2005); ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 |
| 2.4.20* | Бытовые и аналогичные Электрические приборы. Безопасность. Дополнительные требования к электрическим фритюрницам для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 |
| 2.4.21* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 |
| 2.4.22* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Дополнительные требования к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-47-2012; СТБ IEC 60335-2-47-2011 | ГОСТ IEC 60335-2-47-2012; СТБ IEC 60335-2-47-2011 |
| 2.4.23* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к приборам для гигиены полости рта. | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 |
| 2.4.24* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов, дополнительные требования к теплоаккумуляционным комнатным обогревателям | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 |
| 2.4.25* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к приборам для очистки воздуха | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 |
| 2.4.27* | Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60400-2011 | ГОСТ IEC 60400-2011 |
| 2.4.28* | Лампы накаливания. Требования безопасности. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60432-1-2019; СТБ IEC 60432-1-2008 | ГОСТ IEC 60432-1-2019; СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 2.4.29* | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IР) | 26.51/26.141, 27.40/26.141, 27.51/26.141, 27.90/26.141 | Безопасность | ТР ТС 004/2011 ,; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |
| 2.4.30* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к молоткам и перфораторам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 кроме р. 12; ГОСТ IEC 62841-2-6-2020 | ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-6-2020 |
| 2.4.31* | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) |
| 2.4.32* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к ручным ножевым и вырубным ножницам | 27.90/25.047 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-8-2011; ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 | ГОСТ IEC 60745-2-8-2011; ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 |
| 2.4.33* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к цепным пилам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89); ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89); ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 |
| 2.4.34* | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Без-опасность и методы испытаний. Частные требования к ручным рубанкам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-14-2014; ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 | ГОСТ IEC 60745-2-14-2014; ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 |
| 2.4.35* | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди. | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84); ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 раздел 12 | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84); ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 кроме р.12 |
| 2.4.36* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к скобозабивным машинам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93); ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 | ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93); ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 |
| 2.4.37* | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным машинам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 кроме р. 12; ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 кроме р. 12 | ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 кроме р.12 |
| 2.4.38* | Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп с напряжением холостого хода, превышающим 1000 В. Общие требования безопасности. | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61050-2011 | ГОСТ IEC 61050-2011 |
| 2.4.39* | Патроны резьбовые для ламп | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60238-2012 | ГОСТ IEC 60238-2012 |
| 2.4.40* | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Общие требования | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999); ГОСТ IEC 60309-1-2016 | ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999); ГОСТ IEC 60309-1-2016 |
| 2.4.41* | Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Требования к размерной взаимозаменяемости арматуры со штырями и контактными гнездами | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2:1999); ГОСТ IEC 60309-2-2016 | ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2:1999); ГОСТ IEC 60309-2-2016 |
| 2.4.42* | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30851.1-2002 за исключением р.р. 19, 20, 21 | ГОСТ 30851.1-2002 за исключением р.р. 19, 20, 21 |
| 2.4.43* | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998) | ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998) |
| 2.4.44* | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требования к соединителям степени защиты свыше IРХО и методы испытаний | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998); ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 | ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998); ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 |
| 2.4.46* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Общие требования | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-1-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 | ГОСТ IEC 60335-1-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 |
| 2.4.47* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 |
| 2.4.48* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим утюгам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 |
| 2.4.49* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-6-2010; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-6-2010; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 |
| 2.4.50* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Дополнительные требования к приборам по уходу за кожей или волосами | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-23-2019; ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 | ГОСТ IEC 60335-2-23-2019; ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 |
| 2.4.51* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к часам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 |
| 2.4.52* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к приборам ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-27-2014; ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 | ГОСТ IEC 60335-2-27-2014; ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 |
| 2.4.53* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к комнатным обогревателям | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 |
| 2.4.54* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к воздухоочистителям и другим устройствам для удаления кухонных испарений | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-31-2010; ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010; ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 |
| 2.4.55* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к проточным водонагревателям | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 |
| 2.4.56* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-40-2016; ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 | ГОСТ IEC 60335-2-40-2016; ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 |
| 2.4.57* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к насосам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 |
| 2.4.58* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к проекторам и аналогичным приборам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 |
| 2.4.59* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Дополнительные требования к посудомоечным машинам для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-58-2021; ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 | ГОСТ IEC 60335-2-58-2021; ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 |
| 2.4.60* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к гидромассажным ваннам и методы испытаний | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 | ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 |
| 2.4.61* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к вентиляторам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-80-2012; ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012; ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 |
| 2.4.62* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 |
| 2.4.63* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к машинкам для стрижки травы ножничного типа | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 | ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 |
| 2.4.64* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к увлажнителям воздуха | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 |
| 2.4.65* | Светильники. Частные требования. Светильники стационарные общего назначения | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 |
| 2.4.67* | Светильники. Частные требования. Переносные светильники общего назначения | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 | ГОСТ IEC 60598-2-4-2012; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 |
| 2.4.69* | Светильники. Частные требования. Светильники переносные для использования в саду | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 |
| 2.4.71* | Светильники. Частные требования. Светильники для фото- и киносъемок | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-9-2011; СТБ МЭК 60598-2-9-2003 | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011; СТБ МЭК 60598-2-9-2003 |
| 2.4.73* | Светильники. Частные требования. Светильники переносные детские игровые | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 | ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 |
| 2.4.74* | Светильники. Частные требования. Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-17-2011; ГОСТ IEC 60598-2-17-2020 | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011; ГОСТ IEC 60598-2-17-2020 |
| 2.4.75* | Светильники. Дополнительные требования. Светильники для аварийного освещения | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016; СТБ IEC 60598-2-22-2011 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016; СТБ IEC 60598-2-22-2011 |
| 2.4.76* | Светильники. Частные требования. Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 | ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 |
| 2.4.78* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 62841-2-3-2021 кроме р.12; ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 кроме р.12 | ГОСТ IEC 62841-2-3-2021 кроме р.12; ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 кроме р.12 |
| 2.4.79** | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Общие требования | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61010-1-2014 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 |
| 2.4.80* | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 | ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 |
| 2.4.81* | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Частные требования к лабораторным центрифугам | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 | ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 |
| 2.4.82* | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Частные требования к ручным и управляемым вручную датчикам тока для электрических испытаний и измерений | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 | ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 |
| 2.4.83* | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 | ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 |
| 2.4.84* | Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61029-1-2012 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 |
| 2.4.85* | Патроны байонетные | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61184-2011 | ГОСТ IEC 61184-2011 |
| 2.4.86* | Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61195-2012; ГОСТ IEC 61195-2019 | ГОСТ IEC 61195-2012; ГОСТ IEC 61195-2019 |
| 2.4.87* | Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61210-2011; ГОСТ IEC 61210-2017 | ГОСТ IEC 61210-2011; ГОСТ IEC 61210-2017 |
| 2.4.88* | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995); ГОСТ IEC 60884-1-2013; ГОСТ IEC 60884-2-7-2013; ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 | ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013); ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995); ГОСТ IEC 60884-1-2013; ГОСТ IEC 60884-2-7-2013; ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 |
| 2.4.89* | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ IEC 62368-1-2014 | ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ IEC 62368-1-2014 |
| 2.4.90* | Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Общие требования | 26.20/25.047, 26.20/25.098, 26.20/25.108, 26.20/26.046, 26.20/26.080, 26.20/26.095, 26.20/26.141, 26.20/29.061, 26.20/29.113, 26.20/29.121, 26.20/29.145, 26.20/35.065, 26.20/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62040-1-2013; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ГОСТ IEC 62368-1-2014 | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62040-1-2013; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ГОСТ IEC 62368-1-2014 |
| 2.4.91* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к отжимным центрифугам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 |
| 2.4.92* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к посудомоечным машинам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 |
| 2.4.94* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к стиральным машинам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 |
| 2.4.95* | Безопасность Бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 |
| 2.4.96* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к машинам для обработки полов и машинам для влажной чистки | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 |
| 2.4.98* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к мармитам и аналогичным приборам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 |
| 2.4.99* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов . Частные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 |
| 2.4.100* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к кухонным машинам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-14-2013; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013; ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 |
| 2.4.101* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Дополнительные требования к приборам для нагревания жидкостей | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 |
| 2.4.102* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к аккумуляционным водонагревателям | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 |
| 2.4.104* | Безопасность бытовых и аналогичны электрических приборов. Частные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для приготовления льда | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 |
| 2.4.105* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к микроволновым печам, включая комбинированные микроволновые печи | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 |
| 2.4.106* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к швейным машинам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-28-2012; СТБ МЭК 60335-2-28-2006 | ГОСТ IEC 60335-2-28-2012; СТБ МЭК 60335-2-28-2006 |
| 2.4.107* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к зарядным устройствам батарей | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 (IEC 60335-2-29:2004); ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 (IEC 60335-2-29:2004); ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 |
| 2.4.108* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным плитам, духовкам, конфоркам и нагревательным элементам для предприятий общественного питания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-36-2016; СТБ МЭК 60335-2-36-2005 | ГОСТ IEC 60335-2-36-2016; СТБ МЭК 60335-2-36-2005 |
| 2.4.109* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к гладильным машинам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 |
| 2.4.110* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к нагревательным приборам для саун | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 |
| 2.4.111* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для отопительных систем и систем водоснабжения | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 (IEC 60335-2-51:2002) | ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 (IEC 60335-2-51:2002) |
| 2.4.112* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 | ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 |
| 2.4.113* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к приборам для уничтожения насекомых | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 |
| 2.4.115* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к доильным установкам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 |
| 2.4.116* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электронагревательным приборам для разведения и выращивания животных | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 |
| 2.4.117* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к переносным погружным нагревателям | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 |
| 2.4.118* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к управляемым вручную газонокосилкам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 |
| 2.4.119* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к уличным барбекю | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 |
| 2.4.120* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к игровым автоматам и автоматам самообслуживания | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-82-2018; СТБ IEC 60335-2-82-2011 | ГОСТ IEC 60335-2-82-2018; СТБ IEC 60335-2-82-2011 |
| 2.4.121* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к отпаривателям тканей | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 |
| 2.4.122* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к увлажнителям, используемым с системами отопления, вентиляции или кон-диционирования | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 |
| 2.4.123* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к гибким листовым нагревательным элементам для обогрева жилых помещений | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 |
| 2.4.124* | Требования безопасности для ламп накаливания.. Лампы вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60432-2-2011; СТБ IEC 60432-2-2008 | ГОСТ IEC 60432-2-2011; СТБ IEC 60432-2-2008 |
| 2.4.125* | Светильники. Общие требования и методы испытаний | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-1-2013; ГОСТ IEC 60598-1-2017 | ГОСТ IEC 60598-1-2013; ГОСТ IEC 60598-1-2017 |
| 2.4.126* | Светильники. Частные требования. Светильники встраиваемые | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 | ГОСТ IEC 60598-2-2-2012; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 |
| 2.4.127* | Светильники. Частные требования к светильникам для освещения улиц и дорог | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017; СТБ IEC 60598-2-3-2009 | ГОСТ IEC 60598-2-3-2012; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017; СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 2.4.128* | Светильники. Частные требования. Прожекторы заливающего света | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 |
| 2.4.130* | Светильники. Частные требования. Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 |
| 2.4.131* | Светильники. Дополнительные требования к ручным светильникам | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-8-2011; ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 | ГОСТ IEC 60598-2-8-2011; ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 |
| 2.4.133* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим приборам, используемым в аквариумах и садовых водоемах | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-55-2013; ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013; ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 |
| 2.4.134* | Светильники. Дополнительные требования к ночным светильникам для крепления в штепсельной сетевой розетке | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-12-2016; ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012; СТБ IEC 60598-2-12-2009 | ГОСТ IEC 60598-2-12-2016; ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012; СТБ IEC 60598-2-12-2009 |
| 2.4.135* | Светильники. Частные требования. Светильники вентилируемые. Требования безопасности | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 |
| 2.4.136* | Светильники. Частные требования. Световые гирлянды | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 |
| 2.4.137* | Светильники. Частные требования. Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-23-2012; СТБ МЭК 60598-2-23-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012; СТБ МЭК 60598-2-23-2002 |
| 2.4.139* | Светильники. Частные требования. Светильники с ограничением температуры поверхности | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60598-2-24-2011; ГОСТ IEC 60598-2-24-2021 | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016; ГОСТ IEC 60598-2-24-2011; ГОСТ IEC 60598-2-24-2021 |
| 2.4.141* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Общие требования | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82); ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 | ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82); ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 |
| 2.4.143* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 кроме р.12 | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 кроме р.12 |
| 2.4.144* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 кроме р.12 | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 кроме р.12 |
| 2.4.145* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к плоскошлифовальным и ленточно-шлифовальным машинам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 кроме р.12 | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 кроме р.12 |
| 2.4.146* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к дисковым пилам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 кроме р.12 | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 кроме р.12 |
| 2.4.147* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 кроме р.12 | ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 кроме р.12 |
| 2.4.148* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам) | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60745-2-11-2014; ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 | ГОСТ IEC 60745-2-11-2014; ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 |
| 2.4.149* | Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60799-2011 | ГОСТ IEC 60799-2011 |
| 2.4.150* | Патроны ламповые различных типов. Общие требования и методы испытаний | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60838-1-2011; ГОСТ IEC 60838-1-2016; ГОСТ IEC 60838-1-2021 | ГОСТ IEC 60838-1-2011; ГОСТ IEC 60838-1-2016; ГОСТ IEC 60838-1-2021 |
| 2.4.151* | Патроны ламповые различных типов. Дополнительные требования. Соединители для модулей со светоизлучающими диодами | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 | ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 |
| 2.4.152* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безопасности | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988); ГОСТ IEC 60968-2021; СТБ IEC 60968-2008 | ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988); ГОСТ IEC 60968-2021; СТБ IEC 60968-2008 |
| 2.4.153* | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний дисковых пил | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61029-2-1-2011; СТБ IEC 61029-2-1-2011 | ГОСТ IEC 61029-2-1-2011; СТБ IEC 61029-2-1-2011 |
| 2.4.154* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний радиально­ рычажных пил | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 |
| 2.4.155* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых машин | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61029-2-3-2011; СТБ IEC 61029-2-3-2011 | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011; СТБ IEC 61029-2-3-2011 |
| 2.4.156* | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к переносным шлифовально-заточным машинам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61029-2-4-2012; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015; ГОСТ IEC 62841-3-4-2016; ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 | ГОСТ IEC 61029-2-4-2012; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015; ГОСТ IEC 62841-3-4-2016; ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 |
| 2.4.158* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 |
| 2.4.159* | Выключатели для электроприборов | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61058-1-2012 п. 26 | ГОСТ IEC 61058-1-2012 |
| 2.4.160* | Выключатели для электрических бытовых приборов. Дополнительные требования к шнуровым выключателям | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 | ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 |
| 2.4.161* | Выключатели для электрических бытовых приборов. Дополнительные требования к независимо устанавливаемым выключателям | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 | ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 |
| 2.4.162* | Выключатели для электроприборов. Дополнительные требования к переключателям полюсов | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 | ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 |
| 2.4.163* | Лампы люминесцентные одноцокольные. | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61199-2011; ГОСТ IEC 61199-2019 | ГОСТ IEC 61199-2011; ГОСТ IEC 61199-2019 |
| 2.4.165* | Источники питания постоянного тока низковольтные | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61204-2013 | ГОСТ IEC 61204-2013 |
| 2.4.167* | Лампы разрядные (кроме люминесцентных ламп). | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 31948-2012; ГОСТ IEC 62035-2016; СТБ IEC 62035-2007 | ГОСТ 31948-2012; ГОСТ IEC 62035-2016; СТБ IEC 62035-2007 |
| 2.4.168* | Приборы холодильные бытовые | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 62552-2013 | ГОСТ IEC 62552-2013 |
| 2.4.169* | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 62560-2018; СТБ IEC 62560-2011 | ГОСТ IEC 62560-2018; СТБ IEC 62560-2011 |
| 2.4.170* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) | ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) |
| 2.4.171* | Амперметры и вольтметры | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) | ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) |
| 2.4.172* | Ваттметры и варметры | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84) | ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84) |
| 2.4.173* | Частотомеры | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84) | ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84) |
| 2.4.174* | Фазометры, измерители коэффициента мощности и синхроноскопы | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85) | ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85) |
| 2.4.175* | Омметры и приборы для измерения активной проводимости | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-87) | ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-87) |
| 2.4.176* | Многофункциональные электроизмерительные приборы | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84); ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84) | ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84); ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84) |
| 2.4.178* | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные | 26.51/25.098, 26.51/25.108, 26.51/26.045, 26.51/26.046, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/29.040, 26.51/35.065, 26.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) | ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) |
| 2.4.179* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к приборам для уничтожения насекомых | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 |
| 2.4.180* | Лампы. Параметры фотобиологической безопасности | 27.40/11.116, 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.063, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 62471-2013 | ГОСТ IEC 62471-2013 |
| 2.4.181* | Устройства комплектные низковольтные распре-деления и управления. Общие требования (для НКО: - предназначенных для внутренней установки с максимальным током потребления 50 А и максимальным током нагрузки 30 А; - с максимальными габаритными размерами 2 м×2 м×2 м; - весом до 100 кг) | 27.40/25.047, 27.40/25.098, 27.40/25.108, 27.40/26.046, 27.40/26.080, 27.40/26.141, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/29.113, 27.40/29.121, 27.40/29.145, 27.40/35.065, 27.40/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 61439-1-2013; СТБ МЭК 60439-1-2007 | ГОСТ IEC 61439-1-2013; СТБ МЭК 60439-1-2007 |
| 2.4.182* | Электротехническое и электронное оборудование | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 27.12/24.000, 28.99/24.000 | Излучаемые электромагнитные поля, связанные с влиянием на человека в диапазоне частот от 10 Гц до 40 ГГц, кроме SAR | ТР ТС 004/2011; ГОСТ EN 62233-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; ГОСТ IEC 62479-2013; СТБ EN 50366-2007 | ГОСТ EN 62233-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; ГОСТ IEC 62479-2013; СТБ EN 50366-2007 |
| 2.4.183* |  | 27.40/24.000, 27.90/24.000, 28.99/24.000 | Излучаемые электромагнитные поля осветительного оборудования, связанные с влиянием на человека , кроме SAR | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 62311-2013; ГОСТ IEC 62493-2014; СТБ EN 55011-2012 | ГОСТ IEC 62311-2013; ГОСТ IEC 62493-2014; СТБ EN 55011-2012 |
| 2.4.184* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к электробритвам, машинкам для стрижки волос и аналогичным приборам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 |
| 2.5.1* | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.1.004-91 | ГОСТ 12.1.004-91 |
| 2.5.2** | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.2.003-91 | ГОСТ 12.2.003-91 |
| 2.5.3** | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.2.007.1-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| 2.5.4* | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IР) | 26.51/26.141, 27.40/26.141, 27.51/26.141, 27.90/26.141, 26.20/26.141 | Безопасность | ТР ТС 010/2011 ,; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |
| 2.5.5* | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60204-31-2012 | ГОСТ IEC 60204-31-2012 |
| 2.5.6* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к насосам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 |
| 2.5.7* | Насосы скважинные штанговые. | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 31835-2012 | ГОСТ 31835-2012 |
| 2.5.8* | Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) кроме р.12 | ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) кроме р.12 |
| 2.5.9** | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. | 26.51/26.030, 26.51/35.067, 27.90/26.030, 27.90/35.067 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.2.030-2000 | ГОСТ 12.2.030-2000 |
| 2.5.10** | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ EN 12717-2011 | ГОСТ EN 12717-2011 |
| 2.5.11* | Машины ручные электрические. | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 10084-73 | ГОСТ 10084-73 |
| 2.5.12** | Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 17770-86 | ГОСТ 17770-86 |
| 2.5.13* | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) кроме р.12 | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) кроме р.12 |
| 2.5.14* | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) кроме р.12 | ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) кроме р.12; ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) |
| 2.5.15* | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) |
| 2.5.16* | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний скобозабивных машин | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) | ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) |
| 2.5.17* | Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 61029-1-2012 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 |
| 2.5.18* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 61029-2-4-2012; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015; ГОСТ IEC 62841-3-4-2016; ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 | ГОСТ IEC 61029-2-4-2012; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015; ГОСТ IEC 62841-3-4-2016; ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 |
| 2.5.19* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 |
| 2.5.20* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний торцовочных пил | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 61029-2-9-2012; ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 | ГОСТ IEC 61029-2-9-2012; ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 |
| 2.5.21* | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 | ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 |
| 2.5.22* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и и методы испытаний дисковых пил | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 | ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 |
| 2.5.23* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний радиально­ рычажных пил | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 |
| 2.5.24* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых машин | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 |
| 2.5.25* | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 61029-2-5-2011; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 |
| 2.5.26** | Машины ручные электрические. Общие требования | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ IEC 62841-1-2014; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 | ГОСТ IEC 60745-1-2011; ГОСТ IEC 62841-1-2014; ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 |
| 2.5.27* | Машины ручные электрические. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 кроме р.12 | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 кроме р.12 |
| 2.5.28* | Машины ручные электрические. Частные требования к плоскошлифовальным и ленточно-шлифовальным машинам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 кроме р.12 | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 кроме р.12 |
| 2.5.29** | Машины ручные электрические. Частные требования к дисковым пилам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60745-2-5-2014; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014; ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 |
| 2.5.30* | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Частные требования к молоткам и перфораторам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 кроме р. 12; ГОСТ IEC 62841-2-6-2020 кроме р. 12 | ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 кроме р.12; ГОСТ IEC 62841-2-6-2020 кроме р.12 |
| 2.5.31** | Машины ручные электрические. Частные требования к ручным ножевым и вырубным ножницам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60745-2-8-2011; ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 | ГОСТ IEC 60745-2-8-2011; ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 |
| 2.5.32** | Машины ручные электрические. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам) | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60745-2-11-2014; ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 | ГОСТ IEC 60745-2-11-2014; ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 |
| 2.5.33** | Машины ручные электрические. Частные требования к ручным рубанкам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60745-2-14-2014; ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 | ГОСТ IEC 60745-2-14-2014; ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 |
| 2.5.34** | Машины ручные электрические. Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60745-2-2-2011; ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011; ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 |
| 2.5.35** | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний цепных пил | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) |
| 2.5.36* | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к управляемым вручную газонокосилкам | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 |
| 2.5.37* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям | 27.51/25.047, 27.51/25.098, 27.51/25.108, 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.095, 27.51/26.141, 27.51/29.040, 27.51/29.061, 27.51/29.113, 27.51/29.121, 27.51/29.145, 27.51/35.065, 27.51/39.000 | Безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ IEC 60335-2-40-2016; ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 | ГОСТ IEC 60335-2-40-2016; ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 |
| 2.5.38.1** | Пилы бензиномоторные цепные | 28.99/25.047, 28.99/25.098, 28.99/25.108, 28.99/26.080, 28.99/26.141, 28.99/29.040, 28.99/29.061, 28.99/29.113, 28.99/29.121, 28.99/29.145, 28.99/35.065, 28.99/39.000 | Требования безопасности | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.2.104-84; ГОСТ 31742-2012 | ГОСТ 12.2.104-84; ГОСТ 31742-2012 |
| 2.5.38.2** |  |  | Минимальные клиренсы и размеры рукояток | ТР ТС 010/2011; ГОСТ ISO 7914-2012; ГОСТ ISO 7914-2017 | ГОСТ ISO 7914-2012; ГОСТ ISO 7914-2017 |
| 2.5.39.1** |  |  | Защитные устройства передней и задней рукояток | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93,ИСО 6534-92) | ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93,ИСО 6534-92) |
| 2.5.39.2** |  |  | Размеры и прочность |  |  |
| 2.5.39.3** |  |  | Вибрационная безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31742-2012 | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31742-2012 |
| 2.5.39.4** |  |  | Требования безопасности, шум | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.1.003-2014; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 31742-2012 | ГОСТ 12.1.003-2014; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 31742-2012 |
| 2.5.40.1** | Кусторезы и мотокосы бензиномоторные | 28.99/25.047, 28.99/25.098, 28.99/25.108, 28.99/26.080, 28.99/26.141, 28.99/29.040, 28.99/29.061, 28.99/29.113, 28.99/29.121, 28.99/29.145, 28.99/35.065, 28.99/39.000 | Требования безопасности | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997) =СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (ИСО 11806-97) кроме п.п.4.12.2, 4.14.3; СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (ИСО 11806-97) | ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997) =СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (ИСО 11806-97) кроме п.п. 4.12.2, 4.14.3; СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (ИСО 11806-97) |
| 2.5.40.2** |  |  | Вибрационная безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997) =СТБ ГОСТ Р 51389-2001 (ИСО 11806-97) п. 4.2 | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ ISO 22867-2014; ГОСТ ИСО 7916-2002 |
| 2.5.41.1** | Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Требования безопасности | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 28708-2013; ГОСТ ИСО 11449-2002 | ГОСТ 12.2.002-91; ГОСТ 28708-2013; ГОСТ ИСО 11449-2002 |
| 2.5.41.2** |  |  | Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения информации | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 26336-97 | ГОСТ 26336-97 |
| 2.5.41.3** |  | 27.90/25.047, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Вибрационная безопасность | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 28708-2013 | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 12.2.002-91 |
| 2.5.41.4** |  | 27.90/25.047, 27.90/25.098, 27.90/25.108, 27.90/26.046, 27.90/26.080, 27.90/26.141, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/29.113, 27.90/29.121, 27.90/29.145, 27.90/35.065, 27.90/39.000 | Требования безопасности, шум | ТР ТС 010/2011; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 28708-2013 | ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.2.002-91 |
| 2.6.1.1* | Дорожные светофоры | 27.40/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.1.2* |  | 22.23/24.000 | Электромагнитная совместимость | ТР ТС 014/2011; ГОСТ EN 50293-2012 | ГОСТ EN 50293-2012 |
| 2.6.2* | Дорожные знаки | 22.23/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.3* | Дорожные ограждения | 22.23/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.4* | Дорожные сигнальные столбики | 22.23/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.5* | Дорожные тумбы | 25.99/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.6* | Дорожные световозвращатели. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. | 27.40/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.7* | Искусственные неровности сборные | 23.99/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.8* | Камни натуральные и искусственные бортовые | 23.70/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.9* | Трубы дорожные водопропускные | 22.23/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.10* | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.11* | Лотки дорожные водоотводные | 23.61/33.111 | Калориметрические характеристики | ТР ТС 014/2011; СТБ 1140-2013 | СТБ 1140-2013 |
| 2.6.12* | Дорожно-строительные материалы и изделия | 23.61/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | ТР ТС 014/2011 Статья 3, п 14.4а; ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 |
| 2.7.1** | Самоходные средства, моторные лодки и устройства с двигателями внутреннего сгорания. | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия, устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (80 МГц - 2 ГГц) | ТР ТС 018/2011; ГОСТ 30805.12-2002; ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009); Правила ЕЭК ООН №10 | ГОСТ 30805.12-2002; ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009); Правила ЕЭК ООН №10 |
| 2.8.1*** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Подвижной состав | 30.20/24.000, 30.99/24.000 | Помехоэмиссия | ТР ТС 001/2011; ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008); ГОСТ Р 55176.3.1-2012 (МЭК 62236-3-1:2008) | ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008); ГОСТ Р 55176.3.1-2012 (МЭК 62236-3-1:2008) |
| 2.8.2** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Подвижной состав. Вспомогательная аппаратура и оборудование | 30.20/24.000, 30.99/24.000 | Помехоэмиссия (кроме таблиц 1,2) Помехоустойчивость | ТР ТС 001/2011; ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008); ГОСТ Р 55176.3.2-2012 (МЭК 62236-3-2:2008) | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008); ГОСТ Р 55176.3.2-2012 (МЭК 62236-3-2:2008) |
| 2.8.3** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики | 30.20/24.000, 30.99/24.000 | Помехоустойчивость (кроме п.4.2.6, п. 4.2.4 в части устойчивости к микросекундным помехам на портах вводв/вывода сигналов) | ТР ТС 001/2011; ГОСТ 33436.4-1-2015; ГОСТ 33436.4-2-2015; ГОСТ Р 55176.4.1-2012 | ГОСТ 33436.4-1-2015; ГОСТ 33436.4-2-2015; ГОСТ Р 55176.4.1-2012 |
| 2.8.4** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Аппаратура электросвязи | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость (кроме п.4.2.8, п. 4.2.3 в части устойчивости к микросекундным помехам на портах ввода/вывода сигналов) | ТР ТС 001/2011; ГОСТ 33436.4-2-2015; ГОСТ Р 55176.4.2-2012 | ГОСТ 33436.4-2-2015; ГОСТ Р 55176.4.2-2012 |
| 2.8.5** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожные системы | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Помехоэмиссия | ТР ТС 001/2011; ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ Р 55176.2-2012 (МЭК 62236-2:2008) | ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ Р 55176.2-2012 (МЭК 62236-2:2008) |
| 2.8.6** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и системы электроснабжения | 26.30/24.000, 27.90/24.000, 28.29/24.000 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость (кроме устойчивости к затухающим колебаниям напряжения) | ТР ТС 001/2011; ГОСТ 33436.5-2016; ГОСТ Р 55176.5-2012 | ГОСТ 33436.5-2016; ГОСТ Р 55176.5-2012 |
| 2.8.7*** | Радиопомехи индустриальные от электротранспорта | 29.10/24.000, 30.99/24.000 | Помехоэмиссия | ТР ТС 001/2011; ГОСТ 29205-91 | ГОСТ 29205-91 |
| 2.8.8*** | Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава | 30.20/24.000, 30.99/24.000 | Помехоустойчивость | ТР ТС 001/2011; ГОСТ 33323-2015; ГОСТ Р 54800-2011 (МЭК 61287-1:2005) | ГОСТ 33323-2015; ГОСТ Р 54800-2011 (МЭК 61287-1:2005) |
| 2.9.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики | 30.20/24.000, 30.99/24.000, 27.12/24.000, 26.30/24.000 | Помехоустойчивость (кроме п.4.2.6, п. 4.2.4 в части устойчивости к микросекундным помехам на портах вводв/вывода сигналов) | ТР ТС 002/2011; ГОСТ 33436.4-1-2015; ГОСТ Р 55176.4.1-2012 | ГОСТ 33436.4-1-2015; ГОСТ Р 55176.4.1-2012 |
| 2.9.2** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Аппаратура электросвязи | 26.30/24.000, 27.12/24.000, 30.20/24.000, 30.99/24.000 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость (кроме п.4.2.8, п. 4.2.3 в части устойчивости к микросекундным помехам на портах ввода/вывода сигналов) | ТР ТС 002/2011; ГОСТ 33436.4-2-2015; ГОСТ Р 55176.4.2-2012 | ГОСТ 33436.4-2-2015; ГОСТ Р 55176.4.2-2012 |
| 2.10.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Подвижной состав | 30.20/24.000, 30.99/24.000, 26.30/24.000, 27.12/24.000 | Помехоэмиссия | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008); ГОСТ Р 55176.3.1-2012 (МЭК 62236-3-1:2008) | ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008); ГОСТ Р 55176.3.1-2012 (МЭК 62236-3-1:2008) |
| 2.10.2** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Подвижной состав. Вспомогательная аппаратура и оборудование | 30.20/24.000, 30.99/24.000, 26.30/24.000, 27.12/24.000 | Помехоэмиссия (кроме таблиц 1,2) Помехоустойчивость | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008); ГОСТ Р 55176.3.2-2012 (МЭК 62236-3-2:2008) | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008); ГОСТ Р 55176.3.2-2012 (МЭК 62236-3-2:2008) |
| 2.10.3** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики | 30.20/24.000, 30.99/24.000, 27.12/24.000, 26.30/24.000 | Помехоустойчивость (кроме п.4.2.6, п. 4.2.4 в части устойчивости к микросекундным помехам на портах вводв/вывода сигналов) | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 33436.4-1-2015; ГОСТ Р 55176.4.1-2012 | ГОСТ 33436.4-1-2015; ГОСТ Р 55176.4.1-2012 |
| 2.10.4** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Аппаратура электросвязи | 26.30/24.000, 27.12/24.000, 30.20/24.000, 30.99/24.000 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость (кроме п.4.2.8, п. 4.2.3 в части устойчивости к микросекундным помехам на портах ввода/вывода сигналов) | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 33436.4-2-2015; ГОСТ Р 55176.4.2-2012 | ГОСТ 33436.4-2-2015; ГОСТ Р 55176.4.2-2012 |
| 2.10.5** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожные системы | 26.30/24.000, 27.12/24.000, 30.20/24.000, 30.99/24.000 | Помехоэмиссия | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ Р 55176.2-2012 (МЭК 62236-2:2008) | ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ Р 55176.2-2012 (МЭК 62236-2:2008) |
| 2.10.6** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и системы электроснабжения | 26.30/24.000, 27.12/24.000, 30.20/24.000, 30.99/24.000 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость (кроме устойчивости к затухающим колебаниям напряжения) | ТР ТС 003/2011; ГОСТ 33436.5-2016; ГОСТ Р 55176.5-2012 | ГОСТ 33436.5-2016; ГОСТ Р 55176.5-2012 |
| 2.11.1* | Пищевая продукция: – овощи, корнеплоды, включая картофель; – хлеб, хлебобулочные изделия; – мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия; – дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; – грибы свежие, грибы сушеные; – специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; – масла растительные; – масла (жиры) переэтерифицированные, рафинированные, дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные, рафинированные дезодорированные; маргарины жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые, спреды растительно-жиро-вые, смеси топленые растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные; – спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 01.30/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность ¹³⁷Cs, Бк/кг (дм³) | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 13, 20 Приложении 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 2.12.1.1* | Молоко и молочная продукция: – молоко и продукты переработки молока (кроме сгущенных, концентрированных, консервов, сухих, сыров и сырных продуктов, масла масляной пасты из коровьего молока, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топленой смеси, концентратов молочных белков, лактулозы, сахара молочного, казеина, казеинатов, гидролизатов молочных белков); – концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков; – продукты переработки молока сухие, сублимированные – сыры и сырные продукты; – продукты переработки молока концентрированные, сгущенные, консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие; – масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; – питательные среды сухие на молочной основе | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность ¹³⁷Cs, Бк/кг | ТР ТС 021/2011 гл. 2 ст.7, 20 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел 5, 7, 10 | ГОСТ 32161-2013 |
| 2.12.1.2* |  |  | Удельная активность ⁹⁰Sr, Бк/кг |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 2.13.1.1* | Мебель бытовая и для общественных помещений | 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | Удельная активность ¹³⁷Cs, Бк/кг | ТР ТС 025/2012 Статья 5 п. 3 | ГОСТ 32161-2013 |
| 2.13.1.2* |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг |  | ГОСТ 30108-94 |
| 2.14.1.1* | Зерно | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Удельная активность ¹³⁷Cs, Бк/кг | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 2.14.1.2* |  |  | Удельная активность ⁹⁰Sr, Бк/кг |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 2.15.1.1* | Мясо и мясная продукция: – мясо, мясная продукция и субпродукты; – оленина, мясо диких животных | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность ¹³⁷Cs, Бк/кг | ТР ТС 021/2011 Приложение 4; ТР ТС 034/2013 Раздел 5, 7 | ГОСТ 32161-2013 |
| 2.15.1.2* |  |  | Удельная активность ⁹⁰Sr, Бк/кг |  | ГОСТ 32163-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |