|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2091 от 28.06.2002 на бланке №___________ на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» апреля 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Прогресс-Вертелишки»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненская область, Гродненский район, аг.Вертелишки, ул.А.И.Дубко, 18 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023. п. Б.27.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ Гр 472-2011 |
| 2.1*** | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 469-2011 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2023, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п.7.4 | МВИ Гр 471-2011 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, пп.413.1.3.3-413.1.3.5 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 470-2011 |
| 3.1*** | Электроустановки напряжением до 1000 В, в том числе на животноводческиах фермах | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2023, п. 6.12.4, п. Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001, п.705.413.1.6; ТКП 339-2022, п.4.3.20 ТКП 538-2014, п.4.2, п.4.10 | МВИ Гр 473-2011 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева